2 Практический раздел

2.1Перечень лабораторных работ по общей химии

# Тема № 1.  Химическая кинетика, основные понятия и положения

1. Скорость химических реакций. Закон действия масс.

2. Влияние температуры и катализаторов на скорость химических реакций.

1. Скорость химических реакций. Закон действия масс

Скорость химических реакций изменяется в соответствии с законом действия масс, который гласит: скорость химической реакции изменяется прямо пропорционально произведению концентраций реагирующих веществ. Эту зависимость для реакции, протекающей по схеме mА+ nВ = рС + qD, можно выразить уравнением: υ = К [А]m [B]n, где υ – скорость реакции; К – константа скорости реакции.

Пример 1. Вычислите среднюю скорость химической реакции А + В = С, если начальная концентрация вещества А составляла 0,42 моль/л, а через 10 с стала равна 0,32 моль/л. Как изменились за это время концентрации веществ В и С?

Решение. По условию концентрация вещества А уменьшилась за 10 с на (0,42 – 0,32) моль/л, т.е. на 0,10 моль/л, следовательно, средняя скорость данной реакции равна 0,10 / 10 = 0,01 моль/л ∙с.

Концентрация вещества В уменьшилась, как и концентрация вещества А, на 0,10 моль/л, а концентрация вещества С, согласно уравнению, стала равна 0,10 моль/л.

Пример 2. Как изменится скорость реакции 2Н2 + О2 = 2Н2О при увеличении концентрации водорода в 2 раза?

Решение. Пусть [Н2] = а моль/л; [О2] = b моль/л. Начальная скорость реакции – υ1. Тогда υ1 = К [Н2]2[О2] или υ1 = Ка2b.

Если [Н2] станет равна 2а моль/л, то скорость реакции υ2 будет равна К (2а)2b или К4а2b. Отсюда υ2/υ1 = К4а2b / (Ка2b) = 4. Следовательно, при увеличении концентрации водорода в 2 раза, скорость реакции возрастает в 4 раза.

2.  Влияние температуры и катализаторов на скорость химических реакций

Скорость химических реакций увеличивается с повышением температуры реагирующих веществ. Это происходит в соответствии с правилом Вант-Гоффа, которое гласит: при повышении температуры на 100С скорость реакции возрастает в 2-4 раза.

Столь значительное изменение скорости химических реакций при небольшом повышении (или понижении) температуры обусловлено резким возрастанием числа активных молекул. Установлено, что не всякое соударение молекул приводит к разрыву химических связей и образованию новых связей, т. е. к химической реакции. При столкновении реагируют только те молекулы, которые обладают кинетической энергией, достаточной если не для полного разрыва связей, то для максимального их ослабления. Таких молекул мало при обычной температуре. Неактивные молекулы могут стать активными, если им сообщить дополнительную энергию путем повышения температуры. Этот процесс называют активацией, а энергию, которую надо сообщить молекулам реагирующих веществ, чтобы они стали активными, - энергией активации. Если энергия активации мала, то за определенное время вступает в реакцию много молекул. Если же энергия активации велика, то в единицу времени прореагирует небольшое число молекул, и реакция будет протекать медленно. При взаимодействии ионов энергия активации очень мала, и ионные реакции протекают с большой скоростью.

Число, показывающее, во сколько раз увеличивается скорость реакции с повышением температуры на 100С, называют температурным коэффициентом реакции и обозначают символом γ.

Зная скорость химической реакции при определенной температуре (t1) и температурный коэффициент реакции, можно вычислить скорость той же реакции при любой другой температуре (t2) по формуле:

υt2 = υt1γ{t2-t1)/10

В соответствии с правилом Вант-Гоффа с повышением температуры реакции в арифметической прогрессии (10, 20, 30°С) скорость реакции возрастает в геометрической прогрессии.

Пример. При 80°С некоторая реакция заканчивается за 16 мин. Сколько потребуется времени для проведения той же реакции: а) при 120°С; б) при 60°С. Температурный коэффициент данной реакции γ = 2.

Решение.  a) υ120 = υ80γ(120-80)/10 = υ80 ·24. Отсюда υ120/υ80 = 24 = 16.  Таким образом, скорость реакции при повышении температуры от 80 до 120°С возрастает в 16 раз, а следовательно, для проведения реакции потребуется в 16 раз меньше времени, т. е. 1 мин.

б) υ80 = υ60γ(80-60)/10 = υ60 · 22 = υ60 · 4. Отсюда υ60/υ80  = 1/4, т. е. скорость реакции при понижении температуры от 80 до 60°С уменьшится в 4 раза, а времени потребуется для проведения данной реакции в 4 раза больше – 64 мин.

Для ускорения медленно протекающих химических реакций добавляют вещества - катализаторы, способные понижать энергию активации молекул, ослабляя связи между атомами. При этом молекулы становятся реакционноспособными при более низкой температуре, и требуется меньше энергии для разрыва связей. Например, бертолетова соль КСlO3 разлагается при 400°С, а в присутствии катализатора (МnО2) – при 200 °С (2КС1O3 = 2КС1 + 3О2). Изменение скорости реакций путем добавления катализаторов называют катализом, а реакции, протекающие в присутствии катализаторов, — каталитическими.

Работа №1. Влияние концентрации реагирующих веществ и температуры на скорость химической реакции в гомогенной системе

Оборудование и реактивы. Прибор для изучения зависимости скорости реакции от температуры. Секундомер. Растворы: серной кислоты (2н.), тиосульфата натрия (1н.; 0,5н.).

Опыт 1. Влияние концентрации тиосульфата натрия на скорость реакции взаимодействия его с серной кислотой при постоянной температуре

Взаимодействие тиосульфата натрия с кислотой протекает относительно медленно и сопровождается выделением в осадок серы (вначале появляется опалесценция, а затем сера оседает на стенках пробирки плотным слоем):

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + S + SO2 + H2O

Скорость реакции условно можно выразить как величину, обратную времени протекания реакции (от момента смешения реагентов до помутнения раствора).

Перед началом работы следует провести качественный опыт, чтобы научиться отмечать момент самого первого появления опалесценции (лучше наблюдать на темном фоне). Затем в пять сухих пробирок внести раствор Na2S2O3 разных концентраций, например: в первую— 2 капли 1 н. Раствора Na2S2O3 и 8 капель воды; во вторую—4 капли 1 н. раствора Na2S2O3 и 6 капель воды; в третью—6 капель 1 н. раствора Na2S2O3 и 4 капли воды; в четвертую—8 капель 1 и. раствора Na2S2O3 и 2 капли воды; в пятую—10 капель 1 н. раствора Na2S2O3. Содержимое первых четырех пробирок осторожным встряхиванием перемешать.

Если обозначить концентрацию тиосульфата натрия в первой пробирке с моль/л, тогда концентрация тиосульфата натрия во второй пробирке составит 2с моль/л, в третьей — 3с моль/л, в четвертой — 4с моль/л, в пятой — 5с моль/л.

В первую пробирку внести 1 каплю 1 н. раствора серной кислоты, одновременно включив секундомер. В момент появления опалесценции секундомер выключить. Таким образом, получим время течения реакции τ1 в секундах. Аналогично определить время течения реакции во второй, третьей, четвертой и пятой, пробирках — τ2, τ3, τ4, τ5 соответственно. Вычислить скорость реакции в каждой пробирке – τ1, τ2, τ3, τ4, и τ5  как величину, обратную времени (υ=1/τ). ,

Построить график зависимости скорости реакции от концентрации и сделать вывод о характере этой зависимости.

Опыт 2. Влияние температуры на скорость реакции взаимодействия тиосульфата натрия с серной кислотой при постоянной концентрации реагентов

Для выполнения используется прибор, показанный на рисунке 1.

Рисунок 1. Прибор для изучения зависимости скорости реакции от температуры:

1 — термостойкий стакан (500—600 мл); 2—крышка с тремя отверстиями; 3 — пробирка для раствора Na2S2O3; 4 — пробирка   для    раствора H2SO4;   5 — капельница; 6 — термометр

В стакан 1 налить на ¾ его объема воду с температурой 60 – 650С. В пробирку 3 внести 10 капель 0,5 н. раствора тиосульфата натрия, а в пробирку 4 - 0,5 - 1 мл 1 н. раствора серной кислоты и выдержать пробирки в термостате около 2 мин. Затем в пробирку 3 внести 1 каплю раствора серной кислоты из пробирки 4, одновременно включить секундомер и отметить температуру t1 по термометру. В момент появления опалесценции секундомер выключить. Скорость реакции υt1 при данной температуре вычислить как в опыте 1.

В стакане 1 создать температуру примерно на 10° ниже предыдущей добавлением холодной воды. Заменить пробирку 3 другой  пробиркой, содержащей 10 капель 0,5 н. раствора тиосульфата натрия. Определить скорость течения реакции υt2 при температуре t2, как описано выше. Аналогично определить скорость реакций υt3 и υt4, при температурах t3 и t4, снижая температуру реакции каждый раз примерно на 100С.

Построить график зависимости скорости реакции от температуры и определить характер этой зависимости. Используя полученные экспериментальные значения скоростей реакции при температурах t1, t2, t3 и t4, вычислить несколько значений температурного коэффициента γ и его среднее значение.

Работа № 2. Влияние катализаторов на скорость химических реакций

Оборудование и реактивы. Секундомер. Цилиндр (10 мл). Цинк гранулированный. Сульфат марганца (II). Оксид марганца (IV). Оксид хрома (III). Оксид кремния (IV). Железные стружки. Растворы: серной кислоты (1:3), соляной кислоты (1:2), пероксида иодорода (30%-ный), формалина, тиосульфата натрия (0,2 М), сульфата меди (II) (0,1 М), перманганата калия (0,05 М), нитрата калия (насыщ.), хлорида железа (III) (0,0008 М), тиоцианата аммония NH4SCN (0,0025 М), щавелевой кислоты (1 М).

Опыт 1. Гомогенный катализ

Взаимодействие тиоцианата железа (III) с тиосульфатом натрия в присутствии сульфата меди (II)

В пробирку с 3 мл 0,0008 М раствора хлорида железа (III) прилить равный объем 0,0025 М раствора тиоцианата аммония. Полученный раствор тиоцианата железа (III) красного цвета разлить поровну в три пробирки. В первую пробирку прибавить 5 капель 0,2 М раствора тиосульфата натрия и по секундомеру отметить время от момента добавления Na2S2O3 до обесцвечивания раствора, которое происходит в результате восстановления красного тиоцианата железа (III) в бесцветный тиоцианат железа (II):

2Fe(SCN)3 + 2Na2S2O3 = 2Fe(SCN)2 + 2NaSCN + Na2S4O6

Во вторую пробирку добавить 2 капли 0,1 М раствора сульфата меди (II), 5 капель 0,2 М раствора тиосульфата натрия и вновь отметить время от момента приливания тиосульфата натрия до обесцвечивания раствора.  В третью пробирку добавить 5 капель 0,1 М раствора сульфата меди (II) и 5 капель 0,2 М раствора тиосульфата натрия. Отметить время течения реакции. Как влияет различное содержание сульфата меди (II) (катализатора) на скорость реакции?

Взаимодействие перманганата калия с цинком в присутствии нитрата калия. В две пробирки налить по 2 мл 0,05 М раствора перманганата калия и в одну из ниx добавить 2 - 3 капли концентрированного раствора нитрата калия. В обе пробирки поместить по 1 кусочку гранулированного цинка или по 1 микрошпателю цинковой пыли, растворы подкислить серной кислотой (1:3). Заметить время от начала реакции до обесцвечивания растворов. С одинаковой ли скоростью идет реакция в обеих пробирках? Какую роль играет KNO3? Написать уравнение реакции восстановления перманганата калия цинком.

Взаимодействие перманганата калия со щавелевой кислотой в присутствии ионов Мn2+. В две пробирки внести по 1 капле 0,05 М раствора перманганата калия, 2 - 3 капли раствора серной кислоты (1:3) и 2 капли 1 М раствора щавелевой кислоты. Взаимодействие протекает по уравнению реакции:

2КМnO4 + 5Н2С2O4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 10СО2 + 8H2O

В одну из пробирок внести 2 - 3 кристалла МnSO4. Наблюдать изменение окраски растворов КМnO4 в обеих пробирках.

Как изменяется скорость реакции в присутствии ионов Мn2+?

Опыт 2. Гетерогенный катализ. Разложение пероксида водорода

В три пробирки налить по 2 мл пероксида водорода и прибавить одновременно по 1 микрошпателю: МnО2 в первую пробирку, Сr2О3 во вторую и SiO2 в третью. С одинаковой ли скоростью протекают реакции разложения пероксида водорода в трех пробирках? Наблюдать выделение кислорода (проба тлеющей лучиной). Написать уравнение реакции разложения пероксида водорода. Какие из добавленных оксидов являются катализаторами?

Опыт 3. Влияние ингибитора на скорость реакции

В две пробирки налить по 5 мл раствора соляной кислоты (1:2) и опустить в них по 1 кусочку железной стружки. Когда в пробирках станет заметным выделение пузырьков водорода, в одну из них добавить 3 - 5 капель раствора формалина. Как изменяется скорость реакции в присутствии формалина?

Тема № 2. Химическое равновесие

- Константа химического равновесия.

- Смещение химического равновесия.

- Константа химического равновесия

В зависимости от природы реагирующих веществ и условий протекания химического процесса различают обратимые и необратимые реакции. Так, разложение бертолетовой соли по схеме: 2KClO3  2KCl + 3O2  -  реакция необратимая, поскольку хлорид калия не способен взаимодействовать с кислородом. Напротив, разложение хлорида аммония при нагревании NH4C1 NH3 + HCl – обратимая реакция, она не доходит до конца, так как аммиак и хлороводород в свою очередь взаимодействуют, образуя при этих условиях хлорид аммония. Сначала разложение хлорида аммония идет со сравнительно большой скоростью. Однако по мере накопления NН3 и НС1 скорость реакции между ними возрастает, а скорость прямой реакции — разложение NH4C1 – уменьшается. Через определенное время скорость прямой реакции становится равна скорости обратной реакции, т.е,

К1 [NH4C1] = К2 [NH3] [HC1]

Состояние системы, при котором скорость образования новых продуктов равна скорости превращения их и исходные продукты, называют химическим равновесием.

При химическом равновесии прямая и обратная реакции не прекращаются, но число молекул NH4Cl, разлагающихся в единицу времени, равно числу молекул NН4Cl, вновь образующихся в результате взаимодействия NН3 с HC1. Поэтому такое равновесие называют подвижным, или динамическим, а установившиеся концентрации реагирующих веществ - равновесными. Из приведенного уравнения следует, что

К1 / К2 = [NН3] [HC1]/[NH4C1] = Kp

Здесь Кр—константа химического равновесия.

Таким образом, химическое равновесие обратимой реакции наступает тогда, когда отношение произведения концентраций образующихся веществ к произведению концентраций исходных веществ становится равным постоянной величине, называемой константой химического равновесия.

Зная равновесные концентрации, можно вычислить исходные концентрации, а также константу химического равновесия и наоборот – зная исходные концентрации и константу, равновесия, можно определить равновесные концентрации.

Пример 1. Равновесие реакции Н2 + I2 ↔ 2HI установилось при следующих концентрациях:  [Н2] = 0,5 моль/л; [I2] = 0,1 моль/л; [HI] = 1,8 моль/л. Определите исходные концентрации иода и водорода и константу химического равновесия.

Решение. Из уравнения реакции следует, что к моменту равновесия израсходовано 0,9 моль/л водорода и столько же иода. Следовательно, исходная концентрация водорода составляла 0,5+0,9=1,4 моль/л, а исходная концентрация иода - 0,1 + 0,9 = 1 моль/л.

Кp = [HI]2 / ([H2] [I2])  = 1,82 / (0,5 ∙ 0,1) = 64,8

Пример 2. При 10000С константа равновесия реакции FeO + СО ↔ Fe + СО2 равна 0,5. Каковы равновесные концентрации СО и СО2, если начальные концентрации этих веществ составляли: [СО] = 0,05 моль/л; [СО2] = 0,01 моль/л?

Решение. Пусть к моменту равновесии в реакцию вступило х моль СО. Тогда, согласно уравнению реакции, образовалось х моль СО2. Следовательно, к моменту равновесия: [СО] = =(0,05 -х) моль/л; [СО2] = (0,01 +х) моль/л. Отсюда Kр = (0,01 +х) / (0,05 - х). Подставив в это выражение Кр = 0,5, получим  х = 0,01.   Таким   образом,  [СО] = 0,05  -  0,01 =  0,04 моль/л, а [СО2] = 0,01 +0,01 = 0,02 моль/л.

2. Смещение химического равновесия

После наступления химического равновесия возникает необходимость – в целях более полного превращения исходных продуктов в конечные - нарушить равенство скоростей прямой и обратной реакции, т. е. сместить равновесие в сторону прямой реакции. Это достигается путем изменения условий процесса (температуры, концентрации реагирующих веществ, а для газообразных веществ также и давления). При этом концентрации всех реагирующих веществ будут изменяться до тех пор, пока не установится новое равновесие, но уже при иных значениях равновесных концентраций.

Переход реакционной системы от одного состояния равновесия к другому называют смещением химического равновесия.

При изменении условий проведения реакции смещение химического равновесия в сторону прямой или обратной реакции происходит в соответствии с принципом Ле - Шателье: если в равновесной смеси изменить концентрацию одного из реагирующих веществ, температуру или давление, то равновесие смещается в направлении той реакции (прямой или обратной), которая ослабляет воздействие на равновесную систему.

Пример 3. Обратимая реакция протекает по уравнению:

2NO + О2 ↔ 2NO2. В сторону какой реакции (прямой или обратной) сместится химическое равновесие, если давление увеличить в 2 раза?

Решение. Пусть равновесные концентрации до увеличения давления составляли: [NО] = а моль/л, [О2] = b моль/л, [NO2] = с моль/л. Скорость прямой реакции – υ1, скорость обратной реакции – υ2. Тогда υ1 = К1а2b; υ2 = К2с2.

При увеличении давления в 2 раза [NО] = 2а моль/л, [О2] = 2b моль/л, [NO2] = 2c моль/л; скорости прямой и обратной реакций при новых условиях: υ′1 = K1 (2a)22b = K18a2b; υ′2 = К2 (2с)2 = К24с2. Отсюда:

υ′1 / υ1 = К18а2b / (К1а2b) = 8;

υ′2 / υ2 = 4К2с2 / (К2с2) = 4

Следовательно, при увеличении давления в равновесной системе в 2 раза скорость прямой реакции возрастает в 8 раз, скорость обратной реакции - в 4 раза, т. е. равновесие сместится вправо  -  в сторону образования NO2.

Опираясь на принцип Ле-Шателье, можно прийти к тому же выводу. Как видно из уравнения реакции, прямая реакция ведет к понижению давления – из трех молекул образуются лишь две. Следовательно, при увеличении давления равновесной системы в 2 раза ускорится реакция, ослабляющая внешнее воздействие, т.е. понижающая давление. Таким образом, возрастет скорость прямой реакции - равновесие сместится вправо.

Пример 4. В сторону какой реакции (прямой или обратной) сместится химическое равновесие обратимой реакции N2 + 3Н2 ↔ 2NН3, если повысить температуру равновесной системы? Прямая реакция – экзотермическая.

Решение. В соответствии с принципом Ле Шателье при повышении температуры ускорится реакция, ослабляющая внешнее воздействие, т.е. обратная реакция, протекающая с поглощением теплоты.

Работа 1. Химическое равновесие

Оборудование и реактивы. Пробирки. Стеклянные палочки. Хлорид аммония. Ацетат натрия. Растворы: хлорида железа (III) (0,0008 М, насыщ.); тиоцианата аммония (0,0025 М, насыщ.), уксусной кислоты (0,1 н.), аммиака (0,1 н.), фенолфталеина, метилового оранжевого.

Опыт 1. Смещение химического равновесия путем изменения концентраций реагирующих веществ

В пробирку, содержащую 3 мл 0,0008 М раствора хлорида железа (III), прилить равный объем 0,0025 М раствора тиоцианата аммония. Полученный раствор тиоцианата железа (III) красного цвета разлить в три пробирки. В первую пробирку добавить 5 капель насыщенного раствра FeCI3, во вторую - 5 капель насыщенного раствора NH4SCN. Отметить, как изменилась интенсивность окраски растворов в этих пробирках по сравнению с окраской раствора в третьей, контрольной пробирке. Составить уравнение реакции взаимодействия хлорида железа (III) с тиоцианатом аммония. По изменениям интенсивности окраски растворов в первой и второй пробирках сделать выводы о направлении смещения химического равновесия при добавлении: а) хлорида железа (III); б) тиоцианата аммония. Изменяется ли при этом значение константы равновесия?

Опыт 2. Смещение равновесия ионизации  слабого электролита

Добавление соли слабой кислоты к раствору этой кислоты. В две пробирки внести по 6—8 капель 0,1 н. раствора уксусной кислоты и по 1 капле раствора метилового оранжевого. В одну из пробирок добавить несколько кристаллов СН3СООNа, перемешать стеклянной палочкой и сравнить интенсивность окраски в обеих пробирках. Написать уравнение ионизации СН3СООН и объяснить,  как  смещается  равновесие ионизации СН3СООН при добавлении ацетат-иона. Как меняется при этом степень ионизации уксусной кислоты и концентрация ионов Н+?

Добавление соли слабого основания к раствору этого основания. В две пробирки внести по 6—8 капель 0,1 н. раствора аммиака и по 1 капле спиртового раствора фенолфталеина. В одну из пробирок добавить несколько кристаллов NH4C1, перемешать стеклянной, палочкой и сравнить интенсивность окраски в обеих пробирках. Написать уравнение ионизации NH3 · H2O и объяснить, как смещается равновесие ионизации в растворе аммиака и изменяется концентрация он-- ионов при добавлении ионов NH4+.

Тема № 3. Растворы. Осмотическое давление

растворов

- Способы выражения содержания растворённого вещества в растворе.

2. Осмотическое давление растворов.

3. Температуры замерзания и кипения растворов и соответствующих растворителей.

- Способы выражения содержания растворённого вещества в растворе

Содержание растворенного вещества в растворе может быть выражено либо безразмерными единицами—долями или процентами, либо величинами размерными—концентрациями. Ниже приведены наиболее часто употребляемые в химии способы выражения содержания растворенного вещества в растворе.

Массовая доля ω — число единиц массы растворенного вещества, содержащихся в 100 единицах массы раствора. Так, 20 % раствор NaOH содержит 20 единиц массы NaOH в 100 единицах массы раствора.

Молярная концентрация (или молярность) Cм число молей растворенного вещества, содержащихся в 1л раствора. Так, 2М раствор серной кислоты содержит 2 моль серной кислоты в 1 л раствора.

Эквивалентная концентрация (или нормальность) Сн — число эквивалентов растворенного вещества, содержащихся в 1 л раствора. Так, 3 н. раствор серной кислоты содержит 3 эквивалента серной кислоты в 1 л раствора.

Растворы, содержащие доли эквивалентов в 1 л раствора, например 0,1; 0,01, называют децинормальными, сантинормальными.

Использование эквивалентных концентраций растворов упрощает расчеты, ускоряет выполнение практических работ. Так, исходя из закона эквивалентов, для нейтрализации 1 л нормального раствора НС1 требуется прибавить 1 л 1 н, раствора или 0,5 л 2н раствора, или 0,25л 4 н. раствора, или 0,125 л 8 н раствора щелочи.

Произведение эквивалентной концентрации раствора на его объем в литрах показывает общее число эквивалентов, содержащееся в данном объеме раствора. Обозначив эквивалентные концентрации двух реагирующих растворов через Сн1 и Сн2, а их объемы через V1 и V2, получим:

Сн1 V1 = Сн2 V2                   или Сн1 / Сн2 = V2 / V1

Следовательно, объемы реагирующих друг с другом растворов обратно пропорциональны их эквивалентным концентрациям.

Определение массовой доли вещества в растворе

Пример I. Определите массовую долю (в %) хлорида натрия в растворе, содержащем 80 г соли в 500 г раствора.

Решение. Массовая доля выражается соотношением: ω = (m / m1) · 10, где m – масса  растворенного вещества; m1 – масса раствора. Подставив известные величины, получим: ω = (80 / 500) · 100 = 16%.

Пример 2. В 420 г воды растворено 180 г нитрата кальция. Определите массовую долю (в %) нитрата кальция в растворе.

Решение. ω = (m / m1) · 100 = [180 | (420 + 180)] · 100 = 30%

Пример 3. Определите массовую долю (в%) хлорида калия в растворе, полученном при смешивании 150 г 20% раствора и 250 г 40% раствора хлорида калия

Решение. ω = (m / m1) · 100 = (150 · 0,2 + 250 · 0,4) / (150 + 250) = 32,5%.

Пример 4. Сколько граммов воды надо прибавить к 800 г 60% раствора серной кислоты для получения.40% раствора?

Решение. Обозначим массу воды, которую требуется прибавить, через х. Тогда, исходя из формулы ω = (m / m1) 100, запишем: 40 = [800 · 0,6 / (800 + х)] · 100,  откуда х = 400 г Н2О.

2. Осмотическое давление растворов

Осмос – это односторонняя диффузия веществ из растворов через полупроницаемую перегородку, разделяющую раствор и чистый растворитель или два раствора различной концентрации.

В системе растворитель – раствор молекулы растворителя могут перемещаться через перегородку в обоих направлениях. Но число молекул растворителя, переходящих в раствор в единицу времени, больше числа молекул, перемещающихся из раствора в растворитель. Это объясняется тем, что в растворе концентрация молекул растворителя ниже, чем в чистом растворителе, к тому же обратное движение молекул растворителя из раствора ограничено силами их сольватационного взаимодействия с частицами растворенного вещества.

Давление, которое надо приложить к раствору, чтобы скорости обоих процессов стали равными, называют осмотическим. На основании многочисленных опытных данных установлено, что к осмотическому давлению приложимы все законы газового давления.

По аналогии с газовым давлением осмотическое давление разбавленного раствора прямо пропорционально концентрации раствора и обратно пропорционально его объему. С увеличением концентрации растворенного вещества осмотическое давление раствора возрастает, а с ростом объема раствора – уменьшается. Следовательно, к осмотическому давлению приложим закон Бойля – Мариотта.

Осмотическое давление раствора так же, как и газовое давление, возрастает с повышением температуры.

Осмотическое давление раствора прямо пропорционально его абсолютной температуре (закон Гей-Люссака).

Если сравнивать осмотические давления разбавленных растворов различных веществ (неэлектролитов) одинаковой молярной концентрации, то при одинаковых температурах они окажутся равными. Растворы, характеризующиеся равным осмотическим давлением, называются изотоническими.

И, наоборот, если растворы двух или нескольких веществ изотоничны, то можно утверждать, что их молярные концентрации одинаковы. Следовательно, к осмотическому давлению растворов приложим и закон Авогадро.

Наиболее полное сходство между газовым и осмотическим давлением отражено в законе Вант-Гоффа, согласно которому: осмотическое давление разбавленного раствора численно равно тому давлению, которое производило бы данное количество растворенной вещества, занимая в виде газа при данной температуре объем, равный объему раствора.

Так как осмотическое давление подчиняется газовым законам, то для его вычисления можно воспользоваться уравнением Клапейрона — Менделеева PV = RT, несколько видоизменив его. В этом уравнении применительно к осмотическому давлению V—объем раствора, в котором содержится 1 моль растворенного вещества. Молярная концентрация С раствора равна 1/V.

Тогда Росм = CRT. Заменив С на отношение т/М, получим:

Росм = mRT/M

Здесь т—масса вещества, растворенного в 1 л раствора; R—газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль·К); Т—абсолютная температура, К;  М — молярная масса растворенного вещества.

Пример 1. Вычислите осмотическое давление раствора, содержащего в 1,5 л 135 г глюкозы С6Н12О6 при 0°С.

Решение. Вычислим массу глюкозы в 1 л раствора:

1,5 л раствора содержат 135 г С6Н12О6

1 л       »              »        х г С6Н12О6 ;

х = 90 г глюкозы

Молярная масса глюкозы составляет 180 г/моль.  Тогда

Росм  = mRT/M = 90 ·  8,314 · 273/(180 · 10-3) = 11,34 ·105 Па

Пример 2. Определите молярную массу вещества, если в 5 л то раствора содержится 25 г вещества. Осмотическое давление того раствора равно 0,23 · 105 Па при 200С.

Решение. В 1л раствора содержится 4г вещества.

Росм == mRT/M,     отсюда

М = mRT/Росм == 5 · 8,314 · 293/(0,23 · 105 · 10-3) = 106 г/моль

3. Температуры замерзания и кипения растворов и соответствующих растворителей

Вследствие понижения давления пара растворителя над растворами веществ температуры замерзания растворов всегда ниже, а температуры кипения их выше, чем чистых растворителей.

Известно, что при кипении давление пара жидкости становится равным внешнему давлению, поэтому раствор должен быть нагрет до более высокой температуры, чем растворитель, чтобы давление его пара достигло внешнего давления.

Повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания растворов пропорционально их моляльной концентрации (число молей растворенного вещества в 1000 г растворителя).

Повышение температуры кипения одномоляльного раствора называется эбуллиоскопической константой растворителя Екип,  а, понижение температуры замерзания - криоскопической константой растворителя Езам.

Ниже приведены характеристики кипения и замерзания некоторых растворителей:

| Растворитель | t кип0С | Е кип | t зам0С | Е зам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 100 | 0,52 | 0 | 1,86 |
| Бензол | 80,2 | 2,53 | 5,4 | 5,12 |
| Уксусная кислота | 118,1 | 2,93 | 17,0 | 3,9 |
| Ацетон | 56,0 | 1,71 | - | - |
| Этиловый спирт | 78,3 | 1,22 | - | - |
| Нафталин | - | - | 80 | 6,8 |

Эбуллиоскопические и криоскопические константы растворителя определяют, исходя из экспериментальных данных. Зная эти константы растворителя и моляльную концентрацию раствора, можно рассчитать Δ tзам  и Δ tкип:

Δ tкип = Екип m · 1000/ (Mm1)         или Δ tзам = Езам m · 1000/ (Mm1)

Здесь m и М — масса и молярная масса растворенного вещества; m1 — масса растворителя.

Пример 1. Определите температуру кипения раствора, содержащего 1,84 г нитробензола C6H5NО2 в 10 г бензола. Эбуллиоскопическая константа бензола 2,53. Температура кипения чистого бензола 80,2°С.

Решение. Δ tкип  = Екип m · 1000/ (Mm1) = 2,53 · 1,84 · 1000/(123 ∙10) = 3,8°С. Температура кипения раствора: tкип = 80,2 + 3,8 = 84,0 ˚С.

Пример 2. 4 г вещества растворены в 110 г этилового спирта. Раствор кипит при 78,62°С. Определите относительную молекулярную массу вещества. Эбуллиоскопическая константа спирта 1,22. Температура кипения спирта 78,3˚С.

Решение. Определим повышение температуры кипения раствора: Δ tкип = 78,62 – 78,3 = 0,32°С. Молярную массу вещества рассчитаем, пользуясь соотношением:

М = Екип m · 1000/ (Δ tкип m1) = 1,22 · 4 · 1000/(0,32 · 110) = 138 г/моль.

Следовательно, относительная молекулярная масса равна 138.

Работа №1. Приготовление растворов и растворимость

Приборы и реактивы. Технико-химические весы и разновес. Сушильный шкаф. Набор ареометров. Термометры (на 100 и 150 °С). Мензурки вместимостью 50, 25, 15 и 10 мл. Колбы конические вместимостью 50 мл. Колбы мерные вместимостью 50 и 100 мл. Колба плоскодонная вместимостью 200 - 250 мл. Бюкс диаметром 50 мм. Пипетка вместимостью 3 и 5 мл. Бюретка вместимостью 100 мл. Воронка диаметром 30 - 40 мм. Пробирка вместимостью 10—12 мл, диаметром 20 мм. Стаканы вместимостью 50 и 100 мл. Пинцет. Эксикатор. Едкий натр. Дихромат калия. Растворы: серной кислоты (10—15%-ный), гидроксида натрия (5%-ный; 30%-ный).

Определение плотности раствора ареометром. Между плотностью раствора ρ и концентрацией растворенного вещества существует непосредственная зависимость. Для наиболее часто применяемых кислот, растворимых оснований и солей эта зависимость установлена и приводится в справочниках в виде таблиц. Благодаря этому ориентировочное определение концентрации растворенного вещества в пределах точности ±0,5% может быть проведено путем экспериментального измерения плотности раствора и последующего нахождения концентрации вещества по табличным данным. Плотность раствора определяют чаще всего с помощью ареометров (рис. 2).

Рисунок 2. Ареометр для определения плотности раствора

Для этого исследуемый раствор наливают в стеклянный цилиндр. Осторожно погружая в него поочередно ареометры, подбирают такой из них, при котором уровень жидкости находится в пределах его шкалы. При этом ареометр не должен касаться стенок цилиндра. Показание шкалы ареометра на уровне поверхности жидкости отвечает плотности этой жидкости. С помощью ареометров плотность жидкости определяют с точностью до третьего десятичного знака.

Более точно концентрация растворенного вещества определяется методами аналитической химии.

Работа № 2. Приготовление растворов различной концентрации

а) Приготовление 0,1 М и 0,1 н. растворов серной кислоты

Выполнение работы. Налить имеющуюся в лаборатории серную кислоту (10—15%-ной концентрации) в стеклянный цилиндр и определить плотность ее ареометром. Какому содержанию H2SО4 (в %) соответствует найденная плотность?

Рассчитать, какой объем этой кислоты нужно взять для приготовления 100 мл раствора серной кислоты заданной концентрации (0,1 М или 0,1 н. по указанию преподавателя). Отмерить этот объем мензуркой вместимостью 10—15 мл.

В мерную колбу вместимостью 100 мл (рисунок 3, а) примерно на ¼ ее объема налить из промывалки дистиллированную воду. Перемешивая жидкость круговым движением колбы, понемногу через воронку перелить в нее всю кислоту из мензурки.

Рисунок 3. Мерная посуда:

а – мерная колба; б – пипетка; в – бюретка.

Ополоснуть воронку водой, вынуть ее и дождаться охлаждения колбы до комнатной температуры. Затем, добавляя, воду, довести уровень жидкости в колбе до метки по нижнему мениску. Последние порции воды добавлять по каплям пипеткой. Плотно закрыть колбу пробкой, перемешать несколько раз полученный раствор, перевертывая колбу дном вверх.

Приготовленный раствор сдать лаборанту на сохранение для работы № 3.

б) Приготовление раствора заданной концентрации смешением растворов более высокой и более низкой концентрации

Выполнение работы. Приготовить 200 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия, имея в своем, распоряжении 30%-ный и 5%-ный растворы NaОH.

Выписать из справочника (справочник Лурье Ю.Ю.) плотности приготовляемого и исходных растворов NaOH, зная их концентрации (в %). Рассчитать объемы исходных 30%-ного и 5%-ного раствора двумя способами.

Первый способ расчета. Вычислить массу 200 мл подлежащего приготовлению 10%-ного раствора и массу NaOH, содержащегося в нем. Обозначив через Х мл объем 30%-ного и через Υ мл -  5%-ного растворов, составить расчетные формулы для вычисления масс исходных растворов и масс NaOH, содержащегося в них.

Составить два уравнения с двумя неизвестными, приравняв в первом из них сумму масс исходных растворов массе изготовляемого раствора, во втором  -  сумму масс NaOH в исходных растворах массе NaOH в изготовляемом растворе. Решив систему составленных уравнений, найти значения Х и Y, соответствующие объемам (в мл) 30%-ного и 5%-ного растворов, необходимые для приготовления 200 мл 10%-ного раствора.

Второй способ расчета. Этот способ известен под названием «правило креста» из-за внешнего вида схематического оформления расчета:

с1          m1

с

с2          m2

где с – концентрация изготовляемого раствора, %; с1 и с2 – более высокая и более низкая концентрации исходных растворов (в случае чистой воды с2 = 0), соответственно, %; m1 и m2 – массы исходных растворов более высокой и более низкой концентрации, устанавливающие соотношения, в которых следует смешивать исходные растворы: m1 = c – c2; m2 = c1 – c.

Составить схему расчета по «правилу креста» и вычислить массы исходных 30%-ного и 5%-ного растворов. Пользуясь плотностями, найти объемы растворов (в мл).

Результаты расчетов, выполненных двумя способами, не должны отличаться более чем на ±1 мл.

Отмерить вычисленные объемы исходных растворов, слить в колбу на 200 мл, закрыть колбу пробкой и тщательно перемешать раствор, перевернув колбу несколько раз вверх дном. Отлить часть раствора в цилиндр, измерить ареометром плотность приготовленного раствора и по табл. справочника найти его концентрацию (в %). Записать в журнал все расчеты, измеренную плотность приготовленного раствора и процентную концентрацию NaOH в нем, найденную по таблице. Установить расхождение практически полученной концентрации с заданной.

Работа № 3. Определение растворимости дихромата калия

Выполнение работы. Отвесить на техно-химических весах около 2 г растертого в порошок дихромата калия – К2Сr2О7 и пересыпать его в стакан вместимостью 50 мл. Туда же налить 10 мл дистиллированной воды. Поставить стакан на сетку и нагревать до полного растворения соли. Охладить полученный прозрачный раствор до комнатной температуры.

Что происходит при охлаждении раствора? Объяснить наблюдаемое явление.

Когда выпавшие кристаллы соли полностью осядут на дно стакана и раствор над ними станет совершенно прозрачным, небольшим количеством этого раствора (около 2 мл) ополоснуть сухую широкую пробирку вместимостью 10 мл и слить в нее раствор, тщательно следя за тем, чтобы кристаллы туда не попали. Измерить температуру раствора.

Можно ли считать этот раствор насыщенным при данной температуре?

Взвесить бюкс на химико-технических весах. Поместить в него 3 мл раствора. К2Сr2О7 из бюретки (рисунок 3, в). Взвесить бюкс с раствором, затем поместить его в сушильный шкаф и держать там при температуре около 90°С до полного удаления воды. Увеличить температуру до 150°С и сушить соль в течение 30 мин. После этого охладить бюкс с солью в эксикаторе до комнатной температуры и взвесить. Повторить операцию высушивания при 150°С в течение 10 мин и снова взвесить бюкс с солью. Определение следует считать законченным, если результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться друг от друга не более чем на 0,02 г.

Запись данных опыта и расчеты. Данные опыта записать по приведенной ниже форме:

Температура насыщенного раствора, t, °С.

Объем насыщенного раствора, взятый для определения растворимости, V, мл.

Масса бюкса, m1, г.

Масса бюкса с раствором, m2, г.

Масса раствора дихромата, m3 = m2 – m1 , г.

Масса бюкса с сухой солью, m4, г (I взвешивание, m4, г; II взвешивание m4, г).

Масса сухого дихромата, m5 = m4 – m1 , г.

На основании полученных данных вычислить растворимость (концентрацию насыщенного раствора) дихромата калия (в % и в г/100 г Н2О). Сравнить полученную величину с данными табл. справочника.

Работа № 4. Определение концентрации растворов титрованием

Приборы и реактивы. Пипетки вместимостью 3,5 и 15 мл. Бюретка вместимостью 10 мл. Мензурки вместимостью 25 и 50 мл. Колбы конические вместимостью 30—50 мл. Стекло часовое. Иод кристаллический. Амиловый спирт. Метиловый оранжевый. Растворы: гидроксида натрия (0,1 н. титрованный); тиосульфата натрия (0,05 н. титрованный); крахмала.

Если точно измерить объемы растворов химических веществ, вступивших в реакцию, и знать концентрацию одного раствора, то легко вычислить концентрацию другого. Процесс постепенного прибавления раствора с известной концентрацией вещества, так называемого титрованного раствора, к точно измеренному объему анализируемого раствора (или анализируемого к титрованному) называется титрованием.

Опыт 1. Определение концентрации кислоты

Выполнение работы. В данной работе надлежит определить концентрацию серной кислоты в растворе, приготовленном в опыте  а работы 2. Если опыт а не выполнялся, то получить у преподавателя раствор серной кислоты, концентрацию которой следует определить. Получить у лаборанта 0,1н. раствор щелочи, концентрация которого точно установлена, т.е. титрованный раствор, и индикатор метиловый оранжевый.

Налить в одну пробирку на 1/3 объема 2 н. раствора серной кислоты, в другую – такой же объем 2н. раствора щелочи. В обе пробирки внести по одной капле метилового оранжевого и отметить цвет раствора в кислой и щелочной среде.

Бюретку вместимостью 10 мл (см. рисунок 3, в) промыть небольшим объемом полученной кислоты, после чего вылить ее через нижний конец бюретки, снабженный зажимом или краном. Укрепить бюретку в штативе и через воронку налить в нее кислоту несколько выше нулевого деления. Кончик бюретки также должен быть заполнен раствором. Довести уровень жидкости в бюретке до нуля, выпуская раствор по каплям через нижний конец бюретки. Отсчет вести по нижнему уровню мениска.

В коническую колбочку вместимостью 30—50 мл сухой пипеткой (см. рисунок 3, б) внести 3 мл титрованного раствора едкого натра и прибавить из промывалки немного воды, доведя объем раствора до 8-10 мл. Внести в раствор одну каплю метилового оранжевого. Провести ориентировочный опыт. Для этого небольшими порциями (по 0,5 мл) приливать кислоту из бюретки в колбу со щелочью до изменения окраски метилового оранжевого. Раствор в колбочке во время опыта следует все время перемешивать легким круговым движением колбочки. Как только метиловый оранжевый изменит свою окраску, добавление кислоты прекратить и произвести отсчет объема израсходованной кислоты с точностью до десятых долей миллилитра.

Повторить титрование еще три раза, но более точно. Для этого последние порции кислоты (0,5-0,7 мл) следует прибавлять по каплям. Резкое изменение окраски метилового-оранжевого от одной капли кислоты является показателем конца реакции. Определить объем израсходованной кислоты с точностью до сотых долей миллилитра.

Перед каждым титрованием колбочку для щелочи необходимо вымыть и ополоснуть дистиллированной водой, а уровень кислоты в бюретке довести до нуля.

Запись данных опыта и расчеты. Написать уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. Данные опыта записать в лабораторный журнал по следующей форме:

| № п/п | Объём 0,1н раствора щёлочи, мл | Индикатор метиловый оранжевый, число капель | Объём израсходованного раствора кислоты, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 3 3 3 | 1 1 1 | 3,26 3,24 3,25 |
|  |  |  | Среднее 3,25 |

Из данных трех последних титрований (которые не должны расходиться между собой более чем на 0,05 мл) взять среднее значение израсходованного объема кислоты. Так как число эквивалентов вступившей в реакцию кислоты должно быть равно числу эквивалентов взятой щелочи, рассчитать нормальность кислоты по уравнению:

Vk· Nk = Vщ ·Тщ.

Вычислите также молярность и титр (т.е. число граммов в 1 мл раствора) кислоты.

Тема № 4. Растворы электролитов

- Степень электролитической диссоциации и константа диссоциации.

2.  Ионные уравнения.

- Степень электролитической диссоциации и константа диссоциации

При растворении различных веществ в воде образуются ионные или молекулярные растворы, обладающие разными свойствами. Одно из них заключается в том, что первые проводят электрический ток, а вторые - нет. Вещества, растворы которых проводят электрический ток, называют электролитами.

Электролиты при растворении распадаются на положительные и отрицательно заряженные частицы (ионы). Этот процесс называется электролитической диссоциацией. Так как число положительных зарядов равно числу отрицательных, раствор в целом электронейтрален. Ионы, находящиеся в растворе, могут взаимодействовать друг с другом. Поэтому электролитическая диссоциация – процесс обратимый.

Упрощенно уравнения электролитической диссоциации можно записать так:

HCL+ ↔ H+ +CL-,      Ca(OH)2 ↔ Ca2+ + 2OH-;

Na2CO3 ↔ 2Na+ + CO32-

Электролитическая диссоциация зависит не только от типа химической связи в молекулах, но и от характера растворителя. Электролиты могут диссоциировать на ионы только в полярных растворителях.

Кислоты - это электролиты, при диссоциации которых в качестве катионов образуются только ионы водорода:

HNO3 ↔ H+ + NO3-;         H2SO4 ↔ 2H+ + SO42-

Основания—это электролиты, при диссоциации которых в качестве анионов образуются только гидроксид-ионы:

NaOH ↔ Na+ + OH- ;      Ba(OH)2 + 2OH-

Соли  -  это электролиты, образующие в водных растворах положительно заряженные ионы металла и отрицательно заряженные ионы кислотного остатка;

KNO3 ↔ K+ + NO3-;       CaCL2 ↔ Ca2+ + 2CL-

Отношение числа молекул, распавшихся на ионы (n), к числу молекул растворенного вещества (N) называется степенью электролитической диссоциации :

a = n/N

В зависимости от степени диссоциации все электролиты условно делят на сильные (α > 0,3), средние (α от 0,03 до 0,3) и слабые (α < 0,03). Степень диссоциации зависит от природы электролита и концентрации раствора. При введении в раствор слабого электролита одноименных ионов равновесие диссоциации нарушается и смещается в направлении образования недиссоциированных молекул.

Критерием деления электролитов на сильные и слабые служит константа диссоциации электролита. Она характеризует слабые электролиты, а у сильных отсутствует. Константа диссоциации Кд показывает отношение произведения концентраций ионов в растворе слабого электролита к концентрации недиссоциированных молекул:

КД = [K+] [A-] / [KA]

Константа диссоциации для слабого электролита – величина постоянная при данной температуре и не зависит от концентрации;

Константа диссоциации и степень диссоциации находятся в математической зависимости (закон разбавления): с увеличением разведения (уменьшением концентрации С) степень диссоциации α электролита возрастает:

КД = Са2         или     α =

2.  Ионные уравнения

Реакции в растворах электролитов обычно заключаются во взаимодействии между ионами растворенных веществ. Для выявления сущности химических реакций уравнения реакции удобнее записывать в ионно-молекулярном виде. Для простоты такие уравнения называют ионными. Сущность их сводится к соединению ионов в молекулы новых веществ. Это соединение возможно только в том случае, если образующееся вещество трудно растворимо или является слабым электролитом. Поэтому обязательным условием протекания реакций обмена между электролитами в растворах является образование малорастворимых или слабоциссоциирующих веществ. В противном случае реакция будет обратима. Пример обратимой реакции:

KCl + NaBr ↔ KBr + NaCl

K+ + Cl- + Na+ + Br- ↔ K+ + Cl- + Na+ + Br-

Примеры необратимых реакций:

- Реакции двойного обмена с образованием малорастворимого вещества

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO2-4 = BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-

Ba2+ + SO2-4 = BaSO4↓

2. Реакции с образованием газообразных малорастворимых веществ

Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + SO2↑ + H2O

2Na+ + SO32- + 2H+ + 2Cl- = SO2↑ + H2O + 2Na+ + 2Cl-

SO32- + 2H+ = SO2↑ + H2O

3.  Реакции с образованием малодиссоциирующих веществ

KOH + HCl = KCl + H2O

OH- + H+ = H2O

CH3COOK + HNO3 = CH3COOH + KNO3

CH3COO- + H+ = CH3COOH

### Работа № 1. Сравнение электропроводности растворов некоторых электролитов

Выполнение работы. Угольные электроды, укрепленные на деревянной дощечке, опустить в стакан вместимостью 50 мл и включить их в цепь последовательно с электрической лампочкой (рисунок 4). Вставить вилку в штепсель.

Рисунок 4. Прибор для определения электропроводности раствора.

В стакан с электродами налить 20-30 мл дистиллированной воды. Загорается лампочка? Проводит ли вода электрический ток?

Внести в стакан с водой 4—5 микрошпателей измельченного сахара. Является ли проводником раствор сахара? Перенести электроды в стакан с дистиллированной водой и промыть их.

В сухой стакан насыпать поваренную соль так, чтобы она покрыла дно стакана. Опустить в соль электроды. Проводит ли ток сухая соль? Прилить из промывалки 20-30 мл дистиллированной воды. Что наблюдается? Промыть электроды в стакане с дистиллированной водой.

Объяснить, почему раствор соли является проводником тока, хотя чистая вода и сухая соль, взятые в отдельности, тока не проводят

В четыре стакана вместимостью 50 мл каждый налить по 20- 30 мл 0,1н. растворов: в первый - хлороводородной кислоты, во второй  -  едкого натра, в третий  -  уксусной кислоты, в четвертый  - раствора аммиака. Испытать электропроводность этих растворов, погружая в них электроды. После каждого испытания промывать электроды в стакане с дистиллированной водой. Во время опыта следить за накалом лампочки и по степени ее накала сделать качественный вывод о силе исследуемых кислот и оснований.

Последние два раствора (уксусной кислоты и аммиака) слить вместе и испытать электропроводность полученного раствора. Объяснить разницу в степени накала лампочки в этом случае и в случае прохождения тока через уксусную кислоту и раствор аммиака, взятые отдельно. Описать наблюдаемые явления и объяснить их.

Работа № 2. Характер диссоциации гидроксидов

Выполнение работы. Пронумеровать 5 пробирок и внести по 4-5 капель 0,5 н. растворов: в первую пробирку MgCl2, во вторую – AlCl3, в третью – Na2SiO3, в четвертую – NiSO4, в пятую – ZnSO4. Прибавить в пробирки 1, 2, 4, 5 по несколько капель (до начала выпадения осадков гидроксидов) 0,5н. раствора щелочи, в пробирку 3-2 н. раствора НС1. Определить химический характер выпавших гидроксидов. Для этого половину суспензии гидроксида магния отлить в чистую пробирку и прибавить к ней 4-5 капель 0,5н. раствора НС1, к оставшейся части в первой пробирке добавить дополнительно 6-8 капель 0,5 н. раствора щелочи. В обоих ли случаях растворился осадок? Кислотными, основными или амфотерными свойствами обладает Mg(OH)2?

Аналогичным образом исследовать свойства гидроксидов алюминия, кремния, никеля (II) и цинка. В чем они растворяются? Каковы их химические свойства?

Запись данных опыта и обсуждение некоторых факторов, оказывающих влияние на различный характер диссоциации гидроксидов.

1.Записать в виде таблицы данные, относящиеся к характеру диссоциации гидроксидов магния, алюминия и кремния. Сколько электронов находится на внешнем электронном уровне ионов Mg2+, Al3+ и атома кремния в степени окисления +4? В прямой или обратной зависимости находится усиление кислотных свойств гидроксидов от увеличения заряда ионов (степени окисления атомов), гидроксиды которых рассматривается?

| Название гидроксида | Химические свойства | Формула гидроксида | Схема диссоц. (без ступеней) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидроксид магния Гидроксид аюминия Гидроксид кремния |  |  |  |

Радиусы ионов Mg2+, Al3+ и атома кремния в степени окисления +4 соответственно равны (по Полингу) 0,065; 0,050 и 0,041 нм. Как влияет изменение радиусов ионов на характер химических свойств гидроксидов?

2. Составить вторую таблицу, относящуюся к диссоциации гидроксидов магния, никеля и цинка, когда ионы элементов имеют одинаковые заряды и близкие радиусы.

| Ион, гидроксид которого рассматривается | Радиус иона, нм | Внешняя электрон. оболочка ионов | Химические свойства гидроксидов | Схема дис.(без ступеней) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg2+ Ni2+ Zn2+ | 0,065 0,069 0,071 |  |  |  |

Какое влияние оказывает внешняя оболочка ионов на характер диссоциации гидроксидов, если известно, что Mg(OH)2 – более сильное основание, чем Ni(ОН)2?

Сделать общий вывод о влиянии радиуса, заряда и внешней электронной оболочки ионов на характер диссоциации гидроксидов. При написании схем диссоциации амфотерных гидроксидов учесть, что в щелочных водных растворах они переходят в комплексные гидроксоионы. Например, схема диссоциации амфотерного гидроксида цинка записывается следующим образом:

2ОН- + Zn(H2O)42+ ↔ Zn(OH)2 + 4H2O ↔[Zn(OH)4]2- + 2H3O

в кислой среде                 в щелочной среде

Написать уравнения растворения Zn(ОH)2 и А1(ОН)3 в кислоте и щелочи.

Работа № 3. Сравнение химической активности кислот

а) Взаимодействие хлороводородной и уксусной кислот с мрамором    Выполнение работы. В одну пробирку внести 3-4 капли 2н. раствора уксусной кислоты, в другую - столько же 2н. раствора хлороводородной кислоты. Выбрать два приблизительно одинаковых по величине кусочка мрамора и бросить по одному в каждую пробирку. Какой газ выделяется?

Запись данных опыта. В какой пробирке процесс идет более энергично? Написать молекулярные и ионные уравнения реакций. От концентрации каких ионов зависит скорость выделения газа? В растворе какой кислоты концентраций водородных ионов больше?

Сделать вывод об относительной силе исследованных кислот.

б) Взаимодействие хлороводородной  и уксусной кислот с цинком

Выполнение работы. В одну пробирку до 1/3 ее объема налить 2н. раствор хлороводородной кислоты, в другую - столько же 2н. раствора уксусной кислоты. Выбрать два одинаковых по величине кусочка цинка. В каждую пробирку бросить по одному кусочку.

Запись данных опыта. В каком случае водород выделяется более энергично? Написать ионные уравнения реакций. Объяснить наблюдаемое различие в скоростях реакций.

Работа № 4. Смещение равновесия диссоциации слабых электролитов

а) Влияние соли слабой кислоты на диссоциацию этой кислоты

Выполнение работы: В две пробирки внести по 5-7 капель 0,1н. раствора уксусной кислоты. В каждую пробирку прибавить одну каплю метилового оранжевого. Под влиянием каких ионов метиловый оранжевый принимает розовую окраску? Одну пробирку с уксусной кислотой оставить в качестве контрольной, а в другую внести 3-4 микрошпателя ацетата натрия и перемешать раствор стеклянной палочкой. Сравнить окраску полученного раствора с окраской раствора в контрольной пробирке. На изменение концентрации каких ионов указывает изменение окраски метилового оранжевого?

Запись данных опыта. Написать уравнение диссоциации уксусной кислоты и выражение константы ее диссоциации. Объяснить, как смещается равновесие диссоциации кислоты при добавлении к ней ацетата натрия. Как меняются при этом степень диссоциации уксусной кислоты и концентрация ионов Н+?

б) Влияние соли слабого основания на диссоциацию этого основания

Выполнение работы. В две пробирки внести по 5-7 капель 0,1н. раствора аммиака. В каждую пробирку прибавить одну каплю раствора фенолфталеина. Под влиянием каких ионов фенолфталеин принимает красную окраску? Одну пробирку с раствором аммиака оставить в качестве контрольной, а в другую добавить 3-4 микрошпателя хлорида аммония и перемешать раствор стеклянной палочкой. Сравнить окраску полученного раствора с окраской раствора в контрольной пробирке.

Запись данных опыта. Написать схему равновесия в растворе аммиака. Как смещается равновесие в этом растворе при добавлении к нему хлорида аммония? Почему при этом окраска фенолфталеина бледнеет?

Тема № 5. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей

- Ионное произведение воды. Водородный показатель.

2.  Гидролиз солей.

1. Ионное произведение воды. Водородный показатель

Произведение концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов в воде называют ионным произведением воды. При 25°С ионное произведение воды

КВ = [H+] [OH-] = 10-14

Для измерения концентрации ионов водорода введена особая единица, называемая водородным показателем. Обозначается она рН и равна отрицательному десятичному логарифму концентрации ионов водорода:

рН = - Lg [H+]

для нейтрального раствора:

[H+] = [OH-] =

рН = -Lg10-7 = 7

Аналогично отрицательный десятичный логарифм концентрации гидроксид-ионов называют гидроксильным показателем и обозначают рОН.

Таким образом, через рН и рОН можно показать характер среды:

рН = 7—среда нейтральная              рОН = 7—среда нейтральная

рН < 7 — среда кислая                      рОН > 7 — среда кислая

рН > 7 — среда щелочная                 рОН < 7 — среда щелочная

2.  Гидролиз солей

При растворении некоторых солей в воде происходит их гидролиз, т. е. разложение под действием воды. В зависимости от природы оснований и кислот образующих соли, гидролиз протекает по-разному: в одних случаях образуются малодиссоциированная кислота и гидроксид-ион (щелочной характер раствора), в других—малодиссоциированное основание и ион водорода (кислотный характер раствора). Например:

- CH3COONa + H2O ↔ CH3COOH + Na+ + OH-

CH3COO- + Na+ + H2O ↔ CH3COOH + Na+ + OH-

CH3COO- + H2O ↔ CH3COOH + OH-

2. 2CuSO4 + 2H2O ↔ (CuOH)2SO4 +H2SO4

Cu2+ + SO42- + H2O ↔ CuOH+ + SO42- + H+

Cu2+ + H2O ↔CuOH+ + H+

Следует обратить внимание на то, что соли, образованные слабыми основаниями и слабыми кислотами, в водных растворах подвергаются гидролизу, который часто протекает практически в одном направлении, а соли, образованные сильными основаниями и сильными кислотами, гидролизу не подвергаются, так как при их растворении в воде не происходит нарушения равновесия между числом ионов водорода и гидроксид-ионов.

Работа № 1. Гидролиз солей

Приборы и реактивы. Водяная баня. Ацетат натрия. Карбонат натрия. Карбонат аммония. Хлорид калия. Хлорид алюминия. Хлорид олова (II). Сульфит натрия. Ацетат аммония. Индикаторы: универсальная индикаторная бумага, лакмус (нейтральный), фенолфталеин. Растворы: ацетата натрия (0,5н.); карбоната натрия (0,5н.); хлорида алюминия (0,5н.); хлорида магния (0,5н.); хлорида сурьмы (III) (0,5н.); сульфида аммония (0,5н.);. хлорида олова (II) (0,5н.); хлорида аммония (0,1н.); хлороводородной кислоты (2 н.).

Опыт 1. Реакция среды в растворах различных солей

Выполнение работы. В семь пробирок до 1/3 их объема налить нейтральный раствор лакмуса. Одну пробирку оставить в качестве контрольной, а в остальные добавить по одному микрошпателю кристаллов следующих солей: в первую  - ацетата натрия; во вторую  -  хлорида алюминия; в третью  -  карбоната натрия; в четвёртую – карбоната аммония; в пятую -  хлорида калия; в шестую - ацетата аммония. Растворы размешать (стеклянные палочки не переносить из одного раствора в другой). По изменению окраски лакмуса сделать вывод о реакции среды в растворе каждой соли.

Запись данных опыта. Полученные результаты свести в таблицу:

| № пробирки | Формула соли | Окраска лакмуса | Реакция среды | рН раствора (рН<7, рН = 7 или рН>7) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Какие из исследованных солей подвергаются гидролизу? Написать ионные и молекулярные уравнения реакций их гидролиза и указать вид гидролиза каждой соли (простой или ступенчатый).       В случае ступенчатого гидролиза написать, уравнение реакции  только для первой ступени, так как практически в достаточно концентрированных растворах последующие ступени протекают очень слабо. Сделать общие выводы о реакции среды в растворах солей, образованных;

а) сильным основанием и слабой кислотой;

б) слабым основанием и сильной кислотой;

в) слабым основанием и слабой кислотой;

г) сильным основанием и сильной кислотой.

Опыт 2. Образование основных и кислых солей при гидролизе

а) Гидролиз ацетата алюминия

Выполнение работы. В пробирку внести 7- 8 капель раствора хлорида алюминия и такой же объем раствора ацетата натрия. Укрепить пробирку в штативе и опустить в водяную баню, нагретую до кипения. Отметить образование осадка основной соли алюминия А1(ОН)2СН3СОО.

Запись данных опыта. Написать молекулярное уравнение реакции образования ацетата алюминия и ионное уравнение его гидролиза. Продуктом какой ступени гидролиза является образовавшийся осадок основной соли? При гидролизе каких солей могут получаться основные соли?

6) Гидролиз сульфита натрия

Выполнение работы. Налить в пробирку до 1/3 ее объема воды, внести туда 1—2 микрошпателя кристаллов сульфита натрия и размешать стеклянной палочкой. Две капли полученного, раствора нанести на индикаторную бумагу и определить рН.

На присутствие каких ионов в растворе указывает найденное значение рН? В результате какого процесса эти ионы появились?

По отсутствию запаха сернистого газа убедиться в том, что сульфит натрия подвергается неполному гидролизу. Какая соль является продуктом гидролиза по первой ступени?

Написать молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза сульфита натрия. При гидролизе каких солей получаются кислые соли?

Опыт 3. Случаи полного (необратимого) гидролиза солей

Выполнение работы. В две пробирки внести по 6 - 8 капель раствора хлорида алюминия. В одну пробирку добавить такой же объем раствора сульфида аммония, в другую  - раствора карбоната натрия. Отметить выделение сероводорода в первой пробирке (по запаху) и пузырьков диоксида углерода во второй. В обоих случаях в осадок выпадает гидроксид алюминия.

Запись данных опыта. Написать уравнения реакций, которые привели к образованию гидроксида алюминия. Почему не получилось сульфида и карбоната алюминия?

# Опыт 4. Факторы, влияющие на степень гидролиза солей

а) Влияние силы кислоты и основания, образующих соль, на степень ее гидролиза

Выполнение работы. В две пробирки до 2/3 их объема налить дистиллированной воды. В одну пробирку внести один микрошпатель кристаллов сульфита натрия, в другую  - столько же кристаллов карбоната натрия. В каждую пробирку добавить по одной капле фенолфталеина.

Написать ионные уравнения гидролиза сульфита натрия и карбоната натрия (по первой ступени). В растворе какой соли окраска фенолфталеина более интенсивна? В каком растворе концентрация ионов ОН- более высокая? Степень гидролиза какой соли больше? Почему?

Степень гидролиза какой соли при одинаковых концентрациях и температуре должна быть больше: А1С13 или MgCl2? В растворе какой соли концентрация ионов Н+ выше? Проверить свой ответ опытом, определив ориентировочно при помощи индикаторной бумаги рН растворов этих солей.

Сделать общий вывод о влиянии силы кислоты и основания, образующих соль, на степень ее гидролиза.

6) Влияние температуры на степень гидролиза соли Выполнение работы. Налить в пробирку ½ её объема дистиллированной воды и внести в нее 2—3 микрошпателя ацетата натрия. Написать ионное уравнение гидролиза этой соли. Какое значение должен иметь рН раствора ацетата натрия: меньше 7 или больше?

Добавить в пробирку с раствором соли одну каплю фенолфталеина. Опустить пробирку в водяную баню, нагретую до кипения.

Запись данных опыта. Какой вывод об изменении концентрации ионов ОН- в растворе можно сделать на основании изменения окраски фенолфталеина при нагревании? В каком направлении смещается равновесие гидролиза? Охладить пробирку в холодной воде. Происходит ли снова смещение равновесия гидролиза?

Сделать вывод о влиянии температуры на степень гидролиза соли. Указать причины этого влияния.

в) Влияние разбавления раствора на степень гидролиза соли

Выполнение работы, В пробирку внести 2—3 капли раствора хлорида сурьмы (III) и постепенно по каплям прибавлять воду до выпадения белого осадка хлорида оксосурьмы SbOCl. Этот осадок образуется на второй ступени гидролиза из Sb(OH)2Cl вследствие отщепления воды.

Запись данных опыта. Написать ионные уравнения первой и второй ступеней гидролиза хлорида сурьмы (III) и общее уравнение ее гидролиза до образования Sb(ОН)2С1. Написать формулу для вычисления константы гидролиза хлорида сурьмы (III) для первой ступени. Показать при помощи этой константы, как влияет разбавление на степень гидролиза этой соли. Добавлением какого реактива можно уменьшить степень гидролиза хлорида сурьмы? Проверить свое заключение опытом.

Сделать общий вывод о влиянии разведения на степень гидролиза солей. Степень гидролиза, каких солей не меняется при разбавлении раствора?

г) Влияние изменения концентрации водородных ионов на гидролиз солиВыполнение работы. Внести в пробирку 8 - 10 капель дистиллированной воды и один микрошпатель кристаллов хлорида олова (II). Раствор перемешать стеклянной палочкой. Образующийся белый осадок представляет собой основную соль олова SnOHCl. В результате какого процесса получилась эта соль?

Написать ионное уравнение соответствующей реакции. Концентрацию каких ионов в растворе следует увеличить, чтобы подавить гидролиз? Добавить этих ионов. Растворился ли осадок?

Тема № 6. Окислительно – восстановительные реакции

1.Изменение окислительно-восстановительных свойств элементов в зависимости от строения их атомов.

### 2. Определение окисления элементов в соединениях.

3. Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций двумя методами в различных средах.

1. Изменение окислительно-восстановительных свойств элементов в зависимости от строения их атомов

Окислителями называют простые и сложные вещества, молекулы, атомы и ионы которых способны присоединять электроны, понижая свою степень окисления. Восстановители—вещества, молекулы, атомы и ионы которых способны отдавать электроны, повышая свою степень окисления.

Способность элементов к присоединению электронов, т. е. способность окислять другие вещества, характеризуется энергией сродства к электрону. Чем больше у элемента энергия сродства к электрону, тем сильнее его окислительная способность. Большой энергией сродства к электрону обладают неметаллы, в особенности фтор и кислород. Окислительные свойства характерны для тех сложных веществ, атомы которых находятся в высших степенях окисления:

К таким веществам (окислителям) относят: КMпO4, К2Сг2O7, РbO2, Н2SO4(конц,), НNО3 и др.

Вещества, содержащие элементы с промежуточной

+4         +3         -1   +4

степенью окисления (MnO2, НNО2, Н2О2, SO2 и др.), могут понижать и повышать степень окисления, т. е. выступать в роли как восстановителей, так и окислителей. Например, MnO2 при взаимодействии с КNО3 в щелочной среде является восстановителем

МпO2 + КNО3 + 2КОН = K2MnO4 + KNO2 + Н2О

а при взаимодействии с соляной кислотой—окислителем:

МпО2 + 4НС1  MnCI,2 + Cl2 + 2H2O

Такими же двойственными свойствами обладают неметаллы. Например, при взаимодействии по реакциям S + O2 = SO2 и Fe + S = FeS сера в первом случае является восстановителем, во втором—окислителем.

Атомы металлов обладают только восстановительными свойствами, так как имеют на внешнем уровне малое число электронов (1—3). Способность атомов металлов превращаться в положительно заряженные ионы характеризуется энергией ионизации. Чем меньше энергия  ионизации металла, тем легче он отдает электроны, тем сильнее его восстановительная способность. Самые сильные восстановители -  щелочные и щелочноземельные металлы.

### 2. Определение окисления элементов в соединениях

При определении степени окисления элементов в соединениях и составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций следует руководствоваться следующими положениями:

1. Водород в подавляющем большинстве соединений, за исключением гидридов металлов, проявляет степень окисления +1.

2. Кислород во всех соединениях, за исключением пероксидов и фторида кислорода (OF2), проявляет степень окисления  - 2.

3. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов, образующих данную молекулу, равна нулю. Так, в молекуле NН4OH алгебраическая сумма степеней окисления пяти атомов водорода и одного атома кислорода равна +3. Отсюда степень окисления азота в этом соединении равна  - 3.

4. Степень окисления атомов в молекулах простых веществ равна нулю.

5. Изменение степени окисления элементов при окислительно-восстановительных реакциях обусловлено перераспределением электронов между окислителем и восстановителем, происходящим так, что число электронов, отданное восстановителем, равно числу электронов, принятых окислителем. Таким образом, для составления полных уравнений окислительно-восстановительных реакций необходимо предварительно уравнять число электронов, отданных восстановителем и принятых окислителем. Отдача и присоединение электронов изображаются с помощью электронных уравнений.

3. Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций двумя методами в различных средах

Полные уравнения окислительно-восстановительных реакций можно составить двумя методами. Метод электронного баланса основан на сравнении степеней окисления атомов в исходных и конечных веществах, для чего составляют электронные уравнения и на их основе вычисляют коэффициенты. В методе полуреакций коэффициенты находят с помощью электронно-ионных уравнений. Последние отличаются от электронных тем, что в них учитывают ионы, реально существующие в водном растворе.

Пример 1. Окислительно – восстановительная реакция протекает по схеме: KMnO4 + HCL = MnCL2 + CL2 + KCL + H2O. Составьте полные уравнения реакции двумя методами.

Решение. По методу электронного баланса составляем электронные уравнения:

Mn7+ + 5е- → Mn2+     2

2CL- - 2e- → CL2        5

Полное уравнение

2KMnO4 + 16HCL = 2MnCL2 + 5CL2 + 2KCL + 8H2O

По методу полуреакций (электронно – ионный метод) составляем электронно – ионное уравнения:

MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O     2

2CL- - 2e- = CL2     	                         5

Полное уравнение принимает тот же вид, что и по методу электронного баланса.

Пример 2. Реакция протекает по схеме: K2Cr2O7 + HCL → CrCL3 + CL2 + KCL + H2O. Составьте полные уравнения реакции двумя методами.

Решение. По методу электронного баланса:

2Cr6+ + 6e- = 2Cr3+       1

2CL- - e- = CL2                 3

K2Cr2O7 + 14HCL = 2CrCL3 + 3CL2 + 2KCL + 7H2O.

По методу полуреакций:

Cr2O72- + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O      1

2CL- - 2e- = CL2  		               3

Полное уравнение имеет тот же вид.

При составлении уравнений окислительно-восстановитель-ных реакций следует учитывать среду, в которой происходит реакция. Так, галогены, окисляя другие вещества, восстанавливаются по-разному:

в кислой среде – до соответствующих галогеноводородных кислот, например

Br2 + SO2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

в щелочной среде – с образованием солей галогеноводородных кислот, например:

Mn(OH)2 + CL2 + 2KOH = MnO2 + 2KCL + 2H2O

Перманганат калия КMnО4:

в кислой среде восстанавливается до солей марганца(II)

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 = 6K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O

в нейтральной или слабощелочной среде – до МпО2

2КMnO4 + 3К2SO3 + Н2О = 3K2SO4 + 2МnО2 + 2КОН

в сильнощелочной среде – до K2МnO4

2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O

Пероксид водорода Н2О2:

в кислой среде восстанавливается по схеме

Н2О2 + 2Н+ + 2е- = 2Н2О,

например:

H2O2 + 2NaI + Н2SO4 = Na2SO4 + I2 + 2Н2О

в нейтральной или щелочной среде -  по схеме

Н2O2 + 2е- =2OН-,

например:

H2O2 + 2NaI = 2NaOH + I2

Однако H2O2 может выступать и как восстановитель – в случае взаимодействия с сильным окислителем, например:

5Н2О2 + 2КмnO4 + 3H2SO = 5O2 + К2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Дихромат калия K2Cr2O7 восстанавливается: в кислой среде – до солей Cr (III), например:

K2Cr2O7 + 3K2SO3 + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 4H2O

в щелочной среде при действии окислителей Cr(III) превращается в Cr(VI)

2K3[Cr(OH)6] + 3H2O2 = 2K2CrO4 + 2KOH + 8H2O

На ход окислительно-восстановительных реакций влияют также концентрация, температура, катализатор. Например, на холоду хлор реагирует с разбавленным раствором щелочи по схеме

Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,

а при пропускании хлора через горячий концентрированный раствор щелочи – по другой схеме:

3Cl2 + 6NaOH = NaClO3 + 5NaCl + 3H2O

Работа № 1. Реакции диспропорционирования (самоокисления-самовосстановления)

а) Реакция диспропорционирования сульфита натрия

Выполнение работы. В две пробирки поместить по 2-3 кристаллика сульфита натрия. Одну пробирку оставить в качестве контрольной. Вторую закрепить в штативе и нагревать в течение 5-6 мин. Дать пробирке остыть. В обе пробирки внести по 5-6 капель дистиллированной воды, размешать стеклянными палочками до растворения солей, находящихся в пробирках. Добавить в каждую пробирку по 2-3 капли раствора сульфата меди (II). Отметить окраску осадков в обеих пробирках.

Запись данных опыта. Как объяснить различные окраски? Черный осадок, полученный во второй пробирке, представляет собой сульфид меди. Какой продукт прокаливания сульфита натрия дал с сульфатом меди этот осадок?

Написать уравнение реакции разложения сульфита натрия, учитывая, что вторым продуктом прокаливания является сульфат натрия. Как изменялась степень окисления серы в данной реакции? Для каких степеней окисления серы возможны реакции диспропорционирования?

б) Реакция диспропорционирования  брома

Выполнение работы. Внести в пробирку 5-7 капель бромной воды и добавить к ней по каплям 2 н. раствор щелочи до обесцвечинаиия раствора.

Написать уравнение реакций взаимодействия брома со щелочью, учитывая, что при этом получаются соли бромоводородной и бромноватистой НВгО кислот. Указать, как изменяется степен окисления брома. Какие реакции называются реакциями диспропорционирования?

Работа № 2. Внутримолекулярные окислительно - восстановительные реакции

а) Разложение нитрата меди

Выполнение работы. Поместить в пробирку несколько кристалликов нитрата меди Cu(NО3)2 ∙ 3Н2O. Закрепить пробирку в штативе и осторожно нагреть маленьким пламенем горелки. Наблюдать изменение цвета взятой соли и выделение газов.

Запись данных опыта. Написать уравнение реакции разложения нитрата меди, учитывая, что продуктами реакции являются оксид меди, диоксид азота и кислород. Указать окислитель и восстановитель в молекуле нитрата меди. Составить схему перехода электронов.

б) Разложение дихромата аммония

Выполнение работы. В фарфоровую чашечку поместить горкой несколько микрошпателей кристаллического дихромата аммония (NH4)2Cr2O7. В вершину горки вставить маленький кусочек ленты магния и зажечь ее. Через несколько секунд наблюдать бурное разложение соли.

Написать уравнение реакции, учитывая, что зеленые окатыши представляют собой оксид хрома (III). Кроме него образуются азот и пары воды. Атомы какого элемента являлись окислителями? Восстановителями? Как изменялась их степень окисления?

Работа № 3. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов

а) Влияние рН среды на характер восстановления перманганата калия

Выполнение работы. В три пробирки внести по 3-4 капли раствора перманганата калия. В одну пробирку добавить 2-3 капли 2 н. раствора серной кислоты, во вторую – столько же воды, в третью – такое же количество раствора щелочи. Во все три пробирки внести по два микрошпателя кристаллического нитрита калия и перемешать растворы до полного растворения кристаллов. Через 3-4 мин отметить изменение окраски раствора во всех трех случаях.

Запись данных опыта. Написать уравнения реакций восстановления перманганата калия нитритом калия в кислой, нейтральной и щелочной средах. Учесть, что соединения марганца в различных степенях его окисления имеют характерные окраски: ион MnO4- имеет фиолетовую окраску, ион МпО42+ - зеленую, ион Mn2+ - слабо-розовую, а при малой концентрации практически бесцветен. Диоксид марганца и его гидроксид являются труднорастворимыми веществами бурого цвета. В кислой среде могут выделяться газообразные оксиды азота, которые являются продуктами побочно протекающей реакции взаимодействия нитрита калия с серной кислотой.

До какой степени окисления восстанавливается перманганат калия в растворах, имеющих рН>7, рН = 7, рН < 7? Сколько окислительных эквивалентов содержится в 1 мель КМnO4 в каждом из этих случаев?

б) Влияние рН среды на смещение равновесия в реакциях диспропорционирования

Выполнение работы. Поместить в пробирку небольшой кристаллик иода и 8-10 капель 2 н. раствора щелочи. Перемешать содержимое пробирки до полного растворения иода. К образовавшемуся бесцветному раствору прибавить 10-14 капель 2н, раствора серной кислоты до появления бурой окраски раствора. Пользуясь раствором крахмала, доказать, что бурая окраска вызвана обратным процессом образования свободного иода.

Запись данных опыта. При растворении иода в растворе щелочи получаются соли  - иодистоводородной и иодноватистой НlO кислот. Написать сокращенное ионное уравнение протекающей окислительно-восстановительной реакции и объяснить появление свободного иода при подкислении раствора.

Работа № 4. Окислительные и восстановительные свойства пероксидов

a)  Диспропорционирование пероксида водорода

Выполнение работы. В пробирку с несколькими каплями пероксида водорода прибавить 2н. раствор серной кислоты. Какой газ выделяется?

Составить схему реакции диспропорционирования пероксида водорода с образованием кислорода и воды. Подобрать коэффициенты методом полуреакций:

для реакции восстановления пероксида водорода (Н2О2  - окислитель):

H2O2 + 2H+ + 2e- = 2H2O

для реакции окисления пероксида водорода (Н2О2 - восстановитель):

H2O2 - 2e- = O2 + 2H+

б) Взаимодействие пероксида водорода с иодидом калия

Выполнение работы. К раствору иодида калия, подкисленному серной кислотой, прибавить 1-2 капли раствора пероксида водорода. Для какого вещества характерна появившаяся окраска раствора?

Написать уравнение реакции. Окислителем или восстановителем являлся в ней пероксид водорода?

в) Взаимодействие пероксида водорода с оксидом, ртути (II)

Выполнение работы. Поместить в пробирку 3-4 капли раствора нитрата ртути Hg(NО3)2 и добавить столько же 2 н. раствора щелочи до выпадения осадка оксида ртути (II). Отметить цвет осадка. Добавить 4-5 капель раствора пероксида водорода и наблюдать изменение цвета осадка вследствие образования взвешенных частиц металлической ртути. Какой газ выделяется?

Написать уравнение реакции. Окислителем или восстановителем является пероксид водорода в данной реакции?

г) Взаимодействие пероксида бария с перманганитом калия

Выполнение работы. В пробирку с несколькими каплями перманганата калия внести 1-2 микрошпателя пероксида бария ВаО2. Как изменился цвет раствора? Какой выделяется газ?

Написать уравнение реакции, учитывая, что выделяющиеся коричневые хлопья представляют собой диоксид марганца. Окислительные или восстановительные свойства проявляет в данной реакции пероксид бария?

Написать графические формулы диоксида марганцу и пероксида бария.

Тема № 7. Электрохимические реакции

- 1.Гальванические элементы. Вычисление ЭДС.

- 2.Электролиз водных растворов солей.

Электролизом называют окислительно - восстановительный процесс разложения вещества электрическим током. На катоде, подключенном к отрицательному полюсу, происходит процесс восстановления, а на аноде -  окисления. Электролизу подвергаются только электролиты. Чтобы обеспечить ионам подвижность, электролит переводят в раствор или расплав.

Кроме катиона и аниона электролита в водных растворах в электродных процессах участвуют ионы Н+ и ОН-. Из нескольких возможных параллельных электродных процессов преобладает тот, который требует меньшей затраты энергии, а это зависит от значений электродных потенциалов соответствующих электрохимических реакций при данных условиях. Поэтому при электролизе раствора NaCl на катоде будут восстанавливаться ионы Н+, а не Na+, так как Е2Н+/Н2 = - 0,41 В, а ЕNa+/ Na = - 2,71 В.

Количественная характеристика процессов электролиза дана Фарадеем в следующих законах:

1. Масса образующихся при электролизе веществ пропорциональна количеству электричества, прошедшего через электролизер.

2. Равные количества электричества вызывают превращения при электролизе эквивалентных количеств различных химических соединений.

Для расчетов пользуются формулой:

m = Z / τ / F

Здесь т — масса вещества; Z, - химический эквивалент вещества; I – сила тока; τ – продолжительность электролиза.

Работа № 1. Составление гальванических элементов

а) Составление медно-цинкового элемента

Выполнение работы. Один из микростаканчиков 1 (рисунок 5) заполнить доверху 1М раствором сульфата цинка (точнее раствором,  в котором активность ионов металла равна единице), другой — 1М раствором сульфата меди. Оба стаканчика поставить в углубления подставки 2. Соединить стаканчики электролитным мостиком 3, заполненным насыщенным раствором хлорида калия в смеси с агар-агаром. Опустить в раствор сульфата цинка узкую цинковую пластинку, а в раствор сульфата меди — медную. Соединить электрическим проводом опущенные пластинки с гальванометром 4. Наблюдать отклонение стрелки гальванометра, указывающее на возникновение электрического тока вследствие разных значений электродных потенциалов цинка φZn2+ / Zn  меди φCu2+ / Cu.

Рисунок 5. Гальванический элемент

1 – микростаканчики; 2 – подставка; 3 – электрический мостик; 4 – гальванометр.

Запись данных опыта. Изобразить двойной электрический слой на границе раздела металл — раствор его соли на цинковом и медном электродах. Чем они отличаются качественно?

Написать уравнения химических реакций, протекающих на электродах гальванического элемента, и суммарное уравнение химической реакции, в результате которой возникает электрический ток в данном элементе. В каком направлении перемещаются электроны во внешней цепи? Выписать из табл. справочника числовые значения стандартных электродных потенциалов меди и цинка и вычислить э.д.с. медно-цинкового элемента. Какие ионы и в каком направлении перемещаются в растворе?

б) Составление концентрационного гальванического элемента

Выполнение работы. Наполнить стаканчики 1 (см. рисунок 5) растворами сульфата цинка разной концентрации: первый стаканчик — 1 М ZnSO4, второй — 0,01 М ZnSО4. Соединить стаканчики электролитным мостиком 3. Опустить в каждый стаканчик цинковые полоски и соединить их проводом с гальванометром. Отклоняется ли стрелка гальванометра?

Запись данных опыта. Пользуясь таблицей стандартных электродных потенциалов и уравнением Нернста, вычислить φ каждого электрода. Написать уравнения химических процессов, протекающих на электродах. В каком направлении будут перемещаться электроны во внешней цепи? Вычислить э.д.с. концентрационного гальванического элемента.

# Работа № 2. Определение электродных потенциалов металлов

Измерить непосредственно потенциал отдельного электрода нельзя. Приводимые в справочниках значения электродных потенциалов являются относительными. Они измерены относительно стандартного водородного электрода, потенциал которого условно принят равным нулю (φ02Н+/Н2 = 0). В практической работе удобнее пользоваться другими стандартными электродами сравнении, имеющими постоянное значение электродного потенциала по отношению к стандартному водородному электроду. Чаще других применяются хлорсеребряный и каломельный электроды, электродные потенциалы которых в водородной шкале равны: φ0AgCl/Ag = +0,222 В, φ0Hg2Cl2/Hg = +0,268 В при заполнений электрода 1 н. раствором КС1.

Для измерения э.д.с. гальванического элемента, составленного из электрода сравнения и исследуемого электрода, удобно пользоваться потенциометрами любого типа, имеющими две шкалы измерений: одну — в единицах рН, вторую — в милливольтах.

Выполнение работы. Определить стандартные электродные потенциалы меди φ0Cu2+/Cu и цинка φ0Zn2+/Zn используя хлорсеребряный электрод.

Для определения электродного потенциала меди собрать гальванический элемент, аналогично изображенному на рисунке, снабдив каждый стаканчик крышкой с двумя отверстиями.

Работа № 3. Электролиз водных растворов

Приборы и реактивы. Прибор для электролиза. Графитовые стержни. Батарея карманного электрического фонаря. Медная проволока. Электрический привод. Фенолфталеин. Растворы: хлорида олова (II) (0,5 н.); иодида калия (0,1 н.); сульфата натрия (0,5 н.); сульфата титана (IV) (0,5н.); нейтрального лакмуса, крахмала; сульфата никеля (II) (0,5 н.); тиосульфата натрия (0,5н.); сульфата меди (II) (0,5 н.).

# Опыт 1. Электролиз водных растворов с инертными электродами

Описанные ниже опыты проводят в приборе, представленном на 
рисунке 6.

Рисунок 6. Прибор для электролиза

1 — U-образная трубка; 2 — электроды; 3 — штатив; 4 — батарейка.

Электролизером является U-образная трубка 1; ее закрепляют в штативе 3. Электроды 2 представляют собой графит, вынутый из карандаша (графитовые электроды), или проволочки из соответствующих металлов, (металлические электроды), вставленные в каучуковые пробочки. Пробки в электролизер вставляются неплотно. Источником тока служит батарейка 4 карманного электрического фонаря. Во всех опытах электролизер заполняют электролитом на ½ его объема. Электроды перед каждым опытом тщательно промывают дистиллированной водой.

а) Электролиз, раствора хлорида олова (II)

Выполнение работы. Заполнить электролизер раствором хлорида олова (II). В оба колена электролизера опустить графитовые электроды и соединить, их медными проволоками с электрической батарейкой. Наблюдать на катоде появление блестящих кристалликов металлического олова. Окисление или восстановление олова происходит на катоде? Написать уравнение катодного процесса. Доказать образование свободного хлора на аноде, для чего через 4-5 мин пропускания электрического тока вынуть анод из электролизера, прибавить в анодное пространство по 3-4 капли растворов иодида калия и крахмала и наблюдать, появление синего окрашивания. Написать уравнение анодного процесса.

б) Электролиз раствора иодида калия

Выполнение работы. В коническую пробирку палить на ¾ ее oбъема раствор иодида калия и добавить по 5-6 капель фенолфталеина и крахмала. Раствор перемешать и вылить в электролизер. Опустить в него графитовые электроды и присоединить их к батарейке.

Отметить изменение цвета раствора около катода и анода. Написать уравнения катодного и анодного процессов. Почему окрасились растворы в катодном и анодном пространствах? Окисление или восстановление иода произошло на аноде?

Примечание. По окончании опыта анод промыть сначала тиосульфатом натрия для более полного удаления с него иода, затем дистиллированной водой.

в) Электролиз раствора сульфата натрия

Выполнение работы. В конической пробирке смешать приблизительно ½ объема пробирки раствора сульфата натрия с ¼ объема пробирки нейтрального раствора лакмуса и вылить полученный раствор в электролизер. Пропустить через раствор электрический ток и отметить изменение окраски в обоих коленах электролизера.

Написать уравнения катодного и анодного процессов, протекающих при электролизе сульфата натрия. Какие вещества выделяются на катоде и на аноде? Объяснить изменение окраски лакмуса в катодном и анодном пространствах.

г) Электролиз раствора сульфата титана (IV)

Выполнение работы. Заполнить электролизер раствором сульфата титана (IV) и подключить его к электрической батарейке, применяя графитовые электроды. Наблюдать в одном колене электролизера появление фиолетовой окраски раствора, обусловленной образованием ионов Титана Ti3+.

На каком электроде произошло образование Ti3+? Написать уравнение реакции электровосстановления титана.

Опыт 2. Электролиз водных растворов с растворимыми анодами

Выполнение работы. Налить в электролизер 0,5 н. раствор сульфата меди, опустить в него графитовые электроды и пропустить через раствор электрический ток. Через несколько минут прекратить электролиз и отметить на катоде красный налет меди. Написать уравнения катодного и анодного процессов. Какой газ в небольших количествах выделяется на аноде?

Не отключая электролизер от батарейки, поменять местами электроды в коленах электролизера, вследствие чего электрод, покрывшийся вначале медью, окажется анодом. Снова пропустить электрический ток. Что происходит с медью, на аноде? Какое вещество выделяется на катоде? Написать уравнения катодного и анодного процессов, протекающих при электролизе сульфата меди с медным анодом.

Провести аналогичный опыт с 0,5 н. раствором сульфата никеля (II). Что выделяется на катоде? Написать уравнение катодного восстановления никеля. Какое вещество окисляется на аноде при электролизе сульфата никеля с угольным анодом? С никелевым анодом? Написать уравнения соответствующих анодных процессов.

# Тема № 8. Комплексные соединения

- Строение комплексных соединений.

- Устойчивость комплексных соединений.

- Номенклатура комплексных соединений.

- Строение комплексных соединений

Строение комплексных или, как их называют в последнее время, координационных соединений объясняет координационная теория. Основу этой теории составляют следующие положения: 1) центральное место в комплексном соединении занимает комплексообразователь—обычно положительно заряженный ион (чаще всего металл); 2) вокруг комплексообразователя расположены или координированы лиганды (старое название адденды), т.е. ионы противоположного знака или нейтральные молекулы; 3) комплексообразователь и лиганды образуют внутреннюю сферу комплексного соединения; 4) ионы, не вошедшие во внутреннюю сферу, составляют внешнюю сферу комплексного соединения. Согласно общепринятым обозначениям внутренняя сфера при написании формулы отделяется от внешней квадратными скобками. Так, комплексное соединение Fе(СN)3 ∙ 3KCN может быть изображено:

K+  		CN-

CN-          CN-

K+ 		  Fe3+                       или K3[Fe(CN)6]

CN-         CN-

K+ 		CN-

Число, показывающее, сколько лигандов удерживает комплексообразователь, называется координационным числом. В приведенном примере оно равно 6.

Из изложенного вытекает, что для написания формулы комплексного соединения надо знать заряд (степень окисления) комплексообразователя, заряд лигандов, координационное число, ионы внешней сферы.

Типичными комплексообразователями являются d-элементы периодической системы Д.И. Менделеева. Катионы этих элементов имеют переходные от 8 к 18 электронные уровни и легко поляризуют анионы и полярные молекулы, образуя комплексные ионы. Это Ag+, Au+, Cu+, Cu2+, Hg2+, Cd2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Co3+, Ni2+, Pt4+ и др. Однако и катионы других элементов в определенных условиях способны к комплексообразованию.

Важнейшими лигандами являются: а) нейтральные молекулы, представляющие собой диполь: Н2О, NН3, NO, CO и др.; б) следующие ионы: CN-, NO2_, С1-, Вг-, I-, ОН-, CO32-, S2O32- и др.

Координационные числа для некоторых ионов-комплексообразователей приводятся ниже:

2                       4                           6                          8

Cu+, Ag+, Au+   Cu2+, Hg2+, Au3+    Fe2+, Fe3+, Cr3+       Ca2+, Sr2+

Cd2+, Pb2+             Co2+, Ni2+, Al3+       Ba2+

Pt2+, Pd2+	       Zn2+, Pt4+, Pd4+

Как видно, чаще всего координационные числа имеют значения 6 и 4.

Ионами внешней сферы часто являются ионы щелочных и щелочноземельных металлов, аммония и др. Некоторые комплексные соединения не имеют внешней сферы – у них отрицательный заряд ионов, входящих во внутреннюю сферу, равен положительному заряду комплексообразователя. Таковы [Рt (NН3)2С14]0, [Со(NН3)3С13]0 и многие другие.

Чтобы написать формулу комплексного иона, состоящего из комплексообразователя Au+ (координационное число 2) и лиганда CN-, надо сначала написать Аu, рядом лиганд (дважды) и затем определить заряд комплексного иона.

Заряд комплексного иона равен алгебраической сумме зарядов комплексообразователя и лигандов. В примере заряд иона [Au(CN2]- будет равен (+1) + (-2) = -1.

Координационная теория не решила вопроса о природе сил комплексообразования. Это сделано на основе учения о строении атомов и молекул. Как известно, химическая связь между комплексообразователем (акцептором) и лигандами (донором) осуществляется по донорно-акцепторному механизму.

Исходя из механизма образования комплексных соединений, можно дать им более точное, не имеющее исключений определение; комплексные соединения — это соединения, характеризующиеся наличием хотя бы, одной связи, образованной по донорно-акцепторному механизму.

- Устойчивость комплексных соединений

Комплексные соединения при диссоциации образуют комплексные ионы, например:

[Ag(NH3)2] Cl ↔ [Ag(NH3)H2]+ + Cl-; K[Ag(CN)2] ↔ K+ + [Ag(CN)2]-

Такая диссоциация протекает полностью.

Комплексные ионы в свою очередь подвергаются вторичной диссоциации:

[Ag(NH3)2]+↔ Ag+ + 2NH3

[Ag(CN)2]- ↔ Ag+ + 2CN-

Эта диссоциация обычно протекает в незначительной степени. Применяя закон действующих масс к обратимым процессам (а) и (б), получим выражения констант нестойкости комплексных ионов:

Kн = 6,8 ∙ 10-8

и Kн1,0 ∙ 10-21

Константа нестойкости комплексного иона характеризует прочность (устойчивость) внутренней сферы комплексного соединения. В приведенных примерах комплекс [Ag(CN)2]- более прочен, чем комплекс [Ag(NH3)2]+.

Соединения с малоустойчивой внутренней сферой называются двойными солями. Обозначают их иначе, чем комплексные соединения, а именно, как соединения молекул, например K2SO4 ∙А12(SO4)3. Принципиальной же разницы между двойными солями и комплексными соединениями нет. В растворе двойной соли имеется некоторое количество и комплексных ионов (например, [A1(SO4)2]-). Двойная соль отличается от комплексной соли лишь диссоциацией комплексного иона: у первой она практически полная, у второй – незначительная.

Двойные соли – довольно распространенные соединения. К ним относятся соль Мора (NH4)2SO4 · FeSO4 · 6H2O, двойной хлорид калия и меди 2KCl · CuCl2 · 2H2O и многие другие. При растворении в воде, например, двойного хлорида происходит диссоциация

2KCl ∙ CuCl2 ∙ 2H2O ↔ 2K+ + Cu2+ + 4Cl- + 2H2O

и все образовавшиеся в растворе ионы можно обнаружить с помощью соответствующих реакций. Но если это соединение рассматривать как комплексное, то его формулу надо изобразить так:

K2[CuCl4] · 2H2O. Диссоциация К2[СuCl4] · 2Н2O протекает по уравнению

K2[CuCl4] ∙ 2H2O ↔ 2K+ + [CuCl4]2- + 2H2O

[CuCl4]2- ↔ Cu2+ + 4Cl

Образующийся комплексный ион устойчив только в концентрированных растворах и его константа нестойкости при комнатной температуре

Kн

Сравним значение Кн [CuCL4]2- со значением константы нестойкости   одного  из  комплексных   ионов   меди,   например Kн[Cu(NH3)4]2+. Тогда мы увидим, что Kн [CuCL4]2- > Kн[Cu(NH3)4]2+ нa несколько порядков, а чем меньше константа нестойкости комплекса, тем больше его устойчивость.

Так как диссоциация комплексного иона является процессом обратимым, то, выводя из сферы реакции посылаемые им ионы, можно практически разрушить комплекс. В качестве примера рассмотрим взаимодействие НNО3 с [Аg(NН3)2]С1.

[Аg(NН3)2]С1 полностью диссоциирует на [Ag(NH3)2]+ и С1-Комплексный ион диссоциирует частично:

[Ag(NH3)2]+ ↔ Ag+ + 2NH3

Ионы водорода связывают молекулы аммиака

NH3 + H+ = NH4+

и выводят их из сферы реакции, в результате чего новые ионы [Аg(NН3)2]+ подвергаются диссоциации (для восстановления равновесия), в растворе увеличивается концентрация Ag+. А поскольку там имеются хлорид-ионы, то произведение концентраций свободных ионов Ag+ и С1- превышает ПPAgCl и AgCl выпадает в осадок. Суммарно весь процесс можно записать так:

[Ag(NH3)2] Cl + HNO3 = AgCl↓ + 2NH4NO3

или

[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H+ = AgCl↓ + 2NH4+

Разрушение комплекса может произойти и в результате образования какого-либо более прочного комплекса, т. е. обладающего меньшей Kн.

[Ag(NH3)2] Cl + KCN = K[AgCN)2] + KCl + 2NH3

или в ионном виде

[Ag(NH3)2]+ + 2СN- = [AgCN)2]- + 2NH3

а также в результате окислительно-восстановительных реакций, например:

2K2[Ni(CN)4] + Br2 + 6KOH = 2Ni(OH)3 + 2KBr + 8KCN

Большое значение  комплексным  соединениям  придавал Д. И. Менделеев. Можно сказать, что наука о комплексных соединениях развилась из химической теории растворов Менделеева, так как уже из этой теории вытекали существование подобных соединений и их важность.

Большая заслуга в развитии учения о комплексных соединениях принадлежит Л. А. Чугаеву, который выполнил ряд классических исследований по комплексным соединениям Pt, Os и других металлов. Чугаев получил комплексные соединения, где лигандами являются органические вещества, и применил их в аналитической химии. В 1905 г. им была открыта очень чувствительная качественная реакция на Ni2+ с помощью диметилглиоксима (реакция Чугаева).

Внутрикомплексные соединения образуются различными катионами с органическими реактивами. Они имеют циклическое строение, почти все плохо растворимы в воде, ярко окрашены. Соединения Ni2+ с диметилглиоксимом образуют осадок характерного ало-красного цвета.

Для комплексных соединений характерно явление изомерии.

- Номенклатура комплексных соединений

Сначала называют анион в именительном падеже, а затем катион в родительном падеже.

Если в соединение входит комплексный катион, то сначала называют лиганды — нейтральные молекулы, входящие в комплекс. При этом аммиак называют аммин (его называют первым), воду—акво (называют после аммиака); если лигандов несколько, то сперва называют их число на греческом языке: 2—ди, 3.—три, 4—тетра, 5—пента, 6—гекса. Следующими называют лиганды— ионы, входящие в комплекс (обычно остатки кислот), добавляя к ним окончание «о», например циано (CN-), нитро (NО2-), хлоро (С1-), гидроксо (ОН-), гидридо (Н-), оксо (О2-), тио (S2-), родано или тиоцианато (SCN-), оксалато (C2O42-) и т. д. Наконец, следует название комплексообразователя (русское название элемента). В скобках показывают его степень окисления. Например:

[Ag(NH3)2]Cl – хлорид диаммин-серебра(I)

[Cu(NH3)4]SO4 – сульфат тетраммин-меди(II)

[PtCl(NH3)5]Cl3 – хлорид пентаммин-хлороплатины(IV)

Если в соединение входит комплексный анион, то также сначала называют лиганды—нейтральные молекулы, затем лиганды—ионы с введением в наименование греческих числительных (если это необходимо), как и в случае комплексного катиона (см. предыдущий случай). После этого называют комплексообразователь, используя латинское название элемента с добавлением слога -ат, а перед названием элемента в скобках указывается степень его окисления. Наконец, называется катион внешней сферы в родительном падеже. Например:

K[Ag(CN)2] – дициано-(I)аргентаат калия

K4[Fe(CN)6] – гексациано-(II)феррат калия

NH4[Cr(SCN)4(NH3)2] – диаммин-тетрародано-(III)хромат аммония

Название нейтральных комплексов (неэлектролитов) составляется из названий лигандов (в указанной выше последовательности) и обычных русских названий центральных атомов в именительном падеже. При этом указание степени окисления опускается. Например:

[PtCl4(NH3)2] – диаммин-тетрахлоро-платина

[Co(NO2)3(NH3)3] – триаммин-тринитро-кобальт

Многие названия комплексных соединений получаются весьма длинными. Поэтому часто параллельно с ними применяются и другие  названия.   Например,   K2[PtCl6]— хлорплатинат   калия, K2[PtCl4]—хлорплатинит калия, Кз[Fе(СN)6]—феррицианид калия, [Рt(NНз)5С1]С13 – соль Чугаева и т. д.

Работа № 1. Синтез и исследование комплексной соли тетраидомеркурата (II) калия К2[HgI4]

Приборы и реактивы. Стакан вместимостью 100 мл. Цилиндр вместимостью 10 мл. Фарфоровая чашка. Эксикатор с серной кислотой. Воронка Бюхнера.  Микроскоп. Иодид калия. Нитрат ртути (II). Растворы: хлорной воды, хлорида олова (II) 0,5 н.; хлорида калия 0,5 н.; реактив на ион калия (приготовление: 2 г NaNO2; 0,9 г Cu(C2H3O2)2; 1,7 г Рb(С2Н3О2)2; 0,3 мл 30%-ной уксусной кислоты растворить в 15 мл воды); крахмал.

Выполнение работы. Рассчитать необходимое количество 0,5 н. растворов солей иодида калия и нитрата ртути (II) для получения по обменной реакции 5 г осадка иодида ртути (II). Приготовить эту соль из исходных веществ, дать иодиду ртути осесть, отфильтровать и промыть водой осадок.

В стакане вместимостью 100 мл растворить 10 г иодида калия в 10 мл горячей воды и в полученном охлажденном растворе растворить до насыщения свежеприготовленный иодид ртути. Перенести раствор в фарфоровую чашку и поместить в эксикатор для кристаллизации. Время от времени разрушать стеклянной палочкой образующуюся на поверхности корочку, мешающую испарению. Образовавшуюся кристаллическую массу отфильтровать на воронке Бюхнера и просушить в сушильном шкафу при 60-70°С.

Полученные оранжево-красные  кристаллы  представляют собой кристаллогидрат тетраиодомеркурата (II) калия K2[HgI4]  ∙ 2Н2O. Написать уравнения проведенных реакций.

Исследование комплексной соли К2[HgI4]

1. Определить наличие ионов калия в растворе КС1 и в растворе полученной комплексной соли микрокристаллоскопической реакцией с получением кристаллов К2Рb[Сu(NО2)6]. Эта соль выпадает в виде черных кубических кристаллов, хорошо видимых в микроскоп. Для ее получения нанести на предметное стекло одну каплю раствора Na2Pb[Cu(NO2)6] и палочкой внести крупинку иодида калия. Рассмотреть образование кристаллов под микроскопом. То же проделать с полученным комплексным соединением. Получаются ли одинаковые кристаллы в обоих случаях? Входят ионы калия во внешнюю или внутреннюю сферу комплексного соединения?

2. Доказать, что ионы ртути и иода входят в состав комплексного аниона и не определяются качественными реакциями, пригодными для анализа соединений этих элементов первого порядка.

В одну пробирку внести небольшое количество полученного соединения, а в другую – иодид калия; растворить оба вещества в небольшом количестве воды и в каждую добавить немного хлорной воды и по 2-3 капли раствора крахмала. Что наблюдается в каждой пробирке?

3. Исследовать поведение ртути. Для этого, небольшое количество полученной соли растворить при нагревании в 0,5н. растворе иодида калия. В другую пробирку внести раствор нитрата ртути (II). В обе пробирки добавить nor несколько капель раствора хлорида олова(II). Нитрат ртути (II) восстанавливается хлоридом олова (II) по уравнению:2

2Hg(NO3)2 + 2SnCl2 = 2Hg + SnCl4 + Sn(NO3)4

и ртуть выпадает в виде серого осадка.

Объяснить различие в поведении двух солей. Входят ионы ртути и иода во внешнюю или внутреннюю сферу комплексного соединения?

Запись данных опыта. Написать уравнение реакции получения комплексного соединения, его диссоциации, выражение константы нестойкости, а также уравнения всех реакций, проделанных при его исследовании.

Работа № 2. Синтез и исследование комплексной соли сульфата и тетраамминмеди (II) [Cu(NH3)4]SO4

Приборы и реактивы: Весы техно-химические, воронка Бюхнера, фарфоровая Ступка, водоструйный насос, стакан вместимостью 100 мл, мерный цилиндр вместимостью 100 мл. Пентагидрат сульфата меди (II), этанол, растворы: аммиака (25%-ный), хлорида бария (2 н.), оксалата аммония (0,5 н.), сероводородная вода.

Выполнение работы. Отвесить на техно-химических весах 5 г пентагидрата сульфата меди и поместить в химический стакан. Рассчитать количество 25%-ного раствора аммиака, необходимое для образования комплексного соединения; отмерить мензуркой удвоенный объем (для увеличения выхода продукта, так как растворимость комплексного соединения уменьшается при добавлении аммиака). Растворить в стакане взвешенную соль в отмеренном количестве аммиака и тщательно перемешать стеклянной палочкой до полного растворения соли. К полученному раствору добавить 10 мл этилового спирта (растворимость комплексного соединения в спирте меньше, чем в воде) и оставить кристаллизоваться на 20—25 мин. Отфильтровать выпавшие кристаллы на воронке Бюхнера и отсоединить колбу с воронкой от насоса. Затем промыть кристаллы на фильтре два раза смесью равных объемов спирта и 25%-ного аммиака. Для этого налить в воронку смесь спирта с аммиаком, дать смеси пропитать осадок и снова присоединить колбу к насосу. Если не отключать насос, то спирт слишком быстро проходит через осадок и промывание получается недостаточным.

Взвесить на техно-химических весах бюкс, перенести в него кристаллы с фильтра и поместить в сушильный шкаф при температуре 50-60°С на 20 мин. Затем охладить и снова взвесить бюкс. Рассчитать выход комплексного соединения по отношению к взятому пентагидрату сульфата меди (II).

Исследование комплексного соединения [Cu(NH3)4]SO4. Внести по несколько кристаллов полученной соли в 4 пробирки и растворить в небольшом количестве воды. Определить в одной из них наличие сульфат-иона, добавив соответствующий реактив. Исследовать прочность полученного комплексного иона; для этого во вторую пробирку поместить железный гвоздь. Выделяется ли медь на железе из раствора медного купороса? На раствор в третьей пробирке подействовать раствором оксалата аммония. Выпадает ли осадок оксалата меди? В четвертую пробирку добавить раствор сульфида аммония. Что наблюдается? Поместить несколько кристаллов соли в сухую пробирку и слегка нагреть; поднести к отверстию пробирки красную лакмусовую бумагу, смоченную водой. Что наблюдается?

Запись данных опыта. Написать уравнения: получения комплексного соединения, его диссоциации, всех реакций, проделанных при его исследовании, его разложения при нагревании.

Во внешнюю или внутреннюю координационную сферу комплексного соединения входит ион меди? Объяснить действие на комплексное соединение оксалата аммония и сульфида аммония; для этого написать уравнение диссоциации комплексного нона, найти в справочнике  значения произведения растворимости соответствующих солей меди.

# Тема № 9. Водород и его соединения

1. Водород. Гидриды металлов и неметаллов.

Водород — первый элемент в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. Электронная формула – Is1. Молекула водорода состоит из двух атомов. Водород всегда одновалентен, однако проявляет степень окисления как +1, так и -1. В периодической таблице его помещают в первой группе в подгруппе щелочных металлов или же в седьмой группе в начале подгруппы галогенов. Проявляя сходство со щелочными металлами, водород выступает в роли восстановителя:

Н2 + Cl2 = 2HCl          Н0 -  = Н+

В реакции с активными металлами он вступает как окислитель:

2Na + H2 = 2NaH      H0 +  = H-

В последней реакции проявляется его сходство с галогенами.

Соединения водорода с различными элементами называют гидридами: NH3, СН4, СаН2, NaH, H2S и др.

Водород в промышленности используют в больших количествах, поэтому разработаны дешевые способы его получения. Основной из них – из водяного газа:

C + H2O =CO + H2;        CO + H2O = CO2 + H2

# Опыт № 1. Проверка водорода на чистоту

(Наденьте очки или маску!) Работа с водородом требует большой осторожности. Водород горюч и в смеси с кислородом или воздухом образует взрывчатую смесь в широком интервале концентраций. Все опыты с водородом проводите только в очках или маске под наблюдением преподавателя.

Если водород необходимо нагреть в приборе или поджечь на выходе из него, вначале следует вытеснить из прибора воздух, а затем проверить водород на чистоту, т. е. убедиться в отсутствии в нем примеси кислорода.

Для проверки водорода на чистоту приготовьте две небольшие пробирки (рисунок 7). Наденьте на газоотводную трубку 2 из пробирки 1 с гранулированным цинком и кислотой сухую пробирку 3, через 5 – 10 с. медленно снимите ее и немедленно закройте отверстие пробирки большим пальцем. Поставьте на ее место вторую пробирку 4.

Поднесите заполненную водородом пробирку 3, перевернутую вверх дном, к пламени горелки (рис. 7 б) и откройте ее в непосредственной близости от пламени (горелку держите вдали от прибора с водородом!). Если водород чистый, то он загорается со слабым глухим звуком «п-па», а если загрязнен кислородом, то взрывается или сгорает со звонким свистящим звуком. Проверку чистоты выделяющегося водорода проводите со сменой пробирок до тех пор, пока собранный газ не будет загораться без свистящего звука (минимум две пробы!).

Рисунок 7. Получение водорода и проверка его на чистоту:а — заполнение пробирки водородом;  б — проверка на чистоту; — горение водорода (1 — пробирка; 2 — трубка; 3, 4 - пробирки для проверки водорода на чистоту)

Только, убедившись в чистоте выделяющегося водорода, можно с разрешения преподавателя поджечь его на выходе из газоотводной трубки прибора (рис. 7 в) и/или начать нагревание реакционной части прибора, заполненного водородом.

Для поджигания водорода не используйте газовую горелку!

Опыт № 2. Получение водорода

(Наденьте очки или маску!)

Действие металла на кислоту. Поместите в пробирку пять—восемь кусочков гранулированного цинка, прилейте 5 мл 20%-ного раствора соляной или серной кислоты и закройте пробирку пробкой с оттянутой газоотводной трубкой (рис. 7а). При использовании серной кислоты проверьте, как влияет на скорость выделения водорода добавление в реакционную смесь раствора сульфата меди, медных стружек или кристаллического хлорида натрия.

Проверьте водород на чистоту. Убедившись в чистоте выделяющегося водорода (под наблюдением преподавателя), подожгите его на выходе из газоотводной трубки.

Подержите над пламенем перевернутую холодную стеклянную воронку. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций. После завершения эксперимента погасите пламя (накройте пламя пробиркой для сбора водорода) и разберите прибор. Цинк промойте и сдайте лаборанту.

Действие алюминия на щелочь. (Опыт проводите в вытяжном шкафу, наденьте очки! Реакция может идти очень бурно. Заранее подготовьте стакан с холодной водой!). Очистите поверхность алюминия наждачной бумагой или скальпелем от оксидной пленки, разрежьте на кусочки и поместите в пробирку, прилейте 2—3 мл 20%-ного раствора гидроксида натрия. Если реакция долго не начинается или идет слишком медленно, подогрейте пробирку в стакане с теплой водой. Если реакция идет слишком бурно, то для замедления реакции рекомендуется охладить пробирку в стакане с холодной водой. После проверки водорода на чистоту подожгите его. Напишите уравнения реакций.

Действие металла на воду. Закройте большим пальцем заполненную водой до краев маленькую пробирку 1, переверните ее и опустите в кристаллизатор 3 с водой (рисунок 8). Подведите под пробирку при помощи пинцета 2 маленький кусочек кальция, завернутый в марлю. Заполните пробирку выделяющимся газом, закройте под водой большим пальцем и поднесите к пламени горелки. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

Рисунок 8. Получение водорода действием металла на воду:

1 — пробирка; 2 — пинцет; 3 — кристаллизатор с водой

Опыт № 3. Восстановление водородом оксидов металлов

(Наденьте очки или маску!)

Для восстановления водородом рекомендуется использовать оксиды меди, свинца, висмута, кадмия.

Соберите прибор (рисунок 10), состоящий из колбы Вюрца 1 с длинной воронкой 2, доходящей практически до дна колбы, и реакционной трубки 3, которую установите с небольшим наклоном в сторону выхода газа из прибора. Колбу Вюрца заполните примерно на четверть гранулированным цинком. В расширенную часть реакционной трубки внесите ~0,3 г оксида металла, взвешенного с точностью ±0,01г. Реакционную трубку закройте пробкой с изогнутой вверх Г-образной трубкой с оттянутым кончиком 4, внутрь которой предварительно помещены кусочек медной сетки или полоска фольги, свернутая спиралью.

Проверьте надежность всех соединений.

Налейте в колбу Вюрца 1 через воронку 2 немного 20%-ного раствора соляной или серной кислоты, чтобы конец воронки 2 погрузился в кислоту примерно на 10 мм. При использовании серной кислоты для ускорения реакции, если необходимо, добавьте немного раствора сульфата меди. Проверьте прибор на герметичность. Для этого закройте выход из трубки 4 короткой резиновой трубкой с пробкой или с зажимом (см. рисунок 9). Прибор герметичен, если кислота из колбы 7 поднимается по воронке 2.

Убедитесь в чистоте выделяющегося водорода (под наблюдением преподавателя!). Проверив чистоту водорода, подожгите его на выходе из газоотводной трубки 4 (см. рисунок 9).

Осторожно прогрейте среднюю часть реакционной трубки в районе утолщения, а затем сильно нагрейте ту часть трубки, где находится оксид меди. Следите за тем, чтобы пламя горящего водорода сильно не уменьшалось, для этого своевременно добавляйте кислоту по мере ее расходования небольшими порциями в колбу Вюрца 1 через воронку 2. Если пламя погаснет, то немедленно прекратите нагревание, охладите прибор в токе водорода и лишь затем (в присутствии преподавателя) вновь проверьте водород на чистоту и продолжите опыт.

Рисунок 9. Прибор для восстановления оксидов металлов водородом (проверка герметичности прибора):

1 - колба Вюрца; 2 — воронка; 3 — реакционная трубка; 4 — Г-образная трубка с оттянутым  кончиком; 5 — пробирки

По завершении восстановления оксида отключите газовую горелку и охладите реакционную трубку до комнатной температуры в токе водорода. Погасите пламя горящего водорода и разберите прибор (огонь вблизи не зажигать!). Оставшийся непрореагировавший цинк промойте водой и сдайте лаборанту.

(Ток водорода можно прекратить только после охлаждения реакционной трубки до температуры, близкой к комнатной!)

Тема № 10. Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Кислородсодержащие соединения галогенов

- Галогеноводородные кислоты.

- Кислородсодержащие соединения галогенов.

- Галогеноводородные кислоты

Галогены — фтор, хлор, бром и йод – составляют главную подгруппу VII группы периодической системы элементов. Они имеют одинаковую структуру внешнего электронного слоя (см табл. 1).

Таблица 1

Некоторые свойства галогенов

Молекулы галогенов образованы двумя атомами за счёт спаривания электронов

Наиболее характерным свойством атомов галогенов является их способность присоединять один электрон и образовывать отрицательно заряженный ион I-, проявляя при этом степень окисления -1. Важнейшими соединениями галогенов со степенью окисления -1 являются галогеноводородные кислоты и галогениды металлов, например НС1, НВr, NaCI, KI. Однако активность галогенов неодинакова: она уменьшается от фтора к йоду по мере увеличения радиуса атома. Так, фтор и хлор соединяются с большинством металлов при обычных условиях, например:

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3;                    2P + 4Cl2 = PCl3 + PCl5,

а бром и йод со многими веществами, например с водородом, реагируют только при нагревании:

H2 + Br2 = 2HBr

Являясь самым активным элементом, свободный фтор вытесняет все остальные галогены из их водородных соединений и соединений с металлами. Аналогично хлор вытесняет бром и йод, а бром вытесняет йод, например:

2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2;                 2Br- + Cl2 = 2Cl- + Br2

Наоборот, способность к образованию кислородных соединений и кислородсодержащих кислот возрастает от фтора к йоду. При этом хлор, бром и йод могут проявлять степень окисления +1, +3, +5, +7 например в соединениях Cl2O, Cl2O7, НСlO3.

2. Кислородсодержащие соединения галогенов

Все галогены в свободном состоянии и в виде кислородсодержащих кислот являются сильными окислителями. Например, фтор разлагает воду:

2F2 + 2H2O = 4HF + O2,

а хлор и бром при взаимодействии с водой образуют две кислоты:

Cl2 + H2O            HCl + HClO

Хлорат калия (бертолетова соль) КСlO3 легко окисляет фосфор, различные органические и неорганические соединения, например:

KClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4 = KCl + 3Fe2(SO4)3 + 3H2O

Окислительная способность кислородсодержащих кислот с увеличением степени окисления хлора, т.е. от хлорноватистой кислоты НС1О к хлорной НС1О4, уменьшается, в то время как кислотные свойства, наоборот, усиливаются.

Опыт № 1. Галогены

(Опыты с галогенами выполняют только в вытяжном шкафу, в маске или очках и с разрешения преподавателя. Опыты с бромом проводят под наблюдением преподавателя в защитных перчатках и очках.)

Для нейтрализации свободных галогенов рекомендуется использовать кальцинированную соду - карбонат натрия.

Продукты реакции, содержащие свободные галогены сливают в специальные емкости (ни в коем случае не выливают в раковину!), расположенные в вытяжном шкафу. Реакционный сосуд затем два – три раза ополаскивают небольшими порциями воды (в вытяжном шкафу!), а промывные воды также сливают в эти емкости. После последнего ополаскивания реакционный сосуд промывают раствором соды. Содовый раствор можно вылить в раковину под тягой, а прибор вынести из вытяжного шкафа.

Хлор — ядовитый зеленовато-желтый газ. Вдыхание небольших количеств вызывает кашель, при вдыхании больших количеств возможны тяжелые последствия, в том числе воспаление и отек легких. При тяжелом отравлении хлором до прибытия врача необходим покой и свежий воздух. При несильном отравлении пострадавшего выводят на свежий воздух до полного исчезновения симптомов отравления.

Бром — тяжелая жидкость, образующая темно-красные пары, способные вызвать отравление, слезоотделение, удушье и поражение дыхательных путей. Попадание жидкого брома на кожу приводит к образованию труднозаживающих язв. Наливать бром в пробирки и капельные воронки следует осторожно через воронку в защитных перчатках и очках под наблюдением преподавателя. Для нейтрализации попавшего на кожу брома рекомендуется использовать 2–3%-ный раствор тиосульфата натрия. При случайном вдыхании паров брома необходимы покой, вдыхание паров разбавленного (2%-ного) раствора аммиака или паров этанола и свежий воздух.

Йод — кристаллическое вещество. Пары йода, темно-фиолетового цвета, имеют неприятный запах, похожий на запах хлора, раздражающе действуют на слизистые оболочки. Для нейтрализации   йода используют тиосульфат натрия.

Опыт № 2. Получение галогенов

Реакции образования хлора

В качестве индикатора выделения газообразного хлора используйте полоску фильтровальной бумаги, смоченную каплей раствора йодида калия (рисунок 10).

1. Поместите в пробирку несколько кристалликов перманганата калия и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Проделайте следующие опыты и ответьте на вопросы.

А. Поднесите к пробирке полоску фильтровальной бумаги, смоченной раствором йодида калия. Как изменяется окраска йодида калия при действии хлора? Напишите уравнения реакций.

Б. Подкислите раствор йодида калия на фильтровальной бумаге каплей концентрированной соляной кислоты и поднесите к пробирке с выделяющимся хлором. Что наблюдаете? Отметьте отличия от предыдущего опыта. Напишите уравнения реакций.

В. Смочите полоску фильтровальной бумаги раствором бромида калия и поднесите к пробирке с выделяющимся хлором. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Г. Какой цвет прибрел раствор в пробирке после прекращения выделения хлора? Слейте раствор в другую пробирку и разбавьте водой. Что могло содержаться в растворе? Отметьте изменение цвета.

Д. Какой цвет имеет оставшееся в пробирке твердое вещество? Добавьте к нему дистиллированной воды и отметьте окраску раствора.

Рисунок 10. Анализ состава газовой среды с помощью индикаторной бумаги

Чем может быть обусловлена окраска раствора? Будет ли отличаться по результатам последний эксперимент, если перманганат калия предварительно тщательно растереть?

2. В пробирку поместите небольшое количество оксида марганца (IV) и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Отметьте выделение хлора. Какую окраску приобрел раствор в пробирке по завершении реакции? Небольшое количество образовавшегося раствора перелейте в другую пробирку и разбавьте водой. Отметьте изменение цвета. Что могло содержаться в растворе? Напишите уравнения реакций.

3. Поместите в пробирку немного тщательно растертого дихромата калия и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Если признаков химической реакции нет, пробирку слегка подогрейте в пламени газовой горелки. Определите, выделяется ли хлор в этом случае. Напишите уравнения реакций.

4. Поместите в пробирку немного хлорной извести и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Какой газ выделяется? Напишите уравнение реакции.

5. Внесите в пробирку небольшое количество хлората калия и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Что происходит? Напишите уравнение реакции.

6. Поместите в пробирку немного сухой смеси хлорида натрия и оксида марганца (IV) и из пипетки осторожно добавьте несколько капель концентрированной серной кислоты. Смесь слегка подогрейте. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

Опыт № 3. Получение хлора

Получение хлора действием соляной кислоты на перманганат калия. Хлор, получаемый действием соляной кислоты на перманганат калия, содержит газообразные примеси хлороводорода и воды, а также мелкие капли раствора перманганата калия (аэрозоля), увлекаемые из зоны реакции током газа. Общая схема прибора приведена на рисунке 11.

В колбу Вюрца 1 поместите 10-15 г тщательно растертого в фарфоровой ступке перманганата калия и смочите небольшим количеством воды (1–2  мл). В капельную воронку 2 налейте под наблюдением преподавателя концентрированной соляной кислоты не более 2/3 объема. (Убедитесь, что используете именно соляную кислоту, а не серную, так как ошибка может привести к взрыву.)

При необходимости очистки от аэрозольных частиц присоедините к колбе Вюрца 7 маленькую трубку (прямую с расширением в средней части 3 или U-образную 4) с помещенным в нее небольшим неплотным фильтром из хлопковой или стеклянной ваты. Для поглощения примесей хлористого водорода пропустите хлор через промывалку с водой 5, а для осушки — через одну или две промывалки 7 с концентрированной серной кислотой. Степень очистки и осушки хлора и, соответственно, комплектация прибора определяются потребностями опыта.

(Вo избежание попадания концентрированной серной кислоты на перманганат калия, промывалка с серной кислотой должна быть отделена от колбы Вюрца пустой предохранительной промывалкой 6, установленной обратным ходом.)

Для получения равномерного тока хлора медленно приоткройте кран капельной воронки 2 и добавляйте по каплям концентрированную соляную кислоту к перманганату калия. Скорость выделения хлора в склянку 9 по газоотводящей трубке установите по скорости пробулькивания хлора через промывалки (обычно рекомендуется 1—2 пузырька в секунду).

Рисунок 11. Прибор для получения хлора:

1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3, 4 – фильтры;  5 – промывалка с водой; 6 – предохранительная пустая промывалка; 7 – промывалка с серной кислотой; 8 – газоотводящая трубка; 9 – склянка.

Получение хлора действием соляной кислоты на оксид марганца (IV). В колбу Вюрца 1 (рисунок 12) поместите 20 г оксида марганца (IV). Для очистки получаемого хлора на выходе колбы присоедините последовательно две промывалки: одну 3 – с водой, а вторую 4, если это необходимо, – с концентрированной серной кислотой. С помощью резиновой пробки в горло колбы Вюрца поместите длинную воронку 2 так, чтобы ее конец немного (на 5—10 мм) не доставал дна колбы. Колбу Вюрца закрепите в лапке штатива над асбестовой сеткой или стеклокерамической пластиной. Через воронку налейте концентрированную соляную кислоту в колбу в таком количестве, чтобы уровень жидкости закрывал конец воронки для хлора. Когда ток газа замедлится, осторожно подогрейте колбу пламенем газовой горелки через асбестовую сетку.

Рисунок 12. Прибор для получения хлора действием соляной кислоты на оксид марганца (IV)

1 – колба Вюрца; 2 – воронка; 3,4 – промывалки; 5 – газоотводящая трубка; 6 – склянка.

Опыт № 4. Получение брома

В большую пробирку Вюрца 1 (рисунок 13) поместите 5 г бромида калия и 2,5 г дихромата калия и прилейте 2 мл воды. Газоотводную трубку 2 опустите в пробирку-приемник  3, охлаждаемую в ледяной бане 4 водой со льдом. Осторожно прибавьте в пробирку 1 с реакционной смесью 5 мл концентрированной серной кислоты и закройте пробирку стеклянной пришлифованной пробкой. Осторожно нагрейте реакционную смесь пламенем газовой горелки и отгоните образовавшийся бром в пробирку-приемник 3. Напишите уравнения реакций.

Полученный бром используйте в опытах по изучению его свойств.

Рисунок 13. Прибор для получения брома:

1 – пробирка Вюрца; 2 – газоотводная трубка; 3 – пробирка – приёмник; 4 – баня со льдом и водой.

Опыт № 5. Получение йода

1. К 20 мл раствора, содержащего 3,5 г йодида калия, добавьте рассчитанное по уравнению реакции количество серной кислоты и 15 мл 3%-ного раствора пероксида водорода. Выпавший осадок йода отделите и просушите на стеклянном пористом фильтре, затем поместите в бюкс и взвесьте. Напишите уравнение реакции. Рассчитайте выход продукта в процентах от теоретического относительно взятого количества иодида калия.

2. Поместите в прибор для сублимации йода 1,0 г йодида калия и 1,0 г оксида марганца (IV), перемешайте смесь стеклянной палочкой и смочите несколькими каплями концентрированной серной кислоты. Нагрейте смесь через асбестовую сетку пламенем горелки до полной возгонки йода и исчезновения фиолетовых паров. Возогнанный йод соберите в бюкс и взвесьте. Рассчитайте выход продукта в процентах от взятого йодида калия. Напишите уравнение реакции.

Полученный йод используйте в опытах по изучению его свойств.

Опыт № 6. Свойства хлора

Соберите прибор для получения хлора и проделайте следующие опыты.

Взаимодействие хлора с металлами

1. Заполните склянку сухим хлором и стряхните в нее с кончика шпателя небольшое количество тонкоизмельченного порошка сурьмы. Что происходит?

2. Поместите в пробирку гранулу олова и пропустите ток сухого хлора. Слегка нагрейте олово до начала химической реакции. По завершении взаимодействия отметьте агрегатное состояние получившегося вещества.

Напишите уравнения реакций.

Взаимодействие хлора с неметаллами

1. Поместите на дно пробирки небольшое количество красного фосфора и пропустите ток сухого хлора. Если реакция не идет, то для ее инициирования дно пробирки слегка подогрейте пламенем газовой горелки. Что происходит при пропускании избытка хлора? Отметьте агрегатные состояния и цвет образующихся последовательно продуктов реакции.

2. На дно пробирки поместите несколько кристаллов сухого йода. Пропустите ток сухого хлора и отметьте изменения цвета продуктов реакции. Какие вещества последовательно образуются при этом?

Напишите уравнения реакций.

Какие соединения существуют в системе “йод—хлор”?

Взаимодействие хлора с растворами бромида и йодида калия

1. Поместите в три пробирки по 1 мл раствора бромида калия или натрия. В одну пробирку добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты, а в другую 1 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия. Раствор в третьей пробирке оставьте неизменным. Пропустите через растворы избыток хлора до прекращения изменения окраски. Что наблюдаете?

2. Проделайте аналогичный опыт с растворами йодида калия. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Хлорная вода

Пробирку с 5 — 7 мл дистиллированной воды поместите в стакан со льдом и водой и пропустите хлор, очищенный от следов хлороводорода, до насыщения. В какой цвет окрашивается полученный раствор?

Что образуется в результате растворения хлора? Напишите уравнение реакции. Как зависит растворимость хлора в воде от температуры?

1. К 1 – 2 мл хлорной воды в пробирке добавьте немного карбоната кальция. Что происходит? Напишите уравнение реакции.

Как соотносится сила соляной, угольной и хлорноватистой кислот? Может ли угольная кислота вытеснить хлорноватистую кислоту из ее соли?

2. Проверьте действие хлорной воды на бумагу с универсальным индикатором. Что наблюдаете?

3. Налейте в пробирку 1 – 2 мл хлорной воды и добавьте небольшое количество (слой ~5 мм) неполярного растворителя (бензола, тетрахлорида углерода). Тщательно перемешайте содержимое пробирки. После разделения воды и неполярного растворителя на два слоя отметьте окраску каждого, сравните ее с цветом исходной хлорной воды. Что произошло? В эту же пробирку по каплям добавьте 1 М раствор гидроксида натрия до прекращения изменения окраски, тщательно перемешивая содержимое после добавления каждой капли щелочи. Как изменяется окраска каждого из слоев? Какие процессы происходят при этом? Напишите уравнение реакции. После стабилизации окраски раствора добавьте в пробирку по каплям 1 М раствор серной кислоты, перемешивая содержимое после каждой новой капли. Как изменяется цвет каждого из слоев? Напишите уравнение реакции.

4. Налейте в пробирку 2 мл воды, добавьте по капле растворов бромида и йодида калия, прилейте неполярный растворитель до образования слоя толщиной ~5 мм. Добавляйте по каплям хлорную воду, тщательно перемешивая содержимое пробирки после прибавления каждой капли. Отметьте изменения окраски неполярного растворителя. Образованию каких продуктов соответствует наблюдаемая окраска? Напишите уравнения последовательных превращений.

Опыт № 7. Свойства брома

Взаимодействие брома с металлами

(Эксперименты с жидким бромом следует проводить в вытяжном шкафу в защитной маске (очках) и перчатках в присутствии преподавателя.)

1. Закрепите пробирку в лапке штатива над баней с песком и налейте в нее небольшое количество (~0,5 мл) брома. Возьмите тигельными щипцами или длинным пинцетом узкую полоску алюминиевой фольги, предварительно зачищенной наждачной бумагой или скальпелем, и бросьте в пробирку с бромом. (Осторожно! Реакция сильно экзотермична и начинается не сразу!) По завершении реакции отметьте цвет и агрегатное состояние продукта. Напишите уравнение реакции.

2. Проделайте аналогичный опыт с гранулированным оловом.

Взаимодействие брома с неметаллами

Налейте в пробирку, закрепленную в лапке штатива над баней с песком, ~0,5 мл брома и стряхните в нее со шпателя немного порошка сухого красного фосфора. По завершении реакции рассмотрите образовавшиеся продукты реакции. Отметьте их цвет и агрегатное состояние. Напишите уравнения реакций.

Как может зависеть состав продуктов реакции от соотношения взятых реагентов?

Получение и свойства бромной воды

1. В пробирку налейте одну-две капли брома и добавьте 5 мл дистиллированной воды. Перемешайте содержимое стеклянной палочкой. Отметьте окраску водного слоя. Отлейте 1 —2 мл полученного раствора в другую пробирку. Добавьте небольшое количество (слой ~5 мм) неполярного растворителя (бензола, тетрахлорида углерода) и тщательно перемешайте содержимое пробирки. После расслаивания жидкостей отметьте окраску водного слоя и слоя неполярного растворителя. По каплям добавьте 1 М раствор гидроксида натрия, тщательно перемешивая жидкости после каждой новой капли щелочи. Отметьте изменения окраски слоя неполярной жидкости. Напишите уравнение реакции.

В образовавшуюся смесь прибавьте по каплям 1 М раствор серной кислоты, тщательно перемешивая содержимое пробирки. Отметьте изменение окраски слоя неполярного растворителя. Напишите уравнение реакции.

Какова растворимость брома в воде? Как она зависит от температуры?

2. К раствору брома в воде (бромной воде) добавьте по каплям раствор йодида калия. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

3. К бромной воде, содержащей нерастворенный бром, добавьте немного раствора бромида калия и перемешайте. Отметьте изменение окраски раствора. Растворился ли бром полностью?

Свойства йода

1. В четыре пробирки налейте по 5 мл дистиллированной воды, раствора хлорида натрия, раствора бромида калия и раствора йодида калия. В каждую пробирку опустите по несколько крупинок маленьких кристалликов йода. Содержимое пробирок перемешайте. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

2. В пробирку с дистиллированной водой поместите кристаллик йода и нагрейте. Отметьте окраску образующегося при нагревании раствора. Как изменяется окраска при охлаждении раствора?

Объясните изменения окраски после охлаждения раствора. Какова растворимость йода в воде? В какой форме йод находится в водном растворе? Как зависит растворимость йода от температуры? Сравните с температурной зависимостью растворимости хлора и брома.

3. Налейте в пробирку 2 мл разбавленной серной кислоты, добавьте две-три капли концентрированного раствора бромата калия и маленький кристаллик йода. Содержимое пробирки тщательно перемешайте и прибавьте несколько капель неполярного растворителя до образования тонкого слоя (~5 мм);

Встряхните содержимое пробирки. Отметьте окраску слоя неполярного растворителя. Напишите уравнение реакции.

Опыт № 9. Галогениды металлов

Малорастворимые галогениды

1. К растворам хлорида натрия, бромида калия и йодида калия добавьте по несколько капель раствора нитрата серебра. Отметьте цвет образующихся осадков и напишите уравнения реакций. Проделайте следующие опыты с полученными осадками.

А. Испытайте действие на осадки хлорида серебра концентрированной соляной кислоты и насыщенного раствора хлорида натрия. Что происходит? Напишите уравнения реакций.

Б. Испытайте действие на осадки бромида серебра насыщенного раствора бромида калия и концентрированной азотной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

В. К осадку йодида серебра добавьте избыток раствора йодида калия. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

2. К растворам хлорида натрия, бромида калия и йодида калия добавьте по несколько капель раствора нитрата свинца. Отметьте цвет образующихся осадков и напишите уравнения реакций.

Окисление галогенид-ионов

1. К растворам хлорида натрия, бромида калия и йодида калия добавьте по несколько капель раствора перманганата калия. Отметьте окраску растворов. Определите рН растворов универсальной индикаторной бумагой. Какие химические процессы могут протекать в этих условиях? Напишите уравнения реакций.

К полученным растворам по каплям добавляйте 5 М раствор серной кислоты до прекращения изменения окраски раствора. Как изменяется окраска раствора при увеличении количества добавляемой кислоты? Какие химические превращения происходят при этом? Напишите уравнения реакций.

2. К растворам бромида калия и йодида калия добавьте раствор дихромата калия и подкислите по каплям 5 М серной кислотой до прекращения изменения окраски. Добавьте в пробирки несколько капель неполярного растворителя (бензола, тетрахлорида углерода) и отметьте окраску слоя неполярного растворителя. Напишите уравнения реакций.

3. К растворам бромида калия и йодида калия добавьте раствор пероксида водорода и подкислите серной кислотой. Что происходит? Напишите уравнения химических реакций.

Сравните стандартные окислительно-восстановительные потенциалы галогенид-ионов и используемых окислителей и объясните наблюдаемые явления.

Взаимодействие хлорида натрия, бромида калия и йодида калия с концентрированной серной кислотой

В три пробирки (рисунок 14) поместите немного (~0,5 г) сухих солей: хлорида натрия, бромида калия и йодида калия. Подготовьте индикаторы: а) увлажненные полоски бумаги с универсальным индикатором; б) полоски фильтровальной бумаги, смоченные подкисленным раствором перманганата калия; в) полоски фильтровальной бумаги, смоченные раствором нитрата или ацетата свинца.

В каждую из пробирок добавьте пипеткой одну – две капли концентрированной серной кислоты. Поочередно помещая в пробирки полоски индикаторов (см. рисунок 14), отметьте изменения их цветов.

Повторите этот эксперимент с бромидом и йодидом калия, добавив избыток концентрированной серной кислоты.

Сравните полученные результаты. Сделайте выводы о составе газообразных продуктов реакции. Напишите уравнения реакций.

Рисунок 14. Исследование взаимодействия галогенидов с серной кислотой

Чем могут быть загрязнены бромид и йодид водорода, полученные этим способом? Какой из галогеноводородов является более сильным восстановителем? Какие галогеноводороды в чистом виде можно получить действием концентрированной серной кислоты на соответствующий галогенид?

Тема № 11. Элементы подгруппы кислорода

- Водородные соединения элементов группы кислорода.

- Кислородные соединения.

- Водородные соединения элементов группы кислорода

К главной подгруппе VI группы периодической системы элементов относятся кислород, сера, селен и теллур.

Сходство в строении внешнего энергетического уровня (табл. 2) отражается на свойствах элементов и их соединений. В отличие от других элементов кислород проявляет степень окисления только – 2.

Это объясняется тем, что в атоме кислорода неспаренные электроны находятся на р-орбиталях второго слоя, на котором максимально может быть восемь электронов.

Таблица 2

Некоторые свойства элементов подгруппы кислорода

Свободных орбиталей второй слой не имеет;

У серы же шесть электронов находятся в третьем слое, в котором имеется d-подуровень с пятью свободными орбиталями. Поэтому спаренные электроны в наружном электронном слое могут переходить на вакантный d-подуровень с тем же главным квантовым числом n:

Кислород – ярко выраженный окислитель, все остальные элементы не являются ни сильными окислителями, ни сильными восстановителями.

Озон – аллотропическое видоизменение кислорода – значительно более сильный окислитель, чем кислород.

Пероксид водорода в зависимости от того, с каким веществом взаимодействует, может выступать в роли как окислителя, так и восстановителя:

4H2O2 + PbS = PbSO4 + 4H2O	
HClO + H2O2 = HCl + O2 + H2O

Степень окисления кислорода в молекуле Н2O2 равна – 1. В случае, когда пероксид водорода является окислителем, степень окисления кислорода уменьшается до – 2, так как два атома кислорода присоединяют два электрона: O22- + 2е- == 2О2-.Если пероксид водорода выступает в качестве восстановителя, то степень окисления кислорода в результате реакции повышается до нуля: О22- - 2е- = О20.

Водородные соединения элементов группы кислорода с общей формулой Н2Э представляют собой слабые кислоты, сила которых возрастает с увеличением атомной массы элемента:

2. Кислородные соединения

Большое значение имеют оксиды и гидроксиды элементов группы кислорода. Для оксида ceры (IV) характерны восстановительные свойства:

SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

Однако он может использоваться и как окислитель:

SO2 + 2H2S = 2H2O + 3S

Гидроксид серы (IV) – сернистая кислота – соединение неустойчивое, поэтому в свободном состоянии не существует. В виде растворов и особенно солей используется как сильный восстановитель, так как легко окисляется даже кислородом воздуха.

Оксид и гидроксид серы (VI) имеют высшую положительную степень окисления, обладают сильными окислительными свойствами. Степень восстановления серы в этих соединениях зависит от активности восстановителя:

2Hg + 2H2SO4 = Hg2SO4 + SO2 + 2H2O	
4Zn + 5H2SO4 = 4ZnSO4 + 4H2O + H2S

# Опыт № 1. Получение кислорода

Разложение перманганата калия. Поместите в пробирку несколько кристалликов перманганата калия, пробирку закрепите наклонно в штативе и нагрейте пламенем горелки. Внесите в пробирку тлеющую лучинку. Что происходит? Какие продукты могут образоваться в результате разложения перманганата калия? Напишите уравнения реакций.

Разложение пероксида водорода. В пробирку налейте 3 — 5 мл 3%-ного пероксида водорода. На кончике шпателя внесите немного порошка оксида марганцa (IV). Тлеющей лучинкой проверьте, какой газ выделяется. Напишите уравнение реакции. Какую роль играет оксид марганца (IV)?

В каких условиях может быть получен кислород из пероксида бария и бертолетовой соли? Напишите уравнения реакций.

## Опыт № 2. Свойства кислорода

Заполните кислородом три склянки методом вытеснения воды (рисунок 15). Для этого вначале наполните склянку 3 водой до краев и закройте ее стеклянной пластинкой 4, затем переверните и погрузите в кристаллизатор 2 с водой. Далее, опустите газоотводную трубку 7 от газометра (баллона, кислородной подушки) в воду и отрегулируйте ток кислорода, чтобы можно было легко считать пузырьки газа. Заполните склянку кислородом, закройте ее под водой стеклянной пластинкой и выньте из воды. Проделайте следующие опыты.

1. Положите в ложечку для сжигания кусочек серы величиной с горошину, подожгите ее в пламени газовой горелки (в вытяжном шкафу!).

Обратите внимание на цвет и размер пламени горящей серы. Внесите горящую серу в банку с кислородом. Как изменяется горение серы?

Рисунок 15. Заполнение склянок кислородом:

1 - газоотводная трубка; 2 - кристаллизатор с водой; 3 - склянка; 4 - стеклянная пластинка

2. Положите в ложечку для сжигания небольшой кусочек древесного угля, накалите его в пламени газовой горелки и внесите в банку с кислородом. Как изменяется интенсивность горения угля в кислороде?

3. Сверните спиралью отрезок тонкой стальной проволоки. Наколите на проволоку маленький кусочек корковой пробки. Подожгите пробку и быстро внесите в банку с кислородом. Что происходит?

Напишите уравнения реакций.

1. Какие примеси может содержать собранный кислород? Как от них избавиться? Под каким давлением находится кислород в газометре?

2. Какой вывод о свойствах кислорода можно сделать на основании проведенных опытов? Как влияет на интенсивность горения веществ замена воздуха кислородом? Чем это объясняется? Почему у кислорода низкие температуры плавления и кипения? Какое строение имеет молекула озона?

Опыт № 3. Хемолюминесценция (синглетный кислород)

Соберите в вытяжном шкафу в затемненном месте прибор для получения хлора (см. рисунок 11) без промывалки с серной кислотой. В качестве счетчика пузырьков оставьте промывалку с водой. Приготовьте в химическом стакане раствор двух частей 5 М раствора гидроксида натрия и одной части 30%-ного раствора пероксида водорода. Через полученный раствор пропускайте хлор отдельными пузырьками. Можно пропускать струю хлора над поверхностью раствора. Наблюдайте свечение. Какова его окраска? Напишите уравнения реакций.

### Опыт № 4. Пероксид водорода

Получение пероксида водорода

Налейте в колбу 20 мл 5%-ного раствора серной кислоты. Взбалтывая содержимое колбы, добавьте в нее 1,0 г пероксида бария. Полученный раствор пероксида водорода отфильтруйте от осадка. Напишите уравнения реакций.

Как будет зависеть выход пероксида водорода от температуры и времени проведения эксперимента?

#### Свойства пероксида водорода

1. К раствору пероксида водорода прилейте несколько капель раствора йодида калия. Что наблюдаете? Разбавьте раствор водой и добавьте одну – две капли раствора крахмала. Что происходит? Напишите уравнение реакции.

2. Получите (в вытяжном шкафу!) осадок сульфида свинца взаимодействием растворов нитрата (ацетата) свинца и сульфида аммония (натрия). Небольшое количество осадка, промытого водой путем декантации, обработайте раствором пероксида водорода. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

3. К раствору пероксида водорода, подкисленного серной кислотой, добавьте каплю перманганата калия. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции. Какие свойства проявляет пероксид водорода в этих реакциях?

Тема № 12. Сера и её соединения

1.Сера, водородные соединения серы.

- 2.Кислородные соединения серы.

1.Сера, водородные соединения серы

## Атом серы имеет 6 валентных электронов (3s2, 3p4). Поскольку сера относится к р элементам III периода для неё валентными являются и 3d орбитали, максимальное координационное число серы равно 6. Наиболее устойчиво sp3-гибридное состояние.

Сера – типичный неметаллический элемент. По электроотрицательности (ОЭО = 2,5). Она уступает только галогенам, кислороду и азоту. В соединениях сера проявляет степень окисления –2, 0, +2, +4, +6. Для серы характерны низшая и высшая степень окисления. Сера обладает способностью образовывать устойчивые гомоцепи, имеющие зигзагообразную форму.

В обычных условиях устойчивая ромбическая и моноклинная модификация серы. Их кристаллы отличаются взаимной ориентацией кольцевых молекул S8.

В воде сера растворяется очень плохо; лучше модификация её растворяется в сероуглероде.

Сера – достаточно активный металл, при умеренном нагревании она окисляет многие простые вещества и сама довольно легко окисляется кислородом и галогенами.

Водородные соединения серы отвечают молекуле сульфида водорода (Н2S), она полярна и способно образовывать водородные связи; в обычных условиях это газ, в водном растворе это слабая кислота (К1 = 10-7). Сероводород и сульфиды – сильные восстановители. В зависимости от условий продуктами окисления сульфидов могут быть S, SO2, H2SO4.

- 2.Кислородные соединения серы

Степень окисления +4, у серы проявляется в диоксиде SO2. Диоксид серы растворяется в воде и водный раствор называется сернистой кислотой. сульфид ион SO32- имеет неподелённую пару электронов и поэтому является активным донором и легко переходит в тетраэдрические ионы HSO3-, SO42-. Сульфиты в растворах обладают восстановительными свойствами, а с сероводородом проявляют окислительные свойства. Сульфиты – соли способны к диспропорционированию.

Степень окисления серы +6 проявляется в оксиде SO3, в серной кислоте. Соединения обладают окислительными свойствами. Сильнейшим окислителем является концентрированная серная кислота.

## Опыт № 1. Получение модификаций серы и исследование их свойств

Приведите в рабочем журнале схему р – Т фазовой диаграммы серы. Укажите области существования разных модификаций серы. Выпишите температуры и давления трехфазных нонвариантных равновесий.

Ромбическая сера. В сухую пробирку налейте 4 – 5 мл хлороформа (в вытяжном шкафу) и небольшими порциями, встряхивая содержимое пробирки, внесите порошок серы до образования насыщенного раствора. Полученный раствор профильтруйте в фарфоровую чашку, закройте ее стеклом и оставьте в вытяжном шкафу для медленного испарения. Каплю раствора поместите на предметное стекло, закройте покровным стеклом и наблюдайте за ростом кристаллов. Кристаллы зарисуйте.

Моноклинная сера

1. Заполните небольшой фарфоровый тигель серой и медленно расплавьте ее. Расплав должен занимать не менее половины тигля. Охладите тигель, следя за образованием кристаллической корочки. Когда кристаллы почти сомкнутся в центре, быстро вылейте не успевшую застыть серу в стакан с водой. Рассмотрите в микроскоп и зарисуйте образовавшиеся в тигле кристаллы.

Два — три полученных кристалла растворите в хлороформе на часовом стекле и после удаления растворителя рассмотрите форму вновь образовавшихся кристаллов.

2. Поместите в пробирку 0,5 г серы и прилейте 5 мл концентрированной серной кислоты. Пробирку с содержимым нагрейте пламенем горелки до плавления серы, затем охладите до комнатной температуры. Слейте кислоту. Образовавшийся шарик серы промойте водой и просушите на фильтровальной бумаге, расколите на две половинки и рассмотрите скол под микроскопом. Зарисуйте форму кристаллов.

Изменение серы при нагревании. Наполните ~1/5 пробирки серой и, держа пробирку в руке при помощи зажима, осторожно обогревайте ее в пламени горелки. Наблюдайте плавление и последующие изменения цвета и вязкости серы.

Получение пластической серы. Нагрейте в пробирке серу до кипения и вылейте расплав тонкой струёй в кристаллизатор с холодной водой. Полученную массу выньте из воды и высушите между листами фильтровальной бумаги. Испытайте тягучесть серы и ее растворимость в хлороформе. Часть полученной массы сохраните до следующего занятия и снова изучите ее свойства.

В каких условиях возможно образование ромбической или моноклинной серы? Какое строение молекул отвечает полученным модификациям серы? Является ли пластическая сера полиморфной модификацией серы? Чем объясняются изменения цвета и вязкости при нагревании серы? В чем причина склонности серы к катенации?

#### Опыт № 2. Сероводород

(Сероводород ядовит! Все опыты с сероводородом следует проводить в вытяжном шкафу. Продукты реакции, содержащие сероводород, ни в коем случае нельзя выливать в раковину. Посуду с сероводородными остатками не допускается выносить из вытяжного шкафа! Для нейтрализации сероводорода рекомендуется использовать кальцинированную соду – карбонат натрия.)

Поместите в пробирку 1 (рисунок 16) 1 – 2 г сульфида железа и прилейте 5 – 8 мл 20%-ного раствора соляной кислоты. Закройте пробирку пробкой с оттянутой газоотводной трубкой 2.

1. Подожгите выделяющийся сероводород на выходе из трубки 2 (осторожно! Смесь сероводорода с воздухом взрывоопасна) и, держа над пламенем смоченную водой маленькую полоску индикаторной бумаги, пронаблюдайте за изменением ее окраски.

2. Внесите в пламя сероводорода холодную крышку от тигля. Что появляется на ее поверхности? Погасите пламя и замените оттянутую трубку 2 на изогнутую 3 (рисунок 16 б).

Рисунок 16. Пробирки для получения сероводорода: а) с оттянутой газоотводной трубкой; б) с изогнутой;

1 - пробирка; 2, 3 - газоотводные трубки.

3. Смочите небольшие полоски фильтровальной бумаги четырьмя-шестью каплями: бромной, йодной воды и подкисленных растворов перманганата и дихромата калия и подействуйте на них выделяющимся из трубки 3 сероводородом. Что происходит?

Напишите уравнения реакций.

На какие свойства сероводорода указывают проделанные опыты?

4. Смочите полоску универсальной индикаторной бумаги водой и подействуйте на нее током сероводорода. Что наблюдаете?

Ознакомьтесь с константами диссоциации сероводородной кислоты.

5. Смочите полоски фильтровальной бумаги растворами солей железа (II), марганца (II), цинка, кадмия, свинца, сурьмы и меди и подействуйте поочередно на них сероводородом из пробирки. Что наблюдаете? Отметьте окраску образующихся сульфидов. Напишите уравнения реакций.

6. Пропустите ток сероводорода через концентрированный раствор серной кислоты в пробирке. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

# Опыт № 3. Сульфиды металлов

(Опыты по получению и исследованию свойств сульфидов выполняйте только в вытяжном шкафу!)

# Получение сульфидов металлов из простых веществ

Сульфид меди. Заполните пробирку на ~1/10 серой и нагрейте ее в пламени горелки, пока пары серы не заполнят всю пробирку. Небольшую полоску медной фольги ~0,1 г, держа щипцами, накалите в пламени горелки докрасна и быстро внесите в пары серы. Что происходит? Испытайте отношение сульфида меди к действию воды и 3%-ного раствора соляной кислоты.

Сульфид алюминия. Смешайте ~1,0 г порошкообразного алюминия со стехиометрическим количеством тонко растертой в ступке серы. Высыпьте смесь горкой на железную пластину. Вставьте в середину горки магниевую ленту и подожгите ее горящей лучинкой в вытяжном шкафу (не наклоняйтесь над смесью!) при опущенных створках шкафа. Небольшое количество сульфида алюминия внесите в пробирку с горячей водой. Что происходит?

Сульфид железа. Приготовьте 1,0 г смеси порошкообразных серы и восстановленного железа, взятых в стехиометрическом соотношении, перенесите смесь в пробирку и, укрепив ее в лапке штатива, сильно нагрейте газовой горелкой дно пробирки до начала взаимодействия. Как только начнется реакция, уберите нагрев. Что наблюдаете? Какой состав может иметь сульфид железа? Испытайте отношение сульфида железа к действию воды и 3%-ного раствора соляной кислоты.

Сульфид цинка. Приготовьте 5,0 г смеси стехиометрических количеств порошкообразных цинка и серы, поместите смесь на металлическую пластинку и нагрейте на газовой горелке. Что происходит? Испытайте отношение сульфида цинка к действию воды и 3%-ного раствора соляной кислоты.

Напишите уравнения реакций получения сульфидов металлов из простых веществ, а также реакции взаимодействия полученных сульфидов с водой и соляной кислотой.

#### Осаждение сульфидов металлов сульфидом аммония

В ряд пробирок налейте по 1 – 2 мл растворов солей железа (II), железа (III), марганца (II), цинка, кадмия, свинца, сурьмы и меди. В каждую из пробирок прибавьте по 1 – 2 мл раствора сульфида аммония. Отметьте цвет образующихся осадков. Испытайте действие 3%-ного раствора соляной кислоты на полученные осадки, взяв небольшие их количества. Напишите уравнения реакций.

Выпишите значения произведения растворимости сульфидов этих металлов. Объясните, используя понятие “произведение растворимости”, процесс осаждения и растворения сульфидов в этих условиях. Сульфиды каких металлов не растворяются в соляной кислоте? В чем они растворимы?

#### Осаждение сульфидов металлов сероводородом

Испытайте действие сероводорода на растворы тех же солей, что и в предыдущем опыте, используя для этого сероводородную воду или пропуская сероводород из пробирки с изогнутой трубкой (см. рисунок, 16 б) или пробирки Вюрца (рисунок 17).

- Объясните, почему осадки выпадают не из всех растворов. Сульфиды каких металлов не могут быть получены осаждением сероводородом из водных растворов?

2. Классифицируйте исследованные сульфиды металлов по их растворимости в воде и кислотах.

Рисунок 17. Прибор для осаждения сульфидов металлов сероводородом:

1 – пробирка Вюрца; 2 – газоотводная трубка; 3 – пробирка с исследуемым раствором.

Осаждение сульфидов металлов действием на растворы другими серосодержащими реагентами

Взаимодействие растворов солей металлов с тиосульфатом натрия. Налейте в пробирку 2 мл 1 М раствора тиосульфата натрия и добавьте 3 мл 1 М раствора нитрата меди. Что наблюдаете? Осторожно нагрейте пробирку в пламени горелки. Как изменяется цвет осадка? Повторите опыт с хлоридом цинка и нитратом свинца. Напишите уравнения реакций.

Взаимодействие растворов солей металлов с тиомочевиной. Поместите в пробирку 3 мл 1 М раствора нитрата свинца и добавьте к нему избыток 8 М раствора едкого натра. (Осторожно! Наденьте защитные очки!) Затем внесите 1 мл 1,5 М раствора тиомочевины, перемешайте содержимое пробирки и нагрейте до 50 °С на водяной бане. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

#### Свойства сульфидов, растворимых в воде

1. Испытайте действие раствора сульфида натрия на универсальную индикаторную бумагу. Что наблюдаете?

Как объяснить изменение окраски индикатора?

2. Налейте в пробирку 2 мл раствора сульфида натрия и пропустите ток оксида углерода (IV). Для определения состава выделяющегося газа используйте узкие полоски фильтровальной бумаги (см. рисунок 10), смоченные растворами подкисленного перманганата калия и раствором ацетата свинца. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

1. Что произойдет с сульфидом натрия, если его оставить в открытой банке на воздухе?

2. Объясните процессы в растворе едкого натра при пропускании через него сероводорода.

Опыт № 4. Оксид cepы (IV)

(Опыты с оксидом серы (IV) проводите в вытяжном шкафу!)

Реакции образования оксида серы (IV)

1. Подожгите в ложечке для сжигания крупинку серы. Что образуется при горении серы на воздухе?

2. Положите в пробирку несколько кристаллов сульфита натрия и добавьте 2 – 3 капли концентрированной серной кислоты. Какой газ выделяется?

3. Поместите в пробирку немного (не более 0,1 г) медных стружек или фольги и прилейте 1 – 2 мл концентрированной серной кислоты. Нагрейте пробирку в пламени горелки. Что наблюдаете? Какой газ выделяется?

Испытайте действие выделяющегося газа в пп. 1, 2 на полоску фильтровальной бумаги, смоченной подкисленным раствором перманганата калия. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Получение оксида ceры (IV).

Получение оксида серы (IV) действием концентрированной серной кислоты на медь с последующим сжижением. Соберите прибор (рисунок 18). В промывалку 3 налейте концентрированную серную кислоту, на выходе из U-образной трубки-приемника 4 установите трубку 5 с хлоридом кальция, U-образную трубку поместите в баню 6 с охлаждающей смесью хлорида натрия со льдом, температура которой должна быть ниже -10 °С, и выдержите ее в бане 6 10 – 15 мин до начала нагревания колбы 7.

Рисунок 18. Прибор для получения сернистого газа действием концентрированной серной кислоты на медь и его сжижения (а), демонстрация опыта «фонтанчик» (б):1 – колба Вюрца; 2 – воронка; 3 – промывалка с серной кислотой; 4 - U-образная трубка-приемник; 5 – хлоркальциевая трубка; 6 – баня с охлаждающей смесью; 7 – песчаная баня; 8 – толстостенная склянка

В колбу Вюрца 1 поместите 3 – 5 г медных стружек и прилейте через воронку 2 20 – 30 мл концентрированной серной кислоты. Сильно нагрейте реакционную колбу на песчаной бане 7 до начала интенсивного выделения газа, затем отставьте горелку. Следите за температурой охлаждающей смеси. Что собирается в U-образной трубке? Напишите уравнение реакции.

Содержимое колбы Вюрца по завершении опыта перенесите в плоскодонную колбу и используйте в опыте по выделению сульфата меди.

Получение оксида серы (IV) действием концентрированной серной кислоты на сульфит натрия. Исходным веществом для получения оксида серы (IV) могут служить соли сернистой кислоты, например сульфит натрия. Для получения оксида серы (IV) таким способом соберите в вытяжном шкафу прибор (рисунок 19). В колбу Вюрца 1 поместите 25 – 30 г сульфита натрия и смочите 5 мл воды.

Рисунок 19. Прибор для получения сернистого газа действием серной кислоты на сульфит натрия:

а – сжижение газа; б – пропускание газа через раствор; 1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – промывалка с серной кислотой; 4 – U-образная трубка-приемник; 5 – хлоркальциевая трубка; 6 – баня с охлаждающей смесью; 7 – газоотводная трубка; 8 – пробирка.

В капельную воронку 2 поместите 20 – 30 мл концентрированной серной кислоты (но не более 2/3 объема). Для осушивания газа установите промывалку с концентрированной серной кислотой 3.

Медленно приоткройте кран капельной воронки 2 и по каплям добавляйте серную кислоту к сульфиту натрия. Установите ток сухого оксида серы (IV) один – два пузырька в секунду по скорости пробулькивания через промывалку 3. Напишите уравнение реакции.

Свойства оксида серы (IV)

После того как в приемнике соберется 2 – 3 мл жидкости, отсоедините его от прибора и присоедините вместо него изогнутую вниз газоотводную трубку 7.

1. В толстостенную склянку емкостью 50 – 100 мл (см. рисунок 18 б) вылейте полученный жидкий оксид серы (IV). После его испарения плотно закройте склянку пробкой со стеклянной трубкой, оттянутой внутрь склянки. Переверните склянку с газом вверх дном и погрузите конец стеклянной трубки в кристаллизатор с водой. Дождитесь появления фонтанчика воды в склянке.

Объясните происходящее явление. Какие равновесия устанавливаются при растворении оксида серы (IV) в воде? Напишите уравнения реакций. Какие соли последовательно образуются при пропускании оксида серы (IV) через раствор гидроксида натрия? Какие продукты образуются при прокаливании этих солей?

2. Смочите небольшие полоски фильтровальной бумаги хлорной и бромной водой, а также растворами перманганата и дихромата калия, подкисленными серной кислотой. Пропустите над смоченными полосками бумаги ток оксида серы (IV) из газоотводной трубки 7. Что происходит? Напишите уравнения реакций.

Какие свойства проявляет при этом диоксид серы?

3. Налейте в одну пробирку 1 – 2 мл сероводородной воды, а в другую раствор сульфида натрия и пропустите через них ток оксида серы (IV) (рисунок 19 б). Что происходит? Напишите уравнения реакций.

Какие свойства в данном случае проявляет сернистая кислота? Какие вещества образуются при взаимодействии газообразных диоксида серы и сероводорода?

4. Налейте в пробирку 2 мл раствора фуксина и пропустите через него ток оксида серы (IV). Что происходит? Прокипятите раствор. Что наблюдаете?

Чем можно объяснить происходящие явления?

### Опыт № 5. Серная кислота и ее соли

(Опыты проводите в вытяжном шкафу!)

### Отношение концентрированной серной кислоты к воде

Налейте в стакан 10 – 15 мл воды, измерьте ее температуру и, не вынимая термометра, добавьте 2 мл 96%-ного раствора серной кислоты. Запишите показания термометра.

В каком порядке следует приливать воду и концентрированную серную кислоту для приготовления растворов различной концентрации?

#### Действие серной кислоты на органические вещества

1. Опустите лучинку в пробирку с небольшим количеством концентрированной серной кислоты. Что происходит?

2. Приготовьте 2 – 3  мл раствора серной кислоты (1:1). Смочите конец стеклянной палочки этим раствором, сделайте надпись на листке белой бумаги. Осторожно нагревая, высушите бумагу. Что происходит?

На какие свойства серной кислоты указывают проделанные опыты?

3. В пробирку поместите 5 г сахарной пудры, смочите ее водой до состояния густой кашицы, затем прилейте 2 – 3 мл концентрированной серной кислоты. Быстро перемешайте массу стеклянной палочкой и пронаблюдайте за происходящими явлениями.

Какие газообразные вещества при этом получаются?

### Действие серной кислоты на неметаллы

В две пробирки налейте по 2 – 3 мл 96%-ного раствора серной кислоты, внесите в одну из них небольшой кусочек серы, в другую – угля и осторожно нагрейте. Что происходит? Напишите уравнения реакций.

#### Действие серной кислоты на металлы

Налейте в пробирку 2 – 3 мл концентрированной серной кислоты и опустите в нее несколько кусочков железной проволоки. Что наблюдаете? Осторожно нагрейте пробирку. Происходит ли при этом какое-либо изменение?

Какие свойства проявляет в этом случае серная кислота? В чем различие действия концентрированных и разбавленных растворов серной кислоты на металлы? Чем объясняется большая сила и устойчивость серной кислоты по сравнению с сернистой кислотой? Сравните окислительное действие серной и сернистой кислот.

#### Опыт № 6. Термическая устойчивость сульфатов

1. В небольшой тигель поместите 1 – 2 г гидросульфата натрия и сначала осторожно нагрейте, а затем сильно прокалите. Какие соединения при этом образуются? Напишите уравнения реакций.

2. В небольшой тигель положите несколько кристаллов кристаллогидрата сульфата железа(II), сначала нагрейте их, а затем сильно прокалите. Подержите над кристаллами индикаторную бумажку, смоченную водой. Что происходит? Напишите уравнение реакции.

3. Проделайте аналогичный опыт с гипсом и глауберовой солью.

От чего зависит различная термическая устойчивость кислородсодержащих солей серы и соответствующих кислот?

##### Опыт № 7. Тиосульфат натрия

Получение тиосульфата натрия

Растворите в небольшой конической колбе 2 г сульфита натрия в 25 мл воды. Измельчите в фарфоровой ступке 1,5 г серы (лучше использовать серный цвет), смочите спиртом и перенесите в колбу с раствором сульфита натрия. Смесь нагрейте до кипения. Признаком окончания реакции служит нейтральная реакция раствора по универсальной индикаторной бумаге. Добавьте еще два раза по 2 г сульфита натрия с продолжением кипячения до нейтральной реакции в каждом случае.

Полученный горячий раствор профильтруйте через бумажный фильтр на воронке для горячего фильтрования и упарьте на водяной бане до 1/3 первоначального объема. Выпавшие после охлаждения кристаллы отфильтруйте на воронке Бюхнера. Напишите уравнение реакции.

##### Свойства тиосульфата натрия

1. Растворите несколько кристаллов тиосульфата натрия в небольшом количестве воды и добавьте 1 – 2 мл соляной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

2. Поместите в небольшой тигель несколько кристаллов тиосульфата натрия и сначала осторожно, а затем сильно нагрейте. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

Как доказать, какие вещества образовались при распаде тиосульфата натрия?

3. Налейте в пробирку 3 – 4 мл хлорной воды и прибавьте по каплям раствор тиосульфата натрия до исчезновения запаха хлора. Напишите уравнение реакции.

Почему тиосульфат называют «антихлором»?

4. Проделайте аналогичные опыты с бромной и йодной водой. Напишите уравнения реакций.

Почему при взаимодействии хлорной, бромной и йодной воды с тиосульфатом натрия получаются разные продукты окисления серы? Какое техническое название имеет тиосульфат натрия?

5. Проведите опыты по изучению взаимодействия тиосульфата натрия с растворимыми солями меди (I) и (II), цинка, свинца, железа (II) и (III).

# Тема № 13. Элементы подгруппы азота. Их соединения

Свойства элементов подгруппы азота.

Азот, свойства и применение.

Аммиак, соли аммония.

Кислородсодержащие соединения азота.

Свойства элементов подгруппы азота

В главную подгруппу V группы периодической системы элементов входят азот, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут. Атомы подгруппы азота имеют во внешнем электронном слое по пять электронов (таблица 3) и, следовательно, склонны принимать электроны. Но, в отличие от элементов главных подгрупп VI и VII групп, элементы рассматриваемой подгруппы принимают электроны труднее, так как им до восьмиэлектронной структуры во внешнем слое недостает большего числа электронов. Внутри самой подгруппы с увеличением радиуса атомов элементов тенденция принимать электроды уменьшается.

Элементы подгруппы азота могут также отдавать электроны, и эта способность выражена у них сильнее, чем у элементов VI и VII групп, что связано с увеличением радиусов атомов рассматриваемых элементов.

#### Таблица 3

#### Некоторые свойства элементов подгруппы азота

Азот и элементы его подгруппы в соединениях проявляют степень окисления от -3 до +5. Наиболее характерными степенями окисления являются -3 и +5. С водородом эти элементы образуют соединения типа RНз: NH3, РНз, AsH3, SbH3, BiH3, в которых степень окисления элементов равна -3. С кислородом они образуют оксиды общей формулы R2Оз и R2О5 где степень окисления составляет +3 и +5. Этим оксидам соответствуют кислоты; наибольшее значение из них имеют: HNO3 – азотная, НРОз – метафосфорнaя, НзРO4 – ортофосфорная, HAsO3 – метамышьяковая, H3AsO4 – ортомышьяковая.

##### 2. Азот, свойства и применение

Большая часть азота находится в природе в свободном состоянии. Свободный азот является главной составной частью воздуха, который состоит из постоянных компонентов.

и переменных компонентов

Кроме того, воздух содержит примеси: пыль, производственные газы, например SО2, оксиды азота, сероводород, микроорганизмы и др.

Воздух сгущается при температуре -140 °С и давлении 4 МПа Из жидкого воздуха получают азот в промышленности.

Молекула азота двухатомна (N2) и атомы в ней связаны одной σ и двумя π-связями, суммарная энергия которых 945 кДж/моль. При обычных условиях азот химически весьма инертен, но при повышенной температуре он соединяется с некоторыми металлами, кислородом, а при повышенном давлении и при участии катализатора – с водородом. Таким образом, в окислительно-восстановительных процессах азот может быть как окислителем, так и восстановителем.

3. Аммиак. Соли аммония

Молекула аммиака NН3 образуется путем спаривания трех π-электронов атома азота с s-электронами трех атомов водорода. Вследствие различной электроотрицательности атомов азота и водорода образующиеся между ними связи полярны. Общие электронные пары смещены в сторону атома азота, поэтому молекула аммиака также полярна. Аммиак хорошо растворим в воде, что объясняется возникновением водородных связей между молекулами аммиака и молекулами воды. Аммиак горит в кислороде, взаимодействует с металлами, с водой образует гидроксид аммония NH4ОH.

В аммиаке азот имеет самую низкую степень окисления, поэтому аммиак может проявлять, восстановительные свойства.

При взаимодействии с кислотами газообразный аммиак и его водные растворы образуют соли аммония: NH4C1, (NH4)2SО4, NH4HCO3. Образование иона аммония NH4+ происходит в результате того, что неподеленная электронная пара атома азота занимает вакантную орбиталь иона водорода:

Атом азота в молекуле NН3 выступает в роли донора, а ион водорода – в роли акцептора.

Соли аммония при нагревании разлагаются, причем продукты разложения часто зависят от аниона соли. Характерной реакцией для солей аммония является их взаимодействие cо щелочами.

4. Кислородсодержащие соединения азота

Азот с кислородом образует пять оксидов: N2O NO, N2O3, NO2 и N2O5. Два из N2O3 и N2O5 – являются ангидридами, соответствующими азотистой HNO2 и азотной НNО3 кислотам.

Азотистая кислота слабая, неустойчивая; проявляет как окислительные, так и восстановительные свойства.

Азотная кислота сильная, с водой смешивается в любых соотношениях. Безводная азотная кислота «дымит» на воздухе, на свету разлагается с образованием оксида азота (IV). В практике чаще пользуются не дымящей азотной кислотой (98—100 % HNO3), а ее водным 65 % раствором плотностью 1400 кг/м3.

Азотная кислота является сильным окислителем, поэтому ее реакции с металлами значительно отличаются от реакций металлов с соляной и разбавленной серной кислотами: практически никогда не наблюдается выделения водорода. Благодаря окислительным свойствам азотная кислота взаимодействует и с неметаллами.

Восстановление азотной кислоты происходит до соединений с различной степенью окисления азота в зависимости от концентрации азотной кислоты и активности металла:

В концентрированной азотной кислоте при нагревании растворяются все металлы, кроме золота, платины и некоторых платиновых металлов, на холоду же некоторые металлы, такие, как железо и хром, пассивируются. Золото и платина растворяются в «царской водке»:

Au + HNO3 + 3HCl = AuCl3 + NO + 2H2O	
AuCl3 + HCl = H[AuCl4]

Соли азотной кислоты называют нитратами, все они хорошо растворяются в воде, при нагревании разлагаются. Продукты разложения могут быть различными в зависимости от активности металла, входящего в состав соли. Так, нитраты щелочных и щелочноземельных металлов превращаются в нитриты; нитраты металлов, расположенных в ряду напряжения до меди включительно, разлагаются на оксид металла, оксид азота (IV) и кислород; нитраты еще менее активных металлов – на свободный металл, оксид азота (IV) и кислород. Получают азотную кислоту в лаборатории из солей, в промышленности – из аммиака.

#### Опыт № 1. Аммиак

(Аммиак и оксиды азота (кроме закиси азота) раздражающе действуют на дыхательные пути. Вдыхание паров оксидов азота может вызвать отек легких. Работу с этими веществами необходимо вести только в вытяжном шкафу!)

#### 1.1. Реакции получения аммиака и свойства аммиак

1. Приготовьте смесь из 1 – 2 г хлорида аммония и 1 – 2 г гашеной извести (гидроксида кальция). Обнаруживается ли при этом образование аммиака? Перенесите смесь в пробирку и подогрейте ее. Поднесите к пробирке полоску фильтровальной бумаги, смоченную концентрированной соляной кислотой. Что наблюдаете?

2. Налейте в пробирку 2 мл разбавленного раствора аммиака и нагрейте.

Поднесите к пробирке смоченную водой полоску бумаги с универсальным индикатором.

Как сдвигается равновесие «аммиак—вода» при изменении температуры?

3. Налейте в пробирку 2 мл 25%-ного раствора аммиака и опустите в него небольшой кусочек гидроксида натрия. Что происходит? Напишите уравнения реакций.

Объясните выделение аммиака из раствора при добавлении твердой щелочи. Почему водный раствор аммиака является слабым электролитом? Какими способами получают аммиак в промышленности? Напишите уравнения реакций.

Получение аммиака и растворение его в воде («фонтанчик»)

Соберите прибор (рисунок 20). Колбу Вюрца 7 заполните примерно на 1/5 её объема гранулированным гидроксидом натрия (калия), в капельную воронку 2 налейте концентрированный раствор аммиака не более 2/3 ее объема. (При работе со щелочью наденьте очки!) Медленно (по каплям) приливайте раствор аммиака к гранулированной щелочи и установите ровный ток аммиака. Заполните аммиаком толстостенную склянку емкостью 50 – 100 мл.

Закройте склянку резиновой пробкой с оттянутой трубкой, обращенной капилляром внутрь склянки, и опустите конец капиллярной трубки в кристалллизатор с водой (см. рисунок 18 б) Что наблюдается через некоторое время? Рассчитайте концентрацию получившегося раствора аммиака в предположении, что объем аммиака был поглощен равным объемом воды. Определите рН раствора с помощью универсальной индикаторной бумаги.

Как установить, что склянка заполнилась аммиаком? Какое равновесие устанавливается в растворе аммиака? Напишите уравнение соответствующей реакции и выражение для Kb.

Рисунок 20. Прибор для получения аммиака:

1 – колба Вюрца; 2 - капельная воронка; 3 - промывалка счетчик пузырьков; 4 - толстостенная склянка

##### Опыт № 2. Соли аммония

Аммонийные соли фосфорной кислоты. Поместите в маленький тигель несколько кристаллов одной из аммонийных солей фосфорной кислоты и нагрейте. Поднесите к тиглю смоченную водой полоску универсальной индикаторной бумаги. Как изменился цвет индикатора? Какой газ выделяется при разложении соли? Какое вещество осталось в тигле после нагревания?

Сульфат аммония. Положите в маленький тигель несколько кристаллов сульфата аммония и прокалите. Поднесите к тиглю во время прокаливания полоску фильтровальной бумаги, смоченную подкисленным раствором перманганата калия и смоченную водой полоску универсальной индикаторной бумаги. Как изменяется окраска индикаторов? Какие газы выделяются при прокаливании соли?

Нитрат аммония. В маленьком фарфоровом тигле прокалите несколько кристаллов нитрата аммония. Что наблюдаете?

Хлорид аммония

А. Поместите 0,2 – 0,5 г хлорида аммония в фарфоровый тигель 1 и закрепите над ним перевернутую воронку 2 (рисунок 21). Нагрейте тигель. Что наблюдаете? Рассмотрите форму возогнанных кристаллов под микроскопом и сравните с формой исходных кристаллов.

Б. Поместите в пробирку 0,2 – 0,3 г хлорида аммония. Нагрейте вещество и поднесите к пробирке полоску универсальной индикаторной бумаги, смоченную водой. Как изменяется окраска индикатора при возгонке хлорида аммония?

Карбонат аммония. Поместите 0,2 – 0,3 г карбоната аммония в фарфоровый тигель с установленной над ним перевернутой химической воронкой и нагрейте (см. рисунок 21). Что наблюдаете?

Напишите уравнения реакций.

Рисунок 21. Возгонка хлорида аммония:

1 - тигель фарфоровый; 2 - воронка

Чем объясняется разный характер разложения аммонийных солей при нагревании? Какие соли аммония возгоняются?

Как доказать экспериментально, что использованные соли являются солями аммония?

#### Опыт № 3. Свойства гидразина и гидроксиламина

1. В две пробирки налейте по 5 мл воды и внесите в них по две-три капли гидразина, гидразингидрата или несколько кристаллов хлорида гидразиния. В одну пробирку прибавьте несколько капель йодной воды. Что наблюдаете? В другую пробирку добавьте растворы хлорида меди (II) и 20%-ной щелочи. Осторожно нагрейте содержимое пробирки. Что происходит?

2. Растворите несколько кристаллов хлорида гидроксиламина в 4 – 5 мл воды и разлейте в две пробирки. Испытайте раствор индикаторной бумагой. В одну пробирку прилейте несколько капель йодной воды, а в другую несколько капель подкисленного раствора перманганата или дихромата калия. Что происходит?

3. Налейте в пробирку 3 мл фиолетового солянокислого раствора хлорида титана (III) и внесите в нее несколько кристаллов сульфата или хлорида гидроксиламина. Как изменяется окраска раствора? Напишите уравнения реакций.

Какое строение имеют гидразин, гидразингидрат, сульфат гидразина и гидроксиламин? Какими свойствами обладают эти соединения?

### Опыт № 4. Оксиды азота

(Опыты проводите в вытяжном шкафу!)

Оксид азота(I) Поместите в пробирку 1 – 2 г нитрата аммония и осторожно нагрейте. Внесите в пробирку тлеющую лучинку. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Как отличить оксид азота (I) от кислорода? Какими свойствами обладает этот оксид?

Оксид азота (II)

Получение оксида азота (II) действием разбавленной азотной кислоты на медь. Соберите прибор (рисунок 22 а). В промывалку 3 налейте 10%-ный раствор щелочи. Поместите в колбу Вюрца 1 емкостью 250 мл 5 г медных стружек, а в капельную воронку 2 налейте 20 – 30 мл 33%-ного раствора азотной кислоты, не более 2/3 её объема. Медленно приоткройте кран капельной воронки и постепенно приливайте в колбу азотную кислоту для получения ровного тока оксида азота (II).

Рисунок 22. Прибор для получения оксида азота (II):

a) действием разбавленной азотной кислоты на медь; б) восстановлением нитрита йодидом в вислой среде; в) пропусканием оксида азота (II) через раствор концентрированной азотной кислоты; 1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – промывалка; 4, 7 – газоотводные трубки; 5, 8 – пробирки; 6 – кристаллизатор.

Получение оксида азота (II) восстановлением нитрита калия (натрия). Соберите прибор, изображенный на рисунке 22 б. Растворите 15 г нитрита калия (натрия) и 7,5 г йодида калия в 75 мл воды, раствор перелейте в колбу Вюрца 1. В капельную воронку 2 налейте 50%-ный раствор серной кислоты.

Чем объясняется появление окраски газов в колбе? Растворяется ли оксид азота (II) в воде и щелочи? Что образуется в промывалке в проведенных опытах?

Свойства оксида азота (II)

1. Соберите оксид азота (II) в пробирку под водой. Откройте пробирку. Что наблюдаете?

2. Замените газоотводную трубку 4 на трубку 7 и пропустите ток оксида азота (II) через пробирку с 2 – 3 мл слегка нагретого раствора концентрированной азотной кислоты (рисунок 22 в). Что наблюдаете?

3. Налейте в пробирку 8 3 – 5 мл свежеприготовленного насыщенного раствора соли Мора (раствор должен быть бесцветным). Пропустите через раствор ток оксида азота (II). Как изменяется окраска раствора? Раствор подогрейте. Что наблюдаете?

Напишите уравнения реакций.

Сделайте вывод о том, какими свойствами обладает оксид азота (II). Какой состав имеет соль Мора?

Оксид азота (III)

Соберите прибор (рисунок 23). Заполните U-образную трубку 3 оксидом фосфоpa (V), нанесенным на стеклянную вату, вторую пустую U-образную трубку-приемник 4 погрузите в охлаждающую смесь (лед и хлорид натрия). На дно колбы Вюрца 1 положите 1 – 2 г крахмала, в капельную воронку 2 налейте 5 – 10 мл 50%-ного раствора азотной кислоты. Выдержите предварительно приемник 4 в бане 6 10 – 15 мин.

Приливая по каплям азотную кислоту к крахмалу, наблюдайте за конденсацией жидкости в U-образной трубке-приемнике 4. Если реакция не происходит, осторожно подогрейте колбу с реакционной смесью. Какой цвет имеет жидкость в приемнике?

Вылейте жидкость из приемника в пробирку с кусочками льда. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Рисунок 23. Прибор для получения оксида азота (III):

1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – U-образная трубка с оксидом фосфора (V) на стекловате; 4 – U-образная трубка-приемник; 5 – хлоркальциевая трубка; 6 – баня со льдом и NaCI

Оксид aзота (IV)

- Соберите прибор (рисунок 24). Положите в колбу Вюрца 1 1 – 2 г медных стружек и закройте ее пробкой с капельной воронкой 2. В капельную воронку налейте 10 – 20 мл концентрированной азотной кислоты.

Осторожно приливайте из капельной воронки азотную кислоту в колбу 7. Что наблюдаете? Заполните оксидом азота (IV) склянку 6, прикрытую стеклом 5.

Внесите в баночку тлеющую лучинку. Что наблюдаете?

Какие оксиды азота образуются в процессе реакции с медью по мере расходования и уменьшения концентрации азотной кислоты?

Рисунок 24. Прибор для получения оксида азота (IV):

1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – промывалка с азотной кислотой; 4 – газоподводящая трубка; 5 – стекло; 6 – склянка.

Соберите прибор (рисунок 25). Заполните U-образную трубку (или колонку) 2 фосфорным ангидридом, нанесенным на стеклянную вату. В пробирку 7 поместите смесь, состоящую из 5 – 7 г нитрата свинца и 1 – 2 г сухого песка.

Рисунок 25. Прибор для получения оксида азота (IV):

1 – пробирка из тугоплавкого стекла; 2 – U-образная трубка с оксидом фосфора (V) на стекловате; 3 – U-образная трубка-приемник; 4 – хлоркальциевая трубка; 5 – баня с охлаждающей смесью.

Погрузите пустую U-образную трубку-приемник 3 в баню 5 с охлаждающей смесью (лед и хлорид натрия).

Нагрейте пробирку 1 с нитратом свинца. Что наблюдаете? Какого цвета конденсируется жидкость в приемнике 3? Отсоедините приемник 3 от прибора и быстро вылейте полученную жидкость в пробирку с кусочками льда. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Как можно объяснить легкость димеризации оксида азота (IV)?

2.2 Перечень лабораторных работ по аналитической химии

Лабораторная работа 1

Реакции и процессы, используемые в аналитической химии

Анализ катионов первой аналитической группы

(К+, Na+, NH4+)

Общая характеристика группы  Большинство солей,  образованных  катионами К+,  Na+,  NH4+, растворимы в воде.  Растворимы также и гидроксиды этих  катионов. Гидроксиды калия и натрия являются сильными основаниями,  гидроксид аммония относят к слабым основаниям.  Соли натрия и  калия (сульфаты, нитраты,  хлориды) гидролизу не подвергаются,  соли же аммония и сильных кислот  гидролизуются   (в  результате гидролиза растворов этих содей создается кислая среда). Водные растворы солей катионов I группы бесцветны. Группового реактива I группа катионов не имеет.

#### Реакции обнаружения катионов I группы

###### Реакции катиона калия

Натрия  гексанитрокобальтат (III)  - Nа3[Со(NO2)6] дает с растворами солей калия желтый осадок К2Na[Со(No2)6]:

2КС1 + К2Na[Со(No2)6] = K2Na[Co(NO2)6] + 2NaCl,

2К+ + Na+ + [Co(NO2)6]3- = K2Na[Co(NO2)6].

Выполнение опыта: к 1-2 каплям соли калия добавляют  2-3 капли предварительно приготовленного раствора натрия гексанитрокобальтата  (III),  раствор перемешивают.  Реакцию нужно  вести  в  слабо-кислой  (уксусной)  или нейтральной среде. Сильные кислоты разрушают реактив с выделением азотистой кислоты. Щелочная  среда также недопустима,  так как при действии щелочей реактив разрушается с образованием бурого осадка кобальта  (III) гидроксида. Эта реакция очень  чувствительна -  предельное  разбавление 1:13000.

Нужно иметь ввиду,  что ион аммония с  натрия  гексанитроко-бальтатом (III) также дает желтый осадок и, следовательно, в присутствии иона аммония эту реакцию использовать для открытия  иона калия нельзя.

###### Реакции катиона натрия

Калия гексагидроксостибиат (V) K[Sb(OH)6] с катионом натрия в нейтральных и слабощелочных растворах образует  белый кристаллический осадок Nа[Sb(OH)6]:

# K[Sb(OH)6]+ NaCL  Na[Sb(OH)6] + КС1

С повышением температуры растворимость Na[Sb(OH)6] значительно увеличивается. В разбавленных щелочах этот осадок не растворяется,  а с минеральными кислотами вступает в химическое взаимодействие реагент с образованием ортосурьмяной кислоты, которая тотчас же  разлагается с выделением метасурьмяной кислоты в виде аморфного осадка:

К[Sb(OH)6] + HC1 = НsbO3 + КС1 + 3H2O

Следовательно, в кислой среде открывать катионы натрия калия гексагидроксостибиатом (V) нельзя, так как в этой среде образуется осадок, даже и в отсутствии ионов натрия:

[Sb(OH)6]-   +  Н+  НsbO3 + 3H2O

Образующийся  при этом  осадок аморфный,  но по внешнему виду отличить его от  кристаллического осадка довольно трудно.  Таким образом,  кислая среда всегда вызывает "переоткрытие" катионов натрия (калия гексагидроксостибиатом (V)),  так как всякий кислый раствор,  если он и не содержит эти катионы,  будет давать осадок.

Катионы всех  остальных  аналитических групп (за исключением Ag+,  Ni2+, и Со2+) в той или иной степени с калия гексагидроксостибиатом  (V)  также образуют осадок:  или в виде соответствующей соли ортосурьмяной кислоты, иди же в виде НsbO3 за счет гидролиза их солей и создания тем самым кислой среды раствора.

Таким образом,  при открытии катионов натрия калия гексагидроксостибиатом (V) должны соблюдаться следующие условия:

а) концентрация ионов натрия должна быть достаточно велика;

б) производить эту реакцию следует на холоду;

в) анализируемый раствор должен быть нейтральным или слабощелочным, но ни в коем случае не кислым;

г) в нем должны отсутствовать почти все остальные катионы (за исключением NH4+, Ag+, Ni2+, Co2+);

д) следует перемешать содержимое пробирки стеклянной палочкой и слегка потереть ею о стенки пробирки (для создания центров кристаллизации).

Реакции катиона NН4+

1. Едкие  щелочи  - NaOH или КОН выделяют из растворов солей аммония при нагревании газообразный аммиак:

NH4C1 + NaOH = NaCI + NH3 + H2O

Эта реакция очень специфична. Выделение аммиака узнается по запаху или  посинению  красной смоченной водой лакмусовой бумаги, которую следует держать над пробиркой, не касаясь ее стенок.

2. Реактив  Несслера  (K2[HgI4] + КОН) образует с ионами аммония характерный красно-бурый осадок:

NH4C1 + 2K2[HgI4] + 4KOH = [ Hg2ONH2]I + КС1 + 7KI + 3Н2О

Реакцию следует  проводить  с  некоторым  избытком  реактива Несслера, так как при избытке солей аммония осадок растворяется. Реакция чувствительна и специфична. Однако, нужно иметь ввиду,  что  реактив Несслера в своем составе содержит щелочь (КОН), большинство же катионов со щелочами дают нерастворимые в воде основания и многие из них окрашены (например,  железа (III) гидроксид - красно-бурого цвета).

3. Катион NH4+ с натрия  гексанитрокобальтатом  (III) дает желтый осадок (как и ион калия). Из этого следует, что открывая ион калия, нужно быть уверенным в отсутствии иона аммония. Если же ион аммония присутствует в задаче, то его нужно удалить. Для этого пользуются летучестью солей аммония при нагревании.

Выполнение опыта: 10-15 капель раствора соли аммония помещают в фарфоровую чашку или тигель,  выпаривают досуха  и сухой остаток прокаливают до прекращения выделения белого дыма (операцию повторяют 5-7 раз,  добавляя порции дист. воды, до полного удаления аммиака). Если соль - хлорид аммония - то реакция идет по следующей схеме:

NH4C1  ↔   NH3 + HC1

Анализ катионов второй аналитической группы

(Ag+,  Pb2+,  Hg22+)

Материалы и оборудование: методические  указания; таблица  растворимости; химическая посуда:  стаканы,  пипетки, спиртовки, пробирки, водяные бани, электроплитки; реактивы,  необходимые для проведения лабораторной работы.

Цель: Подготовить студентов к изучению основ качественного анализа, к самостоятельному выполнению систематического анализа смеси  катионов второй  аналитической группы, а также анализу смеси катионов I  и II групп.

Задачи:

1. Приобретение умений и навыков по выполнению характерных аналитических реакций на катионы второй  аналитической группы

2. Проведение систематического анализа смеси катионов второй аналитической группы.

3. Проведение систематического анализа с целью обнаружения катионов в смеси I  и II аналитических групп.

Вторую аналитическую группу составляют ионы Ag+,  Pb2+,  Hg22+.

## Общая характеристика группы   Из солей этих катионов хорошо растворимыми в  воде  являются лишь нитраты.  Оксиды и гидроксиды трудно растворимы. Серебра (I) гидроксид неустойчив:  в момент образования большая часть молекул разлагается по схеме:

2AgOH   ↔  Ag2O + Н2О

Серебра (I) гидроксид - сильное основание и поэтому  растворимые  его соли, образованные сильной кислотой, например,  нитраты, гидролизу практически не подвергается.

Свинца (II) гидроксид - слабое основание, проявляющее амфотерные свойства. Отсюда следует, что свинца (II) нитрат гидролизу подвергается, и раствор этой соли имеет кислую реакцию.

Соляная кислота с ионами серебра, свинца, ртути (I) образует трудно растворимые  осадки  хлоридов.  Так как остальные катионы, изучаемые нами,  не дают нерастворимых хлоридов,  соляная кислота может быть использована в качестве группового реактива на катионы II группы.

Химический анализ  катионов II группы имеет большое значение в определении качества изделий из  стекла,  пищевых  продуктов  и т.д. Поэтому  при изучении  индивидуальных реакций катионов и при проведении анализа смеси катионов этой группы,  следует  быть  очень внимательными и вдумчиво относиться к условиям проведения тех или иных   реакций.

### Реакции катионов II аналитической группы

## Действие группового реактива - НС1

Разбавленная соляная кислота дает с катионами II группы белые осадки хлоридов. Свинца (II) хлорид - осадок кристаллический, серебра хлорид, ртути (I) – аморфный:

AgNO3 + НС1 = AgCl + ННО3

Рb(NО3)2 + 2НС1 = РbCl2 + 2НNО3

Hg2(NO3)2 + 2HCl = Hg2Cl2 + 2НNО3

Для выполнения опыта берут три пробирки, в одну из них вносят 2-3 капли соли серебра, а в другую такое же количество соли свинца,  в третью - соли ртути (I) и прибавляют в каждую из пробирок 2-3 капли 2 н. раствора соляной кислоты.  Необходимо внимательно изучить внешний вид осадков, а так же свойства этих осадков:

а) осадок свинца (II) хлорида растворим в горячей воде. Чтобы проверить это свойство,  добавляют к осадку PbCl2 10-15 капель дистиллированной воды и нагревают до полного растворения.  По охлаждении кристаллы свинца (II) хлорида снова выпадают.

Растворимостью свинца (II) хлорида в горячей воде пользуются для  отделения  катиона свинца от катиона серебра (серебра хлорид не растворяется в горячей воде). Нужно иметь  в  виду,  что свинца (II) хлорид в значительной мере растворим и в холодной воде и поэтому групповой реактив  НС1 не полностью осаждает ионы свинца.

б) осадок серебра хлорида нерастворим в разбавленных кислотах (НNО3,  H2SO4)  но растворим в растворе NH4OH с образованием комплексной соли:

AgCl + 2NH4OH = [Ag(NH3)2]Cl + 2Н2O

Комплексную соль серебра (аммиакат серебра) можно разрушить:

1) действием азотной кислоты:

[Аg(NН3)2]С1 + 2HNO3 = AgCl + 2NH4OH

2) действием калия иодида

[Аg(NН3)2]С1 + KI + 2Н2O = AgI + КС1 + 2NH4OH

В первом случае выпадает осадок белого  цвета, во втором случае- осадок бледно-желтого цвета. Реакцию растворения хлорида в избытке аммония гидроксида с последующим разрушением  комплексного  аммиаката серебра одним из указанных способов используют в качестве реакции обнаружения иона серебра.

Выполнение опыта:  к  полученному  осадку серебра хлорида прибавляют  2  н.  раствор NH4OH  до растворения осадка, затем делят раствор на 2 порции.  К одной части  раствора прибавляют 5-6 н. азотную кислоту до кислой реакции, а к другой - калия иодид. Наблюдает выпадение осадков.

в) осадок ртути (I) хлорида  Hg2Cl2  растворяется  только  в концентрированной  азотной  кислоте и "царской водке",  окисляясь при этом в ртути (II) нитрат или,  соответственно,  в ртути  (II) хлорид Hg(NO3)2 или HgCl2.

C раствором аммиака ртути (I) хлорид взаимодействует с образованием хлорида димеркураммония, который в следствие чрезвычайной неустойчивости немедленно разлагается на трудно растворимый меркураммоний и металлическую ртуть, последняя при этом выделяется в мелко раздробленном состоянии, придавая осадку черную окраску:

Hg2Cl2 + 2NH4OH = [NH2Hg2]Cl + NH4C1 + 2Н2O

[NH2Hg2]Cl = [NH2Hg]Cl + Hg

Следовательно, если обработать осадок Hg2Cl2 (белого  цвета) раствором аммиака,  то, вследствие указанной реакции, осадок приобретает черную окраску.  Эта реакция характерна на ионы  одновалентной ртути и служит для их обнаружения.

Едкие щелочи (NaOH или КОН)  образуют с катионами II группы осадки. Ионы серебра образуют со щелочью бурый осадок оксида серебра, нерастворимый в избытке щелочи:

2АgNО3 + 2NaOH = Ag2O + 2NаNО3 + Н2O

Ионы ртути (I) со щелочью образуют черный осадок оксида ртути(I):

Hg2(NO3)2 + 2KOH = 2HgOH + 2KNO3

2HgOH     →         Hg2O  + Н2O

Ионы свинца со  щелочью  образуют  белый осадок свинца (II) гидроксида:

Рb(NО3)2 + 2NaOH = Рb(ОН)2 + 2NaNO3

Свинца (II) гидроксид обладает амфотерными свойствами и поэтому в избытке щелочи растворяется с  образованием  гидроксокомплекса свинца:

Рb(ОН)2 + 2NaOH = Na2[Pb(OH)4]

Проведение опыта:  в одну пробирку добавляют 1-2 капли соли серебра,  в другую - 1-2 капли соли свинца, в третью - соли ртути (I) и в каждую из пробирок добавляют 1-2 капли едкого натра. К выпавшим осадкам добавляют избыток щелочи и убеждаются в нерастворимости оксида серебра и ртути (I), и в растворимости свинца (II) гидроксида в избытке щелочи.

###### Реакции обнаружения катионов свинца

1. Калия иодид  KI - дает с ионами свинца осадок желтого цвета:

Рb(NО3)2 +  2KI = РbI2 + 2КNO3

Осадок растворим в горячей воде в уксусной среде.  После охлаждения выпадают красивые золотистые кристаллы свинца (II) иодида.

Выполнение опыта: к 2-3 каплям соли свинца прибавляют  1-2  капли калия иодида.  Наблюдают выпадение желтого осадка.  Добавляют 20 капель дистиллированной воды и 8-10  капель уксусной  кислоты,  кипятят  содержимое  пробирки до растворения осадка. Дают раствору охладиться. Наблюдает образование блестящих золотистых  кристаллов.  Образование таких кристаллов свойственно только свинца (II) иодиду. Поэтому эту реакцию можно использовать для обнаружения ионов свинца в присутствии других катионов.

2. Серная кислота и растворимые сульфаты образуют  с  ионами свинца белый кристаллический осадок свинца (II) сульфата.  Осадок растворим при нагревании в едких щелочах  с  образованием  натрия тетрагидроксоплюмбата (II):

Рb(NО3)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2HNO3

PbSO4 + 4NaOH = Na2[Pb(OH)4] + Na2SO4

Осадок растворим также в растворе аммония ацетата при нагревании.

Реакции обнаружения катионов ртути (I)

1. Наиболее характерной,  достаточно чувствительной и специфической реакцией на катионы одновалентной ртути является рассмотренное выше  взаимодействие  ртути  (I) хлорида с раствором аммиака (образование черного осадка,  состоящего из смеси хлорида меркураммония и методической ртути).  Этой реакцией,  как правило, и пользуются в аналитических лабораториях для открытия катионов Hg22+.

2. Характерной реакцией  для катиона Hg22+ является также взаимодействие их с калия иодидом, при которой образуется темно-зеленый осадок Hg2I2. Однако в присутствии катионов Ag+ и Рb2+ открывать ионы Hg22+ этой реакцией нельзя, так как они с калия иодидом образуют осадки AgI и PbI2, желтый цвет которых будет маскировать окраску осадка ртути (I) иодида.  Из катионов других групп открытию Hg22+ этой реакцией мешают Сu2+ и при значительных концентрациях - Bi3+ и Fe3+.

Таким образом,  если  в  растворе  отсутствуют  катионы Ag+, Pb2+,  Cu2+ и в значительных концентрациях Bi3+ и Fе3+,  то калия иодид будет специфическим реактивом на катионы одновалентной ртути,  так как все остальные катионы не будут мешать открытию Hg22+ этим реактивом.

3. Из общеизвестных и наиболее распространенных реакций  открытия Hg22+  есть еще характерная реакция:  восстановление катионов ртути из ее солей металлической медью в виде металлической ртути (осадок черного цвета).  Эту реакцию рекомендуют проводить капельным методом, используя следующий прием: капля раствора,  содержащего ионы одновалентной ртути, помещается на хорошо очищенную медную пластинку; при этом через несколько минут на поверхности пластинки (под каплей) образуется темно-серое пятно металлической ртути:

Cu + Hg2(NO3)2 = 2Нg + Сu(NО3)2

При очень  малых  концентрациях Hg22+ пятно получается светло-серого цвета,  так как на поверхности медной пластинки образуется амальгама меди. Если полученное при этом пятно протереть тканью или бумагой, то оно обретает вид зеркала.

Открытию ртути этой реакцией мешают только  катионы  двухвалентной ртути,  дающие аналогичный эффект,  и в значительных концентрациях ионы серебра,  которые медью также  восстанавливаются, образуя под каплей серое пятно металлического серебра.  В отсутствии же Hg2+ и больших концентрациях  Ag+  эта реакция  является специфической на катионы одновалентной ртути.

Анализ катионов III  аналитической группы

(Ca2+, Sr2+, Ва2+)

Материалы и оборудование: методические  указания для студентов; учебные таблицы: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица  растворимости; химическая посуда:  стаканы,  пипетки, спиртовки, пробирки, водяные бани, электроплитки; реактивы,  необходимые для проведения лабораторной работы.

Цель: Ознакомить студентов с характерными реакциями катионов III аналитической группы,  с проведением систематического анализа смеси катионов III группы, с правилами работы в химической лаборатории и техникой безопасности.

Задачи:

1. Приобретение студентами умений и навыков по  выполнению  характерных аналитических реакций на катионы III аналитической группы.

2. Систематический  анализ  смеси катионов III аналитической группы.

К третьей аналитической группе  катионов  относятся  катионы кальция,  стронция  и  бария.

Общая характеристика группы. Гидроксиды бария,  кальция, стронция являются сильными основаниями, и растворимые соли их,  образованные сильными кислотами, гидролизу не подвергаются.  Хорошо растворимыми солями этих катионов  являются  хлориды, нитраты, ацетаты. Карбонаты, сульфаты,  хроматы,  оксалаты и фосфаты - трудно растворимые.

Групповым реактивом на катионы III группы является  разбавленная серная кислота.

Действие группового реактива – Н2SO4

Разбавленная серная  кислота с  катионами  кальция,  бария, стронция образует  белые  кристаллические  осадки сульфатов.  Эти осадки практически нерастворимы в воде,  в щелочах и кислотах. Но растворимость их  в  воде  очень  различна.  Так,  КS (BaSO4)  = 1·10-10; KS (CaSO4) = 2,5·10-5; KS (SrSO4) = 2,8·10-7.

Из этого следует, что при действии серной кислоты на разбавленные растворы солей бария, стронция, кальция, бария сульфат выпадает мгновенно, стронция сульфат постепенно, сульфат же кальция практически не образуется,  так как произведение концентраций ионов кальция и сульфат-ионов не достигает величины константы растворимости кальция сульфата (для понижения растворимости CaSО4 необходимо добавить ацетон или спирт).

Для проведения опыта берут три пробирки; в одну из них  добавляют соль  бария,  в  другую - соль кальция,  в третью - соль стронция. В каждую пробирку добавляют серную кислоту:

BaCl2 + H2SO4 =  BaSO4 + 2НС1

SrCl2 + H2SO4 = SrSO4 + 2НС1

CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HC1

Осадок кальция сульфата выпадает только в присутствии спирта или ацетона.

В отличие от BaSO4 и SrSO4 растворимость кальция сульфата в значительной  степени  повышается в присутствии аммония сульфата. При этом образуется очень неустойчивая комплексная  соль  состава (NH4)2[Ca(SO4)2]:

CaSO4 + (NH4)2SO4 = (NH4)2[Ca(SO4)2]

Отсюда следует, что если осаждение смеси катионов Ca2+, Sr2+, Ва2+  производить  не  серной  кислотой,  а избытком  раствора (NH4)2SO4,  то  осаждение ионов кальция не происходит.

Так как сульфаты бария, стронция не растворяются ни в кислотах,  ни в щелочах,  а между тем открытие (обнаружение) их  ионов нужно проводить из раствора, необходимо уметь переводить сульфаты бария,  стронция в такие состояния, которые могут быть в дальнейшем растворимы в кислоте.  Этого можно достигнуть, переводя сульфаты в карбонаты.

Перевод сульфатов в карбонаты проводят следующим образом:  к осадку,  например,  бария сульфата прибавляют насыщенный раствор натрия  карбоната и кипятят,  затем центрифугируют и центрифугат отбрасывают. Такую обработку проводят 5-8 раз. После этого осадок растворяют в уксусной кислоте.  Если осадок растворяется  почти полностью,  это говорит о том,  что бария сульфат переведен в карбонат.

Реакции обнаружения катионов Ва2+

Кадия дихромат  К2Сr2O7  образует  с ионами бария и стронция осадки - хроматы бария ВаCrO4,  стронция  SrCrO4 желтого  цвета. Причиной того,  что выпадает не бихромат,  а бария хромат, например,  является следующее:  в растворе  К2Сr2O7 наряду  с  ионами Cr2O72- образуются и ионы CrO42-:

Cr2O72-  + Н2O  ↔    2HCrO4-   ↔   2H+ + CrO42-

Концентрация ионов CrO42- достаточна для того, чтобы KS(ВаCrO4) оказывалось превышенным раньше, чем достигается Ks(BaCr2O7). Уравнение данной реакции приведено в общем виде:

2BaCl2 + К2Cr2O7 + H2O = 2BaCrO4 + 2KC1 + 2HCl

Желтый осадок бария хромата растворим в минеральных кислотах (кислотах НСI, НNО3), но нерастворим в уксусной кислоте.

Выполнение опыта:  к 2-3 каплям  раствора соли бария  добавляют 3-5 капли натрия ацетата и 1-2 капли калия дихромата.  Так как осадок ВаCгO4 растворим в сильных  кислотах, а при образовании осадка образуется сильная кислота (см.  уравнение реакции), то для полного осаждения нужно заменить сильную соляную кислоту уксусной. Для этого добавляют в раствор 3-5 капель ацетата натрия:

НС1 + CH3COONa = СН3СООН + NaCI

Уравнение реакции  осаждения  калия дихроматом в этом случае будет следующим:

2BaCl2 +К2Сr2O7 +Н2O+2CH3COONa = 2BaCrO4 +2KC1+CH3СООН + 2NaCI

Второй катион  III  группы - ион Са2+ осадка с дихроматом не дает (в чем необходимо убедиться на опыте  и  поэтому  реакция  с калия дихроматом является не только реакцией обнаружения иона бария, но применяется для отделения ионов бария от ионов кальция).

Реакции обнаружения катионов  Ca2+

1. Аммония оксалат  -  (NH4)2C2O4 с ионами кальция образует белый кристаллический осадок кальция оксалата:

CaCl2 + (NH4)2C2O4 = CaC2O4 + 2NH4C1

Осадок не растворяется в уксусной кислоте, но растворяется в минеральных кислотах (НСI, НNО3).

Ионы бария,  стронция  дают  с  аммония оксалатом тоже белый кристаллический осадок,  растворимый не только в минеральных кислотах, но и в уксусной кислоте.  Ив этого следует, что обнаружить ион кальция с помощью оксалат-иона можно лишь в отсутствии  ионов бария.

Выполнение опыта: к 2-3 каплям солей кальция,  бария,  стронция  добавляют  по 1-2 капли аммония оксалата. Убеждаются в нерастворимости кальция оксалата в уксусной  кислоте и  в  растворимости  оксалата бария и стронция в ней.  Проверяют растворимость оксалатов кальция,  бария и стронция в  минеральных кислотах.

2. Калия  гексацианоферрат  (II) - К4[Fе(СN)6] в присутствии катионов аммония образует при  нагревании  белый  кристаллический осадок двойной соли кальцияаммония гексацианоферрата (II):

CaCl2 + К4[Fe(СN)6] + 2NH4C1 = Са(NН4)2[Fе(СN)6] + 4КС1

Выполнение опыта: к раствору, содержащему катионы  кальция,  приливают   небольшое   количество   растворов К4[Fe(СN)6] и NH4C1, затем нагревают до кипения.

Однако указанная реакция недостаточно  чувствительна;  кроме того, катионы бария при высокой их концентрации с калия гексацианоферратом (II) также образуют аналогичный осадок.  Все  катионы остальных аналитических групп (за исключением первой) также образуют осадки с этим реактивом. Поэтому указанная реакция для обнаружения Са2+ широкого применения в химическом анализе не имеет.

Реакции обнаружения катионов  Sr2+

1. Карбонат аммония (NН4)2СО3 при взаимодействии с растворами солей стронция осаждает карбонат стронция, осадок белого цвета,  растворимый в уксусной, соляной и азотной кислотах с выделением диоксида углерода:

Sr2+ + (NH4)2СО3  SrCO3 + 2NH4

SrCO3 + 2Н+  Sr2+ + CO2 + Н2O

Выполнение опыта:  2 капли раствора соли стронция помещают  в  пробирку  и  прибавляют  2  капли  раствора (NН4)2СО3.  Испытывают растворимость образовавшегося осадка в соляной и уксусной кислотах.

2. Насыщенный раствор гипса CaSO4·2H2O (гипсовая вода) образует с ионами Sr2+ белый осадок стронция сульфата:

r2+ + SO42+    SrSO4

Однако при действии  гипсовой  воды  ион  стронция дает не обильный осадок,  а только небольшую муть,  появляющуюся не сразу из-за образования  перенасыщенного  раствора.  Появление осадка ускоряют нагреванием.

Реакция служит  для  обнаружения Sr2+ только в отсутствии Ва2+, который с гипсовой водой дает муть сульфата бария, появляющуюся сразу, т.к. растворимость BaSO4 меньше растворимости SrSO4(Ks(SrSO4) = 2,8·10-7; Ks(BaSO4) = 1,1·10-7).

Гипсовая вода не образует осадков с растворами содей кальция ни на холоду,  ни при нагревании. Этим ион Са2+ отличается от ионов Ва2+ и Sr2+.

Выполнение опыта: в первую пробирку 2  капли  раствора соли Sr2+.  во вторую - 2 капли раствора соли Ва2+.  Прибавляют в каждую пробирку по 2 капли раствора гипсовой воды. Содержимое первой пробирки подогревают на водяной бане.

Анализ катионов четвертой аналитической группы   (Al3+, Cr3+, Zn2+,  Sn2+, Sn4+, As3+, Аs5+)

Материалы и оборудование: методические  указания; таблица  растворимости; химическая посуда:  стаканы,  пипетки, спиртовки, пробирки, водяные бани, электроплитки; реактивы,  необходимые для проведения лабораторной работы.

Цель: Ознакомить студентов с характерными реакциями катионов IV аналитической группы. Подготовить студентов к самостоятельному выполнению систематического анализа смеси катионов четвертой аналитической труппа.

Задачи: Приобретение студентами умений и навыков по выполнению характерных  аналитических реакций на катионы IY аналитической группы, а также по проведению систематического анализа катионов данной группы.

К четвертой аналитической группе катионов относятся катионы Al3+, Cr3+, Zn2+,  Sn2+, Sn4+, As3+, Аs5+.

Для катионов этой группы характерным является то, что в щелочной среде они переходят в форму соответствующего  кислотного остатка, например: Al3+ + 4ОН- = [А1(ОН)4]- и т.п.

Кислотные и основные свойства этих  остатков  у элементов, составляющих группу амфотерных гидроксидов,  изменяются в следующем порядке:

увеличение кислотных свойств

Сr(ОH)63-  А1(ОН)4-  Zn(OH)42-  Sn(OH) 42-  AsО43-

увеличение основных свойств

Таким образом,  при действии любых щелочей на растворы солей металлов, составляющих катионы этой группы, образующиеся осадки в избытке едкой щелочи легко растворяются. Подобным свойством обладают только указанные катионы (а также катионы свинца и, в значительной степени,  сурьмы).  Поэтому избыток едкой щелочи,  дающий возможность отделить катионы алюминия,  хрома,  цинка,  олова и мышьяка от  катионов остальных аналитических групп (кроме первой и, частично,  третьей),  является типичным групповым реактивом на эти катионы.

Второй характерной особенностью катионов этой группы является то,  что почти все их соли в той или иной степени подвергаются гидролизу. Наиболее полному гидролизу подвергаются соли мышьяка и олова.  Поэтому  олово и мышьяк в форме катионов могут находиться только в кислых  растворах  (главным образом,  солянокислых).  В нейтральных же растворах олово переходит в осадок соответствующих гидроксидов,  а мышьяк - в форму кислотного остатка АsО33-  или, соответственно, AsО43-:

Sn2+ + H2O  ↔  Sn(OH)2 + 2H+

As5+  + 4 H2O ↔  AsО43- + 8H+

Все соли хрома, алюминия и цинка также, в известной степени подвергаются гидролизу:  водные растворы их хлоридов  в  той или иной мере являются кислыми, а их карбонаты под действием воды образуют соответствующие гидроксиды или (в случае цинка)  переходят в основные соли:

А12(СО3)3 + 3Н2О = 2А1(ОН)3 + 3СO2

2ZnCO3 + 2Н2О = [ZnOH]2CO3 + Н2СО3

На каждый  из катионов четвертой группы имеются или специфические реакции,  или довольно характерные реакции из общеаналитических.  Из  всех этих катионов практически наиболее трудными для обнаружения представляются катионы алюминия.

Общеаналитические реакции катионов группы амфотерных гидроксидов

Едкие щелочи со всеми катионами IV группы (за исключением мышьяка) образуют аморфные осадки гидроксидов,  которые в избытке щелочи легко растворяются с  образованием соответствующих  комплексных солей:

Al2(SO4)3 + 6 КОН =  2А1(ОН)3 + 3K2SO4

СrСl3 + 3NaOH =  Сr(ОН)3 + 3NaCI

и далее (в избытке едкой щелочи):

А1(ОН)3 +  КОН = К[Аl(ОН)4];

Сr(ОН)3 + 3NaOH = Nа3[Сr(ОН)6];

Sn(OH)2 + 2КОН = К2[Sn(ОН)4].

Гидроксиды алюминия, цинка и олова белого цвета, а гидроксид хрома имеет серо-зеленую окраску.

Под действием кислот происходит разрушение щелочных растворов указанных гидроксидов.  При этом образующийся вначале  осадок соответствующего гидроксида в избытке кислоты растворяется:

K2[Zn(OH)4] + 2НС1 =  Zn(OH)2 + 2КС1 + 2 H2O

Zn(OH)2 + 2 НС1 = ZnCl2 + 2H2O и т.д.

Под действием раствора аммиака катионы алюминия, хрома, цинка и олова также образуют осадки соответствующих гидроксидов,  из которых цинка гидроксид,  в отличие от остальных гидроксидов этой группы, в избытке аммиака легко растворяется с образованием комплексной соли аммиаката цинка:

Zn(OH)2 + 4NH4OH = [Zn(NH3)4](OH)2 + 4H2O

Как уже было отмечено выше, из этой группы гидроксидных соединений хромиты обладают наиболее слабым, а арсениты и арсенаты -наиболее сильными кислотными свойствами.  Следовательно,  хромиты являются довольно неустойчивыми:  при кипячении они легко подвергаются гидролизу с образованием хрома  (III)  гидроксида даже  в слабощелочной среде:

при нагревании

К3[Сr(ОН)6]        ↔               Сr(ОН)3 + 3КОН

на холоду

Кислотные свойства  А1(ОН)4-   несколько   сильнее,    чем Сr(OH)63-. Поэтому алюминаты устойчивее хромитов и при нагревании полностью гидролизуются только в присутствии аммонийных солей:

А1(ОН)4- + NH4+     =  А1(ОН)3 + NH4OH (при нагревании)

Цинкаты и, в особенности, станниты, станнаты, арсенаты и арсениты более  устойчивы,  чем  хромиты и алюминаты и из щелочных растворов осадков не образуют ни  при каких  условиях;  цинкаты, станниты  и станнаты  гидролизуются,  образуя осадки гидроксидов лишь из нейтральных растворов,  а арсенаты и арсениты осадка не дают, даже при нейтрализации раствора.

Отличительной особенностью хрома (III) гидроксида является   его способность соосаждать и соосаждаться вместе с гидроксидами других  металлов  и,  в  связи с этим,  в присутствии некоторых катионов (главным образом,  цинка, кобальта,  никеля) почти полная нерастворимость его в избытке едких щелочей. Например:

1) Хрома (III) гидроксид Сr(ОН)3 и цинка гидроксид  Zn(OH)2 порознь очень легко растворяются в разбавленной едкой щелочи; если же катионы хрома и цинка присутствуют совместно, то полученный при действии  на них едкой щелочи осадок гидроксидов нерастворим даже в большом избытке осадителя.

2) Ни катионы хрома, ни катионы цинка не образуют осадка при действии на них натрия ацетата.  Однако, если катионы Сr3+ и Zn2+ присутствуют  в  растворе  совместно,  то при взаимодействии их с натрия ацетатом из раствора немедленно выпадает осадок, почти нерастворимый в едких щелочах;  аналогичное явление наблюдается при сочетаниях Сr3+/Ni2+ и Сr3+/Cо2+.

3) Осадки  гидроксидов  и основных ацетатных солей железа и алюминия ( А1(ОН)3,  FеОН(СН3СОО)2) и т.п.  настолько соосаждают хрома (III) гидроксид, что последний в их присутствии также очень трудно переходит в раствор при действии избытка разбавленной  едкой щелочи.

Подобное явление объясняется тем, что во всех указанных случаях хром осаждается не в форме хрома (III) гидроксида,  а в виде соответствующих ему солей (кобальта хромиты Со(СrО2)2, хрома цинката Сr2(ZnO2)3 и т.п.),  которые в избытке щелочей растворяются довольно трудно:

1) Сr2(SO4)3 + 3ZnSO4 + 12 КОН = Сr(ZnO2)3 + 6К2SO4 + 6H2O

2) 2СrС13 + CoCl2 + 8 КОН = Co(СrO2)2 + 8KC1 + 4H2O

3) 2 А1(ОН)3 + 2 Сr(ОН)3 =  A12O3  + Сr2O3 + 6 H2O

4) СН3СООNа + H2O ↔    СН3СООН + NaOH

ZnCl2 + СrCl2

Сr2(ZnO2)3 + NaCI + Н2О

Отмеченные выше (характерные) свойства некоторых  амфотерных гидроксидов  и их щелочных растворов нередко используются в химическом анализе для выделения и обнаружения из растворов катионов, соответствующих этим гидроксидам. Так, например:

1) если при действии на раствор,  содержащий смесь  катионов IV группы,  разбавленной едкой щелочью,  окажется, что полученный вначале осадок в избытке щелочи  не  растворяется,  это  является признаком  того,  что в растворе присутствуют и катионы хрома,  и катионы цинка; если же осадок в избытке разбавленной щелочи растворяется - один из этих катионов в растворе отсутствует.

2) если на смесь катионов IV группы действовать избытком аммиака,  то  катионы хрома,  алюминия и олова при этом перейдут в осадок,  а мышьяк и значительная часть цинка останутся в растворе в виде AsO43- или АзО33- и, соответственно, [Zn(NH3)4]2+.

3) если при действии на раствор, содержащий катионы IV группы, избытком едкой щелочи образовавшийся вначале осадок полностью переходит в раствор, а при добавлении к этому раствору небольшого количества солей хрома осадок в избытке щелочи не растворяется - это является одним из признаков наличия в растворе катионов цинка; если же к исследуемому раствору добавить небольшое количество какой-либо соли цинка,  то в этом случае нерастворимость осадка в избытке едкой щелочи будет указывать на наличие в ней хрома.

4) если из раствора требуется удалить катионы цинка,  то для этого следует добавить,  примерно,  эквивалентное количество какой-либо соли хрома и подействовать на этот раствор избытком разбавленной едкой щелочи: при этом весь цинк практически будет соосажден с гидроксидом хрома и т.д.

2. Натрия и калия карбонаты  осаждают катионы алюминия, хрома и  олова в виде соответствующих гидроксидов,  а катионы цинка - в виде основных солей переменного состава;  мышьяк при этом осадка не образует:

2 А1С13 + 3Nа2СО3 + 3 H2O = 2 А1(ОН)3 + 6 NaCI + 3 CO2

Сr2(SO4)3 + 3Nа2СО3 + 3 H2O = 2 Сr(ОН)3 + 3 Na2SO4 + 3 CO2

2 ZnCl2 + 3Nа2СО3 + H2O = Zn2(OH)2CO3 + 4 NaCI + CO2

3 ZnCl2 + 3Nа2СО3 + H2O = Zn3(OH)2(CO3)3 + 6NaCI + CO2

SnCl2 + Nа2СО3 + H2O = Sn(OH)2 + 2 NaCI + CO2    и т.д.

Все эти осадки растворимы в избытке едкой щелочи, а основные ацетатные соли цинка, кроме того, и в растворе аммиака (особенно легко - в присутствии NH4CI).

Реакции обнаружения катионов  алюминия (Al3+)

Ализарин в  аммиачной среде образует с катионом алюминия нерастворимое в воде и уксусной  кислоте  соединение  "алюминиевый лак", обладающее характерной оранжево-красной, а при значительных концентрациях алюминия - яркой малиновой окраской. Предельная минимальная концентрация алюминия 10 мг/л.

Реакция алюминия с ализарином хотя и очень характерна, но не специфична, т.к. катионы хрома, цинка, олова, железа, бария, меди и др.  также образуют с ализарином нерастворимые окрашенные лаки. Однако маскирующее действие других катионов можно устранить,  выполняя реакцию капельным способом.

Выполнение опыта:  на полоску фильтровальной бумаги помещают каплю раствора K4[Fe(CN)6], а затем в  центр полученного пятна наносят каплю исследуемого раствора. Полученное новое пятно состоит из окрашенного осадка в центре и водянистого бесцветного периферийного кольца. В этом кольце содержится основная часть алюминия. Полученное пятно обрабатывают парами аммиака, при  этом  алюминий переходит в осадок А1(ОН)3.  Затем водянистое пятно (периферию пятна) смачивают раствором ализарина  (прочеркивают капилляром) и снова подвергают обработке аммиаком,  при этом на фиолетовом фоне вокруг центрального пятна образуется  оранжево-красная зона,  указывающая на наличие в ней алюминия. Особенно отчетливый оранжево-красный цвет эта зона приобретает, если бумагу высушить,  т.к. при высушивании фиолетовый фон ее, обусловленный ализаринатом аммония,  исчезает, разлагаясь на ализарин и аммиак.

Реакции обнаружения катионов хрома  (Сr3+)

Окисление катионов  хрома Сr3+ до хромат- и бихромат-ионов (СrO42- и Сr2O72-) и далее, до пероксида хрома СrO5 (или, что тоже,  до соответствующих ей надхромовых кислот:  H2СrO6, H2Сr2O12, Н6СrО10 и т.п.) является наиболее характерной и в тоже время специфической реакцией на катионы хрома,  дающей возможность открывать их в присутствии всех других катионов.  Первые из этих ионов (СrO42-) обладают желтой окраской,  вторые (Сr2O72-) - оранжевой, а пероксид хрома OrO5 и соответствующие  ей надхромовые  кислоты имеют интенсивно-синюю окраску.

Окисление хрома можно вести как в кислой,  так и в щелочной среде. Окислительный потенциал   хрома  в   щелочной  среде                     (φ°СrO42-/ Сr(OH)4-) равен  0,12 в,  а в кислой среде (φ° Сr2O72- / 2Сr3+) -   +1,36 в.

Следовательно, в качестве окислителя для катионов хрома в щелочной среде могут служить хлорная и бромная вода, аммония персульфат,  калия перманганат, водорода пероксид и другие вещества, окислительный потенциал которых в этой среде больше 0,12 в.  Наиболее же употребительных в лабораторной практике веществ, обладающих окислительным потенциалом выше +1,36  в  (в  кислой среде), немного - это калия перманганат и аммония персульфат.

Процесс образования хрома пероксида СrO5 или соответствующих  ей надхромовых кислот (СrО62-,  (СrO6)22-   и т.п.) протекает только через  бихромат-ионы  и  с  участием активного (двухзарядного) кислорода:

Сr2O42- + 3 О2- = 2 СrO5

или

Сr2O72- + 5 О2- = 2 СrО62-   и т.д.

Следовательно, этот процесс протекает только в кислой среде, так как лишь кислая среда обеспечивает сдвиг равновесия в сторону образования бихромат-ионов:

2 Сr2O42-  + 4 Н+     ↔   Н2СrO4     ↔   Сr2O72- + Н2O + 2 Н+

или     К2СrO4 + 2 H2SO4 = 2 К2SO4 + 2 H2СrO4

H2Сr2O7 + H2O

В качестве общеупотребительного окислителя при этом применяется водорода пероксид,  который при восстановлении обеспечивает выделение  активного  кислорода и создает соответствующие условия для процесса образования надхромовых кислот.

Открытие катионов  хрома из смеси катионов группы амфотерных гидроксидов окислением их до надхромовых кислот производится следующим образом:

Выполнение опыта: к 1-2 мл анализируемого раствора приливают небольшой избыток едкой щелочи, 3-5 капель водорода пероксида и,  не отфильтровывая осадка,  раствор в течение 1-2 мин.  нагревают до кипения, после чего фильтруют. При наличии в растворе катионов хрома фильтрат приобретает желтый  цвет  (окраска аниона СrO42-):

СrС13 + 6 КОН = К3[Сr(ОН)6] + 3 КC1

и далее                 2 Сr(ОН)63- + 3 H2O2   = 2 СrO42- + 8 H2O + 2 ОН-

Сr(ОН)63- + 2 ОН- - 3e  СrO42- + 4H2O    2

H2O2 + 2e  2 ОН-                                       3

2 К3[Сr(ОН)6] + 3 H2O2 = 2 К2СrO4 + 8 H2O + 2 КОН

После этого к охлажденному фильтрату добавляют 2-3 капли водорода пероксида,  около 0,5 мл серного эфира и раствор энергично встряхивают.  Не давая ему отстояться, приливают избыток соляной или азотной кислоты до перехода желтого цвета раствора в синий (окисление бихромата: 2 СrO42- + 2 Н+ ↔ Сr2O72- + H2O в пероксид хрома СrО5 или соответствующие  ей  надхромовые  кислоты). После  отстаивания на поверхность раствора всплывает эфирный слой (кольцо),  окрашенный растворившимся в нем хрома пероксидом (или, соответственно, надхромовыми кислотами) в интенсивно-синий цвет.

Возможно окисление Сr3+ до СrO5 проводить и без добавления эфира к раствору.  При этом после реакции окисления раствор приобретает синюю окраску, которая быстро исчезает, так как хрома пероксид  СrO5 в кислых растворах чрезвычайно неустойчив и вновь                       восстанавливается до трехвалентного хрома (Сr3+) с выделением  кислорода.

Реакции обнаружения катионов цинка  (zn2+)

специфические реакции:

Аммония тетрароданомеркуриат (II) (NH4)2[Hg(SNC)4] в присутствии ионов меди с катионами цинка в кислой среде образует фиолетово-голубой осадок тетрароданомеркуриатов кобальта и цинка:

2 (NH4)2[Hg(SNC)4]+ZnSO4+CuSO4 =  Cu[Hg(SNC)4] + 2 (NH4)SO4

В присутствии же ионов кобальта этот  реактив с  катионами цинка образует  фиолетово-голубой осадок тетрароданомеркуриатов кобальта и цинка:

2 (NH4)2[Hg(SNC)4]  + ZnCl2 + CoCl2 =  Co[Hg(SNC)4] + 4 (NH4)Cl

Выполнение опыта: к 0,5-1,0 мл исследуемого раствора приливают несколько капель серной кислоты, затем равный объем 0,1%  раствора CuSO4 или 0,02%-го раствора CoCl2 и несколько капель аммония тетрароданомеркуриата. При наличии в растворе ионов цинка из него выпадают кристаллические осадки: оливково-зеленый Cu[Hg(SNC)4]* Zn[Hg(SNC)4], если реакция проводилась с добавлением к раствору CuSO4, и фиолетово-голубой Co[Hg(SNC)4]* Zn[Hg(SNC)4] при добавлении к раствору CoCl2.

Эти реакции при открытии катионов цинка рекомендуется так же проводить  капельным  методом.  Для этого на фарфоровую пластинку наносят каплю исследуемого раствора (подкисленного серной  кислотой),  затем  каплю 0,1%-го раствора CuSO4 или 0,02%-го раствора CoCl2 и каплю реактива. На пластинке образуются соответствующие осадки  тетрароданомеркуриатов цинка и меди или, соответственно, цинка и кобальта.

Ни один  из катионов группы амфотерных гидроксидов при любой их концентрации не мешает открытию цинка этой реакцией.  Предельная  открываемая  концентрация цинка для этой реакции равна около 100 мг/л. Из катионов других групп открытию этой реакцией мешают только Сo2+,  Сu2+,  Аg+,  Рb2+ , Мn2+ и то лишь в том случае, если их концентрация в растворе значительно превышает концентрацию открываемых катионов Zn2+.

2. Открытие цинка в виде «римановой зелени».  Полоску фильтровальной бумаги смачивают  исследуемым раствором  и  раствором Со(NО3)2, затем сжигают.  При наличии в растворе катионов цинка, образующийся после сжигания бумаги пепел приобретает  темно-зеленую окраску ("ринмановая зелень"),  которая обусловливается образованием кобальта цинката CoZnO2.  обладающего зеленой окраской. Этой реакции мешают катионы алюминия,  которые при подобной реакции образуют пепел темно-синего  цвета,  и катионы Сr3+,  Сu2+, Ni2+,  маскирующие  своей окраской цвет пепла.  Чувствительность данной реакции сравнительно невысокая - не менее 100 мг/л цинка.

Реакции обнаружения катионов олова (Sn2+)

Из общеаналитических реакций практически ни одна не  используется  при открытии катионов олова из его раствора.  Открытие их производится специфическими реакциями,  используя при этом, главным образом,  восстановительные свойства двухвалентного олова (φ° (Sn2+/Sn4+) = + 0,20 в),  а также высокую  гидролизуемость  солей четырехвалентного олова.  При этом естественно,  что при открытии катионов олова,  основанном на их  восстановительных  свойствах, олово в растворе должно быть двухвалентным.  Поэтому прежде,  чем проводить ту или иную  окислительно-восстановительную  реакцию с этими  катионами раствор должен быть предварительно обработан при нагревании в солянокислой среде железными опилками  (или стружкой),  которые  восстанавливают четырехвалентное олово до двухвалентного:

SnCl4 + Fe = Sn Cl4 + FeCl2

Наоборот, если  требуется окислить двухвалентное олово в четырехвалентное,  то достаточно для этого к раствору прилить  несколько капель водород пероксида или хлорной воды и подогреть. При этом Sn2+ немедленно окислятся в Sn4+.

Восстановление двухвалентным  оловом  рекомендуется  всегда проводить в щелочной среде,  т.е.  переведя его предварительно  в Sn(OH)42- - ионы:

SnCl2 + 4 КОН = K2[Sn(OH)4] + 2 KC1

так как восстановительный потенциал системы Sn(OH)42-/Sn4+ значительно выше, чем потенциал системы Sn2+/Sn4+.

Восстановление двухвалентным оловом солей висмута и ртути.

Если к щелочному раствору содей двухвалентного олова прилить небольшое  количество какой-либо соли висмута или ртути (ВiС13, Вi(NО3)3,  HgCl2,  Нg(NО3)2 и т.п.),  то из  раствора немедленно (лучше при нагревании) выпадут осадки: бархатисто-черный - металлического висмута или темно-серый - металлической ртути:

Sn Cl2 + 4 КОН = K2[Sn(OH)4] + 2 KC1

2Вi(NО3)3 + 3K2[Sn(OH)4] + 6КОН = 2Bi + 3 K2[Sn(OH)6] + 6KNO3

HgCl2 + K2[Sn(OH)4]  + 2 КОН = Hg + K2[Sn(OH)6] + 2 KC1  и т.д.

Выполнение опыта: к 0,5-1,0 мл исследуемого раствора,  содержащего катионы четвертой группы, приливают несколько капель концентрированной НС1,  затем помещают в этот раствор чистое металлическое железо или алюминий, или магний (в виде опилок,  стружек,  проволоки и т.п.) и нагревают. При этом,  если в растворе содержится четырехвалентное олово,  то оно восстанавливается до двухвалентного.  Затем к этому раствору приливают 1-2-кратный избыток едкой щелочи  и фильтруют  в  раствор ВiС13,  Вi(NО3)3  или Нg(NО3)2.  При наличии в фильтрате катионов олова из раствора солей висмута и ртути выпадают осадки:  бархатно-черный  - металлического висмута или темно-серый - металлической ртути.

Ни один из катионов четвертой группы не мешает открытию этим способом.  Из катионов других групп открытию этим способом мешают только  ионы трехвалентной сурьмы Sb3+,  так как они тоже восстанавливают висмут и ртуть из их солей.

Однако, если  производить эту реакцию капельным способом,  в присутствии анилина, то открытие олова при этом можно производить и при наличии в растворе ионов сурьмы. Для этого полоску фильтровальной бумаги пропитывают  раствором Вi(NО3)3,  HgCl2 или Нg(NО3)2 и т.п., высушивают, помещают на нее каплю исследуемого раствора (не слишком кислого) и затем каплю анилина. При наличии в растворе Sn2+ через некоторое время под каплей раствора появляется темное пятно (выделение металлического висмута или, соответственно, ртути).

Открытие Sn2+ при помощи Bi3+ или Нg2+ с анилином  капельным методом можно производить в присутствии катионов всех аналитических групп.

Гидролиз солей олова.  Наиболее полно протекает гидролиз четырехвалентного олова при нагревании  в  присутствии  нитратных или сульфатных солей:

SnCI4 + 4 NaNO3 + 4 Н2O ↔  Sn(OH)4 + 4 НNО3 + 4 NaCI

Выполнение опыта: к анализируемому раствору приливают небольшое количество  раствора натрия  нитрата или натрия  сульфата и водород пероксида (для окисления Sn2+ до Sn4+)  и слегка нагревают.  При наличии в растворе катионов олова, они выпадают в виде белого аморфного осадка.

Анализ катионов пятой аналитической группы

(Fe2+, Fe3+, Mn2+, Bi3+, Mg2+)

Материалы и оборудование: методические  указания; таблица  растворимости; химическая посуда:  стаканы,  пипетки, спиртовки, пробирки, водяные бани, электроплитки; реактивы,  необходимые для проведения лабораторной работы.

Цель: Ознакомить студентов с характерными и специфическими реакциями катионов V аналитической группы.  Подготовить  студентов  к самостоятельному  выполнению систематического анализа смеси катионов пятой аналитической группы.

Задачи: Приобретение  студентами умений и навыков по выполнению характерных и специфических реакций на катионы V аналитической  группы,  а также по проведению систематического анализа катионов данной группы.

К пятой аналитической  группе  катионов  относятся  катионы Fe2+, Fe3+, Mn2+, Bi3+, Mg2+.

Действие общих групповых реагентов

Едкие щелочи и раствор аммиака  осаждают из растворов солей железа, марганца, магния и висмута соответствующие им гидроксиды:

FeСl2 + 2 КОН      Fe(OH)2 + 2 КС1

Fe2 + 2 OH-         Fe(OH)2

FeCl2 + 2 NH4OH   Fe(OH)2  +2 NH4C1

Fe2+ + 2 NH4OH   Fe(OH)2  +2 NH4+

Гидроокись железа (II) зеленоватого цвета,  на воздухе очень быстро окисляется до железа (III) гидроксида, вследствие чего его окраска постепенно переходит в бурую:

4 Fe(OH)2 + O2 + 2 Н2O  4 Fe(OH)3

FeCL3 + 3 КОН  Fe(OH)3   + 3 КС1

Fe3+ + 3 ОН-    Fe(OH)3

Железа гидроксид (III) темно-бурого цвета,  на воздухе и при нагревании в водной среде устойчив.

MnCl2 + 2 КОН    Мn(ОН)2  + 2 КС1

Mn2+ + 2 ОН-  Мn(ОН)2

MnCl2 + 2 NH4OH  Мn(ОН)2  + 2 NH4C1

Mn2+ + 2 NH4OH  Мn(ОН)2  + 2 NH4+

Марганца (II) гидроксид белого цвета,  на воздухе окисляется до марганца (III) гидроксида Мn(ОН)3:

4 Мn(ОН)2 + O2 + 2 Н2O  4 Мn(ОН)3

При действии на марганца (II) гидроксид водорода пероксидом и другими  окислителями  образуется  марганца (IV) гидроксид темно-бурого цвета:

Мn(ОН)2 + Н2O2  MnO(OH)2 + H2O

Висмута (III) гидроксид белого цвета,  на воздухе и при нагревании в водной среде не изменяется:

BiCl3 + 3 КОН  В1(ОН)3  + 3 КС1

Bi3+ + 3 OH-   В1(ОН)3

BiCl3 + 3 NH4OH  В1(ОН)3  + 3 NH4C1

Bi3+ + 3 NH4OH  В1(ОН)3  + 3 NH4+

Магния гидроксид белого цвета на воздухе и при нагревании в водной среде не изменяется. Его особенностью является способность растворяться в солях аммония,  вследствие чего Mg(OH)2  не  может быть осажден полностью водным раствором аммиака:

MgCl2 + 2 KOH   Mg(OH)2  + 2 КС1

Mg2+ + 2 OH-   Mg(OH)2

Mg(OH)2 + 2 NH4C1   MgCl2 + 2 NH4OH

Mg(OH)2 + 2 NH4+    Mg2+  + 2 NH4OH

Выполнение опыта: в пробирки с растворами солей железа (II),  железа (III),  марганца (II), висмута (III) и магния добавляют раствор щелочи. Отмечают цвет выпавших осадков и изучают их растворимость в минеральных кислотах и аммония хлориде. К осадку Мn(ОН)2 добавляют водорода пероксид. Что наблюдается?

Реакции обнаружения катионов железа (III)

Аммония роданид NH4CNS или калия KCNS  с  катионами  Fе3+ образует железа  (III) роданид,  обладающий  интенсивной  кроваво-красной окраской:

FeCI3 + 3 NH4CNS  ↔ Fe(CNS)3 + 3 NH4C1

Fe3+ + 3 CNS- ↔ Fe(CNS)3

Этой реакцией Fe3+ может быть обнаружен в присутствии любых катионов.

Реакции обнаружения катионов железа (II)

Калия гексацианоферрат железа (III) K3[Fe(CN)6] (красная кровяная соль) образует с катионами Fe2+ осадок турнбулевой сини:

3 FeCl2 + 2 K3[Fe(CN)6]      Fe3[Fe(CN)6]2   + 6 КС1

3Fe2+ + 2 [Fe(CN)6]3-      Fe3[Fe(CN)6]2

Обнаружению катионов Fe2+ и Fe3+ двумя последними  реакциями мешают Mn2+, Bi3+, Hg2+, Cu2+, Co2+, Ni2+. Предельная открываемая концентрация катионов железа этими реактивами равна 30 мг/л.

Реакции обнаружения катионов марганца (Мn2+)

Наиболее характерной реакцией на Мn2+,  дающей  возможность обнаруживать его  следы  даже  в  присутствии смеси катионов всех аналитических групп,  является  реакция  окисления  до  перманганат-иона МnO4-,  обладающего интенсивной малиновой окраской.  Для этого применяются различные окислители (PbO2,  NаВiO3, (NH4)2S2O8 и другие), окислительный потенциал которых выше 1,52 В.

Окисление Мn2+ натрия висмутатом протекает по уравнению:

2MnSO4+5NaBiO3+16HNO3 2НМnO4+5Вi(NО3)3+NaNO3+ 2Na2SO4 +  7H2O

Mn2+ + 4 H2O - 5 e  MnO4- + 8 H+        2

2 ВiO3 + 6 Н+ + 2 е  Bi3+ + 3 H2O         5

2 Mn2+ + 5 ВiO3- + 16 Н+     2 МnO4- + 5 Bi3+ + 7 H2O + 2 Н+

Выполнение опыта: в пробирку кладут небольшое количество  (взятое  на кончике шпателя) порошка NaBiO3,  приливают 5-6 мл 2 н  HNO3 и 1-2 капли исследуемого раствора.  При наличии в растворе катионов Mn2+ жидкость окрашивается в малиновый цвет.

Реакции обнаружения катионов висмута (Bi3+)

1. Реакция Bi3+ с калия иодидом:

Вi(NО3)3 + 3 KI   ВiI3 + 3 KNO3

Bi3+ + 3 I-  ВiI3

ВiI3 + KI   K[BiI4] или ВiI3 + I-   [BiI4]-

При взаимодействии солей висмута (III) с небольшим количеством раствора KI выпадает черный осадок,  растворяющийся в избытке реагента. Образующаяся  комплексная  соль  окрашивает  раствор  в красновато-желтый цвет.  Предельная открываемая концентрация Bi3+ этой реакцией равна 50 мг/л. Обнаружению висмута (III) мешают катионы Fe3+, Ag+, Рb2+, Сu2+ и др.

2. Восстановление катионов Bi3+ до металлического висмута.

Выполнение опыта: к свежеприготовленному раствору SnCl2 приливают КОН или NaOH до растворения образующегося вначале осадка Sn(ОН)2.  Затем к полученному раствору K2[Sn(OH)4] приливают исследуемый раствор. Образование черного осадка (металлический висмут) указывает на наличие в растворе Bi3+:

Вi(ОН)3 + Nа2[Sn(OH)4]     Bi  + Nа2[Sn(OH)6]

Вi(ОН)3 + 3е  Bi + 3 ОН-                                   2

[Sn(OH)4]2-    + 2 ОН- - 2е  [Sn(OH)6]2-              3

2 Вi(ОН)3 + 3 [Sn(OH)4]2-  2 Bi + 3 [Sn(OH)6]2-

Обнаружению мешают катионы железа (III) при их высокой  концентрации в растворе.

3. Гидролиз  солей  висмута  протекает  сравнительно легко и сопровождается образованием белого осадка висмутила:

ВiС13 + Н2О↔ BiOCI + 2 HC1

Выполнение опыта: исследуемый раствор в 3-4 раза разбавляется водой. При образовании белого осадка можно сделать вывод о наличии Bi3+.  Предельная открываемая концентрация висмута реакцией  гидролиза его солей зависит от кислотности среды.  В нейтральной среде она составляет 100-150 мг/л. Мешают катионы Sn2+ Fe3+.

Реакции обнаружения катионов магния     (Mg2+)

1. Образование магния-аммония-фосфата Mg NH4PO4. К раствору  соли магния приливают NH4OH до прекращения образования осадка магния гидроксида:

MgCl2 + 2 NH4OH  Mg(OH)2  + 2 NH4C1

Mg2+ + 2 NH4OH  Mg(OH)2  + 2 NH4

Затем сюда же приливают раствор NH4C1 до полного растворения полученного магния гидроксида:

Mg(OH)2 + 2 NH4C1  MgCl2 + 2 NH4OH

Mg(OH)2 + 2 NH4+   Mg2+ + 2 NH4OH

К полученному  аммонийному раствору магниевой соли по каплям приливают разбавленный раствор Na2HPO4.  При этом из раствора выпадают мелкие белые кристаллы MgNH4PO4:

MgCl2 + Na2HPO4 + NH4OH  MgNH4PO4  + 2 NaCI + Н2O

Mg2+ + НРO42- + NH4OH  MgNH4PO4  + Н2O

Предельная отбываемая  концентрация  катионов этой реакцией равна 1,2 мг/л.

Анализ катионов шестой аналитической группы

(Сu2+, Нg2+, Cd2+, Cо2+ и Ni2+)

Цель: Ознакомить студентов с характерными и специфическими реакциями катионов VI аналитической группы,  а также с проведением систематического анализа смеси катионов VI  группы.  Подготовить  студентов  к самостоятельному  выполнению систематического анализа смеси катионов VI аналитической группы.

Задачи:  Приобретение  студентами умений и навыков по выполнению характерных и специфических реакций на катионы VI  аналитической  группы,  а также по проведению систематического анализа катионов данной группы.

К шестой  аналитической  группе  катионов  относятся катионы Сu2+, Нg2+, Cd2+, Cо2+ и Ni2+.  Из характеристики катионов данной группы известно,  что  все они со щелочами  образуют осадки,  растворимые в избытке водного раствора аммиака с образованием соответствующих комплексных солей - аммиакатов.

1. Едкие щелочи (NaOH, КОН) со всеми катионами шестой группы образуют аморфные  осадки  или  оксидов  (Нg2+),  или гидроксидов (Сu2+, Cd2+, Ni2+), или гидроксосолей (Со2+):

СuSO4 + 2 КОН    Сu(ОН)2 + K2SO4

голубой

HgCl2 + 2 КОН     HgO + 2 KC1 + H2O

желтый

CdCl2 + 2 КОН     Cd(OH)2 + 2 KC1

белый

NiCl2 + 2 КОН    Ni(OH)2 + 2 KC1

зеленый

CoCl2 + КОН    CoOHCl + KC1

синий

Эти осадки растворяются  в  минеральных  кислотах  и  водном растворе аммиака (кроме HgO, который в NH4OH нерастворим).

2. Раствор  аммиака  NH4OH  (не  в избытке) осаждает катионы шестой группы в виде трудно растворимых соединений:

2CuSO4 + 2NH4OH    (CuOH)2SO4 + (NH4) 2SO4

голубой

HgCl2 + 2 NH4OH    [NH2Hg]Cl + NH4C1 + 2 H2O

белый

CdCl2 + 2 NH4OH    Cd(OH)2 + 2 NH4C1

NiCl2 + NH4 OH    NiOHCl + NH4C1

зеленый

CoCl2 + NH4 OH    CoOHCl + NH4C1

синий

Все осадки растворимы в минеральных кислотах,  аммиаке и солях аммония:

(CuOH)2SO4 + 6 NH4OH + (NH4)2SO4  2[Cu(NH3)4]SO4 + 8Н2О

лазурно-синий

[NH2Hg]Cl + 2 NH4OH + NH4C1    [Hg(NH3)4]Cl2 + 2 H2O

бесцветный

Cd(OH)2 + 2 NH4OH + 2NH4C1   [Cd(NH3)4]Cl2 + 4 H2O

бесцветный

NiOHCl + 5 NH4OH + 2NH4C1   [Ni(NH3)6]Cl2 + 6 H2O

синий

CoOHCl + 5 NH4OH + 2NH4C1    [Co(NH3)6]Cl2 + 6 H2O

грязно-желтый

Образование аммиакатов кадмия,  никеля и меди протекает легко: при  добавлении  небольшого избытка NH4OH.  В отличие от них, меркураммония хлорид [NH2Hg]Cl превращается в растворимый аммиакат только  под воздействием концентрированного NH4OH,  а кобальтата (II) гидроксохлорид - под воздействием избытка концентрированного NH4OH.

Реакции обнаружения катионов меди  (Сu2+)

1. Взаимодействие катионов меди с аммиаком.

Как уже отмечалось выше, катионы Сu2+ в избытке раствора аммиака переходят в комплексный ион [Cu(NH3)4]2+  который  обладает характерным лазурно-синим цветом. Предельная открываемая концентрация катионов Сu2+ этой реакцией равна 10 мг/л.

Если в  растворе имеется Ni2+ в значительной концентрации по сравнению с Сu2+, то окраска аммиаката никеля будет  маскировать окраску медно-аммиачной комплексной соли.  В таком случае катионы меди следует предварительно выделить из раствора.

2. При взаимодействии с аммония роданидом NH4CNS катионы меди (II) образуют черный осадок, который постепенно бледнеет вследствие его разложения:

CuSO4 + 2 NH4CNS  Cu(CNS)2 + (NH4)2SO4

Сu2+ + 2CNS-    Cu(CNS)2

2 Cu(CNS)2   2 CuCNS  + (CNS)2

родан

Предельная открываемая концентрация катионов меди этой реакцией меньше 1 мг/л.  Другие катионы VI группы не мешают  открытию Сu2+ этой реакцией.

3. При взаимодействии с натрия тиосульфатом выпадает  бурый осадок Cu2S. Реакция протекает в кислой среде при нагревании.

2 CuSO4 + 2Na2S2O3 + 2H2O   Cu2S + S + 2 H2SO4 + 2Na2SO4

2 Cu2+ + 2 S2O32- + 2 H2O  Cu2S  + S  + 4 H+ + 2 SO42-

Реакции обнаружения катионов  ртути (II)  (Hg2+)

Реагентом на Hg2+ является KI,  образующий ярко-красный осадок HgI2, растворимый в избытке реагента:

Hg(NO3)2 + 2 KI  HgI2 + 2 KNO3

Hg2+ +2I-  HgI2

HgI2 + 2 KI  K2[HgI4]

HgI2 + 2I-  [HgI4]2-

бесцветный раствор

Применяя микроспособы,  можно использовать эту  реакцию  для открытия Hg2+  в  присутствии  всех  катионов любых аналитических групп.  Один из  таких способов заключается в том, что в раствор осторожно погружают кончик стеклянной  палочки,  смоченной  раствором KI, при  этом  вокруг  палочки  образуется яркое оранжево-красное кольцо HgI2, которое очень быстро исчезает.

Реакции обнаружения катионов кадмия  (Cd2+)

Катионы кадмия c избытком KI и NH4OH образуют  белый осадок комплексной соли [Сd(NН3)4]I2:

Сd(NO3)2 + 4 NH4OH + 2 KI    [Сd(NН3)4]I2 + 2 КNO3 + 4 H2O

Cd2+ + 4 NH4OH + 2 I-   [Сd(NН3)4]I2 +  4 H2O

Открытию Cd2+ этой реакцией не мешают ни один из других  катионов. Открываемая концентрация составляет не менее 50-100 мг/л.

Реакции обнаружения катионов кобальта (Со2+)

К раствору, содержащему ионы Со2+, приливают избыток концентрированного раствора NH4CNS и около 0,5 мл амилового спирта и этилового эфира:

CoCl2 + 4 NH4CNS   (NH4)2[Co(CNS)4] + 2 NH4Cl

Co2+ + 4 CNS-  [Co(CNS)4]2-

После отстаивания раствора на его поверхность всплывает темно-синий спирто-эфирный слой, окраска которого обусловлена наличием недиссоциированных молекул (NH4)2[Co(CNS)4].

Обнаружению катионов Со2+ этой реакцией мешают  катионы  Fe3+,  Bi3+. Однако этого можно избежать, если выполнить реакцию капельным методом.

Выполнение опыта: на фильтровальную бумагу наносят 1 каплю раствора NH4CNS,  1 каплю исследуемого раствора и снова 1 каплю NH4CNS.  Обрабатывают смесь парами аммиака и высушивают. При наличии в растворе кобальта, высушенное пятно приобретает интенсивно-синюю окраску по  периферии.

Реакции обнаружения катионов никеля  (Ni2+)

Специфическим реактивом  на катион Ni2+ является диметилглиоксим (реактив Л. А. Чутаева).

В результате  этой реакции образуется внутрикомплексная соль диметилглиоксимина никеля, обладающая характерной ало-красной окраской:

CН3  C = NOH            CH3  C = NO              ON =   C  СН3

Ni2+ +2                |                                     |               Ni                  |               + 2H+

CН3  C = NOH            CН3  C = NOH          HON = C  СН3

Эта реакция  легко протекает в аммиачной среде, когда никель предварительно переведен в комплексный аммиакат.

При добавлении  диметилглиоксима  к аммиачному раствору соли никеля выпадает ало-красный осадок комплексной соли.

Обнаружению катиона Ni2+ этой реакцией мешают только катионы Fe2+, которые легко перевести в Fe3+  окислением водорода перокcидом.  Предельная  открываемая концентрация Ni2+ диметилглиоксимом равна 4 мг/л.

Лабораторная работа 2

Методы количественного анализа

Сущность гравиметрического анализа и границы его применения.

Цель: Сформировать умения и навыки по выполнению гравиметрического анализа  и проведению расчетов в весовом методе.

Задачи: Приобрести навыки работы с аналитическими весами, овладеть техникой декантации и фильтрования, познакомиться с техникой проведения озоления,  научиться проводить расчеты в гравиметрическом анализе.

Теоретические основы метода:  Сущность гравиметрического весового анализа заключается в том, что анализируемое вещество переводят в раствор, после чего определяемый элемент осаждают в виде какого-либо трудно растворимого соединения (или выделяют в свободном состоянии). Выпавший осадок отделяют фильтрованием, тщательно промывают, прокаливают (или высушивают) и точно взвешивают на аналитических весах. По весу осадка и его формуле рассчитывают содержание в нем определяемого элемента в процентах от навески. Весовым Методом определяют кристаллизационную воду в солях, гигроскопическую воду в почве, многие элементы в минералах и т.д.

В ходе анализа различают следующие операции:

1. Отбор средней пробы вещества и подготовка ее к анализу;

2. Взятие навески;

3. Растворение;

4. Осаждение определяемого элемента (с пробой на полноту осаждения);

5. Фильтрование;

6. Промывание осадка (с пробой на полноту промывания).

7. Высушивание и прокаливание осадка;

8. Взвешивание;

9. Вычисление результатов анализа.

###### Лабораторная работа

“Определение содержания бария в хлориде бария”

Навеску образца, содержащего некоторое количество BaCl2 2H2O, растворяют в воде, осаждают ион бария в виде сульфата BaSO4 и по массе последнего вычисляют результат. Реакция осаждения протекает по уравнению:

Ba2+ + SO42-    BaSO4

Сульфат бария удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к осадкам; он малорастворим  (ПРBaSO4 = 1,110-10), устойчив на воздухе, его состав строго соответствует формуле.

В качестве осадителя используют серную кислоту. Сульфат бария образует очень мелкие кристаллы, проходящие через порода фильтра. Поэтому в ходе анализа создают условия, обеспечивающие получение крупных кристаллов.

Перед началом определения тщательно моют посуду, прокаливают тигель до постоянной массы.

Взятие навески и ее растворение  Получите у лаборанта задачу для определения  содержания ионов Ba2+.

Осаждение К полученному раствору хлорида бария прибавьте        5 мл 0,2н раствора  HCl, нагревайте на плитке (на асбестовой сетке) почти до кипения (кипение недопустимо, так как возможно разбрызгивание и будут потери  Ba2+). Параллельно в другом стакане (или колбе) нагревайте до кипения 15 мл 0,2 н. н2SO4. Затем горячий раствор серной кислоты очень медленно, по каплям, при непрерывном перемешивании палочкой приливайте к горячему раствору BaCl2. Старайтесь не касаться палочкой дна и стенок стакана при перемешивании, так как осадок плотно прилипнет к стеклу, Поэтому, не вынимая палочку из стакана, поставьте стакан с жидкостью и осадком на горячую водяную баню, дайте им отстояться.

Когда раствор над осадком станет прозрачным, сделайте пробу на полноту осаждения: по стенке стакана прибавьте к раствору 2-3 капли н2SO4. Если не появится муть, то сульфат бария больше не образуется и полнота осаждения ионов Ba2+ достигнута. В обратном случае еще добавьте в стакан горячего раствора н2SO4, хорошо перемешайте и дайте отстояться.

Когда полнота осаждения  ионов Ba2+ будет достигнута, не вынимая палочку, накройте стакан листом бумаги и оставьте на один час для созревания осадка при температуре 60 - 70° С.

Фильтрование и промывание осадка  Возьмите беззольный фильтр "синяя лента", подгоните его к воронке, поместите воронку в кольцо штатива, поставьте под воронку чистый стакан, чтобы конец воронки касался стенки стакана. Затем осторожно по стеклянной палочке декантируйте (сливайте) прозрачную жидкость с осадка на фильтр. (Следует помнить, что прежде чем вливать новую порцию жидкости на фильтр, надо дать стечь до конца предыдущей). Одновременно приготовьте промывную жидкость. В промывалке в 200-300 мл дистиллированной воды прибавьте 8-10 капель 0,2н н2SO4.

Декантировав всю жидкость с осадка, приступайте к его промыванию. Для этого налейте в стакан 15-20 мл промывной жидкости, перемешайте палочкой содержимое стакана, дайте осадку отстояться и декантируйте жидкость на фильтр. Промывание повторите несколько раз до полного удаления ионов Сl-, т.е. пока собранная в пробирку порция фильтрата не будет давать осадка AgCl (в присутствии AgNO3). Отмыв осадок от примесей Сl-, количественно (без потерь) перенесете его на фильтр. (Это самый ответственный момент в работе). Для этого осадок размешайте в небольшом количестве промывной жидкости. Полученную суспензии осторожно по палочке слейте на фильтр. Обмывая стакан из промывалки маленькими порциями промывной жидкости и сливая ее вместе с частицами осадка на фильтр, старайтесь осадок полней перенести на фильтр. В конце все приставшие к стенке стакана частицы осадка снимайте сложенным кусочком беззольного фильтра, передвигая последний внутрь стакана стеклянной палочкой. Другим кусочком фильтра оботрите палочку и поместите оба кусочка на фильтр. Убедившись, что частиц осадка ни в стакане, ни на палочке не осталось, приступайте к промыванию осадка на фильтре. Последнее удобнее всего делать с помощью промывалки. Струю жидкости из промывалки во избежание разбрызгивания нужно направлять не на центр осадка, а на боковую его поверхность, смывая частицы осадка в самый низ фильтра. Как и в случае декантации, новую порцию жидкости можно вливать тогда, когда предыдущая жидкость стекла полностью. На фильтре осадок промойте дистиллированной водой несколько раз до полного удаления ионов  SO42-. Промывание прекращайте, когда собранная в пробирку порция фильтрата перестанет давать осадок сульфата бария при добавлении хлорида бария.

Высушивание и прокаливание осадка     Воронку с осадком накройте листом фильтровальной бумаги и поместите в сушильный шкаф (t° = 100-150°). Подсохший фильтр сверните, положите в прокаленный до постоянной массы тигель и поставьте в муфельную печь, прокаливая в ней 30-35 минут. Затем тиглю с осадком дайте остыть в эксикаторе, взвесьте его на аналитических весах. Прокаливание (по 10-15 минут) и взвешивание повторите несколько раз до получения постоянной массы.

При прокаливании с фильтром сульфат бария частично восстанавливается углем до сульфида:

BaSO4 + 2C = BaS + 2CO2

Однако BaS снова окисляется кислородом воздуха:

BaS + 2O2 = BaSO4

Вычисления  Результаты всех взвешиваний записывают в лабораторный журнал. Форма записи:

- Постоянная масса тигля

- Масса тигля с BaSO4 после первого взвешивания

- Масса тигля с BaSO4 после второго взвешивания

- Постоянная масса тигля с BaSO4

- Масса BaSO4

Для определения бария путем взвешивания BaSO4 фактор пересчета равен:

Лабораторная работа 3

Титриметрические методы анализа

Метод кислотно-основного титрования

(метод нейтрализации)

Цель: Приобрести навыки работы с мерной посудой; научиться проводить расчеты в титриметрическом анализе; готовить и стандартизировать растворы соляной кислоты и гидроксида натрия определенной концентрации,  выполнять аналитические задачи; уметь выбрать метод титриметрического анализа при исследованиях.

Задачи: Сформировать умения и навыки по выполнению анализа растворов кислот, щелочей и гидролизующихся солей методом кислотно-щелочного титрования.

# Лабораторная работа  №  1

"Установление титра и нормальности рабочего раствора соляной кислоты по стандартному раствору натрия тетрабората''

Оборудование: бюретка,  пипетки  на  10 мл,  мерный цилиндр, градуированные пипетки,  колбы для титрования, воронки.

Реактивы: стандартные  растворы Na2B4O7, рабочий раствор НС1, NaOH,  исследуемые растворы НС1, уксусной кислоты,  индикаторы.

При растворении в воде бура сильно гидролизуется по аниону с образованием слабой борной кислоты:

Na2B4O7 + 7 H2O  ↔  2 NaOH + Н3ВО3.

При титровании соляной кислотой равновесие гидролиза смещается  практически нацело вправо,  т.к.  щелочь,  выделяющаяся при гидролизе, нейтрализуется кислотой:

NaOH + HCl = NaOH + H2O.

Суммируя эти два уравнения, получаем:

Na2B4O7 + 2 HCl + 5H2O =  2 NaCI  +  4 Н3ВО3.

2) Выбор индикатора:  раствор в точке эквивалентности содержит NaСl и свободную Н3ВО3,  которая обуславливает слабокислотную реакцию среды. Поэтому титрование необходимо выполнять в присутствии метилоранжа (см. таблицу).

3) Порядок титрования:

а) выливают  из бюретки дистиллированную воду,  ополаскивают ее изнутри приготовленным раствором НС1 и  заполняют  до  нулевой отметки.  Следят за тем, чтобы в носике бюретки не было пузырьков воздуха. Бюретку устанавливают в штативе строго вертикально;

б) готовят пробы раствора натрия тетрабората для титрования. Из общей лабораторной склянки в чистую сухую колбу переносят около 50 мл раствора. Для ополаскивания аналитической пипетки ее заполняют раствором,  который затем сливают.  Подготовленной  таким образом пипеткой переносят по 10 мл раствора в каждую из трех конических колб для титрования.  В каждую колбу  добавляют  по  1-2 капли метилоранжа;

в) титруют раствор натрия тетрабората раствором НС1  из  бюретки. Первое титрование носит ориентировочный характер. Добавляя небольшими порциями  из  бюретки титрант,  постоянно перемешивают содержимое колбы.  Титрование заканчивают,  когда от 1 капли титранта произойдет изменение окраски из желтой в оранжевую. Второе и последующие титрования проводят более точно. Сначала в колбу для титрования быстро добавляют титрант в объеме,  меньшем на 0,5 мл объема, определенного при ориентировочном  титровании.  Затем  титрант добавляют по каплям, внимательно следя  за изменением  окраски  раствора.  Титрование прекращают,  когда  заметное изменение окраски происходит при добавлении всего одной капли.

Титрование повторяют до тех пор,  пока не будет получено три сходящихся,  т.е.  отличающихся друг от друга не более чем на 0,1 мл, результата. Все результаты заносят в таблицу.

| Объем раствора Na2B4О7, мл | Объем раствора HCl, мл | Сн HC1, моль/л | Т (HCl), г/мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |

г) Объем раствора НС1,  пошедший на титрование,  находят как среднее арифметическое из 3-х результатов:

V(1)+V(2)+V(3)

V (HCl)=   --------------------------

3

Вычисления нормальности и титра производят с использованием закона эквивалентов:

Cн(HCl)xV(HCl)=Cн(Na2B4O7)xV(Na2B4O7);

Cн(Na2B4O7)xV(Na2B4O7)

Cн(HCl)= ------------------------------------;

V(HCl)

Cн(HCl)xМэ(HCl)

T(HCl)= -------------------------------------.

1000

# Лабораторная работа  №  2

"Установление титра и нормальности раствора натрия гидроксида путем титрования рабочим раствором

соляной кислоты"

В основе определения лежит реакция:

НС1 + NaOH = NaCI + H2O.

Заполняем бюретки 0,1  н.  рабочим раствором НС1. Отмеряем в колбы для титрования пипеткой по 10 мл раствора NaOH, нормальная концентрация которого составляет приблизительно 0,1н., и добавляем по 1-2 капли фенолфталеина.  Титрование ведется до того момента,  пока раствор в колбе не обесцветится от одной капли титранта и бледно-розовая окраска не появится снова в течение 30 секунд.

Результаты титрования заносятся в таблицу.

| Объем раствора NaOH, мл | Объем раствора НС1, мл | Сн(NаОН), моль/л | T(NaOH), г/мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |

# Лабораторная работа  №  3

"Определение массы КОН в исследуемом растворе"

Получите у лаборанта исследуемый раствор КОН в мерной  колбе на 50 мл.  Доведите объем в колбе до метки,  приливая дистиллированную воду; перемешайте раствор, закрыв колбу пробкой. Используя аналитическую  пипетку,  перенесите в каждую колбу для титрования по 10 мл исследуемого раствора и добавьте по 1-2 капли  фенолфталеина. Титрование исследуемого раствора выполняется рабочим раствором соляной кислоты. Результаты титрования занесите в таблицу.

| Объем раствора КOH, мл | Объем раствора НС1, мл | Сн(КОН), моль/л | T(NaOH), г/мл | m(КОН), г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

Массу КОН в исследуемом растворе рассчитывают по формуле:

m(КОН) = Т(КОН)∙V(KOH), где V = 50 мл

# Лабораторная работа  №  4

### "Определение массы уксусной кислоты в растворе"

Получите у  лаборанта исследуемый  раствор СН3СООН в мерной колбе на 50 мл и доведите объем до метки дистиллированной  водой. При  помощи аналитической пипетки перенесите в три колбы для титрования по 10 мл исследуемого раствора и добавьте 1-2  капли фенолфталеина.  Титруйте раствор уксусной кислоты рабочим раствором гидроксида натрия.  Титрование выполняется до того момента, когда от одной капли титранта раствор в колбе окрашивается в бледно-розовый цвет и окраска не исчезает в течение 30 секунд.  Результаты титрования заносятся в таблицу.

| Объем раствора СН3СООН, мл | Объем раствора NaOH, мл | Сн(СН3СООН) Моль/л | Т(СН3СООН) г/мл | m(СН3СООН) г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

Массу уксусной кислоты в исследуемом растворе рассчитывают по формуле:

m(СН3СООН)  = Т(СН3СООН) · V (СН3СООН),

где V (СН3СООН) = 50 мл.

# Лабораторная работа  №  5

"Определение соляной и уксусной кислот при их совместном присутствии в растворе"

Предлагаемый для анализа раствор является моделью желудочного  сока.  Желудочный сок также является смесью сильной соляной и слабых органических кислот. Соляная и уксусная кислоты могут быть определены  раздельно  в  одном растворе титрованием его щелочью. При титровании будут протекать следующие реакции:

HCl + NaOH  =  NaCl + Н2O

СН3СООН + NaOH  =  СН3СООNа + H2O

Пока в  растворе  будет  присутствовать соляная кислота,  рН раствора будет намного меньше 7  (до  3).  Точке  эквивалентности первой  реакции будет соответствовать значение рН около 3.  После нейтрализации соляной кислоты произойдет некоторое скачкообразное увеличение рН,  а при дальнейшей нейтрализации щелочью будет наблюдаться второй скачок титрования,  отвечающий нейтрализации  уксусной кислоты.  Точке эквивалентности второй реакции будет соответствовать значение рН около 9.  Для определения первой и второй точки эквивалентности можно использовать два индикатора,  один из которых должен изменять окраску в сильнокислой среде (тимоловый синий,  метиловый желтый), а второй- в щелочной (фенолфталеин). Очень удобен в этом случае для использования в качестве индикатора тимоловый синий,  имеющий две области перехода. В сильнокислой среде (рН 1,2) окраска его красная;  при повышении рН до 2,8  она переходит в желтую и остается желтой до рН 8. При дальнейшем увеличении рН окраска раствора переходит в голубую.

Получите у  лаборанта исследуемый раствор в мерной колбе на 50 мл и доведите объем раствора до метки дистиллированной  водой. При помощи аналитической пипетки отберите в каждую колбу для титрования по 10 мл исследуемого раствора и добавьте  по  2-3  капли тимолового синего.  В качестве титранта используйте рабочий раствор натрия гидроксида.  Титруйте исследуемый раствор до того момента, когда от одной капли титранта произойдет изменение окраски индикатора из красной в желтую. Обозначьте этот объем V1 (NaOH) и запишите его значение в таблицу.  После этого продолжайте титровать раствор до перехода окраски индикатора из желтой  в  голубую. Запишите показания бюретки, обозначив объем щелочи, пошедший на титрование смеси соляной и уксусной кислот Vg(NaOH). Таким образом выполняются три параллельных титрования.

Расчёты выполняют при помощи следующих формул:

C(NaOH)xVg (NaOH)

C(HCl)=---------------------------------;

10

C(HCl)xМэ(HCl)

T(HCl)= -------------------------;

1000

m(HCl)= T(HCl)x50;

Сн(NaOH)x(V2(NaOH)-V1(NaOH))

Сн(CH3COOH)=-----------------------------------------------;

10

Сн(CH3COOH)xМэ(CH3COOH)

T(CH3COOH)= ---------------------------------------------;

1000

m(CH3COOH)= T(CH3COOH)x50.

| V исслед р-ра, мл | V1(NaOH), мл | V2(NaOH), мл | m(HCL), г | m (CH3COOH), г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

# Лабораторная работа  №  6

#### "Определение массы натрия гидроксида и натрия карбоната

при их совместном  присутствии в растворе"

Растворы щелочей почти всегда содержат карбонаты в виде примесей. Эти вещества могут быть определены раздельно в одном растворе титрованием кислотой. Карбонат-ион представляет собой слабое двухкислотное основание и  поэтому  последовательно  присоединяет два иона водорода:

СО32-   +  H+ = НСО3-

НСО3-  +  Н+ =  Н2СО3

Точке эквивалентности первой реакции соответствует рН  8,34. При  этом получается раствор гидрокарбоната.  Если в растворе одновременно присутствовала щелочь,  то при данном значении рН  она также почти полностью вступает в реакцию.  Таким образом,  титруя исходный раствор кислотой до рН 8,34,  одновременно  нейтрализуют щелочь и карбонат превращают в гидрокарбонат.  Индикатором в этом титровании может служить фенолфталеин. Дальнейшее добавление кислоты  приводит  к превращению гидрокарбоната в угольную кислоту. Точке эквивалентности соответствует рН 4. При этом титрование следует вести с индикатором метиловым оранжевым.  На основании изложенного можно заключить, что анализ смеси щелочи и карбоната сводится к последовательному титрованию исследуемого раствора кислотой до обесцвечивания фенолфталеина,  а затем до перехода желтой окраски метилового оранжевого в розовую.

Получите у лаборанта исследуемый раствор в мерной  колбе  на 50 мл и доведите объем до метки дистиллированной водой- При помощи аналитической пипетки отберите по 10 мл раствора в  колбы для титрования.  Добавьте в каждую колбу по 1-2 капли фенолфталеина и титруйте исследуемый раствор рабочим раствором соляной кислоты до исчезновения  окраски  (розовое  окрашивание не должно появляться вновь в течение 30 секунд).  Запишите первое показание бюретки V1 в таблицу 8.  Добавьте в колбу по 1-2 капли метилового оранжевого и продолжайте титрование до перехода желтой окраски  раствора в розовую.  Запишите второе показание бюретки V2. После этого вновь заполните бюретку кислотой и титруйте следующие пробы до  получения воспроизводимых результатов. Результаты всех титрований запишите в таблицу.

| Объем исследуе-мого р-ра, мл | Объем титранта HCL, мл |  | Масса NaOH, г | Масса Na2CO3, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с фенолфталеином | с метиловым оранжевым |  |  |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

Объем раствора кислоты, затраченный на первое титрование (V1), эквивалентен содержащейся и в растворе щелочи и половине всего количества карбоната, т. к. ион СО32- при этом присоединяет лишь один ион водорода. Объем кислоты, затраченный на второе титрование (V2 – V1), эквивалентен половине имеющегося количества карбоната, т.к. на этой стадии  ион НСО3- присоединяет второй протон. На реакцию с карбонатом на каждой стадии затрачиваются равные объемы кислоты. Поэтому всего на титрование карбоната идет объем кислоты V3 = 2(V2 – V1) мл. На нейтрализацию щелочи затрагивается объем кислоты V4 = V2 – V3. Рассчитайте V3 и V4 по найденным объемам затраченной кислоты, рассчитайте концентрацию анализируемого раствора по каждому веществу.

Вопросы для самоподготовки:

1 Какие факторы определяют выбор индикатора при кислотно-основном титровании?

2   Кривые кислотно-основного титрования.

3 Какие стандартные растворы применяются при кислотно-основном титровании?

Расчетные задачи:

1. Какую массу дигидрата щавелевой кислоты H2С2О2 нужно ваять, чтобы на ее титрование расходовалось 20 мл 0,1 М раствора NaOH? (M(H2C2O4  2H2O) = 126 г/моль).                            Ответ: 0,1260 г

2. 9,7770 г концентрированного раствора НNO3 разбавили водой до 1 л в мерной колбе. На титрование 25,00 мл полученного раствора израсходовано 3,40 мл 0,1040 М раствора NaOH. Определите массовую долю азотной кислоты в ее концентрированном растворе.  Ответ: 62,73 г

3. На титрование 20,00 мл раствора НС1 с титром, равным 0,001825 г/мл, израсходовано 23,04 мл раствора NaOH. Вычислите молярную концентрацию эквивалента и титр раствора NaOH.

## Ответ: 0,04 моль/л;  0,001600 г/мл

4. На титрование 0,2860 г Na2CO3 ∙l0H2O в присутствии метилового-оранжевого израсходовано 24,10 мл раствора НС1. Рассчитайте молярную концентрацию и титр раствора НС1.

Ответ: 0,08299 моль/л , 0,003029 г/мл.

Комплексонометрический метод анализа

Цель: Изучить теоретические основы метода комплексонометрии, широко применяемого в аналитических исследованиях.

Задачи: Приобретение навыков по комплексонометрическому титрованию и выполнению количественных расчетов. Сформировать умения и навыки по составлению уравнений реакций комплексообразования.

Основные вопросы темы:

- Теоретические основы комплексонометрии.

2.  Классификация методов комплексонометрии.

3. Стандартизация титрантов в комплексонометрии.

4. Индикаторы комплексонометрии, принцип их действия.

5. Расчеты в комплексонометрии.

Задача 1. Навеску металлического магния растворили в  хлороводородной кислоте и полученный раствор оттитровали 15,00 мл раствора ЭДТА с молярной концентрацией 0,1500 моль/л.  Рассчитайте массу  навески магния.                                                         Ответ: 0,05468 г

Задача 2.  Образец магния гидрокарбоната массой 3,500  г  растворили в воде и оттитровали 12,05 мл раствора ЭДТА с  молярной концентрацией 0,05000 моль/л.  Вычислите массовую долю магния гидрокарбоната в образце в процентах.                                Ответ: 2,518 %

Задача 3. Образец ртути  (II) нитрата моногидрата массой 2,900 г растворили в воде и получили 50,00 мл раствора.  Аликвотную долю 5,00 мл оттитровали  11,06  мл раствора ЭДТА с молярной концентрацией 0,07500 моль/л.  Вычислите массовую долю ртути (II) нитрата в образце в процентах.                                              Ответ: 93,33 %

Задача 4. Образец марганца  (II)  нитрата гексагидрата массой 4,500 г растворили в воде и подучили 200,0  мл  раствора.  На титрование 10,00 мл  полученного  раствора израсходовали 13,50 мл раствора ЭДТА с молярной концентрацией 0,05000 моль/л.  Рассчитайте массовую долю марганца в образце в процентах.               Ответ: 16,48 %

# Теоретические основы метода. В аналитических лабораториях широко применяют  методы анализа,  основанные на использовании реакций, сопровождающихся образованием комплексных соединений катионов с органическими реактивами - комплексонами. Образующиеся соединения называют  внутрикомплексными  (клешневидными,  хелатными) солями.

Комплексонами обычно   называют   органические   соединения, представляющие   собой  производные  аминополикарбоновых  кислот.

Простейший комплексон - нитрилотриуксусная кислота (НТА, комплексон I, сокращено Н2У):

CH2COOH

N       CH2COOH

CH2COOH

Наибольшее значение имеет четырехосновная этидендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ, комплексен II, сокращенно Н4У):

HOOCCH2                                                                        CH2COOH

N-CH2-CH2-N

HOOCCH2                                                                          CH2COOH

Комплексоны наряду  с карбоксильными группами (-СООН) содержат аминный азот (- N). Благодаря такому строению эти соединения отличаются мульти(поли)дентантностью, т.е. способностью образовывать сразу несколько координационных связей с ионами металлов-комплексообразователей.

На практике обычно применяют двунатриевую соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты (ЭДТА,  Na-ЭДТА,  комплексон III или трилон Б, сокращенно Na2H2У):

HOOOCH2                                                       CH2OOOH

│

N – CH2- CH2- N

│

NaOOOCH2                                                     CH2COONa

Ион этилендиаминтетрауксусной кислоты с ионом металла образует  до шести связей через атомы кислорода карбоксильных групп и атомы азота. Один ион  комплексона заменяет несколько монодентантных лигандов. При титровании ЭДТА солей металлов-комплексообравоватедей протекают следующие реакции:

Nа2Н2У  →   2 Na+  +  Н2У2-

Ме2+ +  Н2У2-    ↔    МеУ2- +  2 Н+

Ме3+ +  Н2У2-  ↔    МеУ- +  2 Н+

Me4+ +  Н2У2-  ↔   МеУ   +  2 Н+

Согласно приведенным уравнениям, 1 моль реагирующих с NаЭДТА катионов,  независимо от их степени окисления,  связывает 1  моль Na-ЭДТА. Равновесия данных превращений смещены вправо, т.к. получаемые комплексные соединения являются очень прочными.  Кроме того, в соответствии с принципом Ле Шателье-Брауна полнота протекания этих реакций увеличивается при повышении  рН  раствора,  т.е. при связывании ионов водорода щелочью. Однако следует иметь в виду, что при повышении рН раствора в осадок может выпадать гидроксид металла. Поэтому при использовании комплексонов в аналитических целях требуется создание оптимального значения  рН  раствора, зависящего от прочности комплекса и растворимости соответствующего гидроксида.  Например,  ион железа (III) образует  как прочный комплекс с Na-ЭДТА, так и очень малорастворимый гидроксид. Поэтому реакция комплексообразования может протекать при рН не выше 3.

Катион  Са2+ образует менее прочный комплекс и сравнительно хорошо растворимый гидроксид.  Он наиболее полно реагирует с Na-ЭДТА при рН 9-10. Определенное значение рН раствора достигается при помощи буферных растворов.

Точку эквивалентности в комплексонометрии устанавливают  с помощью индикаторов,  представляющих собой органические красители,  образующие с катионами окрашенные  комплексные соединения  (металл-индикаторы).  Получаемые при этом комплексные соединения менее устойчивы,  чем внутрикомплексные соли, образуемые  определяемыми катионами с комплексонами.  Поэтому в процессе титрования комплексоном раствора,  содержащего окрашенное  комплексное соединение,  образуемое катионами с индикатором,  в точке эквивалентности наблюдается изменение окраски раствора.  Это объясняется тем, что комплексное соединение индикатора разрушается и индикатор выделяется в свободном виде.  Так как окраска комплексного соединения индикатора отличается от окраски свободного индикатора, то происходит изменение окраски титруемого раствора. Схематично это можно представить следующим образом:

Ме2+   +    Hind-       ↔      Meind- + Н+

бесцветный       окрашен           окрашен  в  другой цвет

Meind- + H2E2-  ↔  VtE2-   +  Hind-    +   H+

окрашен                         бесцветен         окрашен

Таким образом,  металл-индикатор реагирует на изменение концентрации катиона аналогично тому,  как кислотно-основной индикатор ведет себя при изменении рН титруемого раствора.

Индикатором на ионы магния,  меди,  цинка, марганца, алюминия др. является эриохром черный Т.  Сам индикатор окрашен в синий цвет,  а его комплексы с металлами имеют красное окрашивание.  Уравнение реакции можно представить в следующем виде:

Ме2+  + Hind2-   ↔   Meind- +  Н+

синий                               красный

Meind- + Na2H2Y + ОН-  ↔  Na2MeY + Hind2- + H2O

Другим широко распространенным металл-индикатором  является мурексид  (пурпурат  аммония),  образующий устойчивые комплексные соединения с катионами кальция,  никеля,  кобальта,  меди и др.

Мурексид представляет собой  темно-красный порошок,  водный раствор которого окрашен в фиолетовый цвет,  изменяющийся в зависимости от среды: рН < 9 - красно-фиолетовый, рН > 11 - сине-фиолетовый.  В  процессе  титрования солей кальция и других металлов в присутствии мурексида в точке эквивалентности наблюдается изменение красного цвета раствора в сине-фиолетовый цвет.

В настоящее время разработаны комплексонометрические  методы определения более 80 химических элементов.

## Лабораторная работа № 1

"Комплексонометрическое определение кальция"

Оборудование: бюретки, аналитические пипетки, мерные колбы, колбы для титрования, стеклянные воронки, мерные цилиндры, конические колбы.

Реактивы: растворы аммиачно-аммонийного буфера, аммиака, аммония хлорида, стандартного раствора трилона Б, металл-индикаторы - мурексид, эриохром черный, исследуемые растворы.

Получите у лаборанта исследуемый раствор соли кальция в мерной колбе на 50 мл и доведите объем до метки дистиллированной водой. Приготовьте аммиачно-аммонийный буферный раствор, для чего в коническую колбу вместимостью 100 мл отберите мерным цилиндром по 20 мл 20%-ных растворов аммиака и аммония хлорида.

В каждую колбу для титрования внесите по 10 мл  исследуемого раствора при помощи аналитической пипетки; затем мерным цилиндром добавьте по 2 мл аммиачно-аммонийного буфера и по 3 капли раствора мурексида. Заполните бюретку стандартным раствором трилона Б с молярной концентрацией 0,025 моль/л и титруйте до перехода вишнево-красной окраски в синюю.

По результатам анализа рассчитайте молярную концентрацию эквивалента и титр кальция в исследуемом растворе, а также его массу в 50 мл раствора. Полученные данные занесите в таблицу.

| V (Ca2+) мл | V (ЭДТА) мл | Сн(Ca2+) Моль/л | Т(Ca2+) г/мл | m(Ca2+) г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

## Лабораторная работа № 2

### "Определение общей жесткости воды"

Жесткость воды зависит от содержания в ней солей многозарядных катионов,  чаще всего Са2+ и Mg2+ , и ее выражают суммарным количеством вещества эквивалента этих и других многозарядных катионов в 1 л воды.  Все катионы образуют прочные комплексы с трилоном Б. Поэтому  комплексонометрическое титрование образцов воды оказывается прекрасным методом определения общей (суммарной)  жесткости.  Индикатор эриохром черный Т образует окрашенный комплекс с ионом магния,  который характеризуется наибольшей константой устойчивости среди комплексонов многозарядных ионов. Поэтому в ходе анализа комплексон реагирует с ионами магния в последнюю очередь, что и обеспечивает определение суммарной жесткости.

Приготовьте аммиачно-аммонийный буфер, как описано в лабораторной работе № 1. Мерной пипеткой отберите в колбы для титрования 10 мл анализируемой воды,  добавьте 2 мл буферного раствора  и добавьте по 10 мг (на кончике стеклянного шпателя) эриохрома черного Т.  Заполните бюретку стандартным раствором Na-ЭДТА и титруйте исследуемый раствор до перехода окраски из красной в синюю с зеленоватым оттенком. В конце титрования  титрант  добавляйте медленно (с промежутком 8-5 секунд между каплями),  следя за постепенным изменением окраски. Сделав отсчет показания бюретки,  следует добавить еще 1 каплю титранта,  чтобы убедиться, что окраска больше не изменяется. Титрование повторите до получения трех сходящихся результатов.

Из совокупности результатов титрования найдите среднее арифметическое  значение объема титранта и рассчитайте жесткость воды (Ж) по формуле:

Сн(ЭДТА)Хv(ЭДТА)

Ж= ------------------------------ x1000(ммоль/л)

V(H2O)

Результаты опыта занесите в таблицу:

| V(H2O), мл | V(ЭДТА), мл | ж, ммоль/л |
| --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |

Лабораторная работа № 4

Электрохимические методы

Если составить элемент из электрода с постоянным потенциалом (например, нормального водородного или каломельного электрода) и электрода, опущенного в раствор, где меняется концентрация ионов, то по изменению электродвижущей силы этого элемента можно следить за изменением концентрации ионов  в растворе. На этом основан метод потенциометрического титрования, применяющийся в химических количественных исследованиях реакций нейтрализации, осаждения и окисления-восстановления.

Потенциометрическое титрование имеет преимущество по сравнению с титрованием в присутствии индикаторов в том случае, когда растворы интенсивно окрашены или в растворе имеются ионы, образующие осадки с вводимыми реактивами или легко меняющие свою валентность (окисляемые). Кроме того, этот метод допускает титрование до любого желаемого значения рН.

Определение концентрации раствора слабой кислоты и ее константы диссоциации.

Для того чтобы определить концентрацию уксусной кислоты к ее раствору приливают малыми порциями раствор гидроксида натрия с известной концентрацией и после каждого приливания титранта измеряют значение рН. При титровании раствора уксусной кислоты щелочью протекает реакция:

CH3COOH + OH- = H2O + CH3COO-

Окончанию реакции соответствует появление резкого изменения рН раствора (скачка титрования), что проявляется в виде почти вертикальной линии при построении кривой потенциометрического титрования. Кривая потенциометрического титрования выражает графическую зависимость рН раствора от объема приливаемой щелочи. Из середины скачка титрования

(эквивалентная точка) опускают перпендикуляр на ось абсцисс и получают эквивалентный объем титранта.

Из соотношения  V(NaOH) * C(NaOH) = V(CH3COOH) * C(CH3COOH) определяют концентрацию уксусной кислоты в растворе.

Для определения Кдис. по кривой потенциометрического титрования находят рН раствора, соответствующий добавлению к раствору уксусной кислоты половины эквивалентного объема гидроксида натрия. Для более точного определения Кдис. к раствору уксусной кислоты добавляют половину эквивалентного объема титранта и измеряют значение рН. Поскольку в этом случае кислота нейтрализована на 50%, то концентрация кислоты  равна концентрации соли, т.е.

С(СH3COOH) = C (CH3COO-)

Кдис.= [CH3COO-] [H+]  ,

[CH3COOH]

Тогда из уравнения следует, что  Кдис.= [H+], а рН = рК                  (рК = -1gK)

Задание 1.      Определить концентрацию уксусной кислоты в растворе.

В стакан для титрования  с помощью мерного цилиндра на 25 мл отмеряют 20 мл раствора уксусной кислоты. Опускают в раствор стеклянный и хлорсеребряный электроды и измеряют исходное значение рН.

Измерив исходное значение рН раствора уксусной кислоты, титруют раствор кислоты, добавляя щелочь из бюретки порциями, объем которых указан в таблице. После добавления каждой порции титранта, раствор тщательно перемешивают круговыми движениями (или с помощью мешалки) и измеряют величину рН. Результаты измерений записывают в таблицу. По данным таблицы строят кривую потенциометрического титрования (рис.) По кривой потенциометрического титрования определяют эквивалентный объем щелочи, пошедшей на титрование кислоты, опуская из середины скачка титрования перпендикуляр на ось абсцисс. Концентрацию кислоты рассчитывают по формуле:

С (СH3COOH) = C (NaOH) * V (NaOH)   ,

V (CH3COOH)

где  C (NaOH) – концентрация щелочи, моль/л

V (NaOH) -  эквивалентный объем щелочи

V (CH3COOH) – объем взятой кислоты

Таблица

| № п/п | Общий объем титранта, мл | Объем добавляемого титранта, мл | рН раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 |  |
| 2. | 1 | 1 |  |
| 3. | 2 | 1 |  |
| 4. | 3 | 1 |  |
| 5. | 4 | 1 |  |
| 6. | 5 | 1 |  |
| 7. | 6 | 1 |  |
| 8. | 7 | 1 |  |
| 9. | 8 | 1 |  |

Рис. Кривая потенциометрического титрования уксусной кислоты гидроксидом натрия

Задание 2.    Определить константу диссоциации уксусной кислоты

В стакан с помощью мерного цилиндра на 25 мл отмеряют 20 мл раствора уксусной кислоты и приливают из бюретки половину объема титранта гидроксида натрия, пошедшего на титрование в первом задании для достижения эквивалентной точки. Опускают электроды в раствор и измеряют рК рассчитывают константу диссоциации, пользуясь таблицей  антилогарифмов или по пересчетной таблице показателя рН на [H+].

Лабораторная работа 5

Оптические методы анализа

Определение меди в природных объектах фотометрическим методом

Метод основан на образовании комплексного соединения ионов меди с аммиаком, обладающим интенсивной сине-фиолетовой окраской. Процесс взаимодействия ионов меди с аммиаком носит ступенчатый характер:

Сu2+ +NH3 ↔     [СuNH3]2+

Cu2+ + 2NH3   ↔      [Сu(NH3)2]2+; Cu2+ + 3NH3 ↔    [Сu(NH3)3]2+;

Cu2+ + 4NH3    ↔     [Сu(NH3)4]2+.

Так как устойчивость образующихся комплексов различается мало, то в растворе будет находиться смесь нескольких аммиакатов меди, количественное соотношение которых зависит от концентрации аммиака, присутствующего в растворе.

Окраска аммиаката меди обусловлена d  →   d* переходами вследствие  расщепления основного электронного состояния  ионов меди в поле лигандов.

МОЛЯРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ тетрааммиаката меди при λ = 640 нм равен 1х102. Низкое значение Еλ  позволяет  определить достаточно высокие концентрации ионов меди.

ПРИБОРЫ И РЕАКТИВЫ

- Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М

- Рабочий раствор соли меди, содержащий 1 мг меди в 1 мл. Для приготовления этого раствора навеску 3,931 г сульфата меди СuSO4ּ 5 Н2О растворяют в 25 мл 2М растворе серной кислоты, доводят объем раствора до 1 л дист. водой. (Раствор готовит лаборант).

- 5%-ный раствор аммиака. (Раствор готовит лаборант).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ

Готовят 6 стандартных растворов, содержащих 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5 мг меди в 50 мл. Для этого в мерные колбы на 50 мл переносят соответственно 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5 исходного раствора, добавляют в каждую колбу 10 мл 5%-го раствора аммиака мерным цилиндром и доводят объем до 50 мл (до метки) дист. водой. Через 10 минут приступают к измерениям.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Работу проводят со светофильтром №8. Используют кюветы размером 20 мл. С данным светофильтром поочерёдно фотометрируют стандартные растворы. Каждое измерение обязательно повторяют 3 раза. По средним значениям в координатах поглощения строят градуировочный график. Затем получают раствор сульфата меди (II), прибавляют 10 мл 5%-го раствора аммиака и доводят объем до 50 мл дист. водой. Приготовленный раствор через 10 мин фотометрируют. Измерения повторяют 5 раз. Пользуясь графиком находят содержание меди в анализируемом растворе.

Таблица №1

ЗАВИСИМОСТЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ РАСТВОРОВ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ МЕДИ

| Концентрация меди мг/мл | А1 | А2 | А3 | Аср. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФОРМА ОТЧЕТА

- Указать цель работы.

- Изложить теоретические основы фотометрического метода количественного анализа вещества.

- Привести аналитическое выражение закона Бугера-Ламберта-Бера и охарактеризовать все величины, входящие в выражение этого закона.

- Объяснить принцип работы фотоэлектроколориметра.

- Записать уравнения реакций, протекающих в аммиачном растворе сульфата меди. Какими электронными переходами обусловлена окраска аммиакатов? От чего зависит интенсивность окраски аммиакатов?

- Заполнить таблицу №1.

- По данным таблицы №1 построить градуировочный график.

- Измерив оптическую плотность исследуемого раствора, определить по калибровочной кривой его концентрацию (задача).

2.3 Задания к лабораторным работам

2.3.1 Задания к лабораторным работам по общей химии

2.3.2 Задания к лабораторным работам по аналитической химии

Задания к лабораторной работе № 1  «Реакции и процессы, используемые в аналитической химии»

- Почему NH4+ рассматривают с группой s-элементов?

- Какое применение находят в медицине и биологической практике соли К+, Na+, NH4+?

- Какими реакциями обнаруживают К+, Na+, NH4+?

- Как можно обнаружить при совместном присутствии К+ и NH4+, К+ и Na+,  К+, Na+ и NH4+?

- Какие специфические ре¬акции используют для обнаружения  катионов Ag+, Pb2+, Hg22+?

- Какой метод лежит в основе систематического анализа смеси  катионов  второй аналитической группы?

- Как используется в аналитической химии комплексообразование катионов d-элементов с аммиаком?

- Как можно обнаружить при совместном присутствии катионы I, II аналитических групп?

- Какими реакциями обнаруживают Са2+, Sr2+, Ba2+?

- Как обнаружить при совместном присутствии Са2+, Sr2+, Ba2+?

- Можно ли обнаружить  Ba2+ в присутствии Са2+ Sr2+ реакцией        с серной кислотой, с K2Cr2O7?

- Выпадет ли осадок бария сульфата при сливании равных               объемов миллимолярных растворов бария хлорида и серной  кислоты? Ks(BaSO4) = 1,1·10-10.

- Какими реакциями обнаруживают А13+, Сr3+, Zn2+, Sn2+, Sn4+, As3+, As5+?

- Почему при действии аммония сульфида на растворы солей алюминия и хрома (III) образуются осадки А1(ОН)3 и Сr(ОН)3?

- Предложите схему систематического анализа смеси катионов: А13+, Сr3+, Zn2+, Sn2+.

- Как отделить a) Mg2+ от Мn2+, б)Fе3+ от Bi3?

- Как обнаружить a) Mg2+ в присутствии Fе3+, б) Мn2+ в присутствии Fe2+?

- Предложите схему систематического анализа смеси катионов: Fe2+, Fe3+, Mn2+.

- Рассчитайте  константу и степень гидролиза в 0,01 М растворе железа (II) хлорида; К(II)Fе(ОН)2 = 1,3·10-4.

- На чем основана аналитическая классификация анионов?

- Какие  анионы проявляют свойства окислителей?  Составьте соответствующие уравнения реакций.

- Какие анионы образуют с катионом серебра осадки,  нерастворимые в кислоте?

- Что  происходит  при действии НС1 на осадки солей бария с анионами первой группы?

- Какими реакциями  можно обнаружить SO42-,   SО32-,  S2O32- при их совместном присутствии?

- Как можно обнаружить С1-,  Вr-, I- при их совместном присутствии?

- Как можно обнаружить анионы NO3-, NO2-, СН3СОО-?

Задания к лабораторной работе № 2  «Методы количественного анализа»

1.В чем заключается сущность гравиметрических определении по методу осаждения? По методу отгонки?

2.Когда потеря одного и того же количества осадка скажется на результатах анализа сильнее: при определении фосфора в виде Mg2P2O7 или в виде (NH4)PO4∙12MoO3? Сделайте расчет для случая, когда указанная потеря составляет 1 мг весовой формы.

3.Почему кальций осаждают в гравиметрическом анализе действием (NH4)2C2O4, а не Na2C2O4? Чем лучше осаждать Ag+, раствором NaCl или HCl?

4.Сформулируйте правило произведения растворимости в точной и приближенной форме. Иллюстрируйте его соответствующими формулами для CaCO3.

5.Что такое активность? Коэффициент активности? В каких случаях коэффициент активности можно считать равным единице?

6.Чему равна aFe3+ и aCl- в 0,0083 М растворе FeCl3, если fFe3+=0,20 fCl- =0,80?

Ответ: aFe3+=0,0017 г-ион/л; aCl- =0,020 г-ион/л.

6.Что такое ионная сила раствора? Чему равна ионная сила растворов, содержащих в 1 л: а) 0,1 M KCl; б) 0,1 М K2SO4; в) 0,1 М MgSO4; г) 0,1 М AlCl3; д) 0,01 М K2SO4+0,001 M Al2(SO4)3?

7.Что такое маскировка? Какое значение она имеет при анализе? От каких факторов зависит возможность маскировки того или иного иона каким-либо маскирующим средством? Какое значение имеет употребление избытка маскирующего средства? В каких случаях величина pH влияет на процессы маскировки? Приведите примеры.

8.Как в большинстве случаев изменяется растворимость осадка с возрастанием избытка осадителя? Всегда ли применимо правило, по которому при осаждении малорастворимых электролитов требуется прибавление полуторного избытка осадителя?

9.Какие цели преследуют созданием определенных условий при осаждении кристаллических осадков? Каковы эти условия? Какую роль при осаждении играет в данном случае степень пересыщения раствора относительно осаждаемого соединения?

10.Какие процессы происходят с кристаллическими осадками при их старении? Почему старение осадка выгодно для анализа?

11.Что представляют собой коллоидные растворы и почему приходится предупреждать их образование при анализе? Что такое коагуляция? Чем она вызывается?

12.В каких условиях ведут осаждение аморфных осадков?

13.Что такое соосаждение? Чем оно отличается от обычного(химического)осаждения вместе с данным соединением каких=либо посторонних веществ из раствора? Почему при гравиметрическом анализе приходится предупреждать соосаждение?

14.Какое значение имеет соосаждение для определения очень малых количеств (“следов”) различных примесей? В чем заключается сущность осаждения с коллектором?

15.При очень малой концентрации Cu2+-ионов они не осаждаются из раствора при действии H2S , но если прибавить к раствору какую-либо соль ртути(2) и после этого подействовать сероводородом, то вместе с HgS осаждается и CuS. Какую роль в этом случае играет HgS?

16.Что такое адсорбция? В чем причина адсорбции? Какие осадки – кристаллические или аморфные – больше адсорбируют на своей поверхности растворенные вещества? Чем это объясняется?

17.Как влияют на адсорбцию: а) температура, б) концентрация адсорбируемых веществ в растворе? В чем проявляется избирательный характер адсорбции? Какие ионы адсорбируются данной кристаллической решеткой лучше других?

18.Зная, что ацетат серебра менее растворим, чем нитрат серебра, укажите, при осаждении какой из этих солей Cl- - ионом получится более чистый осадок AgCl.

19.В каких случаях приходится прибегать к отделению ионов друг от друга? Почему проведение этой операции при количественном анализе является более трудоемким и сложным, чем при качественном анализе?

20.Укажите важнейшие неорганические осадители, употребляемые при отделении ионов, и приведите примеры их применения. В чем заключаются преимущества органических реагентов перед неорганическими?

21.Что такое внутрикомплексные соли? Приведите примеры. Какие свойства внутрикомплексных солей редставляют ценность для анализа? Изменение каких факторов можно влиять на течение процессов разделения ионов путем осаждения их в виде внутрикомплексных солей?

22.Что такое экстрагирование? Как оно применяется для разделения ионов?

23.Как проводится разделение ионов методами адсорбционной и осадочной хроматографии? В чем сущность ионообменной хроматографии? Как она применяется в количественном анализе?

24.Какие другие методы разделения вам известны?

Задания к лабораторной работе № 3  «Титриметрические методы анализа»

Задача 1. Вычислите молярную  концентрацию,  молярную  концентрацию эквивалента, (для  условия  полной  нейтрализации)  и моляльность раствора серной кислоты, где w (H2SO4) = 20% и р 1,14 г/мл.  Ответ: cm(H2SO4) =  2,33 моль/л,  Сн(H2SO4) = 4,6 моль/л, См(H2SO4) = 2,55 моль/л

Задача 2.  Какой объем раствора серной кислоты с массовой долей H2SO4 30% (р = 1219 кг/м'3) можно приготовить из 12 кг раствора серной кислоты с массовой долей H2SO4 60 % (2 способа).             Ответ: 19,7 л.

Задача 3.  Какой объем соляной кислоты с массовой долей НСl 38 % (р = 1,19 г/мл) нужно взять для приготовления 1л 2н раствора? Определите титр раствора.                              Ответ: 161,5 мл; 7,3 ∙10-2 г/мл

Задача 4. Для определения содержаний бария гидроксида анализируемый раствор перенесли в мерную колбу вместимостью 100 см3 и довели дистиллированной водой до метки. На титрование 5 см3 полученного раствора было затрачено 14,33 см3 раствора НС1 с молярной концентрацией 0,105 моль/л. Вычислите массу бария гидроксида в анализируемом растворе.                                Ответ: 2,574 г.

Задача 5. Сколько граммов Н3РО4 содержится в растворе, если на титрование его с фенолфталеином затрачено 25,50 мл 0,2000 н раствора NaOH?                                                                                       Ответ: 0,166 г.

Задача 6. Для определений общей кислотности желудочного сока 5 мл сока оттитровали раствором NaOH с концентрацией 0,095 моль/л в присутствии фенолфталеина. На титрование израсходовано 2,8 мл раствора щелочи. Рассчитайте кислотность анализируемого сока, ммоль/л.

Ответ: 53,2 ммоль/л.

Задача 7. Сколько графов КОH и К2СO3 содержит навеска препарата технического едкого кали, если на титрование ее раствора в произвольном объеме воды с фенолфталеином израсходовано 22,40 мл, а с метиловым оранжевым 25,80 мл 0,09500 н раствора НС1?

Ответ: 0,0446 г К2СO3,  0,1013 г КОН.

Задача 8. При титровании 25,00 мл раствора, содержащего смесь Nа2СO3 и NаНСО3 с фенолфталетном израсходовано 9,46мл, а с метиловым оранжевым 24,86 мл 0,1200 н. раствора H2SO4. Сколько граммов Nа2СO3 и NаНСО3 содержится в 250 мл раствора?

Ответ: 1,203 г Nа2СO3,   0,5989 г NаНСО3.

1 Какие факторы определяют выбор индикатора при кислотно-основном титровании?

2   Кривые кислотно-основного титрования.

3 Какие стандартные растворы применяются при кислотно-основном титровании?

4. Какую массу дигидрата щавелевой кислоты H2С2О2 нужно ваять, чтобы на ее титрование расходовалось 20 мл 0,1 М раствора NaOH? (M(H2C2O4  2H2O) = 126 г/моль).                            Ответ: 0,1260 г

5. 9,7770 г концентрированного раствора НNO3 разбавили водой до 1 л в мерной колбе. На титрование 25,00 мл полученного раствора израсходовано 3,40 мл 0,1040 М раствора NaOH. Определите массовую долю азотной кислоты в ее концентрированном растворе.  Ответ: 62,73 г

6. На титрование 20,00 мл раствора НС1 с титром, равным 0,001825 г/мл, израсходовано 23,04 мл раствора NaOH. Вычислите молярную концентрацию эквивалента и титр раствора NaOH.

## Ответ: 0,04 моль/л;  0,001600 г/мл

7. На титрование 0,2860 г Na2CO3 ∙l0H2O в присутствии метилового-оранжевого израсходовано 24,10 мл раствора НС1. Рассчитайте молярную концентрацию и титр раствора НС1.

Ответ: 0,08299 моль/л , 0,003029 г/мл.

Задания к лабораторной работе № 4  «Электрохимические методы»

- В чем сущность кондуктометрического метода анализа?

- Какие вещества в растворе можно определить методом кондуктометрии: а) NaCl; б) С6Н6; в) H2SO4; г) СН3СООН;                д) С6Н12О6; е) NH4OH?

- Какие величины называются удельной и эквивалентной электропроводностями?

- Какова зависимость электропроводности от: а) природы электролита и растворителя; б) концентрации электролита (сильного, слабого); в) температуры?

- Какова схема установки для измерения электропроводности (сопротивления) растворов?

- Какой источник тока применяется в кондуктометрии почему?

- Что представляет собой ячейка для кондуктометрического титрования?

- Как и какой целью устанавливают константу ячейки?

- В чем сущность прямой кондуктометрии?

- В чем преимущества и недостатки прямой кондуктометрии?

- Какова особенность кондуктометрического титрования?

- В чем сущность хронокондуктометрического титрования?

- Как кондуктометрически оттитровать смесь веществ?

- В чем сущность высокочастотного титрования и каковы особенности этого метода анализа?

- Чем обусловлен вид кондуктометрических кривых титрования?

- Каковы преимущества кондуктометрического титрования перед другими титриметрическими методами?

Задания к лабораторной работе № 5  «Оптические методы анализа»

- На изучении каких спектров основаны методы молекулярного абсорбционного спектрального анализа?

- Чем обусловлено возникновение спектров поглощения?

- Какие факторы влияют на характер и величину поглощения?

- Какова формулировка основного закона светопоглощения?

- Как формулируются законы: а) Бера; б) Бугера-Ламберта?

- Каковы основные характеристики светопоглощения?

- Что называется оптической плотностью и светопропусканием?

- Каковы минимальные и максимальные значения оптической плотности и светопропускания растворов?

- Когда коэффициент светопоглощения называется молярным коэффициентом светопоглощения?

- В чем физический смысл молярного коэффициента светопоглощения?

- Какова зависимость оптической плотности от концентрации, если основной закон светопоглощения: а) соблюдается; б) не соблюдается?

- Какое взаимное расположение должны иметь спектр поглощения анализируемого раствора и спектр пропускания светофильтра?

- Чем обусловлено несоблюдение основного закона светопоглощения?

- Какие условия необходимо соблюдать при выполнении определений методами молекулярной абсорбционной спектроскопии?

- Какой закон находится в основе анализа смеси веществ?

- В чем сущность методов градуировочного графика, уравнивания, добавок, стандартных серий?

- В чем состоит принцип дифференциальной спектрофотометрии?

- Как рассчитать минимальную определяемую концентрацию?

- В каких интервалах оптической плотности погрешность измерений на фотоколориметрах КФК-2, КФК-2МП, КФК-3 минимальна?

- В чем принципиальные отличия методов фотоэлектроколориметрии и спектрофотометрии?

- Как осуществляется монохроматизация света в приборах: а) фотоколориметрах; б) спектрофотометрах?

- Каково устройство спектрофотометров?

- Какова оптическая схема одно- и двулучевых фотоколориметров?

- Какие приемники излучения применяются в приборах для молекулярного абсорбционного спектрального анализа?

- Почему при спектрофотометрическом анализе в ультрафиолетовой области спектра в качестве растворителей применяются вода, этанол, гексан и не применяются бензол, ацетон?

- В чем сущность фотометрического титрования? Как выбрать условия титрования?

- Чем обусловлен вид кривых фотометрического титрования?

- Как устанавливают точку стехиометричности по кривой фотометрического тирования?

- Как экспериментально устанавливают молярный коэффициент светопоглощения?

- Как выбирают светофильтр в фотоэлектроколориметрии?

- Как зависит оптическая плотность растворов веществ различной природы от pH?

Учреждение образования Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Факультет биологический

Кафедра химии

Согласовано								Согласовано

Заведующий кафедрой					Декан факультета

________Н. И. Дроздова					________В. С. Аверин

___ ____________2020					___ ____________2020

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ОБЩЕЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
для специальности

1-75 01 01 «Лесное хозяйство»

Составители:

#### Доцент Хаданович А.В.

Рассмотрено и утверждено

на заседании научно-методического

совета университета

___ _______2020 г.    протокол №_____

Содержание

Пояснительная записка…………………………………………………………...4

Общая и аналитическая химия…………………………………………………...6

1 Теоретический раздел…………………………………………………………..6

1.1 Перечень теоретического материала …………………………………..........6

Лекция 1: Введение……………………………………………………………….6

Лекция 2: Строение вещества. Строение атома………………………………13

Лекция 3: Периодическая система элементов Д.И. Менделеева, и электронное строение атомов.…………………………………………………………………18

Лекция 4: Химическая связь и строение молекул…………………………….23

Лекция 5: Энергетика химических процессов…………………………………30

Лекция 6: Химическая кинетика и равновесие………………………………...37

Лекция 7: Химическое равновесие…………………………………………….41

Лекция 8: Растворы……………………………………………………………..46

Лекция 9: Растворы неэлектролитов…………………………………………...50

Лекция 10: Растворы электролитов…………………………………………....59

Лекция 11: Гетерогенное химическое равновесие в растворах электролитов……………………………………………………………………..62

Лекция 12: Ионное произведение воды……………………………………….67

Лекция 13: Комплексообразование в растворах……………………………...77

Лекция 14: Окислительно — восстановительные реакции…………………84

Лекция 15: Электродные потенциалы и электродвижущие силы…………..89

Лекция 16: Коррозия металлов, электролиз…………………………………..93

Лекция 17: Элементы I А группы……………………………………………101

Лекция 18: Элементы VA группы, общая характеристика…………………117

Лекция 19: Элементы VIА группы…………………………………………..127

Лекция 20: VIIА группа, общая характеристика……………………………139

Лекция 21: Общая характеристика металлов d- семейства………………...149

Лекция 22: Введение в аналитическую химию……………………………..158

Лекция 23: Качественный анализ…………………………………………….161

Лекция 24: Анализ катионов………………………………………………….165

Лекция 25: Анализ анионов. Разделение анионов на группы……………...169

Лекция 26: Раствор как среда для выполнения аналитических реакций….173

Лекция 27: Гравиметрический анализ……………………………………….184

Лекция 28: Титриметрические методы анализа. Принцип титриметрии…..188

Лекция 29: Метод кислотно-основного титрования………………………...193

Лекция 30: Метод окислительно-восстановительного титрования………..201

Лекция 31: Физико-химические методы анализа. Классификация основных физико-химических методов анализа…………………………………………208

Лекция 32: Электрохимические методы анализа……………………………212

Лекция 33: Оптические методы анализа……………………………………..225

Лекция 34: Хроматография…………………………………………………...239

2 Практический раздел…………………………………………………………245

2.1 Перечень лабораторных работ по общей химии…………………………245

Лабораторная работа 1:Химическая кинетика, основные положения и понятия………………………………………………………………………….245

Лабораторная работа 2: Химическое равновесие…………………………….250

Лабораторная работа 3: Растворы. Осмотическое давление………………...254

Лабораторная работа 4: Растворы электролитов……………………………..263

Лабораторная работа 5: Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей…………………………………………………………………269

Лабораторная работа 6: Окислительно-восстановительные реакции …...…273

Лабораторная работа 7: Электрохимические реакции……………………….273

Лабораторная работа 8: Комплексные соединения………….……………….283

Лабораторная работа 9: Водород и его соединения………………………….291

Лабораторная работа 10: Галогены. Галогеноводородные кислоты………..294

Лабораторная работа 11: Элементы погруппы кислорода…………………..305

Лабораторная работа 12: Сера и ее соединения……………………………...309

Лабораторная работа 13: Элементы подгруппы азота……………………….319

2.2 Перечень лабораторных работ по аналитической химии………………..328

Лабораторная работа 1: Реакции и процессы используемые в аналитической химиии………………………………………………………………..................328

Лабораторная работа 2: Сущность гравиметрического анализа и границы его применения……………………………………………………………………...358

Лабораторная работа 3: Титриметрические методы. Метод кислотно-основного титрования………………………………………………………….362

Лабораторная работа 4: Определение концентрации раствора слабой кислоты и ее константы диссоциации…………………………………………………..365

Лабораторная работа 5: Определение меди в природных объектах фотометрическим методом…………………………………………………….366

2.3 Задания к лабораторным работам…………………………………………379

2.3.1 Задания к лабораторным работам по общей химии……………………379

2.3.2 Задания к лабораторным работам по аналитической химии………….379

3 Контроль знаний …………………………………………………………….386

3.1 Перечень вопросов к зачету по аналитической химии…………………..386

3.2 Перечень вопросов к экзамену по общей и аналитической химии……..387

3.3 Критерии оценок по дисциплине…………………………………………390

3.4 Образец тестовых заданий по дисциплин………………………………..393

4 Вспомогательный раздел…………………………………………………….397

4.1 Учебная программа дисциплины …………………………………………397

4.2 Перечень рекомендуемой литературы……………………………………403

# Пояснительная записка

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Общая и аналитическая химия» представляет собой комплекс систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство».

Основная задача ЭУМК – способствовать изучению студентами основных разделов химии, формирующих фундаментальную и практическую подготовку специалистов специальности «Лесное хозяйство», раскрытию физического смысла химических процессов, основных понятий и законов общей и аналитической химии; пониманию студентами современного состояния науки, места общей и аналитической химии в системе других наук; ознакомлению  с основами методов качественного и количественного анализа веществ.

Целью электронного учебно-методического комплекса является оказание помощи в усвоении представлений о теоретических основах и практическом приложении общей и  аналитической химии; в овладении знаниями о физико-химических закономерностях протекания и аналитических особенностях химических реакций; в применении законов общей и аналитической химии при решении конкретных теоретических и практических задач; ознакомлении с физико-химическими методами анализа, применении их в практической деятельности специалистов специальности «Лесное хозяйство», при решении экологических проблем.

ЭУМК способствует овладению основными понятиями и законами общей и аналитической химии; знанию современного состояния науки, места данной дисциплины в системе других наук; методами количественного анализа веществ; ознакомлению с основными достижениями современной химии и перспективами их использования в решении различных проблем; ролью общей и аналитической химии в изучении биологических объектов; в овладении знаниями о физико-химических закономерностей протекания химических реакций; в применении законов общей и аналитической химии при решении конкретных теоретических и практических задач.

Организация изучения дисциплины «Общая и аналитическая химия» на основе ЭУМК предполагает продуктивную образовательную деятельность, позволяющую сформировать социально-личностные и профессиональные компетенции будущих специалистов, обеспечить развитие познавательных способностей студентов.

ЭУМК направлен на оказание помощи студентам в ознакомлении с приемами применения изученных законов и понятий в практической деятельности; установлении количественного состава веществ; проведении численных расчетов равновесий с участием различных типов реакций; обращении с аналитическим оборудованием, химическими веществами, проведении анализа различных объектов.

Организация изучения дисциплины «Общая и аналитическая химия» на основе ЭУМК предполагает продуктивную образовательную деятельность, позволяющую сформировать следующие компетенции: владеть навыками здоровьесбережения, быть способными к анализу основных принципов взаимодействия общества и природы, уметь решать практические задачи их устойчивого совместного развития, уметь применять базовые теоретические знания и практические навыки для решения теоретических и практических задач в области создания и совершенствования инновационных технологий в отрасли,  обеспечить развитие познавательных способностей студентов.

ЭУМК направлен на оказание помощи студентам в ознакомлении с приемами применения изученных законов и понятий в практической деятельности; установлении количественного состава веществ; проведении численных расчетов равновесий с участием различных типов реакций; обращении с аналитическим оборудованием, химическими веществами, проведении анализа различных объектов.

ЭУМК включает в себя: титульный лист, пояснительную записку, теоретический раздел, который содержит тексты лекций по общей и аналитической химии, включающие материал по темам «Строение вещества. Строение атома», «Химическая кинетика и равновесие», «Растворы», «Комплексообразование в растворах», «Окислительно -восстановительные реакции», лекции по изучению химии элементов; практический раздел, который содержит подробное описание лабораторных работ. Лабораторные работы предусматривают освоение техники выполнения химического эксперимента, приготовление и стандартизацию растворов, проведение химического анализа по определению качественного и количественного состава вещества и должны быть обеспечены химической посудой, реактивами, средствами измерений; раздел контроля знаний студентов, включающий вопросы и задачи к экзамену и зачету по дисциплине, позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности студентов требованиям образовательных стандартов высшего образования, критерии оценок по дисциплине, образец тестовых заданий и вспомогательный раздел (учебная программа, перечень рекомендуемой литературы).  Все разделы ЭУМК в полной мере соответствуют содержанию и объему образовательного стандарта.

Дисциплина «Общая и аналитическая химия» изучается студентами специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» дневной формы обучения: 1 курс 1, 2 семестры; заочной формы обучения: 1 курс 1, 2 семестры и 2 курс 3 семестр.

Общая и аналитическая химия

1 Теоретический раздел

  - Перечень теоретического материала

Лекция 1: Введение

- Место химии в системе наук.

- Основные законы и понятия химии.

- Классификация неорганических соединений, типы химических реакций.

Д. И. Менделеев, начиная чтение лекций по неорганической химии, назвал свой курс общей химией, не желая тем самым противопоставлять неорганическую химию органической и подчеркивая единство и неразрывность этой науки. Общая химия оперирует теоретическими представлениями и понятиями, составляющими фундамент не только неорганической химии, но и всей системы химических знаний.

Химия является одной из фундаментальных естественных наук, так как она участвует в формировании мировоззрения человека, определяет его подход к окружающему миру.

Изучение химии начинается с рассмотрения структуры атомов, объясняющей периодичность в изменении свойств элементов, т. е. суть периодического закона химических элементов, открытого Д. И. Менделеевым (1869). Без знания строения атомов невозможно понять причины возникновения между ними химических связей, приводящих к образованию многоатомных частиц: молекул и кристаллов, составляющих вещества. В свою очередь, изучение химических связей позволяет объяснить многие свойства веществ, их поведение по отношению друг к другу. Стехиометрия — раздел химии, включающий законы количественных (массовых и объемных) соотношений между реагирующими веществами, вывод химических формул и составление уравнений химических реакций.

Закон сохранения материи

В химических процессах проявляется частый случай закона сохранения материи – закон сохранения массы, который был открыт М. В. Ломоносовым (1748). В современном виде этот закон формулируется следующим образом: общая масса продуктов реакции равна общей массе веществ, вступивших в реакцию, т. е.

mпродуктов=mисх.веществ 				(1.1)

Это объясняется тем, что в ходе химического процесса общее число атомов (как входивших в состав исходных веществ, так и входивших в состав продуктов реакции) не изменяется, т. е. соблюдается закон сохранения массы. Из этого исходят при составлении химических уравнений.

Закон газового состояния

Зависимость объема газа от его давления при постоянной температуре (т. е. в изотермических условиях) была показана еще в 1662 г. в законе Р. Бойля и Э. Мариотта:

pV = const   или   V=constp 				(1.2)

Закон Ж. Шарля и Ж. Гей-Люссака (1802) вскрывает зависимость объема газа от его температуры при постоянном давлении (т. е. в изобарных условиях):

V=V0TT0 						(1.3)

где Т — абсолютная температура газа, а V0 — объем газа при T0 = 273,15 К или 0  0С.

Зависимость объема газа от количества вещества можно найти из закона Авогадро (1811): в равных объемах разных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул.

Из закона Авогадро вытекают по меньшей мере три вывода, используемых для количественных расчетов.

Первый вывод: один моль вещества в любом состоянии содержит одинаковое число молекул (или атомов), равное 6,022 · 1023. Это число называется постоянной Авогадро  NA. Отсюда и понятие «моль», как единицу меры количества материи, вкладывают следующее содержание: моль — количество материи, содержащее столько структурных единиц (атомов, молекул, электронов, фотонов и др.), сколько атомов содержится в 0,012 кг углерода-12 (6,022 · 1023).

Так как один моль газа содержит одинаковое число молекул, различные газы при одном и том же количестве вещества должны занимать одинаковый объем. Отсюда вытекает второй вывод: один моль любого газа при одинаковых условиях занимает определенный объем (м о л я р н ы й), который при нормальных условиях (р0 = 101 325 Па и Т0 = 273,15 К) составляет 22,414 л, или ~ 22,4 л.

Очевидно, что масса газа, занимающего определенный объем, состоит из масс всех его молекул, содержащихся в этом объеме. Отсюда следует третий вывод: массы различных газов X и Y, занимающих одинаковые объемы, относятся между собой как их молярные массы:

m(X) : m(Y) = M(X) : M(Y) при VX = VY			(1.4)

Отношение двух газов, занимающих равные объемы, при одинаковых условиях называется относительной плотностью первого газа ко второму: m(X): m(Y) = D. В свою очередь D = M(X): M(Y). Таким образом, можно рассчитать молярную массу газа, зная его относительную плотность и молярную массу второго газа.

Обычно плотность газа определяют по отношению к водороду (DH2), солярная масса которого равна 2,0158 г/моль, или ~ 2 г/моль. Молярная масса газа будет равна: M(X) = 2DH2. Следовательно, M(X)/2.

Иногда плотность газа определяют по отношению к воздуху (Dвозд), молярная масса которого, как усредненная величина от M(N2) и M(О2), близка к 29 г/моль. Тогда молярная масса газа выражается: M(X) = 29Dвозд, а Dвозд = M(X)/29.

Закон Авогадро дал объяснение правилу, сформулированному Гей-Люссаком (1808): объемы газов, участвующих в реакции, относятся между собой как их стехиометрические коэффициенты.

При нахождении отношения только объемов газов получается математическое выражение закона Гей-Люссака:

VB: VD = b : d 						(1.5)

На основании законов Бойля–Мариотта, Шарля–Гей-Люссака и с учетом закона Авогадро выводится объединенный закон газового состояния, выражением которого является уравнение состояния идеального газа:

pV/T =p0V0/T0. 						(1.6)

уравнение Клайперона–Менделеева (1874):

pV = mM RT 						(1.7)

где	R – универсальная газовая постоянная R =  8,314 Дж/(моль·К);

m – масса вещества, г;

T – температура газа, К;

P – давление газа, атм;

V – объем газа, л;

М – молярная масса, г/моль.

Молярные массы эквивалентов.

Закон эквивалентов.

Эквивалент – это условная частица вещества (часть молекулы, атома, иона), которая равноценна по химическому действию одному иону водорода Н+ или одному электрону.

Число, показывающее, какая часть моля элемента или вещества Х эквивалентна 1 моль атомарного водорода, называется фактором эквивалентности. Это безразмерная величина, обозначаемая fэкв(Х). Для элемента Х в его соединении fэкв(Х) = 1: |с. о.|. Так, для фосфора в приведенных соединениях fэкв(Р) = 1: 3 и 1: 5. Отсюда эквивалентная масса элемента Х — масса 1 моль эквивалента элемента — равна произведению фактора эквивалентности на молярную массу элемента:

Э(Х) = fэкв(Х) · М(Х).					(1.8)

Эквивалентную массу вещества Х называют молярной массой эквивалента этого вещества и обозначают М(fэкв(Х)Х).

Эквивалентные массы веществ определяют для каждой конкретной реакции. Химические реакции по изменению степеней окисления элементов можно разделить на две группы:

а) реакции, в ходе которых изменяется степень окисления некоторых элементов, образующих вещества;

б) реакции, протекающие без изменения степени окисления элементов, образующих вещества.

Реакции ионного обмена – происходят за счет перегруппировки ионов (сохраняющих свой заряд), приводящей к образованию новых веществ.

Баланс веществ, участвующих в окислительно-восстановительных процессах, определяется числом электронов, теряемых частицей восстановителя и присоединяемых частицей окислителя. Фактор эквивалентности вещества Х, участвующего в окислительно-восстановительном процессе, меньше единицы во столько раз, сколько электронов (Ne) теряет или присоединяет одна частица вещества:

fэкв (Х) = 1 : Ne					(1.9)

Тогда эквивалентная масса вещества Х равна

М(fэкв(Х)Х) = М(Х): Ne

Пример 1. Сероводород, сгорая в кислороде, образует диоксид серы и пары воды. В этом процессе степень окисления серы изменяется от -2(H2S) до +4(SO2). Следовательно, молекула H2S теряет 6е-, т. е. fэкв(H2S) = 1: 6, и М(fэкв(H2S)H2S) = M(H2S) : 6 = 5,66 г/моль. У кислорода степень окисления меняется от 0 (О2) до -2 (SO2), и, так как в его молекуле содержатся 2 атома, М(fэкв(О2)О2) = М(О2) : 4 = 8 г/моль.

Пример 2. В реакции перманганата калия с сахарозой (см. пример 1) степень окисления марганца изменяется от +7 (KMnO4) до +2 (MnSO4), а углерода — от 0 (С12Н22О11) до +4 (СО2). Следовательно, для перманганата калия fэкв = 1 : 5, а для сахарозы fэкв = 1 : 48, так как в ее молекулу входят 12 атомов углерода. Тогда М(fэкв(KMnO4)KMnO4) = 158 : 5 = 31,6 г, и М(fэкв(С12Н22О11)С12Н22О11) = 342 : (12 · 4) = 7,1 г.

Эквивалентная масса вещества, участвующего в реакции ионного обмена, определяется числом Ni и зарядом zi ионов, которыми оно обменивается со своим партнером. Следовательно, в обменном процессе фактор эквивалентности равен:

fэкв = 1 : ( Ni  · |zi|)						(1.10)

Эквивалентные массы кислот и оснований, участвующих в обменных реакциях, во столько раз меньше их молярных масс, сколько ионов водорода Н+ или гидроксида ОН- теряют их молекулы. Поэтому многоосновные кислоты HnA и многокислотные основания М(ОН)n имеют по N факторов эквивалентности: от 1 до 1/N.

Пример 3. Если обменные эквиваленты хлороводородной (соляной) кислоты и гидроксида натрия всегда равны их молярным массам, так так fэкв = 1, то у серной кислоты и гидроксида кальция факторы эквивалентности равны 1 и 1/2, а у фосфорной кислоты и гидроксида алюминия –1, 1/2 и 1/3.

Для солей фактор эквивалентности может быть найден по числу замещенных катионов или анионов, так как очевидно, что произведение Ni · |zi| для тех и для других должно быть одинаковым.

Пример 4. В реакции между водными растворами сульфата алюминия и хлорида бария, описываемой схемой

Al2(SO4)3 + BaCl2 → BaSO4↓ + AlCl3

Фактор эквивалентности соли Al2(SO4)3 может быть рассчитан либо по числу ионов алюминия, замещенных ионами бария, либо по числу сульфат-ионов, образующих с ионами бария осадок. И в том и в другом случае результат одинаков: fэкв = 1/6 и М(fэкв(Al2(SO4)3)Al2(SO4)3) = M(Al2(SO4)3) : 6.

Химическая реакция — процесс превращения одних веществ в другие.

В общем виде химическую реакцию можно представить:

аА + bB  cC + dD

исходные вещества	продукты реакции

Сущность химической реакции состоит в разрушении химических связей в исходных веществах и образовании новых связей в продуктах реакции. Любое химическое превращение подчиняется закону сохранения массы веществ и закону сохранения энергии.

Признаки химических реакций:

1) образование осадка;

2) выделение газа (появление запаха);

3) изменение цвета;

4) выделение или поглощение тепла.

Классификация химических реакций:

1. По числу и составу исходных веществ и продуктов реакции

▪ Соединения — несколько исходных веществ соединяются в один продукт:

t◦

4P + 5O2  2P2O5	NH3 + HCl  NH4Cl

▪ Разложения — из одного исходного вещества образуется несколько продуктов:

t◦	t◦

CaCO3  CaO + CO2	2KClO3  2KCl + 3O2

▪ Замещения — атомы простого вещества замещают атомы в составе сложного вещества:

Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu	2KBr + Cl2  2KCl + Br2

▪ Обмена — два сложных вещества обмениваются своими составными частями:

BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl	KI + AgNO3  AgI + KNO3

2. По тепловому эффекту

▪ Экзотермические — теплота выделяется в ходе реакции:

t◦

С + О2  СО2 + Q

▪ Эндотермические — теплота поглощается в ходе реакции:

t◦

CaCO3  CaO + CO2 – Q

3. По изменению степени окисления

▪ Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) — протекают с изменением степеней окисления атомов:

3Cu0 + 8HN+5O3 (разб.)  3Сu+2(NO3)2 + 2N+2O + 4H2O

▪ Без изменения степеней окисления:

Ca+2O‾2 + H2+1O‾2  Ca+2(O‾2H+1)2

4. По участию катализатора

▪ Каталитические — с участием катализатора:

t◦, V2O5

2SO2 + O2  2SO3

▪ Некаталитические — без участия катализатора:

KI + AgNO3  AgI + KNO3

5. По обратимости

▪ Обратимые — протекают одновременно в прямом и обратном направлениях:

t◦, кат

N2 + 3H2 ⇄ 2NH3

▪ Необратимые — протекают только в одном направлении:

4Al + 3O2  2Al2O3

6. По агрегатному состоянию веществ

▪ Гомогенные — протекают в одной фазе, одновременно во всем объеме (реакции между газами, реакции в растворах электролитов):

KOHp-p + HClp-p  KClp-p + H2O

▪ Гетерогенные — протекают на границе раздела фаз (реакции горения твердых веществ, растворения осадков):

FeO(т) + Н2(г)  Fe(т) + H2O

Неорганические вещества бывают простыми и сложными. Простые вещества делятся на металлы (K, Na, Li) и неметаллы (O, Cl, P). Сложные вещества делят на оксиды, гидроксиды (основания), соли и кислоты.

Оксиды - соединения химического элемента (металла или неметалла) с кислородом (степень окисления -2), при этом кислород связан с менее электроотрицательным элементом.

Выделяют:

1. Кислотные оксиды - оксиды, проявляющие кислотные свойства. Образованы неметаллами и кислородом. Примеры: SO3, SO2, CO2, P2O5, N2O5.

2. Амфотерные оксиды - оксиды, которые могут проявлять как основные, так и кислотные свойства (такое свойство называется амфотерность). Примеры: Al2O3, CrO3, ZnO, BeO, PbO.

3. Основные оксиды - оксиды металлов, при этом металлы проявляют степень окисления +1 или +2. Примеры: K2O, MgO, CaO, BaO, Li2O, Na2O.

4. Несолеобразующие оксиды - практически не вступают в реакции, не имеют соответствующих кислот и гидроксидов. Примеры: CO, NO.

Основания — сложные вещества, состоящие из атомов металла и одной или нескольких гидроксильных групп — ОН. К основаниям также относят NH4OH — гидроксид аммония.

Амфотерные гидроксиды — сложные вещества, проявляющие свойства как кислот, так и оснований. Поэтому формула любого амфотерного гидроксида может быть записана и в форме основания, и в форме кислоты.

Соли — сложные вещества, которые в водных растворах диссоциируют на катионы металлов и анионы кислотных остатков. ИЮПАК определяет соли как химические соединения, состоящие из катионов и анионов.

Классификация

▪ Средние: K3PO4; CaCO3; Al2(SO4)3.

▪ Кислые: NaHSO3; KH2PO4.

▪ Основные: Cu(OH)NO3; Al(OH)2Cl.

▪ Комплексные: [Ag(NH3)2]NO3; Na3[Al(OH)6].

Кислоты — сложные вещества, состоящие из атомов водорода, способных замещаться на атомы металлов, и кислотных остатков.

Кислоты делят на:

- одноосновные, молекулы которых содержат один атом водорода: HCl, HNO3, HCN и др.;

- двухосновные, молекулы которых содержат два атома водорода: H2SO4, H2SO3, H2S, H2СO3 и др.;

- трехосновные, молекулы которых содержат три атома водорода: H3PO4, H3AsO4.

## Лекция 2: Строение вещества. Строение атома.

1.Квантовый характер излучения и поглощения энергии, уравнение Планка.

2. Корпускулярно-волновая природа электрона, уравнение де Бройля.

3. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами.

Атомы. Атом химического элемента состоит из положительного ядра, содержащего протоны и нейтроны, и движущихся вокруг ядра электронов. Многие из этих атомов устойчивы, они могут существовать сколь угодно долго. Известно также большое число радиоактивных атомов, которые спустя некоторое время превращаются в другие атомы в результате изменений, происходящих в ядре.

Число электронов в нейтральных атомах элементов равно положительному заряду ядра (выраженному в единицах элементарного заряда); заряд ядра равен по величине и противоположен по знаку сумме зарядов электронов. При удалении одного или нескольких электронов от атома образуется положительный ион, при присоединении электрона – отрицательный ион.

Число электронов в атоме, а, следовательно, положительный заряд ядра определяет поведение атомов в химических реакциях. Химический элемент – это совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Заряд ядра определяет положение элемента в периодической системе Д. И. Менделеева: порядковый номер элемента в периодической системе равен заряду ядра атома элемента (выраженному в единицах элементарного электрического заряда).

Составные части атома – электроны и ядро. Атомы химических элементов состоят из ядра и движущихся вокруг него электронов.

Масса электрона весьма мала по сравнению с массой легчайшего атома. Таким образом, почти вся масса атома сосредоточена в его ядре. Ядро очень мало; если атом имеет размер порядка 10-18 см, то радиусы атомных ядер находятся в пределах 10-13–10-12 см. Будучи заряженными частицами, ядро и электроны создают вокруг себя электрические поля, которые «заполняют» пространство «внутри» атома и простираются за его «пределы». Поле – это такое же материальное образование, как электроны, ядра и другие частицы.

Наличие в атоме ядра было экспериментально установлено в 1909-1911 гг. Резерфордом с сотрудниками (Англия). Исследуя прохождение α-частиц через очень тонкие металлические пластинки, они неожиданно обнаружили, что некоторые α-частицы (приблизительно 1 из 10 000) не проходят через фольгу, а отбрасываются назад. Это можно объяснить только столкновением α-частицы с массивной положительно заряженной частицей – ядром атома.

Протон – ядро атома легкого изотопа водорода 1H1 – имеет положительный заряд, равный по абсолютной величине заряду электрона; нейтрон – незаряженная частица. Заряд ядра определяется числом находящихся в нем протонов; сумма числа протонов Z и нейтронов N дает массовое число A:

A = Z + N						 (2.1)

Разновидности элементов, атомы которых имеют одинаковый заряд ядра, но различные массы, называются изотопами. Изотопы данного элемента отличаются друг от друга количеством нейтронов в ядрах их атомов.

Представление о световых квантах. В 1900 г. Планком (Германия) для объяснения особенностей распределения энергии в спектрах нагретых тел была развита теория, основанная на предположении, что энергия не излучается атомами непрерывно, а испускается отдельными мельчайшими неделимыми порциями – квантами, величина которых зависит от частоты излучаемого света, а именно:

E = hv	(2.2)

в этом соотношении, называемом уравнением Планка, E – энергия кванта; v – частота колебаний; h – постоянная Планка:

h = 6,62517 * 10-27 эрг*сек.

Таким образом, энергия тела может меняться на величины, кратные hv, подобно тому, как электрический заряд может меняться лишь на величину, кратную заряду электрона.

Выводы теории Планка оказались в превосходном соответствии с опытом. В дальнейшем было получено много других экспериментальных подтверждений представления о световых квантах. Уравнение Планка выражает один из важнейших законов природы. Постоянная Планка, так же как и скорость света и заряд электрона, относится к числу фундаментальных констант, которые не могут быть выражены через какие-либо другие более элементарные параметры.

Излучая квант света, атом переходит из одного энергетического состояния в другое. Отсюда становится ясным физический смысл спектральных термов – термы характеризуют уровни энергии электронов в атомах. Таким образом, мы приходим к выводу, что электроны в атомах могут обладать только строго определенными значениями энергий, характеризуемыми рядом целых чисел.

История развития представлений о строении атома. Резерфорд, установивший в 1911 г. наличие у атомов ядра, предложил планетарную модель атома – электроны вращаются вокруг ядра так же, как планеты вращаются вокруг Солнца. Однако из электродинамики известно, что вращающийся вокруг некоторого центра заряд является источником электромагнитных колебаний, поэтому электрон, излучая, должен был бы непрерывно терять энергию и в итоге упасть на ядро. В 1913 г. Бор (Дания) предположил, что в атоме существуют стационарные орбиты, по которым электрон может двигаться без излучения энергии; для этих орбит, согласно Бору, должно выполняться соотношение

meur= nh2π 	                                        (2.3)

где meur – момент количества движения электрона; me и u – масса и скорость электрона; r – радиус орбиты; n = 1, 2, 3…, h – постоянная Планка. Величину h/2π принято обозначать h (читается «аш перечеркнутое»), тогда (2.2) запишется

meur=nh 	                                   (2.4)

Исходя из этого предположения, Бору удалость разработать теорию строения атома водорода. Действительно, приравнивая центростремительную силу силе притяжения электрона к ядру, можно записать

meu2r= e2r2 	                                    (2.5)

решая систему уравнений (2.3) и (2.4), можно найти выражения для скорости электрона на стационарной орбите

u= e2nh 	                                 (2.6)

Волновые свойства материальных частиц

В основе современной теории лежит представление о двойственной природе микрообъектов – они могут проявлять себя как частицы и как волны – микрообъекты обладают одновременно корпускулярными и волновыми свойствами.

Двойственная природа света. Впервые такая двойственная природа была установлена для света. В первой половине прошлого века в результате изучения интерференции и дифракции света было экспериментально обосновано, что свет представляет собой поперечные электромагнитные колебания. Возникновение в определенных условиях явлений интерференции и дифракции является неотъемлемой особенностью любого волнового процесса.

Закон взаимосвязи массы и энергии. В 1903 г. Эйнштейном при помощи разработанной им теории относительности было доказано, что масса движущегося тела превышает его массу в состоянии покоя.

Эйнштейном было показано, что масса тела связана с его энергией соотношением

E = mc2.	(2.7)

Это уравнение, выражающее закон взаимосвязи массы и энергии, показывает соотношение между величинами массы и энергии, которые до появления теории относительности считались независимыми друг от друга. Уравнение (2.6) устанавливает взаимосвязь между изменениями массы Δm и энергии ΔE в любом процессе; его можно записать также в виде ΔE = Δmc2. Масса и энергия – лишь свойства материи; первая является мерой ее инертности, вторая – мерой движения, поэтому они не сводятся друг к другу и не превращаются друг в друга.

Уравнения Планка и Эйнштейна позволяют получить соотношение между длиной волны света и массой фотона.

Фотон не имеет массы покоя; это обусловлено тем, что он движется со скоростью света (при наличии статической массы в соответствии с соотношением (2.5) масса и энергия фотона были бы бесконечно большими). Поэтому вся масса фотона является динамической, т. е. обусловлена движением, и может быть вычислена из энергии фотона по уравнению (1.24).

С другой стороны, согласно уравнению Планка

E=hv=hcλ 					(2.8)

Сочетая это соотношение с (2.6), получаем

mc2= hcλ 						(2.9)

откуда

λ= hmc 						(2.10)

Данное соотношение выражает взаимосвязь количества движения фотона mc с длиной волны света; его можно записать в виде

λ= hp 						(2.11)

где p – количество движения (импульс) фотона.

Квантовые числа

Для энергетической характеристики электрона в атоме необходимо указать  значения четырех квантовых чисел: главного, побочного, магнитного и спинового квантовых чисел. Разберем их в отдельности.

- Главное квантовое число “n” характеризует энергию электрона в атоме,  размеры электронного облака и его удаленность от ядра. Оно принимает значения целых чисел, т.е. n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ...

Состояние электрона в атоме, которое характеризуется определенным значением главного квантового числа “n”, называется энергетическим уровнем электрона в атоме. Если n = 1, то электрон находится на первом энергетическом уровне; если n = 2, то на втором уровне и т.д. При этом чем больше значение “n” (т.е. больше номер энергетического уровня), тем больше энергия электрона в атоме,  тем больше размер электронного облака, а значит больше облако удалено от ядра.

- Номер  главного квантового  числа  “n”  совпадает с номером  периода,  в котором находится данный элемент в таблице 
Д.И. Менделеева.

Побочное (или орбитальное) квантовое число характеризует энергию и форму орбитали, а также число подуровней на энергетическом уровне.

l = 1,2,3, n–1.

Орбитали с одинаковым значением n, но разными значениями ℓ образуют подуровни данного энергетического уровня.

Если n = 1, то l = 0, т.е. первый энергетический уровень содержит один подуровень: s-подуровень. На s-подуровне находится s-орбиталь, имеющая форму сферы (рисунок 2.1):

Рисунок 2.1 — s-орбиталь

Если n = 2, то l = 0, 1, т.е. второй энергетический уровень содержит два подуровня: s-подуровень, p-подуровень. На р-подуровне находятся р-орбитали, имеющие форму объемной восьмерки (рисунок 2.2):

Рисунок 2.2 — р-орбиталь

Если n = 3, то l = 0, 1, 2, т.е. третий энергетический уровень содержит три подуровня: s-подуровень, p-подуровень, d-подуровень. На d-подуровне находятся d-орбитали (рисунок 2.3):

Рисунок 2.3 — d-орбитали

Если n = 4, то l = 0, 1, 2, 3, т.е. четвертый энергетический уровень содержит четыре подуровня: s-подуровень, p-подуровень, d-подуровень, f-подуровень. На f-подуровне находятся f-орбитали, имеющие сложную форму.

- Магнитное квантовое число ml (или просто m) характеризует расположение орбиталей (электронных облаков) в пространстве. Оно принимает  значения всех целых чисел от - 1 до +1, включая ноль. Магнитное квантовое число ml  характеризует число орбиталей в данном подуровне. Так, если S – подуровень (l = 0), то ml = 0, т.е. принимает одно значение. Это значит, что на s–подуровне находится одна s–орбиталь (□). Если l = 1 (т.е. р – подуровень), то ml = -1, 0, +1, т.е. принимает 3 значения. Это значит, что на р–подуровне находится 3 орбитали (□□□): одна орбиталь расположена по оси х, другая – по оси у и третья орбиталь – по оси z.

Если l = 2 (т.е. d – подуровень),  то ml = -2, -1, 0, +1, +2, т.е. на d – подуровне 5 орбиталей (□□□□□). Аналогично на f – подуровне (l = 3) будет 7 орбиталей (□□□□□□□).

Состояние электрона в атоме, характеризующееся определенными значениями квантовых чисел n, l, ml называется атомной орбиталью. Например, 2 рх – орбиталь – это состояние электрона в атоме, для которого n = 2, l = 1 и ml = +1.

4) Спиновое квантовое число ms (или просто S) характеризует вращение электрона вокруг собственной оси (электрон может вращаться вокруг своей оси или по часовой стрелке или против часовой стрелки). Поэтому ms принимает только два значения: +1/2 или -1/2. Графически спин электрона обозначается стрелкой. Обоначение ↓↑ показывает, что это два электрона с антипараллельными спинами, т.е. у одного электрона ms = +1/2, а у другого электрона ms = -1/2.

Электроны с параллельными спинами обозначаются ↑↑. У этих электронов ms или +1/2 или у обоих электронов ms = -1/2.

Лекция 3: Периодическая система элементов Д.И. Менделеева, и электронное строение атомов.

1.Периодический закон Д.И. Менделеева как основа развития, неорганической химии.

2.Структура периодической системы: периоды, группы и подгруппы. s-, р-, d- и f-элементы.

3.Определение свойств элементов по их положению в периодической системе.

Периодический закон — один из важнейших законов химии, был открыт в 1869 году русским ученым-химиком Д. И. Менделеевым. В настоящее время периодический закон формулируется следующим образом: «Свойства атомов химических элементов, а также формы и свойства их соединений находятся в периодической зависимости от зарядов ядер атомов».

Периодически изменяются следующие свойства атомов и соединений:

1) физико-химические характеристики атомов:

▪ радиус атома (R, нм) — расстояние от ядра до максимума электронной плотности самой удаленной орбитали атома; (1нм = 10-9 м);

▪ энергия ионизации (I, кДж/моль (эВ)) — количество энергии, необходимое для отрыва валентного электрона от атома, т.е. А0 + I = А+ + ē, где А0 — нейтральный атом;

А+ — катион;

I — энергия ионизации.

Чем меньше I, тем сильнее металлические свойства атома.

▪ сродство к электрону (F, кДж/моль (эВ)) — энергия, которая выделяется при присоединении электрона к нейтральному атому, т.е. А0 + ē = А– + F, где

А0 — нейтральный атом;

А– — анион;

F — сродство к электрону.

Чем больше F, тем сильнее неметаллические свойства атома.

▪ электроотрицательность (ЭО) — способность атома в соединении притягивать к себе электроны; ЭО ≈ ½·(I + F).

Чем больше ЭО, тем сильнее неметаллические свойства атома; чем меньше ЭО, тем сильнее металлические свойства атома.

Например: ЭО(Li) = 1, ЭО(F) = 4,1 — самый ЭО элемент.

2) металлические и неметаллические свойства атомов;

Металличность — способность атомов легко отдавать электроны.

Неметалличность — способность атомов легко принимать электроны.

3) высшая степень окисления элементов;

Для большинства элементов она равна номеру группы.

4) кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов химических элементов.

Причиной периодического изменения свойств химических элементов и их соединений при увеличении заряда ядра (порядкового номера элемента в периодической системе) является периодическая повторяемость электронного строения их атомов. В этом заключается физический смысл периодического закона.

Например: Na повторяет свойства Li и K, так как повторяется электронное строение атомов, т.е. 11Na: 3s1

3Li: 2s1

19К: 4s1

Химические элементы с одинаковым электронным строением атомов называются электронными аналогами. Электронные аналоги имеют схожие химические свойства.

Периодическая система химических элементов (ПС) — естественная классификация химических элементов, являющаяся табличным выражением периодического закона.

Главный принцип построения ПС — выделение в ней периодов и групп.

Период — горизонтальный ряд химических элементов, расположенных в порядке возрастания зарядов их ядер и атомных масс, начинающийся щелочным металлом и заканчивающийся инертным газом.

Исключение: I период, который начинается водородом; VII период, который является незавершенным.

Периоды делят на малые (I-III) и большие (IV-VI). В VI периоде после лантана находятся 14 элементов (Z=58-71), которые по свойствам похожи на лантан и называются лантаноидами. В незавершенном VII периоде после актиния находятся 14 элементов, которые по свойствам похожи на актиний и называются актиноидами. Лантаноиды и актиноиды располагаются в нижней части ПС.

Число элементов в каждом периоде ПС представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Число элементов в периодах

| Номер периода | 1 | 2 | 3 | 4 | 45 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число элементов | 2 | 8 | 8 | 18 | 18 | 32 | Не завершен |

Номер периода равен числу энергетических уровней в атомах элементов.

В малых периодах слева направо:

1) увеличивается заряд ядер атомов, число энергетических уровней не изменяется, поэтому радиусы атомов уменьшаются, а энергия ионизации, сродство к электрону, ЭО увеличиваются;

2) металлические свойства элементов ослабляются, а неметаллические — усиливаются;

3) основность оксидов и гидроксидов уменьшается, а кислотность увеличивается.

Чем активнее металл, тем больше основность его оксида и гидроксида.

Чем активнее неметалл, тем выше кислотность его оксида и гидроксида.

Например: для элементов III периода:

| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| щелочной металл | металл | амфотерный металл | неметалл | неметалл | неметалл | неметалл |

уменьшение металличности, увеличение неметалличности

| Na2O NaOH | MgO Mg(OH)2 | Al2O3 Al(OH)3 | SiO2 H2SiO3 | P2O5 H3PO4 | SO3 H2SO4 | Cl2O7 HClO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основной характер |  | амфотерный характер | кислотный характер |  |  |  |

уменьшение основности, увеличение кислотности

Рисунок 3.1 – Свойства оксида и гидроксида

Группа — вертикальный ряд химических элементов, расположенных в порядке возрастания зарядов их ядер и атомных масс, имеющих одинаковую конфигурацию внешнего (или внешнего и предвнешнего) энергетического уровня.

Группы делят на подгруппы:

▪ А — главные; состоят из s- и p-элементов;

▪ В — побочные; состоят из d-элементов.

Номер группы показывает  число валентных электронов, т.е. число электронов, которые могут участвовать в образовании химических связей.

В главных подгруппах сверху вниз:

1) увеличивается число энергетических уровней, при этом число электронов на внешнем энергетическом уровне одинаково, поэтому радиусы атомов увеличиваются, а энергия ионизации, сродство к электрону, ЭО уменьшаются.

Атомы элементов одной группы являются полными электронными аналогами, для них и их соединений характерны близкие свойства; неполные электронные аналоги — элементы II периода, из-за отсутствия d-подуровня на втором энергетическом уровне.

Например:

| щелочные металлы | галогены |
| --- | --- |
| – общая электронная формула валентных электронов: ns1; – типичные металлы; – оксиды и гидроксиды щелочных металлов имеют ярко выраженные основные свойства; – гидриды (соединения с водородом) — твердые вещества, разлагаемые водой и кислотами | – общая электронная формула валентных электронов: ns2np5; – типичные неметаллы; – оксиды и гидроксиды галогенов имеют ярко выраженные кислотные свойства; – галогеноводороды — газообразные соединения, их водные растворы — кислоты |

2) металлические свойства элементов усиливаются, неметаллические свойства ослабевают; все элементы побочных подгрупп являются металлами;

3) сила оснований увеличивается, а сила кислородсодержащих кислот уменьшается;

Например: для элементов IА и VIIA групп:

| Li | увеличение металлических свойств | F | уменьшение неметаллических свойств |
| --- | --- | --- | --- |
| Na |  | Cl |  |
| K |  | Br |  |
| Rb |  | I |  |
| Cs |  |  |  |

| Li2O LiOH | увеличение основного характера оксидов и гидроксидов | – | уменьшение кислотного характера оксидов и гидроксидов |
| --- | --- | --- | --- |
| Na2O NaOH |  | Cl2O7 HClO4 |  |
| K2O KOH |  | Br2O7 HBrO4 |  |
| Rb2O RbOH |  | I2O7 HIO4 |  |
| Cs2O CsOH |  |  |  |

Рисунок 3.2 – Свойства элементов, оксидов и гидроксидов

Если химический элемент образует несколько кислородсодержащих кислот, то их сила возрастает с увеличением степени окисления атома.

Например:

4) сила бескислородных кислот увеличивается.

Например: для элементов VIIA группы:

| План характеристики элемента | Например: S |
| --- | --- |
| 1. Положение элемента в периодической системе. | 1. III период (малый), VIА группа |
| 2. Электронная и электронно-графическая формула атома элемента. | 2. 16S: 1s22s22p63s23p4 |
| 3. Валентность и степени окисления элемента. | 3. Валентность: II, IV, VI Степени окисления: |
| 4. Является элемент металлом или неметаллом. | 4. Неметалл: характерны окислительные свойства при взаимодействиях с металлами и некоторыми неметаллами, например, водородом. |
| 5. Важнейшие соединения элемента, их характер. | 5. Важнейшие соединения: ▪ водородное соединение: Н2S — газ с неприятным запахом, при растворении в воде образует слабую двухосновную кислоту. ▪ соли: серной кислоты — сульфаты (растворимые соли, например, Na2SO4, не гидролизуются по аниону); сернистой кислоты — сульфиты, сероводородной кислоты — сульфиды (растворимые соли, например, Na2SO3, Na2S, гидролизуются по аниону). |

Рисунок 3.3 - План характеристики элемента

## Лекция 4: Химическая связь и строение молекул

1. Основные виды и характеристики химической связи.

2. Ковалентная связь, основные положения метода валентных связей.

3. Основные положения метода молекулярных орбиталей.

Химическая связь – это взаимодействие, которое связывает отдельные атомные частицы в более сложные системы (молекулы, радикалы, кристаллы и т.д.).

Причиной образования химической связи является стремление атомов достигнуть более устойчивого состояния путем взаимодействия с другими атомами, т.е. состояния с минимально возможным запасом энергии. Следовательно, основным условием образования химической связи является понижение полной энергии Е многоатомной системы по сравнению с суммарной энергией изолированных атомов, т.е. ЕА-В<(ЕА + ЕВ) в случае образования молекулы АВ из атомов А и В.

Таким образом, образование любой химической связи всегда сопровождается выделением энергии.

Природа химической связи – электростатическая, т.е. представляет собой электростатическое взаимодействие между положительно заряженными ядрами и отрицательно заряженными электронами.

Главную роль при образовании химической связи между атомами играют их валентные электроны, т.е. те электроны, которые обычно находятся на внешних энергетических уровнях и наименее прочно связаны с ядрами атомов. В атоме на внешнем энергетическом уровне может содержаться от одного до восьми электронов. Завершенными, а поэтому и самыми устойчивыми, являются внешние электронные оболочки атомов благородных газов. В атоме гелия они содержат по два электрона (1s2) и у остальных – по восемь электронов (ns2np6, где n – номер периода).

У остальных элементов внешние энергетические уровни являются незавершенными, и поэтому в процессе химического взаимодействия каждый такой атом стремится завершить свой внешний уровень, т.е. приобрести электронное строение атома ближайшего благородного газа. Достигнуть такого электронного состояния атомы могут только за счет образования химической связи.

В зависимости от способа образования устойчивых электронных структур различают три основных типа химической связи: ковалентную, ионную и металлическую. Основными параметрами химической связи являются ее длина длина и прочность.

Мерой прочности связи является энергия, которую необходимо затратить на разрыв этой связи. Эту характеристику называют энергией связи. В случае веществ, образованных двухатомными молекулами, ее величину рассчитывают на один моль вещества. Чем меньше энергия связи, тем менее прочной является ковалентная связь, тем больше реакционная способность вещества.

Еще одной характеристикой связи является длина связи – расстояние между ядрами химически связанных атомов. С увеличением радиусов атомов длина связи между ними увеличивается, а прочность – уменьшается. Ковалентная связь H–H более прочная, чем связь F–F, т.к. ее длина равна 0,074 нм, а связи F–F – 0,142 нм.

Увеличение кратности связи приводит к уменьшению межъядерного расстояния и упрочнению связи между атомами.

Ковалентная связь – химическая связь между атомами, осуществляемая за счет образования общих электронных пар.

Ковалентная связь – наиболее универсальный тип химической связи. Один из наиболее простых примеров ее возникновения – образование молекулы водорода Н2 из отдельных атомов. Изолированные атомы, имеющие электроны с противоположно направленными спинами, при сближении притягиваются друг к другу, в результате чего их электронные облака (атомные орбитали – АО) перекрываются с образованием общего молекулярного облака (молекулярной орбитали – МО), максимальная электронная плотность которого расположена в межъядерном пространстве. Ядра атомов стягиваются к этой области повышенной электронной плотности до тех пор, пока не наступит равновесие между силами притяжения и отталкивания. При этом понижается потенциальная энергии системы. Минимальное значение этой энергии соответствует энергии связи в молекуле Н2 и минимально возможному расстоянию между ядрами, когда силы отталкивания уравновешены силами притяжения, т.е. длине связи. Если спины электронов обоих атомов параллельны, потенциальная энергия системы при их сближении непрерывно возрастает и, следовательно, химическая связь не образуется.

Точный квантово-механический расчет многоэлектронных систем практически невозможен. Поэтому на практике используются приближенные расчетные методы. Наиболее широко известны два метода – метод валентных связей (МВС) и метод молекулярных орбиталей (ММО).

Основу МВС составляют следующие положения:

Ковалентная связь образуется двумя атомами за счет двух электронов с антипараллельными спинами, т.е. химическая связь локализована между двумя атомами;

Связь образуется в том направлении, в котором возможность перекрывания электронных облаков наибольшая;

Ковалентная связь тем прочнее, чем более полно перекрываются электронные облака.

Различают два основных механизма образования ковалентной связи – обменный и донорно-акцепторный.

В первом случае ковалентная связь между двумя атомами образуется посредством двух электронов (по одному от каждого атома) с антипараллельным спином. Так как нахождение двух электронов в поле действия двух ядер энергетически выгоднее, чем пребывание каждого электрона в поле своего ядра, то в образовании ковалентной связи принимает участие все одноэлектронные орбитали внешнего энергетического уровня.

Число неспаренных электронов возможно и при взаимодействии атомов, один из которых имеет орбиталь с неподеленной парой электронов (А:), а в другой – свободную орбиталь (В). В этом случае атом А предоставляет в общее пользование свою пару электронов и она становится общей связывающей парой, образуя между этими атомами ковалентную связь:

Атом, предоставляющий электронную пару для образования связи, называется донором, а «принимающий» пару за счет свободной орбитали – акцептором. Поэтому такой механизм образования ковалентной связи получил название донорно-акцепторного.

Таким образом, атомы способны образовывать ковалентные связи разными способами. В методе МВС мерой такой способности является валентность.

Валентность – число ковалентных связей (в том числе и образованных по донорно-акцепторному механизму), которыми данный атом соединен с другими атомами.

Электронные облака имеют различную форму и ориентацию в пространстве, поэтому их взаимное перекрывание реализуется различными способами.

При перекрывании электронных облаков на линии, соединяющей атомы (ее часто называют линией или осью связи), формируется σ-связь.

π-связь образуется при перекрывании электронных облаков в двух областях пространства по обе стороны от линии связи.

Возникновение π-связи происходит между двумя атомами только тогда, когда они уже связаны σ-связью. В подобных случаях говорят о кратности связи, понимая под этим термином число общих электронных пар, образующих ковалентную связь.

К основным свойствам ковалентной связи относятся ее насыщаемость, направленность, полярность и поляризуемость.

Насыщаемость ковалентной связи заключается в том, что образование общей электронной пары, связывающей два атома, исключает ее участие в образовании других химических связей. Благодаря этому ковалентные соединения имеют строго определенный количественный состав.

Ковалентная связь между двумя атомами располагается так, чтобы обеспечить максимальное перекрывание электронных облаков, т.е. можно говорить о направленности, как свойстве этой химической связи.

Полярность связи – степень смещенности общих электронных пар к атомам с большей электроотрицательностью. Чем сильнее смещены пары, тем выше полярность связей, и наоборот.

Ковалентную связь подразделяют на неполярную (между атомами с одинаковой электроотрицательностью – N2, H2)  и полярную (между атомами с разной электроотрицательностью – H2O, HCl).

Количественной характеристикой полярности связи является величина электрического момента диполя (ЭМД):

ЭМД связи является векторной величиной. В многоатомных молекулах суммарный дипольный момент равен векторной сумме ЭМД отдельных связей.

Полярность связей и всей молекулы в целом может изменяться под действием внешнего электрического поля или под действием другой молекулы или иона. Способность к такому изменению обычно характеризуется поляризуемостью.

Для характеристики смещения общих электронных пар от одного атома к другому используется условная величина, называемая степенью окисления.

Степень окисления – это условный заряд атомной частицы в химическом соединении, рассчитанный исходя из предположения, что оно состоит из ионов (т.е. что общие электронные пары полностью сместились к атомам с большей электроотрицательностью).

Количественно степень окисления определяется числом валентных электронов, сместившихся от одной атомной частицы (положительная степень окисления) или к ней (отрицательная степень окисления).

Степень окисления не следует отождествлять с валентностью элемента, хотя их численные значения часто совпадают, например:

H–Cl (степень окисления хлора равна -1, валентность – I),

O=C=O (степень окисления углерода равна +4, валентность – IV).

В то время в пероксиде водорода Н–О–О–Н степень окисления кислорода равна -1, а его валентность –  II, в молекуле азота N≡N степень окисления его атомов равна 0, а валентность – III.

Зная электронное строение атома элемента, можно охарактеризовать его валентные возможности. Как правило, они определяются числом электронных орбиталей, которые этот атом использует для образования химических связей. Так, атом водорода всегда проявляет валентность, равную единице (у его всего 1 орбиталь). В то время большинство элементов второго периода могут проявлять переменную валентность. В любом случае, у этих элементов максимальная валентность не может быть больше четырех, так  как на внешних электронных слоях их атомов иммется всего по 4 орбитали.

У атомов элементов третьего периода в связи с появлением d-подуровня валентные возможности увеличиваются, так как в результате распаривания 3p- и 3s-электронных пар число неспаренных электронов может изменяться от четырех до семи.

Раздел химии, изучающий пространственное строение молекул, называется стереохимией.

В общем случае геометрическая форма молекулярной частицы определяется валентными углами. Поскольку π-связи располагаются в тех же областях межъядерного пространства, что и σ-связи, и влияют только на длину и прочность связи между атомами, геометрическая форма молекул определяется, в основном, пространственной направленностью σ-связей.

Устойчивому состоянию молекулы соответствует ее геометрическая форма с минимально возможным значением потенциальной энергии. С одной стороны, чем более полно перекрываются электронные облака атомов, тем больше энергии выделяется при образовании связей между ними. С другой стороны, чем больше удалены друг от друга внешние электронные облака атомов, тем слабее их взаимное отталкивание и тем меньше потенциальная энергия молекулы. Поэтому пространственная форма молекулы, отвечающая минимуму ее потенциальной энергии, является результатом совместного влияния тенденции к образованию возможно более прочных связей и тенденции к максимальной удаленности друг от друга электронных пар внешнего электронного слоя атома. В соответствии с этим, для объяснения пространственной структуры молекул в рамках метода валентных связей используют два подхода.

Первый основан на предположении, что геометрия молекулы определяется условием максимального притяжения атомных ядер к области повышенной электронной плотности, поэтому направленность химической связи должна соответствовать максимальному перекрыванию взаимодействующих электронных облаков. Построенная на основе этих представлений концепция называется методом гибридизации атомных орбиталей.

Другой подход основан на предположении, что устойчивому состоянию молекулы отвечает такое пространственное расположение электронных облаков валентного слоя каждого атома. При котором их взаимное отталкивание минимально. Этот подход получил название метода отталкивания электронных пар валентной оболочки (ОЭПВО).

Согласно концепции гибридизации атомных орбиталей, в образовании ковалентных связей участвуют не «чистые», а так называемые гибридные, усредненные по форме и размерам (а, следовательно, и по энергии) орбитали. Число таких орбиталей равно числу исходных «негибридных» орбиталей. Гибридные орбитали более вытянуты в пространстве, что обеспечивает их более полное перекрывание с орбиталями соседних атомов.

Пространственная организация гибридных орбиталей центрального атома определяет геометрическую форму молекулы. Так, при комбинации одной s- и одной р-орбиталей возникают две sр-гибридные орбитали, расположенные симметрично под углом 180º. Соответственно, связи образуемые этими орбиталями, также располагаются под углом 180º. Например, sр-гибридизация орбиталей атома бериллия проявляется в молекуле BeCl2, которая вследствие этого имеет линейную форму:

Cl–Be–Cl.

Комбинация трех орбиталей (одной s- и двух р-типа) приводит к образованию трех sр2-гибридных орбиталей, расположенных в одной плоскости под углом 120º (например, в молекуле BF3).

Комбинация четырех орбиталей (одной s- и трех р-типа) приводит к sр3-гибридизации, при которой четыре гибридные орбитали симметрично ориентированы в пространстве к четырем вершинам тетраэдра, т.е. под углом 109º 28ʼ (атом углерода в молекуле СН4).

Комбинация шести орбиталей (одной s-, трех р- и двух d-орбиталей) приводит к образованию шести sp3d2-гибридных орбиталей, ориентированных в пространстве под углом 90º друг к другу (атом серы в молекуле SF6).

Основные характеристики указанных типов гибридизации приведены в таблице 4.1.

Строение многих молекул нельзя изобразить только одной валентной схемой с точной локализацией кратной связи, поскольку истинное их строение оказывается промежуточным между несколькими его вариантами, каждый из которых отражается отдельной схемой. Примеры частиц с многоцентровыми (делокализованными) π-связями: HNO3, C6H6, CO32-.

Таблица 4.1 – Характеристики типов гибридизации

| Исхоные орбитали | Число гибридных орбиталей | Тип гибридизации | Валентный угол | Пространственная конфигурация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s+p | 2 | sp | 180º | линейная |
| s+2p | 3 | sp2 | 120º | треугольная |
| s+3p | 4 | sp3 | 109º 28ʼ | тетраэдрическая |
| s+3p+2d | 6 | sp3d2 | 90º | октаэдрическая |

Согласно современному методу молекулярные орбитали (МО) образуются (согласно метода молекулярных орбилей) из атомных орбиталей путем сложения и вычитания атомных орбиталей. При сложении атомных орбиталей (АО) образуется связывающая МО, у которой энергия меньше, чем у исходных АО, т.е. связывающая МО образуется из АО с выделением энергии, а это энергетически выгодно.

При вычитании атомных орбиталей образуется разрыхляющая МО, у которой энергия больше, чем у исходных АО, т.е. она образуется с поглощением энергии, поэтому электроны, находящиеся на этой орбитали ослабляют (разрушают или разрыхляют) связь между атомами.

Из n-ого количества атомных орбиталей образуется n-ое количество МО, причем половина из них (т.е. n/2) будут связывающие МО, а половина (n/2) будут разрыхляющие МО. Образование МО из атомных орбиталей (АО) изображают в виде энергетической диаграммы, на которой по вертикали схематически откладывают значение энергии Е системы.

Например, энергетическая диаграмма образования молекулы Н2 из двух атомов Н.

Е

АО         МО     АО

Н2

│    │

σ разр. 1s

Н                       Н

│ ↑ │                 │ ↑ │

1s                        1s

│↑↓│

σ cв.1s

Здесь σ cв.1s – это молекулярная связывающая орбиталь σ – типа, образованная при сложении 1s атомных орбиталей двух атомов Н (ее энергия меньше, чем у исходных атомных 1s – орбиталей, поэтому она ниже).

σ разр. 1s – это разрыхляющая МО σ – типа, образованная при вычитании 1s-атомных орбиталей двух атомов Н (ее энергия больше, чем 1s-атомных орбиталей, поэтому она выше).

Таким образом, из двух АО двух атомов Н образовались две МО. Оба электрона в молекуле Н2 заполняют связывающую МО (│↑↓│σ cв.1s). Порядок связи, т.е. число связей (или кратность связи) по методу молекулярных орбиталей равен числу связывающих электронов (которые находятся на связывающих МО) минус число разрыхляющих электронов (они находятся на разрыхляющих МО), деленное на два. Поэтому кратность связи в молекуле водорода Кр (Н2) = (2-0)/2 = 1, т.е. равна 1.

## Лекция 5: Энергетика химических процессов.

1.Элементы химической термодинамики. Закон Гесса и следствия из него.

2.Энтальпия образования химических соединений.

3.Понятие об энергии Гиббса и ее изменении как меры реакционной способности.

4.Направление химических реакций

Химические реакции сопровождаются разнообразными энергетическими явлениями. Есть реакции, которые проводят специально для получения энергии: сжигание угля, газа, нефтяных продуктов, дров. Выделяющаяся при горении энергия используется как в виде теплоты (нагревание воды, отопление домов), так и в виде работы – движение автомобилей, самолетов, вращение электрогенераторов. Электроэнергия элементов и батареек, работающих в часах, фонариках и т.д., возникает при протекании химической реакции внутри элемента. Энергия, необходимая для осуществления сложных процессов в живых организмах, также получается при химических реакциях в клетках, где органические вещества окисляются кислородом.

Во всех приведенных примерах подразумеваются реакции, сопровождающиеся выделением энергии в виде теплоты или в других формах, которые тоже переходят в теплоту. Гораздо реже (при обычных условиях) наблюдаются реакции, идущие с поглощением теплоты. Растворение тиосульфата натрия Na2S2O3 ∙5H2O, применяемого в фотографии в качестве закрепителя фотоизображений, сопровождается сильным понижением температуры. Стакан с раствором снаружи запотевает.

После этого из окружающей среды постепенно поглощается теплота, и температура повышается до исходной. Подобным образом растворяются и многие другие соли. Однако почти нет примеров типичных химических реакций, идущих с поглощением теплоты. При обычных условиях самопроизвольно протекают почти исключительно реакции, сопровождающиеся выделением энергии. Направление всех процессов определяется возрастанием энтропии. При обычных условиях это почти всегда происходит как результат выделения теплоты.

Реакция называется самопроизвольной, если для ее протекания не требуется воздействия на систему, связанного с передачей ей энергии в форме работы.

При смешивании веществ происходят химические реакции. Все эти реакции самопроизвольны. Если даже непосредственно при смешивании реакция не наблюдается и для ее начала требуется поджигание, нагрев или облучение, то все же такая реакция самопроизвольна, так как, начавшись, она уже идет без затраты работы. Но есть и несамопроизвольные реакции. Они идут только при затрате работы на всем протяжении процесса. Наиболее известные примеры таких реакций - разложение воды электролизом и фотосинтез в листьях растений.

Каждое уравнение химической реакции на самом деле представляет собой не одну, а сразу две реакции: прямую и обратную. Реакция, идущая в соответствии с написанным уравнением слева направо, называется прямой, а справа налево, – обратной.

Прямая и обратная реакции противоположны по своей энергетике. Если прямая реакция сопровождается выделением теплоты, то обратная - поглощением. Если обратная реакция несамопроизвольная и идет только по мере затраты работы, то прямая – самопроизвольная и может производить работу. Эти положения являются следствием закона сохранения и превращения энергии и закона, определяющего направленность всех процессов в природе – второго начала термодинамики.

Основу энергетики химических реакций составляют энергетические состояния атомов и молекул. Наибольшую потенциальную энергию имеют свободные атомы. При их соединении в молекулы потенциальная энергия понижается на величину энергии связи, переходя отчасти в энергию излучения, отчасти в кинетическую энергию частиц. В системах с большим числом частиц это выражается в повышении температуры. В свою очередь, повышение температуры влечет за собой выделение теплоты в окружающую среду. В обычных условиях температуры и давления, соответствующих поверхности земного шара, свободные атомы уже не существуют. Они находятся в составе молекул и кристаллических структур (кроме атомов благородных газов). Все изменения в потенциальной энергии систем при химических реакциях сводятся к превращениям веществ, имеющих менее прочные связи, в вещества с более прочными связями, и наоборот. Системы, в которых идут эти процессы, представлены на рисунке 5.1. В системе а уменьшается потенциальная энергия, и одновременно возрастает кинетическая энергия частиц. Следовательно, повышается температура. Теплота переходит в окружающую среду, температуру которой считаем постоянной.

Рисунок 5.1 – Выделение и поглощение теплоты при химических реакциях

Реакция, идущая с выделением теплоты, называется экзотермической. Выделяемая теплота считается отрицательной.

В системе б возрастает потенциальная энергия частиц и уменьшается их кинетическая энергия. Температура понижается, и теплота переходит из более теплой окружающей среды в систему.

Реакция, идущая с поглощением теплоты, называется эндотермической. Поглощаемая теплота считается положительной.

Теплота, выделяемая или поглощаемая при протекании химической реакции, называется теплотой реакции. Эта величина имеет определенное значение, если температура системы до и после реакции одинакова.

Всякая система обладает некоторым запасом энергии, находясь в состоянии, определяемом имеющимися в ней веществами, количеством вещества, температурой и давлением. Это внутренняя энергия. При выделении или поглощении теплоты вследствие протекающих в системе процессов внутренняя энергия изменяется. Можно ли теплоту процесса (реакции) считать равной изменению внутренней энергии? Это действительно так, если система не совершает работу, то есть процесс идет без преодоления внешнего сопротивления. Но и это строго справедливо лишь для процессов, идущих при постоянном объеме. На самом деле более обычны процессы, идущие при постоянном давлении. При этом может изменяться объем системы, и тогда совершается работа расширения (сжатия). В этом случае теплота процесса равна не изменению внутренней энергии, а изменению особой функции энтальпии Н:

Q= ∆H 						(5.1)

которая  представляет собой сумму внутренней энергии и произведения давления на объем системы:

H=U+pV 					(5.2)

Теплота, равная изменению энтальпии, является максимальной теплотой процесса, так как было принято условие, что не совершается никакой работы, кроме неизбежной при постоянном давлении работы расширения (сжатия).

Теплота, выделившаяся или поглотившаяся при проведении реакции, зависит от количества прореагировавших веществ. Поэтому постоянной величиной, характеризующей энергетическую производительность реакции, является стандартная теплота, АН

Стандартная теплота - это теплота одного оборота реакции при определенных условиях.

Обычно ∆H° относится к T=298 К (25°С) и p=101,3 кПа. Эти условия называются стандартными, но стандартная теплота может относиться и к другим условиям, что должно быть указано. Для реакции

N2 + ЗН2 = 2NH3

∆H°= - 92 кДж. Это означает, что при превращении 1 моль (28 г) азота и 3 моль (6 г) водорода в 2 моль (34 г) аммиака выделяется 92 кДж теплоты при соблюдении всех ранее указанных условий. Теплота реакции зависит от агрегатного состояния реагирующих и образующихся веществ. Установлена особая форма записи реакции с указанием состояния веществ и стандартной теплоты, называемая термохимическим уравнением:

N2(г) + ЗН2(г) = 2NH3(г),   ∆H°= - 92 кДж.

Реальная теплота реакции ∆Н, соответствующая превращению произвольного количества вещества n, пропорциональна последнему:

∆H°— v моль

∆Н — n моль

Из пропорции получаем:

∆Н = ∆H°nv 					(5.3)

где n - количество вещества, которое вступило в реакцию или образовалось в результате реакции, v - количество вещества в 1 обороте реакции (численно равно стехиометрическому коэффициенту).

Пример 1. Сколько теплоты выделяется при образовании 85 кг аммиака?

Решение. Стандартная теплота реакции образования аммиака указана в приведенном выше уравнении. Для расчета ∆Н найдем количество вещества аммиака:

nNH3=85кг∙1000г/кг17г/моль=5000моль

Находим теплоту реакции:

∆Н = -92кДж5000моль2моль  = -230000кДж.

Ответ: При образовании 85 кг аммиака выделится 230000 кДж теплоты.

Исследованием теплот химических реакций занимается особая отрасль химии - термохимия. Теплоты реакций определяют из измерений температуры при проведении реакций в специальных приборах - калориметрах. Примером такого прибора является калориметрическая бомба. Это стальной стакан с завинчивающейся крышкой. В стакан помещают точную навеску изучаемого вещества и кислород под давлением. Бомба находится в большом сосуде с водой. Вещество поджигают пропусканием электрической искры. Выделившаяся при горении теплота передается окружающей воде, теплоемкость которой хорошо известна. По изменению температуры воды рассчитывают количество выделившейся теплоты и стандартную теплоту сгорания.

Экспериментально определенные стандартные теплоты реакций используются для расчетов теплот других реакций, которые по различным причинам не поддаются определению опытным путем. Расчеты основаны на законе Гесса:

Теплота химической реакции равна сумме теплот составляющих ее стадий независимо от пути протекания реакции.

Смысл этого закона сводится к тому, что теплота реакции определяется только начальным и конечным состоянием системы, и невозможно достичь какого-либо выигрыша в энергии, изменяя путь процесса.

Пример 2. При реакции 0,50 г водорода с избытком кислорода выделяется 71,5 кДж теплоты в случае образования воды в жидком состоянии и 60,5 кДж при образовании водяного пара. Рассчитайте стандартные теплоты реакций водорода с кислородом и теплоту конденсации воды.

Решение. Представим схему процесса в виде двух путей образования жидкой воды: Н0

Требуется определить следующие величины:

1)2Н2(г) + O2(г) = 2Н2O(г),   ∆H°1 = ?

2)2Н2(г) + О2(г) = 2Н2(ж), ∆Н°2 = ?

Н2O(г) = Н2O(ж), ∆Н°з = ?

Найдем количество вещества водорода, вступившего в реакцию:

n(H2)=0,5г2гмоль=0,25моль.

Найдем стандартные теплоты реакций водорода с кислородом:

1) ∆H1° =∆H1vn = -71,5кДж2моль0,25моль= -572кДж.

2)  ∆H2° = ∆H1vn =-60,5кДж 2моль0,25моль=-484кДж

3) По закону Гесса ∆H1= ∆H2 +∆H3, а отсюда:

∆H3= ∆H1 - ∆H2 = -71,5 -(-60,5) = -11 кДж.

При проведении реакции образовалось количество вещества воды, равное количеству вещества водорода. С учетом этого рассчитываем стандартную теплоту конденсации воды:

∆H3°=-11кДж1моль0,25моль=-44кДж

Можно найти также стандартную теплоту испарения воды. Процесс испарения противоположен конденсации, поэтому

∆Hисп°=-∆H3°= 44 кДж.

Закон Гесса особенно широко применяется в расчетах теплот химических реакций по стандартным теплотам образования и сгорания веществ. В термохимии реакциями образования называют лишь такие реакции, в которых реагентами являются простые вещества, а продукт - одно сложное вещество. При сгорания реагентами являются сжигаемое вещество и кислород, а продуктами - оксиды элементов в высших валентностях (кроме азота и хлора, превращающихся в простые вещества). Реакции сгорания простых веществ одновременно являются реакциями образования оксидов. Пример такой реакции -образование воды при сгорании водорода.

Стандартная теплота образования ∆Hf°, кДж/моль, численно равна изменению энтальпии при образовании 1 моль сложного вещества из простых веществ. Теплоты образования простых веществ в устойчивом состоянии при 101,3 кПа и 25°С принимаются равными нулю.

∆Hf°=∆Hn=∆H°v 						(5.4)

где ∆Н - изменение энтальпии, соответствующее образованию п моль данного вещества; ∆H° стандартная теплота реакции образования; v-количество образовавшегося сложного веществ в одном обороте реакции.

Стандартная теплота сгорания ∆Hc°, кДж/моль, численно равна изменению энтальпии при сгорании 1 моль вещества в кислороде.

Пример 3. Рассчитайте стандартные теплоты образования воды в жидком и газообразном состоянии, используя данные примера 2.

Решение. В примере 2 рассчитаны стандартные теплоты реакций образования воды. Учитывая, что в уравнениях этих реакций вода имеет стехиометрический коэффициент 2, находим стандартную теплоту образования воды:

Для жидкой воды  ∆Hf° =∆H°v = -572кДж2моль=-286кДж / моль.

Для водяного пара ∆Hf° = -484кДж2моль = -242кДж / моль.

Задание 1. По данным примера 3 определите численное значение теплоты сгорания водорода.

Стандартные теплоты образования и сгорания веществ даются в справочных таблицах. Стандартные теплоты всевозможных химических реакций рассчитываются по уравнениям:

∆Н° =v∙ ∆Hf°(продукты)- v-∆Hf°(реагенты);

∆Н° = v∙∆Hc°(реагенты) -v∙∆Hc° (продукты).

Задание 2. Докажите справедливость уравнения ∆Н° =v∙ ∆Hf°(продукты)- v-∆Hf°(реагенты) на основе рассмотрения схемы

Задание 3. Составьте аналогичную схему для доказательства уравнения  ∆Н° = v∙∆Hc°(реагенты) -v∙∆Hc° (продукты)

Таблица 5.1 – Стандартные теплоты образования и сгорания некоторых веществ

| Формула | Состояние | ∆Hf°,кДж/моль | ∆Hc°,кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| А1С13 | кр | -695 | - |
| А1203 | кр | -1670 | - |
| CH4 | г | -75 | -890 |
| C2H2 | г | 207 | -1304 |
| CCL4 | ж | -139 | - |
| СО | г | -111 | -282 |
| С6Н1206 | кр | -2174 | -2810 |
| НСL | г | -92 | - |
| СаС12 | кр | -877 | - |
| СаС12∙6Н20 | кр | -2600 | - |
| СuО | кр | -307 | - |
| Сu2O | кр | -167 | - |
| MgO | кр | -601 | - |
| NH4CI | кр | -315 | - |
| NO | г | 90 | - |
| NO2 | г | 37 | - |
| NaCl | кр | -411 | - |
| Оз | г | 142 | - |
| H2S | г | -20 | -661 |
| SO2 | г | -296 | - |
| SO3 | г | -395 | - |
| Si02 | кварц | -859 | - |

Пример 4. Рассчитайте стандартную теплоту реакции

2H2S(г) + 6N0(г) = 2Н2O(г) + 2SO2(г) + 3N2(г)

Решение. Найдем в таблице 5.1 и примере 1-4. стандартные теплоты образования веществ и запишем их под формулами в уравнении реакции:

∆Hf°,кДж/моль     -20        90     -242        -296	0

Вычислим ∆Н° по уравнению ∆Н° =v∙ ∆Hf°(продукты)- v-∆Hf°(реагенты):

∆Н° = [2(-242) + 2(-296)] - [2(-20) + 2∙90] = -1216 кДж.

## Лекция 6: Химическая кинетика и равновесие

1.Скорость реакции в гомогенных и гетерогенных системах.

2.Факторы, влияющие на скорость реакции.

3.Закон действия масс.

Реакции бывают гомогенные и гетерогенные.

Гомогенная реакция – это реакция, протекающая в пределах одной фазы. Примером гомогенной реакции является любая реакция, протекающая в растворе (например, реакция нейтрализации между кислотой и щелочью), и когда все компоненты находятся в газообразном состоянии.

Например,

Гомогенная реакция протекает во всем объеме системы и ее скорость зависит от объема системы.

Гетерогенная реакция – это реакция, протекающая на поверхности раздела фаз, то есть когда реагирующие вещества находятся в разных агрегатных состояниях или же любая реакция, протекающая на поверхности твердого катализатора. Например,

Ni(тв)

C(тв) + О2(г) → CO2(г)			C2H4(г) + H2(г) → C2H6(г)

Скорость гетерогенной реакции зависит от площади поверхности раздела фаз.

Скоростью химической реакции называется число актов химического взаимодействия, происходящих в единицу времени в единице объема системы (это для гомогенных реакций) или на единице поверхности раздела фаз (это для гетерогенных реакций):

vгомолог.=±ΔnV⋅Δt и vгетер.=±ΔnS⋅Δt 			(6.1)

где n - изменение числа молей исходного вещества или продукта реакции за время t;

V – объем гомогенной системы;

S – площадь поверхности раздела фаз для гетерогенной системы.

В случае гомогенной реакции поэтому  то есть скорость гомогенной реакции равна изменению концентрации (с) исходного вещества или продукта реакции в единицу времени (t).

Есть средняя и мгновенная скорости реакции.

Средняя скорость реакции, равная vсредняя=±ΔcΔt=±c2-c1t2-t1,   это скорость реакции за данный промежуток времени t = t2 - t1 и ее значение зависит от промежутка времени  t. Чем меньше значение t, тем точнее определена средняя скорость.

Мгновенная или истинная скорость реакции – это скорость реакции в данный момент времени, когда t стремится к нулю, то есть:

vмгновенная=±lim∆t→0∆c∆t или vмгновенная=±dcdt 		(6.2)

Химические реакции по сложности делятся на простые и сложные.

Простые реакции – это реакции, протекающие в одну стадию. Они еще называются одностадийными, элементарными или изолированными реакциями. Уравнение этой стадии совпадает с уравнением реакции в целом.

Примеры простых реакций:

2NO + O2  2NO2

NOCl  NO + Cl

Но простых реакций очень мало. Большинство химических реакций являются сложными.

Сложные реакции – это реакции, протекающие в две и более стадий, то есть они состоят из двух и большего числа простых реакций, которые связаны между собой. Таких реакций большинство. К сложным реакциям относятся параллельные, последовательные, сопряженные и другие реакции.

Скорость химических реакций зависит от многих факторов.

Скорость реакции зависит:

от природы реагирующих веществ. Например, металлический калий с водой реагирует с большей скоростью, чем металлический натрий:

2K + 2HOH  2KOH + H2

от концентрации реагирующих веществ. С повышением концентрации веществ скорость реакции увеличивается (см. ниже);

от давления (для реакций с участием газообразных веществ). С повышением давления в системе путем сжатия газов концентрация газообразных веществ увеличивается, а значит скорость реакции тоже увеличивается.

от температуры. Для большинства реакций при увеличении температуры скорость реакции увеличивается (см. ниже);

от присутствия катализатора. Положительные катализаторы увеличивают скорость реакции;

от степени измельчения (степени дисперсности) твердых веществ. С увеличением степени измельчения твердого вещества скорость реакции увеличивается. Например, порошок мела (СaСО3) реагирует с соляной кислотой с более высокой скоростью, чем кусочек мела по реакции:

CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O

от природы растворителя, в котором проводится данная реакция (если реакция протекает в растворе);

от интенсивности света (для фотохимических реакций, идущих под действием света);

от формы и размера сосуда, в котором проводится реакция (для цепных реакций).

Скорость реакции возрастает с увеличением числа столкновений реагирующих веществ в единицу времени и в единице объема системы, в которой проводится реакция. Поэтому, чем больше концентрация реагирующих веществ, тем больше число таких столкновений, а, следовательно, больше будет скорость реакции. Таким образом, с повышением концентрации реагирующих веществ (с, моль/л) скорость реакции (υ) будет увеличиваться.

Закон, выражающий зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих (то есть исходных) веществ, называется законом действующих масс (установлен в 1867 г.), который формулируется так:

При постоянной температуре скорость гомогенной реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ (причем концентрации берутся в степенях, равных коэффициентам перед формулами веществ в уравнении реакции).

Например, для гомогенной реакции:

nA + mB  D

закон действующих масс (то есть выражение скорости реакции) имеет вид:

υ=k∙cAn∙cBm или υ=K∙[A]n∙[B]m			(6.3)

где  	υ - скорость гомогенной реакции,

сА и сВ – концентрации веществ А и В (моль/л),

k – коэффициент пропорциональности, он называется константой скорости реакции, которая характеризует реакционную способность реагирующих веществ.

Из уравнения 6.3 следует, что если СА = СВ = 1 моль/л, то k = υ, то есть константа скорости реакции (k) численно равна скорости реакции (υ), когда концентрации реагирующих веществ равны 1 моль/л.

Величина константы скорости k зависит:

от природы реагирующих веществ;

от температуры (с повышением температуры значение k увеличивается);

от присутствия катализатора.

Величина константы скорости k не зависит от концентрации реагирующих веществ.

Для гетерогенной реакции, например:

С(тв) + О2(г)  СО2(г)

выражение скорости реакции будет иметь вид:

υ=k ∙ cO2					(6.4)

При этом концентрация твердого углерода будет практически постоянной величиной, поэтому на скорость реакции влиять не будет и поэтому в выражение скорости реакции не входит.

## Лекция 7: Химическое равновесие

1.Обратимые и необратимые процессы.

2.Константа равновесия.

3.Смещение химического равновесия. Принцип Ле–Шателье и его значение в химии. Влияние температуры, давления и концентрации реагентов на равновесие.

Все химические реакции делятся на необратимые и обратимые.

Необратимые химические реакции – это реакции, которые протекают в одном направлении () и протекают до конца, то есть до полного израсходования одного из исходных реагирующих веществ.

Пример: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

Эта реакция протекает или до полного израсходования цинка (Zn), или до полного израсходования соляной кислоты (HCl).

Обратимые химические реакции – это реакции, которые одновременно протекают и в прямом, и в обратном направлениях (↔). Обратимые реакции протекают не до конца и ни одно из реагирующих веществ не расходуется полностью. Обратимая реакция заканчивается установлением химического равновесия.

t0

Примеры обратимых реакций:

а) N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (синтез аммиака)

б) CH3COOH ↔ H + CH3COO- (ионизация кислоты)

в) KCN + HOH ↔ KOH + HCN (гидролиз соли)

Признаки необратимости химической реакции:

Образование нерастворимого осадка:

#### AgNO3 + KCl  AgCl + KNO3;

Выделение газа:

##### Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O;

Образование слабого электролита (H2O и др.):

KOH + HCl  KCl + H2O;

Образование прочных комплексов:

##### AgNO3 + 2NH3  Ag(NH3)2NO3;

Выделение большого количества тепла:

2Mg + O2  2MgO + Q (где Q – очень большое количество тепла).

Рассмотрим гомогенную обратимую реакцию:

H2(г) + I2(г)↔2HI(г)

На рисунке показано изменение скорости прямой реакции и обратной реакции с течением времени обратимой реакции.

Рисунок 7.1 – Изменение скорости прямой и обратной реакции

В начальный момент времени при смешении в сосуде исходных веществ (H2 и I2) скорость прямой реакции определяется начальными концентрациями этих веществ и будет большой, а скорость обратной реакции (υобр.) равна нулю, так как концентрация продукта реакции HI в начальный момент времени равна нулю. По мере протекания прямой реакции исходные вещества H2 и I2 расходуются и поэтому их концентрации уменьшаются, в результате этого уменьшается и скорость прямой реакции (υпр.). По мере протекания прямой реакции в сосуде образуется продукт реакции HI, концентрация которого с течением времени увеличивается, поэтому и скорость обратной реакции (υобр.) тоже увеличивается. Когда скорости прямой и обратной реакций становятся равными (в момент времени tравн.), наступает (устанавливается) химическое равновесие между водородом Н2, йодом I2 и йодоводородом HI, то есть число образуемых и распавшихся молекул HI в единицу времени становятся одинаковыми, поэтому концентрации Н2, I2 и HI с течением времени не изменяются, то есть постоянны во времени.

По закону действующих масс, скорости прямой и обратной реакций выражаются следующим образом:

υпр=kпр∙cH2∙cI2					(7.1)

υобр=kобр∙cHI2					(7.2)

При наступлении химического равновесия υпр. = υобр., откуда получаем

kпр∙cH2∙cI2=kобр∙cHI2   или   kпрkобр= cHI2cH2∙cI2		(7.3)

Так как константы скорости kпр и kобр при данной температуре постоянны, то и их отношение kпр/kобр  тоже будет постоянной величиной и называется константой химического равновесия данной реакции (обозначается большой буквой К).

Таким образом,

K= kпрkобр= cHI2cH2∙cI2					(7.4)

Для гомогенной обратимой реакции в общем виде:

аА + Bв ↔ dD + еЕ

константа равновесия будет равна:

K= cDd ∙ cEecA a ∙ cBb или K= [D]d ∙[E]e[A]a ∙[B]b 				(7.5)

Уравнение 7.5 – закон химического равновесия или закон действующих масс для обратимой реакции.

Таким образом, константа химического равновесия обратимой реакции равна отношению произведения равновесных концентраций продуктов реакции к произведению равновесных концентраций исходных веществ (при этом концентрации веществ берутся в степенях, равных коэффициентам в уравнении обратимой реакции).

Константа равновесия (К) характеризует степень протекания прямой и обратной реакций, а также выход продуктов реакции, и показывает, куда смещено химическое равновесие (влево или вправо). Если К намного больше единицы (например, 103), то равновесие смещено вправо () и выход продуктов реакции (веществ D и E) будет большим. И, наоборот, если константа равновесия намного меньше единицы (например, 10-3), то равновесие смещено влево в сторону исходных веществ (), поэтому выход продуктов реакции будет мал.

Константа равновесия (К) зависит:

от природы реагирующих веществ;

от температуры.

Константа равновесия (К) не зависит:

от концентрации веществ;

от присутствия катализатора.

Константы равновесия можно выражать через концентрации (обозначается Кс), через давления (обозначается Кр) и через активности (обозначается Ка).

Если обратимая реакция протекает в растворе, то константу равновесия этой реакции выражаем через равновесные концентрации веществ, то есть

Kc= cDd ∙ cEecA a ∙ cBb 					(7.6)

Если протекает обратимая реакция:

аА(г) + bВ(г) ↔ dD(г) + еЕ(г),

причем все вещества (A, B, D и E) находятся в газообразном состоянии, то константу равновесия можно выразить через парциальные давления газов:

Kp= pDd ∙ pEepA a ∙ pBb					(7.7)

где рD, pE, pA и pB – равновесные парциальные давления газообразных веществ D, E, A и B соответственно.

Для неидеальных газов (когда парциальные давления газов велики) и растворов высоких концентраций (когда концентрации с веществ большие) константу равновесия обратимых реакций выражают через активные концентрации веществ:

Ka= aDd ∙ aEeaA a ∙ aBb					(7.8)

где а – активность или активная концентрация вещества, которая равна:

а = fc 						(7.9)

где 	с – истинная концентрация вещества,

f – коэффициент активности.

t0

Если рассмотрим гетерогенную обратимую реакцию, например:

СО2(г) + С(тв) ↔ 2СО(г),

то константа равновесия будет в этом случае равна:

Kc= [CO]2[CO2] 					(7.10)

Концентрация твердого углерода С(тв) будет практически постоянной величиной и поэтому не входит в выражение константы равновесия.

Примеры:

3H2(г) + N2(г) ↔ 2NH3(г)    Kc= [NH3]2N2 ∙ [H2]3; Kp= pNH32 pN2∙ pH2 3

2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(г)   Kc= [SO3]2[SO2]2 ∙ [O2]; Kp= pSO32 pSO2 2∙ pO2

Fe2O3(тв) + 3CO(г) ↔ 3CO2(г) + 2Fe(тв)   Kc= [CO2]3[CO]3;  Kp= pCO23 pCO 3

По численному значению константы равновесия реакции можно сказать, куда сдвинуто равновесие обратимой реакции, то есть указать преобладающее (преимущественное) направление реакции (в прямом или обратном направлениях).

О направлении реакции можно сказать и по изменению энергии Гиббса G. Поэтому G и константа равновесия связаны между собой соотношением:

G = -RTlnKр 					(7.11)

где  G - стандартное изменение энергии Гиббса реакции;

Т – абсолютная температура в градусах Кельвина;

R – газовая постоянная (8,314 Дж/мольК).

Из уравнения следует, что если G0 (то есть имеет отрицательное значение), то Кр1 и это означает, что реакция протекает преимущественно в прямом направлении (). Если же G0, то Кр1 и в этом случае реакция преимущественно протекает в обратном направлении ().

Состояние химического равновесия при данных неизменных внешних условиях сохраняется длительное время. При изменении внешних условий (изменение температуры, давления или концентрации реагирующих веществ) состояние химического равновесия нарушается и происходит смещение химического равновесия или вправо (), то есть в сторону прямой реакции; или влево (), то есть в сторону исходных веществ.

Смещение химического равновесия при изменении внешних условий подчиняется принципу Ле-Шателье, который гласит:

если изменить внешние условия (изменить температуру, давление или концентрации веществ, то химическое равновесие обратимой реакции смещается в том направлении, чтобы уменьшить внешнее воздействие.

1) при повышении температуры (нагревании) равновесие обратимой реакции смещается в сторону эндотермической реакции; при понижении температуры (охлаждении) равновесие обратимой реакции смещается в сторону экзотермической реакции. Например, при нагревании равновесие обратимой реакции 3H2  N2 ↔ 2NH3  Q смещается влево (), а при охлаждении – вправо ().

2) при повышении давления равновесие обратимой реакции смещается в сторону уменьшения числа молей газообразных веществ, а при уменьшении давления  в сторону увеличения числа молей газообразных веществ. Например, при повышении давления равновесие обратимой реакции:

3H2 (г) N2(г) ↔ 2NH3(г)

смещается вправо (), а при  понижении давления  влево ().

3) при увеличении концентрации какого-либо вещества (путем его добавления) равновесие обратимой реакции смещается в сторону реакции, по которой это вещество реагирует, то есть расходуется. При уменьшении  концентрации какого-либо вещества равновесие обратимой реакции смещается  в сторону реакции, по которой это вещество образуется. Например, для  обратимой реакции:

3H2  N2 ↔ 2NH3

увеличение концентрации исходных веществ (H2 или N2) будет смещать равновесие вправо (), а при уменьшении концентрации этих веществ  влево (). При увеличении концентрации продукта реакции (NH3) равновесие смещается влево (), а при уменьшении концентрации NH3  вправо ().

Лекция 8: Растворы

Растворы как многокомпонентные системы.

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы.

Различные способы выражения концентрации растворов и их взаимные пересчеты.

Растворами называются гомогенные системы, содержащие не менее двух веществ. Могут существовать растворы твердых, жидких и газообразных веществ в жидких растворителях, а также однородные смеси (растворы) твердых, жидких и газообразных веществ. Как правило, вещество, взятое в избытке и в том же агрегатном состоянии, что и сам раствор, принято считать растворителем, а компонент, взятый в недостатке — растворенным веществом.

В зависимости от агрегатного состояния растворителя различают газообразные, жидкие и твердые растворы.

Газообразными растворами являются воздух и другие смеси газов.

К жидким растворам относят гомогенные смеси газов, жидкостей и твердых тел с жидкостями.

Твердыми растворами являются многие сплавы, например, металлов друг с другом, стёкла. Наибольшее значение имеют жидкие смеси, в которых растворителем является жидкость. Наиболее распространенным растворителем из неорганических веществ, конечно же, является вода. Из органических веществ в качестве растворителей используют метанол, этанол, диэтиловый эфир, ацетон, бензол, четыреххлористый углерод и др.

В процессе растворения частицы (ионы или молекулы) растворяемого вещества под действием хаотически движущихся частиц растворителя переходят в раствор, образуя в результате беспорядочного движения частиц качественно новую однородную систему. Способность к образованию растворов выражена у разных веществ в различной степени. Одни вещества способны смешиваться друг с другом в любых количествах (вода и спирт), другие – в ограниченных (хлорид натрия и вода).

Сущность процесса образования раствора можно показать на примере растворения твердого вещества в жидкости. С точки зрения молекулярно-кинетической теории растворение протекает следующим образом: при внесении в растворитель какого-либо твердого вещества, например, поваренной соли, частицы ионов Na+ и Cl-, находящиеся на поверхности, в результате колебательного движения, увеличивающегося при соударении с частицами растворителя, могут отрываться и переходить в растворитель. Этот процесс распространяется на следующие слои частиц, которые обнажаются в кристалле после удаления поверхностного слоя. Так постепенно частицы, образующие кристалл (ионы или молекулы), переходят в раствор.

Частицы, перешедшие в раствор, вследствие диффузии распределяются по всему объему растворителя. С другой стороны, по мере увеличения концентрации частицы (ионы, молекулы), находящиеся в непрерывном движении, при столкновении с твердой  поверхностью еще не растворившегося вещества могут задерживаться на ней, т.е. растворение всегда сопровождается обратным явлением — кристаллизацией. Может наступить такой момент, когда одновременно выделяется из раствора столько же частиц (ионов, молекул), сколько их переходит в раствор – наступает равновесие.

По соотношению преобладания числа частиц, переходящих в раствор или удаляющихся из раствора, различают растворы насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные. По относительным количествам растворенного вещества и растворителя растворы подразделяют на разбавленные и концентрированные.

Раствор, в котором данное вещество при данной температуре больше не растворяется, т.е. раствор, находящийся в равновесии с растворяемым веществом, называют насыщенным, а раствор, в котором еще можно растворить добавочное количество данного вещества, – ненасыщенным.

Насыщенный раствор содержит максимально возможное (для данных условий) количество растворенного вещества. Следовательно, насыщенным раствором является такой раствор, который находится в равновесии с избытком растворенного вещества. Концентрация насыщенного раствора (растворимость) для данного вещества при строго определенных условиях (температура, растворитель) – величина постоянная.

Раствор, содержащий растворенного вещества больше, чем его должно быть в данных условиях в насыщенном растворе, называется пересыщенным. Пересыщенные растворы представляют собой неустойчивые, неравновесные системы, в которых наблюдается самопроизвольный переход в равновесное состояние. При этом выделяется избыток растворенного вещества, и раствор становится насыщенным.

Насыщенный и ненасыщенный растворы нельзя путать с разбавленным и концентрированным. Разбавленные растворы – растворы с небольшим содержанием растворенного вещества; концентрированные растворы — растворы с большим содержанием растворенного вещества. Необходимо подчеркнуть, что понятие разбавленный и концентрированный растворы являются относительными, выражающими только соотношение количеств растворенного вещества и растворителя в растворе.

Сравнивая растворимость различных веществ, мы видим, что насыщенные растворы малорастворимых веществ являются разбавленными, а хорошо растворимых веществ — хотя и ненасыщенные, но довольно концентрированными.

В зависимости от того, электронейтральными или заряженными частицами являются компоненты раствора, их подразделяют на молекулярные (растворы неэлектролитов) и ионные (растворы электролитов). Одна из характерных особенностей растворов электролитов заключается в том, что они проводят электрический ток.

Концентрация растворов выражается отношением массы, числа молей или числа эквивалентов растворенного вещества, приходящегося на массу, общее количество молей или объем всего раствора или только растворителя. Растворенными веществами при одинаковом агрегатном состоянии компонентов обычно считаются компоненты, находящиеся в недостатке, в то время как компонент, находящийся в избытке, считается растворителем. При разных агрегатных состояниях компонентов раствора растворителем обычно считается компонент, агрегатное состояние которого совпадает с агрегатным состоянием раствора. Например, в случае жидких растворов твердых и газообразных веществ растворителем всегда считается жидкий компонент, независимо от концентрации растворенных веществ, которая часто превышает 50 масс.%.

Из определения видно, что способов выражения концентрации раствора может быть не менее 18. Однако практическое применение в технике и лабораторной практике нашли лишь следующие способы:

Процентная концентрация – отношение массы растворенного вещества mв-ва к общей массе раствора mр-ра:

C, %= mв-ваmр-ра ∙100% 				(8.1)

Например, 20% раствор Na2SO4 содержит 20 г Na2SO4 и 80 г H2O.

Этот способ широко распространен в технике и в быту ввиду удобства приготовления, разбавления растворов, а также практических расчетов и пересчетов в другие способы выражения концентрации. Недостатком метода является необходимость пересчета в мольные способы выражения концентрации при аналитических и стехиометрических расчетах по химическим формулам веществ и схемам химических реакций.

Молярная концентрация (молярность) – число моль растворенного вещества nв-ва, содержащихся в объёме раствора:

СМ= nв-ваVр-ра  					(8.2)

где Vp – объём раствора, м3 или л.

Пример: 1М раствор H2SO4 содержит в каждом литре 1 моль Н2SO4 или 98г.

Это наиболее распространенный способ выражения концентрации жидких растворов в аналитической и препаративной химии, так как он предполагает быстрое приготовление растворов в мерных колбах путем добавления растворителя к определенному количеству известного раствора (так называемой аликвоте) до некоторого фиксированного объема. К недостаткам метода следует отнести низкую точность приготовления растворов (измерение объемов обычно производится с точностью в несколько процентов, в то время как взвешивание имеет точность не хуже сотых долей процентов), а также изменение молярности приготовленных растворов с изменением температуры ввиду их термического расширения.

Нормальная концентрация (нормальность) – число эквивалентов растворенного вещества nэкв, содержащихся в объёме раствора Vр-раnэкв.

СH= N= nэквVр-ра 					(8.3)

Пример: 1н раствор H2SO4 содержит в каждом литре 1 эквивалент или 49 г Н2SO4.

По сравнению с молярностью нормальность раствора имеет то важное преимущество, что при одинаковых нормальностях реагирующих растворов объемы реагирующих растворов всегда равны, так как содержат одинаковое количество эквивалентов, а вещества реагируют в эквивалентных отношениях. Вместе с тем, нормальности растворов годятся только для однотипных реакций, так как каждое вещество имеет различные эквиваленты в различных реакциях.

4. Моляльная концентрация (моляльность) - число моль растворенного вещества nв-ва, содержащихся в 1кг растворителя (mр-ля =1кг=1000г):

Сm= nв-ваmр-ля= mв-ва∙ 1000M ∙ mр-ля 					(8.4)

Пример: 1m водный раствор H2SO4 содержит в каждом килограмме воды 1моль Н2SO4 (или 98 г Н2SO4).

Этот способ выражения концентрации широко применяется в теории растворов, особенно растворов электролитов, ввиду его независимости от температуры и возможности приготовления растворов с высокой точностью выражения концентрации. По этим причинам все современные справочники по растворам электролитов обычно используют моляльный способ выражения концентрации. Вся стандартизация электродных потенциалов, рН, активностей, растворимостей и других термодинамических свойств растворов приведена к единице моляльности. К недостаткам способа относится необходимость пересчета количества вещества, приходящегося на 1 кг растворителя, на массу или объем всего раствора.

5. Мольная доля – отношение числа моль растворенного вещества nв-ва к общему количеству моль раствора:

Np= nв-ваnв-ва + nр-ля 					(8.5)

Пример: водный раствор H2SO4 с молярной долей 0,2 содержит 1 моль Н2SO4 и 4 моль H2O.

Этот способ выражения концентрации широко распространен в физической химии, так как прямо указывает на концентрацию частиц компонента в смеси частиц, независимо от природы и массы самих частиц. К недостаткам метода следует отнести крайне низкие численные значения ввиду обычно наблюдающегося огромного избытка легких молекул растворителя в практической области концентраций, а также неудобство при практическом применении, связанное с необходимостью пересчета в единицы массы через соответствующие молекулярные массы.

Лекция 9: Растворы неэлектролитов

Осмос, осмотическое давление.

Давление насыщенного пара над раствором.

Закон Вант-Гоффа, законы Рауля.

Свойства растворов. Законы Рауля, Генри, Вант-Гоффа

Выражение концентрации. Понятие идеального раствора. Для правильной оценки зависимости свойств раствора от весовой доли каждого из компонентов небезразлично, в каких единицах выражать их концентрацию. Чтобы достаточно точно учитывать количественные соотношения компонентов, удобно выражать концентрацию растворов в мольных долях Xi или в единицах моляльности mi . Моляльность измеряется числом молей растворенного вещества в 1000 г растворителя. Например, 3m  H2SO4 означает, что в 1000 г растворителя растворено 3 моль 100 %-ной H2SO4. Под мольной долей Xi компонента понимается отношение числа молей этого компонента к общему числу молей всех компонентов раствора. Так , если раствор состоит из компонентов А,Б,В, то их мольные доли запишутся соответственно в виде

Xa= nAnA+nБ+nB=nAni;  XБ=nБni;  ХВ=nВni 			(9.1)

Сумма мольных долей компонентов раствора равна единице. Для раствора АБВ

ХА+ХБ+ХВ=1 						(9.2)

Для разбавленных растворов мольная доля Xi- того компонента связанна с его моляльностью mi и молярностью Сi соотношением

Хi=M1000=mi≈M1000Ci					(9.3)

где М – молекулярная масса растворителя.

Количественное описание свойств растворов оказалось возможным с привлечением модели идеального раствора. Идеальным раствором называется раствор, в котором межмолекулярное поле сил смешиваемых компонентов одинаково. В таком растворе безразлично, молекула компонента А находиться в окружении собственных молекул (как например, в случае чистой жидкости А) или среди молекул А есть молекулы других компонентов раствора (Б, В…). По этой причине идеальный раствор будет образовываться без теплового эффекта; объемы при смешении компонентов будут суммироваться подобно суммированию объемов при сливании двух частей одной и той же жидкости. Каждый компонент будет вести себя независимо от свойств любых других компонентов раствора. В частности, будет справедливо соотношение вида.

PA=P0A·XA 						(9.4)

где	РA – давление пара растворителя А над раствором;

P0A – давление пара чистого растворителя;

ХA – мольная доля растворителя.

Ниже предлагается вывод этого соотношения. В основе вывода лежит количественная оценка скоростей испарения и конденсации чистого растворителя – компонента А и скорости испарения и конденсации этого компонента из идеального раствора (в присутствии компонента компонента Б ) Пусть поверхность раствора составляет 1 см2. Из чистой жидкости А испарение осуществляется при участии всей поверхности, в случае же раствора – с той ее части, которая занята молекулами А. остальная часть поверхности, занятая индифферентными по отношению к А молекулами нелетучего компонента Б, не будет не будет участвовать в процессе.

Примем, что на долю компонента А с концентрацией Ха мольных долей приходиться S частей поверхности, или

S·1 см2= S см2

Тогда на долю компонента Б с концентрацией ХБ мольных долей будет приходиться (1-S) частей поверхности, или

(1-S)·1 см2=(1-S)см2

Из-за отсутствия межмолекулярных взаимодействий    компоненты А и Б будут распределяться на поверхности и в объеме идеального раствора одинаково – пропорционально их концентрации. Это означает, что в объеме и на поверхности раствора отношение XA/XБ  – величина постоянная, равная отношению частей поверхности, приходящихся на долю каждого из компонентов, т.е.

ХАХБ = S1-S 						(9.5)

И будут справедливы равенства:

ХА=S, XБ=(1-S).

Обозначим скорость испарения чистой жидкости с единицы поверхности V0пар. Тогда скорость испарения компонента А из раствора от части S этой поверхности будут оцениваться соотношением

Vпар=V0пар·S.					(9.6)

С учётом (9.6)

Vпар=V0пар·XA					(9.7)

Для конденсации компонента А в отличие от процесса испарения предоставлена вся поверхность (1 см2 ) независимо от того принадлежит ли она чистой жидкости А или ее раствору . Скорость конденсации будет зависеть от числа молекул пара в единице объема. (от концентрации) или от давления пара над чистым растворителем и над раствором, т.е.

V0K=KP0A и VK=KPA					 (9.8)

где 	V – скорость конденсации пара над чистой жидкостью A,

VК – скорость конденсации над ее раствором при данной температуре,

P0A  и PA  - соответственно давление пара чистой жидкости и давление пара над раствором;

K – коэффициент пропорциональности.

Исключив из (9.8) коэффициент пропорциональности, получим

VK=V0kPaP0A						(9.9)

Т.к. чистая жидкость равно как и его раствор в равновесии с паром представляют динамическую систему, скорость испарения равна конденсации:

Для чистой жидкости

V0пар=V0K 						(9.10)

Для идеального раствора Vпар=VK

Преобразуем уравнение (9.10) с учётом уравнений (9.7) и (9.9):

V0пар·XA=V0KPAP0A					 (9.11)

Величины V0пар и V0к можно сократить в соответствии с уравнением (9.9), и тогда

РА=Р0А·ХА 					 (9.12)

Аналогично для летучего компонента Б получим соотношение

РБ=Р0Б·ХБ						 (9.13)

Соотношение (9.12) и (9.13) формируются следующим образом при данной температуре давление пара летучего компонента над идеальным раствором пропорционально его мольной доле в растворе.

На рисунке 9.1 приведено графическое изображение уравнений (9.12) и (9.13). Отрезок АБ изображает состав бинарнарной системы в мольных долях. Вся длина отрезка равна 1. От его левого конца откладываются мольные доли компонентов Б (Хб). В крайней правой точке отрезка Хб=1, в крайней левой точке Ха=1. Составы промежуточных точек отрезка определяются соотношением Ха+Хб=1. На перпендикулярах отложены давления пара чистых растворителей.  Верхняя прямая изображает давление пара раствора в зависимости от его состава. Она описывается уравнением

P=PA+PБ=Р0А+(Р0Б-Р0А)ХБ.

Рисунок 9.1 – Графическое представление закона Рауля

Понижение давления пара раствора не электролита. В 80-х годах 18 века Рауль, изучая количественную зависимость свойств разбавленных растворов от их концентрации, пришёл к выводу, что для разбавленных растворов не электролитов относительная понижение давления пара раствора равно мольные доли не летучего растворенного вещества

P0a-PAP0A=XБ 						(9.14)

где 	Р0А и РА- соответственно давление пара чистого растворителя (компонента а) и давление этого растворителя над раствором.

В известных пределах равенство не зависит от температуры, т.к. от неё не зависит Хб. Понижение давления пара растворителя над раствором по сравнению с чистым растворителем   обусловлено тем, что часть поверхности раствора занято молекулами не летучего растворенного вещества снижающего скорость испарения молекулы растворителя. Из уравнения легко получается соотношение.  Для этого надо разделить каждый член числителя на Р0А и ввести вместо ХБ равную ей величину (1-ХА):

1-РАР0А=1-ХА						(9.15)

или

РА=Р0АХА 						(9.16)

В отличии от соотношения соотношение Рауля справедливо не для любых концентраций, как это имеет место в случае идеальных растворов, а лишь для разбавленных растворов, не электролитов, в которых  ХА>>ХБ

Только разбавленные растворы не электролитов подчиняются законам идеальности. Чем меньше моль на долю растворённого вещества, тем ближе реальный раствор к идеальному. Предельно разбавленный раствор с бесконечно малой концентрацией растворённого вещества                     можно рассматривать как раствор идеальный. В таком растворе молекулы растворённого вещества в растворителе на столько удалены друг от друга, что их взаимодействие будет исчезающе мало; соответственно исчезающие малым будет их влияние на молекулы растворителя, в растворе будет играть лишь межмолекулярное поле сил растворителя как чистого вещества. Отсюда свойство предельно разбавленного раствора не будут отличаться от свойств идеального раствора.

В природе идеальных растворов практически не существует. Свойство реальных растворов, в которых Xi>0,001отклоняются от идеальных, на рисунке 9.2 приведены кривые зависимости давления пара от состава раствора, отражающие поведение реальных растворов с положительными, (рис 9.2а) и отрицательными, (рис 9.2б) отклонение от идеальности.

Причины отклонения принято считать различия в силе межмолекулярных полей, создаваемых компонентами раствора. В случае положительного отклонения поля межмолекулярных сил между одноименными молекулами а (А-А) или (Б-Б) больше чем между молекулами разной природы (А-Б). Раствор с положительными отклонениями образуется с трудом каждый компонент старается вытолкнуть разноименный во соседа из сферы ближайшего окружения и заменить их собственными молекулами процесс смешения компонентов сопровождается поглощением тепла. Среди продуктов раствора характерны ассоциаты молекул исходных компонентов. Напротив, процесс испарения компонентов идет с большей легкостью чем в случае идеального раствора что и приводит к положительному отклонению положительное отклонение от законов идеальности наблюдается в свойствах таких растворах как четыреххлористый углерод- бензол, этиловой спирт -диэтиловый эфир и другие.

Отрицательное отклонение от законов идеальности наблюдается тогда когда в растворе взаимодействие между молекулами разной природы больше чем между одноименными молекулами смешение каких компонентов сопровождается выделением тепла. Среди продуктов в растворов можно встретить не прочные химические соединения. Испарение летучих компонентов такого раствора затруднено, теплоты испарения, как правило в Великий. Отрицательным отклонением характеризуется смеси: CH3CL-(CH3)2CO, H2O-HNO3, H2O-HCL и другие, как и следовало ожидать, в соответствии с применимость закона Рауля к разбавленным раствором не электролита в конце сплошных кривых на рисунке 9.2 совпадает с пунктирными прямыми линиями Рауля. Из рисунка 9.2 следует также что на участках сплошных кривых, характеризующих зависимость давления пара растворённого вещества концентрация соблюдается прямая пропорциональность (смотреть область разбавленных растворов). Впервые экспериментально было установлено Генри в 1803 году на основании работ по изучению растворимости газов в различных растворителях.

Рисунок 9.2 – Кривые зависимости давления пара раствора от состава: а-с положительным отклонением от идеальности, б- с отрицательным отклонением от идеальности

Прямолинейность участков, отмечаемые на кривых зависимости давления насыщенного растворенного вещества от его концентрации, приведенных на рисунке 9.2 свидетельствуют о том, что для растворенного вещества Б (растворитель А).

РБ=КБХБ						 (9.17)

Для растворённого вещества А (растворитель Б)

РА=КАХА 						(9.18)

Где КА(КБ)-Коэффициент пропорциональности Константа Генри количественные зависимости носит название закона Генри: в разбавленном растворе при данной температуре давление пара растворённого вещества Прямо пропорциональной его мольной доли.

Закон Генри имеет такое же значение для описания зависимости давления насыщенного пара растворенного вещества в реальном растворе от его мольной доли какой имеет закон Рауля для растворителя. По форме математические выражения этих законов отличаются. Законе Рауля коэффициент пропорциональности численно равная давлению насыщенного пара чистого компонента для а и б о чём свидетельствует совпадение концов кривых, характеризующих давление пара растворителя над раствором.

Различия в поведении растворенного вещества и растворителя которое нашло отражение в законах Генри и Рауля объясняется неравноценности взаимного влияние компонентов растворителя и растворенного вещества. В разбавленном растворе влияние растворенного вещества на межмолекулярное поле сил растворителя ничтожно мала, В то время как влияние межмолекулярного поля сил растворителя, составляющего практически весь объем раствора, велико. Чем полнее сходство молекул растворенного вещества и растворителя, тем ближе значения КБ Р0Б и тогда их межмолекулярные силовые поля равны друг другу (KБ=Р0Б), раствор становится идеальным.

Закон Генри тире это частный случай закона распределения

С1С2=К0 						(9.19)

последний формируется так: всякий раз, когда одному и тому же вещество представляется возможным распределиться между двумя соприкасающимися индифферентные друг к другу жидкостями, отношение концентраций этого вещества в обоих растворителях остаётся постоянным независимо от его количества в том и другом растворителях.

Соотношение 9.19 имеет силу при условии что молекулярная масса растворенного вещества в обеих фазах сохраняется постоянная величина канал называется константы распределения.

Оптическое давление растворов неэлектролитов. Растворы однородная система. Это означает, что концентрация растворенного вещества в любом, мысленно выделенном объеме остается неизменной во времени. Известный неизменность обусловлено тем, что число входящих и выходящих в этот объём молекул растворителя и растворенного вещества одинаковы. Выделенные объем находится в динамическом равновесии с окружающей средой Если же взять растворенное вещество, например CuSO4∙5H2O и привести его в соприкосновении с водой, то на поверхности раздела фаз твердый медного купороса и жидкостей воды и динамического равновесия не будет молекулы растворенного вещества будут проникать диффундировать в растворитель растворитель оттирает в объем раствора в направлении от большей концентрации каждого из них к меньшей концентрации. Результатом к какой двусторонний диффузии будет выравнивание концентрации во всём объёме раствора. Возьмем сосуд с разбавленным раствором сахара, дно которого сделано из специального материала, применяемого для молекул растворителя и непроницаем для молекул растворенного вещества, и посмотрим, что произойдет, если этот сосуд опустить в стакан с водой молекул растворителя и объемы их большей концентрацией из Чистой воды будут диффундировать через полупроницаемую перегородку в водный раствор сахара где их концентрация меньше явление односторонняя диффузия растворителя через полупроницаемую перегородку называется осмосом силы я действующая на единицу поверхности, препятствующая молекулами растворителя через полупроницаемую перегородку, получила название осмотического давления в следствии осмоса уровень в сосуде в растворе сахара повысится точка с запятой при этом создаются дополнительные гидростатическое давление, препятствующие диффузии При некотором высоте это дополнительное давление достигает такой величины, что воспитатель совсем гидростатическое давление, равное высоте H, препятствующий односторонняя диффузия растворителя, численно равно осмотическое давление раствора.

Рисунок 9.3 - Простейший прибор для измерения осмотического давления: 1- внутренний стакан, 2 – внешний стакан

В 1887 году экспериментально установил две закономерности, которым подчиняются осмотическое давление неэлектролита.

1. Разбавленных растворов неэлектролитов при данной температуре осмотическое давление прямо пропорционально концентрации

πосм=К1С						(9.20)

2. При одной и той же концентрации C моль на литр осмотическое давление разбавленного раствора прямо пропорционально абсолютной температуре

πосм=V RT 						(9.21)

Вант-Гофф обратил внимание на аналогию между законами и заказываем и законами Гейлюсака и Бойля-Мариотта анализирую числовые данные эфира полученные при изменениях осмотического давления, пришёл к выводу, что величина осмотического давления для разбавленных растворов неэлектролитов тоже может подчиняться закономерностям закона Вант-Гоффа

πосм=VRT 						(9.22)

где 	V – объем раствора, содержащего 1 моль растворенного веществa;

R – постоянная, численно равная 8,314Джмоль∙К.

πосм=CRT 						(9.23)

Формулировка закона Вант-Гоффа двоеточие осмотическое давление разбавленного раствора неэлектролита равно тому давление, которая производила бы растворенное вещество, если бы она при той же температуре находилась в газообразном состоянии и занимал объем, равный объему раствора. Закономерность, установленная вант-гоффа, также, как и закон Рауля используется для определения молекулярных масс растворенных веществ. Осмотический метод оказался приемлемым также для определения молекулярной массы высокомолекулярных соединений. Соотношение Рауля для этой цели не применимы зависимость осмотического давления растворенного высокомолекулярного вещества от его концентрации описывается соотношением

πосм=gRTM+A·g2  или πосм=RTM+A·g 				(9.24)

где g – масса вещества в граммах. Член (g2·A) учитывает специфику полимерных молекул. Экспериментальным путем находят зависимость увеличения от весовой концентрации соединения. Экспериментальные данные наносят на график экстраполируя осмотическое давление концентрации, определяют длину отрезка на оси ординат, которая численно равна величине RTM из этих данных рассчитывать молекулярную массу высокомолекулярного соединения. На практике используется термин изотонические растворы. Изотоническими называют растворы с одинаковым осмотическим давлением осмотическое равновесие на границе раствор полупроницаемая перегородка растворитель весьма важно в жизнедеятельности живых организмов и растений и лежит в основе регулирования водного баланса клеток.

Лекция 10: Растворы электролитов

Электролитическая диссоциация.

Сильные и слабые электролиты,  степень диссоциации.

Ионно-молекулярные уравнения реакций.

Согласно теории электролитической диссоциации, соли, кислоты, гидроксиды, растворяясь в воде, полностью или частично распадаются на самостоятельные частицы – ионы.

Процесс распада молекул веществ на ионы под действием полярных молекул растворителя называют электролитической диссоциацией. Вещества, диссоциирующие на ионы в растворах, называют электролитами. В результате раствор приобретает способность проводить электрический ток, т.к. в нем появляются подвижные носители электрического заряда.  Согласно этой теории, при растворении в воде электролиты распадаются (диссоциируют) на положительно и отрицательно заряженные ионы. Положительно заряженные ионы называют катионами; к ним относятся, например, ионы водорода и металлов. Отрицательно заряженные ионы называются анионами; к ним принадлежат ионы кислотных остатков и гидроксид-ионы.

Для количественной характеристики процесса диссоциации введено понятие степени диссоциации. Степенью диссоциации электролита (α) называется отношение числа его молекул, распавшихся в данном растворе на ионы (n), к общему числу  его молекул в растворе (N), или

α = nN 						(10.1)

Степень электролитической диссоциации принято выражать либо в долях единицы, либо в процентах.

Электролиты со степенью диссоциации больше 0,3 (30%) обычно называют сильными, со степенью диссоциации от 0,03 (3%) до 0,3 (30%)—средними, менее 0,03 (3%)—слабыми электролитами. Так, для 0,1 M раствора  CH3COOH α = 0,013 (или 1,3 %). Следовательно, уксусная кислота является слабым электролитом.  Степень  диссоциации показывает, какая часть растворенных молекул вещества распалась на ионы. Степень электролитической диссоциации электролита в водных растворах зависит от природы электролита, его концентрации и температуры.

По своей природе электролиты можно условно разделить на две большие группы: сильные и слабые.

Сильные электролиты диссоциируют практически полностью (α = 1).

К сильным электролитам относятся:

1) кислоты (H2SO4, HCl, HNO3, HBr, HI,  HClO4, HМnO4);

2) основания – гидроксиды металлов первой группы главной подгруппы (щелочи) – LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, а также гидроксиды щелочноземельных металлов –  Ba(OH)2 , Ca(OH)2, Sr(OH)2;.

3) соли, растворимые в воде (см. таблицу растворимости).

Слабые электролиты диссоциируют на ионы в очень малой степени, в растворах они находятся, в основном в недиссоциированном состоянии (в молекулярной форме). Для слабых электролитов устанавливается равновесие между недиссоциированными молекулами и ионами.

К слабым электролитам относятся:

1) неорганические кислоты (H2CO3, H2S, HNO2, H2SO3 , HCN, H3PO4, H2SiO3, HCNS, HСlO и др.);

2) вода (H2O);

3) гидроксид аммония (NH4OH);

4) большинство органических кислот

(например, уксусная CH3COOH, муравьиная HCOOH);

5) нерастворимые и малорастворимые соли и гидроксиды некоторых металлов (см. таблицу растворимости).

Процесс электролитической диссоциации изображают, пользуясь химическими уравнениями. Например, диссоциация соляной кислоты (НСl) записывается следующим образом:

HCl → H+ + Cl–  .

Основания диссоциируют с образованием катионов металла и гидроксид-ионов. Например, диссоциация КОН

КОН → К+ + ОН–.

Многоосновные кислоты, а также основания многовалентных металлов диссоциируют ступенчато. Например,

H2CO3 ↔ H+ + HCO3–

HCO3– ↔ H+ + CO32–

Первое равновесие – диссоциация по первой ступени – характеризуется константой

KI= H+ [HCO3-]H2CO3 					(10.2)

Для диссоциации по второй ступени:

KII= H+ [CO32-]HCO3- 					(10.3)

В случае угольной кислоты константы диссоциации имеют следующие значения: KI = 4,3∙10–7, KII = 5,6∙10–11. Для ступенчатой диссоциации всегда  KI>KII>KIII>…, т.к. энергия, которую необходимо затратить для отрыва иона, минимальна при отрыве его от нейтральной молекулы.

Средние (нормальные) соли, растворимые в воде, диссоциируют с образованием положительно заряженных ионов металла и отрицательно заряженных ионов кислотного остатка

Ca(NO3)2  → Ca2+ + 2NO3–

Al2(SO4)3 → 2Al3+ +3SO42–.

Кислые соли (гидросоли) – электролиты, содержащие в анионе водород, способный отщепляться в виде иона водорода Н+. Кислые соли рассматривают как продукт, получающийся из многоосновных кислот, в которых не все атомы водорода замещены на металл. Диссоциация кислых солей происходит по ступеням, например:

KHCO3 → K+ + HCO3–   (первая ступень)

HCO3– ↔ H+ + CO32–      (вторая ступень).

Однако степень электролитической диссоциации по второй ступени очень мала, поэтому раствор кислой соли содержит лишь незначительное число ионов водорода.

Основные соли (гидроксосоли) – электролиты, содержащие в катионе одну или несколько гидроксо-групп OH–. Основные соли характерны для многовалентных металлов. Основные соли диссоциируют с образованием основных и кислотных остатков. Например:

FeOHCl2 ↔FeOH2+ + 2Cl– (первая ступень);

FeOH2+ ↔ Fe3+ + OH– (вторая ступень);

(ZnOH)2SO4 ↔ 2ZnOH+ + SO42– (первая ступень);

ZnOH+ ↔ Zn2+ + OH– (вторая ступень).

Реакции ионного обмена записывают тремя уравнениями:

– молекулярным;

– полным ионно-молекулярным;

– сокращенным ионно-молекулярным.

В полном ионно-молекулярном уравнении указывают формулы всех частиц, а в сокращенном – формулы частиц, которые принимают участие в реакции.

Например, рассмотрим реакцию ионного обмена между растворами солей: нитрата серебра и хлорида натрия.

1) Молекулярное уравнение:

AgNO3    +     NaCl   =  AgCl↓    +    NaNO3

растворимая       растворимая    осадок          растворимая

соль                    соль                                     соль

При сливании раствора двух приведенных солей образуется осадок хлорида серебра AgCl, а в растворе остается нитрат натрия.

2) Полное ионно-молекулярное уравнение:

Ag+  +  NO3–  +  Na+  +  Cl –   =  AgCl↓    +    Na+  +  NO3–

Из ионно-молекулярного уравнения следует, что ионы Na+ и NO3– в реакции не участвовали, они остались такими, какими были до сливания растворов.

3) Сокращенное ионно-молекулярное уравнение:

Ag+  +  Cl –   =  AgCl↓

Уравнение показывает, что в ходе данной реакции происходит связывание ионов Ag+ и Cl –, в результате чего образуется нерастворимая соль хлорид серебра AgCl.

Лекция 11: Гетерогенное химическое равновесие в растворах электролитов.

1.Растворимость малорастворимых электролитов.

2.Понятие произведения растворимости.

3.Факторы, влияющие на растворимость малорастворимых электролитов.

Равновесие в водных растворах слабых электролитов.

Константа электролитической диссоциации. Частным случаем константы равновесия реакции служит константа электролитической диссоциации, являющаяся характерной величиной для данного электролита, растворённого в определённом растворителе.

Например, константа электролитической диссоциации:

а) для одноосновной кислоты

CH3COOH↔H++CH3COO-

KCH3COOH=H+CH3COO-CH3COOH=1,82*10-5

б) для двухосновной кислоты

H2CO3↔H++HCO3- первая ступень электролитической диссоциации

K1 =H+HCO3-H2CO3=4,13*10-7

HCO3-↔H++CO32- вторая ступень электролитической диссоциации

K2=H+CO32-HCO3-=4,70*10-11

Первая константа электролитической диссоциации для двухосновной кислоты больше второй константы. Это показывает, что двухосновная кислота электролитически диссоциирует по первой ступени сильнее, чем по второй. Примечательно к угольной кислоте можно сказать, что H2CO3 является более сильной кислотой, чем HCO3-.

Произведение растворимости

Абсолютно нерастворимых веществ нет. Поэтому ничтожная часть даже малорастворимого вещества, например AgCl, все же переходит в раствор. Так как при этом концентрация отвечает предельно разбавленному раствору, то растворенная часть AgCl будет находиться в виде ионов (Ag+  и  Cl-). Кристаллы же твердой фазы состоят из связанных ионов. Со временем установится подвижное равновесие между твердой фазой (осадком) и ионами в растворе:

AgCl ↔ Ag+ + Cl-

Таким образом, в гетерогенной системе, состоящей из осадка и насыщенного относительно него раствора, непрерывно протекают два процесса с одинаковой скоростью:  переход ионов в раствор и их осаждение на поверхности кристаллов. Скорость перехода ионов в раствор Ʋ1 пропорциональна величине поверхности S осадка, т.е. Ʋ1=k1S, где k1 – коэффициент пропорциональности.

Осаждение ионов на поверхности кристаллов протекает со скоростью Ʋ2. Так как раствор в любой промежуток времени остается электронейтральным, то из раствора уходит с ионами одинаковое чисто положительных и отрицательных зарядов (в примере одинаковое число ионов Ag+  и  Cl-). Тогда Ʋ2  будет пропорционально поверхности осадка S и произведению концентраций ионов, т.е. Ʋ2 = k2S[Ag+][Cl-], где k2  - коэффициент пропорциональности.

При равновесии  Ʋ1= Ʋ2  или k1S= k2S[Ag+][Cl-]. Откуда

[Ag+][Cl-]= k1k2 = ПРAgCl

где ПРAgCl – произведение растворимости хлорида серебра.

Произведение растворимости – постоянная величина при данной температуре – представляет собой произведение концентраций ионов в насыщенном растворе малорастворимого электролита. Обычно его обозначают символом ПР с индексом, указывающим, к какому электролиту он относится, например [Ag+][Cl-] = ПРAgCl . Для вычисления произведения растворимости малорастворимого электролита необходимо знать его растворимость в моль/л. Наоборот, по известному ПР электролита можно вычислить его растворимость. Величины ПР некоторых электролитов приведены в приложении №8.

В общем случае если малорастворимый электролит диссоциирует по уравнению AmBn↔mA+nB-, то выражение для произведения растворимости будет иметь вид

ПРAmBn = [A+]m[B-]n 				(11.1)

Например, ПРCa3(PO4)2 = [Ca2+]3[PO43-]2.

Надо иметь в виду, что ПР постоянно только для насыщенных растворов малорастворимых веществ (например, AgI, BaSO4, но не NaCl). ПР характеризует растворимость вещества: чем больше ПР, тем больше растворимость.

При [Ag+][Cl-] < ПРAgCl – раствор не насыщенный,

[Ag+][Cl-] = ПРAgCl – раствор насыщенный,

[Ag+][Cl-] > ПРAgCl – раствор пересыщенный.

Добавляя к ненасыщенному раствору электролита электролит с одноименным ионом, можно превратить его в насыщенный и пересыщенный.

Из уравнений (номера уравнений) следует, что растворимость малорастворимого электролита уменьшается при введении электролитов с одноименным ионом. Однако независимо от изменений концентраций отдельных ионов ПР всегда постоянно при постоянной температуре. В этом физический смысл выражений (номера уравнений).  В качественном анализе это дает возможность учитывать изменение концентрации одних ионов электролитов в зависимости от изменения концентрации других ионов. Так, например, если в растворе AgCl увеличить концентрацию хлорид-ионов  Cl-  в 10 раз, то в 10 раз уменьшится концентрация ионов Ag+, а значит в 10 раз уменьшится растворимость AgCl.

В избытке хлорид-ионов произойдет более полное осаждение ионов Ag+ . Тем не менее добиться полного удаления ионов Ag+  из раствора невозможно, так как ПРAgCl  не может быть равным нулю. Осаждение в таком случае считается практически полным.

Вместе с тем из понятия ПР вытекает условие образования осадков: малорастворимый электролит всегда выпадает в осадок, когда произведение концентраций ионов сделается больше величины ПР электролита, т.е. в случае AgCl, когда [Ag+][Cl-] > ПРAgCl. Это будет достигнуто прибавлением избытка электролита, содержащего Ag+ - или  Cl- - ионы. Такой  прием используется в качественном анализе для возможно более полного осаждения.

Растворение осадка происходит тогда, когда произведение концентраций ионов сделается меньше величины ПР электролита, т.е. в случае AgCl, когда [Ag+][Cl-] < ПРAgCl. Этого можно достигнуть, связывая один из ионов, посылаемых осадком в раствор. Действительно

AgCl↔ Ag+ + Cl-

+

2NH3

↕

[Ag(NH3)2]+

т.е. из-за постоянства значения ПРAgCl непрерывное связывание (увод) ионов Ag+ влечет за собой переход новых количеств AgCl в раствор.

Рассмотрим с точки зрения правила ПР осаждение и растворение сульфидов металлов. Так, при диссоциации сульфида MeS↔Me2++S2- ПРMeS= [Me2+][S2-]. Условие выпадения осадка будет [Me2+][S2-]> ПРMeS.

Осаждение сероводородом будет зависеть:

1) от концентрации  ионов H+;

2) величин ПР сульфидов;

3) концентрации осаждаемого иона. Рассмотрим влияние [H+].

Применяя закон действующих масс к ступенчатой диссоциации сероводородной кислоты, получим константы диссоциации для каждой ступени (цифровые данные относятся к температуре 25°C):

H+2[HS-][H2S]=K1=5,7·10-8;H+2[HS-][H2S]=K2=1,2·10-15.

Как указывалось ранее, всегда K1>K2 и первичная диссоциация больше вторичной. В заметных количествах имеются только ионы, образующиеся по первой ступени диссоциации.

Перемножая эти уравнения, получим

H+2[HS-][H2S]=5,7·10-8 ·1,2·10-15=6,8 · 10-23.

Концентрация H2S в насыщенном газовом водном растворе равна 0,1М. Тогда

H+2[S2-]=6,8 ·10-24,

т.е. концентрация сульфид-иона обратно пропорциональна квадрату концентрации ионов водорода. Если, например, в насыщенном растворе сероводорода увеличить [H+] в 10 раз, то [S2-] уменьшится в 100 раз, Этот вывод имеет большое значение для практики качественного анализа. Теперь становится ясным, что увеличением [H+] можно так уменьшить концентрацию [S2-], что в осадок будут выпадать лишь сульфиды с очень малым ПР.

Произведение растворимости сульфидов железа, цинка, марганца больше, чем сульфидов меди, свинца, ртути (см. приложение №8). Поэтому для осаждения первых трех ионов нужна более высокая концентрация [S2-]. Это достигается, например, применением вместо H2S реагента (NH4)2S.

Очевидной является роль концентрации осаждаемого иона: чем больше [Me2+], тем легче будет достигнуто условие выпадения осадка.

Растворение сульфидов в кислотах также легко объясняется с помощью правила произведения растворимости. Рассмотрим растворение FeS в разбавленной соляной кислоте. В насыщенном водном растворе этой соли в присутствии осадка FeS устанавливается равновесие:

FeS ↔ Fe2+ + S2-

ПРFeS=[Fe2+][S2-]=3,7·10-19 (при 25°C), а условие растворения [Fe2+][S2-] < <ПРFeS, т.е. для растворения соли необходимо, чтобы произведения концентраций ионов Fe2+ и S2- было меньше произведения растворимости ПРFeS. Это достигается прибавлением соляной кислоты: ионы водорода связывают ионы S2- в малодиссоциированные ионы HS-, а потом и в малодиссоциированные молекулы H2S, удаляющиеся из раствора в виде газа. В результате произведение концентраций ионов Fe2+ и S2- в растворе делается меньше ПРFeS. Это нарушает равновесие между осадком FeS и его ионами в растворе, т.е. равновесие (A) смещается вправо. В присутствии избытка кислоты реакция (A) протекает непрерывно до полного растворения осадка FeS.

Изложенное схематически записывается следующим образом:

FeS ↔ Fe2+ + S2-

HCl ↔ Cl- + H+

↕

HS-

HCl ↔ Cl- + H+

↕

H2S(в растворе) ↔ H2S (газ)

Произведение растворимости FeS сравнительно велико, а ПР сульфидов, малорастворимых в HCl, очень мало, например ПРCuS=8,5· 10-45 ПРHgS=4·10-53. В этом случае связывание сульфид-ионов

S2- + H+↔ HS-

может протекать лишь при практически недостижимой концентрации [H+]. Поэтому (в отличие от описанного для FeS) при прибавлении HCl не происходит связывания S2—ионов, т.е. не удовлетворяется условие растворения осадка.

Вообще растворение малорастворимого осадка происходит в тех случаях, когда связывается один из ионов, посылаемых осадком в раствор. Последнее осуществляется образованием: 1) малодиссоциированного соединения; 2) комплексного иона; 3) менее растворимого соединения; 4) изменением заряда в окислительно-восстановительеой реакции.

Уравнения (номера уравнений) являются приближенными. Для точного выражения ПР надо концентрации ионов малорастворимых электролитов заменить на активности. Тогда для случая AgCl получим

ПРAgCl= aAg+aCl-

Но согласно уравнению (номер уравнения) активности ионов равны их концентрациям, умноженным на коэффициент активности. Тогда выражение (номер выражения) примет вид

ПРAgCl=[Ag+][Cl-] fAg+fCl-

Точное выражение ПР поможет объяснить так называемый «солевой эффект», т.е. увеличение растворимости малорастворимого электролита в присутствии других солей, не имеющих с ним общих ионов (например, растворимость AgCl в присутствии соли KNO3). Для этого перепишем уравнение (номер уравнения) в виде

[Ag+][Cl-]= ПРAgCl fAg+fCl-.

Введение любого иона увеличивает ионную силу раствора, что приводит к уменьшению fAg+ и fCl-. Но это, в свою очередь, согласно уравнению (номер уравнения) при постоянном ПРAgCl вызовет увеличение [Ag+][Cl-], т.е. растворимости соли.

При действии электролита с одноименным ионом солевой эффект также имеет место, однако он перекрывается уменьшением растворимости электролита в результате действия одноименного иона.

Лекция 12: Ионное произведение воды.

1. Водородный показатель.

2. Буферные растворы, значение рН для протекания различных природных процессов.

3. Гидролиз солей.

При определенных условиях, вода может вести себя как акцептор протонов (в присутствии кислоты) или как донор протонов (в присутствии основания). Интересной особенностью воды является то, что она может подвергаться процессу самодиссоциации (автоионизации), т.е. быть одновременно донором и акцептором протонов по отношению к самой себе.

2H2O ↔ H3O+ + OH—

Эта реакция – самопроизвольная диссоциация, осуществляется в небольшой степени. Ее можно упростить, если H3O+заменить на H+

H2O ↔ H+ + OH—

Запишем выражение для константы равновесия, опираясь на закон действия масс:

K = [H+]·[OH-][H2O] 					(12.1)

Концентрацию воды, принято исключать из данного выражения, вследствие ее практически постоянного значения в разбавленных растворах. Получаем новую константу равновесия KН2О, которая называется ионным произведением воды:

KН2О = [H+]·[OH—] 				(12.2)

При температуре 25ºС KН2О = 1·10-14 и остается постоянным в водных растворах кислот, щелочей, солей или других соединений.

KН2О = [H+]·[OH—] = 1·10-14

При повышении температуры ионное произведение воды сильно возрастает.

Полученное выражение применимо не только к чистой воде, но и к растворам.

Если осуществляется условие [H+] = [OH—], то раствор называется нейтральным, но обычно эти величины не совпадают, тогда при увеличении одного показателя, другой должен уменьшаться, так, чтобы их произведение оставалось постоянным (1·10-14)

## Водородный показатель pH

Кислотно – основные свойства растворов определяются величиной концентрации ионов водорода или гидроксила. Мы уже знаем, что ионное произведение воды при определенной температуре постоянно, а [H+] и [OH—] — переменные, то по их величинам можно говорить о кислотности или щелочности раствора. При нейтральном характере раствора, т.е. [H+] = [OH—], получаем следующее:

[H+] = [OH—] = (KН2О)1/2 = (1·10-14)1/2 = 10-7 М

Увеличение или уменьшение концентраций иона водорода или гидроксид — иона меняет характер среды. Таким образом, в растворах с различным характером среды, при температуре 25ºС, выполняются следующие условия:

| Нейтральная среда | [H+] = [OH—] = 10-7 М |
| --- | --- |
| Кислая среда | [H+] > [OH—], [H+] > 10-7 М, [OH—] ˂ 10-7 М |
| Щелочная среда | [H+] ˂ [OH—], [H+] ˂ 10-7 М, [OH—] > 10-7 М |

Следует помнить, что не зависимо от характера среды, в водных растворах всегда существуют оба иона.

Выражение характера среды данным способом информативно, но сопряжено с некоторыми трудностями в случае выражения небольших значений концентрации иона водорода. Более удобно пользоваться отрицательным логарифмом этой величины, называемой водородным показателем pH:

pH = -lg[H+] = lg (1/[H+])

Отметим, что изменению [H+] в 10 раз соответствует изменение pH всего на 1 единицу.

pOH = -lg[OH—] = lg (1[OH-])

pH и pOH нейтрального раствора равен 7:

pH = -lg[H+] = -lg(1·10-7) = 7

| Нейтральная среда | pH = pOH = 7, pH + pOH = 14 |
| --- | --- |
| Кислая среда | pH ˂ pOH, pH ˂ 7, pH + pOH = 14 |
| Щелочная среда | pH > pOH, pH > 7, pH + pOH = 14 |

На следующем рисунке наглядно показано зависимость характера среды от величины pH

Рисунок 12.1 – шкала pH

Все рассмотренные нами представления об ионном произведении воды справедливы  для случая диссоциации химически чистой воды. Если же равновесные концентрации H+ или ОH— составляют большие величины, то ионное произведение воды выражается формулой:

aH+aOH— = KH2O'

где  aH+ и aOH— — соответственно активности ионов водорода и ионов гидроксила;

KH2O' — истинная константа, значение которой не зависит от величины ионной силы раствора.

Учитывая, что

aH+  = [H+] · fH+ ,  aOH— = [OH—] · fOH—

преобразуем выражение:

[H+]·[OH—] = KH2O' /(fH+· fOH—  )

где fH+· fOH—  — коэффициенты активности

Для определения характера среды раствора существует много методов, самый простой из них – применение индикаторов. Далее приведены некоторые индикаторы и зависимость изменения их окраски от концентрации ионов водорода.

Рисунок 12.2 – изменение окраски индикатора в зависимости от характера среды

В аналитической химии очень часто используют буферные растворы. Буферными называют растворы, рН которых практически не изменяется при добавлении к ним небольших количеств кислот и оснований или при их разбавлении. Буферные растворы могут быть четырех типов.

1. Слабая кислота и ее соль. Например, ацетатный буферный раствор СН3СООН + CH3COONa.

2. Слабое основание и его соль. Например, аммиачный буферный раствор NH4OH + NH4C1.

3. Раствор двух кислых солей. Например, фосфатный буферный раствор NaH2PO4 + Na2HPO4. В этом случае соль NaH2PO4 играет роль слабой кислоты.

4. Аминокислотные и белковые буферные растворы. рН и рОН буферных растворов зависят от величины константы диссоциации кислоты или основания и от соотношения концентраций компонентов. Эта зависимость выражается уравнениями

pH = pKk – lg C (кислота) С (соль)				(12.3)

рОН = рК0 – lg C (основание) С (соль)				(12.4)

где рКк и рК0 - показатели константы диссоциации соответствующей кислоты и основания; С(кислота) - концентрация кислоты; С(основание) - концентрация основания; С(соль) — концентрация соли.

При приготовлении буферного раствора с одинаковой концентрацией кислоты (основания) и соли рН или рОН такого раствора численно равняется рКк или рК0, так как С(кислота)/С(соль) = 1 или С(основание) / С(соль) = 1. Изменяя соотношение между концентрациями кислоты (основания) и соли, можно получить серию растворов с различной концентрацией ионов водорода, т.е. с различными значениями рН.

На примере ацетатного буферного раствора рассмотрим, на чем основано свойство буферных растворов сохранять постоянным значение рН. Для ацетатного буферного раствора рН можно рассчитать по уравнению:

рН = рКсн3соон – lg С(СH3COOH)  С(СH3COONa) 				(12.5)

При разбавлении водой ацетатного буферного раствора, как видно из уравнения (12.5),соотношение С(СH3COOH)  С(СH3COONa) не изменяется, так как концентрации кислоты и соли уменьшаются в одинаковое число раз, а рКсн3соон остается постоянной величиной. В результате при разбавлении рН буферного раствора практически не меняется.

Теперь предположим, что приготовлен 1 л ацетатного буферного раствора с одинаковой концентрацией обоих компонентов, равной 0,1 М. Для уксусной кислоты рК = 4,76. Следовательно, согласно уравнению (12.5), рН такого буферного раствора равно следующей величине:

pH = 4,76 – lg0,1/0,1 = 4,76.

Добавим к такому раствору 10 миллимоль соляной кислоты. В результате реакции

CH3COONa + HC1 → СН3СООН + NaCl

концентрация слабой кислоты увеличивается, а концентрация соли уменьшается. Концентрация уксусной кислоты будет равна 0,1 М + 0,01М = 0,11М, а концентрация соли CH3COONa: 0,1M – 0,01М = 0,09М. Тогда рН ацетатного буферного раствора уменьшается на 0,08:

рН = 4,76 – lg(0,11/0,09) =4,76 - 0,079 = 4,68.

При добавлении вместо сильной кислоты такого же количества основания последнее реагирует с уксусной кислотой:

СН3СООН + NaOH ↔ CH3COONa + Н2О.

Концентрация кислоты уменьшается (0,1М - 0,01М = 0,09М), но увеличивается концентрация соли (0,1М + 0,01M = 0,11М). Тогда

рН = 4,76 – lg (0,09/0,11) = 4,76 - 0,09 = 4,67.

При добавлении кислоты или основания концентрации компонентов буферного раствора изменяются незначительно, и после установления равновесия рН изменяется тоже незначительно.

Добавление к 1 л воды 10 миллимоль НСl или NaOH создает концентрацию [Н+] и [ОН-], равную 0,01М. В первом случае рН станет равным 2, во втором — 12, т.е. рН изменится на 5 единиц по сравнению с рН чистой воды.

Способность буферных растворов поддерживать рН практически постоянным является ограниченной. Любой буферный раствор практически сохраняет постоянство рН только до прибавления некоторого определенного количества кислоты или щелочи. Способность буферного раствора противодействовать смещению рН измеряется буферной емкостью. Эта величина характеризуется количеством моль Н+ или ОН- соответственно сильной кислоты или щелочи, которое необходимо добавить к 1 л буферного раствора, чтобы сместить величину его рН на одну единицу.

Буферные растворы широко применяются в качественном и количественном анализе для создания и поддержания определенного значения рН среды при проведении реакций. Так, ионы Ва2+ отделяют от ионов Са2+ и Sr2+ осаждением дихромат-ионами Cr2О72- в присутствии ацетатного буферного раствора. При определении многих катионов металлов С помощью трилона Б методом комплексонометрии используют аммиачный буферный раствор (NH4OH + NH4Cl).

Буферные растворы или буферные системы обеспечивают постоянство рН биологических жидкостей и тканей. Главными буферными системами в организме являются гидрокарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная и белковая. Действие всех буферных систем в организме взаимосвязано. Поступившие извне или образовавшиеся в процессе обмена веществ ионы водорода связываются в слабо диссоциируемые соединения одним из компонентов буферных систем. Однако при некоторых заболеваниях может происходить изменение значения рН крови. Смещение значения рН крови в кислую область от нормальной величины рН 7,4 называется ацидозом, в щелочную область - алкалозом. Ацидоз возникает при тяжелых формах сахарного диабета, длительной физической работе и при воспалительных процессах. При тяжелой почечной или печеночной недостаточности или при нарушении дыхания может возникнуть алкалоз.

Гидролизом называют реакции взаимодействия веществ с водой, приводящие к образованию слабодиссоциирующих веществ: слабых кислот или оснований, кислых или основных солей. Результат гидролиза можно расценивать как нарушение равновесия диссоциации H2O. Рассмотрим процессы при растворении солей в воде. Соли, как правило, – сильные электролиты, поэтому происходит их полная диссоциация на ионы, которые, в свою очередь, могут взаимодействовать с ионами Н+ или ОН- воды.

Следовательно, гидролиз солей протекает за счет взаимодействия ионов соли с водой. Этот процесс – частный случай реакций ионного обмена, когда в качестве реагента выступает вода.

В зависимости от катионов и анионов соли можно разбить на ряд групп, различающихся между собой по характеру образующих эти соли кислот и оснований:

Сильная

кислота

Слабая

кислота

Слабое

основание

Сильное

основание

I

II

IV

III

I. Соли слабой одноосновной кислоты и сильного однокислотного основания. Например, растворяется ацетат калия. Являясь сильным электролитом, он полностью диссоциирует на ионы, но вода также частично диссоциирует

Так как уксусная кислота – слабый электролит, то при столкновении ее кислотных остатков с ионами Н+ воды, образуются недиссоциированные молекулы уксусной кислоты. Удаление из раствора части ионов Н+ вызывает сдвиг равновесия процесса диссоциации воды слева направо. Содержание ионов ОН- в растворе нарастает. Раствор приобретает щелочную реакцию. В ионном виде процесс изображается уравнением:

СН3СОО- + Н2О ↔ СН3СООН + ОН-

В момент достижения равновесия применение закона действия масс приводит к выражению:

K = [CH3COOH][OH-][CH3COO-][H2O] 					(12.6)

[H2O] в разбавленных растворах – величина постоянная, поэтому произведение К [H2O] – тоже константа. Ее называют константой гидролиза Кгидр:

Kгидр = K[H2O] [CH3COOH][OH-][CH3COO-] 			(12.7)

Константу гидролиза можно выразить через ионное произведение воды и константу диссоциации кислоты. Для этого умножим числитель и знаменатель на [H+] и запишем:

Kгидр =  CH3COOHOH-H+CH3COO-H+ = KwKCH3COOH 			(12.8)

В результате гидролиза число образующихся молекул слабой кислоты равно числу оставшихся от молекул воды несвязанных ионов [ОН-]:

[СН3СООН] = [ОН-]

Концентрация ионов соли практически равна концентрации этой соли, так как сильные электролиты диссоциируют полностью:

[CH3COO-] = CCH3COOK 				(12.9)

где CCH3COOK – концентрация соли в растворе.

Подставляем  для Кгидр:

Kгидр =  CH3COOHOH-CH3COO- = [OH-]CCH3COOK 		(12.10)

откуда

[OH-] = (Kгидр–CCH3COOK)1/2 				(12.11)

Концентрация ионов гидроксила в растворе соли слабой одноосновной кислоты и сильного однокислотного основания равна квадратному корню из произведения константы гидролиза соли на ее концентрацию. Так как

Kгидр = KwKкисл, то [OH-] =(KwKкисл Ссоли)1/2  		(12.12)

В тех случаях, когда константа диссоциации кислоты очень мала, нельзя пренебрегать в расчете частью ее анионов, связавшейся в недиссоциированные молекулы. В этом случае расчет ведут по более точному выражению

Kгидр = KwKкисл = 	[OH-]2Cсоль-[OH-]				(12.13)

откуда

[OH-] =    Kгидр2+(Кгидр24+ Kгидр⋅ Cсоль)12 	(12.14)

II. Соли сильной одноосновной кислоты и слабого однокислотного основания. Примером такой соли является хлорид аммония. Он сильный электролит и диссоциирует полностью

NH4Cl → NH4+ + Cl-

Вода также частично диссоциирует:

H2O ↔ H+ + OH-

Столкновение ионов NH4+ с ионами ОН- приводит к образованию соединения NH4ОH, легко превращающееся в аммиак и воду.

Связывание ионов ОН- из раствора вызывает сдвиг диссоциации воды слева направо. Концентрация ионов Н+ в растворе растет. Таким образом, гидролиз солей слабых однокислотных оснований и сильных одноосновных кислот создает кислую среду.

Рассуждая аналогично I случаю, получим:

Kгидр= NH4OHH+NH4+= NH4OHH+[OH-]NH4+[OH-]= KwKNH4OH		(12.15)

Подставим вместо [NH4ОH] равную ей концентрацию ионов [Н+], а вместо [NH4+] приближенно равную ей концентрацию соли Ссоль.

Получим:

H+= (Kгидр⋅ Cсоль)12=(KwKNH4OH Cсоль)12		(12.16)

Если образующееся при гидролизе основание очень слабое, то расчет ведут по более точной формуле

H+= -Kгидр2+(Kгидр4+ Kгидр⋅ Cсоль)12		(12.17)

III. Соли слабой одноосновной кислоты и слабого однокислотного основания. При растворении ацетата аммония в воде наступает его практически полная диссоциация:

CH3COONH4 → NH4+ + CH3COO-

Столкновение ионов NH4+ и СН3СОО- с молекулами воды приводит к образованию слабо диссоциирующих молекул соответственно слабого основания NH4ОH и слабой кислоты СН3СООН.

Так как образующиеся вещества – слабые электролиты, то в результате соли слабых кислот и слабых оснований подвергаются почти полному гидролизу, а реакция среды в растворах определяется соотношением силы кислоты и основания. В ионной форме уравнение гидролиза соли может быть представлено уравнением:

CH3COO- + NH4+ + H2O ↔ NH4OH + CH3COOH

Применим к нему закон действия масс для момента равновесия

Kгидр= NH4OHСH3COOHNH4+[CH3COO-]				 (12.18)

Это выражение можно упростить. Умножим числитель и знаменатель на ионное произведение воды

Kгидр= NH4OHСH3COOHH+[OH-]NH4+[CH3COO-]H+[OH-] = KwKNH4OHKCH3COOH 	(12.19)

Константы диссоциации основания и кислоты выражаются соответственно:

KNH4OH= NH4+[OH-]NH4OH				(12.20)

KCH3COOH=[CH3COO-]H+СH3COOH 			(12.21)

откуда следуют выражения для [NH4+] и [СНзСОО-]

NH4+= KNH4OHNH4OH[OH-] 				(12.22)

CH3COO-= KCH3COOHСH3COOHH+			(12.23)

Чтобы получить формулу для расчета [Н+], проведем ряд последовательных преобразований. Из уравнения:

[NH4+] = [CH3COO-];   [CH3COOH] = [NH4OH]

Вместо [NH4ОH] подставим равную ей [СН3СООН], получим

NH4+= KNH4OHСH3COOH[OH-]				(12.24)

Затем в константу диссоциации кислоты (уравнение 12.21) введем вместо [СН3СОО-] равную ей [NН4+], получим:

KCH3COOH=СH3COOHH+KNH4OHСH3COOH[OH-]			(12.26)

Умножаем числитель и знаменатель соотношения на [Н+] и после сокращения [СН3СООН] и преобразований получим:

[H+] = (KCH3COOHKwKNH4OH)12 				(12.27)

Из формулы видно, что концентрация ионов водорода в растворе соли слабой кислоты и слабого основания не зависит от концентрации раствора соли, а только от соотношения констант диссоциации кислоты и основания.

IV. Соль сильного основания и сильной кислоты. Такая соль в растворе диссоциирует полностью, например хлорид калия KCl → K+ + Cl-

В отличие от рассмотренных выше случаев ионы соли – сильного электролита – не могут образовать с водой слабых электролитов, а раз нет взаимодействия с водой, то, следовательно, соли сильных кислот и сильных оснований гидролизу не подвергаются. Среда в растворе остается нейтральной.

Лекция 13: Комплексообразование в растворах.

1.Классификация и номенклатура комплексных соединений.

2.Диссоциация комплексных соединений в растворе, константы нестойкости комплексных ионов.

3.Разрушение комплексных соединений.

Комплексные соединения – это важнейший класс химических веществ. Комплексные соединения чрезвычайно многообразны. Число известных в настоящее время комплексных соединений значительно больше такового всех других неорганических веществ. Эти соединения образуют собственный раздел химии.

Определить, что же такое есть комплексные соединения, трудно. В этом вопросе до сих пор нет единства взглядов, что связано с исключительным многообразием комплексных соединений и многообразием их характерных свойств.

Комплексными соединениями называются такие соединения, в узлах кристаллов которых находятся сложные частицы (комплексы), способные к самостоятельному существованию не только в кристалле, но и в растворах. Например, в узлах кристалла соединения [Co(NH3)6]Cl3 находятся ионы Cl- и [Co(NH3)6]3+, эти же частицы существуют и в растворе.

Следует, однако, сказать, что данное здесь определение понятия “комплексные соединения”, отражает существенные признаки соединений этого типа, далеко неисчерпывающее и применимо лишь в определенных пределах.

В структуре комплексного соединения различают следующие структурные единицы:

центральная частица или комплексообразователь – в качестве такой частицы может служить ион или центральный атом;

лиганды – это атомы, группы атомов или ионы, связанные с центральной частицей;

число лигандов, связанных с комплексообразователем, называется координационным числом. Координационное число характеризует координационную ёмкость комплексообразователя;

центральный атом (комплексообразователь) и лиганды образуют внутреннюю сферу. Внутренняя сфера заключается обычно при записи комплексного соединения в квадратные скобки;

частицы вне внутренней сферы образуют внешнюю сферу и представляют собой катионы или анионы.

Рассмотрим пример: K4[Fe(CN)6].

Fe2+ - комплексообразователь;

CN- - лиганды, их 6;

[Fe(CN)6]4- - внутренняя сфера, имеет заряд 4-;

6 – координационное число (к. ч. = 6);

ионы К+ - внешняя сфера.

Как уже говорилось, в качестве комплексообразователя могут выступать или катион, как в приведенном примере, или нейтральный атом, как, например, в карбонилах металлов: [Feo(CO)5], [Nio(CO)4].

Комплексообразование (способность играть роль центрального атома) особенно характерно для d- элементов, но в этом качестве способны выступать практически все элементы таблицы Менделеева. По комплексообразующей способности элементы располагаются в следующий ряд: d, f > p > s.

Самой низкой комплексообразующей способностью обладают s- элементы. В качестве примеров комплексных соединений d, p, s- элементов приведем следующие: [Ag(NH3)2]Cl, Na[Al(OH)4], K[BH4], H2[SiF6], K2[Be(OH)4].

Лигандами в комплексах могут выступать анионы (Cl-, J-, CN-, OH- и др.) и нейтральные молекулы (Н2О, NH3, N2H4 и др.).

Общим для всех этих частиц является присутствие в них атома с неподелённой электронной парой, способного по этой причине проявлять электронодонорные свойства.

Лиганды, содержащие только один электронодорный атом и поэтому образующие с комплексообразователем только одну σ – связь (например, NH3, CN- и др.), называются монодентатными (буквально, “однозацепными”).

Лиганды, которые имеют два донорных атома (например, этилендиамин NH2CH2CH2NH2) называются бидентатными. Известны также лиганды и с большим числом донорных атомов.

Координационное число характеризует координационную ёмкость комплексообразователя и определяется природой как комплексообразователя, так и лигандов. Под природой мы понимаем, прежде всего, заряд этих частиц и размеры: чем больше заряд комплексообразователя и ионный или атомный радиус, тем больше его координационная ёмкость. Известно, что с возрастанием порядкового номера элемента в группе периодической системы Менделеева Д.И. ионный и атомный радиус элементов возрастает. В этом же направлении возрастают и координационные числа элементов. Так, для d- металлов четвертого периода наиболее характерны координационные числа 4, 6, а для их аналогов шестого периода становятся обычными координационные числа 8, 9, 10 и даже 12.

Если сравниваются центральные частицы (комплексообра-зователи) близкого радиуса, то решающее значение приобретает их заряд. Найдена такая зависимость между степенью окисления центральной частицы и координационным числом:

Таблица 13.1 – Зависимость между степенью окисления и координационным числом

| с.о. | к.ч. | Пример |
| --- | --- | --- |
| +1 | 2 | [Ag(NH3)2]+, [Cu(NH3)2]+ |
| +2 | 4 | [Cu(NH3)4]+2 |
| +3 | 6 | [Cr(H2O)6]+3 |
| +4 | 6, 8 | [Рt(H2O)4Cl2]+2 |

По характеру электрического заряда различают катионные, анионные и нейтральные комплексы. Например: [Ag(NH3)2]+, [Al(OH)4]-, [Pt(NH3)2Cl2]o.

По природе лигандов различают следующие комплексные соединения:

аквакомплексы – (лиганды – молекулы воды) [Cr(H2O)6]Cl3; [Cu(H2O)6]SO4.

аммиакаты – (лиганды – молекулы аммиака) [Cu(NH3)4]SO4; [Ag(NH3)2]Cl.

гидроксокомплексы – (лиганды – ионы ОН-) К2[Zn(OH)4];  Na2[Sn(OH)6].

ацидокомплексы – (лиганды – кислотные остатки, т.е. анионы) K4[Fe(CN)6], K2[HgJ4].

комплексные соединения смешанного типа – (в одном комплексе различные лиганды) [Co(NH3)4Cl2]Cl, [Pt(NH3)4Cl2]Cl2.

отдельный класс комплексных соединений составляют многоядерные комплексы, которые имеют более одной центральной частицы:

Н

│

[(NH3)5Co – O – Co(NH3)5] Cl5

хелатные (клешневидные) комплексные соединения. Если оба донорных атома бидентатного лиганда связаны с одним и тем же центральным атомом и образуют таким образом замкнутую систему, то такое комплексное соединение называется хелатом (от греческого chela – клешня). Например:

2+

H2C – NH2	H2N – CH2

Cu

H2C – NH2	H2N – CH2

Координационное число Cu+2 равно 4.

Названия комплексных соединений образуются аналогично названиям простых солей, кислот и оснований с той лишь разницей, что указывают лиганды и степень окисления комплексообразователя. При этом лиганды называют:

Н2О – “аква”	     ОН- – “гидроксо”	  SO42- – “сульфато”

NH3 – “амин”    	      Cl- –  “хлоро”	   NO3- – “нитрато”

СО – “карбонил”     CN- – ”циано”	   NO2- – “нитрито”

В названии большинства лигандов окончанием служит буква “о”. Исключений из этого правила немного. Например, “амин”, “карбонил”.

Основные правила номенклатуры комплексов следующие:

в первую очередь называют катион (комплексный или простой);

во вторую – анион (комплексный или простой);

название комплексной частицы начинается с лигандов, при этом указывается их число – ди-, три-, тетра-, пента-, гекса- и т.д. Затем называют комплексообразователь (русское или латинское название) и указывается в скобках римскими цифрами его степень окисления;

3)если комплексная частица является анионом, то к названию комплексообразователя добавляется окончание – ат.

Примеры: Na2[PtCl6] – натрия гексахлороплатинат (IV);

[Cr(H2O)6]Cl3 – гексааквахрома (Ш) хлорид;

#### 2. Диссоциация комплексных соединений. Константа образования и нестойкости комплексов

Как уже сказано выше, химические связи комплексообразователя с лигандами и ионами внешней сферы различны. В первом случае химическая связь имеет преимущественно ковалентный, а во втором – ионный характер. Вследствие этого в водных растворах комплексные соединения легко диссоциируют с отщеплением внешней сферы.

[Ag(NH3)2]Cl → [Ag(NH3)2]+ + Cl- - первичная диссоциация комплексного соединения (как сильного электролита).

В то же время диссоциация комплексного иона идет в сравнении с первичной диссоциацией в незначительной степени, т.е. комплексный ион диссоциирует обратимо как слабый электролит:

[Ag(NH3)2]+ ↔ Ag+ + 2NH3 – вторичная диссоциация комплекса. Вторичная диссоциация комплекса может быть охарактеризована константой равновесия, называемой константой нестойкости (КН):

Kн =  Ag+NH32[[AgNH3)2+] 					(14.1)

Константа нестойкости характеризует устойчивость комплекса: чем больше значение КН, т.е. чем больше концентрация в растворе ионов, на которые диссоциирует комплекс, тем слабее, более неустойчив комплекс, и наоборот.

Например, сравним КН следующих комплексов:

Таблица 13.2 – Константы некоторых комплексов

| ### Комплекс | КН |
| --- | --- |
| [Ag(NO3)2]- | 1,3 ∙ 10-2 |
| [Ag(NH3)2]+ | 6,8 ∙ 10-8 |
| [Ag(CN)2]- | 1 ∙ 10-21 |

Самый прочный комплекс – последний – [Ag(CN)2]-, поскольку его константа нестойкости самая маленькая.

При изучении комплексных соединений используют также величину, обратную константе нестойкости. Эта величина называется константой устойчивости (Ку) или константой образования (Кобр) комплекса:

Ky= 1Кн =  [AgNH3)2+Ag+NH32 				(14.2)

Чем больше значение Ку, тем более устойчив данный комплекс. Значения КН и Ку комплексов приводятся в справочниках при 25оС.

Для объяснения и расчета химической связи в комплексных соединениях используется несколько методов – метод валентных связей, метод молекулярных орбиталей и теория поля лигандов. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки.

Мы рассмотрим химическую связь в комплексных соединениях только с позиций метода валентных связей. Основные положения этого метода:

химическая связь образуется при перекрывании электронных облаков с образованием обобществленной пары электронов;

химическая связь тем прочнее, чем больше перекрывание электронных облаков. При этом при образовании соединения происходит гибридизация атомных орбиталей, способствующая более сильному перекрыванию электронных облаков;

тип гибридизации центрального атома (комплексообра-зователя) определяет геометрию комплексного соединения.

В комплексных соединениях химические связи между комплексообразователем и лигандами и ионами внешней сферы различны. Взаимодействие комплексообразователь – внешняя сфера имеет преимущественно электростатический (ионный) характер. Взаимодействие комплексообразователя с лигандами осуществляется по донорно – акцепторному механизму, образованная связь имеет преимущественно ковалентный характер. Именно поэтому комплексные соединения легко диссоциируют на внутреннюю и внешнюю сферу, но внутренняя сфера диссоциирует лишь незначительно.

Примеры: [Ag(NH3)2]Cl. Молекулы лигандов NH3 – доноры электронов, комплексообразователь Ag+ предоставляет свободные орбитали:

Ag	1S22S22p63S23p63d104S24p64d105S1

Ag+	1S22S22p63S23p63d104S24p64d105S0

В образовании связи принимают участие 5S и одна 5р орбитали иона Ag+, которые образуют две sp- гибридные орбитали. Конфигурация комплекса [Ag(NH3)2]+ - линейная.

[Ni(NH3)6]Cl2. 	Ni+2 1S22S22p63S23p63d84S04p04d0. В образовании шести ковалентных связей с шестью молекулами NH3 принимают участие 4s, 4p, две 4d – орбитали иона Ni2+, которые в результате sp3d2- гибридизации образуют шесть равноценных гибридных орбиталей. Такому типу гибридизации соответствует октаэдрическая структура комплекса [Ni(NH3)6]2+.

Дополнение к лекции.

##### Биологическая роль и применение комплексных соединений.

Роль комплексных соединений в биологических процессах чрезвычайно велика, так как они лежат в основе живой природы. Два вещества, без которых не возможна жизнь высших животных и растений (гемоглобин и хлорофилл) являются комплексными соединениями. Многие ферменты для проявления своей максимальной активности требовали либо добавления иона металла, либо эти ферменты уже содержали ион металла, то есть являлись металлоферментами. Активным центром в металлоферментах, которые являются комплексными соединениями, является ион металла (комплексообразователь), участвующий в католическом процессе. Так, ферменты каталаза и пероксидаза, которые катализируют реакции окисления пероксидом водорода, имеют в своей структуре гем (как в гемоглобине), в центре которого находится ион железа.

Молибденсодержащие ферменты участвуют в организме в окислительно-восстановительных реакциях. Важное значение имеют ферменты содержащие марганец Mn+2 или Mn+3 и др…

В медицине применяются комплексоны – это полидентатные лиганды (этилендиамин тетрауксусная кислота и др.), которые образуют с токсичными ионами металлов растворимые в воде комплексы и этим способствуют выведению этих ионов металлов из организма (ионы свинца, ртути, цинка, а также избыток ионов меди и железа). Применяя комплексоны, лечат лучевую болезнь и болезни, связанные с отложением в организме малорастворимых солей.

Было также установлено, что некоторые комплексы платины обладают противоопухолевой активностью, например, цис – [Pt(NH3)2Cl2].

Лекция 14: Окислительно — восстановительные реакции

1. Классификация окислительно-восстановительных реакций, важнейшие окислители и восстановители.

2. Важнейшие окислители и восстановители.

3. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных реакций.

Окислительно- восстановительные реакции делятся на 3 типа:

1. Межмолекулярные окислительно-восстановительные реакции (протекают в водных растворах, по ионно-обменному механизму). Окислитель и восстановитель находятся в разных веществах.

2. Реакции самоокисления – самовосстановления (диспропорционирование). Чаще протекают в газовой или твёрдой фазе. При этом окислитель и восстановитель находятся в одном веществе и принадлежат одному и тому же атому.

3. Внутримолекулярное окисление – восстановление. Чаще всего реакции разложения. Окислитель и восстановитель находятся в одном веществе, но принадлежат различным атомам.

I  Межмолекулярные окислительно-восстановительные реакции

В водных растворах могут протекать при рН=7 и тогда компонентом реакции выступает Н2О рН=7

рН<7, 2н Н2SО4

рН>7, NаОН и КОНизб

Т.к. межмолекулярные окислительно-восстановительные реакции протекают в водных растворах, то изменения претерпевают ионы, а сокращённые ионные уравнения выражают сущность окислительно-восстановительных реакций.

Например:

через оранжевый раствор К2Сr2О7 пропустим Н2S. Наблюдаем исчезновение оранжевого цвета, приобретает сине-зелёный цвет

К2Сr2O7 + 3H2Sг  + 4H2SO4→Cr2(SO4)3 + 3S↓ + K2SO4 + 7H2O

Cr2O72– + 14H+ + 6ē →2Cr3+ + 7H2O   2  1

H2S  – 2ē →S + 2H+                              6  3

Сr2O7 + 14H+ + 3H2S →2Cr3+ + 7H2O + 3S + 6H+

8H+

Примечание:

1) в кислой среде уменьшение кислорода происходит за счёт связывания его ионов водорода в молекулу воды;

2) число электронов в электродном процессе можно рассчитать:

а) по степени окисления  и б) по заряду ионов;

3) в соответствии с основным правилом окислительно-восстановительной реакции коэффициент увосст. = 6, уокисл. = 2;

4) умножаем левые и правые части полуреакции на соответствующий коэффициент и записываем сокращённое ионное уравнение

Существуя в кислой среде Сr2О7–2 переходит Сr3+ и взаимодействует с Н2S  и выпадает  осадок S;

5) полученный коэффициент в сокращённом ионном уравнении выставляем в молекулярное уравнение и подсчитываем баланс по кислороду. Баланс кислорода: 23=23

Увеличение кислорода в кислой среде за счёт молекул воды. В правой части всегда накапливается Н+.

Таким образом в кислой среде непосредственно участниками окислительно-восстановительной реакции являются Н+ и Н2О.

Пример:

Очень часто кислота может выступать в роли среды и окислителя (азотная кислота и серная кислота конц.)

4Мg + 10HNO3разб → 4Mg(NO3)2 + N2O↑+ 5H2O

2NO3– + 10H+ + 8ē →N2O + 5H2O      2  1

Mg – 2ē →Mg2+                                   8  4

2NO3– + 10H+ + 4Mg0 → N2O + 5H2O + 4Mg2+

Существуя в кислой среде NO3– окисляет Мg  до Мg2+ сам восстанавливается до N2O

Примечание:

НNО3 –2 NО3– – иона идут на окисление Мg, а 8NО3– – ионов участвует в реакции обмена – в образ. Мg(NО3)2

II Межмолекулярные реакции рН = 7

Участником окислительно-восстановительной реакции является вода. Например:

СƖ2 –жёлтый, J2 – фиолетовый,  следовательно бесцветный СƖ2 – сильный окислитель, J2 – восстановитель

7СƖ2 + J2 + 8Н2О → 14НСƖ + 12НJО4

СƖ2 + 2ē → 2СƖ–                            14  7

J2 + 8Н2О – 14ē →2JО4 + 16Н+    2   1

7СƖ2 + J2 + 8Н2О → НСƖ– + 2JО–4 + 16Н+

2КМnО4 +3Nа2SО3 + Н2О →2МnО2↓ + 3Na2SO4 + 2КОН

МnО4 + 2Н2О + 3ĕ→ МnО2 + 4ОН–     2

SО32– + Н2О – 2ĕ →SО42– + 2Н+           3

малиновый раствор переходит в коричневый

III Межмолекулярные окислительно-восстановительные реакции

рН >7  (избыток КОН, или NaOH)

В щелочной среде непосредственные участники окислительно-восстановительных реакций являются группы ОН– и Н2О

При подсчёте количество атомов О и Н умножают постепенно на 1,2 и т.д до получения одинакового числа О и Н слева и справа в полуреакциях.

4 Zn + 7 NaOH + NaNO3 → 4Na2ZnO2 + NH3↑ + 2H2O

Zn + 4OH– – 2ē →ZnO22– + 2H2O     8   4

NO3– + 6H2O + 8ē →NH3 + 9OH–     2   1

4Zn + 16OH– + NO3– + 6H2O →4ZnO22– + 8H2O + NH3+ + 9OH–

7OH–                                                2H2O

В водном растворе:

6Н2О + 4Zn + 7NaOH + NaNO3 → NH3↑ + 4Na2[Zn(OH)4]

NO3– + 6H2O + 8ē →NH3 + 9OH–     2   1

Zn + 4OH– – 2ē →[Zn(OH)4]2–          8   4

NO3– + 6H2O + 4Zn + 16OH– →NH3 + 9OH + 4[Zn(OH)4]2–

7OH–

Примечание: в полуреакциях в молекулярной форме записывается

а) труднорастворимые вещества;

б) газообразные продукты;

в) слабые электролиты;

В водных растворах в окислительно-восстановительных реакциях при рН <7 в электродном процессе принимают участие Н+ и Н2О;

При рН = 7 – только молекулы Н2О;

При рН >7 – ОН– и Н2О

II тип окислительно-восстановительных реакций

Самоокисление – самовосстановление

Реакции могут протекать как в водном растворе, так и в газовой фазе – окислитель и восстановитель находятся в одном веществе и принадлежат одному и тому же элементу.

t

3СƖ2 + 6КОН →5КСƖ + КСƖО3 +3Н2О

СƖ0 +1ē  → СƖ–        5

СƖ0 – 5ē  → СƖ+5      1

5СƖ0 + СƖ0 → 5СƖ– + СƖ+5

В реакциях диспропорционирования чаще всего используется метод электронного баланса

2N+4O2 + H2O →HN+3O2 + HN+5O3

N+4 + 1ē  →N+3      1

N+4 – 1ē  →N+5      1

III Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления (чаще всего реакции разложения)

Особенностью такого типа реакций: окислитель и восстановитель находятся в одном веществе, но принадлежат различным атомам.

2КСƖ+5О3–2 t, kat 2КСƖ– + 3О02↑                4КСƖО3 → КСƖ + 3СƖО4

СƖ+5 +6ē  →СƖ–1    4   2                            СƖ+5 + 6ē →СƖ–      1

2О – 4ē    →О2    6   3                             СƖ+5 –2ē →СƖ+7     3

2СƖ+5 + 6О → 2СƖ– + 6О2                      диспрпорционирование

(NH4)2Cr2O7 →Cr2O3 + N2 + 4H2O

Cr+6 + 3ē →Cr+3      2

2N–3 – 6ē → 2N0     1

В качестве восстановителей применяют: углерод, оксид углерода (II), водород, металлы (Fe,Al,Zn и другие), сероводород, сернистую кислотуH2SO3, азотистую кислотуHNO2, йодоводородную кислотуHI(и соли перечисленных кислот), тиосульфат натрияNa2S2O3и другие. Восстановителями являются также ионыFe2+,Cr3+,Ti2+ и другие.

В качестве окислителей применяют кислород, галогены, перманганат калия KMnO4, дихроматы калияK2Cr2O7, натрияNa2Cr2O7, азотную, серную (только концентрированная) кислоты, бертолетову сольKСlO3, диоксиды свинца и марганцаPbO2иMnO2и другие. Окислительные свойства проявляют ионыAg+,Cu2+,Fe3+,Sn4+и другие.

Характер продуктов окислительно-восстановительного процесса во многом зависит от среды, в которой он происходит. В некоторых случаях среда изменяет даже направление процесса. Среда может усилить или ослабить окислительно-восстановительные свойства соединения. Например: окислительные свойства KMnO4в кислой среде проявляется наиболее глубоко иMn+7восстанавливается доMn2+. В меньшей степени окислительные свойстваKMnO4проявляет в нейтральной, слабо щелочной и слабо кислой среде, где восстановление идёт доMn+4. И самым слабым окислителемKMnO4является в сильно щелочной среде, гдеMn+7восстанавливается доMn+6. Такое поведение ионаMnO4-вполне объяснимо с позиций кислотно-основного взаимодействия. ИонMnO4-в кислой среде должен превратиться в основание (Mn2+), в нейтральной среде он будет амфотерен (Mn+4) и в щелочной среде должен быть кислотой (MnO42-).

Таблица 14.1 – Важнейшие восстановители и окислители

| Восстановители | Окислители |
| --- | --- |
| Металлы, водород, уголь, окись углерода(II) (CO), сероводород (H2S),оксид серы(IV) (SO2), сернистая кислота H2SO3 и ее соли, галогеноводородные кислоты и их соли, катионы металлов в низших степенях окисления:SnCl2, FeCl2, MnSO4, Cr2(SO4)3, азотистая кислота HNO2, аммиак NH3, гидразин NH2NH2, оксид азота(II) (NO). | Галогены, перманганат калия (KMnO4), манганат калия (K2MnO4), оксид марганца(IV) (MnO2), дихромат калия (K2Cr2O7), хромат калия (K2CrO4), азотная кислота (HNO3), серная кислота (H2SO4конц), оксид меди(II) (CuO), оксид свинца(IV) (PbO2), оксид серебра (Ag2O), пероксид водорода (H2O2), хлорид железа(III) (FeCl3), бертоллетова соль (KClO3). |
| Катод при электролизе | Анод при электролизе |

Лекция 15: Электродные потенциалы и электродвижущие силы.

1.Гетерогенные окислительно – восстановительные реакции.

2.Электродные потенциалы и электродвижущие силы.

3.Направленность окислительно-восстановительных реакций по отвечающим им редокси–потенциалам

Окислительно-восстановительный потенциал – это есть мера окислительно-восстановительной активности веществ. Он количественно характеризует способность вещества отдавать или присоединять электроны и измеряется в вольтах.

Сущность возникновения электродного потенциала () состоит в следующем. Если пластинку металла (например, Zn) опустить в раствор, содержащий ионы цинка Zn2+ (например, в раствор ZnSO4), то между металлом и раствором возникает разность потенциалов, называемая электродным потенциалом. Электродный потенциал () систем рассчитывается по уравнению:

φ= φ0+ RTnFln[окисл.][восст.] 				(15.1)

где	R – 8,314 Дж/моль·К;

Т – абсолютная температура (в оК);

F – число Фарадея (равно 96 500 Кулон/моль экв.);

[окисл.] – концентрация окисленной формы;

[восст.] – концентрация восстановленной формы;

n – число электронов в электродном процессе.

Например, для электродного процесса Zn2+ + 2e → Zno. Тогда n = 2, Zn2+ – окисленная форма, а Znо – восстановленная форма. о = -0,76 в – это стандартный электродный потенциал, т.е. потенциал, когда [Zn2+] = 1 моль/л.

Тогда получаем   φ= -0,76+ 8,314 ⋅298К2 ⋅96500ln[Zn2+][Zn0]

Зная  [Zn2+], можем рассчитать  при данной концентрации ионов Zn2+ в растворе ([Zno] = const и можно не включать в расчет ).

Направление ОВ – реакции, как и любой реакции, можно определить по изменению энергии Гиббса этой реакции, т.е. по ΔG. Рассмотрим, например, ОВ-реакцию Zno + Cu2+ → Cuo + Zn2+. Изменение энергии Гиббса при стандартных условиях для любой ОВ-реакции будет равно:

ΔGореакции = -ZF (оокисл. - овосст.) 			(15.2)

где	F – число Фарадея, равное 96 500 Кулон/моль экв.;

Z – число электронов, участвующих в данной ОВ-реакции;

оокисл. и овосст. – стандартные электродные потенциалы окислительной (оокисл.) и восстановительной (овосст.) систем.

┌─2e─↓

Для ОВ-реакции  Zno + Cu2+ → Cuo + Zn2+, окислительной системой будет медная, для которой оCu+2/Cuo = + 0,34 в, а восстановительной системой будет цинковая, для которой оZn2+/Zno = -0,76 в. При этом Z = 2, т.е. два электрона передаются в этой ОВ-реакции от цинка к ионам Cu2+. Поэтому получаем:

ΔGо = - ZF (оокисл - овосст) = - 2 ∙ 96 500 (+0,34 – (-0,76)) = -212 300 Дж.

Для данной ОВ-реакции получили ΔGо < 0, поэтому эта реакция будет протекать в прямом направлении, т.е. слева направо (→).

Таким образом, ОВ-реакция будет протекать в прямом направлении (т.е. ΔGо будет меньше нуля) в том случае, когда оокисл > овосст.

В основе определения направления самопроизвольного протекания окислительно-восстановительных реакций лежит следующее правило:

Окислительно-восстановительные реакции самопроизвольно протекают всегда в сторону превращения сильного окислителя в слабый сопряженный восстановитель или сильного восстановителя в слабый сопряженный окислитель.

Это правило аналогично правилу, определяющему направление протекания кислотно-основных превращений.

Количественной мерой окислительно-восстановительной способности данной сопряженной окислительно-восстановительной пары является величина ее восстановительного потенциала , которая зависит от:

– природы окисленной и восстановленной формы данной сопряженной пары;

– соотношения концентраций окисленной и восстановленной формы данной сопряженной пары;

– температуры.

В тех случаях, когда в процессе превращения окислителя или восстановителя участвуют ионы Н+ или ОН-, (р зависит также и от рН раствора. Значение, которое принимает ф при стандартных условиях: концентрация всех компонентов, участвующих в реакции, включая ионы воды Н+ (в кислой среде) и ОН- (в щелочной среде), равна 1 моль/л, температура 298К, называется стандартным восстановительным потенциалом и обозначается . Величина  является количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств данной сопряженной окислительно-восстановительной пары при стандартных условиях.

Способа определения абсолютного значения потенциалов для сопряженных окислительно-восстановительных пар не существует. Поэтому пользуются относительными величинами, характеризующими потенциалы сопряженных пар относительно эталонной пары  2H+ + 2e- ↔ H20, потенциал которой при стандартных условиях принят условно равным нулю (0 (2H+, H20) = 0).

Положительное значение 0 имеют окислительно-восстановительные пары, в которых окисленная форма присоединяет электроны легче, чем катион водорода в эталонной паре. Отрицательное значение 0 имеют окислительно-восстановительные пары, в которых окисленная форма присоединяет электроны труднее, чем Н+ в эталонной паре. Следовательно, чем больше (т. е. положительнее) значение 0 данной сопряженной окислительно-восстановительной пары, тем сильнее выражены ее окислительные свойства, а восстановительные свойства - соответственно слабее.

В условиях, отличных от стандартных, величина  рассчитывается по уравнению Нернста.

Суть окислительно-восстановительных реакций заключается в конкуренции за присоединение электрона между участвующими окислителями. При этом электрон присоединяет та сопряженная пара, окисленная форма которой сильнее его удерживает. Это отражает следующая схема:

Рисунок 15.1 – Смещение окислительно-восстановительного равновесия

Сопоставляя потенциалы сопряженных пар, участвующих в окислительно-восстановительной реакции, можно заранее определить направление, в котором будет самопроизвольно протекать та или иная реакция.

При взаимодействии двух сопряженных окислительно-восстановительных пар окислителем всегда будет окисленная форма той пары, потенциал которой имеет более положительное значение.

Пример. В реакционной смеси содержатся две сопряженные окислительно-восстановительные пары: I2, I–, 0 (I20, I–) = 0,54 В).

Так как первая пара содержит более сильный окислитель (I2), чем вторая пара (S), то в стандартных условиях самопроизвольно пойдет реакция, в которой окислителем будет I2, а восстановителем H2S: I2 + H2S = 2HI + S.

Для определения направления окислительно-восстановительной реакции можно также пользоваться величиной ее ЭДС.

ЭДС окислительно-восстановительной реакции в стандартных условиях (Е°) численно равна разности стандартных потенциалов сопряженных окислительно-восстанлвительных пар, участвующих в реакции:

Условием самопроизвольного протекания окислительно-восстановительной реакиии является положительное значение ее ЭДС, т. е.

E0 = ок0 - восст0 					(15.3)

E0 = ок0 - восст0 = 0,54 – 0,17 = 0,37 В

С учетом этого условия для самопроизвольно протекающей окислительно-восстановительной реакции значение  окислительно-восстановительной пары, выступающей окислителем, должно быть больше ф второй окислительно-восстановительной пары, играющей роль восстановителя в данной реакции. Так, в рассмотренном выше примере:

∆G0= -2,3RTlgK 					(15.4)

Если Е° = 0, то равновероятно протекание окислительно-востановительной реакции как в прямом, так и в обратном направлении, и это является условием возникновения химического равновесия для окислительно-восстановительного процесса. Количественной характеристикой протекания любых обратимых процессов является константа равновесия К, которая связана с изменением стандартной энергии Гиббса следующим соотношением:

С другой стороны, изменениестандартной энергии Гиббса связано с ЭДС окислительно-восстановительной реакции соотношением:

∆G0= -zFE0 					(15.5)

где F = 96 500 Кл/моль; z - число электронов, принимающих участие в элементарном процессе.

Из этих двух уравнении следует:

E0 = 2,3RTlgK zF или lgK = zFE02,3RT				(15.6)

Пользуясь этими выражениями, можно рассчитать константу равновесия любой окислительно-восстановительной реакции, но реальное значение она будет иметь только для тех реакций, ЭДС которых менее 0,35В, так как при больших ЭДС реакции рассматриваются как практически необратимые. Поскольку ЭДС отдельных стадий окислительно-восстановительных реакций, протекающих в живых системах, обычно не превышает 0,35 В (| Е° | < 0,35 В), то большинство из них практически обратимы, причем обратимость процесса выражена тем сильнее, чем величина | Е° | ближе к нулю.

## Лекция 16: Коррозия металлов, электролиз

1. Основные виды коррозии, методы защиты металлов от коррозии.

2. Сущность электролиза.

3.Электролиз с нерастворимыми и растворимыми анодами. Законы Фарадея. Практическое применение электролиза.

Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe(OH)3.

Основные виды коррозия:

#### 1. Электрохимическая коррозия – разрушение металла под воздействием возникающих в коррозионной среде гальванических элементов. При электрохимической коррозии всегда требуется наличие электролита, с которым соприкасаются электроды, либо различные элементы структуры материала, либо два различных соприкасающихся материала с различающимися окислительно-восстановительными потенциалами. При соприкосновении двух металлов с различными окислительно-восстановительными потенциалами и погружении их в раствор электролита, например, дождевой воды с растворенным углекислым газом CO2, образуется гальванический элемент, так называемый коррозионный элемент.

2. Водородная и кислородная коррозия – если происходит восстановление ионов H3O+ или молекул воды H2O, говорят о водородной коррозии или коррозии с водородной деполяризацией. Восстановление ионов происходит по следующей схеме:

2H3O+ + 2e− → 2H2O + H2

или

2H2O + 2e− → 2OH− + H2

Если водород не выделяется, что часто происходит в нейтральной или сильно щелочной среде, происходит восстановление кислорода и здесь говорят о кислородной коррозии или коррозии с кислородной деполяризацией:

O2 + 2H2O + 4e− → 4OH−

Коррозионный элемент может образовываться не только при соприкосновении двух различных металлов. Коррозионный элемент образуется и в случае одного металла, если, например, структура поверхности неоднородна.

3. Химическая коррозия – взаимодействие поверхности металла с коррозионно-активной средой, не сопровождающееся возникновением электрохимических процессов на границе фаз. В этом случае взаимодействия окисления металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды протекают в одном акте. Например, образование окалины при взаимодействии материалов на основе железа при высокой температуре с кислородом: При электрохимической коррозии ионизация атомов металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды протекают не в одном акте и их скорости зависят от электродного потенциала металла (например, ржавление стали в морской воде).

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3.

Методы защиты от коррозия:

Коррозия приводит ежегодно к миллиардным убыткам, и решение этой проблемы является важной задачей. Основной ущерб, причиняемый коррозией, заключается не в потере металла как такового, а в огромной стоимости изделий, разрушаемых коррозией. Вот почему ежегодные потери от неё в промышленно развитых странах столь велики. Обычно выделяют три направления методов защиты от коррозии:

1. Конструкционный

2. Активный

3. Пассивный

Для предотвращения коррозии в качестве конструкционных материалов применяют нержавеющие стали, кортеновские стали, цветные металлы. При проектировании конструкции стараются максимально изолировать от попадания коррозионной среды, применяя клеи, герметики, резиновые прокладки.

Активные методы борьбы с коррозией направлены на изменение структуры двойного электрического слоя. Применяется наложение постоянного электрического поля с помощью источника постоянного тока, напряжение выбирается с целью повышения электродного потенциала защищаемого металла. Другой метод – использование жертвенного анода, более активного материала, который будет разрушаться, предохраняя защищаемое изделие.

В качестве защиты от коррозии может применяться нанесение какого-либо покрытия, которое препятствует образованию коррозионного элемента (пассивный метод).

Кислородная коррозия оцинкованного железа

Кислородная коррозия железа, покрытого оловом

Красочное покрытие, полимерное покрытие и эмалирование должны, прежде всего, предотвратить доступ кислорода и влаги. Часто также применяется покрытие, например, стали другими металлами, такими как цинк, олово, хром, никель. Цинковое покрытие защищает сталь даже когда покрытие частично разрушено. Цинк имеет более отрицательный потенциал и корродирует первым. Ионы Zn2+ токсичны. При изготовлении консервных банок применяют жесть, покрытую слоем олова. В отличие от оцинкованной жести, при разрушении слоя олова корродировать, притом усиленно, начинает железо, так как олово имеет более положительный потенциал. Другая возможность защитить металл от коррозии — применение защитного электрода с большим отрицательным потенциалом, например, из цинка или магния. Для этого специально создаётся коррозионный элемент. Защищаемый металл выступает в роли катода, и этот вид защиты называют катодной защитой. Растворяемый электрод, называют, соответственно, анодом протекторной защиты. Этот метод применяют для защиты от коррозии морских судов, мостов, котельных установок, расположенных под землей труб. Для защиты корпуса судна на наружную сторону корпуса крепят цинковые пластинки.

Если сравнить потенциалы цинка и магния с железом, они имеют более отрицательные потенциалы. Но тем не менее корродируют они медленнее вследствие образования на поверхности защитной оксидной плёнки, которая защищает металл от дальнейшей коррозии. Образование такой плёнки называют пассивацией металла. У алюминия её усиливают анодным окислением (анодирование). При добавлении небольшого количества хрома в сталь на поверхности металла образуется оксидная плёнка. Содержание хрома в нержавеющей стали — более 12 процентов.

Электролизом называются электрохимические процессы прямого преобразования электрической энергии в химическую, протекающие на электродах под действием постоянного тока. Под действием электрического поля беспорядочное движение ионов в электролите превращается в направленное: положительно заряженные ионы (катионы) перемещаются к отрицательному электроду – катоду, отрицательно заряженные ионы (анионы) движутся к положительному электроду – аноду.

При электролизе катод подсоединяется к отрицательному полюсу внешнего источника тока, а анод – к положительному.

На катоде (К–) происходят процессы восстановления: положительные ионы или нейтральные молекулы принимают электроны и переходят в восстановленную форму. На катоде в первую очередь идут процессы, характеризующиеся более положительным потенциалом, т.е. восстанавливаются более сильные окислители.

На аноде (А+) могут окисляться анионы, нейтральные молекулы и сам материал анода. Анод может быть растворимым, т.е. окисляться в условиях электролиза, и инертным, нерастворимым, т.е. не участвовать в анодном процессе. К растворимым или частично растворимым анодам относятся Zn, Cu, Fe, Cd, Ag, Ni, Co и т.д., к нерастворимым –Pt, Pd и некоторые другие благородные металлы в определенных условиях, а также графит С. На аноде в первую очередь окисляются более сильные восстановители, т.е. идут процессы, характеризующиеся более отрицательным потенциалом.

Электролиз расплавов и электролиз растворов отличаются друг от друга. В растворе соли кроме ионов металла и кислотного остатка присутствуют молекулы воды и ионы Н+, ОН- __ продукты диссоциации Н2О. Поэтому при рассмотрении реакций на электродах необходимо учитывать возможность участия молекул H2O в электролизе.

Для определения результатов электролиза водных растворов существуют следующие правила:

Процесс на катоде не зависит от материала катода, а зависит от положения металла в электрохимическом ряду напряжений:

1. Если катион электролита находится в начале ряда напряжений (по Al включительно), то на катоде идет процесс восстановления воды (выделяется H2↑). Катионы металла не восстанавливаются, остаются в растворе.

2. Если катион электролита находится в ряду напряжений между алюминием и водородом, то на катоде восстанавливаются одновременно и ионы металла, и молекулы воды.

3. Если катион электролита находится в ряду напряжений после водорода, то на катоде идет только процесс восстановления ионов металла.

4. Если в растворе находится смесь катионов разных металлов, то первыми восстанавливаются катионы того металла, который имеет наибольшее алгебраическое значение электродного потенциала.

Таблица 16.1 – Катодные процессы в водных растворах солей

| Электрохимический ряд напряжений металлов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Li, K, Ca, Na, Mg, Al | Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb | H2 | Cu, Hg, Ag, Pt, Au |
| Men+ – не восстанавливаются 2H2O + 2e– = H2↑ + 2OH– | Men+ + ne– = Me0 2H2O + 2e– = H2↑ + 2OH– |  | Men+ + ne– = Me0 |

Процесс на аноде зависит от материала анода и от природы анода:

1. Если анод растворим (железо, медь, цинк, серебро и все металлы, которые окисляются в процессе электролиза), то независимо от природы аниона всегда идет окисление металла анода.

2. Если анод нерастворимый, т.е. инертный (уголь, графит, платина, золото), то:

а) при электролизе растворов солей бескислородных кислот(кроме фторидов) на аноде идет процесс окисления аниона;

б) при электролизе растворов солей оксокислот и фторидов на аноде идет процесс окисления воды (выделяется кислород); анион не окисляется, остается в растворе. При электролизе растворов щелочей идет окисление гидроксид-ионов.

Таблица 16.2 – Анодные процессы в водных растворах солей

| Анод | Кислотный остаток Acm- |  |
| --- | --- | --- |
|  | бескислородный | кислородсодержащий |
| Нерастворимый | Окисление аниона (кроме фторидов) Acm- – me– = Ac0 | В щелочной среде 4OH– – 4e– = O2↑ + 2H2O В кислой, нейтральной средах: 2H2O – 4e– = O2↑ + 4H+ |
| Растворимый | Окисление металла анода Me0 – ne– = Men+ анод раствор |  |

Первый закон Фарадея

В 1832 году Фарадей установил, что масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна электрическому заряду q, прошедшему через электролит. Коэффициент пропорциональности называется электрохимическим эквивалентом вещества. Он численно равен массе вещества, выделившегося при прохождении через электролит единичного электрического заряда, и зависит от химической природы вещества.

### Вывод закона Фарадея

m = miNi					(16.1)

Ni = Δqqi					(16.2)

Δq=IΔt 					(16.3)

qi = ez					(16.4)

где	z – валентность атома (иона) вещества;

e – заряд электрона.

Подставим:

m= μzeNAIΔt				(16.5)

m= μzFIΔt					(16.6)

F = eNA					(16.7)

k= μFz					(16.8)

m = kIΔt					(16.9)

Второй закон Фарадея

Электрохимические эквиваленты различных веществ пропорциональны их молярным массам и обратно пропорциональны числам, выражающим их химическую валентность.

Химическим эквивалентом иона называется отношение молярной массы A иона к его валентности z. Поэтому электрохимический эквивалент

k= 1F ⋅ Az					(16.10)

где F — постоянная Фарадея.

Второй закон Фарадея записывается в следующем виде:

m= M ⋅I ⋅ Δtn ⋅ F				(16.11)

Практическое применение электролиза.

Электрохимические процессы широко применяются в различных областях современной техники, в аналитической химии, биохимии и т. д. В химической промышленности электролизом получают хлор и фтор, щелочи, хлораты и перхлораты, надсерную кислоту и персульфаты, химически чистые водород и кислород и т. д. При этом одни вещества получают путем восстановления на катоде (альдегиды, парааминофенол и др.), другие электроокислением на аноде (хлораты, перхлораты, перманганат калия и др.).

Электролиз в гидрометаллургии является одной из стадий переработки металлсодержащего сырья, обеспечивающей получение товарных металлов. Электролиз может осуществляться с растворимыми анодами – процесс электрорафинирования или с нерастворимыми – процесс электроэкстракции.

Главной задачей при электрорафинировании металлов является обеспечения необходимой чистоты катодного металла при приемлемых энергетических расходах.

В цветной металлургии электролиз используется для извлечения металлов из руд и их очистки. Электролизом расплавленных сред получают алюминий, магний, титан, цирконий, уран, бериллий и др.

Для рафинирования (очистки) металла электролизом из него отливают пластины и помещают их в качестве анодов в электролизер. При пропускании тока металл, подлежащий очистке, подвергается анодному растворению, т. е. переходит в раствор в виде катионов. Затем эти катионы металла разряжаются на катоде, благодаря чему образуется компактный осадок уже чистого металла. Примеси, находящиеся в аноде, либо остаются нерастворимыми, либо переходят в электролит и удаляются.

1.Электролиз расплава хлорида натрия:

NaCl ⇆ Na+ + Cl–;

Катод (–) (Na+): Na+ + е– = Na0   2

Анод (–) (Cl–): 2Cl– –2е– = Cl02   1

2NaCl = 2Na + Cl2↑.

2. Электролиз раствора хлорида натрия:

NaCl ⇆ Na+ + Cl–;          H2O ⇆ Н+ + ОН–;

Катод (–) (Na+; Н+): 2H2O + 2е– = H2 + 2OH–

Анод (+) (Cl–; OН–): 2Cl– – 2е– =Cl0 2,

2H2O + 2Cl-=H2+ Cl2↑ +2OH-↑

2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2↑ + H2↑.

3. Электролиз раствора хлорида цинка:

ZnCl2⇆Zn2+ + 2Cl-;

Катод(–) (Zn2+;Н+):	2H2O + 2е– = H2↑  + 2OH–     1

Zn2+ + 2e– = Zn0

Анод (+) (2Cl–; OН–):	2Cl-–2e– = Cl02 ↑                   2

Zn2+  + 2H2O + 2Cl-   = H2↑ + Cl02 ↑ + 2OH– + Zn0

ZnCl2 + 2H2O=H2↑ + Cl02↑ + Zn(OH)2 + Zn↓

4.Электролиз раствора сульфата натрия:

Na₂SO₄ ⇆ 2Na⁺ + SO₄²⁻ ;

Катод(–)(Na⁺,Н+):	2H2O+2е– =H2↑+2OH–                 
Анод (+)(SO₄²⁻,OH–): 2H2O+4е– =О2  +4H+

2H₂O = H₂ + 1/2О2 ↑

5. Электролиз  раствора хлорида меди(II):

CuCl2 ⇆ Cu2+ + 2Cl-

Катод(–):	Cu2+ + 2e– = Cu0

Анод (+):	2Cl- – 2e– = 2Cl0

CuCl2 = Cu + Cl2

Лекция 17: Элементы I А группы

1. Водород, физические и химические свойства.

2. Щелочные металлы, общая характеристика элементов.

3. Элементы IIА группы. Берилий, магний, щелочноземельные металлы, общая характеристика элементов.

Водород имеет три изотопа: протий 11H , дейтерий  12H , или D, и тритий  13H , или Т. Их массовые числа равны 1, 2 и 3. Протий и дейтерий стабильны, тритий — радиоактивен.

Молекула водорода состоит из двух атомов.

Водород в свободном состоянии встречается на Земле лишь в незначительных количествах. Иногда он выделяется вместе с другими газами при вулканических извержениях, а также из буровых скважин при добывании нефти. Но в виде соединений водород весьма распространен.

В промышленности водород получают главным образом из природного газа. Этот газ, состоящий в основном из метана, смешивают с водяным паром и с кислородом. При нагревании смеси газов до 800—900°С в присутствии катализатора происходит реакция, которую схематически можно изобразить уравнением:

2СН4 + О2 + 2Н2О = 2СО2 + 6Н2.

В лабораториях водород получают большей частью электролизом водных растворов NaOH или КОН концентрация этих растворов выбирается такой, которая отвечает их максимальной электрической проводимости. Электроды обычно изготовляют из листового никеля. Этот металл не подвергается коррозии в растворах щелочей, даже будучи анодом. В случае надобности получающийся водород очищают от паров воды и от следов кислорода. Из других лабораторных методов наиболее распространен метод выделения водорода из растворов серной или соляной кислот действием на них цинка.

Свойства и применение водорода.

Водород — бесцветный газ, не имеющий запаха. В воде водород растворим очень мало, но в некоторых металлах, например, в никеле, палладии, платине, растворяется в значительных количествах.

С растворимостью водорода в металлах связана его способность диффундировать через металлы. Кроме того, будучи самым легким газом, водород обладает наибольшей скоростью диффузии: его молекулы быстрее молекул всех других газов распространяются в среде другого вещества и проходят через разного рода перегородки. Особенно велика его способность к диффузии при повышенном давлении и высоких температурах.

Химические свойства водорода в значительной степени определяются способностью его атома отдавать единственный имеющийся у него электрон и превращаться в положительно заряженный ион. При этом проявляется особенность атома водорода, отличающая его от атомов всех других элементов: отсутствие промежуточных электронов между валентным электроном и ядром.

Ион водорода, образующийся в результате потери атомом водорода электрона, представляет собой протон, размер которого на несколько порядков меньше размера катионов всех других элементов. Поэтому поляризующее действие протона очень велико, вследствие чего водород не способен образовывать ионных соединений, в которых он выступал бы в качестве катиона. Его соединения даже с наиболее активными неметаллами, например, с фтором, представляют собой вещества с полярной ковалентной связью.

Атом водорода способен не только отдавать, но и присоединять один электрон. При этом образуется отрицательно заряженный ион водорода с электронной оболочкой атома гелия. В виде таких ионов водород находится в соединениях с некоторыми активными металлами. Таким образом, водород имеет двойственную химическую природу проявляя как окислительную, так и восстановительную способность. В большинстве реакций он выступает в качестве восстановителя, образуя соединения, в которых степень его окисления равна +1. Но в реакциях с активными металлами он выступает в качестве окислителя: степень окисления его в соединениях с металлами равна –1.

Таким образом, отдавая один электрон, водород проявляет сходство с металлами первой группы периодической системы, а присоединяя электрон.  с неметаллами седьмой группы. Поэтому водород в периодической системе обычно помещают либо в первой группе и в то же время в скобках в седьмой, либо в седьмой группе и в скобках в первой.

Соединения водорода с металлами называются гидридами.

Гидриды щелочных и щелочноземельных металлов представляют собой соли, т. е. химическая связь между металлом и водородом в них ионная. При действии на них воды протекает окислительно-восстановительная реакция, в которой гидрид-ион Н- выступает в качестве восстановителя, а водород воды – в качестве окислителя:

Н- — е- = Н0;

Н2О + е-= Н0 + ОН-.

В результате реакции образуются водород и основание. Например, гидрид кальция реагирует с водой согласно уравнению:

СаН2 + 2Н2О = 2H2 + Са(ОН)2.

Если к струе водорода, выходящей из какого-нибудь узкого отверстия, поднести зажженную спичку, то водород загорается и горит несветящимся пламенем, образуя воду:

2Н2 + О2 = 2Н2О.

При низких температурах водород с кислородом практически не взаимодействуют. Если смешать оба газа и оставить смесь, то и через несколько лет в ней нельзя обнаружить даже признаков воды.

Малая скорость взаимодействия водорода с кислородом при низких температурах обусловлена высокой энергией активации этой реакции. Молекулы водорода и кислорода очень прочны; подавляющее большинство столкновений между ними при комнатной температуре оказываются неэффективными. Лишь при повышенных температурах, когда кинетическая энергия сталкивающихся молекул делается большой, некоторые соударения молекул становятся эффективными и приводят к образованию активных центров.

При высокой температуре водород может отнимать кислород от многих соединений, в том числе от большинства оксидов металлов. Например, если пропускать водород над накаленным оксидом меди, то происходит восстановление меди:

CuО + Н2 = Сu + Н2О.

Атомарный водород: При высокой температуре молекулы водорода диссоциируют на атомы:

Н2 <=> 2Н.

Осуществить эту реакцию можно, например, раскаляя током вольфрамовую проволочку в атмосфере сильно разреженного водорода. Реакция обратима, и чем выше температура, тем сильнее равновесие сдвинуто вправо.

Атомарный водород получается также при действии тихого электрического разряда на молекулярный водород, находящийся под давлением около 70 Па. Образующиеся при этих условиях атомы водорода не сразу соединяются в молекулы, что дает возможность изучить их свойства.

При разложении водорода на атомы поглощается большое количество теплоты:

Н2(г) = 2Н(Г)

Отсюда понятно, что атомы водорода должны быть гораздо активнее его молекул. Чтобы молекулярный водород вступил в какую-либо реакцию, молекулы должны распасться на атомы, для чего необходимо затратить большое количество энергии. При реакциях же атомарного водорода такой затраты энергии не требуется.

Действительно, атомарный водород уже при комнатной температуре восстанавливает многие оксиды металлов, непосредственно соединяется с серой, азотом и фосфором; с кислородом он образует пероксид водорода.

Пероксид водорода.

Пероксид (перекись) водорода представляет собой бесцветную сиропообразную жидкость. Это очень непрочное вещество, способное разлагаться со взрывом на воду и кислород, причем выделяется большое количество теплоты:

2Н2O2(Ж) — 2Н2О(ж) + O2(Г)

Водные растворы пероксида водорода более устойчивы; в прохладном месте они могут сохраняться довольно долго.

Пероксид водорода образуется в качестве промежуточного продукта при горении водорода, но ввиду высокой температуры водородного пламени тотчас же разлагается на воду и кислород. Однако если направить водородное пламя на кусок льда, то в образующейся воде можно обнаружить следы пероксида водорода.

Пероксид водорода получается также при действии атомарного водорода на кислород.

В пероксиде водорода атомы водорода ковалентно связаны с атомами кислорода, между которыми также осуществляется простая связь. Строение пероксида водорода можно выразить следующей структурной формулой: Н — О-О — Н.

Молекулы Н2O2 обладают значительной полярностью, что является следствием их пространственной структуры.

Рисунок 17.1 – Пространственная структура пероксида водорода

С некоторыми основаниями пероксид водорода реагирует непосредственно, образуя соли. Так, при действии пероксида водорода на водный раствор гидроксида бария выпадает осадок бариевой соли пероксида водорода:

Ва(ОН)2 + Н2O2 = ВаO2 + 2Н2O .

Соли пероксида водорода называются пероксидами или перекисями. Они состоят из положительно заряженных ионов металла и отрицательно заряженных ионов О2-. Степень окисления кислорода в пероксиде водорода равна — 1, поэтому пероксид водорода обладает свойствами как окислителя, так и восстановителя, т. е. проявляет окислительно-восстановительную двойственность. Все же для него более характерны окислительные свойства, так как стандартный потенциал электрохимической системы

Н2O2 + 2Н+ + 2е- = 2Н2O,

В качестве примеров реакций, в которых Н202 служит окислителем, можно привести окисление нитрита калия

KNO2 + Н2O2 = KNO3 + H2O

и выделение йода из йодида калия:

2KI + Н2O2 = I2 + 2КОН.

Как пример восстановительной способности пероксида водорода укажем на реакции взаимодействия Н202 с оксидом серебра (I)

Ag2O + Н2O2 = 2Ag + Н2O + O2 ,

2. Щелочные металлы, общая характеристика элементов.

От лития к францию число электронных уровней в атоме возрастает от 2 до 7, в связи с чем увеличивается радиусы атомов.

Таблица 17.1 – Свойства щелочных металлов

| z | Символ | Радиус атома, A | Ионизационный потенциал, в | Радиус иона, А | Плотность г/см3 | Атомный объём, см3/г-атом | Температура, 0С |  |  |  | Электродный потенциал, в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | плавления |  | кипения |  |  |  |
| 3 11 19 37 55 87 | Li Na K Rd Cs Fr | 1,57 1,86 2,36 2,43 2,62 3,70 | 5,39 5,14 4,34 4,18 3,89 4,24 | 0,68 0,92 1,33 1,49 1,65 1,78 | 0,534 0,968 0,862 1,52 1,87 2,1 | 13,1 23,7 45,3 55,9 70,0 80,0 | 179,0 97,8 63,6 39,0 28,6 23,0 | 1370 882,9 760 696 685 615 |  | -3,02 -2,71 -2,92 -2,92 -2,92 - |  |

В этом же направлении уменьшается величина ионизационного потенциала. Атом лития отличается от других тем, что у него на уровне, соседнем с наружным, имеются два электрона, тогда как у других по восемь. На наружном уровне всех атомов находится по одному электрону (s1), поэтому им свойственно окислительное число +1.

Свойства щелочных металлов

Физические свойства. Все щелочные металлы серебристого цвета, за исключением цезия, которому свойственна золотисто-желтая окраска. Они очень мягки и легко режутся ножом; самый твердый их них литий. Плотность их колеблется от 0,534 до 1,87 г/см3, следовательно, все они относятся к легким металлам (среди всех известных металлов литий самый легкий). Щелочные металлы очень легкоплавки. Большинство физических свойств их изменяются монотонно от лития к цезию. Известны и отступления: плотность, тепло- и электропроводность натрия больше, чем лития и калия. Из щелочных металлов натрий имеет наибольшую удельную электропроводность (22∙106 сим/м), а цезий наименьшую (5,5∙106 сим/м).

Рисунок 17.2 – Объёмно-центрированные решетки щелочных металлов

Химические свойства. Все щелочные металлы являются сильнейшими восстановителями: атомы их легко теряют единственный электрон наружного уровня, превращаясь в положительные ионы. Восстановительные свойства нарастают от лития к францию (увеличение радиуса атомов и соответственно уменьшение ионизационного потенциала).

Отношение к кислороду. При обычной температуре все щелочные металлы окисляются кислородом (воздухом) с образованием оксидов:

4Me + O2 = 2Me2O

При сжигании в кислороде литий также образуется оксид, тогда как натрий переходит в пероксид Na2O2, а калий, рубидий и цезий – в супероксиды KO2, RbO2 и CsO2. Все эти реакции сильно экзотермические. При тушении горящего натрия или калия нельзя применять «снежные» огнетушители (с жидкой двуокисью углерода), так как может произойти сильный взрыв: их засыпают твердой поваренной солью или содой.

Отношение к другим элементарным окислителям. Галогены, сера, азот, фосфор, водород и др. при определенных условиях относительно легко окисляют щелочные металлы с образованием галидов, сульфидов, нитридов фосфидов, гидридов и др. Эти реакции протекают с выделением большого количества тепла, часто в форме горения, а иногда со взрывом (например, калий при взаимодействии с бромом). Менее активно взаимодействуют щелочные металлы с азотом и лишь литий соединяется с ним при обыкновенной температуре, но лучше при слабом нагревании:

6Li + N2=2Li3N

При пропускании водорода через нагретые металлы образуются гидриды:

2Na + H2 = 2 NaH

Отношение к воде. Обладая большим отрицательным значение электродного потенциала (Е0), щелочные металлы легко окисляются водородными ионами воды (разлагают воду) с образованием гидроксидов и газообразного водорода:

2Me + 2HOH = 2 MeOH + H2

Эта реакция экзотермична и за счет выделяющегося тепла происходит воспламенение водорода и металла, что характерно для наиболее активных калия, рубидия и цезия. Реакция с натрием протекает менее интенсивно и сопровождается лишь плавлением металла на поверхности воды. Литий, как наиболее слабый восстановитель, реагирует с водой еще менее активно, чем натрий, что объясняется наименьшим межатомным расстоянием в кристаллической решетке, хотя по величине электродного потенциала литий стоит впереди других щелочных металлов. Водяные пары подобным же образом взаимодействуют со щелочными металлами.

В связи с легкой окисляемостью щелочных металлов кислородом и водяными парами блестящая поверхность свежего среза металла на воздухе быстро тускнеет. Для защиты от окисления воздухом щелочные металлы хранят под слоем жидких углеводородов, керосина, парафинового масла) или в запаянных сосудах (ампулах), заполненных аргоном.

Отношение к  оксидам, пероксидам, галидам и солям кислородных кислот. При высоких температурах щелочные металлы восстанавливают соединения указанного типа. Например:

4Na + TiCI4 = Ti + 4NaCI

8K + K2SO4 = 4K2O + K2S

Соединения щелочных металлов

Гидриды. Гидриды щелочных металлов МеН – твердые солеобразные вещества ионного типа. Вследствие наличия в них иона Н- они обладают сильно выраженными восстановительными свойствами в реакциях с водой и оксидами других металлов:

LiH + HOH = H2 + LiOH

Оксиды и гидроксиды. Оксиды щелочных металлов – твердые, термически устойчивые вещества, энергично соединяются с водой с образованием сильных щелочей (отсюда произошло название щелочных металлов). Практического значения оксиды не имеют.

Гидроксиды LiOH, NaOH, KOH, RbOH и CsOH представляют собой твердые, белые, сравнительно легкоплавкие вещества.

Наибольшее значение в технике имеют гидроксиды натрия и калия – едкий натр и  едкое кали.

Едкие щелочи плавят в сосудах из железа, никеля и серебра (не из платины!). При измельчении едких щелочей следует на руки надевать резиновые перчатки, а лицо защищать специальными масками.

Пероксиды (перекиси) и супероксиды (надперекиси). Известны пероксиды лития и натрия (Li2O2, Na2O2) и супероксиды калия, рубидия и цезия  (KO2, RbO2, CsO2). Пероксиды щелочных металлов – твердые, термически устойчивые вещества от желтого до темно-коричневого цвета. Пероксиды можно рассматривать как соли слабой кислоты – перекиси водорода, ибо последняя образуется при действии на них водой и кислотами:

Na2O2 + 2HOH = 2NaOH + H2O2

При действии воды или кислот на супероксид помимо перекиси водорода выделяется кислород:

2KO2 + 2HOH = 2 KOH + H2O2 + O2

Все эти соединения является сильными окислителями. Они энергично взаимодействуют с порошкообразными металлами, углем, фосфором, органическими веществами. Реакции сопровождаются выделением большого количества тепла, а иногда воспламенением и взрывом, поэтому эти вещества используют в качестве составной части запалов. В реакциях перекись натрия играет роль окислителя:

Mg + Na2O2 = MgO + Na2O

C + 2Na2O2=CO2+2Na2O

На этом свойстве перекиси натрия основано применение ее в качестве отбеливающего средства для различных материалов: тканей, соломки, костей, волосяных изделий и пр. Она входит в состав мыльных стиральных порошков. При взаимодействии с двуокисью углерода перекись натрия переходит в карбонат, освобождая при этом кислород:

2Na2O2+2CO2=O2+2Na2CO3

(для увеличения объема освобождающегося кислорода к Na2O2 добавляют супероксид калия KO2). Этот процесс используют в подводных лодках для очистки воздуха.

Соли щелочных металлов. Эти соли, если в состав их не входят окрашенные анионы, являются бесцветными. Большинство солей щелочных металлов растворимо в воде, за исключением некоторых солей лития, которые в этом отношении сходны с солями магния.

Летучие соли щелочных металлов (а также пары самих металлов) окрашивают пламя в характерные цвета: литий – в карминовый, натрий – в желтый, калий – в фиолетовый. Это свойство используют в пиротехнике для изготовления сигнальных ракет, бенгальских огней, фейерверков.

Соли щелочных металлов слабых кислот в водном растворе подвергаются гидролизу. Реакция растворов щелочная  (рН>7):

Na2CO3 + HOH ↔ NaHCO3 + NaOH

или

CO32-+HOH ↔ HCO3- + OH-

K2S + HOH ↔ KHS + KOH

или

S2-+HOH ↔ HS- + OH-

Соли натрия и калия широко применяют в технике. Наиболее важное значение имеют хлорид натрия, или поваренная соль, NaCI (пищевой продукт, консервант, сырье для получения хлора и пр.) и сульфат натрия Na2SO4 (сырье для производства стекла). Соли калия – сульфат K2SO4, хлорид KCI, метафосфат KPO3, нитрат KNO3 – используют как удобрения (в настоящее время получают около 6 млн.Т калийных удобрений). Нитрат калия в связи с окислительным действием при высоких температурах находит применение для приготовления взрывчатых смесей и черного пороха. Из солей угольной кислоты отметим карбонат натрия (сода)  Na2СО3, карбонат калия (поташ) K2CO3 применяющиеся в стекловарении, для производства мыла, в текстильной промышленности, для смягчения воды и др. Фторид натрия используется как консервант для древесины, а фторид лития LiF – для изготовления призм в УФ-спектрометрии. Бромид и иодид калия KBr и KI применяются как фотореагенты и лекарственные вещества, а аналогичные соли цезия CsBr и CsI – для изготовления призм в ИК-спектрометрии.

К комплексообразованию способен только ион Li+. Он связывает до 4 молекул аммиака и аминов:

LiBr+4NH3=[Li(NH3)4]Br

В связи со способностью иона лития связывать аммиак и его производные соли лития (LiCI и LiBr) используются для кондиционирования воздуха.

Нахождение в природе и получение щелочных металлов

Будучи сильнейшими восстановителями, щелочные металлы не могут находиться в природе в свободном состоянии, а обычно встречаются в виде солей: хлоридов, сульфатов, нитратов, карбонатов, алюмосиликатов и др. Наиболее важными минеральными являются: сподумен Li[AISi2O6], петалит Li[AISi4O10] (в нем впервые был обнаружен литий), каменная соль (галит )NaCI (мировая добыча NaCI достигает 500 млн.т в год), чилийская селитра NaNO3, мирабилит Na2SO4∙10H2O, сода Na2CO3∙10H2O, криолит Na3[AlF6], сильвинит KCl∙NaCl, сильвин KCl, карналлит KCl∙MgCl2∙6H2O, ортоклаз K[AlSi3O8] и др. Рубидий и цезий являются спутниками минералов калия.

Литий получают восстановлением алюмината лития порошкообразным алюминием при 12000С в вакууме (остаточное давление около 0,2 мм рт.ст.).:

4Al+3(2Li2O∙Al2O3)=12Li + 5Al2O3

Натрий обычно получают электролизом расплавленных гидроксидов, хлоридов или легкоплавких смесей хлоридов, например хлоридов натрия и кальция или лития и калия и др. При получении натрия процесс электролиза может быть выражен следующими уравнениями:

Гидроксид натрия                                             Смесь хлоридов натрия и кальция

Катод: 4Na++4e-=4Na	                2Na++2e-=2Na

Анод:4OH—4e-=2H2O +O2	                    2Cl-+2e-=Cl2

3. Элементы IIА группы. Берилий, магний, щелочноземельные металлы, общая характеристика элементов.

К IIА-группе относятся элементы: бериллий, магний, кальций, стронций, барий и радий. Радий – единственный элемент этой группы, для которого неизвестно ни одного устойчивого изотопа; все его 14 изотопов радиоактивны и среди них наиболее устойчив 226Ra (Т½=1617 лет). Он был открыт супругами Кюри в 1898 г. Только один элемент – бериллий – является моноизотопным, все остальные полиизотопы.

В s-подуровне наружного уровня электронной оболочки атомов этих элементов имеется по два электрона с противоположными спинами, поэтому в нормальном состоянии валентность этих элементов равна нулю. Из s-состояния один электрон можно возбудить в p-состояние – оба электрона становятся непарными, и валентность повышается до двух единиц.

Возбуждение требует затраты энергии, например, для групп-атома бериллия она составляет 261,1 кДж. Так как в возбужденно - валентном  sp-состоянии оба электрона относятся к разному типу, то происходит гибридизация электронов sp→q2. В гибридном состоянии q2 оба электронных облака равноценны и связи с одновалентными атомами (X) направлены под углом 1800, поэтому молекулы типа МеХ2 имеют линейную форму Х-Ме-Х (рисунок 17.3).

Рисунок 17.3 – схема связей в молекуле BeCl2

Атом бериллия отличается от атомов остальных элементов тем, что у него на уровне, соседнем с наружным, находится лишь 2 электрона, тогда как у других по 8 электронов. С увеличением числа электронных уровней в атоме от Be к Ba увеличивается радиус атома и уменьшается ионизационный потенциал.

Химические свойства. Атомы данных элементов, теряя при химических реакциях по два электрона, проявляют восстановительные свойства. Эти свойства нарастают от бериллия к радию (увеличение радиусов атомов и соответственно уменьшение ионизационных потенциалов). По сравнению со щелочными металлами их восстановительная активность несколько слабее.

Отношение к кислороду. В обычных условиях кислород окисляет только поверхность компактных бериллия и магния, так как возникающая при этом пленка оксида предохраняет металл от дальнейшего окисления. Эти металлы можно хранить в обычных условиях. Кальций взаимодействует с кислородом более энергично, поэтому его хранят в таре без доступа воздуха. Стронций, барий и радий особенно энергично реагируют с кислородом. Как и щелочные металлы, их хранят под слоем керосина, парафинового масла или в запаянных сосудах. При высоких температурах все эти металлы сгорают в кислороде (воздухе), образуя оксиды:

2Ме+О2=2МеО

При этом выделяется значительное количество тепла (от 558,1 до 636 кдЖ/моль). При горении магния, помимо тепла, излучается много света, богатого ультрафиолетовыми лучами, что используют в «магниевых вспышках» при фотографировании. Порошкообразный магний в смеси с твердыми окислителями применяется в твердом ракетном топливе.

Отношение к азоту. Металлы этой группы при повышенных температурах окисляются азотом с образованием нитридов:

3Ме+ N2=Ме3N2

Эта реакция может быть использована для удаления их сплавов (сталей) растворенного азота, а так же для связывания азота при получении из воздуха благородных газов.

Отношение к другим окислителям. Щелочно-земельные металлы могут быть при нагревании окислены галогенами, серой, фосфором и др., но практического значения эти реакции не имеют. При окислении водородом кальция, стронция и бария при высокой температуре

Ca+H2=CaH2

образуются гидриды металлов. Гидриды бериллия и магния получаются косвенными методами.

Отношение к воде. Взаимодействие металлов с водой

Me+2HOH=Me(OH)2+H2

Бериллий с водой практически не реагирует, магний взаимодействует очень медленно (лучше с горячей водой), кальций, стронций и барий вступают в реакцию бурно. Реакцию взаимодействия кальция с водой используют иногда в лабораторной практике для быстрого получения водорода.

Отношение к кислотам. Обладая значительным отрицательным электродным потенциалом, все эти металлы растворяются в разбавленных кислотах с выделением водорода (кроме азотной кислоты), например:

Mg + H2SO4 = MgSO4+H2

В разбавленной (10-15%-ной) азотной кислоте щелочноземельные металлы восстанавливают последнюю до аммоний-иона NH4+:

4Me+ HNO3+9HNO3= NH4NO3+ 4Me(NO3)2+3H2O

(если концентрация HNO3 достигает 20-30%, то магний восстанавливает ее до смеси газов: NO, N2O, NO2, N2, H2, в которой 10 об. % занимает водород). Бериллий растворяется в азотной кислоте только при нагревании.

Отношение к растворам щелочей. Только бериллий, гидроксид которого обладает амфотерными свойствами, растворяется в щелочах с образование гидроксобериллата:

Be+2HOH+2KOH=K2[Be(OH)4]+H2

Отношение к оксидам и солям. Магний, кальций и барий применяют в качестве восстановителей при получении элементарных металлов из оксидов по металлотермическому методу. Сульфаты при прокаливании с порошкообразными металлами восстанавливаются в сульфиды:

4Ca+CaSO4=4CaO+CaS

Соединения щелочноземельных металлов

В соединениях щелочноземельным металлам свойственно окислительное число 2+.

Гидриды. Гидриды кальция, стронция и бария являются ионными соединениями и в чистом виде представляют собой бесцветные кристаллы (гидрид магния – полярное соединение). Восстановительная активность гидридов возрастает от ВеН2 к ВаН2. В практике чаще всего используется гидрид кальция СаН2: в порошковой металлургии и как осушающее средство для обезвоживания трансформаторных масел.

Оксиды и гидроксиды. Оксиды этих элементов – твердые белые вещества, отличающиеся высокой температурой плавления и большой термической стойкостью:

Таблица 17.2 – Температуры плавления и теплоты образования оксидов

| Формула оксида | ВеO | MgO | CaO | SrO | BaO | RaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура плавления,0С | 2530 | 2800 | 2576 | 2430 | 1923 | 2250 |
| Теплота образования, кдж/г-экв | 287,4 | 305,1 | 318,0 | 295,4 | 279,1 | 544 |

В оксиде бериллия в отличие от других оксидов связи ковалентные, и потому даже в парах при 40000 К это соединение полимеризуется в ди-, три- и тетрамерные молекулы: (ВеО)2, (ВеО)3, (ВеО)4.

Самые дешевые оксиды – окись магния (жженая магнезия), окись кальция (негашеная известь, или «кипелка») – используют в качестве огнеупорных материалов для изготовления тугоплавкой керамики и тиглей.

В технике оксиды обычно получают термическим разложением карбонатов. Например обжигом известняка при 8400 С получают негашеную известь:

CaCO3 ↔ CaO+CO2

Так как состояние равновесия в данной гетерогенной системе определяется только концентрацией СО2, то для смещения равновесия в сторону прямой реакции в известково-обжигальных печах устанавливают вентиляторы для вывода газа.

Химический характер оксидов изменяется в группе закономерно: ВеО – амфотерный, а все остальные – основные. ВеО с водой не взаимодействует, оксид магния частично вступает в	 реакцию (лучше при 1000С), а оксиды остальных металлов жадно соединяются с водой с выделением большого количества тепла. Например, гашение извести протекает так:

CaO+HOH = Ca(OH)2+63,6 кДж

Получающаяся при этом гашеная известь («пушонка») является важным строительным материалом.

Так как Be(OH)2 и Mg(OH)2 практически не растворимы в воде, то их получают обменными реакциями между растворами солей и едких щелочей:

MgSO4+2NaOH= Mg(OH)2+Na2SO4

Эти гидроксиды – белые, студенистые осадки, которые можно высушить при нагревании до 1000С, но при более высокой температуре они начинают разлагаться с образованием оксидов.

По химическому характеру гидроксиды аналогичны оксидам. Гидроксиды бериллия амфотерен – растворяется как в растворах кислот, так и щелочей. При действии последних образуются гидроксобериллаты следующего состава:

Be(OH)2+ KOH = K[Be(OH)3]

Или

Be(OH)2+ 2KOH = K[Be(OH)4]

Гидроксиды магния растворяется только в кислотах. Гидроксиды остальных металлов – сильные щелочи, растворимость в воде и «сила» которых возрастают от Са(ОН)2 к Ва(ОН)2.

Насыщенные водные растворы Са(ОН)2 к Ва(ОН)2 называют соответственно известковой и баритовой водой.

Соли бериллия и щелочноземельных металлов. Летучие соли кальция, стронция и бария окрашивают пламя в характерные цвета (соответственно кирпично-красный, карминовый, желтовато-зеленый), чем пользуются в пиротехнике. Пары летучих соединений бериллия (пыль металлического бериллия) оказывают токсическое действие на человека. Растворы солей бериллия и бария ядовиты.

Галиды – соли галоводородных кислот – бесцветные, кристаллические вещества, растворимые в воде (кроме MgF2 и CaF2)ю Наибольшее значение в технике в технике имеют фториды и хлориды магния и кальция. Фториды применяют при холодной прокатке металлов. Плавиковый шпат СаF2, кроме того, используют в стекольной промышленности.

Карбиды общей формулы МеС2 получаются из кальция и его аналогов, или из их оксидов при прокаливании с углем (коксом) в электрических печах. Наибольшее техническое значение имеет карбид кальция СаС2 получаемый в электропечах по реакции

CaO + 3C= CaC2 + CO

Чистый карбид кальция – бесцветное, тугоплавкое вещество (т. пл. 23000С). Технический карбид кальция содержит до 65-80% СаС2 и обычно поступает в продажу в виде кусков серого цвета.

Карбид кальция бурно реагирует с водой с выделением тепла

СаС2+ 2НОН = Са(ОН)2+С2Н2+ 582,4 кДж

и образованием ацетилена (около 245-280 л/кг технического СаС2).Сжиганием ацетилена в кислороде достигают высокой температуры (до 31500С), с помощью которой производят сварку и резку металлов.

Сульфаты всех металлов, кроме бериллия, встречаются в природе.

Нагреванием двуводного сульфата кальция CaSO4∙2H2O, называемого гипсом, до 140-1900С получают полуводный, или строительный, гипс (алебастр):

2[CaSO4∙2H2O]↔3H2O + [2CaSO4]∙2H2O

Этот процесс обратим и при замешивании полуводного гипса с водой происходит затвердевание «гипсового» теста, сопровождающееся увеличением объема, благодаря чему гипсовый слепок передает все детали, изготовления сухой штукатурки, панелей, поит и пр.

Карбонаты щелочноземельных металлов – белые, кристаллические вещества, очень  плохо растворимы в воде. Они растворяются в кислотах с выделением двуокиси углерода:

MeCO3+ 2HCl = H2O+CO2+MeCl2

Карбонаты растворяются в воде, содержащей двуокись углерода, так как превращаются в растворимые гидрокарбонаты, например:

CaCO3+HOH+CO2 = Ca(HCO3)2

В природных условиях эта реакция ведет к разрушению горных карбонатных пород; образующиеся гидрокарбонаиы обусловливают временную жесткость воды.

В настоящее время известно большое количество соединений радия. Свойства солей радия подобно свойствам солей бария. Например, сульфат радия еще менее растворим в воде, чем сульфат бария. В связи с высокой радиоактивностью солей радия и их большой стоимостью они широкого практического применения не находят.

Из других малорастворимых солей щелочноземельных металлов следует отметить фосфаты и силикаты.

Жесткость воды. Наличие в воде солей магния и кальция сильных кислот (например, серной) сообщает ей постоянную жесткость. Карбонатная, или временная, жесткость обуславливается наличием в воде гидрокарбонатов тех же металлов.

Общая жесткость воды (Ж) слагается из постоянной и карбонатной жесткости и количественно выражается суммарным числом миллиграмм-эквивалентов ионов Са2+ и Mg2+ в 1 л воды, т. е.

Жмг-экв=Ca2+20,04+Mg2+12,16 					(17.1)

где [Ca2+] и [Mg2+] – число миллиграммов этих ионов в 1 л воды, а 20,04 и 12,16 – величины эквивалентов кальция и магния.

Вода с жесткостью менее 4 мг-экв/л относятся к мягким, от 4 до 8 мг-экв/л – к средним, от 8 до 12 мг-экв/л – к жестким и выше 12 мг-экв/л – к очень жестким.

Наиболее мягкой водой является родниковая вода. Мягкая вода характерна для большинства рек, например, для Днепра – 3,7 мг-экв/л, для Невы – 0,5 мг-экв/л . Наибольшей жесткостью обладают воды морей и океанов, например, общая жесткость воды Черного моря достигает 65,5 мг-экв/л.

Жесткая вода образует накипи в паровых котлах, что вызывает перерасход топлива; связывание ионов кальция и магния в соли жирных кислот вызывает перерасход мыла в текстильной промышленности, в прачечных и в быту.

Временную жесткость можно ликвидировать нагреванием воды до 60-700С. При этом гидрокарбонаты разлагаются, переходя в малорастворимые карбонаты:

Са(НСО3)2= СО2+Н2О+ СаСО3

Эта реакция приводит к образованию накипей в нагревательных приборах.

Химические способы удаления жесткости сводятся к обработке воды реактивами, образующими осадки с солями Са2+ и Mg2+. Для этого обычно применяют гашеную известь или соду:

Са(НСО3)2 + Са(ОН)2=2 Н2О+ 2СаСО3

СаSO4+Na2CO3= СаСО3+Na2SO4

Можно дополнительно обработать воду, идущую для питания котлов, ортофосфатом натрия, образующим с кальцием и магнием малорастворимые фосфаты.

Большое значение в технике очистки воды приобрел метод ионного обмена, осуществляемый с помощью цеолитов, пермутитов и органических смол – ионитов.

Нахождение в природе и получение щелочноземельных металлов

Элементы IIА-группы в природе встречаются только в виде соединений. Наиболее распространены кальций и магний.

Для бериллия наиболее характерны минералы Ве3Al2[Si6O18] – берилл

Al2[BeO4] – хризоберилл.

Число природных минералов, содержащих магний, кальций, стронций и барий, очень велико. Важнейшие – карбонаты: MgCO3 – магнезит; СаСО3  - известняк, мел, мрамор, кальцит; СаСО3∙ MgCO3 доломит; сульфаты: MgSO4∙Н2О – кизерит; СаSO4∙2Н2О – гипс, SrSO4 – целестин; ВаSO4 – тяжелый шпат; фосфаты: 3Са3(РО4)2∙Са(ОН)2 – гидроксил-апатит, 3Са3(РО4)2∙СаF2(CaCl2) – апатит; силикаты: (Mg, Fe)2SiO4 – оливин, Mg2[Si4O10]∙Mg(OH)2 - тальк.

Лекция 18: Элементы VA группы, общая характеристика

1. Общая характеристика. Нахождение в природе, получение и свойства.

2. Азот, его соединения.

3. Фосфор. Соединения фосфора

К элементам главной подгруппы V группы относятся: N, P, As, Sв, Bi. Электронная формула внешнего валентного уровня: ns2np3, то есть имеют 5 валентных электронов, из них 3 неспаренных, а 2 спаренных:

│↑│↑│↑│

│↑↓│       np

ns

Предвнешняя электронная оболочка азота имеет 2 электрона, фосфора – 8, а мышьяка, сурьмы, висмута – по 18, поэтому мышьяк, сурьму и висмут объединяют в подгруппу мышьяка.

В подгруппе свойства атомов элементов периодически изменяются. От азота к висмуту радиус атома увеличивается. Энергия ионизации уменьшается, поэтому восстановительные и металлические свойства сверху вниз увеличиваются. Относительная электроотрицательность атомов сверху вниз в подгруппе уменьшается.

Азот и фосфор – типичные неметаллы. У мышьяка уже заметны металлические свойства, но это всё же неметалл. У сурьмы металлические и неметаллические свойства выражены примерно одинаково, а висмут – это уже типичный металл (неметаллическая модификация отсутствует).

Имея 5 валентных электронов, атомы в своих соединениях могут проявлять степени окисления от минимальной (-3) до максимальной (+5). Так, для азота характерны все степени окисления от –3 до +5, для фосфора самая характерная степень окисления равна +5, а для висмута равна +3.

Содержание азота в природе (включая атмосферу и гидросферу) составляет 0,04% (масс). Основная масса азота находится в составе атмосферы (78,2% по объёму). Из минералов промышленное значение имеют чилийская селитра NaNO3 и индийская селитра KNO3.

2. Азот, его соединения.

В промышленности азот получают из жидкого воздуха в результате его перегонки. В лабораториях обычно используется азот, доставляемый с производства в стальных баллонах под повышенным давлением или жидкий азот в сосудах Дьюара. Можно получать азот разложением некоторых его соединений:

to

NH4NO2 → N2 + 2H2O

to

(NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O

to

2N2O → 2N2 + O2

Особо чистый азот получают термическим разложением азида натрия:           to

2NaN3 → 2Na + 3N2.

Известно много других реакций, в которых выделяется азот.

Азот – газ без цвета, без вкуса и запаха, плохо растворяется в воде (1 л Н2О при 0о растворяет 24 мл N2) и других растворителях, молекула двухатомна, в молекуле N2 прочная тройная связь.

Молекула N2 является единственной среди молекул Э2 элементов второго периода, где связь тройная и это самая прочная из молекул этого типа.

В обычных условиях азот непосредственно взаимодействует лишь с литием с образованием Li3N. При нагревании (то есть активации молекул N2) или воздействии электрического разряда вступает в реакцию со многими веществами, обычно выступает как окислитель (азот по электроотрицательности на 3 месте после кислорода и фтора) и лишь при взаимодействии со фтором и кислородом – как восстановитель.

to                              to                                          to

N2 + 3H2 ↔ 2NH3	N2 + 2B → 2BN 		3Si + 2N2 → Si3N4.

to                                             to

3Ca + N2 → Ca3N2		N2 + O2 → 2NO.

Получение азота и фосфора

В промышленности – из воздуха.

В лаборатории – NH4NO2 = 2H2O + N2↑

Получение P4

2Ca3(PO4)2 + 10C + 6SiO2 = 6CaSiO3 + 2P4↑ +10CO↑

Строение  молекулы аммиака

Рисунок 18.1 – Строение молекулы аммиака

Физические свойства аммиака

tкип = -33°С.

Газ, без цвета, резкий запах.

Растворимость: 700 мл в 1 мл H2O.

Нашатырный спирт – 3%-ный раствор NH3* H2O.

Аммиачная вода – 25%-ный раствор  NH3 * H2O.

Получение аммиака

В промышленности:

N2 + 3H2   t, кат.,p   2NH3 + Q.

В лаборатории (из солей аммония):

2NH4Cl + Ca(OH)2 t  CaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O.

Химические свойства NH3

4N-3H3 + 3O2 = 2N02 + 6H20;

4N-3H3 + 5O2   Pt    2N+4O + 6H20;

! NH3 – восстановитель.

Реакции присоединения:

4NH3 + HOH ↔ NH3 * H2O ↔ NH+4 + OH

NH3 + HCl = NH4Cl хлорид аммония (нашатырь)

NH3 + H2SO4 = NH4HSO4 гидросульфат аммония

2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 cульфат аммония

(NH4)2HPO4

! NH3 + H3PO4

NH4H2PO4

Образуются гидро- и дигидросульфаты аммония.

Соли аммония

Соли аммония – это сложные вещества, содержащие в своем составе ионы аммония NH+4, соединенные с кислотным остатком.

Химические свойства

Общие с другими солями

- NH4Cl → NH+4 + Cl-.

- NH4Cl  + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓.

- NH4Cl + NaOH    t      NaCl + NH3↑ + H2O.

качественная реакция на ион аммония (NH+4)

- (NH4)2CO3 + 2HCl = 2NH4Cl + CO2↑ +H2O.

- NH4H2PO4 + NH3 = (NH4)2HPO4.

- Соли аммония подвергаются гидролизу:

NH4Cl +H2O ↔ NH3* H2O + HCl.

Специфические

Разложение при нагревании:

NH4Cl t NH3↑ + HCl↑;

(NH4)2CO3 t  2NH3 + CO2 + 2H2O;

(NH4)2HPO4 t2NH3 +H3PO4;

(NH4)2SO4 t(слабое)  NH3↑ + NH4HSO4;

Оксиды азота

N2O – оксид азота (І), веселящий газ. Без цвета, слабый приятный запах, сладковатый вкус. Несолеобразующий оксид.

Неустойчив:

2N2O t 2N2 + O2

Получение:

NH4NO3 t N2O + 2H2O.

NO – оксид азота (ІІ). Газ без цвета, малорастворим в воде без химического взаимодействия.

Легко окисляется кислородом:

2NO + O2 = 2NO2.

Получение:

2N2 + O2 t 2NO;

3Cu + 8HNO3разб = 3Cu(NO3)2 + 2NO +4H2O.

N2O3 – оксид азота (ІІІ). Темно-синяя жидкость. Солеобразующий оксид –кислотный:

N2O3 + H2O ↔ 2HNO3;

N2O3 + 2NaOH = 2NaNO2 + H2O.

NO2 – оксид азота (ІV). Бурый газ с резким запахом; до 21,2 °С – бурая жидкость. Солеобразующий оксид – кислотный:

2NO2 +H2O ↔ HNO3 +HNO2;

3NO2 + H2O t 2HNO3 + NO↑.

В окислительной среде ( в присутствии кислорода):

4NO2 + O2 + H2O ↔ 4HNO3;

С растворами щелочей:

2KOH + 2NO2 = KNO3 + KNO2 + H2O.

Получение:

2NO + O2 = 2NO2;

Cu + 4HNO3конц = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

N2O5 – оксид азота (V). Бесцветные кристаллы до +30,33°С. Солеобразующий оксид – кислотный:

N2O5 + H2O = 2HNO3.

Получение:

2HNO3 + P2O5 = N2O5 + 2HPO3.

Азотистая кислота и ее соли. Строение азотистой кислоты

HN+3O2 – молекулярная формула.

H – O – N – O – структурная формула.

Свойства азотной кислоты

Слабая кислота, существующая только в растворе.

Получение:

2NaNO2 + H2SO4разб = 2HNO2 + Na2SO4.

! Концентрирование и нагревание раствора кислоты ведет к распаду кислоты:

2HNO2 = NO2 + NO + H2O.

Химические свойства азотной кислоты

Общие с другими кислотами:

HNO3 → H+ + NO3-

2HNO3 + CuO = Cu(NO3)2 + H2O

HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

CaCO3 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + CO2↑.

NH3 + HNO3 = NH4NO3.

Специфические свойства

- Разложение при нагревании:

4HNO3 = 2H2O + 4NO2↑ +O2↑.

- Окисляет органические вещества.

- При действии на белки образуется ярко-желтый цвет – ксантопротеиновая реакция.

- Действие на металлы – не выделяется водород, а выделяются оксиды азота, N2 или NH3 в зависимости от активности металла и концентрации кислоты.

! На Cr, Al, Fe и Ni, Pb азотная концентрированная кислота не действует, при низкой t также на Au, Pt, Os и др.

4HNO3(конц) + Cu = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O;

8HNO3(р-р) + 3Cu = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O;

10HNO3 + 4Mg = 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O.

Продукты восстановления азотной кислоты в зависимости от активности металла и концентрации кислоты:

активные  Me                   N20, N-3H3 (N-3H4NO3)

малоактивные Me               N+2O

HNO+5O3

активные Me                    N2+1O

малоактивные Me               N+4O2

! Как правило, при взаимодействии азотной кислоты с Me не происходит выделения водорода.

В зависимости от разбавления кислоты при взаимодействии с одним и тем же металлом азотная кислота может восстанавливаться до разных продуктов.

Например, с Zn – до N2O, N2 или NH3.

Действие азотной кислоты на неметаллы

6HNO3конц + S = 6NO2↑ + H2SO4 + 2H2O.

5HNO3разб + 3P + 2H2O = 5NO↑ + 3H3PO4.

4HNO3разб + 3С = 4NO + 3CO2 + H2O.

! «Царская водка» – это смесь одного объема концентрированной азотной кислоты и трех объемов концентрированной соляной кислоты.

Обладает очень сильным окислительным действием, растворяя даже золото:

Au + 4HCl + HNO3 = H[AuCl4] + NO↑ + 2H2O.

Тетрохлороаурат (III) водорода

или золотохлористоводородная кислота

Получение азотной кислоты

В лаборатории:

NaNO3(кр) + H2SO4(конц)  t   NaHSO4 + HNO3↑.

Соли азотной кислоты. Свойства нитратов

Кристаллические вещества, хорошо растворяются в воде.

! Ядовиты !

Селитры – соли щелочных, щелочноземельных металлов и аммиака.

NaNO3 – натриевая селитра.

KNO3 – калиевая селитра.

Ca(NO3)2 – кальциевая селитра.

NH4NO3 – аммиачная селитра.

Специфические свойства нитратов:

Разлагаются при t°

до Mg            Me(NO2)y + O2↑

Me(NO3)y  t        от Mg до Cu       MexOy + NO2↑ + O2↑

после Cu          Me + NO2↑ + O2↑

Пример.

2NaNO3 t 2NaNO2 + O2↑.

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 3O2↑ + 2NO2↑.

Hg(NO3)2 = Hg + O2↑ + 2NO2↑.

Качественная реакция на нитрат-ион:

2KNO3 + C t 2KNO2 + CO2↑ (вспышка при помещении угля на раскаленный нитрат)

3.Фосфор. Соединения фосфора

Хотя по числу валентных электронов и по их состоянию фосфор – аналог азота 1s22s22p63s23px3py3pz, имеющиеся  у него 3d-орбитали, делают химию фосфора глубоко отличной от химии азота. Валентные состояния атомов фосфора и азота различны. Стабильность азота осуществляется сочетанием s- и р-орбиталей и наличием sp-, sp2- и sp3-гибридизаций. У фосфора же sp- и  sp2-гибридные состояния неустойчивы, для водородных соединений известны либо р3-состояние (в РНз), либо sp3-гибридизация (в ионе [РН4]+); при oбpaзовании некоторых структур используется  3d-орбиталь с возникновением sp3d или sp3d2-состояний. В отличие от азота для фосфора характерно образование связи за счет акцептирования свободными 3d-орбиталями электронных пар, соединяющихся с ним атомов:

Возможные степени окисления фосфора —3; 0; + 1; +3; +5. Из них наиболее типична для него в неорганических соединения +5.

У фосфора наблюдается в некоторой степени проявление металлических признаков, обусловленных особенностями электронного строения; наличием большого числа внутренних электронов, достаточно плотно экранирующих внешние электроны, расположенные на третьем уровне; свободной d-орбиталью, способной принимать на себя электроны других атомов; появлением третьего электрона на 3р-подуровне, обеспечивающего наличие трех неспаренных электронов. Все это делает возможным проявление тенденций к свойствам, которые присущи металлам. В отличие от азота фосфор не газ, а твердое тело с кристаллическим строением. Кроме того, одна из его аллотропных модификаций (черный фосфор) способна проводить электрический ток. Здесь имеет место диагональное сходство с углеродом: черный фосфор и по виду напоминает графит. Кислородсодержащие соединения фосфора с кислородом Р образуют твердые полимерные оксиды: (Р2Оз)х, (Р2О5)х, (Р2О4)х. Структура оксидов Р4О6  и Р4О10. Они имеют между собой несомненное сходство: и в том и другом соединении сохраняется тетраэдрическое взаимное расположение атомов Р, а между ними как бы вклиниваются атомы О. Возникает структура из мостиков Р—О—Р. Однако устойчивость оксидов различна и Р4О6, окисляясь, довольно легко переходит в Р4О10:

Р4О6 + 2О2 = Р4О10.

Причина такого перехода в том, что устойчивое состояние атом фосфора приобретает лишь, будучи окружен четырьмя атомами, а в Р4О6 окружение Р состоит из трех кислородных. Поэтому происходит переход в энергетически более выгодное состояние. Если Р4О6 содержит примесь свободного фосфора и влаги, то процесс окисления сопровождается свечением, а сухая смесь О2 и О3 с чистым Р4О6 дает смесь двух оксидов:

8Р4О6 + 4О3 + 5О2 = 10Р2О4 + ЗР4О10.

Следует помнить, что в отличие от Р4О10 оксид Р4О6 ядовит. Фосфористая кислота, оксид Р4О6 и фосфиты - сильные восстановители. На воздухе они медленно окисляются, переходя при этом в фосфорную кислоту и ее производные. Процесс сопровождается свечением.

Связь Р—О—Р богата энергией, следовательно, стремится разорваться и перейти в более устойчивое состояние. Это подтверждается легкостью взаимодействия этих оксидов с водой. Гидратация – процесс сложный и протекает в несколько стадий, в результате которых получается целая серия полимерных кислот фосфора, общее количество которых близко к 105 :

Р4О6 → Н4Р4О8 ≡ (НРО2)n → (Н4Р2О5)n → (Н3РО3)n;

метафосфористая           пирофосфористая      ортофосфористая

Р4О10 → (НРО3)n → (Н4Р2О7)n → (Н3РО4)n .

метафосфорная    пирофосфорная  ортофосфорная

Суть превращений Р4О6 и Р4О10 аналогична и заключается в разрыве связей Р—О—Р молекулами воды. По своему механизму реакция сходна с гидролизом.

О           О                       О                       О

║           ║                       ║                       ║

= Р – О –  Р = + Н2О → =  Р – ОН + НО –  Р =

Первые стадии гидратации оксидов в кислоты протекают мгновенно. Через некоторое время устанавливается равновесие между различными фосфорными кислотами. Удается хроматографическим анализом установить наличие тех или иных кислот, их количество и последовательность появления. Исследование механизма превращения оксидов фосфора в кислоты помогло раскрыть загадку АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) — соединения, являющегося биохимическим аккумулятором организма и снабжающим его энергией. Методами, аналогичными применяемым при исследовании превращений кислот фосфора, было исследовано превращение АТФ. Оказалось, что из трех остатков фосфорной кислоты организм черпает энергию, постепенно разрывая связи Р—О—Р. Сначала разрывается связь 1 и АТФ переходит в АДФ (аденозин-дифосфорная кислота). Если в организме достаточно соединений фосфора, поступивших извне, то, присоединяя обратно группу Н2РО4, АДФ превращается в АТФ.

Переход АДФ в АТФ в биологических системах служит для аккумулирования (запасания) энергии, а обратный процесс АТФ→АДФ является источником энергии, используемой системой в обычном процессе жизнедеятельности. Когда же организму требуется «второе дыхание», то в дело включается еще одна группа РО4 , и следует разрыв связи 2. На какое то короткое время организм получает дополнительно ощутимый запас энергии. Остающаяся связь 3 - это неприкосновенный запас энергии организма.

СОЕДИНЕНИЯ ФОСФОРА

Оксиды фосфора

P2+3O3(P4O6) +O2 P2+5O5(P4O10)

Таблица 18.1 – Свойства

| Кислотные свойства |  |
| --- | --- |
| P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 P2O5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O P2O5 + 3CaO = Ca3(PO4)2 | P2O5 – белый порошок, сильно поглощающий влагу |

Взаимопревращения фосфатов

+H3PO4                                                    +H3PO4

Фосфаты                  гидрофосфаты                дигидрофосфаты

OH-                                                         OH-

+H3PO4                                         +H3PO4

Na3PO4 +                Na2HPO4 +                NaH2PO4

NaOH                                         NaOH

Фосфорная (ортофосфорная) кислота

H      O

H3+5PO4                   H       O      P+5         O

H      O

Химические свойства

Общие свойства с другими кислотами:

- С металлами до водорода в ЭХРН:

3Zn + 2H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 3H2↑.

- С основными и амфотерными оксидами:

3CaO + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2O.

- С основаниями:

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O.

- С солями более слабых кислот:

3Na2CO3 + 2H3PO4 → 2Na2PO4 + 3H2O + 3CO2.

- С аммиаком:

2NH3 + H3PO4 = (NH4)2HPO4.

Специфические:

2H3PO4  >>260°C H4P2O7 + H2O.

дифосфорная к-та

H4P2O7 >>400°C 2HPO3 + H2O.

метафосфорная к-та

Получение:

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4.

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4к = 3CaSO4 + 2H3PO4↑.

УДОБРЕНИЯ

Удобрения – вещества, которые содержат химические элементы, необходимые для питания и роста растений и вносимые в почву для повышения урожайности.

Классификация удобрений

| - Органические |  |
| --- | --- |

- Минеральные

Таблица 18.2 – Минеральные удобрения

| Калий | Азотные | Фосфорные |
| --- | --- | --- |
| KCl–хлорид калия KNO3–нитрат калия K2SO4–сульфат калия KCl⋅NaCl– сильвинит | NH3 – аммиак NH4Cl–хлорид аммония (NH4)2SO4–сульфат аммония NH4NO3–нитрат аммония KNO3 – нитрат калия Ca(NO3)2–нитрат кальция CO(NH2)2 – мочевина | Ca3(PO4)2 – фосфоритная мука, фосфорит Ca(H2PO4)2–двойной суперфосфат Ca(H2PO4)2⋅2CaSO4– простой суперфосфат CaHPO4⋅2H2O–преципитат |

Лекция 19: Элементы VIА группы

1. Общая характеристика. Нахождение в природе, получение и свойства.

2. Кислород, его соединения.

3. Сера. Соединения серы

Сходство и различие свойств элементов VI группы, главной подгруппы с точки зрения строения атома.

В подгруппе кислорода с возрастанием атомного номера увеличивается радиус атомов, уменьшается энергия ионизации, характеризующая металлические свойства элементов. Поэтому в ряду 0--S--Se--Te--Ро свойства элементов изменяются от неметаллических к металлическим. В обычных условиях кислород - типичный неметалл (газ), а полоний — металл, похожий на свинец.

С увеличением атомного, номера элементов значение электроотрицательности элементов в подгруппе уменьшается. Отрицательная степень окисления становится все менее характерной. Окислительная степень окисления становится все менее характерной. Окислительная активность простых веществ в ряду 02--S—Se--Те снижается. Так, если сера и значительно слабее, селен непосредственно взаимодействует с водородом, то теллур с ним в реакцию не вступает.

По значению электроотрицательности кислород уступает только фтору, поэтому в реакциях со всеми остальными элементами проявляет исключительно окислительные свойства. Сера, селен и теллур по своим свойствам относятся к группе окислителей-восстановителей. В реакциях с сильными восстановителями проявляют окислительные свойства, а при действии сильных окислителей они окисляются, то есть проявляют восстановительные свойства.

Возможные валентности и степени окисления элементов шестой группы главной подгруппы с точки зрения строения атома.

Кислород, сера, селен, теллур и полоний составляют главную подгруппу VI группы. На внешнем энергетическом уровне атомов элементов данной подгруппы содержится по 6 электронов, которые имеют конфигурацию s2p4 и распределены по ячейкам следующим образом:

2.Кислород, его соединения.

Строение атома кислорода

Элемент кислород имеет химический знак О (первая буква от лат. oxygenium) и занимает восьмое место в главной подгруппе VI группы во II малом периоде системы элементов Д.И. Менделеева. Порядковый номер 8 указывает, что заряд ядра атома кислорода равен +8, а также, что в атоме вокруг ядра движутся 8 электронов. Положение элемента во втором периоде означает, что электроны атома кислорода расположены на двух энергетических уровнях: на первом уровне 2 электрона; на втором — 6. Электронная формула и расположение электронов по орбиталям следующая:

2s2             2p4

| ↑↓ | ↑ | ↑ |
| --- | --- | --- |

↑↓

1s22s22p4        или

Для атомов кислорода характерны окислительные свойства:

О0 + 2е = О-2

Положительные степени окисления атомы кислорода проявляют только при образовании соединений с более электроотрицательным фтором:

F-12О+2 - фторид кислорода;

F-12О+12 - перфторид кислорода.

Нахождение кислорода в природе

По распространению в земной коре кислород занимает первое место. На его долю в составе земной коры приходится 46,5%. В воздухе свободного кислорода 02 23% по массе или 21% по объему. С удалением от поверхности Земли содержание его в атмосфере уменьшается. Кислород весьма распространен и в связанном состоянии:

- в воде его 88,89%;

- в животных и растительных организмах - 60-70%;

- в неживой природе: в песке (Si02), в полевых шпатах (Na2О∙Al2О3∙ 6SiО2), в каолине (2H2О∙ Al2О3∙ 2SiО2), в известняках (СаСО3) около 50%.

Элемент кислород образует два простых вещества – кислород и озон.

Получение кислорода

В промышленности кислород получают из воздуха и воды.

Более чистый кислород получают при электролизе воды. Вода –  слабый электролит и обладает очень малой электропроводностью. Но если к воде добавить сильные электролиты (некоторые кислоты, соли или щелочи), то вода становится хорошим проводником электрического тока. При прохождении электрического тока вода распадается на кислород и водород:

КАТОД(–):  2Н20 + 2е  =  Н2↑  +  20Н-

АНОД(+):  2Н20  –  4е   =   02 ↑ +  4Н+

суммарное уравнение:  2Н20  =  2H2↑  +  02↑

В лабораториях кислород получают термическим разложением некоторых оксидов и солей:

а)	из хлората калия - КСlO3 (бертолетова соль):

2КС103 = 2КС1 + 302↑;

б)	из перманганата калия КМn04:

2КМn04 = К2Мn04 + Мn02 + 02↑;

в)	из нитратов щелочных металлов (селитры):

2NaN03 = 2NaN02 + 02↑;

г)	из пероксида водорода:

2Н202 = 2Н20 + 02↑.

д)	из оксида ртути:

2HgO = 2Hg + 02.

Во всех рассмотренных случаях идет процесс окисления кислорода:

2О-2 - 4е = О2↑.

Физические свойства кислорода

Кислород - газ без цвета, вкуса и запаха. В жидком и твердом состояниях он голубого цвета.

- Масса 1 л кислорода при н.у. равна 1,43 г.

- Плотность его по отношению к воздуху равна 1,1 (32 : 29).

- Растворимость кислорода в воде при 20°С равна 0,03 объема в 1 объеме воды.

- Температура плавления:  -218,8°С; температура кипения: - 183,0°С.

Низкие температуры плавления и кипения кислорода объясняются тем, что его молекулы неполярны.

В твердом, жидком и газообразном состояниях кислород является парамагнитным веществом, т.е. веществом, которое втягивается в сильное магнитное поле.

Кислород имеет 3 нуклида с различными массовыми числами: 16О, 17О, 18О.

Химические свойства кислорода

Кислород - один из самых активных элементов. Реакции веществ с кислородом называются реакциями окисления.

1. Взаимодействие кислорода с металлами

а) Щелочные металлы, как наиболее активные, легко окисляются на воздухе. По этой причине эти металлы хранят в отсутствии доступа воздуха. Сгорая, эти металлы образуют оксиды, пероксиды и надпероксиды:

4Li + О2 = 2Li2О - оксид лития;

4Na + О2 + 2Na2О2 - Пероксид натрия;

К + О2 = КО2 - надпероксид калия.

б) Окисление некоторых металлов происходит при нагревании:

2Cu + О2 = 2СuО.

в) Поверхность многих металлов, например Al, Cr под действием кислорода воздуха покрывается тонкой оксидной плёнкой, переходящей всю поверхность металла от коррозии.

4Fe + 3О2 = 2Fe2О3.

При сжигании железа в чистом кислороде образуется железная окалина:

3Fe + 2О2  =  Fe3О4 (FeО∙Fe2О3).

г) Некоторые металлы не взаимодействуют с кислородом ни при каких условиях. Это благородные металлы: золото Аu; платина Pt и некоторые другие.

2. Взаимодействие кислорода с неметаллами:

S + О2 = SО2↑;

С + О2 = С02↑;

N2 + О2 = 2NO↑;

4Р + 5О2 = 2Р2О5(Р2О3);

2Н2 + О2 = 2Н2О.

В реакциях, как с металлами, так и с неметаллами кислород является окислителем. Непосредственно кислород не реагирует с фтором F2,хлором С12, благородными газами.

3. Взаимодействие кислорода со сложными веществами.

При окислении сложных веществ образуется, как правило, оксиды элементов входящих  в состав сложного вещества. Например:

2H2S + 3О2 = 2SО2 + 2Н2О;

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О;

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2О3 + 8SО2.

В некоторых случаях не происходит окисления отдельных элементов, например:

4МН3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О.

4HCI + О2 = 2Н2О + 2С12.

4. При электрическом разряде кислород превращается в озон:

О2 = 2О

О + О2 = О3;

суммарно: 3О2 = 2О3  –  286кДж.

Применение кислорода и озона

Высокая окислительная способность кислорода лежит в основе горения всех видом топлива.

Процессы медленного окисления различных веществ при обычной температуре имеют не меньшее значение для жизни. Медленное окисление веществ пищи в нашем организме  – “энергетическая база ”  жизни.

Медленное окисление навоза и перегноя согревает парники. Но если тепло, выделяющееся в этом процессе, не отводиться, может произойти самовоспламенение. Это известно издавна. В учебнике химии, выпущенном в России в 1812 году, рассказывалось о пожарах в Петербурге, вызванных этим явлением.

Не менее важен кислород и для промышленности.

Превращение чугуна в сталь невозможно без кислорода – именно он удаляет из чугуна избыток углерода. Замена воздушного дутья “кислородным” намного увеличивают производительность сталеплавильных агрегатов.

Нужен кислород в цветной металлургии, для производства многих веществ, для газификации углей и мазута.

Любое пористое горючее вещество, например опилки, пропитанные жидким кислородом, становятся взрывчатым веществом.

Ежегодное мировое производство (и потребление) кислорода измеряется миллионами тонн.

3.Сера. Соединения серы

Распространенность серы в природе

В природе сера встречается как в свободном состоянии, в виде так называемой самородной серы, так и в различных соединения. Очень распространенными в природе являются и соединения серы:

пирит или серный (железный) колчедан - FeS2.

галенит - PbS;

цинковая и медная обманки - ZnS и CuS;

гипс - CaSО4 ∙2Н2О;

глауберова соль или мирабилит - Na2SО4 ∙10Н2О.

Значительные количества сульфатов содержатся в водах океанов, морей и соленых озер. Сера входит в состав белковых веществ, поэтому она является составной частью организмов животных и растений.

Физические свойства серы

Температура плавления 119°С. Температура кипения - 444,6°С.

Сера имеет несколько аллотропных модификаций. Кристалическая сера состоит из циклических молекул S8, имеющих ромбическую форму. Это наиболее устойчивая модификация. При кристаллизации серы из расплава получаются игольчатые кристаллы (моноклинная сера). При температуре 95°С она переходит в ромбическую (кристаллическую) серу. Если расплавленную серу вылить в холодную воду, образуется эластичная масса. Это пластическая сера. Через несколько дней пластическая сера переклисталлизуется и станет жесткой и ломкой.

У паров серы с повышением температуры (800°С) число атомов в составе молекулы постепенно уменьшается:

S8 → S6 → S4 → S2

При 1700°С пары серы одноатомны.

Сера практически не растворима в воде, немного растворяется в этиловом спирте и бензоле и особенно хорошо – в сероуглероде CS2.

Химические свойства серы

На внешнем энергетическом уровне атом серы имеет шесть электронов 3s23p4. В невозбужденном состоянии атом серы проявляет степени окисления -1; -2; 0; +2.

↑↓

| ↑↓ | ↑ | ↑ |
| --- | --- | --- |

s               p                  d

В возбужденном состоянии в атоме серы увеличивается число валентных электронов за счет распаривания р— и  s—  электронов. Степени окисления серы в возбужденном состоянии следующие:

↑↓

| ↑ | ↑ | ↑ |
| --- | --- | --- |

| ↑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

s           p                  d

+4

↑↓

| ↑ | ↑ | ↑ |
| --- | --- | --- |

| ↑ | ↑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

+6

1. Взаимодействие с кислородом

Сера возгорается при несильном нагревании и горит красивым голубым пламенем. При горении образуется газ с характерным неприятным запахом — сернистый газ или оксид серы (IV) SО2:

S + О2 = SО2.

2.	Взаимодействие с водородом

Расплавленная сера легко соединяется с водородом, образуя зловонный газ - сероводород H2S:

S + Н2 = H2S.

3.	Взаимодействие с другими неметаллами

Расплавленная сера, реагируя с хлором, образует жидкость - хлорид серы (I) или хлористую серу S2C12:

2S + С12 = S2C12.

С фтором, более сильным окислителем, сера проявляет степень окисления +6:

S + 3F2 = SF6.

4.	Взаимодействие с металлами

При взаимодействии с металлами сера проявляет окислительные свойства. Расплавленная сера реагирует со многими металлами, образуя сульфиды .

2Li + S = Li2S;

Сu + S = CuS;

Fe + S = FeS;

2A1 + 3S = A12S3.

Сера не реагирует с азотом, йодом, благородными газами, золотом, платиной.

5.	Взаимодействие серы со сложными веществами

а)	сера реагирует со щелочью:

3S + 6КОН = K2SО3 + 2K2S + 3H2О;

б)	при кипячении серы с раствором сульфита натрия образуется тиосульфат натрия:

S + Na2SО3 = Na2S2О3;

в)	сера взаимодействует с концентрированной азотной кислотой:

S + 6HNО3 (конц.) = H2SО4 + 6NО2 + 2Н2О;

г)	сера взаимодействует с органическими веществами (например, вулканизация каучука).

Сероводород

Степень окисления -2 сера проявляет в соединении с водородом, которое называется сероводородом H2S.

Сероводород растворяется в воде. Полученный при этом раствор называется сероводородной кислотой. В растворе сероводород диссоциирует в две ступени как двухосновная кислота:

H2S<―> Н+ + HS- - гидросульфид - ион;

HS- Н+ + S2- - сульфид - ион.

Таким образом, можно сделать вывод, что сероводородная кислота образует два типа солей: средние соли – сульфиды (Na2S; CaS), кисдые соли – гидросульфиды (NaHS; Ca(HS)2)

Сероводород обладает характерным неприятным запахом тухлых яиц.

Получение сероводорода

1. Получают сероводород обменными реакциями, например:

FeS + 2НС1 = H2S↑ + FeCl2..

2.	Получают сероводород прямым взаимодействием водорода с расплавленной серой:

Н2 + S = H2S↑.

Химические свойства сероводорода

Сероводород и сульфиды — сильные восстановители:

S-2 - 2е = S°;

Продуктами окисления в зависимости от условий могут быть S; SО2; H2SО4.

Примеры:

2KMn+7O4+5H2S-2+3H2SO4=2Mn+2SO4+5S0↓+K2SО4+8H2О

S-2 - 2е = S°;

H2S-2 + 4B2°+ 4H2О = H2S+6О4 + 8НВ-1

S-2 - 8e =  S+6.

1.Взаимодействие с неметаллами.

H2S + I2 = 2HI + S;

H2S + 4C12 + 4H2О = H2SО4 + 8HC1.

2.Взаимодействие с растворами щелочей.

H2S + NaOH = NaHS + H2О;

H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2О.

3.Взаимодействие с растворами солей тяжелых металлов.

H2S + CuSО4 = CuS↓+ H2SO4

4. Сероводород способен реагировать с серебром.

2H2S + 4Ag + О2 = 2Ag2S + 2Н2О.

5.	Взаимодействие с кислородом:

а)	в избытке кислорода:

2H2S + 3О2 = 2SО2↑ + 2Н2О;

б)	в недостатке кислорода:

2H2S + О2 = 2S + 2Н2О.

Смесь сероводорода с воздухом взрывается.

6.	Взаимодействие со сложными веществами.

H2S + 2HNO3 = S↓ + 2NО2↑ + 2Н2О;

H2S + 2FeCl3 = 2FeCl2 + 2HC1 + S↓;

2H2S + H2SО3 = 3H2О + 3S↓.

7.	Разложение  сероводорода.

H2S = Н2 + S.

Оксид серы (IV)

Степень окисления +4 сера проявляет в соединении с кислородом SO2 - оксид серы (IV) или сернистым газ. Атом серы соединен с атомами кислорода ковалентными полярными связями:

О = S = О

Сернистый газ образуется при  извержении вулканов. Именно он вызывает гибель людей и животных, которые задыхаются при больших концентрациях газа в воздухе. Так при раскопках Помпеи, погибшей при извержении Везувия, были обнаружены в раскопках зданий погибшие люди с признаками удушья. Так как сернистый газ уничтожает микроорганизмы, жители древнего города удивительно сохранились, что явилось очень важным для исследований археологов.

Получение оксида серы (IV)

1.	В промышленности:

а)	горение серы:

S + О2 = SО2;

б)	обжиг пирита FeS2:

4FeS2 + 11О2 = 2Fe2О3 + 8SО2;

в)	сжигание сероводорода:

2H2S + 3О2 = 2SО2 + 2Н2О.

2.	В лаборатории:

а)	взаимодействием сильных кислот с сульфитами:

Na2SО3 (тв.)+ 2H2SО4 (конц.) = 2NaHSО4 + SО2 ↑ + H2О;

б)	взаимодействием малоактивных металлов с концентрированной серной кислотой:

Сu + 2H2SО4(конц.) = CuSО4 + SО2 ↑ + 2Н2О

Химические свойства оксида серы (IV)

1. Взаимодействие с водой.

SO2+H2O = H2SО3

2.	Взаимодействие с растворами щелочей.

SО2 + NaOH = NaHSО3

или

SО2 + 2NaOH = Na2SО3 + Н2О.

3.	Взаимодействие с основными оксидами.

SО2 + CaO = CaSО3.

4.	Взаимодействие	с кислородом.

2SО2 + О2 = 2SО3 (реакция каталитическая).

Сернистая кислота

Сернистая кислота очень непрочное соединение и легко распадается:

H2SО3 = Н2О + SО2↑ .

Безводная сернистая кислота не выделена. В растворах сернистая кислота и ее соли окисляются кислородом воздуха:

2H2SО3 + О2 = 2H2SО4;

или

2SО32- + О2 = 2SО42-.

Сернистая кислота - слабый электролит, диссоциирующий в две ступени:

H2SО3  <―> Н+ + HSО3- - гидросульфит - ион;

HSО3-<―> Н+ + SО32- - сульфит - ион.

Суммарное уравнение диссоциации:

H2SO4 <―>2H++SO32-

Сернистая кислота и сульфиты - восстановители:

5NaS+4O3+2KMn+7О4+3H2SO4=5Na2S+6O4+2Mn+2SO4+K2SO4+

+3H2O

Сернистая кислота и сульфиты - окислители:

H2S+4O3 + 2H2S2- = 3S4 + 3H2O .

Обладая двойственными свойствами, сульфиды диспропорционируют:

4Na2S+4O3 = 3Na2S+6O4 + Na2S-2

(реакция идет при нагревании).

При кипячении раствора сульфита с серой образуются тиосульфата:

Na2SO3 + S = Na2S2O3 - тиосульфат натрия.

Тиосульфаты — сильные восстановители. Это их свойство используют в фототехнике.

2Na2S2O3 + I2 = 2NaI + Na2S4O6 - тетратионат натрия.

Оксид серы (VI)

Степень окисления +6 сера проявляет в соединении с кислородом S03 - оксид серы (VI) или серный ангидрид.

Оксид существует в нескольких модификациях. При конденсации паров образуется летучая жидкость, а при температуре 16, 8°С она превращается в бесцветную, прозрачную массу, напоминающую лед.

SO3 + Н2O = H2SO4 + 79,5кДж.

Получение оксида серы (VI)

1.	Окисление оксида серы (IV) на катализаторе (Pt или V2O5). При нитрозном способе роль катализатора выполняет оксид N0.

2SO2	+ O2 = 2SO3.

2.	Отнятие воды от серной кислоты оксидом фосфоpa (V).

H2SO4 + Р2O5 = SO3 + 2НРO3

3.	Термическое разложение гидросульфатов (t = 500 °С).

2NaHSO4 = Na2SO4 + SO3 + Н2O.

Химические свойства оксида серы (VI)

1.	Взаимодействие с основными оксидами

SO3 + СаО = CaSO4.

2.	Взаимодействие со щелочами.

SO3 + NaOH = NaHSO4

или

SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O.

3.	Взаимодействие с водой.

SO3 + H2O = H2SO4.

Серная кислота

Химически чистая серная кислота представляет собой бесцветную тяжелую маслянистую жидкость. Концентрированная серная кислота очень активно поглощает влагу.

Серная кислота – сильный электролит. В концентрированных растворах она диссоциирует в две ступени:

H2SO4<―>H+ + HSO4- - гидросульфат – ион;

HSO4-<―>H+ + SO42- - сульфат – ион;

суммарное уравнение: H2SO4 <―> 2H+ + SO42-.

1. Взаимодействие с металлами.

Металл + H2SO4  = соль+ H2O + S

| Активные металлы | Малоактивные металлы и Fe кромеAu и Pt |
| --- | --- |
| H2S; S; SO2 | SO2 |
| 4Zn+5H2SO4=4ZnSO4+H2S+ 4H2O 3Mg + 4H2SO4 =3MgSO4 + S + 4H2O | 2Fe+6H2SO4=Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O Cu+2H2SO4=CuSO4+SO2+H2O |

2.	Взаимодействие с неметаллами.

S + 2Н2SO4 (конц.) = 3SO2↑ + 2Н2O;

С + 2H2SO4(конц.) = СO2↑ + 2SO2↑ + 2Н2O.

3.	Взаимодействие с органическими веществами:

а) со спиртами с образованием сложных эфиров:

С2Н5-ОН + H-O-SO3H →C2H5-O-SO3H + Н2O;

б) обугливание целлюлозы, сахарозы и др.:

С12Н22О11 H2SO4(конц.)  12С + 11Н2O

4.Взаимодействие с солями.

H2SO4 (конц.) +NaCl(тв.) = NaHSO4 + НС1↑

Получение серной кислоты

Серную кислоту получают в три стадии.

1. Получение оксида серы (IV).

В качестве сырья используют самородную серу и сероводород, который является продуктом очистки нефти и нефтяных газов. Но наиболее широко применяют пирит или железный или серный колчедан FeS2. Это сырье наиболее экономически выгодно для производства.

S + O2 = SO2↑

2H2S + 3O2 = 2SO2↑ + 2Н2O

4FeS2 + 11О2 = 8SO2 ↑ + 2Fe2O3

(обжиг идет при температуре 800°С ).

2.	Окисление оксида серы (IV) до оксида серы (VI)

Окисление проводят в контактном аппарате, содержащем катализатор (оксид ванадия V2O5). при температуре 400-600°С:

2SO3	+ O2 = 2SO3.

3.	Синтез серной кислоты.

а) контактный способ:

SO3 + H2SO4(98% раствор) = H2SO4 ∙SO3 – олеум.

б) нитрозный способ:

SO2 + NO2 + H2O = H2SO4 + NO;

2NO + O2 = 2NO2 + Q.

Лекция 20: VIIА группа, общая характеристика

1.Общая характеристика, нахождение в природе, получение, свойства.

2. Особенности фтора и хлора.

3. Кислородсодержащие кислоты хлора

9F 1s22s22p5

17Cl [Ne] 3s23p5

35Br [Ar] 3d104s24p5

53I [Kr] 4d105s25p5

85At [Xe] 4f145d106s26p5

5 элементов главной подгруппы VII группы имеют общее групповое название «галогены»(Hal), что означает «солерождающие».

В подгруппу галогенов входят фтор, хлор, бром, иод и астат (астат – радиоактивный элемент, изучен мало). Это р-элементы группы периодической системы Д.И. Менделеева. На внешнем энергетическом уровне их атомы имеют по 7 электронов ns2np5. Этим объясняется общность их свойств.

Таблица 20.1 – Свойства галогенов

| Свойства | F | Cl | Br | I | At |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Порядковый номер | 9 | 17 | 35 | 53 | 85 |
| 2. Валентные электроны | 2s22p5 | 3s23p5 | 4s24p5 | 5s25p5 | 6s26p5 |
| 3. Энергия ионизации атома, эВ | 17,42 | 12,97 | 11,84 | 10,45 | 9,2 |
| 4. Относительная электроотрицательность | 4,1 | 2,83 | 2,74 | 2,21 | 1,90 |
| 5. Степень окисления в соединениях | -1 | -1, +1, +3, +5, +7 | -1, +1, +3, +5, +7 | -1, +1, +3, +5, +7 | -1, +1, +3, +5, +7 |
| 6. Радиус атома, нм | 0.064 | 0,099 | 0,114 | 0,133 | - |

Они легко присоединяют по одному электрону, проявляя степень окисления -1. Такую степень окисления галогены имеют в соединениях с водородом и металлами.

Однако атомы галогенов, кроме фтора, могут проявлять и положительные степени окисления: +1, +3, +5, +7. Возможные значения степеней окисления объясняются электронным строением, которое у атомов фтора можно представить схемой

Будучи наиболее электроотрицательным элементом, фтор может только принимать один электрон на 2р-подуровень. У него один неспаренный электрон, поэтому фтор бывает только одновалентным, а степень окисления всегда -1.

Электронное строение атома хлора выражается схемой:

У атома хлора один неспаренный электрон на 3р-подуровне и обычном (невозбужденном) состоянии хлор одновалентен. Но поскольку хлор находится в третьем периоде, то у него имеется еще пять орбиталей 3 -подуровня, в которых могут разместиться 10 электронов.

В возбужденном состоянии атома хлора электроны переходят с 3p – и 3s-подуровней на 3d-подуровень (на схеме показано стрелками). Разъединение (распаривание) электронов, находящихся в одной орбитали, увеличивает валентность на две единицы. Очевидно, хлор и его аналоги (кроме фтора) могут проявлять лишь нечетную переменную валентность 1, 3, 5, 7 и соответствующие положительные степени окисления. У фтора нет свободных орбиталей, а значит, при химических реакциях не происходит разъединения спаренных электронов в атоме. Поэтому при рассмотрении свойств галогенов всегда надо учитывать особенности фтора и соединений.

Водные растворы водородных соединений галогенов являются кислотами: НF -  фтороводородная (плавиковая), НСl - хлороводородная (соляная), НВr - бромводородная, НI - йодоводородная.

Простые вещества - неметаллы F2(газ), Cl2(газ), Вг2(ж), l2(тв.).

При образовании ковалентных связей галогены чаще всего используют один неспаренный р-электрон, имеющийся в невозбужденном атоме, проявляя при этом В = I.

Образуя связи с атомами более электроотрицательных элементов, атомы хлора, брома и йода могут переходить из основного валентного состояния в возбужденные, что сопровождается переходом электронов на вакантные орбитали d-подуровня. При этом число неспаренных электронов увеличивается, вследствие чего атомы CI, Br, I могут образовывать большее число ковалентных связей:

Таблица 20.2 – Возбужденные состояния галогенов

| Возбужденные состояния |  | Число неспаренных e- | Валентность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-е | ns2np4nd1 | 3 | III |
| 2-е | ns2np3nd2 | 5 | V |
| 3-е | ns1np3nd3 | 7 | VII |

В атоме F валентные электроны находятся на 2-м энергетическом уровне, имеющем только s- и р- подуровни. Это исключает возможность перехода атомов F в возбужденные состояния, поэтому фтор во всех соединениях проявляет постоянную В, равную I. Кроме того, фтор - самый электроотрицательный элемент, вследствие чего имеет и постоянную с. о. -1.

Галогены имеют высокую реакционную способность, поэтому встречаются в природе обычно в виде соединений.

Их распространённость в земной коре уменьшается при увеличении атомного радиуса от фтора к иоду. Количество астата в земной коре измеряется граммами, а теннессин в природе отсутствует. Фтор, хлор, бром и иод производятся в промышленных масштабах, причём объёмы производства хлора значительно выше, чем трёх других стабильных галогенов.

В природе эти элементы встречаются в основном в виде галогенидов (за исключением иода, который также встречается в виде иодата натрия или калия в месторождениях нитратов щелочных металлов). Поскольку многие хлориды, бромиды и иодиды растворимы в воде, то эти анионы присутствуют в океане и природных рассолах. Основным источником фтора является фторид кальция, который очень малорастворим и находится в осадочных породах (как флюорит CaF2).

Основным способом получения простых веществ является окисление галогенидов. Высокие положительные стандартные электродные потенциалы Eo(F2/F−) = +2,87 В и Eo(Cl2/Cl−) = +1,36 В показывают, что окислить ионы F− и Cl− можно только сильными окислителями. В промышленности применяется только электролитическое окисление. При получении фтора нельзя использовать водный раствор, поскольку вода окисляется при значительно более низком потенциале (+1,32 В) и образующийся фтор стал бы быстро реагировать с водой. Впервые фтор был получен в 1886 г. французским химиком Анри Муассаном при электролизе раствора гидрофторида калияKHF2 в безводной плавиковой кислоте.

В промышленности хлор в основном получают электролизом водного раствора хлорида натрия в специальных электролизёрах. При этом протекают следующие реакции:

полуреакция на аноде: {\displaystyle {\mbox{2Cl}}{^{-}}{\mbox{(aq)}}\rightarrow {\mbox{Cl}}{_{2}}{\mbox{(g)}}+{\mbox{2e}}{^{-}}}

полуреакция на катоде: {\displaystyle {\mbox{H}}{_{2}}{\mbox{O(l)}}+{\mbox{2e}}{^{-}}\rightarrow {\mbox{2OH}}{^{-}}{\mbox{(aq)}}+{\mbox{H}}{_{2}(g)}}

Окисление воды на аноде подавляется использованием такого материала электрода, который имеет более высокое перенапряжение по отношению к O2, чем к Cl2 (таким материалом является, в частности, RuO2).

В современных электролизёрах катодное и анодное пространства разделены полимерной ионообменной мембраной. Мембрана позволяет катионам Na+ переходить из анодного пространства в катодное. Переход катионов поддерживает электронейтральность в обеих частях электролизёра, так как в течение электролиза отрицательные ионы удаляются от анода (превращение 2Cl− в Cl2) и накапливаются у катода (образование OH−). Перемещение OH− в противоположную сторону могло бы тоже поддерживать электронейтральность, но ион OH− реагировал бы с Cl2 и сводил на нет весь результат.

Бром получают химическим окислением бромид-иона, находящегося в морской воде. Подобный процесс используется и для получения иода из природных рассолов, богатых I−. В качестве окислителя в обоих случаях используют хлор, обладающий более сильными окислительными свойствами, а образующиеся Br2 и I2 удаляются из раствора потоком воздуха.

2. Особенности фтора и хлора.

В отличие от других галогенов, фтор в своих соединениях всегда находится в степени окисления —1, поскольку среди всех элементов он обладает самой высокой электроотрицательностью. Остальные галогены проявляют различные степени окисления от —1 до +7.

За исключением некоторых оксидов, которые будут рассмотрены ниже, все соединения галогенов соответствуют нечетным степеням окисления. Такая закономерность обусловлена возможностью последовательного возбуждения спаренных электронов в атомах Cl, Вг, I и At на d-подуровень, что приводит к увеличению числа электронов, принимающих участие в образовании ковалентных связей, до 3, 5 или 7.

Молекулы простых веществ, образуемых атомами галогенов, двухатомны. С увеличением в ряду F, Cl, Br, I, At радиуса атомов возрастает поляризуемость молекул. В результате усиливается межмолекулярное дисперсионное взаимодействие, что обусловливает возрастание температур плавления и кипения галогенов.

В ряду Сl2 — Вr2 —I2 прочность связи между атомами в молекуле постепенно уменьшается. Уменьшение прочности связи в молекулах галогенов проявляется в падении их устойчивости к нагреванию. Фтор выпадает из общей закономерности: прочность связи между атомами в его молекуле меньше, а степень термической диссоциации молекул выше, чем у хлора. Такие аномальные свойства фтора можно объяснить отсутствием d-подоболочки во внешней электронной оболочке его атома. В молекуле хлора и других галогенов есть свободные d-орбитали, и поэтому между атомами имеет место дополнительное донорно-акцепторное взаимодействие, упрочняющее связь.

При образовании молекулы F2 понижение энергии электронов достигается за счет взаимодействия 2р-АО с неспаренными электронами атомов фтора (система 1 +1). Остальные p-АО неподеленных электронных пар можно считать не учавствующими в образовании химической связи. Химическая связь в молекуле Сl2, кроме аналогичного взаимодействия валентных Зр-АО атомов хлора (система 1+1), также образуется за счет взаимодействий Зр-АО неподеленной электронной пары одного атома хлора с вакантной 3d-АО другого (системы 2 +0). В результате порядок связи в молекуле С12 больше, чем в молекуле F2,а химическая связь — прочнее.

Галогены, вследствие их большой химической активности, находятся в природе исключительно в связанном состоянии — главным образом в виде солей галогеноводородных кислот.

Фтор встречается в природе чаще всего в виде минерала плавикового шпата СаF2.

Важнейшим природным соединением хлора является хлорид натрия (поваренная соль) NaCl, который служит основным сырьем для получения других соединений хлора.

Все галогены обладают очень резким запахом. Вдыхание их даже в небольших количествах вызывает сильное раздражение дыхательных путей и воспаление слизистых оболочек. Более значительные количества галогенов могут вызвать тяжелое отравление.

Галогены сравнительно мало растворимы в воде. Один объем воды растворяет при комнатной температуре около 2,5 объемов хлора. Раствор этот называется хлорной водой.

Фтор не может быть растворен в воде, так как энергично разлагает ее:

2F2 + 2Н20 = 4HF + 02

Фтор и хлор со многими органическими растворителями интенсивно реагируют: сероуглероде, этиловом спирте, диэтиловом эфире, хлороформе, бензоле.

Химические свойства галогенов.

Свободные галогены проявляют чрезвычайно высокую химическую активность. Они вступают во взаимодействие почти со всеми простыми веществами. Особенно быстро и с выделением большого количества теплоты протекают реакции соединения галогенов с металлами.

2Na + С12 = 2NaCl.

Медь, олово и многие другие металлы сгорают в хлоре, образуя соответствующие соли. Во всех этих случаях атомы металла отдают электроны, т. е. окисляются, а атомы галогенов присоединяют электроны, т. е. восстанавливаются. Эта способность присоединять электроны, резко выраженная у атомов галогенов, является их характерным химическим свойством. Следовательно, галогены — очень энергичные окислители.

Окислительные свойства галогенов проявляются также и при взаимодействии их со сложными веществами. Приведем несколько примеров.

1. При пропускании хлора через раствор хлорида железа (II) последний окисляется в хлорид железа (III), вследствие чего раствор из бледно-зеленого становится желтым:

2FeCl2 + С12 = 2FeCl3

Химическая активность фтора исключительно высока. Щелочные металлы, свинец, железо загораются в атмосфере фтора при комнатной температуре. На некоторые металлы (Al, Fe, Ni. Cu, Zn) фтор на холоде не действует, так как на их поверхности образуется защитный слой фторида. Однако при нагревании фтор реагирует со всеми металлами, в том числе с золотом и платиной.

Со многими неметаллами (водород, йод, бром, сера, фосфор, мышьяк, сурьма, углерод, кремний, бор) фтор взаимодействует на холоде: реакции протекают со взрывом или с образованием пламени:

Н2(г) + F2(г) = 2HF(г)

Si(K) + 2F2(r) = SiF4(r)

S(K) + 3F2(r) = SF6(r)

При нагревании с фтором соединяются хлор, криптон и ксенон, например: Хе(г) + F2tr) = XeF2(r)

Непосредственно фтор не реагирует только с кислородом, азотом и углеродом (в виде алмаза).

Очень энергично протекает взаимодействие фтора со сложными веществами. В его атмосфере горят такие устойчивые вещества, как стекло (в виде ваты) и водяной пар:

SiО2(к) + 2F2(r) = SiF4(r) + О2(г)

2Н2О(г) + 2F2(r) = 4HF(r) + О2(г)

Свободный хлор тоже проявляет очень высокую химическую активность, хотя и меньшую, чем фтор. Он непосредственно взаимодействует со всеми простыми веществами, за исключением кислорода, азота и благородных газов. Такие неметаллы, как фосфор, мышьяк, сурьма и кремний, уже при низкой температуре реагируют с хлором; при этом выделяется большое количество теплоты. Энергично протекает взаимодействие хлора с активными металлами натрием, калием, магнием и др. При комнатной температуре без освещения хлор практически не взаимодействует с водородом, но при нагревании или на ярком солнечном свету реакция протекает по цепному механизму со взрывом.

Получение.

Фтор, вследствие своей высокой электроотрицательности, может быть выделен из соединений только путем электролиза (расплав состава KF+2HF подвергают электролизу. Электролиз ведут в никелевом сосуде, который является катодом, а анодом служит уголь).

Хлор получают в настоящее время в больших количествах путем электролиза водных растворов хлоридов натрия или калия.

В лабораториях хлор получают действием различных окислителей на соляную кислоту.

МnО2 + 4НС1 = МnС12 + С12 + 2Н2О .

3. Кислородсодержащие кислоты хлора

Хлор образует четыре кислородсодержащие кислоты: хлорнотистую, хлористую, хлорноватую и хлорную.

Хлорноватистая кислота НСlO образуется при взаимодействии хлора с водой, а также ее солей с сильными минеральными кислотами. Она относится к слабым кислотам, очень неустойчива. Состав продуктов реакции ее разложения зависит от условий. При сильном освещении хлорноватистой кислоты, наличии в растворе восстановителя, а также длительном стоянии она разлагается с выделением атомарного кислорода:

НСlO = HСl + O

В присутствии водоотнимающих веществ образуется оксид хлора (I):

2НСlO = 2Н2О + Сl2O

Cl2О можно считать ангидридом хлорноватистой кислоты. При нагревании хлорноватистая кислота разлагается с образованием двух кислот — соляной и хлорноватой:

3НСlO = 2НСl + НСlO3

Поэтому при взаимодействии хлора с горячим раствором щелочи образуется соли не соляной и хлорноватистой, а соляной и хлорноватой кислот:

6NаОН + 3Сl2 = 5NаСl + NаСlО3 + 3Н2О

Соли хлорноватистой кислоты — гипохлориты— очень сильные окислители. Они образуются при взаимодействии хлора со щелочами на холоду. Одновременно образуются соли соляной кислоты. Из таких смесей наибольшее распространение получили хлорная известь и жавелевая вода.

Хлористая кислота НСlO2 образуется при действии концентрированной серной кислоты на хлориты щелочных металлов, которые получаются как промежуточные продукты при электролизе растворов хлоридов щелочных металлов в отсутствие диафрагмы между катодным и анодным пространствами. Это слабая, неустойчивая кислота, очень сильный окислитель в кислой среде. При взаимодействии ее с соляной кислотой выделяется хлор: НСlO2 + 3НС1 = Сl2 + 2Н2О

Хлорноватая кислота НСlO3 образуется при действии на ее соли — хлораты — серной кислоты. Это очень неустойчивая кислота, очень сильный окислитель. Может существовать только в разбавленных растворах. При упаривании раствора НСlO3 при низкой температуре в вакууме можно получить вязкий раствор, содержащий около 40 % хлорной кислоты. При более высоком содержании кислоты раствор разлагается со взрывом. Разложение со взрывом происходит и при меньшей концентрации в присутствии восстановителей. В разбавленных растворах хлорная кислота проявляет окислительные свойства, причем реакции протекают вполне спокойно:

НСlO3 + 6НВr = НСl + 3Вr2 + 3Н2О

Соли хлорноватой кислоты — хлораты — образуются при электролизе растворов хлоридов в отсутствие диафрагмы между катодным и анодным пространствами, а также при растворении хлора в горячем растворе щелочей, как показано выше. Образующийся при электролизе хлорат калия (бертолетова соль) слабо растворяется в воде и в виде белого осадка легко отделяется от других солей. Как и кислота, хлораты — довольно сильные окислители:

КСlO3 + 6НСl = КСl + 3Сl2 + 3Н2О

Хлораты применяются для производства взрывчатых веществ, а также получения кислорода в лабораторных условиях и солей хлорной кислоты — перхлоратов. При нагревании бертолетовой соли в присутствии диоксида марганца МnО2, играющего роль катализатора, выделяется кислород. Если же нагревать хлорат калия без катализатора, то он разлагается с образованием калиевых солей хлороводородной и хлорной кислот:

2КСlО3 = 2КСl + 3O2

4КСlO3 = КСl + 3КСlO4

При обработке перхлоратов концентрированной серной кислотой можно получить хлорную кислоту:

КСlO4 + Н2SO4 = КНSO4 + НСlO4

Это самая сильная кислота. Она наиболее устойчива из всех кислород содержащих кислот хлора, однако безводная кислота при нагревании, встряхивании или контакте с восстановителями может разлагаться со взрывом. Разбавленные растворы хлорной кислоты вполне устойчивы и безопасны в работе. Хлораты калия, рубидия, цезия, аммония и большинства органических оснований плохо растворяются в воде.

В промышленности перхлорат калия получают электролитическим окислением бертолетовой соли:

2Н+ + 2е- = Н2 (на катоде)

СlО3- - 2е- + Н2О = СlO4- + 2Н+ (на аноде)

Лекция 21: Общая характеристика металлов d- семейства.

1. Особенность строения атомов d-элементов.

2. Семейство железа.

3.Свойства элементов семейства железа

К d-элементам относят те элементы, атомы которых содержат валентные электроны на (n – 1)d ns-уровнях и составляют побочные (IIIВ–VIIВ, IВ, IIВ) подгруппы, занимая промежуточное положение между типичными s-металлами (IА, IIА) и p-элементами. Из 109 элементов периодической системы 37 относятся к d-элементам; из них последние 7 радиоактивны и входят в незавершенный седьмой период. Электронное строение атомов d-элементов определяет их химические свойства. 3d-Элементы по химическим свойствам существенно отличаются от 4d- и 5d-элементов. При этом элементы IVВ–VIIВ подгрупп очень схожи по многим химическим свойствам. Это сходство обусловлено лантаноидным сжатием, которое из-за монотонного уменьшения радиусов при заполнении 4f-орбиталей приводит к практическому совпадению радиусов циркония и гафния, ниобия и тантала, молибдена и вольфрама, технеция и рения. Элементы этих пар очень близки по физическим и особенно по химическим свойствам; первые шесть элементов встречаются в одних рудных месторождениях, трудно разделяются; их иногда называют элементами-близнецами.

Атомы d-элементов характеризуются общей электронной формулой (n – 1)d1–10ns0–2. Некоторые из тяжелых d-элементов не являются полными электронными аналогами. Увеличение числа электронов иногда сопровождается немонотонностью заселения d-орбиталей. Это обусловлено сближением энергий (n – 1)d- и ns-орбиталей и усилением межэлектронного взаимодействия к концу периода.

По мере увеличения числа d-электронов в периоде они могут переходить с одного уровня на другой для достижения требуемой правилами Хунда одной из наиболее устойчивых конфигураций (d5, d10). Такие переходы реализуются, например, в случае Cr(3d54s1), Cu(3d104s1), Mo(4d55s1), Ag(4d105s1). Обращает на себя внимание тот факт, что в одной подгруппе существуют элементы с разными электронными конфигурациями, например: V(3d34s2), Nb(4d45s1) и Ta(5d36s2); Ni(3d84s2), Pd(4d105s0) и Pt(5d96s1). Палладий является единственным d-элементом с незаполненным s-уровнем.

d-Элементы обладают некоторыми особенностями по сравнению с элементами главных подгрупп.

1. У d-элементов лишь небольшая часть валентных электронов делокализована по всему кристаллу (тогда как у щелочных и щелочноземельных металлов валентные электроны полностью отданы в коллективное пользование). Остальные d-электроны участвуют в образовании направленных ковалентных связей между соседними атомами. Таким образом, эти элементы в кристаллическом состоянии обладают не чисто металлической связью, а ковалентно-металлической. Поэтому все они твердые (кроме Hg) и тугоплавкие (за исключением Zn, Cd) металлы (рисунок 21.1).

Рисунок 21.1 – Температура плавления d-элементов

Из рисунка 21.1 видно, что наиболее тугоплавки металлы VВ и VIВ подгрупп. У них заполняется электронами половина d-подуровня и реализуется максимально возможное число неспаренных электронов, а, следовательно, наибольшее число ковалентных связей. Дальнейшее заполнение приводит к уменьшению числа ковалентных связей и падению температур плавления.

2. Вследствие незаполненности d-оболочек и наличия близких по энергии незаполненных ns- и np-уровней, d-элементы склонны к комплексообразованию; их комплексные соединения, как правило, окрашены и парамагнитны.

3. d-Элементы чаще, чем элементы главных подгрупп, образуют соединения переменного состава (оксиды, гидриды, карбиды, силициды, нитриды, бориды). Кроме того, они образуют сплавы между собой и с другими металлами, а также интерметаллические соединения.

4. Для d-элементов характерен большой набор валентных состояний и, как следствие этого, изменение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств в широких пределах.

Поскольку часть валентных электронов находится на s-орбиталях, то проявляемые ими низшие степени окисления как правило равны двум. Исключение составляют элементы, ионы которых Э+3 и Э+ имеют устойчивые конфигурации d0, d5 и d10: Sc3+, Fe3+, Cr+, Cu+, Ag+, Au+.

Соединения, в которых d-элементы находятся в низшей степени окисления, образуют кристаллы ионного типа, в химических реакциях проявляют основные свойства и являются, как правило, восстановителями.

Устойчивость соединений, в которых d-элементы находятся в высшей степени окисления (равной номеру группы),увеличивается в пределах каждого переходного ряда слева направо, достигая максимума для 3d-элементов у Mn, а во втором и третьем переходных рядах – у Ru и Os соответственно. В пределах одной подгруппы стабильность соединений высшей степени окисления уменьшается в ряду 5d > 4d > 3d, о чем свидетельствует характер изменения энергии Гиббса (изобарно-изотермического потенциала) однотипных соединений, например:

Таблица 21.1 – Энтальпии образования высших оксидов VIB и VIIB подгрупп

| ∆G2980, кДж∙моль-1 | CrO3 | MoO3 | WO3 | Mn2O7 | Tc2O7 | Re2O7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -506 | -677 | -763 | -543,4 | -936,3 | -1165 |

Это явление связано с тем, что при увеличении главного квантового числа в пределах одной подгруппы происходит уменьшение разности энергий (n – 1)d- и ns-подуровней. Этим соединениям свойственны ковалентно-полярные связи. Они имеют кислотный характер и являются окислителями (CrO3 и K2CrO4, Mn2O7 и KMnO4).

Соединения, в которых d-электроны находятся в промежуточных степенях окисления, проявляют амфотерные свойства и окислительно-восстановительную двойственность.

5. Сходство d-элементов с элементами главных подгрупп Э(0) в полной мере проявляется у элементов третьей группы ns2np1 и (n – 1)d1ns2. С возрастанием номера группы оно уменьшается; элементы VIIIА подгруппы – газы, VIIIВ – металлы. В первой группе снова появляется отдаленное сходство (все элементы – металлы), а элементы IВ подгруппы – хорошие проводники; это сходство усиливается во второй группе, так как d-элементы Zn, Cd и Hg не участвуют в образовании химической связи.

6. d-элементы IIIВ–VIIВ подгрупп в высших степенях окисления по свойствам подобны соответствующим p-элементам. Так, в высших степенях окисления Mn (VII) и Cl (VII) являются электронными аналогами. Подобие электронных конфигураций (s2p6) приводит к подобию свойств соединений семивалентных марганца и хлора. Mn2O7 и Cl2O7 в обычных условиях малоустойчивые жидкости, являющиеся ангидридами сильных кислот с общей формулой НЭО4. В низших степенях окисления марганец и хлор имеют различное электронное строение, что обусловливает резкое отличие свойств их соединений. Например, низший оксид хлора Cl2O (s2p4) – газообразное вещество, являющееся ангидридом хлорноватистой кислоты (HClO), тогда как низший оксид марганца MnO (d5) представляет собой твердое кристаллическое вещество основного характера.

7. Как известно, восстановительная способность металла определяется не только его энергией ионизации (М – ne– → Мn+; +∆Hиониз), но и энтальпией гидратации образовавшегося катиона (Мn+ + mH2O → Мn+·mH2O; –∆Hгидр). Энергии ионизации d-элементов в сравнении с другими металлами велики, но они компенсируются большими энтальпиями гидратации их ионов. Вследствие этого электродные потенциалы большинства d-элементов отрицательны.

В периоде с ростом Z восстановительные свойства металлов уменьшаются, достигая минимума у элементов IВ группы. Тяжелые металлы VIIIВ и IВ групп за свою инертность названы благородными.

Окислительно-восстановительные тенденции соединений d-элементов определяются изменением устойчивости высших и низших степеней окисления в зависимости от положения их в периодической системе. Соединения с максимальной степенью окисления элемента проявляют исключительно окислительные свойства, а с низшей – восстановительные. Mn(OH)2 легко окисляется на воздухе Mn(OH)2 + 1/2O2 = MnO2 + H2O. Соединения Mn(IV) легко восстанавливаются до Mn (II): MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O, но сильными окислителями окисляется до Mn (VII). Перманганат-ион MnO4– может быть только окислителем.

Поскольку для d-элементов в пределах подгруппы устойчивость высших степеней окисления сверху вниз растет, то окислительные свойства соединений высшей степени окисления резко падают. Так, соединения хрома (VI) (CrO3, K2CrO4, K2Cr2O7) и марганца(VII) (Mn2O7, KMnO4) – сильные окислители, а WO3, Re2O7 и соли соответствующих им кислот (H2WO4, HReO4) восстанавливаются с трудом.

8. На кислотно-основные свойства гидроксидов d-элементов влияют те же факторы (величина ионного радиуса и заряд иона), что и на гидроксиды p-элементов.

Гидроксиды низших степеней окисления d-элементов обычно проявляют основные свойства, а отвечающие высшим степеням окисления – кислотные. В промежуточных степенях окисления гидроксиды амфотерны. Особенно отчетливо изменение кислотно-основных свойств гидроксидов при изменении степени окисления проявляется в соединенинях марганца. В ряду Mn(OH)2 – Mn(OH)3 – Mn(OH)4 – H2MnO4 – HMnO4 свойства гидроксидов меняются от слабого основания Mn(OH)2 через амфотерные Mn(OH)3 и Mn(OH)4 к сильным кислотам H2MnO4 и HMnO4.

В пределах одной подгруппы гидроксиды d-элементов одинаковой степени окисления характеризуются увеличением основных свойств при движении сверху вниз. Например, в IIIВ группе Sc(OH)3 – слабое, а La(OH)3 – сильное основание. Элементы IVВ группы Ti, Zn, Hf образуют амфотерные гидроксиды Э(OH)4, но кислотные свойства их ослабевают при переходе от Ti к Hf.

К подгруппе железа относятся d-элементы: железо, кобальт, никель.

Валентные электроны этих элементов относятся к двум энергетическим уровням. В химических реакциях они легко отдают два электрона с 4s-подуровня с образованием соединений, в которых они проявляют валентность равную двум и степень окисления +2. При образовании соединений с более высокой валентностью и степенью окисления (+3), металлы отдают электроны с 4s-подуровня и с неполностью заполненного d-подуровня. У железа наиболее устойчивыми являются соединения со степенью окисления +3, у кобальта и никеля – +2. Элементы семейства железа в своих соединениях проявляют только положительные степени окисления. Таким образом, как и все d-элементы они образуют связи за счет орбиталей внешнего и предвнешнего слоев. Для элементов семейства железа существует большое число различных нестехиометрических соединений (Fe3P, Fe4N, CoP3, Ni6S5 и других)

В нормальном состоянии элементы семейства железа на внешнем слое имеют два электрона, поэтому для этих элементов характерны металлические свойства. Железо, кобальт и никель в виде простых веществ представляют собой ферромагнитные серебристо-серые тяжелые, тугоплавкие металлы. Эти металлы обладают большой механической прочностью, могут прокатываться, протягиваться и штамповаться.

Металлы семейства железа теряют пластичность при загрязнении углеродом, кремнием, фосфором, серой и бором. Свойства металлов зависят от степени чистоты и степени измельчения металлов.

Железо – один из самых распространенных элементов в природе.

В природе металлы семейства железа встречаются в виде различных соединений (оксидов, сульфидов, арсенатов, карбонатов и других соединений). Металлические железо, кобальт и никель получают восстановлением оксидов с помощью различных восстановителей (водородом, оксидом углерода(II), углеродом, алюминием и т. д.), а также электролизом их солей.

В промышленности металлы семейства железа получают главным образом в виде сплавов, которые являются важными конструкционными материалами.

Металлические свойства и химическая активность в ряду Fe – Co – Ni понижается. Чистое железо при обычной температуре в сухом воздухе устойчиво, но ржавеет во влажном воздухе, образуя ржавчину – рыхлую пористую оксидную пленку, которая не предохраняет железо от дальнейшего действия кислорода:

4Fe + 3О2 + 2H2O = 2(Fe2O3∙H2O)

При обычной температуре кобальт и никель в компактном состоянии устойчивы к действию сухого и влажного воздуха, т. е. они не корродируют на воздухе, в воде и различных растворах. Кобальт и никель устойчивы по отношению к воде.

Пары воды разлагаются нагретым железом (выше 700 оС):

3Fe + 4H2O ↔ Fe3O4 + 4H2

При нагревании металлы семейства железа взаимодействуют с неметаллами, образуя различные стехиометрические и нестехиометрические соединения:

2Fe + 3С12(газ) t Fe2С16 (с жидким хлором железо не взаимодействует)

2Fe + 3Br2 t  Fe2Br6

Fe + 2S t  FeS2

Со + Br2 t  СоBr2

Ni + S t NiS

Разбавленные кислоты растворяют железо и кобальт при обычной  температуре, а никель – при нагревании.

Fe + 2НС1 = FeС12 + Н2↑;

Fe + Н2SО4 = FeSО4 + Н2↑

Со + 2НС1 = СоС12 + Н2↑;

Ni + Н2SО4 t NiSО4 + Н2↑

Fe + 4HNO3(разб) = Fe(NO3)3 + NO + 2Н2О

3Со + 8HNO3(разб) = 3Со(NO3)2 + 2NO + 4Н2О

3Ni + 8HNO3(разб) t 3 Ni(NO3)2 + 2 NO + 4 Н2О

При растворении в кислотах все металлы образуют аквакомплексы:

[Me(H2O)6]2+. В холодных концентрированных кислотах Н2SО4 и HNO3 металлы пассивируются, поэтому концентрированную серную кислоту перевозят в стальных цистернах. Реакция металлов семейства железа с этими концентрированными кислотами протекает при нагревании:

Fe + 6HNO3(конц.) t Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3Н2О

2Fe + 6Н2SО4(конц.) t Fe2(SО4)3 + 3SО2 + 6Н2О

Ni (Со) + 4HNO3(конц) t Ni(NO3)2 + 2NO2 + 2Н2О

Металлические железо и кобальт при нагревании взаимодействуют с концентрированными растворами щелочей:

Fe (Со) + 2КОН(конц.) + 2Н2О t К2[Fe(OH)4] + Н2↑

Никель устойчив к действию щелочных растворов и расплавов.

Соединения двухвалентных металлов. Соединения двухвалентных металлов проявляют основные свойства. В ряду Fe – Со – Ni устойчивость соединений со степенью окисления +2 увеличивается. Оксиды двухвалентных металлов семейства железа – основные оксиды, с водой и щелочами при обычных условиях не взаимодействуют, но легко растворяются в кислотах:

СоО + 2НС1 = СоС12 + Н2О;

NiО + Н2SО4 = NiSО4 + Н2О

Соли, образующиеся при взаимодействии металлов и оксидов с кислотами, находятся в растворе в виде аквакомплексов и имеют различную окраску: [Fe(H2O)6]2+ – бледно-зеленый раствор; [Со(H2O)6]2+ – розовый раствор; [Ni(H2O)6]2+ – зеленый раствор.

Гидроксиды двухвалентных металлов получают действием щелочей на водные растворы солей:

FeSО4 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + Na2SO4

(Fe(OH)2 – серо-зеленый осадок, буреющий на воздухе)

СоС12 + NaOH = Со(OH)С1↓ + NaС1 (синий осадок)

СоС12 + 2NaОН(конц.) = Со(OH)2↓ + 2NaС1 (розовый осадок)

NiSО4 + 2 NaOH = Ni(OH)2↓ + Na2SO4 (зеленый осадок)

Гидроксиды металлов Ме(ОН)2 проявляют основные свойства, плохо растворяются в воде и растворах щелочей, но растворяются в кислотах.

Гидроксиды кобальта(II) и никеля(II) при нагревании разлагаются с образованием оксидов и растворяются в избытке аммиака:

Fe(OH)2↓ + Н2SО4 = FeSО4 + 2Н2О

Ni(OH)2↓ t NiО + Н2О

Со(ОН)2↓ + 6NН3 = [Co(NН3)6](ОН)2

Раствор аммиака осаждает из растворов солей железа(II) зеленый осадок гидроксида железа(II), а из солей двухвалентных кобальта и никеля осадок основной соли, растворимый в избытке аммиака в присутствии солей аммония с образованием комплексных аммиакатов:

FeSО4 + 2NН3 + 2Н2О = Fe(OH)2↓ + (NН4)2SО4

СоС12 + NН3 + Н2О = NН4С1 + СоОНС1↓ (синий осадок)

СоОНС1↓ + 5NН3 + NН4С1 = [Co(NН3)6]Cl2 + Н2О (раствор желтого цвета)

Ni(NО3)2 + NН3 + Н2О = NН4NО3 + NiОНNО3↓ (зеленый осадок)

NiОНNО3↓ + 5NН3 + NН4NО3 = [Ni(NН3)6](NО3)2 (раствор сине-красного цвета)

Соединения железа(II) обладают восстановительными свойствами и малой устойчивостью из-за склонности к переходу в соединения железа(III) с более устойчивой степенью окисления. В связи с этим гидроксид железа(II) уже на воздухе быстро окисляется, превращаясь в красновато-коричневый осадок Fe(OH)3. В присутствии окислителей (пероксида водорода, гипохлоридов или хлора) окисление происходит мгновенно. По этой причине гидроксид железа(II) неустойчив в щелочной среде.

4Fe(OH)2↓ + О2 + 2Н2О = 4Fe(OH)3↓

2Fe(OH)2↓ + Н2О2 = 2Fe(OH)3↓

Соединения Со(II) и Ni(II) более устойчивы. Гидроксид Со(OH)2 медленно окисляется на воздухе, быстрее под действием окислителей. Осадок розового цвета превращается в осадок бурого цвета:

2Со(OH)2↓ + КВrО + Н2О = 2Со(OH)3↓ + КВr

Гидроксид никеля(II) окисляется только под действием сильных окислителей (осадок из светло-зеленого превращается в осадок черного цвета).

2Ni(OH)2↓ + 2NаОН + С12 = 2Ni(OH)3↓ + 2 NаС1

Таким образом, устойчивость соединений со степенью окисления +2 в ряду Fe – Со – Ni при переходе от железа к никелю увеличивается.

В кислой среде ион Fe2+ в присутствии сильных окислителей проявляет восстановительные свойства (Ео Fe3+/Fe2+ = +0,77 В):

10FeSО4 + 2КМnО4 + 8Н2SО4 = 5Fe2(SО4)3 + 2МnSО4 + К2SО4 + 8Н2О

Соли железа, кобальта и никеля получают растворением металлов, оксидов или гидроксидов в различных кислотах. Соли, полученные под действием сильных кислот, как правило, растворимы, водные растворы солей за счет процесса гидролиза имеют кислую реакцию среды:

2FeSО4 + 2Н2О ↔ (FеОН)2SО4 + Н2SО4

Соли железа(II) на воздухе в присутствии воды постепенно окисляются и переходят в соли железа(III):

4FeSО4 + О2 + 2Н2О = 4FeОНSО4 [сульфат гидроксожелеза(III)]

При кристаллизации или осаждении из водных растворов солей семейства железа аквакатионы входят в образующуюся кристаллическую решетку соли (FeSО4∙7Н2О; Со(NО3)2∙6Н2О; NiSО4∙7Н2О)

[Fe(Н2О)6]2+ + хН2О кристаллизация FeSО4∙nН2О

Для нормальной жизнедеятельности человека и животных большое значение имеют комплексные соединения двухвалентного железа (гемоглобин) и кобальта (витамин В12).

Соединения трехвалентных металлов. В степени окисления +3 из элементов семейства железа наиболее устойчивы соединения железа. Известно небольшое число простых соединений Со(III) и Ni(III), так как они относительно неустойчивы, проявляют окислительные свойства, легко гидролизуются.

# Лекция 22: Введение

- Предмет аналитической химии.

- Значение аналитической химии.

- Классификация методов аналитической химии.

Аналитической химией называют науку о методах анализа веществ.

Наряду с общей, неорганической, органической и физической химией аналитическая химия является частью химической науки.

Предметом аналитической химии как науки является теория и практика химического анализа.

Аналитическая химия решает общие проблемы теории химического анализа и разрабатывает частные положения анализа, относящиеся у существующим и вновь создаваемым методам.

Аналитическая химия теоретически обосновывает методы качественного и количественного анализа, с помощью которых можно судить о качественном составе вещества и устанавливать количественные соотношения элементов и химических соединений данного вещества. В задачи аналитической химии в широком смысле этого слова входит развитие теории всех химических и физико-химических методов анализа и операций с которыми приходиться иметь дело в процессе научного обоснования, разработки, совершенствования и повседневного выполнения разнообразных методов анализа.

Понятия «аналитическая химия» и «химический анализ». Аналитическая химия является наукой о методах анализа, а химический анализ – это уже известные методы распознавания химического состава исследуемого вещества, используемые на практике. Эти понятия часто смешивают и отождествляют, а между тем подобное отождествление приводит к принижению и неправильному пониманию аналитической химии: ее считают не наукой, а особым искусством выполнять анализ, и задачи химика- аналитика сводят к искусству технического воспроизведения данной методики анализа. Химический анализ, позволяющий установить состав анализируемого вещества, можно также рассматривать как измерение результата химической формы движения материи (химического превращения), мерой которого является изменение состава веществ, а аналитическую химию – как науку об измерении химической формы движения материи.

Аналитическая химия играет огромную роль в научном и техническом прогрессе, в значительной степени способствуя развитию многих естественных наук, например геохимии, геологии, минералогии, физики, биологии, агрохимии, а также металлургии, медицины и т.д.

Особое значение имеет аналитическая химия в развитии самой химичкой науки – одной из важнейших областей естествознания.

Аналитические определения необходимы при выполнении каждой научно-исследовательской работы по химии. Кроме того, к аналитическим методам исследования прибегают в процессе выполнения научно- исследовательских работ в области геохимии, геологии, минералогии, металлургии, медицины, биологии, агрохимии и др.

Особенно велико значение аналитической химии и химического анализа в производстве, где необходим постоянный контроль для предупреждения брака, причиной которого часто бывают нежелательные примеси в исходном сырье, промежуточных продуктах и готовой продукции. По результатам анализа судят о течении технологического процесса и о качестве получаемого материала.

Аналитическая химия имеет решающую роль в деле научного обоснования и разработки современных методов автоматического контроля, без которых невозможно поддержание химико-технологических и физико-химических процессов производства на заданном оптимальном уровне и обеспечение системы автоматического управления производством.

На основании данных химического анализа геологами ведутся поиски полезных ископаемых. На основе многочисленных определений изотопного состава рудных свинцов и метеоритов установлен возраст земной коры (~ 5 ⋅ 109 лет) и солнечной системы (> 4 ⋅ 109 – 4,5 ⋅ 109 лет). По результатам анализа судят о той роли для питания растений и животных, которую играют входящие в состав почв и удобрений так называемые микроэлементы. По данным анализа крови врачи судят о здоровье человека.

Без современных методов анализа был бы невозможен синтез новых химических соединений. С другой стороны, новые методы производства требуют более совершенных методов анализа. Роль аналитической химии особенно существенно возрастает в настоящее время, когда у нас решается грандиозная задача создания гигантской химической промышленности.

Классификация методов аналитической химии.

Любой метод анализа использует определенный аналитический сигнал, который в данных условиях дают конкретные элементарные объекты (атомы, молекулы, ионы), из которых состоят исследуемые вещества.

Аналитический сигнал дает информацию как качественного, так и количественного характера. Например, если для анализа используются реакции осаждения, качественную информацию получают по появлению или отсутствию осадка. Количественную информацию получают по величине массы осадка. При испускании веществом света в определенных условиях качественную информацию получают по появлению сигнала (испускание света) при длине волны, соответствующей характерному цвету, а по интенсивности светового излучения получают количественную информацию.

По происхождению аналитического сигнала методы аналитической химии можно классифицировать на химические, физические и физико-химические.

В химических методах проводят химическую реакцию и измеряют либо массу полученного продукта – гравиметрические (весовые) методы, либо объем реагента, израсходованный на взаимодействие с веществом, – титриметрические, газоволюмометрические (объемные) методы.

Газоволюмометрия (газовый объёмный анализ) основана на избирательной абсорбции составных частей газовой смеси в сосудах, заполненных тем или иным поглотителем, c последующим измерением уменьшения объёма газа c помощью бюретки. Так, диоксид углерода поглощают раствором гидроксида калия, кислород - раствором пирогаллола, монооксид углерода - аммиачным раствором хлорида меди. Газоволюмометрия относится к экспрессным методам анализа. Она широко используется для определения карбонатов в г. п. и минералах.

Химические методы анализа широко используют для анализа руд, горных пород, минералов и других материалов при определении в них компонентов c содержанием от десятых долей до нескольких десятков процента. Химические методы анализа характеризуются высокой точностью (погрешность анализа обычно составляет десятые доли процента). Однако эти методы постепенно вытесняются более экспрессными физико-химическими и физическими методами анализа.

Физические методы анализа основаны на измерении какого-либо физического свойства веществ, являющегося функцией состава. Например, рефрактометрия основана на измерении относительных показателей преломления света. В активационном анализе измеряется активность изотопов и т. д. Часто при проведении анализа предварительно проводят химическую реакцию, и концентрацию полученного продукта определяют по физическим свойствам, например по интенсивности поглощения светового излучения цветным продуктом реакции. Такие методы анализа называют физико-химическими.

Физические методы анализа характеризуются высокой производительностью, низкими пределами обнаружения элементов, объективностью результатов анализа, высоким уровнем автоматизации. Физические методы анализа используют при анализе горных пород и минералов. Например, атомно-эмиссионным методом определяют вольфрам в гранитах и сланцах, сурьму, олово и свинец в горных породах и фосфатах; атомно-абсорбционным методом – магний и кремний в силикатах; рентгенофлуоресцентным – ванадий в ильмените, магнезите, глинозёме; масс-спектрометрическим – марганец в лунном реголите; нейтронно-активационным – железо, цинк, сурьму, серебро, кобальт, селен и скандий в нефти; методом изотопного разбавления – кобальт в силикатных породах.

Физические и физико-химические методы иногда называют инструментальными, т. к. в этих методах требуется применение специально приспособленных для проведения основных этапов анализа и регистрации его результатов инструментов (аппаратуры).

Физико-химические методы анализа могут включать химические превращения определяемого соединения, растворение образца, концентрирование анализируемого компонента, маскирование мешающих веществ и других. В отличие от «классических» химических методов анализа, где аналитическим сигналом служит масса вещества или его объем, в физико-химические методы анализа в качестве аналитического сигнала используют интенсивность излучения, силу тока, электропроводность, разность потенциалов.

Важное практическое значение имеют методы, основанные на исследовании испускания и поглощения электромагнитного излучения в различных областях спектра. К ним относится спектроскопия (например, люминесцентный анализ, спектральный анализ, нефелометрия и турбидиметрия и другие). К важным физико-химическим методам анализа принадлежат электрохимические методы, использующие измерение электрических свойств вещества (кулонометрия, потенциометрия и т. д.), а также хроматография (например, газовая хроматография, жидкостная хроматография, ионообменная хроматография, тонкослойная хроматография). Успешно развиваются методы, основанные на измерении скоростей химических реакций (кинетические методы анализа), тепловых эффектов реакций (термометрическое титрование), а также на разделении ионов в магнитном поле (масс-спектрометрия).

Лекция 23: Качественный анализ

- Основные понятия качественного анализа.

- Характеристика качественных реакций и условия их выполнения.

- Аналитические группы.

Химический анализ (определение химического состава) веществ и материалов имеет целью обнаружение, идентификацию, разделение и определение химических элементов и их соединений, а также выяснение химического состава веществ.

Идентификация компонентов и определение качественного состава вещества или смеси веществ является предметом качественного анализа. При этом утверждение об отсутствии данного компонента («не обнаружен») подразумевает, что его содержание ниже некоторого предела. Таким образом, деление на качественный и количественный (определяющий содержание компонента) анализ в определенной степени условно.

Качественный анализ может быть проведен различными методами. Использование физических методов для установления качественного состава объекта будет рассмотрено в соответствующих разделах, посвященных физическим и физико-химическим методам. В данном разделе рассматриваются химические методы качественного атомно-ионного анализа.

В качественном химическом анализе аналитический сигнал получают в результате проведения химической реакции.

Химическое превращение анализируемого вещества при действии аналитического реагента с образованием продуктов с заметными аналитическими признаками (сигналами) называют аналитической реакцией, частной реакцией или реакцией открытия. Вещество, которым действуют на открываемый компонент, называют аналитическим реагентом или реактивом на открываемый ион.

Аналитическим сигналом может быть цвет и его изменение, запах, выделение газообразных продуктов, окрашивание пламени, образование люминесцирующих соединений, выпадение или растворение осадка.

В случае образования осадка, кроме самого факта выпадения, аналитическим сигналом может служить его цвет, форма (кристаллическая или аморфная), а также характерная форма кристаллов.

Аналитические реакции, согласно рекомендации ИЮПАК, подразделяют на специфические и избирательные (селективные) методы, реакции и реагенты.

Специфическими называют те методы, реакции или реагенты, с помощью которых в данных условиях можно обнаружить только одно вещество; избирательными — методы, реакции и реагенты, позволяющие обнаружить небольшое число веществ.

Специфические реагенты и реакции позволяют обнаружить данное вещество или ион в присутствии других веществ или ионов.

Селективные реагенты и реакции позволяют обнаружить несколько веществ или ионов. Таких реагентов и реакций известно существенно больше, чем специфических.

Избирательность достигается правильным выбором и установлением соответствующих условий реакции. К факторам, определяющим условия протекания реакции, относят рН, температуру, концентрации открываемого и посторонних ионов, природу растворителя (вода, органические или водно-органические среды). Реакции или реагент можно сделать более избирательными или даже специфичными варьированием рН, концентраций, маскированием, изменением степени окисления элементов, температуры.

Реагенты по их избирательности можно разделить на три группы:

1. Специфические реагенты — например: крахмал для обнаружения I2; NaOH для открытия.

2. Избирательные (селективные) реагенты — например: диметилглиоксим в аммиачной среде реагирует с Fe(II), Co(II), Ni(II), Zr(IV) и Th(IV).

3. Групповые реагенты — например: HCl осаждает нерастворимые хлориды Ag(I), Hg(I), Tl(I), Pb(II).

Групповые и селективные реагенты, образующие малорастворимые соединения с ионами, используют при разделении катионов на аналитические группы. Ионы, осаждаемые данным групповым реагентом, образуют аналитическую группу ионов. Используемый групповой реагент и условия осаждения определяют состав аналитической группы ионов.

Анализ смеси ионов – трудная аналитическая задача, поскольку посторонние ионы могут препятствовать открытию интересующего нас иона. Такие ионы называют мешающими. Помехи со стороны сопутствующих ионов начинают проявляться при определенном соотношении открываемых и мешающих ионов и усиливаются с увеличением концентрации последних.

В качественном анализе неорганических веществ преимущественно анализируются растворы солей, кислот, оснований, которые в водном растворе находятся в виде ионов. Поэтому химический анализ водных растворов электролитов сводится к открытию отдельных ионов, а не элементов или их соединений.

Качественный анализ неорганических веществ делится на качественный анализ катионов и качественный анализ анионов.

Для удобства обнаружения ионы делят на аналитические группы. Классификация ионов на аналитические группы основана на отношении ионов к действию групповых реагентов, на сходстве и различии растворимости образуемых ими соединений и на других признаках.

Систематический метод анализа называют по имени применяемого группового реагента.

Например. Для катионов выделяют сероводородный метод, групповым реагентом этого метода служит сульфид аммония (NH4)2S, сероводород H2S в кислой среде.

Кислотно-основная классификация катионов

В нашем курсе рассматривается кислотно-основная классификация катионов, которая основана на действии кислот и оснований. По этой классификации катионы II и III аналитических групп имеют групповой реагент разбавленную соляную HCl и серную H2SO4 кислоту соответственно. В IV аналитическую группу сведены катионы, образующие основания с амфотерными свойствами и растворяющиеся в избытке щелочи, которая является групповым реагентом на эту группу. V и VI аналитические группы имеют групповой реагент - концентрированный раствор (25%) аммиака. Катионы VI аналитической группы образуют с концентрированным раствором аммиака растворимые комплексные аммиакаты, а катионы V аналитической группы от действия концентрированного раствора аммиака образуют осадки гидроксидов.

Классификация анионов

Известно много классификаций анионов, но каждая имеет преимущества и недостатки.

Например, есть классификация анионов по их окислительно-восстановительным свойствам: анионы - окислители, анионы - восстановители, индифферентные анионы. Известна классификация анионов по действию катиона Ba2+: анионы, образующие осадок с катионом бария, и анионы, не образующие осадка с катионом бария.

Наша программа рассматривает классификацию анионов, которая основана на различной растворимости солей серебра, бария соответствующих анионов.

Групповым реагентомна I аналитическую группу анионов, в которую входят анионы SO42-, CO32-, PO43-, SiO32-, является соль бария (BaCl2 или Ba(CH3COO)2). Катион Ba2+ c анионами I группы образует осадки белого цвета состава: BaSO4, BaCO3, Ba3(PO4)2, BaSiO3. Если проводить действие катионом Ba2+ в нейтральной среде, то образуются осадки всех анионов I группы. Если проводить эту реакцию в кислой среде, то выпадет осадок только BaSO4, который не растворяется в кислотах. Осадки BaCO3, Ba3(PO4)2 растворяются в кислотах HCl, HNO3, CH3COOH. Осадок BaSiO3 разлагается кислотой до H2SiO3 в виде геля.

Групповым реагентом на II аналитическую группу анионов 
(Cl-, S2-) является AgNO3 в присутствии HNO3. Образуются осадки: AgCl – белого цвета, Ag2S – черного цвета. Осадок AgCl не растворяется в кислотах, но растворим в концентрированном растворе аммиака с образованием бесцветного раствора комплексного соединения [Ag(NH3)2]Cl. Осадок Ag2S не растворяется в аммиаке и холодной HNO3, но растворяется в горячей HNO3.

При действии AgNO3 в нейтральной среде анионы I группы могут образовать белые осадки Ag2SO4, Ag2CO3, желтые осадки Ag3PO4, Ag2SiO3. Осадок Ag2SO4 выпадает из концентрированных растворов и растворяется в воде при разбавлении. Осадки карбоната, фосфата, силиката серебра растворяются в аммиаке, в азотной кислоте. Ag2SiO3 разлагается минеральной кислотой до H2SiO3.

Например. Растворение в аммиаке идет по уравнению :

Ag2CO3 + 4NH3 = 2[Ag(NH3)2]+ + CO32-

При действии AgNO3 в кислой среде анионы I аналитической группы не образуют осадка

Редкие анионы VO3-, MoO42-, WO42- могут образовать осадки с катионами Ag+, Ba2+ состава Ag2MoO4 (белый), Ag2WO4 (белый), AgVO3 (желтый), белого цвета осадки BaMoO4,BaWO4, Ba(VO3)2. Молибдаты растворяются в щелочах, кислотах. Вольфраматы растворяются в щелочах и не растворяются в кислотах.

Анионы, как правило, открывают дробным методом в отдельных порциях раствора. Имеются реагенты, которые осаждают или действуют определенным образом на некоторые группы анионов.

Лекция 24: Анализ катионов

1. Первая, вторая аналитические группа катионов.

2. Третья, четвертая аналитическая группа катионов.

3. Пятая аналитическая группа катионов.

При систематическом анализе катионы и анионы разделяют на аналитические группы. Наиболее удобная, применяемая и в настоящее время классификация катионов, разработана Н.А. Меншуткиным в 1871 г. Все существующие ныне классификации предусматривают разделение катионов на 5 или 6 аналитических групп на основании следующих их свойств:

1.На различии растворимости хлоридов, карбонатов, сульфатов или гидроксидов.

2. На амфотерных свойствах некоторых гидроксидов.

3. На способности ряда гидроксидов образовывать комплексные аммиакаты.

Таблица 24.1 – Классификация катионов на аналитические группы

| № | Катионы | Групповая характеристика | Групповой реактив | Получаемые соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К+, Na+, NН4+, Mg2+ | Соли и гидроксиды растворимы в воде | – | – |
| 2 | Ca2+, Ba2+, Sr2+ | Карбонаты не растворимы в воде, но растворимы в кислотах. Сульфаты не растворимы в воде и в кислотах | (NH4)2CO3 2н раствор | CaCO3↓, BaCO3↓, SrO3↓ Аморфные осадки белого цвета. |
| 3 | Al3+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cr2+ | Сульфиды не растворимы в воде, но растворимы в кислотах. Гидроксиды не растворимы в воде, но могут растворяться в кислотах | (NH4)2S 6н раствор | FeS↓, Fe2S3↓ – черные, MnS↓ – розоватый, ZnS↓ – белый, Al(OH)3↓ – белый, Cr(OH)3↓ – серо-зеленый. |
| 4 | Ag+, Pb2+,Hg22+ | Хлориды не растворимы в воде | HCl 2н раствор | AgCl↓, PbCl↓, Hg2Cl2↓ – осадки белого цвета. |
| 5 | Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Bi3+ | Гидроксиды и основные соли не растворимы в воде, но растворимы в избытке аммиака | NH4OH 2н раствор в избытке | Раствор Cu(NH3)42+– синий, Co(NH3)42+– грязно-желтый, Ni(NH3)42+– синий, Cd(NH3)4 – бесцветный, Bi(OH)2Cl↓– белый. |
| 6 | Sn2+, Sn4+, Sb3+, Sb5+, As3+, As5+ | Гидроксиды амфотерны. Сульфиды не растворимы в воде, но растворимы в сульфидах Na, K и аммония | NaOH, KOH, NH4OH, 3н растворы | H4SnO4↓, Sn(OH)2↓, HSbO2↓, HSbO3↓ – белые осадки, растворимые в избытке щелочей. |

Первая аналитическая группа катионов: К+, Na+, NН4+, Mg2+.  Почти все соли калия, натрия, аммония и большинство солей магния хорошо растворимы в воде. Поэтому группового реактива, осаждающего все четыре катиона, нет. Калий и натрий относятся к 1 группе периодической системы элементов и образуют сильные щелочи. Гидроксид аммония является слабым основанием, но катион аммония близок по свойствам к катиону калия и образует несколько аналогичных малорастворимых солей. Соли аммония разлагаются при нагревании и могут быть удалены прокаливанием. Гидроксид магния – слабое основание, плохо растворимое в воде. Труднорастворимы также фосфат магния и карбонат. Гидроксокарбонат магния растворяется в избытке солей аммония и при действии карбонатом аммония в присутствии хлорида аммония в осадок не выпадает. Поэтому при систематическом анализе ион магния остается в растворе с катионами 1 группы. По этой причине он и отнесен к этой группе. При систематическом анализе катионы калия, натрия и магния обнаруживают в последнюю очередь, так как катионы других групп мешают их обнаружению и должны быть удалены. В водных растворах катионы 1 группы бесцветны, образуемые ими соли имеют окраску только в тех случаях, когда в их состав входят окрашенные анионы, например: перманганат, хромат или дихромат -ионы.

Катионы 2 группы, в отличии от катионов 1 группы, образуют малорастворимые в воде карбонаты. Поэтому их осаждают действием карбоната аммония, который является групповым реактивом. Осадки карбонатов кальция, бария и стронция обычно получают при действии на раствор карбонатами натрия и калия. Но при систематическом анализе пользоваться этими реактивами невозможно, так как вместе с ними в исследуемый раствор вводятся ионы Na+ и К+. Использование карбоната аммония оправдано тем, что ион NH4+ можно предварительно открыть дробным методом. Из солей кальция, бария и стронция также не растворимы сульфаты, фосфаты и оксалаты. Однако осаждение серной кислотой проводится редко, так как сульфаты не растворимы в сильных кислотах и щелочах и с большим трудом снова переводятся в раствор. Осаждение фосфорной и щавелевой кислотой не проводят по той причине, что присутствие в растворе фосфат- и оксалат-ионов усложняет анализ. Сульфиды этих элементов, в отличие от катионов 3,4 и 5 групп, хорошо растворимы в воде. В водных растворах катионы 2 группы бесцветны.

Таблица 24.2 – Окрашивание осадков катионов второй группы

| Реактивы | Катионы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ca2+ | Ba2+ | Sr2+ |
| (NH4)2CO3, Na2CO3, K2CO3 | CaCO3↓ белый | BaCO3↓ белый | SrO3↓ белый |
| Na2HPO4 | CaHPO4↓ белый | BaHPO4↓ белый | SrHPO4↓ белый |
| (NH4)2C2O4 | CaC2O4↓ белый | BaC2O4↓ белый | SrC2O4↓ белый |
| H2SO4 и растворимые сульфаты | CaSO4↓ белый | BaSO4↓ белый | SrSO4↓ белый |
| K4[Fe(CN)6]+NH4Cl | Ca(NH4)2 [Fe(CN)6]↓ белый | Ba(NH4)2 [Fe(CN)6]↓ белый | – |
| CaSO4 | – | BaSO4↓ выпадает сразу | SrSO4↓ выпадает сразу |
| K2Cr2O7 | – | BaCrO4↓ желтый | – |
| Окрашивание пламени | Кирпично-красное | Желто-зеленое | Карминово-красное |

Катионы третьей аналитической группы: Al3+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cr2+. К третьей аналитической группе относят катионы алюминия, железа(II), железа(III), марганца (II), цинка, хрома(III). Они характеризуются большим разнообразием свойств. Алюминий и цинк проявляют постоянную валентность. Гидроксиды этих элементов и хрома обладают амфотерными свойствами; это свойство используется для отделения алюминия, хрома и цинка от других катионов третьей аналитической группы. Алюминий образует ионы АI3+ и АlО2-, цинк - ионы Zn2+ и ZnO22-, хром ионы Сr3+ и СrО2-. Железо, марганец и хром проявляют переменную валентность. Железо образует ионы Fe2+, Fe3+, FeO42-, марганец - ионы Mn2+, Mn3+, Mn4+, MnО42- и MnO4-, хром ионы Cr3+, CrO42-, Cr2O72-. Изменение валентности этих элементов осуществляется сравнительно легко, поэтому для них характерны окислительно-восстановительные реакции. Гидроксиды железа и марганца обладают слабоосновными свойствами, растворяются в кислотах, но не растворяются в щелочах. Гидроксиды всех катионов третьей группы не растворимы в воде, но могут переходить в коллоидное состояние. Соли большинства элементов этой группы образуют окрашенные растворы.

Таблица 24.3 – Окраска растворов солей элементов третьей аналитической группы

| Ион | Al3+, Zn2+ | Cr3+ | CrO42- | Cr2O72- | Fe3+ | Fe2+ | Mn2+ | MnO4- | MnO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окраска раствора | Бесцветная | Зеленая или фиолетовая | Желтая | Оранжевая | Красно-бурая | Бледно-зеленая | Бледно-розовая | Малиново-фиолетовая | Зеленая |

Катионы третьей аналитической группы образуют сульфиды, нерастворимые в воде, но растворимые в кислотах. В отличие от них сульфиды первой и второй группы растворимы в воде, а сульфиды четвертой и пятой группы катионов нерастворимы в кислотах. Поэтому в качестве группового реактива используют сульфид аммония. Другие растворимые сульфиды, так же осаждающие катионы третьей группы, не могут быть использованы как групповой реактив, так как с ними в раствор будут введены катионы первой и второй групп. Присутствие катиона аммония в ходе систематического анализа определяется до введения сульфида аммония, а в дальнейшем катион аммония легко удаляется из раствора в виде аммиака. Катионы третьей группы в зависимости от воздействия на них гидроксида аммония в присутствии хлорида аммония подразделяют на две подгруппы: 1 подгруппа: катионы аллюминия, хрома(III), железа (III), осаждаемые водным аммиаком в присутствии хлорида аммония. 2 подгруппа: катионы железа(II), марганца(II), цинка не осаждаемые таким образом. Катионы третьей группы, подобно катионам второй группы и магния, образуют труднорастворимые карбонаты и гидрофосфаты. Кроме того, они обладают способностью образовывать комплексные соединения.

Катионы четвертой аналитической группы: Ag+, Pb2+,Hg22+. Четвертая аналитическая группа объединяет катионы серебра, свинца, и ртути(I). Общим свойством этих катионов является способность осаждаться под действием разбавленной соляной кислоты и ее солей в виде хлоридов-осадков белого цвета. Поэтому соляная кислота является групповым реактивом для катионов этой группы. Кроме того, катионы четвертой аналитической группы образуют нерастворимые сульфиды черного цвета, которые в отличие от катионов 5 группы, не растворяются в сульфидах натрия, калия, аммония. Мало растворимы в воде также фосфаты и карбонаты катионов четвертой группы. Растворимые соли подвергаются гидролизу и их растворы имеют кислую реакцию. В окислительно-восстановительных реакция катионы четвертой группы выступают в роли окислителей и восстанавливаются до свободных металлов. В водных растворах катионы серебра, свинца и ртути (I) бесцветны. Соединения ртути (I) содержат группировку -Нg-Hg-, в которой одна из двух связей каждого атома ртути используется на соединения с другим. Соли ртути(I) имеют строение CI-Hg - Hg-Cl или O3N-Hg - Hg-NO3. В этих соединениях на два атома ртути приходится два положительных заряда. Ртуть в этих соединениях является электрохимически одновалентной. При диссоциации этих соединений образуется сложный ион Hg22+.

Пятая аналитическая группа катионов: Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Bi3+.  Катионы пятой группы образуют нерастворимые в воде сульфиды, гидроксиды и основные соли. Гидроксид аммония, который используется как групповой реактив, образует с катионами пятой группы, ярко окрашенные основные соли, которые, кроме солей висмута, растворимы в избытке аммиака. Образующиеся при этом комплексные соли - аммиакаты, также имеют характерную окраску. Катионы меди, кадмия и висмута, кроме того, образуют комплексные соединения с цианидами и йодидами. В реакциях окисления-восстановления катионы пятой группы ведут себя как окислители и восстанавливаются до свободных металлов. В водных растворах почти все катионы пятой группы окрашены.

Шестая аналитическая группа катионов: Sn2+, Sn4+, Sb3+, Sb5+, As3+, As5+.

Олово, мышьяк и сурьма расположены в 4-5 группах периодической системы и обладают неметаллическими свойствами. В то же время положение этих элементов в 4-5 периодах также отражается на их свойствах и позволяет в некоторых реакциях давать соединения, характерные для металлов. В частности, сурьма, мышьяк, и олово образуют амфотерные гидроксиды. В щелочной среде эти гидроксиды диссоциируют с образованием анионов: AsO33-, АsО43-, SbO43-, SbО33, SnО33-. В кислой среде образуются катионы: АsЗ+, As5+, Sn2+, Sn4+, Sb3+, Sb5+. Растворы солей этих катионов, образованных сильными кислотами, имеют кислую реакцию.

Мышьяк (III), сурьма (III) и олово (III) в щелочной среде ведут себя как восстановители. Мышьяк (V), cурьма (V) в кислой среде проявляют свойства окислителей.

Характерной реакцией для катионов 6 группы является образование нерастворимых в воде сульфидов при взаимодействии с сероводородом в кислой среде. Сульфиды катионов 6 группы растворяются в сульфидах натрия, калия, аммония, образуя сульфосоли (тиосоли). Например:

↓Аs2S3 + ЗNа2S = 2Nа3АsS3 тиомышьяковский натрий.

Лекция 25: Анализ анионов. Разделение анионов на группы.

- Методы анализа.

- Аналитическая классификация анионов.

- Групповые реактивы на анионы.

Существующие методы анализа анионов можно разделить на три основные группы.

1. Систематические методы, основанные, подобно классическому сероводородному методу анализа катионов, на делении анионов на группы, осаждаемые последовательно определенными групповыми реактивами. При этом анализ ведется из одной порции исследуемого раствора.

Систематические методы анализа анионов применяют для исследования несложных смесей. Для систематического анализа более сложных смесей анионов число последовательно проводимых операций сильно возрастает. В связи с этим возрастает степень загрязнения анализируемого раствора посторонними примесями за счет добавления все новых реактивов, и обнаружение анионов к концу анализа становится весьма затруднительным.

Схемы методов таких анализов громоздки и сложны и не находят поэтому широкого применения на практике.

2. Дробные методы анализа, основанные на открытии анионов из отдельных порций исследуемого раствора, успешно применяют для анализа смесей, не содержащих мешающих друг другу анионов.

Более сложные смеси вызывают необходимость предварительного их разделения на отдельные группы.

3. Полусистематические методы анализа основаны на делении анионов на группы, но анализ исследуемого раствора проводят не из одной, а из нескольких порций.

Полусистематические методы анализа дают возможность использовать преимущества систематических и дробных методов анализа. Отделение одних групп анионов от других при помощи групповых реактивов дает возможность отделить-мешающие друг другу анионы, а использование дробного метода позволяет сократить число последовательных аналитических операций. В этом случае групповые реактивы используются не только для разделения анионов, но и для обнаружения данной группы анионов.

При анализе анионов нет надобности разделять их в каждом отдельном случае. Чаще всего в зависимости от предварительных испытаний, предшествующих методу анализа и позволяющих с некоторой степенью достоверности установить наличие или отсутствие тех или иных анионов, многие анионы при совместном присутствии могут быть обнаружены дробным методом в отдельных порциях исследуемого раствора.

Аналитическая классификация анионов по группам, в отличие от аналитической классификации катионов, разработана не столь подробно. Не существует общепризнанной и повсеместно принятой классификации анионов по аналитическим группам. 0писаны различные классификации анионов.

Чаще всего принимают во внимание растворимость солей бария и серебра тех или иных анионов и их окислительно-восстановительные свойства в водных растворах. В любом случае удается логически разделить на группы только часть известных анионов, так что всякая классификация анионов ограничена и не охватывает все анионы, представляющие аналитический интерес.

При аналитической классификации анионов, основанной на образовании ими малорастворимых солей бария и серебра, анионы, охваченные этой классификацией, делят обычно на три группы.

К первой группе относят анионы, образующие малорастворимые в воде (в нейтральной или слабощелочной среде) соли с катионами бария Ba2+. Групповым реагентом является обычно водный раствор хлорида бария BaC12 В табл. 8 в эту первую группу включены 10 анионов: сульфат-анион SO2", сульфит-анион SO3", тиосульфат-анион S2O2~,

Примечания.

1. Во вторую группу иногда включают также бензоат-анион C6H5COO-.

2. Бромат-ион иногда относят к III группе, так как бромат серебра AgBrO3 растворяется в разбавленной HNO3.

3. Сульфид серебра Ag2S растворяется при нагревании в растворе HNO3.

4. Иногда к III группе относят перхлорат-анион C1O–, салицилат-анион HOC6H4COO- и некоторые другие анионы.

Оксалат-анион C2O2–, карбонат-анион CO3–, тетраборат-анион B4O2– (сюда же относятся анионы и мета-борной кислоты BO–), фосфат-анион (ортофосфат-анион) PO3–, арсенат-анион ASO3–, арсенит-анион AsO3–, фторид-анион F-. Иногда в эту группу включают хромат-анион CrO2–, дихромат-анион Cr2O7–, йодат-анион IO–, перйодат-анион IO–, тартрат-анион C4H4O6–, цитрат-анион C6H5O7–.

Вторая группа включает анионы, образующие с катионами серебра Ag+ в разбавленных водных растворах азотной кислоты HNO3 малорастворимые соли серебра. Групповым реагентом является водный азотнокислый раствор нитрата серебра AgNO3 Анионы второй группы: хлорид-анион C1-, бромид-анион Br-, йодид-анион, бромат-анион BrO– (этот анион иногда исключают из второй группы, поскольку бромат серебра AgBrO3 растворяется в разбавленной азотной кислоте), цианид-анион CN-, тиоцианат-анион (роданид-анион) SCN-, сульфид-анион S2-. Порой к этой группе относят анион C6H5COO- бензойной кислоты и ряд других анионов: [Fe(CN)6]4-, [Fe(CN)6]3-,IO", ClO–).

К третьей аналитической группе в рамках рассматриваемой классификации относят анионы, не образующие малорастворимых в воде солей бария или серебра, а именно: нитрит-анион NO2–, нитрат-анион NO3– и ацетат-анион CH3COO-, хотя число их гораздо больше. Например, в третью группу иногда включают салицилат-анион HOC6H4COO-, бромат-анион BrO– ,перхлорат-анион C1O–. Групповой реагент на анионы третьей аналитической группы отсутствует.

При аналитической классификации анионов, основанной на их окислительно-восстановительных свойствах, анионы обычно делят на три группы: анионы-окислители, анионы-восстановители и индифферентные анионы, т.е. такие, которые не обладают выраженными окислительно-восстановительными свойствами в обычных условиях.

Примечания.

1. Нитрат-ион NO" в слабокислой среде практически не реагирует с йодидом калия KI.

2. Нитрит-ион NO2– относят к I или II группе.

3. Оксалат-ион C2O2– заметно обесцвечивает раствор перманганата калия только при нагревании.

4. Хлорид-ион C1- в обычных условиях медленно реагирует с раствором перманганата калия.

К первой группе в рамках этой классификации относят анионы-окислители, окисляющие йодид-ионы I- в сернокислой среде до молекулярного йода I2. Таких анионов четыре: бромат-анион BrO–, арсенат-анион AsO3–, нитрат-анион NO3– (хотя этот анион в слабокислой среде практически не реагирует с йодид-ионами) и нитрит-анион NO2–. Последний анион иногда относят ко второй группе анионов-восстановителей, поскольку, в зависимости от условий, нитрит-анион может реагировать и как окислитель, и как восстановитель. Групповым реагентом на анионы-окислители первой группы является водный раствор йодида калия KI в сернокислой среде.

Вторая группа включает анионы-восстановители, которые в водных растворах способны восстанавливать йод I2 до йодид-ионов I- или обесцвечивают водный сернокислый раствор перманганата калия KMnO4, восстанавливая марганец(VП) в перманганат-ионе MnO2 до марганца(II) - катионов Mn2+. Существует 11 анионов-восстановителей: сульфид-анион S2-, сульфит-анион SO32–,тиосульфат-анион S2O32–, арсенит-анион AsO32–, нитрит-анион NO2– (иногда он включается в первую группу), оксалат-анион C2O42–, хлорид-анион Cl-, бромид-анион Br-, йодид-анион I-, цианид-анион CN-, тиоцианат-анион SCN-. Групповым реагентом на все анионы этой группы является водный сернокислый раствор перманганата калия KMnO4. В присутствии анионов-восстановителей розово-фиолетовая окраска раствора перманганата калия исчезает (раствор обесцвечивается), поскольку перманганат-ионы разрушаются. В качестве группового реагента на первые четыре аниона (сульфид-, сульфит-, тиосульфат- и арсенит-анионы) рекомендуют также использовать раствор йода в водном растворе йодида калия, который также обесцвечивается в присутствии указанных анионов-восстановителей (исчезает желтая окраска раствора йода) вследствие восстановления йода до йодид-ионов:

I2 + 2e– → 2I–

Йодид калия вводится в раствор йода для того, чтобы повысить растворимость йода: в присутствии йодид-ионов растворимость йода увеличивается по сравнению с его растворимостью в чистой воде вследствие образования хорошо растворимого трийодида калия KI3:

I2 + KI → KI3

К третьей группе относят анионы, не являющиеся в обычных условиях ни окислителями, ни восстановителями. В табл. 9 указаны только пять таких анионов: сульфат-анион SO42–, карбонат-анион CO32–, ортофосфат-анион PO43–, ацетат-анион CH3COO- и тетраборат-анион B4O72–. Групповой реагент отсутствует.

Лекция 26: Раствор как среда для выполнения аналитических реакций

1.Активность, коэффициент активности, ионная сила растворов.

2.Основные типы равновесий в количественном анализе.

3.Равновесие в системе осадок-раствор.

Активность

Для более точных расчётов на основе закона действия масс вместе равновесных концентраций пользуются активностями.

Эта величина введена для учёта взаимного притяжения ионов, взаимодействие растворённого вещества с растворителем и других явлений, изменяющих подвижность ионов и не учитываемых теорией электролитической  диссоциацией.

Активность для бесконечного разбавленных растворов равна концентрации:

a = C						(26.1)

Для реальных растворов вследствие сильного проявления межионных сил активность меньше концентрации.

Активность модно рассматривать как величину, характеризующую степень связанности частиц электролита. Таким образом активность является эффективной (действующей) концентрации, проявляющей себя в химических процессах в качестве реально действующей массы в отличии от общей концентрации вещества в растворе.

Коэффициент активности. Численно активность равна концентрации, умноженной на коэффициент f, называемой коэффициентом активности:

a = Cf		      		        	(26.2)

Коэффициент активности является величиной, отражающей все имеющиеся в данной системе явления, вызывающей изменения подвижности ионов, и представляет собой отношение активности концентрации: ф. При бесконечном разбавлении концентрации и активность становятся равными, а коэффициент активности равняется единице.

Для реальных систем коэффициент активности обычно меньше единицы. Активности и коэффициенты активности, отнесённые к бесконечно разбавленным растворам, отмечают индексом (*) и обозначают соответственно a*, f*, ƴ*.

Значения коэффициентов активностей. Зависимость коэффициентов активностей от различных факторов сложна и её определение встречает некоторые трудности, поэтому в ряде случаев «в особенности в случаях растворов слабых электролитов», где не требуется большая точность, в аналитической химии ограничиваются применением закона действия масс в его классической форме.

Зависимость коэффициентов активностей иона от ионной силы очень разбавленного водного раствора электролита выражается следующей формулой Дебая и Хюккеля:

lg f = -0,5Z2μ 					(26.3)

Пример. Вычислить активность ионов в растворе, содержащем в одном литре 0,001 моль (NH4)2SO4 ∙ Fe2(SO4)3.

Решение. На основании формулы (26.3) вычисляем ионную силу раствора:

μ=0,5 NH4+*12+Fe3+*32+SO42-*22=0,50,0012*12+2*32+4*22=0,50,001*36=0,018≈0,02

Приближённые значения средних коэффициентов активности f при μ=0,02 соответственно равны:

fNH4+=0,87;fFe3+=0,28; fSO42-=0,57

Следовательно:

aNH4+=0,001*2*0,87≈1,7*10-3

aFe3+=0,001*2*0,28≈5,6*10-4

aSO42-=0,001*4*0,57≈2,3*10-3

Гетерогенными называют системы, состоящие из двух или нескольких фаз. Каждая фаза отделена от другой поверхностями. Например, система, состоящая из жидкости и осадка, образованном двумя фазами: твёрдой (осадок) и жидкой (насыщенны раствор).

Гетерогенными системами являются жидкости, соприкасающееся с твёрдыми телами; газы, соприкасающиеся с жидкостями или с твёрдыми телами; смесь нерастворимых в друг друге жидкостями; смеси твёрдых тел различно состава, за исключением смешанных кристаллов.

Равновесие в водных растворах слабых электролитов.

Константа электролитической диссоциации. Частным случаем константы равновесия реакции служит константа электролитической диссоциации, являющаяся характерной величиной для данного электролита, растворённого в определённом растворителе.

Например, константа электролитической диссоциации:

а) для одноосновной кислоты

CH3COOH↔H++CH3COO-

KCH3COOH=H+CH3COO-CH3COOH=1,82*10-5

б) для двухосновной кислоты

H2CO3↔H++HCO3- первая ступень электролитической диссоциации

K1 =H+HCO3-H2CO3=4,13*10-7

HCO3-↔H++CO32- вторая ступень электролитической диссоциации

K2=H+CO32-HCO3-=4,70*10-11

Первая константа электролитической диссоциации для двухосновной кислоты больше второй константы. Это показывает, что двухосновная кислота электролитически диссоциирует по первой ступени сильнее, чем по второй. Примечательно к угольной кислоте можно сказать, что H2CO3 является более сильной кислотой, чем HCO3-.

Понятие о показателях констант диссоциации кислот и оснований (pKA и pKB). В литературе очень часто константы диссоциации кислот и оснований выражают значениями их обратных (т.е. отрицательных) логарифмов, которые обозначают pKA для кислот и pKB для оснований. Например, KCH3COOH=1,82*10-5, pKA уксусной кислоты, или pKCH3COOH равен -lgKCH3COOH=5-lg1,82=5-0,26=4,74.

Соответственно pKA азотистой кислоты представляет собой отрицательный логарифм KHNO2=5,1*10-4: pKA=pKHNO2=-lgKHNO2=-lg5,1:10-4=4-lg5,1=4-0,71=3,29.

Величины pKA и pKB называют показателями констант диссоциации кислот и оснований соответственно. Пользование показателями констант диссоциации вместо самих констант диссоциации, выражаемых числами, возведёнными в степень со знаком минус, представляет больше удобства. Сравнивая значения pKA и pKB одноосновных или многоосновных кислот, можно легко судить о силе электролитов. Например, H3PO4 является более сильной кислотой, чем H2PO4- которая в свою очередь сильнее HPO42-, так как pKA'<pKA''<pKA''';pKA', т.е.  pKH3PO4=1,96; pKA'';т.е. pKHPO42-=12,44.

Другими словами, чем меньше pKA  или pKB, тем сильнее кислота или основание.

Степень электролитической диссоциации. Число, показывающее, какая часть от общего количества вещества, находящегося в растворе, распадется на ионы, называется степенью электролитической диссоциации.

a=CдисCобщ 						(26.4)

Степень электролитической диссоциации a является числом безразмерным, для сильных электролитов равным единице, а для слабых – меньше единицы, когда a=Cдис/Cобщ, то a = 1. Это значит, что электролит диссоциирован полностью (на 100%). Для того чтобы выразить степень электролитической диссоциации электролита в процентах, необходимо значение a умножить на 100.

Вычисление степени электролитической диссоциации. Рассмотрим равновесие какого-либо слабого электролита HAn.

Электролит HAn диссоциирует на ионы H+ и An-:

HAn↔H++An-

На основании закона действия масс можно написать:

H+An-HAn=KHAn

Так как диссоциирует только часть (a) молекул взятого электролита, то концентрация диссоциированой части электролита равна:

H+=aCобщ, An-=aCобщ 			(26.5)

где Cобщ – общая концентрация электролита HAn, т.е. концентрация недиссоциированых и диссоциированных молекул;

a – правильная дробь.

В случае бинарного электролита типа HAn каждая молекула HAn образует по одному катиону H+ и одному аниону An-, поэтому концентрация недиссоциированной части электролита может быть представлена так:

HAn=Cобщ-H+=Cобщ-[An-]=Cобщ- aCобщ

Подставив эти значения в уравнение (5.5), получим:

aCобщaCобщ  Cобщ-aCобщ=KHAn;a2Cобщ1-a=KHAn		              	(26.6)

Уравнение (26.6) представляет собой выражение закона разбавления, который устанавливает зависимость между степени диссоциации слабого электролита и его концентраций.

Из этого закона следует, что степень диссоциации слабых электролитов возрастает по мере разбавления раствора.

- Чем больше разбавлен раствор, тем больше степень электролитической диссоциации растворённого электролита;

- Степень электролитической диссоциации двух сравниваемых электролитов при одинаковой концентрации раствора больше у того электролита, который характеризуется большей константой диссоциации.

Влияние воды на свойства и поведение растворённого вещества

Вода является одним из важнейших растворителей, применяемых в практике аналитической химии, поэтому изучение влияния воды на свойства и поведение растворённого вещества представляет большой практический и теоретический интерес. Ниже рассматриваются некоторые аспекты влияния воды на растворённые вещества, а также на протекающие в водной среде реакции.

- Электролиты с ионной кристаллической решёткой в водном растворе находятся только в виде ионов, сольватированных молекулами воды.

- В реакциях, сопровождающихся образованием малорастворимых в воде соединений, в водных растворах выпадают осадки (например, BaSO4, PbCrO4, FePO4 и др.).

- В реакциях окисления – восстановления вода играет роль среды и катализатора. Многие реакции окисления – восстановления в отсутствие воды протекают медленно или не идут совсем.

- Многие вещества, не проявляющие кислотно-основных свойств в других (неводных) растворах, ведут себя в водной среде как кислоты или основания.

- Электролиты под влиянием воды, молекулы которой являются типичными резко выраженными диполями, способными притягиваться преимущественно к положительным ионам металлов, образуют кристаллогидраты, например CoCl2∙6H2O, CuSO4∙5H2O и др.

Буферные растворы.

В 0,001 н. растворе хлористоводородной кислоты H+=10-3 моль/л. При разбавлении данного раствора в 10 раз концентрация ионов водорода во вновь полученном растворе тоже уменьшится в 10 раз и станет равной 10-3:10=10-4 моль/л. При добавлении к исходному раствору HCl более концентрированного раствора HCl, например, равного объёма 0.2 н. раствора HCl, концентрация ионов водорода до вновь полученном растворе увеличивается:

H+=(2*10-1+10-3)/2≈10-3 моль/л.

При добавлении к 0.01 н. раствору HCl эквивалентного количества NaOH раствор станет нейтральным, а значение [H+] уменьшится и будет равно 10-7 моль/л.

Следовательно, если к разбавленным растворам сильных кислот или оснований добавлять воду, кислоты или щёлочи, то происходят резкие изменения H+и [OH-].

В смесях водных растворов слабых кислот и их солей, а также в смесях слабых оснований и их солей концентрации ионов водорода и гидроксила зависят не от абсолютных количеств, а от соотношений кислоты или основания и их солей. Это значит, что значение[H+] в таких смесях не зависит от разбавления смеси. В самом деле, если подобную смесь разбавить в 10 раз, то в 10 раз уменьшится концентрация компонентов смеси, а соотношение кислоты или основания и их солей не изменится и значение [H+] останется постоянным. Свойство некоторых растворов сохранять неизменной концентрацию ионов водорода при разбавлении, а также, что будет показано ниже, при добавлении к ним небольших количеств кислот или щелочей, известно под названием буферного действия.

Растворы, содержащие одновременно какую-либо слабую кислоту и её соль или какое-либо слабое основание и его соль и оказывающее буферное действие, называют буферными растворами. Буферные растворы можно рассматривать как смеси электролитов, имеющие одноимённые ионы. Присутствие в растворе слабой кислоты или слабого основания и их солей уменьшат влияние разбавления или действия других кислот и оснований на pH раствора.

Такими буферными растворами являются следующие смеси:

CH3COOH+CH3COONa, NH3+NH3Cl, Na2CO3+NaHCO3 и др.

Буферные растворы, представляющие собой смеси слабых кислот и их солей, как правило, имеют кислую реакцию (pH<7). Например, буферная смесь 0.1 M раствора CH3COOH+0,1M раствора CH3COONa имеет pH≈4.7.

Буферные растворы, представляющие собой смеси слабых оснований и их солей, как правило, имеют щелочную реакцию (pH>7). Например, буферная смесь 0,1 M раствора NH3+0,1 M раствора NH3Cl имеет pH≈9,2.

Другими буферными растворами, применяемыми в аналитической химии, являются смеси:

- гидрофталат калия – хлористоводородная кислота pH=2÷4;

- гидрофталат калия – едкий натр pH=4÷6;

- гидрофосфат натрия – дигидрофосфат натрия pH=5,8÷8;

- триэтаноламин – хлористоводородная кислота pH=7÷8,6;

- борная кислота – тетраборат натрия pH=7,5÷9,0;

- гидрокарбонат натрия – карбонат натрия pH=9,2÷11,4.

Таким образом, буферные растворы могут представлять собой не только смеси слабых кислот или оснований с их солями, но и смеси других электролитов, проявляющих кислотно-основные свойства.

Сущность буферного действия. Действие буферных растворов основано на том, что отдельные компоненты буферных смесей связывают ионы водорода или гидроксила вводимых в них кислот или оснований с образованием слабых электролитов. Например, если к буферному раствору, содержащему слабую кислоту HAn и соль этой кислоты KtAn, прибавить сильное основание, то произойдёт реакция образования слабого электролита – воды:

H++OH-→H2O

Вместо израсходованных ионов водорода, вследствие диссоциации слабой кислоты HAn, проявляются новые ионы водорода. В результате концентрация H+-ионов в буферном растворе остаётся на прежнем уровне.

Если к указанной буферной смеси прибавить сильную кислоту, то произойдёт реакция:

H++An-→HAn

т.е. An--ионы, образующиеся при электрической диссоциации соли KtAn, соединяясь с ионами водорода прибавленной кислоты, образуют молекулы слабой кислоты. Поэтому концентрация ионов водорода от прибавления сильной кислоты к буферной смеси тоже практически не изменится. Подобным же образом можно объяснить действие других буферных смесей.

Буферная ёмкость. Способность буферных растворов поддерживать постоянство значения pH небезгранична  и зависит от качественного состава буферного раствора и концентрации его компонентов. При добавлении к буферному раствору значительных количеств сильной кислоты или сильного основания наблюдается заметное изменение pH. Причём для различных буферных смесей, отличающихся другого от друга по составу, буферное действие неодинаково. Следовательно, буферные смеси можно различать по силе оказываемого ими сопротивления по отношению к действию кислот и оснований, вводимых в буферный раствор в одинаковых количествах и определённой концентрации. Предельное количество кислоты или основания определённой концентрации (моль/л или г-экв/л), которое можно добавить к 1л буферного раствора, чтобы значение pH его изменилось только на единицу, называют буферной ёмкостью.

Если [H+] одного буферного раствора изменяется при добавлении сильной кислоты меньше, чем [H+] другого буферного раствора при добавлении того же количества кислоты, то первая смесь обладает большей буферной ёмкостью. Для одного и того же буферного раствора буферная ёмкость больше, чем выше концентрация его компонентов.

Пример. Определите, какая будет среда раствора, если к CH3COONa прибавить хлористоводородную кислоту.

Решение. При смешении CH3COONa с HCl могут быть три случая:

- смешаны эквиваленты количества CH3COONa и HCl

CH3COONa→CH3COOH+NaCl

- кислоты взято больше требуемого эквивалентного количества:

CH3COONa+1+nHCl→CH3COOH+NaCl+nHCl

избыток

- кислоты взято меньше эквивалентного количества:

1+nCH3COONa+HCl→CH3COOH+NaCl+nCH3COONa

Осаждение как один из основных методов химического анализа

Последовательность операций, применяемых в химическом анализе. Химический анализ вещества складывается из ряда общих последовательных операций: отбора проб вещества, подлежащего анализу; установление качественного состава вещества; выбора методов извлечения, концентрирования, разделения о определения элементов и их соединений, т.е. выбора наиболее приемлемого метода анализа; приготовления раствора для анализа; определения избранным методом содержания в анализируемом веществе тех или иных компонентов и т.д. Иногда в анализируемом веществе тех или иных компонентов и т.д. Иногда помимо указанных операций применяют и другие, а в ряде случаев необходимость в выполнении тех или иных операций отпадает.

Для успешного анализа какого-либо сложного вещества, представляющего собой смесь различных химических соединений, часто необходимо извлечь и разделить химические элементы или группы элементов, составляющие данное анализируемое вещество.

С этой целью применяют:

- Методы осаждения малорастворимых осадков, основанные на химическом взаимодействии компонентов исследуемого вещества с соответствующими реактивами.

- Методы электрохимического разделения, основанные на выделении металлов или некоторых малорастворимых соединений (AgCl, PbO2 и др.) постоянным электрическим током, играющим роль своеобразного осадителя.

- Методы перевода (экстрагирования) определяемого вещества в жидкую фазу, не смешивающуюся с водой, основанные на применении органических растворителей. В которых растворяется данный компонент.

- Методы отгонки, основанные на образовании летучих соединений.

- Методы для хроматографического разделения и др.

Подробнее эти методы рассматриваются в количественном анализе.

Одной из важнейших операций химического анализа является выделения осадков из растворов. В химическом анализе широко применяют обменные реакции, сопровождающиеся образованием осадков.

Процесс выделения из раствора твёрдой фазы – осадка называется осаждением.

Кристаллические и аморфные осадки. По внешнему виду осадки могут быть очень разнообразными: творожистые (AgCl), кристаллические (BaSO4), зернистые (PbSO4), студенистые [Al(OH)3], хлопьевидные (AS2S3), желатинообразные (H2SiO3) и т.п. Однако классификация осадков по их внешнему виду ненаучна и носит случайный характер, так как одно и то же вещество зависимости от условий осаждения может образовывать осадки различного вида.

Все осадки разделяют по их структуре на два типа: кристаллические и аморфные.

Кристаллическая структура осадков внешне отличается от аморфной тем, что каждое кристаллическое соединение выпадает в определённой присущей ему кристаллической форме, как правило, хорошо различимой под микроскопом. Форма крупных кристаллов хорошо видна даже невооружённым глазом. При дроблении кристаллов осколки сохраняют ту же структуру.

Внутренняя структура кристаллов характеризуется тем, что молекулы или атомы данного соединения разложены в определённом порядке и образуют так называемую кристаллическую решётку. Строение кристаллической решётки исследуют при помощи рентгеноструктурного анализа.

Кристаллические осадки в процессе их образования сравнительно быстро оседают и легко отделяются при фильтровании.

Осадки аморфной структуры не обнаруживают под микроскопом частиц определённой формы, так как при аморфном строении вещества молекулы его расположены беспорядочно и не образуют кристаллической решётки.

Аморфные осадки представляют собой рыхлые, хлопьевидные, студенистые, медленно осаждающиеся массы, трудно поддающиеся отделению и промыванию.

Насыщенные, ненасыщенные и перенасыщенные растворы. Раствор, содержащий максимально количество вещества, которые может растворится в данном количестве растворителя при определённой температуре с образованием устойчивого раствора, называют насыщенным. При внесении новых количеств данного вещества в такой раствор вещество больше не растворяется, концентрация раствора не меняется; твёрдая и жидкая фазы находятся в равновесии.

Всякий раствор, содержащий меньшее количество растворимого вещества, чем насыщенный, является ненасыщенным раствором. При внесении в него дополнительных количеств данного вещества растворение его продолжается, и концентрация раствора увеличивается.

Растворы, содержащие больше растворённого вещества, чем соответствует его нормальной растворимости при данной температуре, называют перенасыщенными. При введении кристаллов этого вещества (затравка) в перенасыщенный раствор его или встряхивании колбы с этим раствором избыток растворённого вещества немедленно кристаллизируется и выпадает из раствора.

Растворы, концентрация которых численно приближается к количеству концентрированного раствора данного вещества, являются концентрированными, а сильно отличающиеся по своему составу от насыщенных – разбавленными. Предельно разбавленными растворами называют растворы, содержащие чрезвычайно мало растворённого вещества.

Это вовсе не означает, что концентрированный раствор содержит много растворённого вещества. Серная кислоты смешивается с водой в любых соотношениях. Поэтому 90%-ная H2SO4 является очень концентрированной. Но 50%-ная H2SO4 является разбавленной в 2 раза по сравнению со 100%-ой H2SO4. Предельная растворимость хлористого водорода в воде составляет около 42,5%. Поэтому 35%-ная хлористо-водородная кислота является очень концентрированной. Таким образом, 50%-ная серная кислота, несмотря на относительно большее содержание растворённого вещества в единице объёма, чем в 35%-ной концентрированной хлористоводородной кислоте, является более разбавленной.

Насыщенный раствор малорастворимого в воде Ba2SO4 содержащий всего лишь около 10-5 моль/л, является концентрированным.

Произведение растворимости.

При растворении какого-либо вещества в воде одновременно протекают два противоположенных процесса, например:

Ag                  растворение       Ag++Cl-

твёрдое вещество     осаждение        раствор

Когда раствор какого-либо вещества насыщен, то процесс растворения новых количеств этого вещества преобладает над процессом осаждения (выделения) его и раствора. В перенасыщенном растворе наблюдается обратное явление – преобладает процесс выделения растворённого вещества из раствора. В насыщенном растворе, находящемся над осадком растворённого вещества, устанавливается состояние динамического равновесия. В этом случае скорость растворения равна скорости осаждения.

При установившемся равновесии в единицу времени столько же ионов Ag++Cl- переходит в осадок, сколько их переходит в раствор поверхности осадка.

Согласно закону действия масс при установившемся равновесии в насыщенном водном растворе AgCl:

Ag+Cl-AgCl=KAgCl

где	Ag+ и Cl- - равновесные концентрации ионов серебра и хлора;

AgCl – концентрация вещества в твёрдой фазе, т.е. содержание вещества в единице объёма осадка.

В гомогенных системах столкновения между элементарными частицами происходят во всей массе вещества. В гетерогенных системах столкновение между элементарными частицами растворённого вещества и твёрдого вещества происходит лишь на поверхности раздела фаз, и, независимо от количества твёрдого вещества, его концентрация остаётся постоянной и не влияет на скорость реакции. Поэтому можно написать:

Ag+Cl-=KAgClAgCl=const

Произведение концентраций ионов малорастворимого электролита в его насыщенном водном растворе называют произведением растворимости и обозначают знаком ПР с индексом этого электролита, о котором идёт речь. Например:

Ag+Cl-=ПРAgCl

или в общем виде для малорастворимого бинарного электролита

KtAn=ПРKtAn=const				(26.7)

т.е. при установившемся равновесии в насыщенном водном растворе малорастворимого электролита при данных температуре и давлении независимо от изменения концентраций отдельных ионов значение ПРKtAn остаётся постоянным.

Например, если в растворе AgCl увеличить концентрацию Ag+-ионов, то соответственно уменьшится концентрация Cl--ионов, и наоборот.

Значение произведений растворимости можно найти в справочниках.

В ряде случаев данные, приводимые в различных литературных источниках, расходятся. Однако порядок цифр остаётся неизменным и не сказывается на результате расчётов.

Общее уравнение, выражающее произведение растворимости. В общем виде для малорастворимого электролита KtaAnb произведение растворимости выражают уравнением:

ПРKtaAnb=[Kt]a[An]b=const			(26.8)

где	[Kt] и [An] – равновесные концентрации катионов и анионов, образующихся при электрической диссоциации электролита KtaAnb;

a, b – коэффициенты, показывающие число соответствующих ионов, образующихся при электрической диссоциации одной молекулы электролита.

Например:

ПРCa3(PO4)2=[Ca2+]3[PO43-]2

В ненасыщенном растворе ионные произведение меньше, чем произведение растворимости; поэтому осадок (ели он имеется) будет переходить в раствор до тех пор, пока значение ионного произведения не достигнет значения произведения растворимости.

В перенасыщенном растворе ионное произведение превышает произведение растворимости, поэтому осадок будет образовываться до тех пор, пока значение ионного произведения не станет равным значению произведения растворимости.

В аналитической практике применение правила произведения растворимости даёт возможность учитывать изменение концентрации одних ионов малорастворимого электролита в зависимости от изменения концентрации других.

Лекция 27: Гравиметрический анализ

1. Классификация гравиметрических методов анализа - методы осаждения, прямые и косвенные методы отгонки.

2. Общая схема аналитического определения по методу осаждения.

3. Соосаждение, его роль в химическом анализе.

Общая характеристика гравиметрического анализа

Гравиметрический (весовой) анализ является одним из важнейших методов количественного анализа. Он сыграл большую роль при установлении законов постоянства состава, кратных отношений, периодического закона и др. Его применяют при определении химического состава самых разнообразных природных и горных  объектов, горных пород, руд, минералов, металлов, сплавов, силикатов и других неорганических веществ.

Сущность гравиметрического анализа

Гравиметрическим методом называют метод количественного химического анализа, основанный на точном измерении массы определяемого вещества или его составных частей, выделяемых в химически чистом состоянии или в виде соответствующих соединений (точно известного постоянного состава).

Классификация методов гравиметрического анализа

Все многочисленные гравиметрические определения можно разделить на три большие группы: методы выделения, осаждения и отгонки.

Методы выделения. В методах выделения определяемый компонент количественно выделяют в свободном состоянии из анализируемого вещества и взвешивают на аналитических весах. Так, например, количественно определяют золото и медь в сплаве.

Методы осаждения. В методах осаждения определяемый компонент количественно осаждают химическими способами в виде малорастворимого химического соединения строго определенного состава. Выделившийся осадок промывают, высушивают или прокаливают. При этом осадок большей частью превращается в новое вещество точно известного состава, которое и взвешивают на аналитических весах. В анализе различают: форму осаждения, т.е. форму, в виде которой осаждают определяемое вещество, и весовую форму, т.е. форму, в виде которой определяемое вещество взвешивают. Весовая форма может иметь ту же формулу, что и форма осаждения. Например, при определении сульфат-ионов гравиметрическим методом, путем осаждения их ионами бария, формула формы осаждения (осадка) и формула весовой формы при соблюдении всех требуемых условий анализа одна и та же.

В некоторых гравиметрических методах определения путем осаждения формула весовой формы отличается от формулы осадка. Например, при определении ионов железа, осаждаемых в виде гидроокиси, схема определения:

2Fe3+   6(OH)- ↓2Fe(OH)3   -3H2O Fe2O3

Определяемое     форма           весовая

вещество           осаждения      форма

Методы отгонки. В методах отгонки определяемый компонент количественно отгоняют в виде летучего соединения. Определяемую часть отделяют путем нагревания анализируемого вещества или действием соответствующего реагентов, сопровождающимися выделением летучих продуктов. Методы отгонки бывают прямымые и косвенные

Прямые методы отгонки. Определяемый летучий компонент поглощают специфическим поглотителем и по увеличению массы последнего вычисляют количество определяемого компонента.

Примером прямого гравиметрического определения летучего вещества является определения СО2  в карбонатных породах, основанное из разложения карбонатов кислотами:

CaCO3  + 3H+ t CO2↑ + Ca2+ +H2O

CO2 + 2NaOH t  Na2CO3  + H2O

Образец карбоната разлагают в специальных приборах, позволяющих улавливать выделяющийся CO2. Содержание CO2 по увеличению массы поглотительной трубки, наполненной натронной известью (CaO + NaOH).

Косвенные методы отгонки. В косвенных методах определения узнают массу остатка вещества после полного удаления определяемого вещества. Разность масс до и после отгонки определяемого вещества дает возможность вычислить количество определяемого компонента. Схема этого определения:

BaCl2 ∙ 2H2O  BaCl2 + 2H2O↑

Косвенные способы гравиметрических определений применяют при определении влажности материалов, кристаллизационной воды в кристаллогидратах,  потерь при прокаливании и т. п.

Расчеты в гравиметрическом анализе

Расчет навески анализируемого вещества. Для расчета навески (а) анализируемого вещества составляют пропорцию, исходя из уравнения реакций. Следует также учитывать, что если анализируемое вещество содержит значительное количество посторонних примесей, то навеска должна соответствовать содержанию определяемого вещества в исследуемом образце.

а) Для кристаллических осадков. Например, для определения в CaCO3  кальция осаждением в виде CaC2O4 навеску анализируемого вещества вычисляют, исходя из следующих уравнений реакций:

CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + H2O + CO2 ↑

Ca2+ + C2O42- → ↓CaC2O4

CaC2O4 t CaO + CO↑ +CO2↑

т. е.

CaCO3  H+ Ca2+ C2O42- CaC2O4 t CaO

Следовательно

MCaCO3 - MCaO | a = MCaCO3 ∙  0,5/MCaO =100,1 ∙ 0,5/56,1 = 0,9 г

а – 0,5 г         |

где	0,5 – рекомендуемая масса весовой формы определяемого вещества (в граммах) для кристаллических осадков.

Расчет объема раствора осадителя. Для расчета объема раствора осадителя составляют пропорцию, исходя из уравнения реакции. Например:

AgNO3 + HCl → ↓AgCl + HNO3

Количество осадителя (хлористоводородной кислоты) в граммах, необходимое для осаждения Ag+ - ионов из образца нитрата серебра, вычисляют на основании пропорции:

MHCl - MAgNO3│gHCl = MHCl ∙ AgNO3/MAgNO3

gHCl - aAgNO3│

Для определения объема раствора осадителя необходимо знать его концентрацию и плотность.

Практически количество приливаемого осадителя должно превышать теоретически рассчитанное в полтора раза.

В общем виде при расчете объема раствора осадителя пользуются следующей формулой:

VB=1,5∙m∙MB∙a∙100n∙MA∙C∙P 				(27.1)

где	а – навеска образца анализируемого вещества, г;

MA – мольная масса определяемого вещества;

МВ  - мольная масса осадителя;

VB  - объем раствора осадителя;

Р – плотность раствора осадителя, г /мл;

С – концентрация раствора осадителя, %;

1,5 – практически найденный коэффициент;

m, n – коэффициенты, определяемые из уравнений реакций.

Расчет результатов определения при анализе по методу осаждения.

Содержание определяемого вещества обычно вычисляют в граммах или в процентах.

Расчет массы определяемого вещества. Массу определяемого вещества (gA) в граммах находят по формуле:

gA  = aA1FB						(27.2)

где	aA1– масса весовой формы определяемого вещества, г;

FB  – аналитический множитель (фактор) гравиметрического анализа.

Значение FB находят по  справочным таблицам. Этот фактор представляет собой отношение:

FB = m MAnMA1						(27.3)

где	MA  мольная масса определяемого вещества;

MA – мольная масса весовой формы определяемого вещества;

m, n – коэффициенты.

Например, если нужно определить содержание железа  в анализируемом растворе по массе выделенного Fe2O3. То аналитический множитель (FB) выражают отношением 2MFe/MFe2O3 (где m = 2 и n = 1).

Аналитический множитель (фактор) гравиметрического анализа обозначают в данном случае F2FeFe2O3. Если аналитический множитель обозначить FFe2O32Fe, то его можно использовать для расчета Fe2O3  по массе выделенного железа.

В первом случае:

F2FeFe2O3 = 2MFeMFe2O3 = 0,6994

во втором случае:

FFe2O32Fe = MFe2O32MFe  = 1,4297

Следовательно, при выражении аналитического множителя (фактора) гравиметрического анализа в числителе указывают формулу определяемого вещества, а в знаменателе – формулу его весовой формы.

Лекция 28: Титриметрические методы анализа. Принцип титриметрии

- Требования к реакциям, которые используются в титриметрическом анализе.

- Способы выражения концентрации растворов.

- Расчеты в титриметрическом методе анализа.

Титриметрический анализ – метод определения количества вещества путем точного измерения объема растворов веществ, вступающих между собой в реакцию.

В основе большинства вычислений лежит закон эквивалентов согласно которому: количество эквивалентов исходного вещества равно количеству эквивалентов продуктов реакции.

C1V1 = C2V2 					(28.1)

Титр – количество грамм вещества содержащегося в 1 мл. раствора или эквивалентное определяемому веществу.

Способы выражения концентрации растворов

При приготовлении рабочих растворов и вычислениях результатов в титриметрии обычно используют следующие способы выражения концентрации:

1) Массовая доля (или процентная концентрация вещества) – это отношение массы растворенного вещества m к общей массе раствора. Для бинарного раствора, состоящего из растворённого вещества и растворителя:

ω= mв-ваmр-ра 						(28.2)

где	ω – массовая доля растворенного вещества;

mв-ва – масса растворённого вещества;

mр-ра – масса растворителя.

2) Молярная концентрация или молярность – это количество молей растворённого вещества в одном литре раствора V:

C= nV						(28.3)

где	V– объем раствора (л), содержащего n моль эквивалентов;

3) Нормальная концентрация растворов (нормальность или молярная концентрация эквивалента) – число грамм-эквивалентов данного вещества в одном литре раствора.

CH= zVр-ра 					(28.4)

где	СН – нормальная концентрация, моль-экв/л;

z – число эквивалентности;

Vр-ра – объём раствора, л.

4) Титр – содержание вещества в граммах в 1 мл раствора:

T= mв-ваVр-ра						(28.5)

С использованием Т возможен простой расчет навески вещества, необходимой для приготовления определенного объема рабочего раствора с заданным титром. Т(В/A) – титр рабочего раствора В по определяемому веществу А, г/мл (условный титр). Он показывает, какая масса вещества А эквивалентна или оттитровывается одним миллилитром рабочего раствора В.

Между указанными способами выражения концентрации существует простая связь:

N= T ∙1000 nM					(28.6)

C= T ∙1000M						(28.7)

Т(В/A) = TB∙N(A)N(B/B)				(28.8)

Сн(В/В) = Т(В/A) ∙1000N(A/A)				(28.9)

Cн(В) = Т(В/A) ∙1000N(A)				(28.10)

В анализе чаще всего пользуются растворами с концентрациями 0,002 или 0,1 моль/л. Использование в титриметрии концентрации Сн (моль эквивалента В в одном литре раствора) связано с удобством расчетов, т. к. при одинаковых концентрациях растворов веществ А и В реакции идут между равными объемами этих веществ (согласно закону эквивалентов):

n(A) = n(B) или Сн(В/В)V(B) = Сн(А/А)V(А)	(7.11)

В практике титриметрии часто пользуются так называемым поправочным коэффициентом k, который показывает степень отклонения практической концентрации полученного раствора от его теоретического (расчетного) значения:

k = c(B)c(B)теор или k = Т(B)Т(B)теор				(28.12)

Расчеты при приготовлении рабочих растворов и установлении их концентрации

Приготовление разбавленного раствора. Пусть с – количество раствора, m% – концентрация раствора, который нужно разбавить до концентрации n%. Получающееся при этом количество разбавленного раствора х вычисляют по формуле:

x=a ∙mn						(28.13)

а объем воды V для разбавления раствора вычисляют по формуле:

V=a(mn-l)					(28.14)

Смешивание двух растворов одного и того же вещества различной концентрации для получения раствора заданной концентрации. Пусть смешиванием а частей m%-ного раствора с х частями n%-ного раствора нужно получить раствор, тогда:

x=n(l-m)n-l						(28.15)

Расчет при приготовлении титрованного раствора по определяемому веществу ведут также по грамм-эквиваленту растворяемого вещества, пользуясь формулой:

a=ЭрTVЭо1000						(28.16)

где	а – количество растворяемого вещества, г;

Эр – грамм-эквивалент растворяемого вещества, г;

Т – титр раствора по определяемому веществу, г/мл;

V – заданный объем раствора, мл;

Эо – грамм-эквивалент определяемого вещества, г;

Формулы для расчета массы определяемого вещества по результатам титрования при разных способах выражения концентрации титранта:

1) По c(fэквВ) (по молярной концентрации эквивалента рабочего раствора):

А) Прямое и заместителя:

– Способ отдельных навесок:

mA= cfэквВ⋅V(B)⋅MfэквA1000				(28.17)

– Способ пипетирования (аликвот):

mA= cfэквВ⋅V(B)⋅MfэквA∙VMK1000 ⋅ Vn			(28.18)

Б) Обратное (по остатку, по избытку):

– Способ отдельных навесок:

mA= [cfэквВ1⋅VB1- cfэквВ2⋅VB2]⋅MfэквA1000		(28.19)

– Способ пипетирования (аликвот):

mA= [cfэквВ1⋅VB1- cfэквВ2⋅VB2]⋅MfэквA∙VMK1000 ⋅ Vn	(28.20)

2) По Т(В) (по титру рабочего раствора В):

А) Прямое и заместителя:

– Способ отдельных навесок:

mA= T(B)⋅VB⋅MfэквAMfэквB				(28.21)

– Способ пипетирования (аликвот):

mA= TB⋅VB⋅MfэквA∙VMKMfэквB⋅ Vn			(28.22)

Б) Обратное (по остатку, по избытку):

– Способ отдельных навесок:

mA=[TB1⋅VB1MfэквB1- TB2⋅VB2MfэквB2]⋅MfэквA		(28.23)

– Способ пипетирования (аликвот):

mA=[TB1⋅VB1MfэквB1- TB2⋅VB2MfэквB2]⋅MfэквA⋅VMKVn	(28.24)

3) По Т(В/A) (по титру рабочего раствора В, по определяемому веществу А):

А) Прямое и заместителя:

– Способ отдельных навесок:

m(A) = Т(В/A) ⋅ V(B)					(28.25)

– Способ пипетирования (аликвот):

m(A) = Т(В/A) ⋅ V(B) ⋅VMKVn				(28.26)

Б) Обратное (по остатку, по избытку):

– Способ отдельных навесок:

m(A) = [Т(В1/A) ⋅ V(B1) – Т(В2/A) ⋅ V(B2)]		(28.27)

– Способ пипетирования (аликвот):

m(A) = [Т(В1/A) ⋅ V(B1) – Т(В2/A) ⋅ V(B2)] ⋅VMKVn		(28.28)

Раствор, титр которого известен, называется титрованным.  Титрование – процесс добавления к исследуемому раствору или его аликвотной части эквивалентного количества титрованного раствора. При этом используются стандартные растворы – фиксаналы – растворы с точной концентрацией вещества (Na2CO3, HCl).

Реакция титрования должна отвечать следующим требованиям:

- высокая скорость реакции;

- реакция должна протекать до конца;

- реакция должна быть высоко стехиометричной;

- иметь удобный метод фиксирования конца реакции.

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Главная задача титриметрического анализа – не только использовать раствор точно известной концентрации (фиксанал), но и правильно определить точку эквивалентности.

Классификация титриметрических методов анализа.

Они классифицируются по типу химической реакции:

– кислотно-основное титрование; (метод нейтрализации)

– метод осаждения;

– окислительно-восстановительное титрование; (редоксиметрия)

– комплексометрическое титрование.

По типу применяемого титранта:

– алкалиметрия – титрование щелочью;

– ацидиметрия – титрование кислотами;

– пермангапатометрия;

– идометрия;

– комплексонометрия и т. д.

По приемам титрования:

– прямое;

– обратное;

– заместительное.

Приёмы титрования

Различают прямое, обратное титрование и титрование заместителя.

При прямом титровании к раствору определяемого вещества (аликвоте или навеске, титруемому веществу) добавляют небольшими порциями раствор титранта (рабочий раствор).

При обратном титровании к раствору определяемого вещества добавляют сначала заведомый избыток специального реагента и затем титруют его остаток, не вступивший в реакцию.

При заместительном титровании к раствору определяемого вещества добавляют сначала заведомый избыток специального реагента и затем титруют один из продуктов реакции между анализируемым веществом и добавленным реагентом.

Метод кислотно – основного титрования

Метод кислотно-основного титрования основан на реакциях нейтрализации:

Н+ + ОН- = Н2O

Рабочими растворами метода являются растворы сильных кислот (HCl, H2SO4, HNO3 и др.) или сильных оснований (NaOH, KOH, Ва(ОН)2 и др.). В зависимости от титранта метод кислотно-основного титрования подразделяют на ацидиметрию, если титрантом является раствор кислоты, и алкалиметрию, если титрантом является раствор основания.

Рабочие растворы в основном готовят как вторичные стандартные растворы, поскольку исходные для их приготовления вещества не являются стандартными, а затем их стандартизуют по стандартным веществам или стандартным растворам.

Точка эквивалентности и конечная точка титрования.

Согласно правилу эквивалентности титрование необходимо продолжать до тех пор, пока количество прибавленного реагента не станет эквивалентным содержанию определяемого вещества. Наступающий в процессе титрования момент, когда количество стандартного раствора реагента (титранта) становится теоретически строго эквивалентным количеству определяемого вещества согласно определенному уравнению химической реакции, называют точкой эквивалентности.

Лекция 29: Метод кислотно-основного титрования.

- 1.Кислотно-основное равновесие. Общие сведения о кривых титрования.

- 2.Комплексометрическое титрование.

- 3.Металлохромные индикаторы, механизм их действия, интервал перехода, правило выбора.

Метод кислотно-основного титрования (метод нейтрализации) – предназначен для определения концентрации кислот, оснований, солей и основан на реакции нейтрализации

Н+ + ОН- ↔ Н2О.

Реакции кислотно-основного взаимодействия являются реакциями передачи протона от титранта к определяемому веществу или наоборот; характеризуются высокой скоростью и протекают строго стехиометрически.

Так как реакция нейтрализации не сопровождается изменением окраски раствора, точку эквивалентности определяют с помощью индикатора. Но обычно индикаторы меняют окраску не строго в точке эквивалентности, а с некоторым отклонением от неё. Другими словами, конечная точка титрования, (момент, в который происходит изменение окраски индикатора) не совпадает с точкой эквивалентности, а только более или менее соответствует ей. Поэтому даже при правильном выборе индикатора допускается погрешность – так называемая индикаторная ошибка титрования. Неправильный же выбор индикатора может вообще исказить результаты титрования.

Индикаторы, применяемые в кислотно-основном титровании: кислотно-основные индикаторы, например, метиловый оранжевый, фенолфталеин и др.

Титранты кислотно-основного титрования: растворы сильных кислот при определении концентрации оснований, растворы щелочей при определении концентрации кислот.

Стандартные вещества: карбонат натрия Na2CO3, тетраборат натрия Na2B4O7∙10H2O для установления титра или нормальной концентрации (стандартизации) кислот. Щавелевая кислота Н2С2О4·2Н2О – для стандартизации щелочей.

Определяемые вещества: сильные и слабые кислоты; сильные и слабые основания; соли, подвергающиеся гидролизу.

Виды кислотно-основного титрования:

– титрование сильной кислоты сильным основанием или наоборот;

– титрование слабой кислоты сильным основанием;

– титрование слабого основания сильной кислотой.

Для правильного титрования, и, следовательно, получения верных результатов, необходимо правильно подобрать индикатор. Для этого следует знать:

– теорию индикаторов;

– как меняется рН раствора в колбе в ходе титрования, каково значение рН в точке эквивалентности и вблизи неё?

Для ответа на эти вопросы строят кривые титрования.

Кривая титрования – это график зависимости рН среды в колбе от объема добавленного титранта. Кривая титрования характеризуется точкой эквивалентности, точкой нейтральности, скачком титрования, линией нейтральности.

Линия нейтральности – прямая, параллельная оси абсцисс и пересекающая ось ординат при рН = 7.

Точка нейтральности – точка пересечения кривой титрования с линией нейтральности.

Скачок титрования – участок резкого изменения рН.

Титрование сильной кислоты сильным основанием (или наоборот). Расчет и построение кривой титрования. Для построения кривой титрования рассчитаем значения рН в точке эквивалентности и вблизи неё (когда добавлено титранта 0%, 90%, 99%, 99,9%, 100%, 100,1%, 101%, 110%, 200% от количества, необходимого для полной нейтрализации раствора в колбе) при титровании 10 мл 0,1н. раствора соляной кислоты 0,1н. раствором гидроксида натрия.

НСI + NaOH ↔ NaCI + H2O

По условию в колбе 10 мл 0,1н. раствор НСI, следовательно, в бюретке 0,1н. раствор NaOH.

По закону эквивалентов:

С(HCl) ∙V(HCl)=C(NaOH) ∙V(NaOH)

Следовательно, для полной нейтрализации 10 мл 0,1н. раствора НСI потребуется 10 мл 0,1н. раствора NaOH. По мере добавления к раствору кислоты, находящемуся в колбе, из бюретки раствора щелочи будет происходить постепенная нейтрализация соляной кислоты, причем Vоттитр НСI = Vдоб NaOH.

Объем добавленного титранта, в нашем случае объем добавленной щелочи, рассчитываем по формуле:

Vдоб NaOH = Vисх ∙ ω100					(29.1)

где ω – процент добавленного титранта.

Концентрация кислоты в колбе в процессе титрования будет меняться:

Vост НСI = Vисх – Vоттитр 				(29.2)

CHCl = Cисх ∙ VостVисх					(29.3)

Точка №1: добавлено 0% NaOH, т.е. 0 мл. Концентрацию ионов Н+  и значение рН в колбе рассчитываем по следующим формулам:

[H+] = CHCI = 0,1 = 10-1,

рН = -lg[H+] = -lg10-1 = 1

Точка №2:добавлено 90% от объема щелочи, необходимого для нейтрализации кислоты. Объем добавленной щелочи рассчитываем по формуле (8.1):

Vдоб NaOH = Vисх ∙ ω100 =  10 ∙ 90100=9 мл

Vоттитр HCl = Vдоб NaOH = 9 мл

Vост НСI = Vисх – Vоттитр = 10 – 9 = 1 мл

CHCl = Cисх ∙ VостVисх= 0,1 ∙ 110= 0,01н

[H+] = CHCl = 0,01 = 10-2 моль/л

рН = -lg[H+] = -lg10-2 = 2

Аналогично рассчитываются точки №№ 3,4.

Точка №5–точка эквивалентности, так как добавлено эквивалентное количество щелочи (100%). Вся кислота в колбе оттитрована:

НСI + NaOH ↔ NaCI + H2O

В колбе находится раствор хлорида натрия. Данная соль гидролизу не подвергается. Как рассчитать рН? Концентрация ионов Н+ определяется диссоциацией воды:

Н2О ↔ Н+ + ОН-

Из формулы ионного произведения воды

[H+]·[OH-] = 10-14

следует:

[H+] = [OH-] = 10-14 = 10–7

pH = - lg [H+] = - lg 10–7 = 7.

Таким образом, при титровании сильной кислоты сильным основанием (или наоборот) точка эквивалентности совпадает с точкой нейтральности.

Точка №6:теоретически продолжаем титрование, чтобы построить график и подобрать индикатор. Добавляем 100,1% от необходимого объема щелочи, следовательно, в колбе избыток щелочи.

Vдоб NaOH = Vисх ∙ ω100 =  10 ∙ 100,1100=10,01 мл

Vизб NaOH = Vдоб NaOH – Vоттитр HCl = 10,01 – 10 = 0,01 мл

Находим концентрацию щелочи в колбе по формуле:

CNaOH = Cисх ∙ VизбVисх 					(29.4)

CNaOH = Cисх ∙ VизбVисх= 0,1 ∙ 0,0110=0,0001н

Концентрацию гидроксид-ионов и концентрацию ионов Н+ в щелочном растворе рассчитываем по следующим формулам:

[ОH–] = CNaOH = 0,0001 = 10-4 моль/л

[H+] = 10–1410–4 = 10-10 моль/л

рН = -lg[H+] = -lg10-10 = 10

Аналогично рассчитывают точки №№ 7,8,9.

Далее строим график зависимости: рН = f (Vтитранта, %). На графике отмечаем точку эквивалентности, скачок титрования, линию нейтральности.

Рисунок 29.1 – Титрование сильной кислоты сильным основанием.

Следует отметить, что при титровании сильного основания сильной кислотой рН раствора в колбе будет меняться в обратном направлении, то есть от 14 до 0.

Комплексометрия основана на реакциях образования комплексов. В самом общем смысле под комплексом (комплексным соединением) в химии понимают сложную частицу, состоящую из составных частей, способных к автономному существованию. Можно отметить основные признаки, позволяющие выделить комплексные соединения в особый класс химических соединений:

– способность отдельных составных частей к самостоятельному существованию;

– сложность состава;

– частичная диссоциация на составные части в растворе по гетеролитическому механизму;

– наличие положительно заряженной центральной частицы – комплексообразователя (обычно это ион металла), связанной с лигандами;

– наличие определенной устойчивой пространственной геометрии расположения лигандов вокруг комплексообразователя. Примеры:

Комплекс				Составные части

Ni(NH3)62+				Ni2+ , NH3

[Co(NH3)6]SO4			[Co(NH3)6]2+ , SO42- , Co2+ , NH3

Основой комплексного соединения является донорно-акцепторная связь.

KAl(SO4)2

MgCa(CO3)2

MgCO3 ⋅ CaCO3

KCN – цианистый калий

Fe(CN)3 – цианид железа

3KCN+Fe(CN)3 → K3[Fе(CN)6] – гексоцианоферрат калия

Лиганды («зубчатые структуры») могут быть бидентатными, монодентатными, полидентатнами. Дентатностью называется число донорных атомов лиганда, образующих координационные связи с центральным атомом.

Известно много монодентатных неорганических и органических лигандов, однако их применению в комплексометрии препятствует то, что ступенчатые константы устойчивости соответствующих комплексов мало различаются между собой. Поэтому при увеличении количества добавленного лиганда концентрация  ионов металла изменяется постепенно и кривая титрования не имеет скачка.

Хелаты (хело-«клешня») – соединения, которые охватывают центральный ион. Важнейшая особенность хелатов – их повышенная устойчивость по сравнению с аналогично построенными нециклическими комплексами. Именно поэтому полидентатные лиганды и хелатные комплексы нашли широкое применение в аналитической химии.

Скорость комплексообразования имеет большое значение в аналитической химии. Например, при прямом комплексонометрическом титровании реакция определяемого иона с титрантом должна протекать практически мгновенно, иначе индикация конечной точки титрования существенно затрудняется.

Устойчивость комплекса определяется как фундаментальными факторами (природой комплексообразователя и лигандов), так и внешними условиями (температурой, природой растворителя, ионной силой, составом раствора).

Трилон Б в комплексометрии используют для определения металлов в водных растворах. Прямым титрованием можно обнаружить: Ba,Ca,K,In,Mg,St,Zn,Cd. Методом обратного титрования: Al‚Bi‚Со,Cr‚Fe‚Mn‚Pt, Sc.

Трилон Б используется для аналитических определений жесткости воды.

Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ +CO2↑ +H2O

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ +CO2↑ +H2O

Комплексометрия, как метод анализа, используется в абсолютном большинстве предприятий, где нужно анализировать состав шлака, сплавов, различных добавок.

Металлохромные индикаторы представляют собой органические красители, способные изменять свою окраску при образовании комплексов с металлами. Они имеют ценное преимущество: интенсивность окраски их комплексов с металлами в 10— 100 раз больше (молярный коэффициент экстинкции 104 — 105).

Поэтому отчетливое изменение окраски можно наблюдать при концентрации металлохромного индикатора порядка 10-6 — 10-5М. При этом количество металла, связанного с индикатором, настолько мало (около 0,1% всего присутствующего количества металла),что при расчете результатов определения им можно пренебречь.

Свободный индикатор также почти всегда окрашен (поскольку речь идет о красителе), так что конец титрования устанавливается не по исчезновению или появлению, но по изменению окраски. Только фталеины являются одноцветными индикаторами, но и у них окраска комплекса с металлом обусловлена структурными особенностями молекулы лиганда, причем эта окраска более интенсивна по сравнению с окраской металлокомплексов индикаторов.

Строение металлохромных индикаторов (общие сведения)

Металлохромные индикаторы, так же как и титранты, применяемые в комплексонометрии, должны обладать способностью образовывать внутрикомплексные соединения, поскольку только такие комплексы имеют удовлетворительную стабильность.

Следовательно, молекула красителя должна содержать по крайней мере два атома (О или N), которые в качестве лигандов могут координироваться с ионом металла и участвовать в образовании пяти- или шестичленных хелатных циклов. Если хотя бы один атом-лиганд, связанный с металлом, в то же время входит в состав ауксохромной или хромофорной группы молекулы красителя, то при комплексообразовании происходит изменение окраски. Конечно, присоединение иона металла вообще значительно меньше изменяет спектр поглощения красителя, чем присоединение протона, однако в большинстве случаев при образовании комплекса с металлом молекула красителя теряет один протон, и при этом изменение окраски часто бывает столь же резким, как и у кислотно-основных индикаторов.

Эриохром черный Т – натриевая соль сложной сульфокислоты (1-окси-2-нафтилазо-6-нитро-2-нафтол-4-сульфокислота):

В водном растворе этот индикатор диссоциирует полностью на катион натрия и анион индикатора:

NaH2Ind → Na+ + H2Ind-

В свою очередь, индикаторный анион в зависимости от среды в большей или меньшей степени диссоциирует по уравнениям:

рН=6,3 рН=11,6

H2Ind- ↔ H+ + HInd2- ↔ 2H+ + Ind3-

Красный синий оранжевый

При рН<6 равновесие сдвигается в сторону образования аниона H2Ind-, имеющего красную окраску. В интервале рН от 7 до 11 эриохром черный Т находится в растворе главным образом в виде ионаHInd2-,окрашенного в синий цвет. При рН>11,6 индикатор почти полностью диссоциирован, его анионInd3-окрашен в оранжевый цвет.

Эриохром черный Т является тетрадентатным лигандом и образует с катионами-комплексообразователями окрашенные внутрикомплексные соединения, хорошо растворимые в воде. Так с двухвалентным металлом, например с магнием, образуется комплекс вино-красного цвета следующего состава:

Как видно из схемы, ион металла образует две ковалентные связи с кислородом (из группы –ОН) и две донорно-акцепторные связи с атомами азота.

Применение металлоиндикаторов основано на том, что в интервале рН от 7 до 11, когда сам индикатор имеет синий цвет (HInd2-), целый ряд катионов металлов (Ca2+, Cu2+, Ba2+, Zn2+, Fe3+, Al3+, Mg2+, Pb2+, Co2+ и др.) дают вино-красное окрашивание.

HInd2-+Mg2+↔MgInd-+H+

Синий вино-красный

Образующийся комплекс эриохрома черного Т с катионом металла менее прочен, чем комплекс того же металла с трилоном, поэтому трилон Б может вытеснить индикатор из его соединения с катионом металла по следующему уравнению:

MgInd- + H2T2- ↔MgT2- + HInd2- + H+

Вино-красный синий

При этом окраска раствора должна переходить из вино-красной в синюю.

При титровании раствором трилона Б, наступит момент, соответствующий одновременному присутствию в растворе вино-красного комплекса MgInd-и свободного индикатора в виде ионаHInd2-синего цвета. В этом случае, окраска раствора будет фиолетовой. При дальнейшем титровании до появления синей окраски произойдет полное вытеснение иона метала из комплексного иона MeInd-,и израсходованное количество трилона Б будет эквивалентно количеству иона металла в исследуемом растворе, поскольку синяя окраска раствора обусловлена уже ионами индикатораHInd2-, не связанными с ионами метала.

Лекция 30: Метод окислительно-восстановительного титрования

1. Общая характеристика и классификация методов окислительно-восстановительного титрования.

2. Перманганатометрия, сущность метода.

3. Иодометрия, сущность метода.

Общая характеристика методов

Методы окислительно-восстановительного титрования основаны на использовании окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Аналитические возможности методов позволяют проводить определение окислителей, восстановителей и веществ, которые сами не проявляют окислительно-восстановительных свойств, но реагируют с окислителями и восстановителями с образованием осадков или комплексных соединений.

Рабочими растворами служат растворы окислителей (окислительное титрование) и восстановителей (восстановительное титрование). Поскольку рабочие растворы восстановителей неустойчивы из-за окисления на воздухе, то восстановительное титрование используют реже. В большинстве случаев готовят рабочие растворы с концентрацией 0,05 моль экв/ л. Почти все они являются вторичными стандартами.

Аналитические характеристики методов близки к характеристикам кислотно-основного титрования, но на анализ часто затрачивается больше времени из-за меньших скоростей окислительно-восстановительных реакций.

Классификация методов основана на применяемых рабочих растворах. Например, перманганатометрия (КМnО4), иодометрия (I2), дихроматометрия (K2Cr2O7), броматометрия (КВгОз) и т. д.

Требования к окислительно-восстановительным рeакциям (ОВР) в титриметрии.

Известно более 100 тыс. ОВР. по далеко не все из них подходят для титрования из-за своих особенностей:

а) ОВР это наиболее сложный по механизму тип химических реакций;

б) они не всегда протекают в точном соответствии с суммарным уравнением реакции; в) часто образуются нестойкие промежуточные соединения.

Поэтому ОВР, которая используется для титрования, должна отвечать всем требованиям, обязательным для реакций в титриметрии, а именно:

1) она должна протекать в соответствии со стехиометрическим уравнением реакции. Многие ОВР идут нестехиометрично. Например, реакция

5Fe2+ + MnO4- + 8H+ = 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

протекает в соответствии с уравнением только в присутствии H2SO4. Если для создания необходимой среды использовать другие кислоты (НC1,НNO3), то будут протекать побочные реакции;

2) ОВР должна протекать до конца. Если проводить титрование с погрешностью < 0.1 %, то должно выполняться условие: lgK>3(n1 + n2), где n1 и n2 - число электронов, участвующих в полурeакциях; К константа равновесия ОВР. Константа равновесия ОВР связана со стандартной ЭДС элемента E0 , равной разности стандартных потенциалов окислителя и восстановителя следующим уравнением:

RT. lnK = E0nF,

где n – число электронов передаваемых от восстановителя к окислителю F – постоянная Фарадея, равная 96500 Кл/моль.

Большое числовое значение константы равновесия показывает, что равновесие реакции, протекающей при титровании, практически целиком сдвинуто вправо;

3) она должна идти быстро. Многие ОВР идут медленно, поэтому их нельзя использовать для титрования. Иногда для увеличения скорости нагревают раствор или вводят катализатор.
Способы титрования. Если реакция соответствует всем требованиям и есть возможность зафиксировать к.т.т., то используют прямое титрование. Если реакция идет нестехиометрично, медленно, то применяют обратное титрование и титрование заместителя.

Перманганатометрия

Основой метода являются реакции окисления восстановителей раствором КМnО4

Основные химические полуреакции:

а) в кислой среде (рН<4):

МnО4- + 8H+ + 5е = Мn2+ + 4Н2О ;

E° = 1.51 В; fэкв.(МnО4-) = 1/5

Реакция идет быстро и стехиометрично, поэтому используется наиболее часто;

б) в нейтральной и слабощелочной средах (рН 5 - 8):

МnО4-+ 2Н2О + Зе = MnO2 + 4OH-;

Е° = 0,60 В; fэкв.(МnО4-) = 1/3

Реакцию используют редко, так как бурый осадок МnО2 мешает

фиксированию к. т. т.;

в) в сильнощелочной среде (рН>9):

МnО4- + е = МnО42-;

Е° = 0,558 В; fэкв.(МnО4-) = 1

Реакцию используют только для анализа органических веществ.

Рабочие растворы метода: а) KMnO4 — основной рабочий раствор; б) Н2С2О4 и оксалаты - для обратного титрования: в) растворы других восстановителей (Fe2+ и т. п.) - для обратного титрования.

Вспомогательные растворы метода: Н2SО4 - для создания сильнокислой среды;

растворы восстановителей (Sn2+ и т.п.) - для титрования заместителя.

Фиксирование к.т.т.:

а) безиндикаторное титрование – для бесцветных растворов: б) с применением окислительно-восстановительного индикатора ферроина –

для окрашенных растворов.

Условия проведения анализа:

а) чаще всего титрование ведут в сильнокислой среде, которую создают, добавляя большой избыток H2SO4;

б) нельзя использовать для подкисления растворы НС1 и HNO3, так как в их присутствии протекают побочные реакции; в) если необходимо провести анализ в присутствии хлоридов, то применяют защитную смесь Циммермана-Рейнгардта (смесь H2SO4, Н3РО4 и МnSО4), которая предотвращает окисление хлоридов.

Достоинства метода. Большинство ОВР с участием КМnО4 идет стехиометрично и быстро. КМnО4 доступный реактив, им можно титровать в любой среде и без индикатора. Метод позволяет проводить определение многих веществ, в том числе тех, которые не реагируют с более слабыми окислителями.

Недостатки метода. Раствор КМnО4 всегда является вторичным стандартом; для титрования необходимо создавать строго определенные условия (рН, температура). Нельзя проводить анализ в присутствии хлоридов без применения защитной смеси.

Приготовление и стандартизация рабочего раствора КМnО4.

Кристаллический KMnO4 всегда содержит МnО2 и другие продукты разложения, поэтому стандартный раствор нельзя приготовить по точной навеске. При приготовлении и хранении раствора надо учитывать особые химические свойства КМnО4, a именно: КМnО4 - сильный окислитель, он окисляет:

а) примеси из воды, воздуха (пыль, следы органических соединений), поэтому после растворения КМnО4 в воде дают раствору постоять 7-10 Дней. Для ускорения процессов окисления примесей раствор нагревают;

б) резину, корковые пробки, бумажные фильтры, поэтому используют только стеклянные пробки и стеклянные фильтры,

в) воду (особенно на свету) в соответствии с уравнением реакции:

4МnО4- + 2Н2О = 4МnО2 +ЗО2 + 4ОН-, поэтому осадок МnО2 удаляют фильтрованием, раствор хранят в темной склянке.

Концентрация раствора КМnО4 со временем может меняться, поэтому ее надо проверять каждые 2 недели. Обычно готовят растворы КМnО4 с концентрацией 0,02-0,1 н., чаще всего 0,05 н.

В качестве установочных веществ при стандартизации раствора КМnО4 используют различные восстановители: Н2С2О4 . 2Н2О, оксалаты, металлическое железо, KI, соль Мора и т. д.

Аналитические возможности метода перманганатометрии

Перманганатометрически можно проводить определение многих веществ, которые подразделяют на 4 группы:

1) восстановители (Fe2+, S2O32-, SO32-, H2О2, HСООН, НСОН и др.). Прямое титрование раствором КМnО4 в кислой среде применяют, если реакция идет быстро, например:

Fe2+ + МnО4- + H+ → Fe3+ + Мn2+ + H2O

Обратное титрование избытка KMnO4 раствором Н2С2О4 применяют, если реакция идет медленно, чаще - для органических веществ.

2) окислители (Сr2О72- и др.). Обратное титрование избытка восстановителя - рабочего раствора Fe2+ - раствором КМnО4 по схеме:

Окислитель + Fe2+ (избыток) → продукт + Fe3+ + Fe2+(остаток)

Fe2+(остаток) + МnО4- + H+ → Fe3+ + Мn2+ + H2O

Титование заместителя (рабочий раствор КМnО4, вспомогательный раствор - раствор подходящего восстановителя, например Sn2+:

Fe3+ + Sn2+(избыток) = Fe2+ + Sn4+;

Fe2+ + МnО4- + H+ = Fe3+ + Mn2+ + H2O (титрование заместителя)

3) вещества, не обладающие окислительно-восстановительными свойствами, но реагирующие с С2О42- (Са2+, Mg2+, Ba2+, Zn2+, Со2+ и др.). Ионы металлов осаждают в виде оксалатов, затем титруют раствором KМnО4 связанные с металлом оксалат-ионы (титрование заместителя) либо остаток оксалата после реакции с металлом (обратное титрование).

например:

Zn2+ + C2O42- = ZnC2O4 (осаждение)

ZnC2O4 + 2H+ = Zn2+ + H2C2O4 (растворение осадка)

5H2C2O4 + 2МnО4- + 6H+ = 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O (титрование щавелевой кислоты)

4) органические вещества, которые титруются в щелочной среде (винная кислота, формальдегид и др.). В щелочной среде органические вещества окисляются перманганатом до карбонатов (полное окисление) или до других продуктов (неполное окисление). Эти реакции идут очень медленно, поэтому прямое титрование провести невозможно и используют обратное:

Орг. в - во + МnО4-(избыток) + ОН- → СО2 + MnO42- + Н2О

МnО4-(остаток) + С2O42- + H+ → Mn2+ + CO2 + H2O

Е(Ag+/Ag) = Е°(Ag+/Ag) + 0,059lg[Ag+];

Иодометрия

Meтод основан на использовании полуреакции:

I2 + 2ё = 2I- Eo =0.536 В.

В нем используют окислительные свойства I2 и восстановительные свойства I- . Основной реакцией метода, кроме того, является реакция взаимодействия иода с тиосульфатом:

I2 +2S2O32- = 2I- + S4O62-.

Рабочие растворы метода: I2 и Na2S2O3.

Вспомогательные растворы метода:

KI – для определения окислителей способом замещения; смесь KI и KIO3 – для определения кислот способом замещения; H2SO4 – для подкисления.

Фиксирование конечной точки титрования:

безиндикаторное титрование – применяется редко; с применением специфического индикатора крахмала, который образует с I2 окрашенное в синий цвет соединение.

Достоинства метода. Метод обладает высокой точностью, обусловленной высокой чувствительностью индикатора. Основные реакции метода идут без участия ионов Н+, поэтому потенциал пары I2/I - не зависит от рН, что позволяет проводить титрование в широком интервале значений рН (2 – 10). Можно определять многие вещества, в том числе те, которые неудобно титровать более сильными окислителями, например растворами KMnО4 и К2Сr2О7.

Недостатки метода. I2 — достаточно дорогой препарат; рабочие растворы метода неустойчивы; существует много различных источников погрешностей.

Причины занижения результатов анализа в иодометрии – улетучивание I2; незавершенность реакции, если реакционную смесь выдерживали недостаточно долго.

Причины завышения результатов анализа в иодометрии – частичное разложение тиосульфата в растворе; частичное разложение крахмала, преждевременное добавление индикатора.

Приготовление и стандартизация рабочих растворов I2 и Na2S2O3

I2 плохо растворим в воде, поэтому его растворяют в воде с добавлением КI, который увеличивает растворимость и понижает летучесть иода за счет образования трииодидного комплекса.:

I2 + KI = К[I3].

Обычно готовят раствор иода с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/л по точной навеске I2 (как первичный стандарт) либо как вторичный стандарт (устанавливают точную концентрацию по стандартному раствору Na2S2O3). Концентрацию приготовленного раствора I2 надо регулярно проверять, т. к. она быстро меняется.

Причины неустойчивости рабочего раствора I2: летучесть I2, что приводит к уменьшению концентрации; взаимодействие I2 с органическими примесями, что также приводит к уменьшению концентрации; окисление I- кислородом воздуха (особенно на свету):

2 I- + О2 + 4Н+ = I2 + 2Н2О .

Этот процесс приводит к увеличению концентрации иода в растворе, поэтому рабочий раствор хранят в темной, закрытой посуде.

Раствор Na2S203 всегда готовят как вторичный стандарт. Точную концентрацию устанавливают по стандартным растворам КМnО4, К2Сr2О7, I2 и т. д. через 1 - 2 дня после приготовления. Затем контролируют концентрацию еженедельно.

Причины неустойчивости рабочего раствора Na2S203: взаимодействие с компонентами воздуха (СО2, О2); разложение в кислой среде (при рН < 4) и на свету; разложение тиобактериями.

Особенности использования крахмала в иодометрии

Крахмал образует с I2 адсорбционный комплекс синего цвета. Это качественная реакция на иод. Однако в присутствии больших количеств иода крахмал разрушается из-за окисления. Поэтому крахмал добавляют в титруемый раствор, когда содержание иода в нем невелико: если титруют выделившийся иод раствором тиосульфата (т.е. до исчезновения синей окраски), то прибавляют крахмал вблизи т. э.; если титруют раствор восстановителя рабочим раствором иода (т.е. до появления окраски), то прибавляют крахмал, как все индикаюры, до начала титрования.

Титрование проводят при пониженной или при комнатной температуре, так как при нагревании улетучивается иод, уменьшается чувствительность индикаторной реакции. Титрование проводят в нейтральной или слабокислой среде, так как в сильнокислой среде разлагается тиосульфат, окисляются кислородом воздуха иодид-ионы, а в сильнощелочной - диспропорционирует иод.

К титрованию выделившегося иода приступают через 5 мин (из-за низкой скорости реакции).

Реакционную смесь ставят в темноту, так как на свету I- окисляется кислородом воздуха до I2. В результате после титрования может опять появиться синяя окраска иод-крахмального комплекса. (склянки и колбы закрывают (из-за летучести иода).

Иодометрия - весьма универсальный и очень точный метод, позволяющий проводить определение многих веществ:

1. Окислителей (Сr2О72-, Сu2+, H2O2 и др.). В иодометрии применяют растворы восстановителей Na2S2О3 и KI, но прямое титрование ими окислителей невозможно. Реакции между окислителями и Na2S2O3 идут нестехиометрично, а между окислителями и КI медленно.

Поэтому для определения окислителей используют титрование заместителя: окислитель замещают эквивалентным количеством иода, затем титруют выделившийся иод раствором тиосульфата:

Окислитель + I- + Н+ → Восстановитель + I2 + Н2О

I2+2S2O32- → 2I- + S4O62-.

Рабочий раствор - Na2S2O3; вспомогательные.растворы - КI и H2SO4: индикатор крахмал добавляют вблизи т. э.

2. Bосстановителeй (S2O32-, SO32-, NO2-, , НСОН и др.). Прямое титрование раствором I2 в нейтральной или слабокислой среде используют для достаточно сильных восстановителей. Крахмал добавляют до начала титрования. Титруют до появления окраски.

Обратное титрование избытка I2 раствором Na2S2O3 используют для восстановителей, значение Е° которых близко к Е° (I2/I-) , поскольку они труднее окисляются, реакция идет недостаточно полно при прямом титровании:

А(восстановитель) + I2(избыток) → А*(окисл.форма) + I2(остаток) + I-

I2(остаток) + 2S2O32- → 2I- + S4O62-.

3. Bеществ, не обладающиx окислительно-восстановительными свойствами, но реагирующиx с окислителями или восстановителями (Ва2+, Zn2+, Pb2+, Ag+ и др.). Иодометрически можно определять ионы металлов, которые осаждаются в виде сульфидов или хроматов. Схемы анализа:

а) Осаждают ион металла в виде сульфида, растворяют осадок в

НС1 в присутствии избытка I2 и титруют остаток I2 после реакции раствором Na2S2O3:

Ме2+ + S2- → MeS (осадок)

MeS + 2HC1 → МеС12 + H2S

H2S + I2(избыток) → 2HI + S + I2(остаток)

I2(остаток) + S2O32- →

б) Осаждают ион металла в виде хромата, растворяют осадок в

кислоте. Затем продукт реакции — Сг2О72- определяют иодометрически как любой другой окислитель:

Ме2+ + CrO42- → МеСrO4(осадок)

2МеСrО4 + 2H+ → Cr2O72- + Н2О + 2Ме2+

4. Oрганическиx веществ (нафтол, аскорбиновая кислота, муравьиная кислота и др.).Используют вес способы титрования: Прямое титрование раствором I2.

Обратное титрование остатка I2 после реакции с органическим веществом раствором Na2S2O3 используют чаще всего:

Органическое вещество + I2(избыток) + ОН- → (щелочная среда)

I2(остаток) + S2O32- → (слабокислая среда)

Особенность этого титрования заключается в следующем. В кислых растворах I2 не реагирует с органическими веществами или реагирует очень медленно. Поэтому сначала проводят реакцию в щелочной среде, затем раствор подкисляют и титруют.

Титрование заместителя используют, если органическое вещество обладает свойствами окислителя.

Лекция 31: Физико-химические методы анализа. Классификация основных физико-химических методов анализа

1.Общая характеристика физико-химических и физических методов анализа.

2.Роль физико-химических методов анализа в аналитической химии.

3.Классификация физико-химических методов анализа.

Физико-химические методы анализа, основаны на зависимости физических свойств вещества от его природы, причем аналитический сигнал представляет собой величину физического свойства, функционально связанную с концентрацией или массой определяемого компонента. Физико-химические методы анализа могут включать химические превращения определяемого соединения, растворение образца, концентрирование анализируемого компонента, маскирование мешающих веществ и других. В отличие от «классических» химических методов анализа, где аналитическим сигналом служит масса вещества или его объем, в физико-химические методы анализа в качестве аналитического сигнала используют интенсивность излучения, силу тока, электропроводность, разность потенциалов и др.

Важное практическое значение имеют методы, основанные на исследовании испускания и поглощения электромагнитного излучения в различных областях спектра. К ним относится спектроскопия (например, люминесцентный анализ, спектральный анализ, нефелометрия и турбидиметрия и другие). К важным физико-химическим методам анализа принадлежат электрохимические методы, использующие измерение электрических свойств вещества (кондуктометрия, кулонометрия, потенциометрия и т. д.), а также хроматография (например, газовая хроматография, жидкостная хроматография, ионообменная хроматография, тонкослойная хроматография). Успешно развиваются методы, основанные на измерении скоростей химических реакций (кинетические методы анализа), тепловых эффектов реакций (термометрическое титрование, смотри Калориметрия), а также на разделении ионов в магнитном поле (масс-спектрометрия).

При выполнении физико-химических методов анализа используют специальную, иногда довольно сложную, измерительную аппаратуру, в связи с чем эти методы часто называют инструментальными. Многие современные приборы оснащены встроенными ЭВМ, которые позволяют находить оптимальные условия анализа (напр., спектральную область получения наиболее точных результатов при анализе смеси окрашенных веществ), выполняют расчеты и т. д.

Почти во всех физико-химических методов анализа применяют два основных приема: методы прямых измерений и титрования. В прямых методах используют зависимость аналитического сигнала от природы анализируемого вещества и его концентрации. Зависимость сигнала от природы вещества – основа качественного анализа (потенциал полуволны в полярографии и т.д.). В некоторых методах связь аналитического сигнала с природой вещества установлена строго теоретически. Например, спектр атома водорода может быть рассчитан по теоретически выведенным формулам. В количественном анализе используют зависимость интенсивности сигнала от концентрации вещества. Чаще всего она имеет вид I = a + bс (уравнение связи), где I- интенсивность сигнала (сила диффузионного тока в полярографии, оптическая плотность в спектрофотометрии и т. д.), с - концентрация, а и b - постоянные, причем во многих случаях а = 0 (спектрофотометрия, полярография и др.). В ряде физико-химических методов анализа уравнение связи установлено теоретически, например закон Бугера-Ламберта-Бера, уравнение Ильковича.

Численные значения констант в уравнении связи определяют экспериментально с помощью стандартных образцов, стандартных растворов и т.д. Только в кулонометрии, основанной на законе Фарадея, не требуется определение констант.

Наибольшее распространение в практике получили следующие методы определения констант уравнения связи или, что то же самое, методы количеств, анализа с помощью физико-химических измерений:

1) Метод градуировочного графика. Измеряют интенсивность аналитического сигнала у нескольких стандартных образцов или стандартных растворов и строят градуировочный график в координатах I = f(с) или I = f(lgc), где с - концентрация компонента в стандартном растворе или стандартном образце. В тех же условиях измеряют интенсивность сигнала у анализируемой пробы и по градуировочному графику находят концентрацию.

2) Метод молярного свойства применяют в тех случаях, когда уравнение связи I = bc соблюдается достаточно строго. Измеряют аналитический сигнал у нескольких стандартных образцов или растворов и рассчитывают b = Iст /сст; если сст измеряется в моль/л, то b -молярное свойство. В тех же условиях измеряют интенсивность сигнала у анализируемой пробы Ix и по соотношению cx = Ix /b или cx = cстIx /IСТ рассчитывают концентрацию.

3) Метод добавок. Измеряют интенсивность аналитического сигнала пробы Ix, а затем интенсивность сигнала пробы с известной добавкой стандартного раствора Ix+стt. Концентрацию вещества в пробе рассчитывают по соотношению сx = сстIx/(Ix+ст - Ix).

Методы титрования. Измеряют интенсивность аналитического сигнала I в зависимости от объема V добавленного титранта. По кривой титрования I=f (V)находят точку эквивалентности и рассчитывают результат по обычным формулам титриметрического анализа.

Физико-химические методы анализа часто используют при определении низких содержаний (порядка 10-3% и менее), где классические химические методы анализа обычно неприменимы. В области средних и высоких концентраций химические и физико-химические методы анализа успешно конкурируют между собой, взаимно дополняя друг друга. Физико-химические методы анализа развиваются в направлении поиска новых химических аналитических свойств вещества, увеличения точности анализа, конструирования новых прецизионных аналитических приборов, совершенствования существующих методик и автоматизации анализа. Интенсивно развивается в последнее время проточно-ижкекционный анализ - один из наиболее универсальных вариантов автоматизированного анализа, основанный на дискретном введении микрообъемов анализируемого раствора в поток жидкого носителя с реагентом и последующего детектирования смеси тем или иным физико-химическим методом.

Деление аналитических методов на физические, химические и физико-химические весьма условно. Часто к физико-химическим методам анализа относят, например, ядерно-физические методы. В последнее время наметилась тенденция делить методы анализа на химические, физические и биологические – вовсе без физико-химических.

Среди физико-химических методов наибольшее практическое применение имеют:

1. спектральные и другие оптические методы (рефрактометрия, поляриметрия);

2. электрохимические методы анализа;

3. хроматографические методы анализа.

Кроме этого выделяют еще 2 группы физико-химических методов:

1. радиометрические методы, основанные на измерении радиоактивного излучения данного элемента;

2. масс-спектрометрические методы анализа, основанные на определении масс отдельных ионизированных атомов, молекул и радикалов.

Наиболее обширной по числу методов и важной по практическому значению является группа спектральных и других оптических методов. Эти методы основаны на взаимодействии веществ с электромагнитным излучением. Известно много различных видов электромагнитных излучений: рентгеновское излучение, ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное, микроволновое и радиочастотное. В зависимости от типа взаимодействия электромагнитного излучения с веществом оптические методы классифицируются следующим образом.

На измерении эффектов поляризации молекул вещества основаны рефрактометрия, поляриметрия.

Анализируемые вещества могут поглощать электромагнитное излучение и на основе использования этого явления выделяют группу абсорбционных оптических методов.

Поглощение света атомами анализируемых веществ используется в атомно-абсорбционном анализе. Способность поглощать свет молекулами и ионами в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра позволила создать молекулярно-абсорбционный анализ (колориметрию, фотоколориметрию, спектрофотометрию).

Поглощение и рассеяние света взвешенными частицами в растворе (суспензии) привело к появлению методов турбидиметрии и нефелометрии.

Методы, основанные на измерении интенсивности излучения, возникающего в результате выделения энергии возбужденными молекулами и атомами анализируемого вещества, называются эмиссионными методами. К молекулярно-эмиссионным методам относят люминесценцию (флуоресценцию), к атомно-эмиссионным – эмиссионный спектральный анализ и пламенную фотометрию.

Электрохимические методы анализа основаны на измерении электрической проводимости (кондуктометрия); разности потенциалов (потенциометрия); количества электричества, прошедшего через раствор (кулонометрия); зависимости величины тока от приложенного потенциала (вольт-амперометрия).

В группу хроматографических методов анализа входят методы газовой и газожидкостной хроматографии, распределительной, тонкослойной, адсорбционной, ионообменной и других видов хроматографии.

Лекция 32: Электрохимические методы анализа

- Потенциометрия.

- Вольтамперометрия. Полярография как одна из разновидностей вольтамперометрии.

- Кондуктометрический анализ. Прямая кондуктометрия и кондуктометрическое титрование.

Потенциометрия – метод определения различных физико-химических величин, основанный на измерении электродвижущих сил (ЭДС) обратимых гальванических элементов. Широко применяют потенциометрию в аналитической химии для определения концентрация веществ в растворах (потенциометрическое титрование), для измерения рН.

Современная потенциометрия включает различные методы анализа:

– редоксиметрия;

– ионометрия;

– рН-метрия;

– катионометрия;

– анионометрия;

– потенциометрическое титрование (прямое, дифференциальное).

Потенциометрический метод – это метод качественного и количественного анализа, основанный на измерении потенциалов, возникающих между испытуемым раствором и погруженным в него электродом. Данный метод рекомендуется для проведения анализов окрашенных растворов или малых концентраций веществ, для количественного анализа некоторых фармакопейных препаратов.

Зависимость между равновесными электродными потенциалами  и термодинамическими активностями aкомпонентов определяется рассмотренным уравнением Нернста:

E= E0+ RTnFlnaOxaRed				(32.1)

где 	E – электродный потенциал;

E0 – стандартный электродный потенциал, измеряется в вольтах;

R – универсальная газовая постоянная, равная 8.31 Дж/(моль·K);

T – абсолютная температура;

F – постоянная Фарадея, равная 96485,35 Кл·моль−1;

n – число моль электронов, участвующих в процессе;

aOx и  aRed – активности соответственно окисленной и восстановленной форм вещества, участвующего в полуреакции.

Если в формулу Нернста подставить числовые значения констант F и R перейти от натуральных логарифмов к десятичным, то при  получим:

E= E0+ 0,059nlgaOxaRed				(32.2)

В потенциометрии обычно применяют гальванический элемент, включающий два электрода, которые могут быть погружены в один и тот же раствор (элемент без переноса) или в два различных по составу раствора, имеющих между собой жидкостной контакт (цепь с переносом).

Потенциометрические измерения проводят, опуская в раствор два электрода – индикаторный, реагирующий на концентрацию определяемых ионов, и стандартный электрод или электрод сравнения, относительно которого измеряется потенциал индикаторного. Применяют несколько видов индикаторных и стандартных электродов.

Электроды представляют собой металлические пластинки или проволоки, которые при погружении в раствор соответствующего состава в результате происходящего на их поверхности электрохимического процесса и образования двойного электрического слоя приобретают более или менее устойчивый потенциал.Электродом в электрохимии называют  такую систему, в которой токопроводящее вещество помещено в раствор или расплав электролита.

Электроды можно классифицировать по роду и по назначению. Согласно электрохимическим реакциям, протекающим на поверхности раздела металл — раствор, различают электроды первого, второго и третьего рода.

Электроды первого рода обратимы относительно ионов металла, из которого состоит электрод. При опускании такого электрода в раствор, содержащий катионы металла, образуется электродная пара Mn+M.

Электроды второго рода чувствительны к анионам и представляют собой металл М, покрытый слоем нерастворимой его соли МА с анионом, к которому чувствителен электрод. При контакте такого электрода с раствором, содержащим указанный анион , возникает потенциал Е, величина которого зависит от произведения растворимости соли  и концентрации аниона  в растворе.

Электроды третьего рода представляют собой металлы, которые находятся в равновесии с раствором, насыщенном двумя малорастворимыми электролитами с одним общим анионом и катионами, один из которых является ионом металла электрода, а второй — посторонним, находящимся в избытке; например, электрод в растворе, содержащем осадок  и избыток .

Электродами второго рода являются хлорсеребряный и каломельный. Насыщенные хлорсеребряный и каломельный электроды поддерживают постоянный потенциал и применяют в качестве электродов сравнения, по отношению к которым измеряется потенциал индикаторного электрода.

Инертные электроды – пластина или проволока, изготовленная из трудноокисляемых металлов – платины, золота, палладия. Применяются они для измерения Е в растворах, содержащих окислительно-восстановительную пару (например, Fe3+Fe2+).

Мембранные электроды различного типа имеют мембрану, на которой возникает мембранный потенциал Е. Величина Е зависит от разности концентраций одного и того же иона по разным сторонам мембраны. Простейшим и наиболее употребляемым мембранным электродом является стеклянный электрод.

Электрод сравнения. Электрод, относительно которого производится измерение потенциала, называется электродом сравнения. В качестве электродов сравнения используют  водородный, хлорид – серебряный (хлорсеребряный),каломельный и др. Электроды сравнения предназначены для измерения электродных потенциалов. В качестве электрода сравнения может быть использован электрод, обладающий постоянным и не зависящим от состава раствора потенциалом. При этом необязательно знать числовую величину потенциала. Значение потенциала должно воспроизводиться и не изменяться от опыта к опыту. Существенными требованиями к электродам сравнения являются низкое электрическое сопротивление, отсутствие влияния на состав анализируемого раствора, способность не вызывать появления значительного диффузионного потенциала и, несомненно, простота конструкции. Электродами сравнения могут быть электроды II рода в растворе электролита с анионом малорастворимой соли. В качестве электрода сравнения в потенциометрии часто используют каломельный электрод с насыщенным раствором хлорида калия, хлорсеребряный электрод.

1) Каломельный электрод - электрод, использующийся в качестве электрода сравнения в гальванических элементах. Каломельный электрод состоит из платиновой проволочки, погружённой в каплю ртути, помещённую в насыщенный каломелью раствор хлорида калия определённой концентрации. Схематически его записывают следующим образом:Pt|Hg|Hg2Cl2|Cl−.

Рисунок 32.1 – Каломельный электрод

2) Хлорсеребряный электрод. В качестве электрода сравнения используют также другой электрод второго рода.Хлорсеребряный электрод (ХСЭ) состоит из серебряной проволоки с наплавленным слоем хлорида серебра, погруженной в насыщенный раствор хлорида калия - Ag|AgClтв|КClнас.|Cl-. Потенциал такого электрода определяется равновесной системой Ag++ Cl- ↔ AgClтв + e и рассчитывается по уравнению Нернста:

E= E0+ 0,058 lg[AgCl]Ag+[Cl–]= E0-0,058lg[Cl-]

Рисунок 32.2 – Хлорсеребряный электрод

Водородный электрод. Стандартный водоро́дный электро́д - электрод, использующийся в качестве электрода сравнения при различных электрохимических измерениях и в гальванических элементах.   Поскольку водород не является проводником электричества, то в качестве водородного электрода используют платинированный платиновый электрод (платинированный - покрытый платиновой чернью, которая обладает свойством поглощать в больших количествах водород и хорошо проводить электрический ток) в виде пластинки. Покрытие поверхности платины платиновой чернью («платинирование») производится электролизом раствора, содержащего 3% раствор платинохлористоводородной кислоты и небольшое количество ацетата свинца. К платиновой пластинке, впаянной в стеклянную трубочку диаметром 4 – 5 мм и длиной 10 см , находящейся внутри трубки, припаивают медную проволоку, идущую к клемме потенциометра. Трубочка с платиной помещается внутри более широкой стеклянной трубки с ответвлением в верхней ее части, куда поступает очень чистый водород, и отверстиями в нижней части для удаления избытка водорода (рисунок 32.3):

Рисунок 32.3 – Водородный электрод

Потенциал пластины зависитот концентрации ионов Н+ в растворе. Электрод является эталоном, относительно которого ведется отсчет электродного потенциала определяемой химической реакции. При давлении водорода 1 атм., концентрации протонов в растворе 1 моль/л и температуре 298 К потенциал ВЭ принимают равным 0 В. При сборке гальванического элемента из ВЭ и определяемого электрода, на поверхности платины обратимо протекает реакция:

Н+ + 2e− = H2,

то есть, происходит либо восстановление водорода, либо его окисление - это зависит от потенциала реакции, протекающей на определяемом электроде. Измеряя ЭДСгальванического электрода при стандартных условиях (см. выше) определяют стандартный электродный потенциал определяемой химической реакции.

Между водородом, адсорбированным платиновой чернью, и ионами водорода в растворе устанавливаетсяравновесие. Потенциал электрода Е определяется уравнением Нернста:

E= E0+ RTFlnaH+p1/2= E0+0,0001984TlgaH+p1/2

Водородный электрод может служить электродом сравнения, если величина его потенциала (Е) сохраняется постоянной. Это возможно, если электрод погружен в раствор сильно концентрированной кислоты. Если потенциал водородного электрода обратимо зависит от концентрации ионов водорода, то он может служить индикаторным электродом. Водородный электрод следует хранить в дистиллированной воде в закрытом сосуде. Главным преимуществом водородного электрода является возможность измерения концентрации водородных ионов в широких пределах, в кислых и щелочных растворах, интервал рН от 0 до 14. Однако водородный электрод имеет недостатки: 1) необходимость тщательной очистки водорода, 2) невозможность использования электрода в растворах, содержащих сильные окислители или восстановители, 3) медленное установление потенциала, особенно в щелочных растворах.

Стеклянный электрод. Стеклянные электроды — тип ионоселективных электродов, сделанных из легированных стеклянных мембран, которые чувствительны к специфическим ионам, используемые для определения концентрации ионов в растворе. Стеклянные электроды изготавливают из стекла определенного состава. Стекло чаще всего представляет собой соединение диоксида кремния с щелочными и щелочно–земельными оксидами. В результате гидролиза силикатов на поверхности стекла образуется тонкая пленка геля поликремниевой кислоты, незначительно диссоциированной на ионы.

Рисунок 32.4 – Стеклянный электрод: 1 – шарик из стеклянной мембраны; 2 – раствор НСl; 3 – внутренний сереброхлоридный электрод; 4 – исследуемый раствор; 5 – агаровый мостик; 6 – раствор хлорида калия; 7 – внешний сереброхлоридный электрод

Стеклянный электрод Аg | АgСl | НС1 (с = 0,1моль/л) | стекло | Н + является важнейшим представителем группы ионообменных (ионоселективных) электродов. Он представляет собой тонкостенный шарик из специального сорта токопроводящего стекла, наполненный раствором НС1 концентрации 0,1 моль/л. В раствор НС1 погружен вспомогательный хлорсеребряный электрод, который служит внешним выводом к одному из полюсов прибора для измерения потенциала. Стеклянный электрод помещают в исследуемый раствор с неизвестной концентрацией определяемых ионов, в который помещают также электрод сравнения (хлорсеребряный или каломельный). Электрод сравнения присоединяют к другому полюсу. Таким образом, гальванический элемент, в котором один из электродов стеклянный, включает два электрода сравнения (внутренний и внешний).

Уравнение Нернста:

EMe/Mez+=E0Me/Mez+ + RTnFlnC			(32.3)

где 	n — число электронов, которое теряет атом металла, превращаясь в ион Меz+, или приобретает ион металла при восстановлении;

R — универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(К ⋅ моль);

T — абсолютная температура, К;

F — постоянная Фарадея;

C — концентрация ионов металла в данном растворе, моль/л;

Е° — стандартный электродный потенциал.

С помощью данного вида электродов определяют рН растворов. Существуют стеклянные электроды которые позволяют определить концентрацию ионов Na+, K+. В основе теории стеклянного электрода лежит представление о том, что стекло - это ионообменник, который может вступать в ионообменное взаимодействие с раствором. Стекло при этом рассматривается как твердый электролит. Стекло, состоящее из окислов натрия, кальция, кремния, обладает резко выраженным специфическим сродством к ионам Н+. Вследствие этого при соприкосновении с водными растворами в поверхностном слое стекол образуется слой, в котором ионы Na+ оказываются почти полностью замещенными на ионы Н+. Поэтому мембранный электрод, изготовленный из такого стекла, обладает Н+-функцией. Введение в состав стекла окислов бария, цезия, лантана и замена натрия на литий значительно расширяет диапазон Н+-функции стеклянного электрода. Введение же окислов алюминия и бора значительно снижают Н+-функции стеклянного электрода. Таким путем удалось создать ионселективные стеклянные электроды для ионов Na+, K+, Li+, Ag+. Продолжительность функционирования стеклянного электрода определяется рядом факторов – состав стекла, толщина рН-чувствтельного поверхностного слоя мембраны, температура и состав раствора, в котором электрод используется. Разрушение стекла водными растворами происходит в результате сорбции воды стеклом и глубокое ее проникновение в толщу. Коррозионному действию щелочных растворов, образующихся при экстракции щелочных компонентов стекла, подвергается и горловое стекло. Кремнекислородная сетка испытывает воздействие с обеих сторон мембраны. В конце концов развиваются трещины, приводящие к нарушению функции электрода. Для защиты электрода от разрушения необходимо хранить его в воде, так как в воде происходит выщелачивание связанных ионными силами основных компонентов стекла и замена их ионами водорода, в результате чего на поверхности стекла образуется слой гидролизованного кремнезема, предохраняющий стекло от дальнейшего разрушения.

Ион-селективный электрод. Ионоселективные электроды– это электроды, которые состоят из двух фаз: ионита и раствора, а потенциал на границе раздела фаз возникает за счет ионообменного процесса, в результате которого поверхность ионита и раствора приобретают электрические заряды противоположного знака. Иониты обладают повышенной избирательной способностью по отношению к определенному виду ионов, находящихся в растворе, поэтому такие электроды и называют ионоселективными.

Все ионоселективные электроды в зависимости от агрегатного состояния ионита (мембраны) подразделяются на электроды с жидкими и твердыми мембранами. Ионоселективным электродом называется индикаторный или измерительный электрод с относительно высокой специфичностью к отдельному иону или типу ионов.

Ионоселективные электроды имеют следующие достоинства: они не оказывают воздействия на исследуемый раствор; портативны; пригодны как для прямых определений, так и в качестве индикаторов в титриметрии.

В зависимости от типа мембраны ионселективные электроды можно разделить на следующие группы:

- твердые электроды - гомогенные, гетерогенные, на основе ионообменных смол, стекол, осадков, моно- и поликристаллов;

- жидкостные электроды на основе жидких ионитов хелатов - нейтральные переносчики, биологически активных веществ;

- газовые и энзимные электроды

Рисунок 32.5 – Схема классификации ионоселективных электродов

В качестве жидких мембран используют органические жидкости: хлор – бензол, толуол, которые не смешиваются с водой, не растворяют ионогенное вещество, способное к обмену с ионами данного вида в исследуемом растворе.

К твердым мембранам относятся стеклянные, кристаллические: монокристаллы или прессованные пластинки труднорастворимого соединения и др.

В последнее время область применения ионоселективных электродов расширилась благодаря использованию фермента. Например, мочевина под действием уреазы превращается в ионNH+4. С помощью ионоселективного электрода, содержащего уреазу, можно анализировать раствор на содержание мочевины. В настоящее время используют электроды, содержащие ферменты для определения глюкозы, витаминов, антибиотиков, гормонов, аминокислот и др.

Рисунок 32.6 – Ион- селективный электрод

Смешивание нерастворимых солей типа AgBr, AgCl, AgI и других с некоторыми пластмассами (каучуки, полиэтилен, полистирол) привело к созданию ион-селективных электродов на Br–, Cl–, I–, избирательно адсорбирующих из раствора указанные ионы вследствие правила Панета – Фаянса – Гана. Так как концентрация определяемых ионов вне электрода отличается от таковой внутри электрода, равновесия на поверхностях мембраны отличаются, что приводит к возникновению мембранного потенциала.

Стандартный электродный потенциал

Величина потенциала электрода зависит от природы материала электродов, от концентрации их ионов в растворе и от температуры .Поэтому для характеристики природы этого вещества и сравнения с другими материалами измерение их потенциала необходимо проводить в стандартных(сопоставимых) условиях – при одинаковых

Стандартный электродный потенциал – это потенциал электрода при стандартных (нормальных) условиях, т.е. при концентрации ионов 1г-экв/л; его обозначают символом Е0. Значение электродного потенциалов определяются относительно электрода сравнения, потенциал которого условно принят за нулевой.

Зависимость равновесного потенциала (Е) электрода от концентрации потенциал – определяющих ионов выражается уравнением Нернста для дельного электрода:

Ряд стандартных электродных потенциалов

Если электроды расположить в порядке возрастания алгебраических значений потенциалов, то мы получим таблицу, называемую рядом стандартных электродных потенциалов.

Стандартные электродные потенциалы увеличиваются в ряду :

Li<K<Rb<Cs<Ba<Ca<Na<Mg<Al<Mn<Cr<Zn<Fe<Cd<Co<Ni<Sn<Pb<H2<Cu<Ag<Hg<Pd<Pt<Au.

Численные значения стандартных потенциалов для некоторых металлов приведены в таблице 1.

Ряд стандартных электродных потенциалов характеризует химические свойства металлов в водных растворах:

– чем меньше электродный потенциал металла (левее в ряду потенциалов) тем он химически активнее, тем легче окисляется и труднее восстанавливается из своих ионов;

– металлы, имеющие отрицательные электродные потенциалы (расположенные в ряду до водорода), вытесняют водород из разбавленных кислот, анионы которых не проявляют окислительные свойства, и при этом растворяются в них;

– каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из растворов солей те металлы, которые имеют более высокий электродный потенциал.

Вольтамперометрия позволяет идентифицировать растворенные вещества в электролите, определять их концентрацию, а в некоторых случаях находить термодинамические и кинетические параметры для электродных реакций.

Метод вольтамперометрического анализа основан на расшифровке вольамперограмм, полученных в электрохимической ячейке с поляризующимся индикаторным (рабочим) электродом и неполяризующимся электродом сравнения. Поляризационная кривая (вольтамперограмма) представляет собой зависимость тока, протекающего через ячейку от приложенного к электродам напряжения. При этом приложенное напряжение непрерывно изменяется, что сближает этот метод с гальваностатической кулонометрией. Отличие же, главным образом, заключается в геометрии рабочего электрода – для кулонометрических измерений, добиваясь наибольшей степени превращения определяемого вещества, используют электроды с как можно большей площадью, тогда как в вольтамперометрии степень превращения должна быть пренебрежимо мала, и рабочий электрод применяют с минимальной площадью 1. Плотность тока, протекающего через такой электрод, достаточно велика.

Вольтамперометрические методы с использованием в качестве рабочего или ртутного капающего, или статического ртутного капельного электрода, традиционно называют полярографией. В других вольтамперометрических методах в качестве рабочего электрода могут использоваться висящий ртутный капельный электрод, тонкопленочный ртутный электрод, стеклоуглеродный электрод, угольный пастовый электрод или электроды из благородных металлов – платины или золота. В последнее время широкое применение находят модифицированные электроды и микроэлектроды.

В качестве электрода сравнения сейчас, вместо ранее применявшейся донной ртути, чаще используют электроды второго рода – каломельный или хлоридсеребряный.

В случае, когда электрод сравнения выполняет еще и роль вспомогательного электрода (т.е. регистрируемый ток протекает через него), возможно значительное омическое падение напряжения в растворе, даже несмотря на высокую концентрацию фонового электролита и незначительное сопротивление внешней цепи. Это может привести к изменению крутизны полярографической волны и даже значения потенциала полуволны. Избежать этого можно применяя трехэлектродную схему вольтамперометрической ячейки с отдельным вспомогательным электродом (платина, ртуть), служащим токоотводом от индикаторного электрода.

Определяемые вещества (вещество) находятся в растворе электролита и участвуют в электрохимических реакциях, протекающих на поверхности рабочего электрода. Для уменьшения сопротивления раствора в него добавляют индифферентный (т.е. электрохимически неактивный в данном диапазоне напряжений) фоновый электролит 2. Кроме того, фоновый электролит дополнительно может выполнять и другие функции, например, предотвращать гидролиз многовалентных ионов, являться буфером для стабилизации рН раствора, образовывать комплексные соединения как с определяемыми, так и с мешающими ионами.

В вольтамперометрии аналитическим сигналом является максимальный анодный или катодный ток электропревращения определяемого элемента, регистрируемый на вольтамперограмме в виде пика (или нескольких пиков для различных веществ). Потенциал максимума сигнала тока характеризует природу вещества (или элемента), а величина максимума сигнала тока (или площадь под кривой) прямо пропорционально зависит от концентрации определяемого вещества (Рис.). Таким образом, вольтамперограмма позволяет одновременно получить качественную и количественную информацию о веществах, присутствующих в анализируемом растворе и участвующих в электрохимических процессах на индикаторном электроде.

Помимо классической полярографии различают также вольтамперометрию с линейной разверткой (с монотонным изменением) потенциала и циклическую (с быстрой треугольной разверткой потенциала) вольтамперометрию. Широкое распространение в последнее время находит метод инверсионной вольтамперометрии, к преимуществам которой относятся низкие пределы обнаружения, высокие чувствительность, селективность и разрешающая способность, правильность и воспроизводимость.

В основе метода инверсионной вольтамперометрии лежит способность определяемых элементов концентрироваться на индикаторном электроде из анализируемого раствора электрохимически (или путем адсорбции), а затем электрохимически же окисляться при определенном потенциале, характерном для каждого элемента. Таким образом, инверсионный вольтамперометрический анализ состоит из двух последовательных стадии – электроконцентрирования определяемого вещества на поверхности рабочего электрода и регистрации тока электрорастворения концентрата с поверхности электрода. Процесс концентрирования элементов на рабочем электроде проводят при заданных для определяемых веществ значениях потенциала и времени электролиза. Электроокисление определяемых элементов с поверхности электрода проводят в режиме меняющегося потенциала (как правило, линейно) при заданных параметрах. Поскольку содержание определяемого вещества в концентрате на несколько порядков выше, чем в растворе, величина аналитического сигнала резко возрастает.

Кондуктометрия – метод физико-химического анализа, основанный на измерении электропроводности растворов. Она обладает рядом преимуществ перед химическими методами анализа, так как позволяет определять содержание индивидуального вещества в растворе простым измерением электропроводности раствора. Для этого нужно только иметь предварительно вычерченную калибровочную кривую зависимости электропроводности от концентрации вещества. Далее, в процессе измерения электропроводности анализируемый раствор практически не изменяется, благодаря чему можно проводить повторные измерения и, сохранив его, в любое время проверить полученные результаты.

Кондуктометрическтий метод анализа – один из наиболее точных способов определения растворимости труднорастворимых соединений.Он основан на измерении электропроводности жидкой фазы, находящейся в равновесии с соответствующим твердым соединением. Если известны подвижности ионов, на которые диссоциирует данное труднорастворимое соединение, то, определив удельную электропроводность раствора, можно вычислить его концентрацию по уравнению

Поскольку соль труднорастворима, т.е. ее концентрация в растворе очень мала, fλ ≈ 1. α = 1, т.к. практически все соли являются сильными электролитами. λ+ ≈ λ0+ и λ- ≈ λ0- для разбавленных растворов.

Кондуктометрия используется также для определения констант равновесия химических реакций в растворах, констант диссоциации слабых электролитов.

Кондуктометрическое титрование, в отличие от обычного, не требует применения индикаторов и может быть проведено в окрашенных, а также в очень разбавленных растворах. В процессе титрования за ходом реакции следят, измеряя электропроводность титруемого раствора после каждого нового прибавления титрующего реагента. Конец титрования совпадает с перегибом на кривой электропроводность – объем добавленного титранта. Изменение электропроводности при кондуктометрическом титровании связано с заменой в растворе по мере протекания реакции одних ионов на другие с иной проводимостью.

Пусть имеется раствор щелочи, который необходимо оттитровать кислотой. Предположим, что взят раствор, содержащий «а» эквивалентов NaOH. Его электропроводность определяется проводимостями ионов Na+ и ОН-, равными при 250С соответственно 5,01 и 19,76 См·м2·кмоль-1.

К этому раствору прибавляют порцию титранта, содержащего «х» эквивалентов НCl. Если х<а, то произойдет частичная нейтрализация щелочи кислотой:

а(Na+ + OH-) + x(H+ + Cl-) = x(Na+ + Cl-) + xH2O + (a-x)(Na+ + OH-).

Неполная нейтрализация приведет к тому, что в титруемом растворе останется (а-х) эквивалентов NaOH и появится х эквивалентов NaCl в виде ионов Na+ и Cl- с подвижностями 5,01 и 7,63 См·м2·кмоль-1соответственно.

Таким образом, часть гидроксильных ионов заменится на менее подвижные ионы хлора и электропроводность раствора упадет. Так будет происходить при прибавлении каждой новой порции раствора соляной кислоты до тех пор, пока не наступит точка эквивалентности, в которой все ионы ОН- щелочи будут заменены ионами Cl-. При дальнейшем прибавлении титранта (сверх точки эквивалентности) кислота уже не будет связываться щелочью. Вся щелочь окажется полностью нейтрализованной, и в титруемом растворе появятся (наряду с ионами хлора) также свободные ионы водорода с очень высокой проводимостью 34,98 См·м2·кмоль-1. Это приведет к резкому увеличению электропроводности (рис.).

Точка минимума на кривой кондуктометрического титрования является точкой эквивалентности и отвечает электропроводности NaCl.

Приведенные пример показывает, что чувствительность кондуктометрического титрования в очень сильной степени зависит от разности в подвижностях связываемых ионов и появляющихся ионов, причем она будет тем выше, чем больше эта разница. При кондуктометрическом титровании следует учитывать не только насколько полно протекает основная реакция, но также подвижность ионов, не принимающих в ней прямого участия.

Кондуктометрическое титрование отличается от обычного также тем, что дает не одну только точку эквивалентности, а полную кривую всего процесса титрования. На ее основе можно составить представление о ходе реакции, так и о некоторых свойствах получающихся веществ. Например, резкий минимум или явный перегиб на кривой кондуктометрического титрования говорит об устойчивости или малой растворимости продуктов реакции. Размытость области перехода от одного участка кривой к другому указывает (в зависимости от природы реакции) или на гидролиз образовавшейся соли, или на повышенную растворимость осадка, или на недостаточную стойкость нового соединения. При соблюдении известных условий кондуктометрически можно определить содержание двух различных соединений, присутствующих в одном и том же растворе.

Лекция 33: Оптические методы анализа.

1.	Оптические методы анализа. Эмиссия и абсорбция электромагнитного излучения веществом и классификация оптических методов анализа.

2.	Законы поглощения электромагнитного излучения и способы их выражения.

3.	Атомно-эмиссионный анализ. Атомно–абсорбционный анализ

Спектральные методы анализа – это методы, основанные на определении химического состава и строения веществ по их спектру.

Рисунок 33.1 – Классификация спектральных методов анализа

Спектром вещества называют упорядоченное по длинам волн электромагнитное излучение, испускаемое, поглощаемое, рассеиваемое или преломляемое веществом.

Теория фотометрического метода

Метод анализа, основанный на переведении определяемого компонента в поглощающее свет соединение с последующим определением количества этого компонента путём измерения светопоглощения раствора полученного соединения, называется фотометрическим.

Методы анализа, основанные на поглощении электромагнитного излучения анализируемыми веществами, составляют обширную группу абсорбционных оптических методов. При поглощении света атомы и молекулы анализируемых веществ переходят в новое возбужденное состояние. В зависимости от вида поглощающих частиц и способа трансформирования поглощенной энергии различают:

- Атомно-абсорбционный анализ, основанный на поглощении световой энергии атомами анализируемых веществ.

- Молекулярный абсорбционный анализ, т.е. анализ поглощения света молекулами анализируемого вещества в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра (спетрофотометрия, фотоколориметрия, ИК-спектроскопия).

- Анализ поглощения и рассеяния световой энергии взвешенными частицами анализируемого вещества (турбидиметрия, нефелометрия).

- Люминесцентный (флуорометрический) анализ, основанный на измерении излучения, возникающего в результате выделения энергии возбужденными молекулами анализируемого вещества.

Все эти методы иногда объединяют в одну группу спектрохимических или спектроскопических методов анализа, хотя они и имеют существенные различия. Фотоколориметрия и спектрофотометрия основаны на взаимодействии излучения с однородными системами, и их обычно объединяют в одну группу фотометрических методов анализа. Оба метода основаны на пропорциональной зависимости между светопоглощением и концентрацией поглощающего вещества. Фотометрические методы подразделяют на прямые и косвенные.

- В прямых методах определяемый ион М с помощью реагента R переводят в светопоглощающее соединение MR, а затем измеряют интенсивность светопоглощения раствора этого соединения.

- При косвенных определениях используют вспомогательные соединения, которые при взаимодействии с определяемым веществом либо разрушаются сами, либо образуют новые светопоглощающие соединения.

Различают несколько способов измерения концентрации окрашенного продукта реакции. Наиболее важными из них являются: а) колориметрическое определение — когда визуально сравнивают цвет или интенсивность окраски испытуемого раствора с цветом или интенсивностью окраски стандартного раствора; б) спектрофотометрия — измерение светопоглощения (оптической плотности раствора) при некоторой определенной длине волны или в узком интервале длин волн. Промежуточное место занимают измерения на приборах с фотоэлементами (фотоэлектроколориметрами), снабженными светофильтрами или на приборах типа фотометра Пульфриха, где наблюдение ведут визуально, но в некоторой узкой области спектра.

Целью фотоколориметрического анализа является определение концентрации вещества в растворах окрашенных соединений. Если вещества не имеют цвета, то проводят реакцию, в результате которой образуются растворимые окрашенные соединения. Цвет раствора связан с длиной волны поглощенной части светового потока. В видимой области цвет раствора обусловлен длиной волны излучения, не поглощенного этим раствором, и является дополнительным к цвету поглощенной части света (таблица 33.1).

Таблица 33.1 – Зависимость цвета вещества от поглощаемой части спектра

| Цвет раствора вещества (дополнительный) | Цвет поглощенной части светового потока | поглощенной части спектра, нм |
| --- | --- | --- |
| желто-зеленый | фиолетовый | 400-450 |
| Желтый | Синий | 450-480 |
| Оранжевый | зелено-синий | 480-490 |
| Красный | сине-зеленый | 490-500 |
| Пурпурный | Зеленый | 500-560 |
| фиолетовый | желто-зеленый | 560-575 |
| Синий | Желтый | 575-590 |
| сине-зеленый | Красный | 590-625 |
| Зеленый | пурпурный | 625-750 |

По общим условиям работы к методам колориметрии близко примыкают нефелометрический и турбидиметрический методы анализа. Оба эти метода основаны на том, что определяемый компонент переводят в нерастворимое соединение, взвешенное в водной фазе; затем измеряют интенсивность помутнения. Для этого можно измерять интенсивность рассеянного света или измерять ослабление света, пошедшего через раствор.

Определения, основанные на измерении ослабления интенсивности светового потока, называются турбидиметрией. Еще более заметен эффект появления мути, если раствор, находящийся на темном фоне, рассматривать перпендикулярно к световому потоку. Тогда наблюдается рассеивание света отдельными твердыми частицами. Метод, основанный на измерении интенсивности рассеянного света, называется нефелометрией.

Рисунок 33.2 – Схема нефелометрического (а) и турбидиметрического (б) измерений

Фотометрический метод анализа – один из самых старых и распространённых методов физико-химического анализа. Его распространению способствовали сравнительная простота необходимого оборудования, особенно для визуальных методов, высокая чувствительность и возможность применения для определения почти всех элементов периодической системы и большого количества органических веществ. Открытие всё новых и новых реагентов, образующих окрашенные соединения с неорганическими ионами и органическими веществами, делает в настоящее время применение этого метода почти неограниченным.

Фотометрический метод анализа может применяться для большого диапазона определяемых концентраций. Его используют как для определения основных компонентов различных сложных технических объектов с содержанием до 20 -30% определяемого компонента, так и для определения микропримесей в этих объектах при содержании их до 10-3 – 10-4 %. Комбинирование фотометрических методов с некоторыми методами разделения – хромотографическим, экстракционным позволяет на 1-2 порядка повысить чувствительность определения, доведя его до 10-5.

В некоторых случаях фотометрический метод может быть применён для одновременного определения в растворе в растворе нескольких ионов, хотя его возможности ограничены.

Очень ценно использование фотометрических методов для решения многих теоретических вопросов аналитической и физической химии.

Способность химического соединения, неорганического иона и органической группировки поглощать лучистую энергию определённых длин волн используется в фотометрическом анализе. Среди неорганических веществ сравнительно немного соединений, обладающих собственной окраской: это соединения марганца (VII), хрома (VI), меди (II) и др.

Каждое вещество обладает способностью поглощать лучистую энергию в виде квантов энергии, соответствующих определённым длинам волн. Линии или полосы поглощения располагаются в ультрафиолетовой, видимой или инфракрасной областях спектра. Эти полосы и линии могут быть использованы для качественного и количественного фотометрического анализа.

Если световой поток интенсивности I0 падает на кювету, содержащую исследуемый раствор, то часть этого потока Iк отражается от стенок кюветы и поверхности раствора, часть его Iа поглощается молекулами вещества, содержащегося в растворе, и расходуется на изменение электронной, вращательной и колебательной энергии этих молекул, часть Iа1 поглощается молекулами самого растворителя.

Если в растворе присутствуют твёрдые частицы в виде мутей или взвесей, то часть световой энергии Ir отражается и от этих частиц и, наконец, часть энергии It проходит через кювету. На основании закона сохранения энергии можно написать уравнение:

I0 = Iк + Iа + Iа1 + Ir + It				(33.1)

При анализе прозрачных растворов в уравнении (12.1) член Ir равен 0. при работе на протяжении всего исследования с одним растворителем член Iа1 можно считать постоянным. Кроме того, растворители всегда подбирают так, чтобы они сами в исследуемой области спектра обладали минимальным поглощением, которым можно пренебречь. При использовании одной и той же кюветы значение отражённого светового потока Iк очень мало и им можно пренебречь. Поэтому уравнение (12.1) можно упростить:

I0 = Iа + It					(33.2)

Непосредственными измерениями можно определить интенсивность падающего светового потока (I0) и прошедшего через анализируемый раствор (It). Значение Iа может быть найдено по разности между I0 и It ; непосредственному же измерению эта величина не поддаётся.

На основании многочисленных экспериментов П. Бугером, а затем и И. Ламбертом был сформулирован закон, устанавливающий, что слои вещества одинаковой толщины, при прочих равных условиях, всегда поглощают одну и ту же часть падающего на них светового потока.

Закон Бугера – Ламберта

Два раствора одного и того же соединения различной концентрации одинаковы по оттенкам цвета, но различаются по интенсивности окраски. Интенсивность окраски измеряют по ослаблению энергии светового потока определённой длины волны. Интенсивность входящего светового потока обозначают обычно I0 , а интенсивность ослабленного поглощением светового потока через I.

Величину поглощения света можно выражать разницей этих двух величин, или их отношением. Для различных фотометрических исследований наиболее удобно выражать интенсивность светопоглощения величиной:

D=lgI0I					(33.3)

Эта величина называется оптической плотностью и постоянно применяется в различных расчётах. Удобство применения именно этой функции обусловлено прямой пропорциональностью между оптической плотностью и концентрацией, а также толщиной слоя раствора окрашенного соединения.

Рассмотрим поглощение света раствором вещества, находящегося в кювете с параллельными стенками. Толщину слоя поглощающего свет раствора обозначим через b, а интенсивность светового потока, входящего через раствор, через I0. разделим длину, занимаемую раствором в кювете, на b участков. Когда свет пройдёт через первый участок поглощающего свет раствора, интенсивность света ослабится в n раз и в конце первого участка будет равна

I1= I0n					(33.4)

где n – число больше единицы.

Конец первого участка является в то же время началом второго. Во второй участок раствора попадает, таким образом, поток света с интенсивностью I1. при прохождении света через второй участок снова произойдёт ослабление света в такой же степени, т.е. в n раз. Таким образом, в конце второго участка интенсивность светового потока равна:

I2= I1n					(33.5)

Принимая во внимание уравнение (12.4), получим:

I2= I1n=  I0n2				(33.6)

Таким образом, когда поток света пройдёт через всю толщину (т.е. согласно условию через b участков), интенсивность выходящего потока равна

I= I0nb					(33.7)

Отсюда

nb= I0I					(33.8)

или, логарифмируя и вводя полученное значение в уравнение (12.3), находим выражение, связывающее оптическую плотность D с толщиной слоя:

D=lgI0I=blgn					(33.9)

где lgn – постоянная величина, характерная для данного вещества. Как видно из уравнения (33.9), численное значение lg n можно найти, установив оптическую плотность раствора в кювете длиной 1 см (b=1).

Зависимость между оптической плотностью и толщиной слоя, выражаемая уравнением (33.9), называется законом Бугера – Ламберта. Зависимость (33.8) можно также вывести из величины поглощения в бесконечно малом слое, интегрированием на всю толщину кюветы. Для этого, аналогично сказанному выше, рассмотрим поглощение монохроматического света телом с параллельными стенками. Бесконечно тонкий слой поглощает долю энергии входящего в него параллельного монохроматического пучка света, пропорциональную толщине слоя db. Тогда относительное уменьшение интенсивности светового потока dIIпропорционально толщине слоя db, через который прошёл световой поток:

-dII=kdb					(33.10)

где k – коэффициент, характеризующий поглощение света данным телом и зависящий от свойств данного тела.

Этот коэффициент в широких пределах не зависит от интенсивности светового потока, только при очень больших её значениях k перестаёт быть постоянным и наблюдается зависимость k от I, т.е. возникает нелинейность поглощения и k перестаёт быть пропорциональным I. Проинтегрировав уравнение (12.10), получим:

I = I0 ∙ 10–kb				(33.11)

Логарифмируя уравнение (12.10), получим:

lgI0I=kb					(33.12)

Постоянный коэффициент k аналогичен величине lg n из уравнения (33.9), т.е. k=lg n.

Из рассматриваемого закона вытекает:

отношение интенсивности светового потока, прошедшего через слой раствора, к интенсивности падающего светового потока не зависит от абсолютной интенсивности падающего светового потока;

если толщина слоя раствора увеличивается в арифметической прогрессии, интенсивность светового потока, прошедшего через него, уменьшается в геометрической прогрессии.

Закон Бэра

Ослабление интенсивности светового потока при прохождении через раствор зависит от количества поглощающих свет центров на пути светового потока. Рассмотрим поглощение света раствором окрашенного соединения при условии, что состав и структура этого соединения не меняется с изменением его концентрации. Примером такого раствора может быть хромат калия; для постоянства pH при разбавлении к раствору прибавляют тетраборат натрия.

Если налить немного этого раствора в высокий цилиндр и измерять поглощение света сверху, т.е. в полном слое. Согласно условию, общее количество поглощающих свет центров остаётся постоянным при разбавлении раствора, поэтому общее светопоглощение также не изменяется. При разбавлении раствора в n раз концентрация раствора уменьшится в n раз, а толщина слоя в цилиндре во столько же раз соответственно увеличится, поэтому общая оптическая плотность не изменится.

Следовательно:

D = kCb					(33.13)

где k – коэффициент пропорциональности, обозначаемый обычно через ε.

Пусть раствор, концентрация которого С1, при толщине слоя b1 имеет такую же оптическую плотность, как и раствор того же вещества при большей толщине слоя b2. Очевидно, во втором растворе концентрация С2 вещества меньше, чем в первом растворе в отношении:

С1: С2 = b2 : b1					(33.14)

С1 ∙ b1 = С2 ∙ b2					(33.15)

Эту зависимость установил в 1852 г Бэр и экспериментально проверил её измерениями оптической плотности газообразного хлора при различных давлениях.

Объединяя уравнения (33.9) и (33.14), можно написать:

D=lgI0I=εCb					(33.16)

Эта зависимость называется законом Бугера – Ламберта – Бэра и применяется при различных расчётах в фотометрическом анализе. Если концентрация С выражена в молях на литр, а толщина слоя b – в сантиметрах, то коэффициент  называют молярным коэффициентом поглощения; он представляет собой постоянную величину, зависящую от длины волны падающего света, природы растворённого вещества, температуры раствора, и соответствует светопоглощению молярного раствора анализируемого вещества.

Также нужно сказать, что источниками ошибок при фотометрии могут быть отклонения от закона Бугера – Ламберта – Бэра и особенности возникающей окраски. Отклонения от закона Бугера – Ламберта – Бэра могут быть вызваны и посторонними веществами, присутствующими в растворе.

Отклонение от основного закона светопоглощения

Закон Бера справедлив для разбавленных растворов. Отклонения от закона Бера в большинстве случаев объясняются, с одной стороны, недостаточной монохроматичностью потока электромагнитного излучения, с другой – изменением состояния исследуемого вещества в растворе. Отклонения, вызываемые не строго монохроматичным излучением. Закон Бугера –Ламберта–Бера точно справедлив только для монохроматического излучения. В спектрофотометрических измерениях применяют монохроматоры, т.е. спектральные устройства, которые снабжены выходной щелью, вырезающей из спектра узкий участок. Но монохроматор может дать строго монохроматическое излучение только в том случае, если он снабжен бесконечно узкой щелью. В действительности реальные 37 устройства снабжены щелью какой – то определенной ширины, что вызывает некоторое отклонение.

Рисунок 33.3 – Отклонение от закона Бера

Недостаточная монохроматичность поглощаемого потока излучения обычно вызывает отрицательные отклонения как от закона Бугера – Ламберта, так и от закона Бера. Причем, чем шире интервал длин волн поглощаемого излучения, тем уже область определяемых концентраций, где соблюдается закон Бера. Отклонения, вызываемые состоянием вещества в растворе. Бугера–Ламберта – Бера применим только для сред, в которых агрегаты молекул, отдельные молекулы или ионы, которые являются поглощающими центрами, остаются неизменными. Если характер поглощающих центров меняется, то наблюдается отклонение от основного закона светопоглощения. Под влиянием посторонних электролитов происходит деформация молекул или частиц поглощающего вещества, что приводит к изменению спектра поглощения этого вещества. При изменении концентрации раствора меняется сила взаимодействия частиц, в нем могут наблюдаться полимеризация или деполимеризация. При изменении степени сольватации (гидратации), которая зависит от концентрации раствора, меняется поглощение раствора. Изменение диссоциации вещества в растворе при разбавлении приводит к изменению величины поглощения. 39 Кроме того на поглощение раствора оказывает влияние гидролиз, комплексообразование, образование промежуточных продуктов, изменение рН и т.д.

Спектры поглощения. Для полной характеристики окрашенных растворов пользуются их спектрами поглощения. Спектр поглощения строится в координатах D = f(λ) или ε = f (λ).

Рисунок 33.4 – Фрагмент спектра поглощения

В соответствии с природой светопоглощения и возможностями оптических приборов, кривые светопоглощения обычно снимают с помощью спектрофотометров в видимой, ультрафиолетовой или инфракрасной областях. У окрашенных веществ максимум поглощения в большинстве случаев находится в видимой области спектра, однако, он может быть и в ультрафиолетовой части спектра и ближней инфракрасной области. Область максимального поглощения лучей характеризуется также размытостью максимума поглощения – интервалом длин волн (1 2 λ – 1/2), отвечающим половинным значениям максимального молярного коэффициента поглощения или максимальной оптической плотности раствора. Максимум поглощения света в определённой спектральной области является важной оптической характеристикой вещества, а весь спектр поглощения характеризует его качественную индивидуальность (своего рода 42 «отпечатки пальцев» вещества), т.е. в природе нет веществ с одинаковыми спектрами. При работе с окрашенными растворами всегда желательно проводить измерения в области спектра, где достигается максимальное поглощение. В области максимального поглощения всегда достигается максимальная точность и чувствительность фотоколориметрических методов анализа.

Для выделения области максимального поглощения, пользуются светофильтрами, которые пропускают лишь определенную область спектра (фотоэлектроколориметры). Выбор светофильтра производят таким образом, чтобы максимум поглощения раствора соответствовал максимуму пропускания (минимуму поглощения) светофильтра.

Рисунок 33.5 – Спектр поглощения раствора и соответствующего ему светофильтра

Основные приёмы фотометрических измерений

Метод градуировочного графика.

В соответствии с законом Бугера – Ламберта – Бэра график в координатах А – с должен быть линеен и прямая должна проходить через начало координат. Для построения такого графика достаточно одной экспериментальной точки. Однако градуировочный график обычно строят не менее чем по трём точкам, что повышает точность и надёжность определений. При отклонениях от закона Бугера – Ламберта – Бэра, т. е. при нарушении линейной зависимости A от c, число точек на графике должно быть увеличено. Применение градуировочных графиков является наиболее распространённым и точным методом фотометрических измерений. Основные ограничения метода связаны с трудностями приготовления эталонных растворов и учётом влияния так называемых третьих компонентов, т.е компонентов, которые находятся в пробе, сами не определяются, но на результат влияют.

Метод молярного коэффициента поглощения.

При работе по этому методу определяют оптическую плотность нескольких стандартных растворов Aст, для каждого раствора рассчитывают ε= Aстlcст и полученное значение ε усредняют. Затем измеряют оптическую плотность анализируемого раствора Ax и рассчитывают концентрацию cx по формуле:

cx= Aхεl					(33.17)

Ограничением метода является обязательное подчинение анализируемой системы закону Бугера – Ламберта – Бэра, по крайней мере, в области исследуемых концентраций.

Метод добавок.

Этот метод применяют при анализе растворов сложного состава, так как он позволяет автоматически учесть влияние «третьих» компонентов. Сущность его заключается в следующем. Сначала определяют оптическую плотность Ax анализируемого раствора, содержащего определяемый компонент неизвестной концентрации cx , а затем в анализируемый раствор добавляют известное количество определяемого компонента (сст) и вновь измеряют оптическую плотность Ax+ct .

Оптическая плотность Ax анализируемого раствора равна:

Ax = εlcx					(33.18)

А оптическая плотность анализируемого раствора с добавкой стандартного:

Ax+ст = εl(cx + cст)				(33.19)

Сравнение уравнений (12.18) и (12.19) даёт:

АхАх+ст=схсх+ст 				(33.20)

Отсюда находим концентрацию анализируемого раствора:

сх = сст АхАх+ст-Ах				(33.21)

Концентрацию анализируемого вещества в методе добавок можно найти также по графику в координатах Ax+ст=f(cст). Уравнение (33.19) показывает, что если откладывать Ax+ct как функцию сст , то получится прямая, экстраполяция которой до пересечения с осью абсцисс даст отрезок, равный - cx .

В любой фотометрической аппаратуре различаются следующие основные узлы:

– источник света;

– монохроматизатор света;

– кюветы;

– узел определения интенсивности света.

Узел источника света состоит из собственного источника света, стабилизатора напряжения и в некоторых случаях контрольных приборов – амперметра и вольтметра для контроля постоянства силы тока и напряжения. В некоторых простейших конструкциях колориметров, например, КОЛ-52, фотометр ФМ и др., стабилизаторы и контрольные приборы отсутствуют. В качестве источников света в зависимости от используемой области спектра применяют различные приборы. Для получения света далёкой ультрафиолетовой области 220-230 нм используют водородную лампу или лампу накаливания для области близкого ультрафиолета и видимой части спектра 320 – 800 нм. В иностранных спектрофотометрах для этой цели применяют вольфрамовые и дейтериевые разрядные лампы.

Для получения света видимой области спектра применяют обычные лампы накаливания. Для получения света инфракрасной области спектра применяют глобар-стержень из карбида кремния или штифт Нернста – стержень из смеси окислов редкоземельных элементов. Эти стержни при накаливании их электрическим током до 1200 – 20000С испускают интенсивный поток инфракрасных лучей. При всех фотометрических измерениях необходим устойчивый поток световых лучей. Это обеспечивается в первую очередь стабильным режимом накаливания. Поэтому лучшие модели фотометрических приборов обязательно снабжены стабилизатором напряжения, налагаемого на источник лучистого потока. Контроль за работой стабилизатора целесообразно вести путём измерения силы тока, проходящего через осветитель, или напряжения, которое на него подаётся. В некоторых случаях, когда эти приборы отсутствуют в фабричных моделях, их подсоединяют дополнительно. Кроме того, за стабильностью работы осветителя можно наблюдать и при помощи узла определения интенсивности света.

Монохроматизация света может быть осуществлена при помощи:

– светофильтров

– призм

– дифракционных решёток

Светофильтрами называются среды, способные пропускать лишь определённые области спектра. Обычно в фотоколориметрах используются в качестве светофильтров стёкла.

Зная максимум поглощения вещества, можно выбрать такой светофильтр, который пропускал бы только лучи, поглощаемые раствором, и задерживал бы все остальные. Чаще всего удаётся только приблизительно выделить при помощи светофильтра нужную область спектра.

В некоторых конструкциях, например в монохроматоре СФ-9, применяется двойная Монохроматизация. Сначала световой поток монохроматизируется при помощи кварцевой призмы, а затем более тонкая Монохроматизация достигается при помощи дифракционной решётки. В узел монохроматизации входят также ряд линз для усиления пучка света, диафрагмы для выделения узкого пучка монохроматического света, зеркала и призмы для изменения направления светового ручка и другие детали, не имеющие принципиального значения. Сюда же относятся механизмы для поворота призм и решёток. В некоторых конструкциях они связаны с самописцами для записи фототоков, благодаря чему в процессе измерения оптической плотности получают одновременно спектрофотометрическую кривую зависимости оптической плотности от длины волны.

Узел кювет наименее сложный по устройству. Кюветы должны быть изготовлены из материала, хорошо пропускающего лучи света, интенсивность которых измеряется. Для лучей видимой области спектра – это стекло, для ультрафиолетовых лучей – кварц. При работе с инфракрасными лучами применяют кюветы со стенками из плавленого хлорида серебра, часто вместо растворов исследуемых веществ применяют таблетки из этих веществ с бромидом калия. Кюветы бывают самых разнообразных форм: прямоугольные, цилиндрические, в виде пробирок, кюветы с быстрым удалением исследуемого раствора и другие.

Фотоумножители.

Рисунок 33.6 – Схема ФЭУ с присоединённым сцинтиллятором

Значительное повышение чувствительности фотоэлементов может быть достигнуто применением фотоумножителей. В этом приборе пучок света, попадая через окошко на катод 1, выбивает из него электроны, которые под влиянием наложенного напряжения отбрасываются на катод 2, выбивая из него новые электроны; возросшее число электронов попадает на катод 3 и так далее. В результате поток электронов в фотоумножителе сильно возрастает. Спектральная характеристика фотоумножителя зависит от природы катода, а чувствительность достигает 6000 – 10000 мкА/лм.

В узел оценки интенсивности светового потока входят также различного типа диафрагмы для ослабления светового потока (оптическая компенсация).

Лекция 34: Хроматография

1.	Хроматография. Принципы метода.

2.	Классификация хроматографических методов анализа. Газовая хроматография.

3.	Устройство газохроматографической установки и принцип ее действия.

Хроматография (от греч. chroma, chromatos – цвет, краска), физико-химический метод разделения и анализа смесей, основанный на распределении их компонентов между двумя фазами - неподвижной и подвижной (элюент), протекающей через неподвижную. Хроматографический анализ является критерием однородности вещества: если каким-либо хроматографическим способом анализируемое вещество не разделилось, то его считают однородным (без примесей).

Принципиальным отличием хроматографических методов от других физико-химических методов анализа является возможность разделения близких по свойствам веществ. После разделения компоненты анализируемой смеси можно идентифицировать (установить природу) и количественно определять (массу, концентрацию) любыми химическими, физическими и физико-химическими методами.

История метода.

Хроматографический метод анализа был впервые применён русским учёным-ботаником Михаилом Семеновичем Цветом в 1900 году. Он использовал колонку, заполненную карбонатом кальция для разделения пигментов растительного происхождения. Первое сообщение о разработке метода хроматографии было сделано Цветом 30 декабря 1901 года на XI Съезде естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге. Первая печатная работа по хроматографии была опубликована в 1903 году, в журнале Труды Варшавского общества естествоиспытателей. Впервые термин хроматография появился в двух печатных работах Цвета в 1906 году, опубликованных в немецком журнале Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. В 1907 году Цвет демонстрирует Немецкому Ботаническому обществу образец хроматографа — прибора для осуществления процесса хроматографии. В 1910-1930 годы метод был незаслуженно забыт и практически не развивался. В 1952 году Дж. Мартину и Р. Синджу была присуждена Нобелевская премия по химии за создание метода распределительной хроматографии. С середины 20 века и до наших дней хроматография интенсивно развивалась и стала одним из наиболее широко применяемых методов анализа.

Хроматография широко применяется в лабораториях и в промышленности для качественного и количественного анализа многокомпонентных систем, контроля производства, особенно в связи с автоматизацией многих процессов, а также для препаративного (в т. ч. промышленного) выделения индивидуальных веществ (например, благородных металлов), разделения редких и рассеянных элементов.

В некоторых случаях для идентификации веществ используется хроматография в сочетании с другими физико-химическими и физическими методами, например с масс-спектрометрией, ИК-, УФ-спектроскопией и др. Для расшифровки хроматограмм и выбора условий опыта применяют ЭВМ.

Основные достоинства хроматографического анализа:

- экспрессность; высокая эффективность; возможность автоматизации и получение объективной информации;

- сочетание с другими физико-химическими методами;

- широкий интервал концентраций соединений;

- возможность изучения физико-химических свойств соединений;

- осуществление проведения качественного и количественного анализа;

- применение для контроля и автоматического регулирования технологических процессов.

В зависимости от природы взаимодействия, обусловливающего распределение компонентов между элюентом и неподвижной фазой, различают следующие основные виды хроматографии - адсорбционную, распределительную, ионообменную, эксклюзионную (молекулярно-ситовую) и осадочную.

Адсорбционная хроматография основана на различии сорбируемости разделяемых веществ адсорбентом (твёрдое тело с развитой поверхностью); распределительная хроматография - на разной растворимости компонентов смеси в неподвижной фазе (высококипящая жидкость, нанесённая на твёрдый макропористый носитель) и элюенте; ионообменная хроматография - на различии констант ионообменного равновесия между неподвижной фазой (ионитом) и компонентами разделяемой смеси; эксклюзионная (молекулярно-ситовая) хроматография - на разной проницаемости молекул компонентов в неподвижную фазу (высокопористый неионогенный гель). Осадочная хроматография основана на различной способности разделяемых компонентов выпадать в осадок на твёрдой неподвижной фазе.

В соответствии с агрегатным состоянием элюента различают:

- газовую хроматографию ГХ (GC)

- жидкостную хроматографию ВЭЖХ (HPLC).

Газовая хроматография применяется для газов разделения, определения примесей вредных веществ в воздухе, воде, почве, промышленных продуктах; определения состава продуктов основного органического и нефтехимического синтеза, выхлопных газов, лекарственных препаратов, а также в криминалистике и т.д.

Жидкостная хроматография используется для анализа, разделения и очистки синтетических полимеров, лекарственных препаратов, детергентов, белков, гормонов и др. биологически важных соединений. Использование высокочувствительных детекторов позволяет работать с очень малыми количествами веществ (10-11-10-9 г), что исключительно важно в биологических исследованиях.

В зависимости от агрегатного состояния неподвижной фазы газовая хроматография ГХ (GC) бывает газо-адсорбционной (неподвижная фаза – твёрдый адсорбент) и газожидкостной (неподвижная фаза – жидкость), а жидкостная хроматография – жидкостно-адсорбционной (или твёрдо-жидкостной) и жидкостно-жидкостной.

Различают колоночную и плоскостную хроматографию. В колоночной сорбентом заполняют специальные трубки - колонки, а подвижная фаза движется внутри колонки благодаря перепаду давления. Разновидность колоночной хроматографии - капиллярная, когда тонкий слой сорбента наносится на внутренние стенки капиллярной трубки. Плоскостная хроматография подразделяется на тонкослойную и бумажную. В тонкослойной хроматографии тонкий слой гранулированного сорбента или пористая плёнка наносится на стеклянную или металлическую пластинки; в случае бумажной хроматографии используют специальную хроматографическую бумагу. Тонкослойная (ТСХ) и бумажная хроматография используются для анализа жиров, углеводов, белков и др. природных веществ и неорганических соединений.

Ряд видов хроматографии осуществляется с помощью приборов, называемых:, в большинстве из которых реализуется проявительный вариант хроматографии. Хроматографы используют для анализа и для препаративного (в т. ч. промышленного) разделения смесей веществ. При анализе разделённые в хроматографической колонке вещества вместе с элюентом попадают в установленное на выходе из колонки специальное устройство – детектор, регистрирующее их концентрации во времени.

Полученную в результате этого выходную кривую называют хроматограммой. Для качественного хроматографическогоанализа определяют время от момента ввода пробы до выхода каждого компонента из колонки при данной температуре и при использовании определённого элюента. Для количественного анализа определяют высоты или площадихроматографических пиков с учётом коэффициентов чувствительности используемого детектирующего устройства к анализируемым веществам.

В соответствии с природой детектора и механизмом возникновения сигнала различают химические, физические, физико-химические, биологические и др. (таблица 34.1).

Таблица 34.1 – Подвижные, неподвижные фазы и детекторы различных хроматографических методов анализа

| Методы хроматографии | Подвижная фаза | Неподвижная фаза | Детекторы |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая адсорбционная (ГХ) | Газ (гелий, азот, водород, аргон, воздух) | Неспецифические сорбенты (угли). Полярные – SiO2.nН2О; Al2O3. Молекулярные сита или цеолиты – алюмосиликаты щелочных металлов, сополимеры стирола и дивинилбензола | Катарометр, пламенно-ионизационный (ПИД), по захвату е, термоионный, аргонный; масс-селективный (МСД), атомно-эмиссионный, инфракрасный, ИК-Фурье спектрометр |
| Газовая распределительная (ГЖХ) | Газ (гелий, азот, водород, аргон, воздух) | Пленки жидких сорбентов различной полярности нанесены на твердый носитель или стенки колонки: полиэтиленгликоли, силиконовые масла, эфиры гликолей |  |
| Жидкостная сорбционная (ЖЖХ, ВЭЖХ, ЖАХ) | Водно-органические буферные растворы – элюенты: ацетонитрил, этанол, вода, гексан, их смеси | Пленки жидких сорбентов различной полярности нанесены на твердый носитель или стенки колонки: полиэтиленгликоли, силиконовые масла, эфиры гликолей. Полярные – SiO2.nН2О; Al2O3. Молекулярные сита или цеолиты – алюмосиликаты щелочных металлов, сополимеры стирола и дивинилбензола | Электрохимический, многоволновый оптический; по показателю преломления; флюоресцентный, УФ-, ИК-, видимый спектрофотометр; масс-спектрометр |
| Ионо-обменная | Водные растворы | Катиониты, аниониты, амфолиты | Титрометрия |
| Молекулярно-ситовая | Растворы мономеров, полимеров | Молекулярные сита органической и неорганической природы | Масс-спектрометр, вискозиметр |
| Плоскостная ЖЖХ, ЖАХ | Органические и неорганические растворители | SiO2.nН2О; Al2O3, гидрофильная и гидрофобная бумага | Оптические, электрохимические |

Газовый хроматограф представляет собой прибор, использующий принцип хроматографии в системах газ – адсорбент или газ – жидкость. В аппаратурном оформлении это совокупность нескольких самостоятельных, параллельно функционирующих систем: источник газа-носителя и блок подготовки газов, испаритель, термостат колонок и сами хроматографические колонки, детектор, система регистрации и обработки данных. Типичная блок-схема газового хроматографа изображена на рисунке 34.1.

Система подготовки газов служит для установки, стабилизации и очистки потоков газа-носителя и дополнительных газов. Она включает блок регулировки расходов газов, обеспечивающий очистку, подачу и стабилизацию скорости и расхода газа-носителя в колонку, а также других газов, необходимых для работы детектора, например воздуха и водорода для пламенно-ионизационного детектора.

Система дозирования позволяет вводить в поток газа-носителя определенное количество анализируемой смеси в газообразном или жидком состоянии. Такая система представляет собой устройство с самоуплотняющейся резиновой мембраной или кран-дозатор.

Газовые функциональные связи показаны стрелками, электрические функциональные связи – одинарной линией, термостатируемые элементы заключены в пунктирный контур. Устройство ввода пробы необходимо термостатировать при температуре, равной температуре колонки или выше на 20–30°С.

Рисунок 34.1 – Принципиальная схема газового хроматографа: 1 – система подготовки газов; 2 – система дозирования; 3 – колонка; 4 – система термостатирования; 5 – система детектирования; 6 – блок питания детектора; 7 – усилитель сигнала детектора; 8 – регистратор (самописец, компьютер); 9 – измерители режима хроматографа (расход газов, стабилизация температур и электрического питания детекторов)

Система детектирования преобразует соответствующие изменения физических или физико-химических свойств бинарных смесей (компонент – газ-носитель по сравнению с чистым газом-носителем) в электрический сигнал. Величина сигнала зависит как от природы компонента, так и от содержания его в анализируемой смеси.

Система термостатирования служит для установки и поддерживания рабочих температур термостатов колонок (до 350°С), испарителя, детектора и других узлов хроматографа.

Система регистрации преобразует изменения физикохимических параметров в электрический сигнал, величина и форма которого регистрируются на ленте самописца или в современном варианте – на мониторе компьютера. Прибор должен быть снабжен соответствующим электрометрическим усилителем, обеспечивающим получение на выходе электрического сигнала, пропорционального концентрации определяемого компонента в газе-носителе, выходящем из колонки.

Система инструментальной обработки данных позволяет вести управление экспериментом и обработку результатов в диалоговом режиме. С помощью компьютерных программ, имеющих алгоритм распознавания и сформированных банков данных, можно решать задачи расшифровки сложных хроматограмм и количественного определения компонентов.

Рассмотренная схема типична для обычного газового хроматографа, используемого в количественном анализе, однако газовый хроматограф может иметь более сложную схему, содержащую несколько колонок и детекторов, включающий автоматические устройства для подготовки и дозирования пробы, например, дозатор автоматический ДА-5, состоящий из стеклянного шприца, всасывающего и нагнетательного клапана, шкалы для точной установки дозы и электропривода. Отмеривание дозы осуществляется в цилиндре шприца поршнем с регулируемой величиной хода, доза же устанавливается по шкале. Дозирование может производиться серийно, со скоростью 15 доз в минуту, а также отдельными дозами при нажатии специальной кнопки. Пределы дозируемых объемов – от 0,2 до 5 мл. Цена деления шкалы – 0,1 мл, допустимая погрешность ±0,04 мл при величине вариации доз 0,03 мл. При выходе из строя шприца он заменяется на равноценный из комплекта. Точностные параметры сохраняются.

Помимо этих общих основных элементов дополнительное оснащение газового хроматографа определяется его назначением: он может служить в качестве универсального аналитического прибора, для изучения физико-химических величин, в качестве универсального аналитического анализатора для контроля за составом смесей и для регулирования производственного процесса или в качестве анализатора элементного состава органических соединений. Во всех случаях для надежного функционирования прибора необходимо подбирать соответствующие газы, параметры электрической схемы, насадочные или капиллярные колонки, приспособления для закрепления колонок в термостате и устройства для отбора и внесения проб в дозатор.

2 Практический раздел

2.1Перечень лабораторных работ по общей химии

# Тема № 1.  Химическая кинетика, основные понятия и положения

1. Скорость химических реакций. Закон действия масс.

2. Влияние температуры и катализаторов на скорость химических реакций.

1. Скорость химических реакций. Закон действия масс

Скорость химических реакций изменяется в соответствии с законом действия масс, который гласит: скорость химической реакции изменяется прямо пропорционально произведению концентраций реагирующих веществ. Эту зависимость для реакции, протекающей по схеме mА+ nВ = рС + qD, можно выразить уравнением: υ = К [А]m [B]n, где υ – скорость реакции; К – константа скорости реакции.

Пример 1. Вычислите среднюю скорость химической реакции А + В = С, если начальная концентрация вещества А составляла 0,42 моль/л, а через 10 с стала равна 0,32 моль/л. Как изменились за это время концентрации веществ В и С?

Решение. По условию концентрация вещества А уменьшилась за 10 с на (0,42 – 0,32) моль/л, т.е. на 0,10 моль/л, следовательно, средняя скорость данной реакции равна 0,10 / 10 = 0,01 моль/л ∙с.

Концентрация вещества В уменьшилась, как и концентрация вещества А, на 0,10 моль/л, а концентрация вещества С, согласно уравнению, стала равна 0,10 моль/л.

Пример 2. Как изменится скорость реакции 2Н2 + О2 = 2Н2О при увеличении концентрации водорода в 2 раза?

Решение. Пусть [Н2] = а моль/л; [О2] = b моль/л. Начальная скорость реакции – υ1. Тогда υ1 = К [Н2]2[О2] или υ1 = Ка2b.

Если [Н2] станет равна 2а моль/л, то скорость реакции υ2 будет равна К (2а)2b или К4а2b. Отсюда υ2/υ1 = К4а2b / (Ка2b) = 4. Следовательно, при увеличении концентрации водорода в 2 раза, скорость реакции возрастает в 4 раза.

2.  Влияние температуры и катализаторов на скорость химических реакций

Скорость химических реакций увеличивается с повышением температуры реагирующих веществ. Это происходит в соответствии с правилом Вант-Гоффа, которое гласит: при повышении температуры на 100С скорость реакции возрастает в 2-4 раза.

Столь значительное изменение скорости химических реакций при небольшом повышении (или понижении) температуры обусловлено резким возрастанием числа активных молекул. Установлено, что не всякое соударение молекул приводит к разрыву химических связей и образованию новых связей, т. е. к химической реакции. При столкновении реагируют только те молекулы, которые обладают кинетической энергией, достаточной если не для полного разрыва связей, то для максимального их ослабления. Таких молекул мало при обычной температуре. Неактивные молекулы могут стать активными, если им сообщить дополнительную энергию путем повышения температуры. Этот процесс называют активацией, а энергию, которую надо сообщить молекулам реагирующих веществ, чтобы они стали активными, - энергией активации. Если энергия активации мала, то за определенное время вступает в реакцию много молекул. Если же энергия активации велика, то в единицу времени прореагирует небольшое число молекул, и реакция будет протекать медленно. При взаимодействии ионов энергия активации очень мала, и ионные реакции протекают с большой скоростью.

Число, показывающее, во сколько раз увеличивается скорость реакции с повышением температуры на 100С, называют температурным коэффициентом реакции и обозначают символом γ.

Зная скорость химической реакции при определенной температуре (t1) и температурный коэффициент реакции, можно вычислить скорость той же реакции при любой другой температуре (t2) по формуле:

υt2 = υt1γ{t2-t1)/10

В соответствии с правилом Вант-Гоффа с повышением температуры реакции в арифметической прогрессии (10, 20, 30°С) скорость реакции возрастает в геометрической прогрессии.

Пример. При 80°С некоторая реакция заканчивается за 16 мин. Сколько потребуется времени для проведения той же реакции: а) при 120°С; б) при 60°С. Температурный коэффициент данной реакции γ = 2.

Решение.  a) υ120 = υ80γ(120-80)/10 = υ80 ·24. Отсюда υ120/υ80 = 24 = 16.  Таким образом, скорость реакции при повышении температуры от 80 до 120°С возрастает в 16 раз, а следовательно, для проведения реакции потребуется в 16 раз меньше времени, т. е. 1 мин.

б) υ80 = υ60γ(80-60)/10 = υ60 · 22 = υ60 · 4. Отсюда υ60/υ80  = 1/4, т. е. скорость реакции при понижении температуры от 80 до 60°С уменьшится в 4 раза, а времени потребуется для проведения данной реакции в 4 раза больше – 64 мин.

Для ускорения медленно протекающих химических реакций добавляют вещества - катализаторы, способные понижать энергию активации молекул, ослабляя связи между атомами. При этом молекулы становятся реакционноспособными при более низкой температуре, и требуется меньше энергии для разрыва связей. Например, бертолетова соль КСlO3 разлагается при 400°С, а в присутствии катализатора (МnО2) – при 200 °С (2КС1O3 = 2КС1 + 3О2). Изменение скорости реакций путем добавления катализаторов называют катализом, а реакции, протекающие в присутствии катализаторов, — каталитическими.

Работа №1. Влияние концентрации реагирующих веществ и температуры на скорость химической реакции в гомогенной системе

Оборудование и реактивы. Прибор для изучения зависимости скорости реакции от температуры. Секундомер. Растворы: серной кислоты (2н.), тиосульфата натрия (1н.; 0,5н.).

Опыт 1. Влияние концентрации тиосульфата натрия на скорость реакции взаимодействия его с серной кислотой при постоянной температуре

Взаимодействие тиосульфата натрия с кислотой протекает относительно медленно и сопровождается выделением в осадок серы (вначале появляется опалесценция, а затем сера оседает на стенках пробирки плотным слоем):

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + S + SO2 + H2O

Скорость реакции условно можно выразить как величину, обратную времени протекания реакции (от момента смешения реагентов до помутнения раствора).

Перед началом работы следует провести качественный опыт, чтобы научиться отмечать момент самого первого появления опалесценции (лучше наблюдать на темном фоне). Затем в пять сухих пробирок внести раствор Na2S2O3 разных концентраций, например: в первую— 2 капли 1 н. Раствора Na2S2O3 и 8 капель воды; во вторую—4 капли 1 н. раствора Na2S2O3 и 6 капель воды; в третью—6 капель 1 н. раствора Na2S2O3 и 4 капли воды; в четвертую—8 капель 1 и. раствора Na2S2O3 и 2 капли воды; в пятую—10 капель 1 н. раствора Na2S2O3. Содержимое первых четырех пробирок осторожным встряхиванием перемешать.

Если обозначить концентрацию тиосульфата натрия в первой пробирке с моль/л, тогда концентрация тиосульфата натрия во второй пробирке составит 2с моль/л, в третьей — 3с моль/л, в четвертой — 4с моль/л, в пятой — 5с моль/л.

В первую пробирку внести 1 каплю 1 н. раствора серной кислоты, одновременно включив секундомер. В момент появления опалесценции секундомер выключить. Таким образом, получим время течения реакции τ1 в секундах. Аналогично определить время течения реакции во второй, третьей, четвертой и пятой, пробирках — τ2, τ3, τ4, τ5 соответственно. Вычислить скорость реакции в каждой пробирке – τ1, τ2, τ3, τ4, и τ5  как величину, обратную времени (υ=1/τ). ,

Построить график зависимости скорости реакции от концентрации и сделать вывод о характере этой зависимости.

Опыт 2. Влияние температуры на скорость реакции взаимодействия тиосульфата натрия с серной кислотой при постоянной концентрации реагентов

Для выполнения используется прибор, показанный на рисунке 1.

Рисунок 1. Прибор для изучения зависимости скорости реакции от температуры:

1 — термостойкий стакан (500—600 мл); 2—крышка с тремя отверстиями; 3 — пробирка для раствора Na2S2O3; 4 — пробирка   для    раствора H2SO4;   5 — капельница; 6 — термометр

В стакан 1 налить на ¾ его объема воду с температурой 60 – 650С. В пробирку 3 внести 10 капель 0,5 н. раствора тиосульфата натрия, а в пробирку 4 - 0,5 - 1 мл 1 н. раствора серной кислоты и выдержать пробирки в термостате около 2 мин. Затем в пробирку 3 внести 1 каплю раствора серной кислоты из пробирки 4, одновременно включить секундомер и отметить температуру t1 по термометру. В момент появления опалесценции секундомер выключить. Скорость реакции υt1 при данной температуре вычислить как в опыте 1.

В стакане 1 создать температуру примерно на 10° ниже предыдущей добавлением холодной воды. Заменить пробирку 3 другой  пробиркой, содержащей 10 капель 0,5 н. раствора тиосульфата натрия. Определить скорость течения реакции υt2 при температуре t2, как описано выше. Аналогично определить скорость реакций υt3 и υt4, при температурах t3 и t4, снижая температуру реакции каждый раз примерно на 100С.

Построить график зависимости скорости реакции от температуры и определить характер этой зависимости. Используя полученные экспериментальные значения скоростей реакции при температурах t1, t2, t3 и t4, вычислить несколько значений температурного коэффициента γ и его среднее значение.

Работа № 2. Влияние катализаторов на скорость химических реакций

Оборудование и реактивы. Секундомер. Цилиндр (10 мл). Цинк гранулированный. Сульфат марганца (II). Оксид марганца (IV). Оксид хрома (III). Оксид кремния (IV). Железные стружки. Растворы: серной кислоты (1:3), соляной кислоты (1:2), пероксида иодорода (30%-ный), формалина, тиосульфата натрия (0,2 М), сульфата меди (II) (0,1 М), перманганата калия (0,05 М), нитрата калия (насыщ.), хлорида железа (III) (0,0008 М), тиоцианата аммония NH4SCN (0,0025 М), щавелевой кислоты (1 М).

Опыт 1. Гомогенный катализ

Взаимодействие тиоцианата железа (III) с тиосульфатом натрия в присутствии сульфата меди (II)

В пробирку с 3 мл 0,0008 М раствора хлорида железа (III) прилить равный объем 0,0025 М раствора тиоцианата аммония. Полученный раствор тиоцианата железа (III) красного цвета разлить поровну в три пробирки. В первую пробирку прибавить 5 капель 0,2 М раствора тиосульфата натрия и по секундомеру отметить время от момента добавления Na2S2O3 до обесцвечивания раствора, которое происходит в результате восстановления красного тиоцианата железа (III) в бесцветный тиоцианат железа (II):

2Fe(SCN)3 + 2Na2S2O3 = 2Fe(SCN)2 + 2NaSCN + Na2S4O6

Во вторую пробирку добавить 2 капли 0,1 М раствора сульфата меди (II), 5 капель 0,2 М раствора тиосульфата натрия и вновь отметить время от момента приливания тиосульфата натрия до обесцвечивания раствора.  В третью пробирку добавить 5 капель 0,1 М раствора сульфата меди (II) и 5 капель 0,2 М раствора тиосульфата натрия. Отметить время течения реакции. Как влияет различное содержание сульфата меди (II) (катализатора) на скорость реакции?

Взаимодействие перманганата калия с цинком в присутствии нитрата калия. В две пробирки налить по 2 мл 0,05 М раствора перманганата калия и в одну из ниx добавить 2 - 3 капли концентрированного раствора нитрата калия. В обе пробирки поместить по 1 кусочку гранулированного цинка или по 1 микрошпателю цинковой пыли, растворы подкислить серной кислотой (1:3). Заметить время от начала реакции до обесцвечивания растворов. С одинаковой ли скоростью идет реакция в обеих пробирках? Какую роль играет KNO3? Написать уравнение реакции восстановления перманганата калия цинком.

Взаимодействие перманганата калия со щавелевой кислотой в присутствии ионов Мn2+. В две пробирки внести по 1 капле 0,05 М раствора перманганата калия, 2 - 3 капли раствора серной кислоты (1:3) и 2 капли 1 М раствора щавелевой кислоты. Взаимодействие протекает по уравнению реакции:

2КМnO4 + 5Н2С2O4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 10СО2 + 8H2O

В одну из пробирок внести 2 - 3 кристалла МnSO4. Наблюдать изменение окраски растворов КМnO4 в обеих пробирках.

Как изменяется скорость реакции в присутствии ионов Мn2+?

Опыт 2. Гетерогенный катализ. Разложение пероксида водорода

В три пробирки налить по 2 мл пероксида водорода и прибавить одновременно по 1 микрошпателю: МnО2 в первую пробирку, Сr2О3 во вторую и SiO2 в третью. С одинаковой ли скоростью протекают реакции разложения пероксида водорода в трех пробирках? Наблюдать выделение кислорода (проба тлеющей лучиной). Написать уравнение реакции разложения пероксида водорода. Какие из добавленных оксидов являются катализаторами?

Опыт 3. Влияние ингибитора на скорость реакции

В две пробирки налить по 5 мл раствора соляной кислоты (1:2) и опустить в них по 1 кусочку железной стружки. Когда в пробирках станет заметным выделение пузырьков водорода, в одну из них добавить 3 - 5 капель раствора формалина. Как изменяется скорость реакции в присутствии формалина?

Тема № 2. Химическое равновесие

- Константа химического равновесия.

- Смещение химического равновесия.

- Константа химического равновесия

В зависимости от природы реагирующих веществ и условий протекания химического процесса различают обратимые и необратимые реакции. Так, разложение бертолетовой соли по схеме: 2KClO3  2KCl + 3O2  -  реакция необратимая, поскольку хлорид калия не способен взаимодействовать с кислородом. Напротив, разложение хлорида аммония при нагревании NH4C1 NH3 + HCl – обратимая реакция, она не доходит до конца, так как аммиак и хлороводород в свою очередь взаимодействуют, образуя при этих условиях хлорид аммония. Сначала разложение хлорида аммония идет со сравнительно большой скоростью. Однако по мере накопления NН3 и НС1 скорость реакции между ними возрастает, а скорость прямой реакции — разложение NH4C1 – уменьшается. Через определенное время скорость прямой реакции становится равна скорости обратной реакции, т.е,

К1 [NH4C1] = К2 [NH3] [HC1]

Состояние системы, при котором скорость образования новых продуктов равна скорости превращения их и исходные продукты, называют химическим равновесием.

При химическом равновесии прямая и обратная реакции не прекращаются, но число молекул NH4Cl, разлагающихся в единицу времени, равно числу молекул NН4Cl, вновь образующихся в результате взаимодействия NН3 с HC1. Поэтому такое равновесие называют подвижным, или динамическим, а установившиеся концентрации реагирующих веществ - равновесными. Из приведенного уравнения следует, что

К1 / К2 = [NН3] [HC1]/[NH4C1] = Kp

Здесь Кр—константа химического равновесия.

Таким образом, химическое равновесие обратимой реакции наступает тогда, когда отношение произведения концентраций образующихся веществ к произведению концентраций исходных веществ становится равным постоянной величине, называемой константой химического равновесия.

Зная равновесные концентрации, можно вычислить исходные концентрации, а также константу химического равновесия и наоборот – зная исходные концентрации и константу, равновесия, можно определить равновесные концентрации.

Пример 1. Равновесие реакции Н2 + I2 ↔ 2HI установилось при следующих концентрациях:  [Н2] = 0,5 моль/л; [I2] = 0,1 моль/л; [HI] = 1,8 моль/л. Определите исходные концентрации иода и водорода и константу химического равновесия.

Решение. Из уравнения реакции следует, что к моменту равновесия израсходовано 0,9 моль/л водорода и столько же иода. Следовательно, исходная концентрация водорода составляла 0,5+0,9=1,4 моль/л, а исходная концентрация иода - 0,1 + 0,9 = 1 моль/л.

Кp = [HI]2 / ([H2] [I2])  = 1,82 / (0,5 ∙ 0,1) = 64,8

Пример 2. При 10000С константа равновесия реакции FeO + СО ↔ Fe + СО2 равна 0,5. Каковы равновесные концентрации СО и СО2, если начальные концентрации этих веществ составляли: [СО] = 0,05 моль/л; [СО2] = 0,01 моль/л?

Решение. Пусть к моменту равновесии в реакцию вступило х моль СО. Тогда, согласно уравнению реакции, образовалось х моль СО2. Следовательно, к моменту равновесия: [СО] = =(0,05 -х) моль/л; [СО2] = (0,01 +х) моль/л. Отсюда Kр = (0,01 +х) / (0,05 - х). Подставив в это выражение Кр = 0,5, получим  х = 0,01.   Таким   образом,  [СО] = 0,05  -  0,01 =  0,04 моль/л, а [СО2] = 0,01 +0,01 = 0,02 моль/л.

2. Смещение химического равновесия

После наступления химического равновесия возникает необходимость – в целях более полного превращения исходных продуктов в конечные - нарушить равенство скоростей прямой и обратной реакции, т. е. сместить равновесие в сторону прямой реакции. Это достигается путем изменения условий процесса (температуры, концентрации реагирующих веществ, а для газообразных веществ также и давления). При этом концентрации всех реагирующих веществ будут изменяться до тех пор, пока не установится новое равновесие, но уже при иных значениях равновесных концентраций.

Переход реакционной системы от одного состояния равновесия к другому называют смещением химического равновесия.

При изменении условий проведения реакции смещение химического равновесия в сторону прямой или обратной реакции происходит в соответствии с принципом Ле - Шателье: если в равновесной смеси изменить концентрацию одного из реагирующих веществ, температуру или давление, то равновесие смещается в направлении той реакции (прямой или обратной), которая ослабляет воздействие на равновесную систему.

Пример 3. Обратимая реакция протекает по уравнению:

2NO + О2 ↔ 2NO2. В сторону какой реакции (прямой или обратной) сместится химическое равновесие, если давление увеличить в 2 раза?

Решение. Пусть равновесные концентрации до увеличения давления составляли: [NО] = а моль/л, [О2] = b моль/л, [NO2] = с моль/л. Скорость прямой реакции – υ1, скорость обратной реакции – υ2. Тогда υ1 = К1а2b; υ2 = К2с2.

При увеличении давления в 2 раза [NО] = 2а моль/л, [О2] = 2b моль/л, [NO2] = 2c моль/л; скорости прямой и обратной реакций при новых условиях: υ′1 = K1 (2a)22b = K18a2b; υ′2 = К2 (2с)2 = К24с2. Отсюда:

υ′1 / υ1 = К18а2b / (К1а2b) = 8;

υ′2 / υ2 = 4К2с2 / (К2с2) = 4

Следовательно, при увеличении давления в равновесной системе в 2 раза скорость прямой реакции возрастает в 8 раз, скорость обратной реакции - в 4 раза, т. е. равновесие сместится вправо  -  в сторону образования NO2.

Опираясь на принцип Ле-Шателье, можно прийти к тому же выводу. Как видно из уравнения реакции, прямая реакция ведет к понижению давления – из трех молекул образуются лишь две. Следовательно, при увеличении давления равновесной системы в 2 раза ускорится реакция, ослабляющая внешнее воздействие, т.е. понижающая давление. Таким образом, возрастет скорость прямой реакции - равновесие сместится вправо.

Пример 4. В сторону какой реакции (прямой или обратной) сместится химическое равновесие обратимой реакции N2 + 3Н2 ↔ 2NН3, если повысить температуру равновесной системы? Прямая реакция – экзотермическая.

Решение. В соответствии с принципом Ле Шателье при повышении температуры ускорится реакция, ослабляющая внешнее воздействие, т.е. обратная реакция, протекающая с поглощением теплоты.

Работа 1. Химическое равновесие

Оборудование и реактивы. Пробирки. Стеклянные палочки. Хлорид аммония. Ацетат натрия. Растворы: хлорида железа (III) (0,0008 М, насыщ.); тиоцианата аммония (0,0025 М, насыщ.), уксусной кислоты (0,1 н.), аммиака (0,1 н.), фенолфталеина, метилового оранжевого.

Опыт 1. Смещение химического равновесия путем изменения концентраций реагирующих веществ

В пробирку, содержащую 3 мл 0,0008 М раствора хлорида железа (III), прилить равный объем 0,0025 М раствора тиоцианата аммония. Полученный раствор тиоцианата железа (III) красного цвета разлить в три пробирки. В первую пробирку добавить 5 капель насыщенного раствра FeCI3, во вторую - 5 капель насыщенного раствора NH4SCN. Отметить, как изменилась интенсивность окраски растворов в этих пробирках по сравнению с окраской раствора в третьей, контрольной пробирке. Составить уравнение реакции взаимодействия хлорида железа (III) с тиоцианатом аммония. По изменениям интенсивности окраски растворов в первой и второй пробирках сделать выводы о направлении смещения химического равновесия при добавлении: а) хлорида железа (III); б) тиоцианата аммония. Изменяется ли при этом значение константы равновесия?

Опыт 2. Смещение равновесия ионизации  слабого электролита

Добавление соли слабой кислоты к раствору этой кислоты. В две пробирки внести по 6—8 капель 0,1 н. раствора уксусной кислоты и по 1 капле раствора метилового оранжевого. В одну из пробирок добавить несколько кристаллов СН3СООNа, перемешать стеклянной палочкой и сравнить интенсивность окраски в обеих пробирках. Написать уравнение ионизации СН3СООН и объяснить,  как  смещается  равновесие ионизации СН3СООН при добавлении ацетат-иона. Как меняется при этом степень ионизации уксусной кислоты и концентрация ионов Н+?

Добавление соли слабого основания к раствору этого основания. В две пробирки внести по 6—8 капель 0,1 н. раствора аммиака и по 1 капле спиртового раствора фенолфталеина. В одну из пробирок добавить несколько кристаллов NH4C1, перемешать стеклянной, палочкой и сравнить интенсивность окраски в обеих пробирках. Написать уравнение ионизации NH3 · H2O и объяснить, как смещается равновесие ионизации в растворе аммиака и изменяется концентрация он-- ионов при добавлении ионов NH4+.

Тема № 3. Растворы. Осмотическое давление

растворов

- Способы выражения содержания растворённого вещества в растворе.

2. Осмотическое давление растворов.

3. Температуры замерзания и кипения растворов и соответствующих растворителей.

- Способы выражения содержания растворённого вещества в растворе

Содержание растворенного вещества в растворе может быть выражено либо безразмерными единицами—долями или процентами, либо величинами размерными—концентрациями. Ниже приведены наиболее часто употребляемые в химии способы выражения содержания растворенного вещества в растворе.

Массовая доля ω — число единиц массы растворенного вещества, содержащихся в 100 единицах массы раствора. Так, 20 % раствор NaOH содержит 20 единиц массы NaOH в 100 единицах массы раствора.

Молярная концентрация (или молярность) Cм число молей растворенного вещества, содержащихся в 1л раствора. Так, 2М раствор серной кислоты содержит 2 моль серной кислоты в 1 л раствора.

Эквивалентная концентрация (или нормальность) Сн — число эквивалентов растворенного вещества, содержащихся в 1 л раствора. Так, 3 н. раствор серной кислоты содержит 3 эквивалента серной кислоты в 1 л раствора.

Растворы, содержащие доли эквивалентов в 1 л раствора, например 0,1; 0,01, называют децинормальными, сантинормальными.

Использование эквивалентных концентраций растворов упрощает расчеты, ускоряет выполнение практических работ. Так, исходя из закона эквивалентов, для нейтрализации 1 л нормального раствора НС1 требуется прибавить 1 л 1 н, раствора или 0,5 л 2н раствора, или 0,25л 4 н. раствора, или 0,125 л 8 н раствора щелочи.

Произведение эквивалентной концентрации раствора на его объем в литрах показывает общее число эквивалентов, содержащееся в данном объеме раствора. Обозначив эквивалентные концентрации двух реагирующих растворов через Сн1 и Сн2, а их объемы через V1 и V2, получим:

Сн1 V1 = Сн2 V2                   или Сн1 / Сн2 = V2 / V1

Следовательно, объемы реагирующих друг с другом растворов обратно пропорциональны их эквивалентным концентрациям.

Определение массовой доли вещества в растворе

Пример I. Определите массовую долю (в %) хлорида натрия в растворе, содержащем 80 г соли в 500 г раствора.

Решение. Массовая доля выражается соотношением: ω = (m / m1) · 10, где m – масса  растворенного вещества; m1 – масса раствора. Подставив известные величины, получим: ω = (80 / 500) · 100 = 16%.

Пример 2. В 420 г воды растворено 180 г нитрата кальция. Определите массовую долю (в %) нитрата кальция в растворе.

Решение. ω = (m / m1) · 100 = [180 | (420 + 180)] · 100 = 30%

Пример 3. Определите массовую долю (в%) хлорида калия в растворе, полученном при смешивании 150 г 20% раствора и 250 г 40% раствора хлорида калия

Решение. ω = (m / m1) · 100 = (150 · 0,2 + 250 · 0,4) / (150 + 250) = 32,5%.

Пример 4. Сколько граммов воды надо прибавить к 800 г 60% раствора серной кислоты для получения.40% раствора?

Решение. Обозначим массу воды, которую требуется прибавить, через х. Тогда, исходя из формулы ω = (m / m1) 100, запишем: 40 = [800 · 0,6 / (800 + х)] · 100,  откуда х = 400 г Н2О.

2. Осмотическое давление растворов

Осмос – это односторонняя диффузия веществ из растворов через полупроницаемую перегородку, разделяющую раствор и чистый растворитель или два раствора различной концентрации.

В системе растворитель – раствор молекулы растворителя могут перемещаться через перегородку в обоих направлениях. Но число молекул растворителя, переходящих в раствор в единицу времени, больше числа молекул, перемещающихся из раствора в растворитель. Это объясняется тем, что в растворе концентрация молекул растворителя ниже, чем в чистом растворителе, к тому же обратное движение молекул растворителя из раствора ограничено силами их сольватационного взаимодействия с частицами растворенного вещества.

Давление, которое надо приложить к раствору, чтобы скорости обоих процессов стали равными, называют осмотическим. На основании многочисленных опытных данных установлено, что к осмотическому давлению приложимы все законы газового давления.

По аналогии с газовым давлением осмотическое давление разбавленного раствора прямо пропорционально концентрации раствора и обратно пропорционально его объему. С увеличением концентрации растворенного вещества осмотическое давление раствора возрастает, а с ростом объема раствора – уменьшается. Следовательно, к осмотическому давлению приложим закон Бойля – Мариотта.

Осмотическое давление раствора так же, как и газовое давление, возрастает с повышением температуры.

Осмотическое давление раствора прямо пропорционально его абсолютной температуре (закон Гей-Люссака).

Если сравнивать осмотические давления разбавленных растворов различных веществ (неэлектролитов) одинаковой молярной концентрации, то при одинаковых температурах они окажутся равными. Растворы, характеризующиеся равным осмотическим давлением, называются изотоническими.

И, наоборот, если растворы двух или нескольких веществ изотоничны, то можно утверждать, что их молярные концентрации одинаковы. Следовательно, к осмотическому давлению растворов приложим и закон Авогадро.

Наиболее полное сходство между газовым и осмотическим давлением отражено в законе Вант-Гоффа, согласно которому: осмотическое давление разбавленного раствора численно равно тому давлению, которое производило бы данное количество растворенной вещества, занимая в виде газа при данной температуре объем, равный объему раствора.

Так как осмотическое давление подчиняется газовым законам, то для его вычисления можно воспользоваться уравнением Клапейрона — Менделеева PV = RT, несколько видоизменив его. В этом уравнении применительно к осмотическому давлению V—объем раствора, в котором содержится 1 моль растворенного вещества. Молярная концентрация С раствора равна 1/V.

Тогда Росм = CRT. Заменив С на отношение т/М, получим:

Росм = mRT/M

Здесь т—масса вещества, растворенного в 1 л раствора; R—газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль·К); Т—абсолютная температура, К;  М — молярная масса растворенного вещества.

Пример 1. Вычислите осмотическое давление раствора, содержащего в 1,5 л 135 г глюкозы С6Н12О6 при 0°С.

Решение. Вычислим массу глюкозы в 1 л раствора:

1,5 л раствора содержат 135 г С6Н12О6

1 л       »              »        х г С6Н12О6 ;

х = 90 г глюкозы

Молярная масса глюкозы составляет 180 г/моль.  Тогда

Росм  = mRT/M = 90 ·  8,314 · 273/(180 · 10-3) = 11,34 ·105 Па

Пример 2. Определите молярную массу вещества, если в 5 л то раствора содержится 25 г вещества. Осмотическое давление того раствора равно 0,23 · 105 Па при 200С.

Решение. В 1л раствора содержится 4г вещества.

Росм == mRT/M,     отсюда

М = mRT/Росм == 5 · 8,314 · 293/(0,23 · 105 · 10-3) = 106 г/моль

3. Температуры замерзания и кипения растворов и соответствующих растворителей

Вследствие понижения давления пара растворителя над растворами веществ температуры замерзания растворов всегда ниже, а температуры кипения их выше, чем чистых растворителей.

Известно, что при кипении давление пара жидкости становится равным внешнему давлению, поэтому раствор должен быть нагрет до более высокой температуры, чем растворитель, чтобы давление его пара достигло внешнего давления.

Повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания растворов пропорционально их моляльной концентрации (число молей растворенного вещества в 1000 г растворителя).

Повышение температуры кипения одномоляльного раствора называется эбуллиоскопической константой растворителя Екип,  а, понижение температуры замерзания - криоскопической константой растворителя Езам.

Ниже приведены характеристики кипения и замерзания некоторых растворителей:

| Растворитель | t кип0С | Е кип | t зам0С | Е зам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 100 | 0,52 | 0 | 1,86 |
| Бензол | 80,2 | 2,53 | 5,4 | 5,12 |
| Уксусная кислота | 118,1 | 2,93 | 17,0 | 3,9 |
| Ацетон | 56,0 | 1,71 | - | - |
| Этиловый спирт | 78,3 | 1,22 | - | - |
| Нафталин | - | - | 80 | 6,8 |

Эбуллиоскопические и криоскопические константы растворителя определяют, исходя из экспериментальных данных. Зная эти константы растворителя и моляльную концентрацию раствора, можно рассчитать Δ tзам  и Δ tкип:

Δ tкип = Екип m · 1000/ (Mm1)         или Δ tзам = Езам m · 1000/ (Mm1)

Здесь m и М — масса и молярная масса растворенного вещества; m1 — масса растворителя.

Пример 1. Определите температуру кипения раствора, содержащего 1,84 г нитробензола C6H5NО2 в 10 г бензола. Эбуллиоскопическая константа бензола 2,53. Температура кипения чистого бензола 80,2°С.

Решение. Δ tкип  = Екип m · 1000/ (Mm1) = 2,53 · 1,84 · 1000/(123 ∙10) = 3,8°С. Температура кипения раствора: tкип = 80,2 + 3,8 = 84,0 ˚С.

Пример 2. 4 г вещества растворены в 110 г этилового спирта. Раствор кипит при 78,62°С. Определите относительную молекулярную массу вещества. Эбуллиоскопическая константа спирта 1,22. Температура кипения спирта 78,3˚С.

Решение. Определим повышение температуры кипения раствора: Δ tкип = 78,62 – 78,3 = 0,32°С. Молярную массу вещества рассчитаем, пользуясь соотношением:

М = Екип m · 1000/ (Δ tкип m1) = 1,22 · 4 · 1000/(0,32 · 110) = 138 г/моль.

Следовательно, относительная молекулярная масса равна 138.

Работа №1. Приготовление растворов и растворимость

Приборы и реактивы. Технико-химические весы и разновес. Сушильный шкаф. Набор ареометров. Термометры (на 100 и 150 °С). Мензурки вместимостью 50, 25, 15 и 10 мл. Колбы конические вместимостью 50 мл. Колбы мерные вместимостью 50 и 100 мл. Колба плоскодонная вместимостью 200 - 250 мл. Бюкс диаметром 50 мм. Пипетка вместимостью 3 и 5 мл. Бюретка вместимостью 100 мл. Воронка диаметром 30 - 40 мм. Пробирка вместимостью 10—12 мл, диаметром 20 мм. Стаканы вместимостью 50 и 100 мл. Пинцет. Эксикатор. Едкий натр. Дихромат калия. Растворы: серной кислоты (10—15%-ный), гидроксида натрия (5%-ный; 30%-ный).

Определение плотности раствора ареометром. Между плотностью раствора ρ и концентрацией растворенного вещества существует непосредственная зависимость. Для наиболее часто применяемых кислот, растворимых оснований и солей эта зависимость установлена и приводится в справочниках в виде таблиц. Благодаря этому ориентировочное определение концентрации растворенного вещества в пределах точности ±0,5% может быть проведено путем экспериментального измерения плотности раствора и последующего нахождения концентрации вещества по табличным данным. Плотность раствора определяют чаще всего с помощью ареометров (рис. 2).

Рисунок 2. Ареометр для определения плотности раствора

Для этого исследуемый раствор наливают в стеклянный цилиндр. Осторожно погружая в него поочередно ареометры, подбирают такой из них, при котором уровень жидкости находится в пределах его шкалы. При этом ареометр не должен касаться стенок цилиндра. Показание шкалы ареометра на уровне поверхности жидкости отвечает плотности этой жидкости. С помощью ареометров плотность жидкости определяют с точностью до третьего десятичного знака.

Более точно концентрация растворенного вещества определяется методами аналитической химии.

Работа № 2. Приготовление растворов различной концентрации

а) Приготовление 0,1 М и 0,1 н. растворов серной кислоты

Выполнение работы. Налить имеющуюся в лаборатории серную кислоту (10—15%-ной концентрации) в стеклянный цилиндр и определить плотность ее ареометром. Какому содержанию H2SО4 (в %) соответствует найденная плотность?

Рассчитать, какой объем этой кислоты нужно взять для приготовления 100 мл раствора серной кислоты заданной концентрации (0,1 М или 0,1 н. по указанию преподавателя). Отмерить этот объем мензуркой вместимостью 10—15 мл.

В мерную колбу вместимостью 100 мл (рисунок 3, а) примерно на ¼ ее объема налить из промывалки дистиллированную воду. Перемешивая жидкость круговым движением колбы, понемногу через воронку перелить в нее всю кислоту из мензурки.

Рисунок 3. Мерная посуда:

а – мерная колба; б – пипетка; в – бюретка.

Ополоснуть воронку водой, вынуть ее и дождаться охлаждения колбы до комнатной температуры. Затем, добавляя, воду, довести уровень жидкости в колбе до метки по нижнему мениску. Последние порции воды добавлять по каплям пипеткой. Плотно закрыть колбу пробкой, перемешать несколько раз полученный раствор, перевертывая колбу дном вверх.

Приготовленный раствор сдать лаборанту на сохранение для работы № 3.

б) Приготовление раствора заданной концентрации смешением растворов более высокой и более низкой концентрации

Выполнение работы. Приготовить 200 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия, имея в своем, распоряжении 30%-ный и 5%-ный растворы NaОH.

Выписать из справочника (справочник Лурье Ю.Ю.) плотности приготовляемого и исходных растворов NaOH, зная их концентрации (в %). Рассчитать объемы исходных 30%-ного и 5%-ного раствора двумя способами.

Первый способ расчета. Вычислить массу 200 мл подлежащего приготовлению 10%-ного раствора и массу NaOH, содержащегося в нем. Обозначив через Х мл объем 30%-ного и через Υ мл -  5%-ного растворов, составить расчетные формулы для вычисления масс исходных растворов и масс NaOH, содержащегося в них.

Составить два уравнения с двумя неизвестными, приравняв в первом из них сумму масс исходных растворов массе изготовляемого раствора, во втором  -  сумму масс NaOH в исходных растворах массе NaOH в изготовляемом растворе. Решив систему составленных уравнений, найти значения Х и Y, соответствующие объемам (в мл) 30%-ного и 5%-ного растворов, необходимые для приготовления 200 мл 10%-ного раствора.

Второй способ расчета. Этот способ известен под названием «правило креста» из-за внешнего вида схематического оформления расчета:

с1          m1

с

с2          m2

где с – концентрация изготовляемого раствора, %; с1 и с2 – более высокая и более низкая концентрации исходных растворов (в случае чистой воды с2 = 0), соответственно, %; m1 и m2 – массы исходных растворов более высокой и более низкой концентрации, устанавливающие соотношения, в которых следует смешивать исходные растворы: m1 = c – c2; m2 = c1 – c.

Составить схему расчета по «правилу креста» и вычислить массы исходных 30%-ного и 5%-ного растворов. Пользуясь плотностями, найти объемы растворов (в мл).

Результаты расчетов, выполненных двумя способами, не должны отличаться более чем на ±1 мл.

Отмерить вычисленные объемы исходных растворов, слить в колбу на 200 мл, закрыть колбу пробкой и тщательно перемешать раствор, перевернув колбу несколько раз вверх дном. Отлить часть раствора в цилиндр, измерить ареометром плотность приготовленного раствора и по табл. справочника найти его концентрацию (в %). Записать в журнал все расчеты, измеренную плотность приготовленного раствора и процентную концентрацию NaOH в нем, найденную по таблице. Установить расхождение практически полученной концентрации с заданной.

Работа № 3. Определение растворимости дихромата калия

Выполнение работы. Отвесить на техно-химических весах около 2 г растертого в порошок дихромата калия – К2Сr2О7 и пересыпать его в стакан вместимостью 50 мл. Туда же налить 10 мл дистиллированной воды. Поставить стакан на сетку и нагревать до полного растворения соли. Охладить полученный прозрачный раствор до комнатной температуры.

Что происходит при охлаждении раствора? Объяснить наблюдаемое явление.

Когда выпавшие кристаллы соли полностью осядут на дно стакана и раствор над ними станет совершенно прозрачным, небольшим количеством этого раствора (около 2 мл) ополоснуть сухую широкую пробирку вместимостью 10 мл и слить в нее раствор, тщательно следя за тем, чтобы кристаллы туда не попали. Измерить температуру раствора.

Можно ли считать этот раствор насыщенным при данной температуре?

Взвесить бюкс на химико-технических весах. Поместить в него 3 мл раствора. К2Сr2О7 из бюретки (рисунок 3, в). Взвесить бюкс с раствором, затем поместить его в сушильный шкаф и держать там при температуре около 90°С до полного удаления воды. Увеличить температуру до 150°С и сушить соль в течение 30 мин. После этого охладить бюкс с солью в эксикаторе до комнатной температуры и взвесить. Повторить операцию высушивания при 150°С в течение 10 мин и снова взвесить бюкс с солью. Определение следует считать законченным, если результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться друг от друга не более чем на 0,02 г.

Запись данных опыта и расчеты. Данные опыта записать по приведенной ниже форме:

Температура насыщенного раствора, t, °С.

Объем насыщенного раствора, взятый для определения растворимости, V, мл.

Масса бюкса, m1, г.

Масса бюкса с раствором, m2, г.

Масса раствора дихромата, m3 = m2 – m1 , г.

Масса бюкса с сухой солью, m4, г (I взвешивание, m4, г; II взвешивание m4, г).

Масса сухого дихромата, m5 = m4 – m1 , г.

На основании полученных данных вычислить растворимость (концентрацию насыщенного раствора) дихромата калия (в % и в г/100 г Н2О). Сравнить полученную величину с данными табл. справочника.

Работа № 4. Определение концентрации растворов титрованием

Приборы и реактивы. Пипетки вместимостью 3,5 и 15 мл. Бюретка вместимостью 10 мл. Мензурки вместимостью 25 и 50 мл. Колбы конические вместимостью 30—50 мл. Стекло часовое. Иод кристаллический. Амиловый спирт. Метиловый оранжевый. Растворы: гидроксида натрия (0,1 н. титрованный); тиосульфата натрия (0,05 н. титрованный); крахмала.

Если точно измерить объемы растворов химических веществ, вступивших в реакцию, и знать концентрацию одного раствора, то легко вычислить концентрацию другого. Процесс постепенного прибавления раствора с известной концентрацией вещества, так называемого титрованного раствора, к точно измеренному объему анализируемого раствора (или анализируемого к титрованному) называется титрованием.

Опыт 1. Определение концентрации кислоты

Выполнение работы. В данной работе надлежит определить концентрацию серной кислоты в растворе, приготовленном в опыте  а работы 2. Если опыт а не выполнялся, то получить у преподавателя раствор серной кислоты, концентрацию которой следует определить. Получить у лаборанта 0,1н. раствор щелочи, концентрация которого точно установлена, т.е. титрованный раствор, и индикатор метиловый оранжевый.

Налить в одну пробирку на 1/3 объема 2 н. раствора серной кислоты, в другую – такой же объем 2н. раствора щелочи. В обе пробирки внести по одной капле метилового оранжевого и отметить цвет раствора в кислой и щелочной среде.

Бюретку вместимостью 10 мл (см. рисунок 3, в) промыть небольшим объемом полученной кислоты, после чего вылить ее через нижний конец бюретки, снабженный зажимом или краном. Укрепить бюретку в штативе и через воронку налить в нее кислоту несколько выше нулевого деления. Кончик бюретки также должен быть заполнен раствором. Довести уровень жидкости в бюретке до нуля, выпуская раствор по каплям через нижний конец бюретки. Отсчет вести по нижнему уровню мениска.

В коническую колбочку вместимостью 30—50 мл сухой пипеткой (см. рисунок 3, б) внести 3 мл титрованного раствора едкого натра и прибавить из промывалки немного воды, доведя объем раствора до 8-10 мл. Внести в раствор одну каплю метилового оранжевого. Провести ориентировочный опыт. Для этого небольшими порциями (по 0,5 мл) приливать кислоту из бюретки в колбу со щелочью до изменения окраски метилового оранжевого. Раствор в колбочке во время опыта следует все время перемешивать легким круговым движением колбочки. Как только метиловый оранжевый изменит свою окраску, добавление кислоты прекратить и произвести отсчет объема израсходованной кислоты с точностью до десятых долей миллилитра.

Повторить титрование еще три раза, но более точно. Для этого последние порции кислоты (0,5-0,7 мл) следует прибавлять по каплям. Резкое изменение окраски метилового-оранжевого от одной капли кислоты является показателем конца реакции. Определить объем израсходованной кислоты с точностью до сотых долей миллилитра.

Перед каждым титрованием колбочку для щелочи необходимо вымыть и ополоснуть дистиллированной водой, а уровень кислоты в бюретке довести до нуля.

Запись данных опыта и расчеты. Написать уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. Данные опыта записать в лабораторный журнал по следующей форме:

| № п/п | Объём 0,1н раствора щёлочи, мл | Индикатор метиловый оранжевый, число капель | Объём израсходованного раствора кислоты, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 3 3 3 | 1 1 1 | 3,26 3,24 3,25 |
|  |  |  | Среднее 3,25 |

Из данных трех последних титрований (которые не должны расходиться между собой более чем на 0,05 мл) взять среднее значение израсходованного объема кислоты. Так как число эквивалентов вступившей в реакцию кислоты должно быть равно числу эквивалентов взятой щелочи, рассчитать нормальность кислоты по уравнению:

Vk· Nk = Vщ ·Тщ.

Вычислите также молярность и титр (т.е. число граммов в 1 мл раствора) кислоты.

Тема № 4. Растворы электролитов

- Степень электролитической диссоциации и константа диссоциации.

2.  Ионные уравнения.

- Степень электролитической диссоциации и константа диссоциации

При растворении различных веществ в воде образуются ионные или молекулярные растворы, обладающие разными свойствами. Одно из них заключается в том, что первые проводят электрический ток, а вторые - нет. Вещества, растворы которых проводят электрический ток, называют электролитами.

Электролиты при растворении распадаются на положительные и отрицательно заряженные частицы (ионы). Этот процесс называется электролитической диссоциацией. Так как число положительных зарядов равно числу отрицательных, раствор в целом электронейтрален. Ионы, находящиеся в растворе, могут взаимодействовать друг с другом. Поэтому электролитическая диссоциация – процесс обратимый.

Упрощенно уравнения электролитической диссоциации можно записать так:

HCL+ ↔ H+ +CL-,      Ca(OH)2 ↔ Ca2+ + 2OH-;

Na2CO3 ↔ 2Na+ + CO32-

Электролитическая диссоциация зависит не только от типа химической связи в молекулах, но и от характера растворителя. Электролиты могут диссоциировать на ионы только в полярных растворителях.

Кислоты - это электролиты, при диссоциации которых в качестве катионов образуются только ионы водорода:

HNO3 ↔ H+ + NO3-;         H2SO4 ↔ 2H+ + SO42-

Основания—это электролиты, при диссоциации которых в качестве анионов образуются только гидроксид-ионы:

NaOH ↔ Na+ + OH- ;      Ba(OH)2 + 2OH-

Соли  -  это электролиты, образующие в водных растворах положительно заряженные ионы металла и отрицательно заряженные ионы кислотного остатка;

KNO3 ↔ K+ + NO3-;       CaCL2 ↔ Ca2+ + 2CL-

Отношение числа молекул, распавшихся на ионы (n), к числу молекул растворенного вещества (N) называется степенью электролитической диссоциации :

a = n/N

В зависимости от степени диссоциации все электролиты условно делят на сильные (α > 0,3), средние (α от 0,03 до 0,3) и слабые (α < 0,03). Степень диссоциации зависит от природы электролита и концентрации раствора. При введении в раствор слабого электролита одноименных ионов равновесие диссоциации нарушается и смещается в направлении образования недиссоциированных молекул.

Критерием деления электролитов на сильные и слабые служит константа диссоциации электролита. Она характеризует слабые электролиты, а у сильных отсутствует. Константа диссоциации Кд показывает отношение произведения концентраций ионов в растворе слабого электролита к концентрации недиссоциированных молекул:

КД = [K+] [A-] / [KA]

Константа диссоциации для слабого электролита – величина постоянная при данной температуре и не зависит от концентрации;

Константа диссоциации и степень диссоциации находятся в математической зависимости (закон разбавления): с увеличением разведения (уменьшением концентрации С) степень диссоциации α электролита возрастает:

КД = Са2         или     α =

2.  Ионные уравнения

Реакции в растворах электролитов обычно заключаются во взаимодействии между ионами растворенных веществ. Для выявления сущности химических реакций уравнения реакции удобнее записывать в ионно-молекулярном виде. Для простоты такие уравнения называют ионными. Сущность их сводится к соединению ионов в молекулы новых веществ. Это соединение возможно только в том случае, если образующееся вещество трудно растворимо или является слабым электролитом. Поэтому обязательным условием протекания реакций обмена между электролитами в растворах является образование малорастворимых или слабоциссоциирующих веществ. В противном случае реакция будет обратима. Пример обратимой реакции:

KCl + NaBr ↔ KBr + NaCl

K+ + Cl- + Na+ + Br- ↔ K+ + Cl- + Na+ + Br-

Примеры необратимых реакций:

- Реакции двойного обмена с образованием малорастворимого вещества

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO2-4 = BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-

Ba2+ + SO2-4 = BaSO4↓

2. Реакции с образованием газообразных малорастворимых веществ

Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + SO2↑ + H2O

2Na+ + SO32- + 2H+ + 2Cl- = SO2↑ + H2O + 2Na+ + 2Cl-

SO32- + 2H+ = SO2↑ + H2O

3.  Реакции с образованием малодиссоциирующих веществ

KOH + HCl = KCl + H2O

OH- + H+ = H2O

CH3COOK + HNO3 = CH3COOH + KNO3

CH3COO- + H+ = CH3COOH

### Работа № 1. Сравнение электропроводности растворов некоторых электролитов

Выполнение работы. Угольные электроды, укрепленные на деревянной дощечке, опустить в стакан вместимостью 50 мл и включить их в цепь последовательно с электрической лампочкой (рисунок 4). Вставить вилку в штепсель.

Рисунок 4. Прибор для определения электропроводности раствора.

В стакан с электродами налить 20-30 мл дистиллированной воды. Загорается лампочка? Проводит ли вода электрический ток?

Внести в стакан с водой 4—5 микрошпателей измельченного сахара. Является ли проводником раствор сахара? Перенести электроды в стакан с дистиллированной водой и промыть их.

В сухой стакан насыпать поваренную соль так, чтобы она покрыла дно стакана. Опустить в соль электроды. Проводит ли ток сухая соль? Прилить из промывалки 20-30 мл дистиллированной воды. Что наблюдается? Промыть электроды в стакане с дистиллированной водой.

Объяснить, почему раствор соли является проводником тока, хотя чистая вода и сухая соль, взятые в отдельности, тока не проводят

В четыре стакана вместимостью 50 мл каждый налить по 20- 30 мл 0,1н. растворов: в первый - хлороводородной кислоты, во второй  -  едкого натра, в третий  -  уксусной кислоты, в четвертый  - раствора аммиака. Испытать электропроводность этих растворов, погружая в них электроды. После каждого испытания промывать электроды в стакане с дистиллированной водой. Во время опыта следить за накалом лампочки и по степени ее накала сделать качественный вывод о силе исследуемых кислот и оснований.

Последние два раствора (уксусной кислоты и аммиака) слить вместе и испытать электропроводность полученного раствора. Объяснить разницу в степени накала лампочки в этом случае и в случае прохождения тока через уксусную кислоту и раствор аммиака, взятые отдельно. Описать наблюдаемые явления и объяснить их.

Работа № 2. Характер диссоциации гидроксидов

Выполнение работы. Пронумеровать 5 пробирок и внести по 4-5 капель 0,5 н. растворов: в первую пробирку MgCl2, во вторую – AlCl3, в третью – Na2SiO3, в четвертую – NiSO4, в пятую – ZnSO4. Прибавить в пробирки 1, 2, 4, 5 по несколько капель (до начала выпадения осадков гидроксидов) 0,5н. раствора щелочи, в пробирку 3-2 н. раствора НС1. Определить химический характер выпавших гидроксидов. Для этого половину суспензии гидроксида магния отлить в чистую пробирку и прибавить к ней 4-5 капель 0,5н. раствора НС1, к оставшейся части в первой пробирке добавить дополнительно 6-8 капель 0,5 н. раствора щелочи. В обоих ли случаях растворился осадок? Кислотными, основными или амфотерными свойствами обладает Mg(OH)2?

Аналогичным образом исследовать свойства гидроксидов алюминия, кремния, никеля (II) и цинка. В чем они растворяются? Каковы их химические свойства?

Запись данных опыта и обсуждение некоторых факторов, оказывающих влияние на различный характер диссоциации гидроксидов.

1.Записать в виде таблицы данные, относящиеся к характеру диссоциации гидроксидов магния, алюминия и кремния. Сколько электронов находится на внешнем электронном уровне ионов Mg2+, Al3+ и атома кремния в степени окисления +4? В прямой или обратной зависимости находится усиление кислотных свойств гидроксидов от увеличения заряда ионов (степени окисления атомов), гидроксиды которых рассматривается?

| Название гидроксида | Химические свойства | Формула гидроксида | Схема диссоц. (без ступеней) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидроксид магния Гидроксид аюминия Гидроксид кремния |  |  |  |

Радиусы ионов Mg2+, Al3+ и атома кремния в степени окисления +4 соответственно равны (по Полингу) 0,065; 0,050 и 0,041 нм. Как влияет изменение радиусов ионов на характер химических свойств гидроксидов?

2. Составить вторую таблицу, относящуюся к диссоциации гидроксидов магния, никеля и цинка, когда ионы элементов имеют одинаковые заряды и близкие радиусы.

| Ион, гидроксид которого рассматривается | Радиус иона, нм | Внешняя электрон. оболочка ионов | Химические свойства гидроксидов | Схема дис.(без ступеней) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg2+ Ni2+ Zn2+ | 0,065 0,069 0,071 |  |  |  |

Какое влияние оказывает внешняя оболочка ионов на характер диссоциации гидроксидов, если известно, что Mg(OH)2 – более сильное основание, чем Ni(ОН)2?

Сделать общий вывод о влиянии радиуса, заряда и внешней электронной оболочки ионов на характер диссоциации гидроксидов. При написании схем диссоциации амфотерных гидроксидов учесть, что в щелочных водных растворах они переходят в комплексные гидроксоионы. Например, схема диссоциации амфотерного гидроксида цинка записывается следующим образом:

2ОН- + Zn(H2O)42+ ↔ Zn(OH)2 + 4H2O ↔[Zn(OH)4]2- + 2H3O

в кислой среде                 в щелочной среде

Написать уравнения растворения Zn(ОH)2 и А1(ОН)3 в кислоте и щелочи.

Работа № 3. Сравнение химической активности кислот

а) Взаимодействие хлороводородной и уксусной кислот с мрамором    Выполнение работы. В одну пробирку внести 3-4 капли 2н. раствора уксусной кислоты, в другую - столько же 2н. раствора хлороводородной кислоты. Выбрать два приблизительно одинаковых по величине кусочка мрамора и бросить по одному в каждую пробирку. Какой газ выделяется?

Запись данных опыта. В какой пробирке процесс идет более энергично? Написать молекулярные и ионные уравнения реакций. От концентрации каких ионов зависит скорость выделения газа? В растворе какой кислоты концентраций водородных ионов больше?

Сделать вывод об относительной силе исследованных кислот.

б) Взаимодействие хлороводородной  и уксусной кислот с цинком

Выполнение работы. В одну пробирку до 1/3 ее объема налить 2н. раствор хлороводородной кислоты, в другую - столько же 2н. раствора уксусной кислоты. Выбрать два одинаковых по величине кусочка цинка. В каждую пробирку бросить по одному кусочку.

Запись данных опыта. В каком случае водород выделяется более энергично? Написать ионные уравнения реакций. Объяснить наблюдаемое различие в скоростях реакций.

Работа № 4. Смещение равновесия диссоциации слабых электролитов

а) Влияние соли слабой кислоты на диссоциацию этой кислоты

Выполнение работы: В две пробирки внести по 5-7 капель 0,1н. раствора уксусной кислоты. В каждую пробирку прибавить одну каплю метилового оранжевого. Под влиянием каких ионов метиловый оранжевый принимает розовую окраску? Одну пробирку с уксусной кислотой оставить в качестве контрольной, а в другую внести 3-4 микрошпателя ацетата натрия и перемешать раствор стеклянной палочкой. Сравнить окраску полученного раствора с окраской раствора в контрольной пробирке. На изменение концентрации каких ионов указывает изменение окраски метилового оранжевого?

Запись данных опыта. Написать уравнение диссоциации уксусной кислоты и выражение константы ее диссоциации. Объяснить, как смещается равновесие диссоциации кислоты при добавлении к ней ацетата натрия. Как меняются при этом степень диссоциации уксусной кислоты и концентрация ионов Н+?

б) Влияние соли слабого основания на диссоциацию этого основания

Выполнение работы. В две пробирки внести по 5-7 капель 0,1н. раствора аммиака. В каждую пробирку прибавить одну каплю раствора фенолфталеина. Под влиянием каких ионов фенолфталеин принимает красную окраску? Одну пробирку с раствором аммиака оставить в качестве контрольной, а в другую добавить 3-4 микрошпателя хлорида аммония и перемешать раствор стеклянной палочкой. Сравнить окраску полученного раствора с окраской раствора в контрольной пробирке.

Запись данных опыта. Написать схему равновесия в растворе аммиака. Как смещается равновесие в этом растворе при добавлении к нему хлорида аммония? Почему при этом окраска фенолфталеина бледнеет?

Тема № 5. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей

- Ионное произведение воды. Водородный показатель.

2.  Гидролиз солей.

1. Ионное произведение воды. Водородный показатель

Произведение концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов в воде называют ионным произведением воды. При 25°С ионное произведение воды

КВ = [H+] [OH-] = 10-14

Для измерения концентрации ионов водорода введена особая единица, называемая водородным показателем. Обозначается она рН и равна отрицательному десятичному логарифму концентрации ионов водорода:

рН = - Lg [H+]

для нейтрального раствора:

[H+] = [OH-] =

рН = -Lg10-7 = 7

Аналогично отрицательный десятичный логарифм концентрации гидроксид-ионов называют гидроксильным показателем и обозначают рОН.

Таким образом, через рН и рОН можно показать характер среды:

рН = 7—среда нейтральная              рОН = 7—среда нейтральная

рН < 7 — среда кислая                      рОН > 7 — среда кислая

рН > 7 — среда щелочная                 рОН < 7 — среда щелочная

2.  Гидролиз солей

При растворении некоторых солей в воде происходит их гидролиз, т. е. разложение под действием воды. В зависимости от природы оснований и кислот образующих соли, гидролиз протекает по-разному: в одних случаях образуются малодиссоциированная кислота и гидроксид-ион (щелочной характер раствора), в других—малодиссоциированное основание и ион водорода (кислотный характер раствора). Например:

- CH3COONa + H2O ↔ CH3COOH + Na+ + OH-

CH3COO- + Na+ + H2O ↔ CH3COOH + Na+ + OH-

CH3COO- + H2O ↔ CH3COOH + OH-

2. 2CuSO4 + 2H2O ↔ (CuOH)2SO4 +H2SO4

Cu2+ + SO42- + H2O ↔ CuOH+ + SO42- + H+

Cu2+ + H2O ↔CuOH+ + H+

Следует обратить внимание на то, что соли, образованные слабыми основаниями и слабыми кислотами, в водных растворах подвергаются гидролизу, который часто протекает практически в одном направлении, а соли, образованные сильными основаниями и сильными кислотами, гидролизу не подвергаются, так как при их растворении в воде не происходит нарушения равновесия между числом ионов водорода и гидроксид-ионов.

Работа № 1. Гидролиз солей

Приборы и реактивы. Водяная баня. Ацетат натрия. Карбонат натрия. Карбонат аммония. Хлорид калия. Хлорид алюминия. Хлорид олова (II). Сульфит натрия. Ацетат аммония. Индикаторы: универсальная индикаторная бумага, лакмус (нейтральный), фенолфталеин. Растворы: ацетата натрия (0,5н.); карбоната натрия (0,5н.); хлорида алюминия (0,5н.); хлорида магния (0,5н.); хлорида сурьмы (III) (0,5н.); сульфида аммония (0,5н.);. хлорида олова (II) (0,5н.); хлорида аммония (0,1н.); хлороводородной кислоты (2 н.).

Опыт 1. Реакция среды в растворах различных солей

Выполнение работы. В семь пробирок до 1/3 их объема налить нейтральный раствор лакмуса. Одну пробирку оставить в качестве контрольной, а в остальные добавить по одному микрошпателю кристаллов следующих солей: в первую  - ацетата натрия; во вторую  -  хлорида алюминия; в третью  -  карбоната натрия; в четвёртую – карбоната аммония; в пятую -  хлорида калия; в шестую - ацетата аммония. Растворы размешать (стеклянные палочки не переносить из одного раствора в другой). По изменению окраски лакмуса сделать вывод о реакции среды в растворе каждой соли.

Запись данных опыта. Полученные результаты свести в таблицу:

| № пробирки | Формула соли | Окраска лакмуса | Реакция среды | рН раствора (рН<7, рН = 7 или рН>7) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Какие из исследованных солей подвергаются гидролизу? Написать ионные и молекулярные уравнения реакций их гидролиза и указать вид гидролиза каждой соли (простой или ступенчатый).       В случае ступенчатого гидролиза написать, уравнение реакции  только для первой ступени, так как практически в достаточно концентрированных растворах последующие ступени протекают очень слабо. Сделать общие выводы о реакции среды в растворах солей, образованных;

а) сильным основанием и слабой кислотой;

б) слабым основанием и сильной кислотой;

в) слабым основанием и слабой кислотой;

г) сильным основанием и сильной кислотой.

Опыт 2. Образование основных и кислых солей при гидролизе

а) Гидролиз ацетата алюминия

Выполнение работы. В пробирку внести 7- 8 капель раствора хлорида алюминия и такой же объем раствора ацетата натрия. Укрепить пробирку в штативе и опустить в водяную баню, нагретую до кипения. Отметить образование осадка основной соли алюминия А1(ОН)2СН3СОО.

Запись данных опыта. Написать молекулярное уравнение реакции образования ацетата алюминия и ионное уравнение его гидролиза. Продуктом какой ступени гидролиза является образовавшийся осадок основной соли? При гидролизе каких солей могут получаться основные соли?

6) Гидролиз сульфита натрия

Выполнение работы. Налить в пробирку до 1/3 ее объема воды, внести туда 1—2 микрошпателя кристаллов сульфита натрия и размешать стеклянной палочкой. Две капли полученного, раствора нанести на индикаторную бумагу и определить рН.

На присутствие каких ионов в растворе указывает найденное значение рН? В результате какого процесса эти ионы появились?

По отсутствию запаха сернистого газа убедиться в том, что сульфит натрия подвергается неполному гидролизу. Какая соль является продуктом гидролиза по первой ступени?

Написать молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза сульфита натрия. При гидролизе каких солей получаются кислые соли?

Опыт 3. Случаи полного (необратимого) гидролиза солей

Выполнение работы. В две пробирки внести по 6 - 8 капель раствора хлорида алюминия. В одну пробирку добавить такой же объем раствора сульфида аммония, в другую  - раствора карбоната натрия. Отметить выделение сероводорода в первой пробирке (по запаху) и пузырьков диоксида углерода во второй. В обоих случаях в осадок выпадает гидроксид алюминия.

Запись данных опыта. Написать уравнения реакций, которые привели к образованию гидроксида алюминия. Почему не получилось сульфида и карбоната алюминия?

# Опыт 4. Факторы, влияющие на степень гидролиза солей

а) Влияние силы кислоты и основания, образующих соль, на степень ее гидролиза

Выполнение работы. В две пробирки до 2/3 их объема налить дистиллированной воды. В одну пробирку внести один микрошпатель кристаллов сульфита натрия, в другую  - столько же кристаллов карбоната натрия. В каждую пробирку добавить по одной капле фенолфталеина.

Написать ионные уравнения гидролиза сульфита натрия и карбоната натрия (по первой ступени). В растворе какой соли окраска фенолфталеина более интенсивна? В каком растворе концентрация ионов ОН- более высокая? Степень гидролиза какой соли больше? Почему?

Степень гидролиза какой соли при одинаковых концентрациях и температуре должна быть больше: А1С13 или MgCl2? В растворе какой соли концентрация ионов Н+ выше? Проверить свой ответ опытом, определив ориентировочно при помощи индикаторной бумаги рН растворов этих солей.

Сделать общий вывод о влиянии силы кислоты и основания, образующих соль, на степень ее гидролиза.

6) Влияние температуры на степень гидролиза соли Выполнение работы. Налить в пробирку ½ её объема дистиллированной воды и внести в нее 2—3 микрошпателя ацетата натрия. Написать ионное уравнение гидролиза этой соли. Какое значение должен иметь рН раствора ацетата натрия: меньше 7 или больше?

Добавить в пробирку с раствором соли одну каплю фенолфталеина. Опустить пробирку в водяную баню, нагретую до кипения.

Запись данных опыта. Какой вывод об изменении концентрации ионов ОН- в растворе можно сделать на основании изменения окраски фенолфталеина при нагревании? В каком направлении смещается равновесие гидролиза? Охладить пробирку в холодной воде. Происходит ли снова смещение равновесия гидролиза?

Сделать вывод о влиянии температуры на степень гидролиза соли. Указать причины этого влияния.

в) Влияние разбавления раствора на степень гидролиза соли

Выполнение работы, В пробирку внести 2—3 капли раствора хлорида сурьмы (III) и постепенно по каплям прибавлять воду до выпадения белого осадка хлорида оксосурьмы SbOCl. Этот осадок образуется на второй ступени гидролиза из Sb(OH)2Cl вследствие отщепления воды.

Запись данных опыта. Написать ионные уравнения первой и второй ступеней гидролиза хлорида сурьмы (III) и общее уравнение ее гидролиза до образования Sb(ОН)2С1. Написать формулу для вычисления константы гидролиза хлорида сурьмы (III) для первой ступени. Показать при помощи этой константы, как влияет разбавление на степень гидролиза этой соли. Добавлением какого реактива можно уменьшить степень гидролиза хлорида сурьмы? Проверить свое заключение опытом.

Сделать общий вывод о влиянии разведения на степень гидролиза солей. Степень гидролиза, каких солей не меняется при разбавлении раствора?

г) Влияние изменения концентрации водородных ионов на гидролиз солиВыполнение работы. Внести в пробирку 8 - 10 капель дистиллированной воды и один микрошпатель кристаллов хлорида олова (II). Раствор перемешать стеклянной палочкой. Образующийся белый осадок представляет собой основную соль олова SnOHCl. В результате какого процесса получилась эта соль?

Написать ионное уравнение соответствующей реакции. Концентрацию каких ионов в растворе следует увеличить, чтобы подавить гидролиз? Добавить этих ионов. Растворился ли осадок?

Тема № 6. Окислительно – восстановительные реакции

1.Изменение окислительно-восстановительных свойств элементов в зависимости от строения их атомов.

### 2. Определение окисления элементов в соединениях.

3. Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций двумя методами в различных средах.

1. Изменение окислительно-восстановительных свойств элементов в зависимости от строения их атомов

Окислителями называют простые и сложные вещества, молекулы, атомы и ионы которых способны присоединять электроны, понижая свою степень окисления. Восстановители—вещества, молекулы, атомы и ионы которых способны отдавать электроны, повышая свою степень окисления.

Способность элементов к присоединению электронов, т. е. способность окислять другие вещества, характеризуется энергией сродства к электрону. Чем больше у элемента энергия сродства к электрону, тем сильнее его окислительная способность. Большой энергией сродства к электрону обладают неметаллы, в особенности фтор и кислород. Окислительные свойства характерны для тех сложных веществ, атомы которых находятся в высших степенях окисления:

К таким веществам (окислителям) относят: КMпO4, К2Сг2O7, РbO2, Н2SO4(конц,), НNО3 и др.

Вещества, содержащие элементы с промежуточной

+4         +3         -1   +4

степенью окисления (MnO2, НNО2, Н2О2, SO2 и др.), могут понижать и повышать степень окисления, т. е. выступать в роли как восстановителей, так и окислителей. Например, MnO2 при взаимодействии с КNО3 в щелочной среде является восстановителем

МпO2 + КNО3 + 2КОН = K2MnO4 + KNO2 + Н2О

а при взаимодействии с соляной кислотой—окислителем:

МпО2 + 4НС1  MnCI,2 + Cl2 + 2H2O

Такими же двойственными свойствами обладают неметаллы. Например, при взаимодействии по реакциям S + O2 = SO2 и Fe + S = FeS сера в первом случае является восстановителем, во втором—окислителем.

Атомы металлов обладают только восстановительными свойствами, так как имеют на внешнем уровне малое число электронов (1—3). Способность атомов металлов превращаться в положительно заряженные ионы характеризуется энергией ионизации. Чем меньше энергия  ионизации металла, тем легче он отдает электроны, тем сильнее его восстановительная способность. Самые сильные восстановители -  щелочные и щелочноземельные металлы.

### 2. Определение окисления элементов в соединениях

При определении степени окисления элементов в соединениях и составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций следует руководствоваться следующими положениями:

1. Водород в подавляющем большинстве соединений, за исключением гидридов металлов, проявляет степень окисления +1.

2. Кислород во всех соединениях, за исключением пероксидов и фторида кислорода (OF2), проявляет степень окисления  - 2.

3. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов, образующих данную молекулу, равна нулю. Так, в молекуле NН4OH алгебраическая сумма степеней окисления пяти атомов водорода и одного атома кислорода равна +3. Отсюда степень окисления азота в этом соединении равна  - 3.

4. Степень окисления атомов в молекулах простых веществ равна нулю.

5. Изменение степени окисления элементов при окислительно-восстановительных реакциях обусловлено перераспределением электронов между окислителем и восстановителем, происходящим так, что число электронов, отданное восстановителем, равно числу электронов, принятых окислителем. Таким образом, для составления полных уравнений окислительно-восстановительных реакций необходимо предварительно уравнять число электронов, отданных восстановителем и принятых окислителем. Отдача и присоединение электронов изображаются с помощью электронных уравнений.

3. Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций двумя методами в различных средах

Полные уравнения окислительно-восстановительных реакций можно составить двумя методами. Метод электронного баланса основан на сравнении степеней окисления атомов в исходных и конечных веществах, для чего составляют электронные уравнения и на их основе вычисляют коэффициенты. В методе полуреакций коэффициенты находят с помощью электронно-ионных уравнений. Последние отличаются от электронных тем, что в них учитывают ионы, реально существующие в водном растворе.

Пример 1. Окислительно – восстановительная реакция протекает по схеме: KMnO4 + HCL = MnCL2 + CL2 + KCL + H2O. Составьте полные уравнения реакции двумя методами.

Решение. По методу электронного баланса составляем электронные уравнения:

Mn7+ + 5е- → Mn2+     2

2CL- - 2e- → CL2        5

Полное уравнение

2KMnO4 + 16HCL = 2MnCL2 + 5CL2 + 2KCL + 8H2O

По методу полуреакций (электронно – ионный метод) составляем электронно – ионное уравнения:

MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O     2

2CL- - 2e- = CL2     	                         5

Полное уравнение принимает тот же вид, что и по методу электронного баланса.

Пример 2. Реакция протекает по схеме: K2Cr2O7 + HCL → CrCL3 + CL2 + KCL + H2O. Составьте полные уравнения реакции двумя методами.

Решение. По методу электронного баланса:

2Cr6+ + 6e- = 2Cr3+       1

2CL- - e- = CL2                 3

K2Cr2O7 + 14HCL = 2CrCL3 + 3CL2 + 2KCL + 7H2O.

По методу полуреакций:

Cr2O72- + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O      1

2CL- - 2e- = CL2  		               3

Полное уравнение имеет тот же вид.

При составлении уравнений окислительно-восстановитель-ных реакций следует учитывать среду, в которой происходит реакция. Так, галогены, окисляя другие вещества, восстанавливаются по-разному:

в кислой среде – до соответствующих галогеноводородных кислот, например

Br2 + SO2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

в щелочной среде – с образованием солей галогеноводородных кислот, например:

Mn(OH)2 + CL2 + 2KOH = MnO2 + 2KCL + 2H2O

Перманганат калия КMnО4:

в кислой среде восстанавливается до солей марганца(II)

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 = 6K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O

в нейтральной или слабощелочной среде – до МпО2

2КMnO4 + 3К2SO3 + Н2О = 3K2SO4 + 2МnО2 + 2КОН

в сильнощелочной среде – до K2МnO4

2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O

Пероксид водорода Н2О2:

в кислой среде восстанавливается по схеме

Н2О2 + 2Н+ + 2е- = 2Н2О,

например:

H2O2 + 2NaI + Н2SO4 = Na2SO4 + I2 + 2Н2О

в нейтральной или щелочной среде -  по схеме

Н2O2 + 2е- =2OН-,

например:

H2O2 + 2NaI = 2NaOH + I2

Однако H2O2 может выступать и как восстановитель – в случае взаимодействия с сильным окислителем, например:

5Н2О2 + 2КмnO4 + 3H2SO = 5O2 + К2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Дихромат калия K2Cr2O7 восстанавливается: в кислой среде – до солей Cr (III), например:

K2Cr2O7 + 3K2SO3 + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 4H2O

в щелочной среде при действии окислителей Cr(III) превращается в Cr(VI)

2K3[Cr(OH)6] + 3H2O2 = 2K2CrO4 + 2KOH + 8H2O

На ход окислительно-восстановительных реакций влияют также концентрация, температура, катализатор. Например, на холоду хлор реагирует с разбавленным раствором щелочи по схеме

Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,

а при пропускании хлора через горячий концентрированный раствор щелочи – по другой схеме:

3Cl2 + 6NaOH = NaClO3 + 5NaCl + 3H2O

Работа № 1. Реакции диспропорционирования (самоокисления-самовосстановления)

а) Реакция диспропорционирования сульфита натрия

Выполнение работы. В две пробирки поместить по 2-3 кристаллика сульфита натрия. Одну пробирку оставить в качестве контрольной. Вторую закрепить в штативе и нагревать в течение 5-6 мин. Дать пробирке остыть. В обе пробирки внести по 5-6 капель дистиллированной воды, размешать стеклянными палочками до растворения солей, находящихся в пробирках. Добавить в каждую пробирку по 2-3 капли раствора сульфата меди (II). Отметить окраску осадков в обеих пробирках.

Запись данных опыта. Как объяснить различные окраски? Черный осадок, полученный во второй пробирке, представляет собой сульфид меди. Какой продукт прокаливания сульфита натрия дал с сульфатом меди этот осадок?

Написать уравнение реакции разложения сульфита натрия, учитывая, что вторым продуктом прокаливания является сульфат натрия. Как изменялась степень окисления серы в данной реакции? Для каких степеней окисления серы возможны реакции диспропорционирования?

б) Реакция диспропорционирования  брома

Выполнение работы. Внести в пробирку 5-7 капель бромной воды и добавить к ней по каплям 2 н. раствор щелочи до обесцвечинаиия раствора.

Написать уравнение реакций взаимодействия брома со щелочью, учитывая, что при этом получаются соли бромоводородной и бромноватистой НВгО кислот. Указать, как изменяется степен окисления брома. Какие реакции называются реакциями диспропорционирования?

Работа № 2. Внутримолекулярные окислительно - восстановительные реакции

а) Разложение нитрата меди

Выполнение работы. Поместить в пробирку несколько кристалликов нитрата меди Cu(NО3)2 ∙ 3Н2O. Закрепить пробирку в штативе и осторожно нагреть маленьким пламенем горелки. Наблюдать изменение цвета взятой соли и выделение газов.

Запись данных опыта. Написать уравнение реакции разложения нитрата меди, учитывая, что продуктами реакции являются оксид меди, диоксид азота и кислород. Указать окислитель и восстановитель в молекуле нитрата меди. Составить схему перехода электронов.

б) Разложение дихромата аммония

Выполнение работы. В фарфоровую чашечку поместить горкой несколько микрошпателей кристаллического дихромата аммония (NH4)2Cr2O7. В вершину горки вставить маленький кусочек ленты магния и зажечь ее. Через несколько секунд наблюдать бурное разложение соли.

Написать уравнение реакции, учитывая, что зеленые окатыши представляют собой оксид хрома (III). Кроме него образуются азот и пары воды. Атомы какого элемента являлись окислителями? Восстановителями? Как изменялась их степень окисления?

Работа № 3. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов

а) Влияние рН среды на характер восстановления перманганата калия

Выполнение работы. В три пробирки внести по 3-4 капли раствора перманганата калия. В одну пробирку добавить 2-3 капли 2 н. раствора серной кислоты, во вторую – столько же воды, в третью – такое же количество раствора щелочи. Во все три пробирки внести по два микрошпателя кристаллического нитрита калия и перемешать растворы до полного растворения кристаллов. Через 3-4 мин отметить изменение окраски раствора во всех трех случаях.

Запись данных опыта. Написать уравнения реакций восстановления перманганата калия нитритом калия в кислой, нейтральной и щелочной средах. Учесть, что соединения марганца в различных степенях его окисления имеют характерные окраски: ион MnO4- имеет фиолетовую окраску, ион МпО42+ - зеленую, ион Mn2+ - слабо-розовую, а при малой концентрации практически бесцветен. Диоксид марганца и его гидроксид являются труднорастворимыми веществами бурого цвета. В кислой среде могут выделяться газообразные оксиды азота, которые являются продуктами побочно протекающей реакции взаимодействия нитрита калия с серной кислотой.

До какой степени окисления восстанавливается перманганат калия в растворах, имеющих рН>7, рН = 7, рН < 7? Сколько окислительных эквивалентов содержится в 1 мель КМnO4 в каждом из этих случаев?

б) Влияние рН среды на смещение равновесия в реакциях диспропорционирования

Выполнение работы. Поместить в пробирку небольшой кристаллик иода и 8-10 капель 2 н. раствора щелочи. Перемешать содержимое пробирки до полного растворения иода. К образовавшемуся бесцветному раствору прибавить 10-14 капель 2н, раствора серной кислоты до появления бурой окраски раствора. Пользуясь раствором крахмала, доказать, что бурая окраска вызвана обратным процессом образования свободного иода.

Запись данных опыта. При растворении иода в растворе щелочи получаются соли  - иодистоводородной и иодноватистой НlO кислот. Написать сокращенное ионное уравнение протекающей окислительно-восстановительной реакции и объяснить появление свободного иода при подкислении раствора.

Работа № 4. Окислительные и восстановительные свойства пероксидов

a)  Диспропорционирование пероксида водорода

Выполнение работы. В пробирку с несколькими каплями пероксида водорода прибавить 2н. раствор серной кислоты. Какой газ выделяется?

Составить схему реакции диспропорционирования пероксида водорода с образованием кислорода и воды. Подобрать коэффициенты методом полуреакций:

для реакции восстановления пероксида водорода (Н2О2  - окислитель):

H2O2 + 2H+ + 2e- = 2H2O

для реакции окисления пероксида водорода (Н2О2 - восстановитель):

H2O2 - 2e- = O2 + 2H+

б) Взаимодействие пероксида водорода с иодидом калия

Выполнение работы. К раствору иодида калия, подкисленному серной кислотой, прибавить 1-2 капли раствора пероксида водорода. Для какого вещества характерна появившаяся окраска раствора?

Написать уравнение реакции. Окислителем или восстановителем являлся в ней пероксид водорода?

в) Взаимодействие пероксида водорода с оксидом, ртути (II)

Выполнение работы. Поместить в пробирку 3-4 капли раствора нитрата ртути Hg(NО3)2 и добавить столько же 2 н. раствора щелочи до выпадения осадка оксида ртути (II). Отметить цвет осадка. Добавить 4-5 капель раствора пероксида водорода и наблюдать изменение цвета осадка вследствие образования взвешенных частиц металлической ртути. Какой газ выделяется?

Написать уравнение реакции. Окислителем или восстановителем является пероксид водорода в данной реакции?

г) Взаимодействие пероксида бария с перманганитом калия

Выполнение работы. В пробирку с несколькими каплями перманганата калия внести 1-2 микрошпателя пероксида бария ВаО2. Как изменился цвет раствора? Какой выделяется газ?

Написать уравнение реакции, учитывая, что выделяющиеся коричневые хлопья представляют собой диоксид марганца. Окислительные или восстановительные свойства проявляет в данной реакции пероксид бария?

Написать графические формулы диоксида марганцу и пероксида бария.

Тема № 7. Электрохимические реакции

- 1.Гальванические элементы. Вычисление ЭДС.

- 2.Электролиз водных растворов солей.

Электролизом называют окислительно - восстановительный процесс разложения вещества электрическим током. На катоде, подключенном к отрицательному полюсу, происходит процесс восстановления, а на аноде -  окисления. Электролизу подвергаются только электролиты. Чтобы обеспечить ионам подвижность, электролит переводят в раствор или расплав.

Кроме катиона и аниона электролита в водных растворах в электродных процессах участвуют ионы Н+ и ОН-. Из нескольких возможных параллельных электродных процессов преобладает тот, который требует меньшей затраты энергии, а это зависит от значений электродных потенциалов соответствующих электрохимических реакций при данных условиях. Поэтому при электролизе раствора NaCl на катоде будут восстанавливаться ионы Н+, а не Na+, так как Е2Н+/Н2 = - 0,41 В, а ЕNa+/ Na = - 2,71 В.

Количественная характеристика процессов электролиза дана Фарадеем в следующих законах:

1. Масса образующихся при электролизе веществ пропорциональна количеству электричества, прошедшего через электролизер.

2. Равные количества электричества вызывают превращения при электролизе эквивалентных количеств различных химических соединений.

Для расчетов пользуются формулой:

m = Z / τ / F

Здесь т — масса вещества; Z, - химический эквивалент вещества; I – сила тока; τ – продолжительность электролиза.

Работа № 1. Составление гальванических элементов

а) Составление медно-цинкового элемента

Выполнение работы. Один из микростаканчиков 1 (рисунок 5) заполнить доверху 1М раствором сульфата цинка (точнее раствором,  в котором активность ионов металла равна единице), другой — 1М раствором сульфата меди. Оба стаканчика поставить в углубления подставки 2. Соединить стаканчики электролитным мостиком 3, заполненным насыщенным раствором хлорида калия в смеси с агар-агаром. Опустить в раствор сульфата цинка узкую цинковую пластинку, а в раствор сульфата меди — медную. Соединить электрическим проводом опущенные пластинки с гальванометром 4. Наблюдать отклонение стрелки гальванометра, указывающее на возникновение электрического тока вследствие разных значений электродных потенциалов цинка φZn2+ / Zn  меди φCu2+ / Cu.

Рисунок 5. Гальванический элемент

1 – микростаканчики; 2 – подставка; 3 – электрический мостик; 4 – гальванометр.

Запись данных опыта. Изобразить двойной электрический слой на границе раздела металл — раствор его соли на цинковом и медном электродах. Чем они отличаются качественно?

Написать уравнения химических реакций, протекающих на электродах гальванического элемента, и суммарное уравнение химической реакции, в результате которой возникает электрический ток в данном элементе. В каком направлении перемещаются электроны во внешней цепи? Выписать из табл. справочника числовые значения стандартных электродных потенциалов меди и цинка и вычислить э.д.с. медно-цинкового элемента. Какие ионы и в каком направлении перемещаются в растворе?

б) Составление концентрационного гальванического элемента

Выполнение работы. Наполнить стаканчики 1 (см. рисунок 5) растворами сульфата цинка разной концентрации: первый стаканчик — 1 М ZnSO4, второй — 0,01 М ZnSО4. Соединить стаканчики электролитным мостиком 3. Опустить в каждый стаканчик цинковые полоски и соединить их проводом с гальванометром. Отклоняется ли стрелка гальванометра?

Запись данных опыта. Пользуясь таблицей стандартных электродных потенциалов и уравнением Нернста, вычислить φ каждого электрода. Написать уравнения химических процессов, протекающих на электродах. В каком направлении будут перемещаться электроны во внешней цепи? Вычислить э.д.с. концентрационного гальванического элемента.

# Работа № 2. Определение электродных потенциалов металлов

Измерить непосредственно потенциал отдельного электрода нельзя. Приводимые в справочниках значения электродных потенциалов являются относительными. Они измерены относительно стандартного водородного электрода, потенциал которого условно принят равным нулю (φ02Н+/Н2 = 0). В практической работе удобнее пользоваться другими стандартными электродами сравнении, имеющими постоянное значение электродного потенциала по отношению к стандартному водородному электроду. Чаще других применяются хлорсеребряный и каломельный электроды, электродные потенциалы которых в водородной шкале равны: φ0AgCl/Ag = +0,222 В, φ0Hg2Cl2/Hg = +0,268 В при заполнений электрода 1 н. раствором КС1.

Для измерения э.д.с. гальванического элемента, составленного из электрода сравнения и исследуемого электрода, удобно пользоваться потенциометрами любого типа, имеющими две шкалы измерений: одну — в единицах рН, вторую — в милливольтах.

Выполнение работы. Определить стандартные электродные потенциалы меди φ0Cu2+/Cu и цинка φ0Zn2+/Zn используя хлорсеребряный электрод.

Для определения электродного потенциала меди собрать гальванический элемент, аналогично изображенному на рисунке, снабдив каждый стаканчик крышкой с двумя отверстиями.

Работа № 3. Электролиз водных растворов

Приборы и реактивы. Прибор для электролиза. Графитовые стержни. Батарея карманного электрического фонаря. Медная проволока. Электрический привод. Фенолфталеин. Растворы: хлорида олова (II) (0,5 н.); иодида калия (0,1 н.); сульфата натрия (0,5 н.); сульфата титана (IV) (0,5н.); нейтрального лакмуса, крахмала; сульфата никеля (II) (0,5 н.); тиосульфата натрия (0,5н.); сульфата меди (II) (0,5 н.).

# Опыт 1. Электролиз водных растворов с инертными электродами

Описанные ниже опыты проводят в приборе, представленном на 
рисунке 6.

Рисунок 6. Прибор для электролиза

1 — U-образная трубка; 2 — электроды; 3 — штатив; 4 — батарейка.

Электролизером является U-образная трубка 1; ее закрепляют в штативе 3. Электроды 2 представляют собой графит, вынутый из карандаша (графитовые электроды), или проволочки из соответствующих металлов, (металлические электроды), вставленные в каучуковые пробочки. Пробки в электролизер вставляются неплотно. Источником тока служит батарейка 4 карманного электрического фонаря. Во всех опытах электролизер заполняют электролитом на ½ его объема. Электроды перед каждым опытом тщательно промывают дистиллированной водой.

а) Электролиз, раствора хлорида олова (II)

Выполнение работы. Заполнить электролизер раствором хлорида олова (II). В оба колена электролизера опустить графитовые электроды и соединить, их медными проволоками с электрической батарейкой. Наблюдать на катоде появление блестящих кристалликов металлического олова. Окисление или восстановление олова происходит на катоде? Написать уравнение катодного процесса. Доказать образование свободного хлора на аноде, для чего через 4-5 мин пропускания электрического тока вынуть анод из электролизера, прибавить в анодное пространство по 3-4 капли растворов иодида калия и крахмала и наблюдать, появление синего окрашивания. Написать уравнение анодного процесса.

б) Электролиз раствора иодида калия

Выполнение работы. В коническую пробирку палить на ¾ ее oбъема раствор иодида калия и добавить по 5-6 капель фенолфталеина и крахмала. Раствор перемешать и вылить в электролизер. Опустить в него графитовые электроды и присоединить их к батарейке.

Отметить изменение цвета раствора около катода и анода. Написать уравнения катодного и анодного процессов. Почему окрасились растворы в катодном и анодном пространствах? Окисление или восстановление иода произошло на аноде?

Примечание. По окончании опыта анод промыть сначала тиосульфатом натрия для более полного удаления с него иода, затем дистиллированной водой.

в) Электролиз раствора сульфата натрия

Выполнение работы. В конической пробирке смешать приблизительно ½ объема пробирки раствора сульфата натрия с ¼ объема пробирки нейтрального раствора лакмуса и вылить полученный раствор в электролизер. Пропустить через раствор электрический ток и отметить изменение окраски в обоих коленах электролизера.

Написать уравнения катодного и анодного процессов, протекающих при электролизе сульфата натрия. Какие вещества выделяются на катоде и на аноде? Объяснить изменение окраски лакмуса в катодном и анодном пространствах.

г) Электролиз раствора сульфата титана (IV)

Выполнение работы. Заполнить электролизер раствором сульфата титана (IV) и подключить его к электрической батарейке, применяя графитовые электроды. Наблюдать в одном колене электролизера появление фиолетовой окраски раствора, обусловленной образованием ионов Титана Ti3+.

На каком электроде произошло образование Ti3+? Написать уравнение реакции электровосстановления титана.

Опыт 2. Электролиз водных растворов с растворимыми анодами

Выполнение работы. Налить в электролизер 0,5 н. раствор сульфата меди, опустить в него графитовые электроды и пропустить через раствор электрический ток. Через несколько минут прекратить электролиз и отметить на катоде красный налет меди. Написать уравнения катодного и анодного процессов. Какой газ в небольших количествах выделяется на аноде?

Не отключая электролизер от батарейки, поменять местами электроды в коленах электролизера, вследствие чего электрод, покрывшийся вначале медью, окажется анодом. Снова пропустить электрический ток. Что происходит с медью, на аноде? Какое вещество выделяется на катоде? Написать уравнения катодного и анодного процессов, протекающих при электролизе сульфата меди с медным анодом.

Провести аналогичный опыт с 0,5 н. раствором сульфата никеля (II). Что выделяется на катоде? Написать уравнение катодного восстановления никеля. Какое вещество окисляется на аноде при электролизе сульфата никеля с угольным анодом? С никелевым анодом? Написать уравнения соответствующих анодных процессов.

# Тема № 8. Комплексные соединения

- Строение комплексных соединений.

- Устойчивость комплексных соединений.

- Номенклатура комплексных соединений.

- Строение комплексных соединений

Строение комплексных или, как их называют в последнее время, координационных соединений объясняет координационная теория. Основу этой теории составляют следующие положения: 1) центральное место в комплексном соединении занимает комплексообразователь—обычно положительно заряженный ион (чаще всего металл); 2) вокруг комплексообразователя расположены или координированы лиганды (старое название адденды), т.е. ионы противоположного знака или нейтральные молекулы; 3) комплексообразователь и лиганды образуют внутреннюю сферу комплексного соединения; 4) ионы, не вошедшие во внутреннюю сферу, составляют внешнюю сферу комплексного соединения. Согласно общепринятым обозначениям внутренняя сфера при написании формулы отделяется от внешней квадратными скобками. Так, комплексное соединение Fе(СN)3 ∙ 3KCN может быть изображено:

K+  		CN-

CN-          CN-

K+ 		  Fe3+                       или K3[Fe(CN)6]

CN-         CN-

K+ 		CN-

Число, показывающее, сколько лигандов удерживает комплексообразователь, называется координационным числом. В приведенном примере оно равно 6.

Из изложенного вытекает, что для написания формулы комплексного соединения надо знать заряд (степень окисления) комплексообразователя, заряд лигандов, координационное число, ионы внешней сферы.

Типичными комплексообразователями являются d-элементы периодической системы Д.И. Менделеева. Катионы этих элементов имеют переходные от 8 к 18 электронные уровни и легко поляризуют анионы и полярные молекулы, образуя комплексные ионы. Это Ag+, Au+, Cu+, Cu2+, Hg2+, Cd2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Co3+, Ni2+, Pt4+ и др. Однако и катионы других элементов в определенных условиях способны к комплексообразованию.

Важнейшими лигандами являются: а) нейтральные молекулы, представляющие собой диполь: Н2О, NН3, NO, CO и др.; б) следующие ионы: CN-, NO2_, С1-, Вг-, I-, ОН-, CO32-, S2O32- и др.

Координационные числа для некоторых ионов-комплексообразователей приводятся ниже:

2                       4                           6                          8

Cu+, Ag+, Au+   Cu2+, Hg2+, Au3+    Fe2+, Fe3+, Cr3+       Ca2+, Sr2+

Cd2+, Pb2+             Co2+, Ni2+, Al3+       Ba2+

Pt2+, Pd2+	       Zn2+, Pt4+, Pd4+

Как видно, чаще всего координационные числа имеют значения 6 и 4.

Ионами внешней сферы часто являются ионы щелочных и щелочноземельных металлов, аммония и др. Некоторые комплексные соединения не имеют внешней сферы – у них отрицательный заряд ионов, входящих во внутреннюю сферу, равен положительному заряду комплексообразователя. Таковы [Рt (NН3)2С14]0, [Со(NН3)3С13]0 и многие другие.

Чтобы написать формулу комплексного иона, состоящего из комплексообразователя Au+ (координационное число 2) и лиганда CN-, надо сначала написать Аu, рядом лиганд (дважды) и затем определить заряд комплексного иона.

Заряд комплексного иона равен алгебраической сумме зарядов комплексообразователя и лигандов. В примере заряд иона [Au(CN2]- будет равен (+1) + (-2) = -1.

Координационная теория не решила вопроса о природе сил комплексообразования. Это сделано на основе учения о строении атомов и молекул. Как известно, химическая связь между комплексообразователем (акцептором) и лигандами (донором) осуществляется по донорно-акцепторному механизму.

Исходя из механизма образования комплексных соединений, можно дать им более точное, не имеющее исключений определение; комплексные соединения — это соединения, характеризующиеся наличием хотя бы, одной связи, образованной по донорно-акцепторному механизму.

- Устойчивость комплексных соединений

Комплексные соединения при диссоциации образуют комплексные ионы, например:

[Ag(NH3)2] Cl ↔ [Ag(NH3)H2]+ + Cl-; K[Ag(CN)2] ↔ K+ + [Ag(CN)2]-

Такая диссоциация протекает полностью.

Комплексные ионы в свою очередь подвергаются вторичной диссоциации:

[Ag(NH3)2]+↔ Ag+ + 2NH3

[Ag(CN)2]- ↔ Ag+ + 2CN-

Эта диссоциация обычно протекает в незначительной степени. Применяя закон действующих масс к обратимым процессам (а) и (б), получим выражения констант нестойкости комплексных ионов:

Kн = 6,8 ∙ 10-8

и Kн1,0 ∙ 10-21

Константа нестойкости комплексного иона характеризует прочность (устойчивость) внутренней сферы комплексного соединения. В приведенных примерах комплекс [Ag(CN)2]- более прочен, чем комплекс [Ag(NH3)2]+.

Соединения с малоустойчивой внутренней сферой называются двойными солями. Обозначают их иначе, чем комплексные соединения, а именно, как соединения молекул, например K2SO4 ∙А12(SO4)3. Принципиальной же разницы между двойными солями и комплексными соединениями нет. В растворе двойной соли имеется некоторое количество и комплексных ионов (например, [A1(SO4)2]-). Двойная соль отличается от комплексной соли лишь диссоциацией комплексного иона: у первой она практически полная, у второй – незначительная.

Двойные соли – довольно распространенные соединения. К ним относятся соль Мора (NH4)2SO4 · FeSO4 · 6H2O, двойной хлорид калия и меди 2KCl · CuCl2 · 2H2O и многие другие. При растворении в воде, например, двойного хлорида происходит диссоциация

2KCl ∙ CuCl2 ∙ 2H2O ↔ 2K+ + Cu2+ + 4Cl- + 2H2O

и все образовавшиеся в растворе ионы можно обнаружить с помощью соответствующих реакций. Но если это соединение рассматривать как комплексное, то его формулу надо изобразить так:

K2[CuCl4] · 2H2O. Диссоциация К2[СuCl4] · 2Н2O протекает по уравнению

K2[CuCl4] ∙ 2H2O ↔ 2K+ + [CuCl4]2- + 2H2O

[CuCl4]2- ↔ Cu2+ + 4Cl

Образующийся комплексный ион устойчив только в концентрированных растворах и его константа нестойкости при комнатной температуре

Kн

Сравним значение Кн [CuCL4]2- со значением константы нестойкости   одного  из  комплексных   ионов   меди,   например Kн[Cu(NH3)4]2+. Тогда мы увидим, что Kн [CuCL4]2- > Kн[Cu(NH3)4]2+ нa несколько порядков, а чем меньше константа нестойкости комплекса, тем больше его устойчивость.

Так как диссоциация комплексного иона является процессом обратимым, то, выводя из сферы реакции посылаемые им ионы, можно практически разрушить комплекс. В качестве примера рассмотрим взаимодействие НNО3 с [Аg(NН3)2]С1.

[Аg(NН3)2]С1 полностью диссоциирует на [Ag(NH3)2]+ и С1-Комплексный ион диссоциирует частично:

[Ag(NH3)2]+ ↔ Ag+ + 2NH3

Ионы водорода связывают молекулы аммиака

NH3 + H+ = NH4+

и выводят их из сферы реакции, в результате чего новые ионы [Аg(NН3)2]+ подвергаются диссоциации (для восстановления равновесия), в растворе увеличивается концентрация Ag+. А поскольку там имеются хлорид-ионы, то произведение концентраций свободных ионов Ag+ и С1- превышает ПPAgCl и AgCl выпадает в осадок. Суммарно весь процесс можно записать так:

[Ag(NH3)2] Cl + HNO3 = AgCl↓ + 2NH4NO3

или

[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H+ = AgCl↓ + 2NH4+

Разрушение комплекса может произойти и в результате образования какого-либо более прочного комплекса, т. е. обладающего меньшей Kн.

[Ag(NH3)2] Cl + KCN = K[AgCN)2] + KCl + 2NH3

или в ионном виде

[Ag(NH3)2]+ + 2СN- = [AgCN)2]- + 2NH3

а также в результате окислительно-восстановительных реакций, например:

2K2[Ni(CN)4] + Br2 + 6KOH = 2Ni(OH)3 + 2KBr + 8KCN

Большое значение  комплексным  соединениям  придавал Д. И. Менделеев. Можно сказать, что наука о комплексных соединениях развилась из химической теории растворов Менделеева, так как уже из этой теории вытекали существование подобных соединений и их важность.

Большая заслуга в развитии учения о комплексных соединениях принадлежит Л. А. Чугаеву, который выполнил ряд классических исследований по комплексным соединениям Pt, Os и других металлов. Чугаев получил комплексные соединения, где лигандами являются органические вещества, и применил их в аналитической химии. В 1905 г. им была открыта очень чувствительная качественная реакция на Ni2+ с помощью диметилглиоксима (реакция Чугаева).

Внутрикомплексные соединения образуются различными катионами с органическими реактивами. Они имеют циклическое строение, почти все плохо растворимы в воде, ярко окрашены. Соединения Ni2+ с диметилглиоксимом образуют осадок характерного ало-красного цвета.

Для комплексных соединений характерно явление изомерии.

- Номенклатура комплексных соединений

Сначала называют анион в именительном падеже, а затем катион в родительном падеже.

Если в соединение входит комплексный катион, то сначала называют лиганды — нейтральные молекулы, входящие в комплекс. При этом аммиак называют аммин (его называют первым), воду—акво (называют после аммиака); если лигандов несколько, то сперва называют их число на греческом языке: 2—ди, 3.—три, 4—тетра, 5—пента, 6—гекса. Следующими называют лиганды— ионы, входящие в комплекс (обычно остатки кислот), добавляя к ним окончание «о», например циано (CN-), нитро (NО2-), хлоро (С1-), гидроксо (ОН-), гидридо (Н-), оксо (О2-), тио (S2-), родано или тиоцианато (SCN-), оксалато (C2O42-) и т. д. Наконец, следует название комплексообразователя (русское название элемента). В скобках показывают его степень окисления. Например:

[Ag(NH3)2]Cl – хлорид диаммин-серебра(I)

[Cu(NH3)4]SO4 – сульфат тетраммин-меди(II)

[PtCl(NH3)5]Cl3 – хлорид пентаммин-хлороплатины(IV)

Если в соединение входит комплексный анион, то также сначала называют лиганды—нейтральные молекулы, затем лиганды—ионы с введением в наименование греческих числительных (если это необходимо), как и в случае комплексного катиона (см. предыдущий случай). После этого называют комплексообразователь, используя латинское название элемента с добавлением слога -ат, а перед названием элемента в скобках указывается степень его окисления. Наконец, называется катион внешней сферы в родительном падеже. Например:

K[Ag(CN)2] – дициано-(I)аргентаат калия

K4[Fe(CN)6] – гексациано-(II)феррат калия

NH4[Cr(SCN)4(NH3)2] – диаммин-тетрародано-(III)хромат аммония

Название нейтральных комплексов (неэлектролитов) составляется из названий лигандов (в указанной выше последовательности) и обычных русских названий центральных атомов в именительном падеже. При этом указание степени окисления опускается. Например:

[PtCl4(NH3)2] – диаммин-тетрахлоро-платина

[Co(NO2)3(NH3)3] – триаммин-тринитро-кобальт

Многие названия комплексных соединений получаются весьма длинными. Поэтому часто параллельно с ними применяются и другие  названия.   Например,   K2[PtCl6]— хлорплатинат   калия, K2[PtCl4]—хлорплатинит калия, Кз[Fе(СN)6]—феррицианид калия, [Рt(NНз)5С1]С13 – соль Чугаева и т. д.

Работа № 1. Синтез и исследование комплексной соли тетраидомеркурата (II) калия К2[HgI4]

Приборы и реактивы. Стакан вместимостью 100 мл. Цилиндр вместимостью 10 мл. Фарфоровая чашка. Эксикатор с серной кислотой. Воронка Бюхнера.  Микроскоп. Иодид калия. Нитрат ртути (II). Растворы: хлорной воды, хлорида олова (II) 0,5 н.; хлорида калия 0,5 н.; реактив на ион калия (приготовление: 2 г NaNO2; 0,9 г Cu(C2H3O2)2; 1,7 г Рb(С2Н3О2)2; 0,3 мл 30%-ной уксусной кислоты растворить в 15 мл воды); крахмал.

Выполнение работы. Рассчитать необходимое количество 0,5 н. растворов солей иодида калия и нитрата ртути (II) для получения по обменной реакции 5 г осадка иодида ртути (II). Приготовить эту соль из исходных веществ, дать иодиду ртути осесть, отфильтровать и промыть водой осадок.

В стакане вместимостью 100 мл растворить 10 г иодида калия в 10 мл горячей воды и в полученном охлажденном растворе растворить до насыщения свежеприготовленный иодид ртути. Перенести раствор в фарфоровую чашку и поместить в эксикатор для кристаллизации. Время от времени разрушать стеклянной палочкой образующуюся на поверхности корочку, мешающую испарению. Образовавшуюся кристаллическую массу отфильтровать на воронке Бюхнера и просушить в сушильном шкафу при 60-70°С.

Полученные оранжево-красные  кристаллы  представляют собой кристаллогидрат тетраиодомеркурата (II) калия K2[HgI4]  ∙ 2Н2O. Написать уравнения проведенных реакций.

Исследование комплексной соли К2[HgI4]

1. Определить наличие ионов калия в растворе КС1 и в растворе полученной комплексной соли микрокристаллоскопической реакцией с получением кристаллов К2Рb[Сu(NО2)6]. Эта соль выпадает в виде черных кубических кристаллов, хорошо видимых в микроскоп. Для ее получения нанести на предметное стекло одну каплю раствора Na2Pb[Cu(NO2)6] и палочкой внести крупинку иодида калия. Рассмотреть образование кристаллов под микроскопом. То же проделать с полученным комплексным соединением. Получаются ли одинаковые кристаллы в обоих случаях? Входят ионы калия во внешнюю или внутреннюю сферу комплексного соединения?

2. Доказать, что ионы ртути и иода входят в состав комплексного аниона и не определяются качественными реакциями, пригодными для анализа соединений этих элементов первого порядка.

В одну пробирку внести небольшое количество полученного соединения, а в другую – иодид калия; растворить оба вещества в небольшом количестве воды и в каждую добавить немного хлорной воды и по 2-3 капли раствора крахмала. Что наблюдается в каждой пробирке?

3. Исследовать поведение ртути. Для этого, небольшое количество полученной соли растворить при нагревании в 0,5н. растворе иодида калия. В другую пробирку внести раствор нитрата ртути (II). В обе пробирки добавить nor несколько капель раствора хлорида олова(II). Нитрат ртути (II) восстанавливается хлоридом олова (II) по уравнению:2

2Hg(NO3)2 + 2SnCl2 = 2Hg + SnCl4 + Sn(NO3)4

и ртуть выпадает в виде серого осадка.

Объяснить различие в поведении двух солей. Входят ионы ртути и иода во внешнюю или внутреннюю сферу комплексного соединения?

Запись данных опыта. Написать уравнение реакции получения комплексного соединения, его диссоциации, выражение константы нестойкости, а также уравнения всех реакций, проделанных при его исследовании.

Работа № 2. Синтез и исследование комплексной соли сульфата и тетраамминмеди (II) [Cu(NH3)4]SO4

Приборы и реактивы: Весы техно-химические, воронка Бюхнера, фарфоровая Ступка, водоструйный насос, стакан вместимостью 100 мл, мерный цилиндр вместимостью 100 мл. Пентагидрат сульфата меди (II), этанол, растворы: аммиака (25%-ный), хлорида бария (2 н.), оксалата аммония (0,5 н.), сероводородная вода.

Выполнение работы. Отвесить на техно-химических весах 5 г пентагидрата сульфата меди и поместить в химический стакан. Рассчитать количество 25%-ного раствора аммиака, необходимое для образования комплексного соединения; отмерить мензуркой удвоенный объем (для увеличения выхода продукта, так как растворимость комплексного соединения уменьшается при добавлении аммиака). Растворить в стакане взвешенную соль в отмеренном количестве аммиака и тщательно перемешать стеклянной палочкой до полного растворения соли. К полученному раствору добавить 10 мл этилового спирта (растворимость комплексного соединения в спирте меньше, чем в воде) и оставить кристаллизоваться на 20—25 мин. Отфильтровать выпавшие кристаллы на воронке Бюхнера и отсоединить колбу с воронкой от насоса. Затем промыть кристаллы на фильтре два раза смесью равных объемов спирта и 25%-ного аммиака. Для этого налить в воронку смесь спирта с аммиаком, дать смеси пропитать осадок и снова присоединить колбу к насосу. Если не отключать насос, то спирт слишком быстро проходит через осадок и промывание получается недостаточным.

Взвесить на техно-химических весах бюкс, перенести в него кристаллы с фильтра и поместить в сушильный шкаф при температуре 50-60°С на 20 мин. Затем охладить и снова взвесить бюкс. Рассчитать выход комплексного соединения по отношению к взятому пентагидрату сульфата меди (II).

Исследование комплексного соединения [Cu(NH3)4]SO4. Внести по несколько кристаллов полученной соли в 4 пробирки и растворить в небольшом количестве воды. Определить в одной из них наличие сульфат-иона, добавив соответствующий реактив. Исследовать прочность полученного комплексного иона; для этого во вторую пробирку поместить железный гвоздь. Выделяется ли медь на железе из раствора медного купороса? На раствор в третьей пробирке подействовать раствором оксалата аммония. Выпадает ли осадок оксалата меди? В четвертую пробирку добавить раствор сульфида аммония. Что наблюдается? Поместить несколько кристаллов соли в сухую пробирку и слегка нагреть; поднести к отверстию пробирки красную лакмусовую бумагу, смоченную водой. Что наблюдается?

Запись данных опыта. Написать уравнения: получения комплексного соединения, его диссоциации, всех реакций, проделанных при его исследовании, его разложения при нагревании.

Во внешнюю или внутреннюю координационную сферу комплексного соединения входит ион меди? Объяснить действие на комплексное соединение оксалата аммония и сульфида аммония; для этого написать уравнение диссоциации комплексного нона, найти в справочнике  значения произведения растворимости соответствующих солей меди.

# Тема № 9. Водород и его соединения

1. Водород. Гидриды металлов и неметаллов.

Водород — первый элемент в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. Электронная формула – Is1. Молекула водорода состоит из двух атомов. Водород всегда одновалентен, однако проявляет степень окисления как +1, так и -1. В периодической таблице его помещают в первой группе в подгруппе щелочных металлов или же в седьмой группе в начале подгруппы галогенов. Проявляя сходство со щелочными металлами, водород выступает в роли восстановителя:

Н2 + Cl2 = 2HCl          Н0 -  = Н+

В реакции с активными металлами он вступает как окислитель:

2Na + H2 = 2NaH      H0 +  = H-

В последней реакции проявляется его сходство с галогенами.

Соединения водорода с различными элементами называют гидридами: NH3, СН4, СаН2, NaH, H2S и др.

Водород в промышленности используют в больших количествах, поэтому разработаны дешевые способы его получения. Основной из них – из водяного газа:

C + H2O =CO + H2;        CO + H2O = CO2 + H2

# Опыт № 1. Проверка водорода на чистоту

(Наденьте очки или маску!) Работа с водородом требует большой осторожности. Водород горюч и в смеси с кислородом или воздухом образует взрывчатую смесь в широком интервале концентраций. Все опыты с водородом проводите только в очках или маске под наблюдением преподавателя.

Если водород необходимо нагреть в приборе или поджечь на выходе из него, вначале следует вытеснить из прибора воздух, а затем проверить водород на чистоту, т. е. убедиться в отсутствии в нем примеси кислорода.

Для проверки водорода на чистоту приготовьте две небольшие пробирки (рисунок 7). Наденьте на газоотводную трубку 2 из пробирки 1 с гранулированным цинком и кислотой сухую пробирку 3, через 5 – 10 с. медленно снимите ее и немедленно закройте отверстие пробирки большим пальцем. Поставьте на ее место вторую пробирку 4.

Поднесите заполненную водородом пробирку 3, перевернутую вверх дном, к пламени горелки (рис. 7 б) и откройте ее в непосредственной близости от пламени (горелку держите вдали от прибора с водородом!). Если водород чистый, то он загорается со слабым глухим звуком «п-па», а если загрязнен кислородом, то взрывается или сгорает со звонким свистящим звуком. Проверку чистоты выделяющегося водорода проводите со сменой пробирок до тех пор, пока собранный газ не будет загораться без свистящего звука (минимум две пробы!).

Рисунок 7. Получение водорода и проверка его на чистоту:а — заполнение пробирки водородом;  б — проверка на чистоту; — горение водорода (1 — пробирка; 2 — трубка; 3, 4 - пробирки для проверки водорода на чистоту)

Только, убедившись в чистоте выделяющегося водорода, можно с разрешения преподавателя поджечь его на выходе из газоотводной трубки прибора (рис. 7 в) и/или начать нагревание реакционной части прибора, заполненного водородом.

Для поджигания водорода не используйте газовую горелку!

Опыт № 2. Получение водорода

(Наденьте очки или маску!)

Действие металла на кислоту. Поместите в пробирку пять—восемь кусочков гранулированного цинка, прилейте 5 мл 20%-ного раствора соляной или серной кислоты и закройте пробирку пробкой с оттянутой газоотводной трубкой (рис. 7а). При использовании серной кислоты проверьте, как влияет на скорость выделения водорода добавление в реакционную смесь раствора сульфата меди, медных стружек или кристаллического хлорида натрия.

Проверьте водород на чистоту. Убедившись в чистоте выделяющегося водорода (под наблюдением преподавателя), подожгите его на выходе из газоотводной трубки.

Подержите над пламенем перевернутую холодную стеклянную воронку. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций. После завершения эксперимента погасите пламя (накройте пламя пробиркой для сбора водорода) и разберите прибор. Цинк промойте и сдайте лаборанту.

Действие алюминия на щелочь. (Опыт проводите в вытяжном шкафу, наденьте очки! Реакция может идти очень бурно. Заранее подготовьте стакан с холодной водой!). Очистите поверхность алюминия наждачной бумагой или скальпелем от оксидной пленки, разрежьте на кусочки и поместите в пробирку, прилейте 2—3 мл 20%-ного раствора гидроксида натрия. Если реакция долго не начинается или идет слишком медленно, подогрейте пробирку в стакане с теплой водой. Если реакция идет слишком бурно, то для замедления реакции рекомендуется охладить пробирку в стакане с холодной водой. После проверки водорода на чистоту подожгите его. Напишите уравнения реакций.

Действие металла на воду. Закройте большим пальцем заполненную водой до краев маленькую пробирку 1, переверните ее и опустите в кристаллизатор 3 с водой (рисунок 8). Подведите под пробирку при помощи пинцета 2 маленький кусочек кальция, завернутый в марлю. Заполните пробирку выделяющимся газом, закройте под водой большим пальцем и поднесите к пламени горелки. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

Рисунок 8. Получение водорода действием металла на воду:

1 — пробирка; 2 — пинцет; 3 — кристаллизатор с водой

Опыт № 3. Восстановление водородом оксидов металлов

(Наденьте очки или маску!)

Для восстановления водородом рекомендуется использовать оксиды меди, свинца, висмута, кадмия.

Соберите прибор (рисунок 10), состоящий из колбы Вюрца 1 с длинной воронкой 2, доходящей практически до дна колбы, и реакционной трубки 3, которую установите с небольшим наклоном в сторону выхода газа из прибора. Колбу Вюрца заполните примерно на четверть гранулированным цинком. В расширенную часть реакционной трубки внесите ~0,3 г оксида металла, взвешенного с точностью ±0,01г. Реакционную трубку закройте пробкой с изогнутой вверх Г-образной трубкой с оттянутым кончиком 4, внутрь которой предварительно помещены кусочек медной сетки или полоска фольги, свернутая спиралью.

Проверьте надежность всех соединений.

Налейте в колбу Вюрца 1 через воронку 2 немного 20%-ного раствора соляной или серной кислоты, чтобы конец воронки 2 погрузился в кислоту примерно на 10 мм. При использовании серной кислоты для ускорения реакции, если необходимо, добавьте немного раствора сульфата меди. Проверьте прибор на герметичность. Для этого закройте выход из трубки 4 короткой резиновой трубкой с пробкой или с зажимом (см. рисунок 9). Прибор герметичен, если кислота из колбы 7 поднимается по воронке 2.

Убедитесь в чистоте выделяющегося водорода (под наблюдением преподавателя!). Проверив чистоту водорода, подожгите его на выходе из газоотводной трубки 4 (см. рисунок 9).

Осторожно прогрейте среднюю часть реакционной трубки в районе утолщения, а затем сильно нагрейте ту часть трубки, где находится оксид меди. Следите за тем, чтобы пламя горящего водорода сильно не уменьшалось, для этого своевременно добавляйте кислоту по мере ее расходования небольшими порциями в колбу Вюрца 1 через воронку 2. Если пламя погаснет, то немедленно прекратите нагревание, охладите прибор в токе водорода и лишь затем (в присутствии преподавателя) вновь проверьте водород на чистоту и продолжите опыт.

Рисунок 9. Прибор для восстановления оксидов металлов водородом (проверка герметичности прибора):

1 - колба Вюрца; 2 — воронка; 3 — реакционная трубка; 4 — Г-образная трубка с оттянутым  кончиком; 5 — пробирки

По завершении восстановления оксида отключите газовую горелку и охладите реакционную трубку до комнатной температуры в токе водорода. Погасите пламя горящего водорода и разберите прибор (огонь вблизи не зажигать!). Оставшийся непрореагировавший цинк промойте водой и сдайте лаборанту.

(Ток водорода можно прекратить только после охлаждения реакционной трубки до температуры, близкой к комнатной!)

Тема № 10. Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Кислородсодержащие соединения галогенов

- Галогеноводородные кислоты.

- Кислородсодержащие соединения галогенов.

- Галогеноводородные кислоты

Галогены — фтор, хлор, бром и йод – составляют главную подгруппу VII группы периодической системы элементов. Они имеют одинаковую структуру внешнего электронного слоя (см табл. 1).

Таблица 1

Некоторые свойства галогенов

Молекулы галогенов образованы двумя атомами за счёт спаривания электронов

Наиболее характерным свойством атомов галогенов является их способность присоединять один электрон и образовывать отрицательно заряженный ион I-, проявляя при этом степень окисления -1. Важнейшими соединениями галогенов со степенью окисления -1 являются галогеноводородные кислоты и галогениды металлов, например НС1, НВr, NaCI, KI. Однако активность галогенов неодинакова: она уменьшается от фтора к йоду по мере увеличения радиуса атома. Так, фтор и хлор соединяются с большинством металлов при обычных условиях, например:

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3;                    2P + 4Cl2 = PCl3 + PCl5,

а бром и йод со многими веществами, например с водородом, реагируют только при нагревании:

H2 + Br2 = 2HBr

Являясь самым активным элементом, свободный фтор вытесняет все остальные галогены из их водородных соединений и соединений с металлами. Аналогично хлор вытесняет бром и йод, а бром вытесняет йод, например:

2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2;                 2Br- + Cl2 = 2Cl- + Br2

Наоборот, способность к образованию кислородных соединений и кислородсодержащих кислот возрастает от фтора к йоду. При этом хлор, бром и йод могут проявлять степень окисления +1, +3, +5, +7 например в соединениях Cl2O, Cl2O7, НСlO3.

2. Кислородсодержащие соединения галогенов

Все галогены в свободном состоянии и в виде кислородсодержащих кислот являются сильными окислителями. Например, фтор разлагает воду:

2F2 + 2H2O = 4HF + O2,

а хлор и бром при взаимодействии с водой образуют две кислоты:

Cl2 + H2O            HCl + HClO

Хлорат калия (бертолетова соль) КСlO3 легко окисляет фосфор, различные органические и неорганические соединения, например:

KClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4 = KCl + 3Fe2(SO4)3 + 3H2O

Окислительная способность кислородсодержащих кислот с увеличением степени окисления хлора, т.е. от хлорноватистой кислоты НС1О к хлорной НС1О4, уменьшается, в то время как кислотные свойства, наоборот, усиливаются.

Опыт № 1. Галогены

(Опыты с галогенами выполняют только в вытяжном шкафу, в маске или очках и с разрешения преподавателя. Опыты с бромом проводят под наблюдением преподавателя в защитных перчатках и очках.)

Для нейтрализации свободных галогенов рекомендуется использовать кальцинированную соду - карбонат натрия.

Продукты реакции, содержащие свободные галогены сливают в специальные емкости (ни в коем случае не выливают в раковину!), расположенные в вытяжном шкафу. Реакционный сосуд затем два – три раза ополаскивают небольшими порциями воды (в вытяжном шкафу!), а промывные воды также сливают в эти емкости. После последнего ополаскивания реакционный сосуд промывают раствором соды. Содовый раствор можно вылить в раковину под тягой, а прибор вынести из вытяжного шкафа.

Хлор — ядовитый зеленовато-желтый газ. Вдыхание небольших количеств вызывает кашель, при вдыхании больших количеств возможны тяжелые последствия, в том числе воспаление и отек легких. При тяжелом отравлении хлором до прибытия врача необходим покой и свежий воздух. При несильном отравлении пострадавшего выводят на свежий воздух до полного исчезновения симптомов отравления.

Бром — тяжелая жидкость, образующая темно-красные пары, способные вызвать отравление, слезоотделение, удушье и поражение дыхательных путей. Попадание жидкого брома на кожу приводит к образованию труднозаживающих язв. Наливать бром в пробирки и капельные воронки следует осторожно через воронку в защитных перчатках и очках под наблюдением преподавателя. Для нейтрализации попавшего на кожу брома рекомендуется использовать 2–3%-ный раствор тиосульфата натрия. При случайном вдыхании паров брома необходимы покой, вдыхание паров разбавленного (2%-ного) раствора аммиака или паров этанола и свежий воздух.

Йод — кристаллическое вещество. Пары йода, темно-фиолетового цвета, имеют неприятный запах, похожий на запах хлора, раздражающе действуют на слизистые оболочки. Для нейтрализации   йода используют тиосульфат натрия.

Опыт № 2. Получение галогенов

Реакции образования хлора

В качестве индикатора выделения газообразного хлора используйте полоску фильтровальной бумаги, смоченную каплей раствора йодида калия (рисунок 10).

1. Поместите в пробирку несколько кристалликов перманганата калия и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Проделайте следующие опыты и ответьте на вопросы.

А. Поднесите к пробирке полоску фильтровальной бумаги, смоченной раствором йодида калия. Как изменяется окраска йодида калия при действии хлора? Напишите уравнения реакций.

Б. Подкислите раствор йодида калия на фильтровальной бумаге каплей концентрированной соляной кислоты и поднесите к пробирке с выделяющимся хлором. Что наблюдаете? Отметьте отличия от предыдущего опыта. Напишите уравнения реакций.

В. Смочите полоску фильтровальной бумаги раствором бромида калия и поднесите к пробирке с выделяющимся хлором. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Г. Какой цвет прибрел раствор в пробирке после прекращения выделения хлора? Слейте раствор в другую пробирку и разбавьте водой. Что могло содержаться в растворе? Отметьте изменение цвета.

Д. Какой цвет имеет оставшееся в пробирке твердое вещество? Добавьте к нему дистиллированной воды и отметьте окраску раствора.

Рисунок 10. Анализ состава газовой среды с помощью индикаторной бумаги

Чем может быть обусловлена окраска раствора? Будет ли отличаться по результатам последний эксперимент, если перманганат калия предварительно тщательно растереть?

2. В пробирку поместите небольшое количество оксида марганца (IV) и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Отметьте выделение хлора. Какую окраску приобрел раствор в пробирке по завершении реакции? Небольшое количество образовавшегося раствора перелейте в другую пробирку и разбавьте водой. Отметьте изменение цвета. Что могло содержаться в растворе? Напишите уравнения реакций.

3. Поместите в пробирку немного тщательно растертого дихромата калия и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Если признаков химической реакции нет, пробирку слегка подогрейте в пламени газовой горелки. Определите, выделяется ли хлор в этом случае. Напишите уравнения реакций.

4. Поместите в пробирку немного хлорной извести и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Какой газ выделяется? Напишите уравнение реакции.

5. Внесите в пробирку небольшое количество хлората калия и добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Что происходит? Напишите уравнение реакции.

6. Поместите в пробирку немного сухой смеси хлорида натрия и оксида марганца (IV) и из пипетки осторожно добавьте несколько капель концентрированной серной кислоты. Смесь слегка подогрейте. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

Опыт № 3. Получение хлора

Получение хлора действием соляной кислоты на перманганат калия. Хлор, получаемый действием соляной кислоты на перманганат калия, содержит газообразные примеси хлороводорода и воды, а также мелкие капли раствора перманганата калия (аэрозоля), увлекаемые из зоны реакции током газа. Общая схема прибора приведена на рисунке 11.

В колбу Вюрца 1 поместите 10-15 г тщательно растертого в фарфоровой ступке перманганата калия и смочите небольшим количеством воды (1–2  мл). В капельную воронку 2 налейте под наблюдением преподавателя концентрированной соляной кислоты не более 2/3 объема. (Убедитесь, что используете именно соляную кислоту, а не серную, так как ошибка может привести к взрыву.)

При необходимости очистки от аэрозольных частиц присоедините к колбе Вюрца 7 маленькую трубку (прямую с расширением в средней части 3 или U-образную 4) с помещенным в нее небольшим неплотным фильтром из хлопковой или стеклянной ваты. Для поглощения примесей хлористого водорода пропустите хлор через промывалку с водой 5, а для осушки — через одну или две промывалки 7 с концентрированной серной кислотой. Степень очистки и осушки хлора и, соответственно, комплектация прибора определяются потребностями опыта.

(Вo избежание попадания концентрированной серной кислоты на перманганат калия, промывалка с серной кислотой должна быть отделена от колбы Вюрца пустой предохранительной промывалкой 6, установленной обратным ходом.)

Для получения равномерного тока хлора медленно приоткройте кран капельной воронки 2 и добавляйте по каплям концентрированную соляную кислоту к перманганату калия. Скорость выделения хлора в склянку 9 по газоотводящей трубке установите по скорости пробулькивания хлора через промывалки (обычно рекомендуется 1—2 пузырька в секунду).

Рисунок 11. Прибор для получения хлора:

1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3, 4 – фильтры;  5 – промывалка с водой; 6 – предохранительная пустая промывалка; 7 – промывалка с серной кислотой; 8 – газоотводящая трубка; 9 – склянка.

Получение хлора действием соляной кислоты на оксид марганца (IV). В колбу Вюрца 1 (рисунок 12) поместите 20 г оксида марганца (IV). Для очистки получаемого хлора на выходе колбы присоедините последовательно две промывалки: одну 3 – с водой, а вторую 4, если это необходимо, – с концентрированной серной кислотой. С помощью резиновой пробки в горло колбы Вюрца поместите длинную воронку 2 так, чтобы ее конец немного (на 5—10 мм) не доставал дна колбы. Колбу Вюрца закрепите в лапке штатива над асбестовой сеткой или стеклокерамической пластиной. Через воронку налейте концентрированную соляную кислоту в колбу в таком количестве, чтобы уровень жидкости закрывал конец воронки для хлора. Когда ток газа замедлится, осторожно подогрейте колбу пламенем газовой горелки через асбестовую сетку.

Рисунок 12. Прибор для получения хлора действием соляной кислоты на оксид марганца (IV)

1 – колба Вюрца; 2 – воронка; 3,4 – промывалки; 5 – газоотводящая трубка; 6 – склянка.

Опыт № 4. Получение брома

В большую пробирку Вюрца 1 (рисунок 13) поместите 5 г бромида калия и 2,5 г дихромата калия и прилейте 2 мл воды. Газоотводную трубку 2 опустите в пробирку-приемник  3, охлаждаемую в ледяной бане 4 водой со льдом. Осторожно прибавьте в пробирку 1 с реакционной смесью 5 мл концентрированной серной кислоты и закройте пробирку стеклянной пришлифованной пробкой. Осторожно нагрейте реакционную смесь пламенем газовой горелки и отгоните образовавшийся бром в пробирку-приемник 3. Напишите уравнения реакций.

Полученный бром используйте в опытах по изучению его свойств.

Рисунок 13. Прибор для получения брома:

1 – пробирка Вюрца; 2 – газоотводная трубка; 3 – пробирка – приёмник; 4 – баня со льдом и водой.

Опыт № 5. Получение йода

1. К 20 мл раствора, содержащего 3,5 г йодида калия, добавьте рассчитанное по уравнению реакции количество серной кислоты и 15 мл 3%-ного раствора пероксида водорода. Выпавший осадок йода отделите и просушите на стеклянном пористом фильтре, затем поместите в бюкс и взвесьте. Напишите уравнение реакции. Рассчитайте выход продукта в процентах от теоретического относительно взятого количества иодида калия.

2. Поместите в прибор для сублимации йода 1,0 г йодида калия и 1,0 г оксида марганца (IV), перемешайте смесь стеклянной палочкой и смочите несколькими каплями концентрированной серной кислоты. Нагрейте смесь через асбестовую сетку пламенем горелки до полной возгонки йода и исчезновения фиолетовых паров. Возогнанный йод соберите в бюкс и взвесьте. Рассчитайте выход продукта в процентах от взятого йодида калия. Напишите уравнение реакции.

Полученный йод используйте в опытах по изучению его свойств.

Опыт № 6. Свойства хлора

Соберите прибор для получения хлора и проделайте следующие опыты.

Взаимодействие хлора с металлами

1. Заполните склянку сухим хлором и стряхните в нее с кончика шпателя небольшое количество тонкоизмельченного порошка сурьмы. Что происходит?

2. Поместите в пробирку гранулу олова и пропустите ток сухого хлора. Слегка нагрейте олово до начала химической реакции. По завершении взаимодействия отметьте агрегатное состояние получившегося вещества.

Напишите уравнения реакций.

Взаимодействие хлора с неметаллами

1. Поместите на дно пробирки небольшое количество красного фосфора и пропустите ток сухого хлора. Если реакция не идет, то для ее инициирования дно пробирки слегка подогрейте пламенем газовой горелки. Что происходит при пропускании избытка хлора? Отметьте агрегатные состояния и цвет образующихся последовательно продуктов реакции.

2. На дно пробирки поместите несколько кристаллов сухого йода. Пропустите ток сухого хлора и отметьте изменения цвета продуктов реакции. Какие вещества последовательно образуются при этом?

Напишите уравнения реакций.

Какие соединения существуют в системе “йод—хлор”?

Взаимодействие хлора с растворами бромида и йодида калия

1. Поместите в три пробирки по 1 мл раствора бромида калия или натрия. В одну пробирку добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты, а в другую 1 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия. Раствор в третьей пробирке оставьте неизменным. Пропустите через растворы избыток хлора до прекращения изменения окраски. Что наблюдаете?

2. Проделайте аналогичный опыт с растворами йодида калия. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Хлорная вода

Пробирку с 5 — 7 мл дистиллированной воды поместите в стакан со льдом и водой и пропустите хлор, очищенный от следов хлороводорода, до насыщения. В какой цвет окрашивается полученный раствор?

Что образуется в результате растворения хлора? Напишите уравнение реакции. Как зависит растворимость хлора в воде от температуры?

1. К 1 – 2 мл хлорной воды в пробирке добавьте немного карбоната кальция. Что происходит? Напишите уравнение реакции.

Как соотносится сила соляной, угольной и хлорноватистой кислот? Может ли угольная кислота вытеснить хлорноватистую кислоту из ее соли?

2. Проверьте действие хлорной воды на бумагу с универсальным индикатором. Что наблюдаете?

3. Налейте в пробирку 1 – 2 мл хлорной воды и добавьте небольшое количество (слой ~5 мм) неполярного растворителя (бензола, тетрахлорида углерода). Тщательно перемешайте содержимое пробирки. После разделения воды и неполярного растворителя на два слоя отметьте окраску каждого, сравните ее с цветом исходной хлорной воды. Что произошло? В эту же пробирку по каплям добавьте 1 М раствор гидроксида натрия до прекращения изменения окраски, тщательно перемешивая содержимое после добавления каждой капли щелочи. Как изменяется окраска каждого из слоев? Какие процессы происходят при этом? Напишите уравнение реакции. После стабилизации окраски раствора добавьте в пробирку по каплям 1 М раствор серной кислоты, перемешивая содержимое после каждой новой капли. Как изменяется цвет каждого из слоев? Напишите уравнение реакции.

4. Налейте в пробирку 2 мл воды, добавьте по капле растворов бромида и йодида калия, прилейте неполярный растворитель до образования слоя толщиной ~5 мм. Добавляйте по каплям хлорную воду, тщательно перемешивая содержимое пробирки после прибавления каждой капли. Отметьте изменения окраски неполярного растворителя. Образованию каких продуктов соответствует наблюдаемая окраска? Напишите уравнения последовательных превращений.

Опыт № 7. Свойства брома

Взаимодействие брома с металлами

(Эксперименты с жидким бромом следует проводить в вытяжном шкафу в защитной маске (очках) и перчатках в присутствии преподавателя.)

1. Закрепите пробирку в лапке штатива над баней с песком и налейте в нее небольшое количество (~0,5 мл) брома. Возьмите тигельными щипцами или длинным пинцетом узкую полоску алюминиевой фольги, предварительно зачищенной наждачной бумагой или скальпелем, и бросьте в пробирку с бромом. (Осторожно! Реакция сильно экзотермична и начинается не сразу!) По завершении реакции отметьте цвет и агрегатное состояние продукта. Напишите уравнение реакции.

2. Проделайте аналогичный опыт с гранулированным оловом.

Взаимодействие брома с неметаллами

Налейте в пробирку, закрепленную в лапке штатива над баней с песком, ~0,5 мл брома и стряхните в нее со шпателя немного порошка сухого красного фосфора. По завершении реакции рассмотрите образовавшиеся продукты реакции. Отметьте их цвет и агрегатное состояние. Напишите уравнения реакций.

Как может зависеть состав продуктов реакции от соотношения взятых реагентов?

Получение и свойства бромной воды

1. В пробирку налейте одну-две капли брома и добавьте 5 мл дистиллированной воды. Перемешайте содержимое стеклянной палочкой. Отметьте окраску водного слоя. Отлейте 1 —2 мл полученного раствора в другую пробирку. Добавьте небольшое количество (слой ~5 мм) неполярного растворителя (бензола, тетрахлорида углерода) и тщательно перемешайте содержимое пробирки. После расслаивания жидкостей отметьте окраску водного слоя и слоя неполярного растворителя. По каплям добавьте 1 М раствор гидроксида натрия, тщательно перемешивая жидкости после каждой новой капли щелочи. Отметьте изменения окраски слоя неполярной жидкости. Напишите уравнение реакции.

В образовавшуюся смесь прибавьте по каплям 1 М раствор серной кислоты, тщательно перемешивая содержимое пробирки. Отметьте изменение окраски слоя неполярного растворителя. Напишите уравнение реакции.

Какова растворимость брома в воде? Как она зависит от температуры?

2. К раствору брома в воде (бромной воде) добавьте по каплям раствор йодида калия. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

3. К бромной воде, содержащей нерастворенный бром, добавьте немного раствора бромида калия и перемешайте. Отметьте изменение окраски раствора. Растворился ли бром полностью?

Свойства йода

1. В четыре пробирки налейте по 5 мл дистиллированной воды, раствора хлорида натрия, раствора бромида калия и раствора йодида калия. В каждую пробирку опустите по несколько крупинок маленьких кристалликов йода. Содержимое пробирок перемешайте. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

2. В пробирку с дистиллированной водой поместите кристаллик йода и нагрейте. Отметьте окраску образующегося при нагревании раствора. Как изменяется окраска при охлаждении раствора?

Объясните изменения окраски после охлаждения раствора. Какова растворимость йода в воде? В какой форме йод находится в водном растворе? Как зависит растворимость йода от температуры? Сравните с температурной зависимостью растворимости хлора и брома.

3. Налейте в пробирку 2 мл разбавленной серной кислоты, добавьте две-три капли концентрированного раствора бромата калия и маленький кристаллик йода. Содержимое пробирки тщательно перемешайте и прибавьте несколько капель неполярного растворителя до образования тонкого слоя (~5 мм);

Встряхните содержимое пробирки. Отметьте окраску слоя неполярного растворителя. Напишите уравнение реакции.

Опыт № 9. Галогениды металлов

Малорастворимые галогениды

1. К растворам хлорида натрия, бромида калия и йодида калия добавьте по несколько капель раствора нитрата серебра. Отметьте цвет образующихся осадков и напишите уравнения реакций. Проделайте следующие опыты с полученными осадками.

А. Испытайте действие на осадки хлорида серебра концентрированной соляной кислоты и насыщенного раствора хлорида натрия. Что происходит? Напишите уравнения реакций.

Б. Испытайте действие на осадки бромида серебра насыщенного раствора бромида калия и концентрированной азотной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

В. К осадку йодида серебра добавьте избыток раствора йодида калия. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

2. К растворам хлорида натрия, бромида калия и йодида калия добавьте по несколько капель раствора нитрата свинца. Отметьте цвет образующихся осадков и напишите уравнения реакций.

Окисление галогенид-ионов

1. К растворам хлорида натрия, бромида калия и йодида калия добавьте по несколько капель раствора перманганата калия. Отметьте окраску растворов. Определите рН растворов универсальной индикаторной бумагой. Какие химические процессы могут протекать в этих условиях? Напишите уравнения реакций.

К полученным растворам по каплям добавляйте 5 М раствор серной кислоты до прекращения изменения окраски раствора. Как изменяется окраска раствора при увеличении количества добавляемой кислоты? Какие химические превращения происходят при этом? Напишите уравнения реакций.

2. К растворам бромида калия и йодида калия добавьте раствор дихромата калия и подкислите по каплям 5 М серной кислотой до прекращения изменения окраски. Добавьте в пробирки несколько капель неполярного растворителя (бензола, тетрахлорида углерода) и отметьте окраску слоя неполярного растворителя. Напишите уравнения реакций.

3. К растворам бромида калия и йодида калия добавьте раствор пероксида водорода и подкислите серной кислотой. Что происходит? Напишите уравнения химических реакций.

Сравните стандартные окислительно-восстановительные потенциалы галогенид-ионов и используемых окислителей и объясните наблюдаемые явления.

Взаимодействие хлорида натрия, бромида калия и йодида калия с концентрированной серной кислотой

В три пробирки (рисунок 14) поместите немного (~0,5 г) сухих солей: хлорида натрия, бромида калия и йодида калия. Подготовьте индикаторы: а) увлажненные полоски бумаги с универсальным индикатором; б) полоски фильтровальной бумаги, смоченные подкисленным раствором перманганата калия; в) полоски фильтровальной бумаги, смоченные раствором нитрата или ацетата свинца.

В каждую из пробирок добавьте пипеткой одну – две капли концентрированной серной кислоты. Поочередно помещая в пробирки полоски индикаторов (см. рисунок 14), отметьте изменения их цветов.

Повторите этот эксперимент с бромидом и йодидом калия, добавив избыток концентрированной серной кислоты.

Сравните полученные результаты. Сделайте выводы о составе газообразных продуктов реакции. Напишите уравнения реакций.

Рисунок 14. Исследование взаимодействия галогенидов с серной кислотой

Чем могут быть загрязнены бромид и йодид водорода, полученные этим способом? Какой из галогеноводородов является более сильным восстановителем? Какие галогеноводороды в чистом виде можно получить действием концентрированной серной кислоты на соответствующий галогенид?

Тема № 11. Элементы подгруппы кислорода

- Водородные соединения элементов группы кислорода.

- Кислородные соединения.

- Водородные соединения элементов группы кислорода

К главной подгруппе VI группы периодической системы элементов относятся кислород, сера, селен и теллур.

Сходство в строении внешнего энергетического уровня (табл. 2) отражается на свойствах элементов и их соединений. В отличие от других элементов кислород проявляет степень окисления только – 2.

Это объясняется тем, что в атоме кислорода неспаренные электроны находятся на р-орбиталях второго слоя, на котором максимально может быть восемь электронов.

Таблица 2

Некоторые свойства элементов подгруппы кислорода

Свободных орбиталей второй слой не имеет;

У серы же шесть электронов находятся в третьем слое, в котором имеется d-подуровень с пятью свободными орбиталями. Поэтому спаренные электроны в наружном электронном слое могут переходить на вакантный d-подуровень с тем же главным квантовым числом n:

Кислород – ярко выраженный окислитель, все остальные элементы не являются ни сильными окислителями, ни сильными восстановителями.

Озон – аллотропическое видоизменение кислорода – значительно более сильный окислитель, чем кислород.

Пероксид водорода в зависимости от того, с каким веществом взаимодействует, может выступать в роли как окислителя, так и восстановителя:

4H2O2 + PbS = PbSO4 + 4H2O	
HClO + H2O2 = HCl + O2 + H2O

Степень окисления кислорода в молекуле Н2O2 равна – 1. В случае, когда пероксид водорода является окислителем, степень окисления кислорода уменьшается до – 2, так как два атома кислорода присоединяют два электрона: O22- + 2е- == 2О2-.Если пероксид водорода выступает в качестве восстановителя, то степень окисления кислорода в результате реакции повышается до нуля: О22- - 2е- = О20.

Водородные соединения элементов группы кислорода с общей формулой Н2Э представляют собой слабые кислоты, сила которых возрастает с увеличением атомной массы элемента:

2. Кислородные соединения

Большое значение имеют оксиды и гидроксиды элементов группы кислорода. Для оксида ceры (IV) характерны восстановительные свойства:

SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

Однако он может использоваться и как окислитель:

SO2 + 2H2S = 2H2O + 3S

Гидроксид серы (IV) – сернистая кислота – соединение неустойчивое, поэтому в свободном состоянии не существует. В виде растворов и особенно солей используется как сильный восстановитель, так как легко окисляется даже кислородом воздуха.

Оксид и гидроксид серы (VI) имеют высшую положительную степень окисления, обладают сильными окислительными свойствами. Степень восстановления серы в этих соединениях зависит от активности восстановителя:

2Hg + 2H2SO4 = Hg2SO4 + SO2 + 2H2O	
4Zn + 5H2SO4 = 4ZnSO4 + 4H2O + H2S

# Опыт № 1. Получение кислорода

Разложение перманганата калия. Поместите в пробирку несколько кристалликов перманганата калия, пробирку закрепите наклонно в штативе и нагрейте пламенем горелки. Внесите в пробирку тлеющую лучинку. Что происходит? Какие продукты могут образоваться в результате разложения перманганата калия? Напишите уравнения реакций.

Разложение пероксида водорода. В пробирку налейте 3 — 5 мл 3%-ного пероксида водорода. На кончике шпателя внесите немного порошка оксида марганцa (IV). Тлеющей лучинкой проверьте, какой газ выделяется. Напишите уравнение реакции. Какую роль играет оксид марганца (IV)?

В каких условиях может быть получен кислород из пероксида бария и бертолетовой соли? Напишите уравнения реакций.

## Опыт № 2. Свойства кислорода

Заполните кислородом три склянки методом вытеснения воды (рисунок 15). Для этого вначале наполните склянку 3 водой до краев и закройте ее стеклянной пластинкой 4, затем переверните и погрузите в кристаллизатор 2 с водой. Далее, опустите газоотводную трубку 7 от газометра (баллона, кислородной подушки) в воду и отрегулируйте ток кислорода, чтобы можно было легко считать пузырьки газа. Заполните склянку кислородом, закройте ее под водой стеклянной пластинкой и выньте из воды. Проделайте следующие опыты.

1. Положите в ложечку для сжигания кусочек серы величиной с горошину, подожгите ее в пламени газовой горелки (в вытяжном шкафу!).

Обратите внимание на цвет и размер пламени горящей серы. Внесите горящую серу в банку с кислородом. Как изменяется горение серы?

Рисунок 15. Заполнение склянок кислородом:

1 - газоотводная трубка; 2 - кристаллизатор с водой; 3 - склянка; 4 - стеклянная пластинка

2. Положите в ложечку для сжигания небольшой кусочек древесного угля, накалите его в пламени газовой горелки и внесите в банку с кислородом. Как изменяется интенсивность горения угля в кислороде?

3. Сверните спиралью отрезок тонкой стальной проволоки. Наколите на проволоку маленький кусочек корковой пробки. Подожгите пробку и быстро внесите в банку с кислородом. Что происходит?

Напишите уравнения реакций.

1. Какие примеси может содержать собранный кислород? Как от них избавиться? Под каким давлением находится кислород в газометре?

2. Какой вывод о свойствах кислорода можно сделать на основании проведенных опытов? Как влияет на интенсивность горения веществ замена воздуха кислородом? Чем это объясняется? Почему у кислорода низкие температуры плавления и кипения? Какое строение имеет молекула озона?

Опыт № 3. Хемолюминесценция (синглетный кислород)

Соберите в вытяжном шкафу в затемненном месте прибор для получения хлора (см. рисунок 11) без промывалки с серной кислотой. В качестве счетчика пузырьков оставьте промывалку с водой. Приготовьте в химическом стакане раствор двух частей 5 М раствора гидроксида натрия и одной части 30%-ного раствора пероксида водорода. Через полученный раствор пропускайте хлор отдельными пузырьками. Можно пропускать струю хлора над поверхностью раствора. Наблюдайте свечение. Какова его окраска? Напишите уравнения реакций.

### Опыт № 4. Пероксид водорода

Получение пероксида водорода

Налейте в колбу 20 мл 5%-ного раствора серной кислоты. Взбалтывая содержимое колбы, добавьте в нее 1,0 г пероксида бария. Полученный раствор пероксида водорода отфильтруйте от осадка. Напишите уравнения реакций.

Как будет зависеть выход пероксида водорода от температуры и времени проведения эксперимента?

#### Свойства пероксида водорода

1. К раствору пероксида водорода прилейте несколько капель раствора йодида калия. Что наблюдаете? Разбавьте раствор водой и добавьте одну – две капли раствора крахмала. Что происходит? Напишите уравнение реакции.

2. Получите (в вытяжном шкафу!) осадок сульфида свинца взаимодействием растворов нитрата (ацетата) свинца и сульфида аммония (натрия). Небольшое количество осадка, промытого водой путем декантации, обработайте раствором пероксида водорода. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

3. К раствору пероксида водорода, подкисленного серной кислотой, добавьте каплю перманганата калия. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции. Какие свойства проявляет пероксид водорода в этих реакциях?

Тема № 12. Сера и её соединения

1.Сера, водородные соединения серы.

- 2.Кислородные соединения серы.

1.Сера, водородные соединения серы

## Атом серы имеет 6 валентных электронов (3s2, 3p4). Поскольку сера относится к р элементам III периода для неё валентными являются и 3d орбитали, максимальное координационное число серы равно 6. Наиболее устойчиво sp3-гибридное состояние.

Сера – типичный неметаллический элемент. По электроотрицательности (ОЭО = 2,5). Она уступает только галогенам, кислороду и азоту. В соединениях сера проявляет степень окисления –2, 0, +2, +4, +6. Для серы характерны низшая и высшая степень окисления. Сера обладает способностью образовывать устойчивые гомоцепи, имеющие зигзагообразную форму.

В обычных условиях устойчивая ромбическая и моноклинная модификация серы. Их кристаллы отличаются взаимной ориентацией кольцевых молекул S8.

В воде сера растворяется очень плохо; лучше модификация её растворяется в сероуглероде.

Сера – достаточно активный металл, при умеренном нагревании она окисляет многие простые вещества и сама довольно легко окисляется кислородом и галогенами.

Водородные соединения серы отвечают молекуле сульфида водорода (Н2S), она полярна и способно образовывать водородные связи; в обычных условиях это газ, в водном растворе это слабая кислота (К1 = 10-7). Сероводород и сульфиды – сильные восстановители. В зависимости от условий продуктами окисления сульфидов могут быть S, SO2, H2SO4.

- 2.Кислородные соединения серы

Степень окисления +4, у серы проявляется в диоксиде SO2. Диоксид серы растворяется в воде и водный раствор называется сернистой кислотой. сульфид ион SO32- имеет неподелённую пару электронов и поэтому является активным донором и легко переходит в тетраэдрические ионы HSO3-, SO42-. Сульфиты в растворах обладают восстановительными свойствами, а с сероводородом проявляют окислительные свойства. Сульфиты – соли способны к диспропорционированию.

Степень окисления серы +6 проявляется в оксиде SO3, в серной кислоте. Соединения обладают окислительными свойствами. Сильнейшим окислителем является концентрированная серная кислота.

## Опыт № 1. Получение модификаций серы и исследование их свойств

Приведите в рабочем журнале схему р – Т фазовой диаграммы серы. Укажите области существования разных модификаций серы. Выпишите температуры и давления трехфазных нонвариантных равновесий.

Ромбическая сера. В сухую пробирку налейте 4 – 5 мл хлороформа (в вытяжном шкафу) и небольшими порциями, встряхивая содержимое пробирки, внесите порошок серы до образования насыщенного раствора. Полученный раствор профильтруйте в фарфоровую чашку, закройте ее стеклом и оставьте в вытяжном шкафу для медленного испарения. Каплю раствора поместите на предметное стекло, закройте покровным стеклом и наблюдайте за ростом кристаллов. Кристаллы зарисуйте.

Моноклинная сера

1. Заполните небольшой фарфоровый тигель серой и медленно расплавьте ее. Расплав должен занимать не менее половины тигля. Охладите тигель, следя за образованием кристаллической корочки. Когда кристаллы почти сомкнутся в центре, быстро вылейте не успевшую застыть серу в стакан с водой. Рассмотрите в микроскоп и зарисуйте образовавшиеся в тигле кристаллы.

Два — три полученных кристалла растворите в хлороформе на часовом стекле и после удаления растворителя рассмотрите форму вновь образовавшихся кристаллов.

2. Поместите в пробирку 0,5 г серы и прилейте 5 мл концентрированной серной кислоты. Пробирку с содержимым нагрейте пламенем горелки до плавления серы, затем охладите до комнатной температуры. Слейте кислоту. Образовавшийся шарик серы промойте водой и просушите на фильтровальной бумаге, расколите на две половинки и рассмотрите скол под микроскопом. Зарисуйте форму кристаллов.

Изменение серы при нагревании. Наполните ~1/5 пробирки серой и, держа пробирку в руке при помощи зажима, осторожно обогревайте ее в пламени горелки. Наблюдайте плавление и последующие изменения цвета и вязкости серы.

Получение пластической серы. Нагрейте в пробирке серу до кипения и вылейте расплав тонкой струёй в кристаллизатор с холодной водой. Полученную массу выньте из воды и высушите между листами фильтровальной бумаги. Испытайте тягучесть серы и ее растворимость в хлороформе. Часть полученной массы сохраните до следующего занятия и снова изучите ее свойства.

В каких условиях возможно образование ромбической или моноклинной серы? Какое строение молекул отвечает полученным модификациям серы? Является ли пластическая сера полиморфной модификацией серы? Чем объясняются изменения цвета и вязкости при нагревании серы? В чем причина склонности серы к катенации?

#### Опыт № 2. Сероводород

(Сероводород ядовит! Все опыты с сероводородом следует проводить в вытяжном шкафу. Продукты реакции, содержащие сероводород, ни в коем случае нельзя выливать в раковину. Посуду с сероводородными остатками не допускается выносить из вытяжного шкафа! Для нейтрализации сероводорода рекомендуется использовать кальцинированную соду – карбонат натрия.)

Поместите в пробирку 1 (рисунок 16) 1 – 2 г сульфида железа и прилейте 5 – 8 мл 20%-ного раствора соляной кислоты. Закройте пробирку пробкой с оттянутой газоотводной трубкой 2.

1. Подожгите выделяющийся сероводород на выходе из трубки 2 (осторожно! Смесь сероводорода с воздухом взрывоопасна) и, держа над пламенем смоченную водой маленькую полоску индикаторной бумаги, пронаблюдайте за изменением ее окраски.

2. Внесите в пламя сероводорода холодную крышку от тигля. Что появляется на ее поверхности? Погасите пламя и замените оттянутую трубку 2 на изогнутую 3 (рисунок 16 б).

Рисунок 16. Пробирки для получения сероводорода: а) с оттянутой газоотводной трубкой; б) с изогнутой;

1 - пробирка; 2, 3 - газоотводные трубки.

3. Смочите небольшие полоски фильтровальной бумаги четырьмя-шестью каплями: бромной, йодной воды и подкисленных растворов перманганата и дихромата калия и подействуйте на них выделяющимся из трубки 3 сероводородом. Что происходит?

Напишите уравнения реакций.

На какие свойства сероводорода указывают проделанные опыты?

4. Смочите полоску универсальной индикаторной бумаги водой и подействуйте на нее током сероводорода. Что наблюдаете?

Ознакомьтесь с константами диссоциации сероводородной кислоты.

5. Смочите полоски фильтровальной бумаги растворами солей железа (II), марганца (II), цинка, кадмия, свинца, сурьмы и меди и подействуйте поочередно на них сероводородом из пробирки. Что наблюдаете? Отметьте окраску образующихся сульфидов. Напишите уравнения реакций.

6. Пропустите ток сероводорода через концентрированный раствор серной кислоты в пробирке. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

# Опыт № 3. Сульфиды металлов

(Опыты по получению и исследованию свойств сульфидов выполняйте только в вытяжном шкафу!)

# Получение сульфидов металлов из простых веществ

Сульфид меди. Заполните пробирку на ~1/10 серой и нагрейте ее в пламени горелки, пока пары серы не заполнят всю пробирку. Небольшую полоску медной фольги ~0,1 г, держа щипцами, накалите в пламени горелки докрасна и быстро внесите в пары серы. Что происходит? Испытайте отношение сульфида меди к действию воды и 3%-ного раствора соляной кислоты.

Сульфид алюминия. Смешайте ~1,0 г порошкообразного алюминия со стехиометрическим количеством тонко растертой в ступке серы. Высыпьте смесь горкой на железную пластину. Вставьте в середину горки магниевую ленту и подожгите ее горящей лучинкой в вытяжном шкафу (не наклоняйтесь над смесью!) при опущенных створках шкафа. Небольшое количество сульфида алюминия внесите в пробирку с горячей водой. Что происходит?

Сульфид железа. Приготовьте 1,0 г смеси порошкообразных серы и восстановленного железа, взятых в стехиометрическом соотношении, перенесите смесь в пробирку и, укрепив ее в лапке штатива, сильно нагрейте газовой горелкой дно пробирки до начала взаимодействия. Как только начнется реакция, уберите нагрев. Что наблюдаете? Какой состав может иметь сульфид железа? Испытайте отношение сульфида железа к действию воды и 3%-ного раствора соляной кислоты.

Сульфид цинка. Приготовьте 5,0 г смеси стехиометрических количеств порошкообразных цинка и серы, поместите смесь на металлическую пластинку и нагрейте на газовой горелке. Что происходит? Испытайте отношение сульфида цинка к действию воды и 3%-ного раствора соляной кислоты.

Напишите уравнения реакций получения сульфидов металлов из простых веществ, а также реакции взаимодействия полученных сульфидов с водой и соляной кислотой.

#### Осаждение сульфидов металлов сульфидом аммония

В ряд пробирок налейте по 1 – 2 мл растворов солей железа (II), железа (III), марганца (II), цинка, кадмия, свинца, сурьмы и меди. В каждую из пробирок прибавьте по 1 – 2 мл раствора сульфида аммония. Отметьте цвет образующихся осадков. Испытайте действие 3%-ного раствора соляной кислоты на полученные осадки, взяв небольшие их количества. Напишите уравнения реакций.

Выпишите значения произведения растворимости сульфидов этих металлов. Объясните, используя понятие “произведение растворимости”, процесс осаждения и растворения сульфидов в этих условиях. Сульфиды каких металлов не растворяются в соляной кислоте? В чем они растворимы?

#### Осаждение сульфидов металлов сероводородом

Испытайте действие сероводорода на растворы тех же солей, что и в предыдущем опыте, используя для этого сероводородную воду или пропуская сероводород из пробирки с изогнутой трубкой (см. рисунок, 16 б) или пробирки Вюрца (рисунок 17).

- Объясните, почему осадки выпадают не из всех растворов. Сульфиды каких металлов не могут быть получены осаждением сероводородом из водных растворов?

2. Классифицируйте исследованные сульфиды металлов по их растворимости в воде и кислотах.

Рисунок 17. Прибор для осаждения сульфидов металлов сероводородом:

1 – пробирка Вюрца; 2 – газоотводная трубка; 3 – пробирка с исследуемым раствором.

Осаждение сульфидов металлов действием на растворы другими серосодержащими реагентами

Взаимодействие растворов солей металлов с тиосульфатом натрия. Налейте в пробирку 2 мл 1 М раствора тиосульфата натрия и добавьте 3 мл 1 М раствора нитрата меди. Что наблюдаете? Осторожно нагрейте пробирку в пламени горелки. Как изменяется цвет осадка? Повторите опыт с хлоридом цинка и нитратом свинца. Напишите уравнения реакций.

Взаимодействие растворов солей металлов с тиомочевиной. Поместите в пробирку 3 мл 1 М раствора нитрата свинца и добавьте к нему избыток 8 М раствора едкого натра. (Осторожно! Наденьте защитные очки!) Затем внесите 1 мл 1,5 М раствора тиомочевины, перемешайте содержимое пробирки и нагрейте до 50 °С на водяной бане. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

#### Свойства сульфидов, растворимых в воде

1. Испытайте действие раствора сульфида натрия на универсальную индикаторную бумагу. Что наблюдаете?

Как объяснить изменение окраски индикатора?

2. Налейте в пробирку 2 мл раствора сульфида натрия и пропустите ток оксида углерода (IV). Для определения состава выделяющегося газа используйте узкие полоски фильтровальной бумаги (см. рисунок 10), смоченные растворами подкисленного перманганата калия и раствором ацетата свинца. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

1. Что произойдет с сульфидом натрия, если его оставить в открытой банке на воздухе?

2. Объясните процессы в растворе едкого натра при пропускании через него сероводорода.

Опыт № 4. Оксид cepы (IV)

(Опыты с оксидом серы (IV) проводите в вытяжном шкафу!)

Реакции образования оксида серы (IV)

1. Подожгите в ложечке для сжигания крупинку серы. Что образуется при горении серы на воздухе?

2. Положите в пробирку несколько кристаллов сульфита натрия и добавьте 2 – 3 капли концентрированной серной кислоты. Какой газ выделяется?

3. Поместите в пробирку немного (не более 0,1 г) медных стружек или фольги и прилейте 1 – 2 мл концентрированной серной кислоты. Нагрейте пробирку в пламени горелки. Что наблюдаете? Какой газ выделяется?

Испытайте действие выделяющегося газа в пп. 1, 2 на полоску фильтровальной бумаги, смоченной подкисленным раствором перманганата калия. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Получение оксида ceры (IV).

Получение оксида серы (IV) действием концентрированной серной кислоты на медь с последующим сжижением. Соберите прибор (рисунок 18). В промывалку 3 налейте концентрированную серную кислоту, на выходе из U-образной трубки-приемника 4 установите трубку 5 с хлоридом кальция, U-образную трубку поместите в баню 6 с охлаждающей смесью хлорида натрия со льдом, температура которой должна быть ниже -10 °С, и выдержите ее в бане 6 10 – 15 мин до начала нагревания колбы 7.

Рисунок 18. Прибор для получения сернистого газа действием концентрированной серной кислоты на медь и его сжижения (а), демонстрация опыта «фонтанчик» (б):1 – колба Вюрца; 2 – воронка; 3 – промывалка с серной кислотой; 4 - U-образная трубка-приемник; 5 – хлоркальциевая трубка; 6 – баня с охлаждающей смесью; 7 – песчаная баня; 8 – толстостенная склянка

В колбу Вюрца 1 поместите 3 – 5 г медных стружек и прилейте через воронку 2 20 – 30 мл концентрированной серной кислоты. Сильно нагрейте реакционную колбу на песчаной бане 7 до начала интенсивного выделения газа, затем отставьте горелку. Следите за температурой охлаждающей смеси. Что собирается в U-образной трубке? Напишите уравнение реакции.

Содержимое колбы Вюрца по завершении опыта перенесите в плоскодонную колбу и используйте в опыте по выделению сульфата меди.

Получение оксида серы (IV) действием концентрированной серной кислоты на сульфит натрия. Исходным веществом для получения оксида серы (IV) могут служить соли сернистой кислоты, например сульфит натрия. Для получения оксида серы (IV) таким способом соберите в вытяжном шкафу прибор (рисунок 19). В колбу Вюрца 1 поместите 25 – 30 г сульфита натрия и смочите 5 мл воды.

Рисунок 19. Прибор для получения сернистого газа действием серной кислоты на сульфит натрия:

а – сжижение газа; б – пропускание газа через раствор; 1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – промывалка с серной кислотой; 4 – U-образная трубка-приемник; 5 – хлоркальциевая трубка; 6 – баня с охлаждающей смесью; 7 – газоотводная трубка; 8 – пробирка.

В капельную воронку 2 поместите 20 – 30 мл концентрированной серной кислоты (но не более 2/3 объема). Для осушивания газа установите промывалку с концентрированной серной кислотой 3.

Медленно приоткройте кран капельной воронки 2 и по каплям добавляйте серную кислоту к сульфиту натрия. Установите ток сухого оксида серы (IV) один – два пузырька в секунду по скорости пробулькивания через промывалку 3. Напишите уравнение реакции.

Свойства оксида серы (IV)

После того как в приемнике соберется 2 – 3 мл жидкости, отсоедините его от прибора и присоедините вместо него изогнутую вниз газоотводную трубку 7.

1. В толстостенную склянку емкостью 50 – 100 мл (см. рисунок 18 б) вылейте полученный жидкий оксид серы (IV). После его испарения плотно закройте склянку пробкой со стеклянной трубкой, оттянутой внутрь склянки. Переверните склянку с газом вверх дном и погрузите конец стеклянной трубки в кристаллизатор с водой. Дождитесь появления фонтанчика воды в склянке.

Объясните происходящее явление. Какие равновесия устанавливаются при растворении оксида серы (IV) в воде? Напишите уравнения реакций. Какие соли последовательно образуются при пропускании оксида серы (IV) через раствор гидроксида натрия? Какие продукты образуются при прокаливании этих солей?

2. Смочите небольшие полоски фильтровальной бумаги хлорной и бромной водой, а также растворами перманганата и дихромата калия, подкисленными серной кислотой. Пропустите над смоченными полосками бумаги ток оксида серы (IV) из газоотводной трубки 7. Что происходит? Напишите уравнения реакций.

Какие свойства проявляет при этом диоксид серы?

3. Налейте в одну пробирку 1 – 2 мл сероводородной воды, а в другую раствор сульфида натрия и пропустите через них ток оксида серы (IV) (рисунок 19 б). Что происходит? Напишите уравнения реакций.

Какие свойства в данном случае проявляет сернистая кислота? Какие вещества образуются при взаимодействии газообразных диоксида серы и сероводорода?

4. Налейте в пробирку 2 мл раствора фуксина и пропустите через него ток оксида серы (IV). Что происходит? Прокипятите раствор. Что наблюдаете?

Чем можно объяснить происходящие явления?

### Опыт № 5. Серная кислота и ее соли

(Опыты проводите в вытяжном шкафу!)

### Отношение концентрированной серной кислоты к воде

Налейте в стакан 10 – 15 мл воды, измерьте ее температуру и, не вынимая термометра, добавьте 2 мл 96%-ного раствора серной кислоты. Запишите показания термометра.

В каком порядке следует приливать воду и концентрированную серную кислоту для приготовления растворов различной концентрации?

#### Действие серной кислоты на органические вещества

1. Опустите лучинку в пробирку с небольшим количеством концентрированной серной кислоты. Что происходит?

2. Приготовьте 2 – 3  мл раствора серной кислоты (1:1). Смочите конец стеклянной палочки этим раствором, сделайте надпись на листке белой бумаги. Осторожно нагревая, высушите бумагу. Что происходит?

На какие свойства серной кислоты указывают проделанные опыты?

3. В пробирку поместите 5 г сахарной пудры, смочите ее водой до состояния густой кашицы, затем прилейте 2 – 3 мл концентрированной серной кислоты. Быстро перемешайте массу стеклянной палочкой и пронаблюдайте за происходящими явлениями.

Какие газообразные вещества при этом получаются?

### Действие серной кислоты на неметаллы

В две пробирки налейте по 2 – 3 мл 96%-ного раствора серной кислоты, внесите в одну из них небольшой кусочек серы, в другую – угля и осторожно нагрейте. Что происходит? Напишите уравнения реакций.

#### Действие серной кислоты на металлы

Налейте в пробирку 2 – 3 мл концентрированной серной кислоты и опустите в нее несколько кусочков железной проволоки. Что наблюдаете? Осторожно нагрейте пробирку. Происходит ли при этом какое-либо изменение?

Какие свойства проявляет в этом случае серная кислота? В чем различие действия концентрированных и разбавленных растворов серной кислоты на металлы? Чем объясняется большая сила и устойчивость серной кислоты по сравнению с сернистой кислотой? Сравните окислительное действие серной и сернистой кислот.

#### Опыт № 6. Термическая устойчивость сульфатов

1. В небольшой тигель поместите 1 – 2 г гидросульфата натрия и сначала осторожно нагрейте, а затем сильно прокалите. Какие соединения при этом образуются? Напишите уравнения реакций.

2. В небольшой тигель положите несколько кристаллов кристаллогидрата сульфата железа(II), сначала нагрейте их, а затем сильно прокалите. Подержите над кристаллами индикаторную бумажку, смоченную водой. Что происходит? Напишите уравнение реакции.

3. Проделайте аналогичный опыт с гипсом и глауберовой солью.

От чего зависит различная термическая устойчивость кислородсодержащих солей серы и соответствующих кислот?

##### Опыт № 7. Тиосульфат натрия

Получение тиосульфата натрия

Растворите в небольшой конической колбе 2 г сульфита натрия в 25 мл воды. Измельчите в фарфоровой ступке 1,5 г серы (лучше использовать серный цвет), смочите спиртом и перенесите в колбу с раствором сульфита натрия. Смесь нагрейте до кипения. Признаком окончания реакции служит нейтральная реакция раствора по универсальной индикаторной бумаге. Добавьте еще два раза по 2 г сульфита натрия с продолжением кипячения до нейтральной реакции в каждом случае.

Полученный горячий раствор профильтруйте через бумажный фильтр на воронке для горячего фильтрования и упарьте на водяной бане до 1/3 первоначального объема. Выпавшие после охлаждения кристаллы отфильтруйте на воронке Бюхнера. Напишите уравнение реакции.

##### Свойства тиосульфата натрия

1. Растворите несколько кристаллов тиосульфата натрия в небольшом количестве воды и добавьте 1 – 2 мл соляной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

2. Поместите в небольшой тигель несколько кристаллов тиосульфата натрия и сначала осторожно, а затем сильно нагрейте. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

Как доказать, какие вещества образовались при распаде тиосульфата натрия?

3. Налейте в пробирку 3 – 4 мл хлорной воды и прибавьте по каплям раствор тиосульфата натрия до исчезновения запаха хлора. Напишите уравнение реакции.

Почему тиосульфат называют «антихлором»?

4. Проделайте аналогичные опыты с бромной и йодной водой. Напишите уравнения реакций.

Почему при взаимодействии хлорной, бромной и йодной воды с тиосульфатом натрия получаются разные продукты окисления серы? Какое техническое название имеет тиосульфат натрия?

5. Проведите опыты по изучению взаимодействия тиосульфата натрия с растворимыми солями меди (I) и (II), цинка, свинца, железа (II) и (III).

# Тема № 13. Элементы подгруппы азота. Их соединения

Свойства элементов подгруппы азота.

Азот, свойства и применение.

Аммиак, соли аммония.

Кислородсодержащие соединения азота.

Свойства элементов подгруппы азота

В главную подгруппу V группы периодической системы элементов входят азот, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут. Атомы подгруппы азота имеют во внешнем электронном слое по пять электронов (таблица 3) и, следовательно, склонны принимать электроны. Но, в отличие от элементов главных подгрупп VI и VII групп, элементы рассматриваемой подгруппы принимают электроны труднее, так как им до восьмиэлектронной структуры во внешнем слое недостает большего числа электронов. Внутри самой подгруппы с увеличением радиуса атомов элементов тенденция принимать электроды уменьшается.

Элементы подгруппы азота могут также отдавать электроны, и эта способность выражена у них сильнее, чем у элементов VI и VII групп, что связано с увеличением радиусов атомов рассматриваемых элементов.

#### Таблица 3

#### Некоторые свойства элементов подгруппы азота

Азот и элементы его подгруппы в соединениях проявляют степень окисления от -3 до +5. Наиболее характерными степенями окисления являются -3 и +5. С водородом эти элементы образуют соединения типа RНз: NH3, РНз, AsH3, SbH3, BiH3, в которых степень окисления элементов равна -3. С кислородом они образуют оксиды общей формулы R2Оз и R2О5 где степень окисления составляет +3 и +5. Этим оксидам соответствуют кислоты; наибольшее значение из них имеют: HNO3 – азотная, НРОз – метафосфорнaя, НзРO4 – ортофосфорная, HAsO3 – метамышьяковая, H3AsO4 – ортомышьяковая.

##### 2. Азот, свойства и применение

Большая часть азота находится в природе в свободном состоянии. Свободный азот является главной составной частью воздуха, который состоит из постоянных компонентов.

и переменных компонентов

Кроме того, воздух содержит примеси: пыль, производственные газы, например SО2, оксиды азота, сероводород, микроорганизмы и др.

Воздух сгущается при температуре -140 °С и давлении 4 МПа Из жидкого воздуха получают азот в промышленности.

Молекула азота двухатомна (N2) и атомы в ней связаны одной σ и двумя π-связями, суммарная энергия которых 945 кДж/моль. При обычных условиях азот химически весьма инертен, но при повышенной температуре он соединяется с некоторыми металлами, кислородом, а при повышенном давлении и при участии катализатора – с водородом. Таким образом, в окислительно-восстановительных процессах азот может быть как окислителем, так и восстановителем.

3. Аммиак. Соли аммония

Молекула аммиака NН3 образуется путем спаривания трех π-электронов атома азота с s-электронами трех атомов водорода. Вследствие различной электроотрицательности атомов азота и водорода образующиеся между ними связи полярны. Общие электронные пары смещены в сторону атома азота, поэтому молекула аммиака также полярна. Аммиак хорошо растворим в воде, что объясняется возникновением водородных связей между молекулами аммиака и молекулами воды. Аммиак горит в кислороде, взаимодействует с металлами, с водой образует гидроксид аммония NH4ОH.

В аммиаке азот имеет самую низкую степень окисления, поэтому аммиак может проявлять, восстановительные свойства.

При взаимодействии с кислотами газообразный аммиак и его водные растворы образуют соли аммония: NH4C1, (NH4)2SО4, NH4HCO3. Образование иона аммония NH4+ происходит в результате того, что неподеленная электронная пара атома азота занимает вакантную орбиталь иона водорода:

Атом азота в молекуле NН3 выступает в роли донора, а ион водорода – в роли акцептора.

Соли аммония при нагревании разлагаются, причем продукты разложения часто зависят от аниона соли. Характерной реакцией для солей аммония является их взаимодействие cо щелочами.

4. Кислородсодержащие соединения азота

Азот с кислородом образует пять оксидов: N2O NO, N2O3, NO2 и N2O5. Два из N2O3 и N2O5 – являются ангидридами, соответствующими азотистой HNO2 и азотной НNО3 кислотам.

Азотистая кислота слабая, неустойчивая; проявляет как окислительные, так и восстановительные свойства.

Азотная кислота сильная, с водой смешивается в любых соотношениях. Безводная азотная кислота «дымит» на воздухе, на свету разлагается с образованием оксида азота (IV). В практике чаще пользуются не дымящей азотной кислотой (98—100 % HNO3), а ее водным 65 % раствором плотностью 1400 кг/м3.

Азотная кислота является сильным окислителем, поэтому ее реакции с металлами значительно отличаются от реакций металлов с соляной и разбавленной серной кислотами: практически никогда не наблюдается выделения водорода. Благодаря окислительным свойствам азотная кислота взаимодействует и с неметаллами.

Восстановление азотной кислоты происходит до соединений с различной степенью окисления азота в зависимости от концентрации азотной кислоты и активности металла:

В концентрированной азотной кислоте при нагревании растворяются все металлы, кроме золота, платины и некоторых платиновых металлов, на холоду же некоторые металлы, такие, как железо и хром, пассивируются. Золото и платина растворяются в «царской водке»:

Au + HNO3 + 3HCl = AuCl3 + NO + 2H2O	
AuCl3 + HCl = H[AuCl4]

Соли азотной кислоты называют нитратами, все они хорошо растворяются в воде, при нагревании разлагаются. Продукты разложения могут быть различными в зависимости от активности металла, входящего в состав соли. Так, нитраты щелочных и щелочноземельных металлов превращаются в нитриты; нитраты металлов, расположенных в ряду напряжения до меди включительно, разлагаются на оксид металла, оксид азота (IV) и кислород; нитраты еще менее активных металлов – на свободный металл, оксид азота (IV) и кислород. Получают азотную кислоту в лаборатории из солей, в промышленности – из аммиака.

#### Опыт № 1. Аммиак

(Аммиак и оксиды азота (кроме закиси азота) раздражающе действуют на дыхательные пути. Вдыхание паров оксидов азота может вызвать отек легких. Работу с этими веществами необходимо вести только в вытяжном шкафу!)

#### 1.1. Реакции получения аммиака и свойства аммиак

1. Приготовьте смесь из 1 – 2 г хлорида аммония и 1 – 2 г гашеной извести (гидроксида кальция). Обнаруживается ли при этом образование аммиака? Перенесите смесь в пробирку и подогрейте ее. Поднесите к пробирке полоску фильтровальной бумаги, смоченную концентрированной соляной кислотой. Что наблюдаете?

2. Налейте в пробирку 2 мл разбавленного раствора аммиака и нагрейте.

Поднесите к пробирке смоченную водой полоску бумаги с универсальным индикатором.

Как сдвигается равновесие «аммиак—вода» при изменении температуры?

3. Налейте в пробирку 2 мл 25%-ного раствора аммиака и опустите в него небольшой кусочек гидроксида натрия. Что происходит? Напишите уравнения реакций.

Объясните выделение аммиака из раствора при добавлении твердой щелочи. Почему водный раствор аммиака является слабым электролитом? Какими способами получают аммиак в промышленности? Напишите уравнения реакций.

Получение аммиака и растворение его в воде («фонтанчик»)

Соберите прибор (рисунок 20). Колбу Вюрца 7 заполните примерно на 1/5 её объема гранулированным гидроксидом натрия (калия), в капельную воронку 2 налейте концентрированный раствор аммиака не более 2/3 ее объема. (При работе со щелочью наденьте очки!) Медленно (по каплям) приливайте раствор аммиака к гранулированной щелочи и установите ровный ток аммиака. Заполните аммиаком толстостенную склянку емкостью 50 – 100 мл.

Закройте склянку резиновой пробкой с оттянутой трубкой, обращенной капилляром внутрь склянки, и опустите конец капиллярной трубки в кристалллизатор с водой (см. рисунок 18 б) Что наблюдается через некоторое время? Рассчитайте концентрацию получившегося раствора аммиака в предположении, что объем аммиака был поглощен равным объемом воды. Определите рН раствора с помощью универсальной индикаторной бумаги.

Как установить, что склянка заполнилась аммиаком? Какое равновесие устанавливается в растворе аммиака? Напишите уравнение соответствующей реакции и выражение для Kb.

Рисунок 20. Прибор для получения аммиака:

1 – колба Вюрца; 2 - капельная воронка; 3 - промывалка счетчик пузырьков; 4 - толстостенная склянка

##### Опыт № 2. Соли аммония

Аммонийные соли фосфорной кислоты. Поместите в маленький тигель несколько кристаллов одной из аммонийных солей фосфорной кислоты и нагрейте. Поднесите к тиглю смоченную водой полоску универсальной индикаторной бумаги. Как изменился цвет индикатора? Какой газ выделяется при разложении соли? Какое вещество осталось в тигле после нагревания?

Сульфат аммония. Положите в маленький тигель несколько кристаллов сульфата аммония и прокалите. Поднесите к тиглю во время прокаливания полоску фильтровальной бумаги, смоченную подкисленным раствором перманганата калия и смоченную водой полоску универсальной индикаторной бумаги. Как изменяется окраска индикаторов? Какие газы выделяются при прокаливании соли?

Нитрат аммония. В маленьком фарфоровом тигле прокалите несколько кристаллов нитрата аммония. Что наблюдаете?

Хлорид аммония

А. Поместите 0,2 – 0,5 г хлорида аммония в фарфоровый тигель 1 и закрепите над ним перевернутую воронку 2 (рисунок 21). Нагрейте тигель. Что наблюдаете? Рассмотрите форму возогнанных кристаллов под микроскопом и сравните с формой исходных кристаллов.

Б. Поместите в пробирку 0,2 – 0,3 г хлорида аммония. Нагрейте вещество и поднесите к пробирке полоску универсальной индикаторной бумаги, смоченную водой. Как изменяется окраска индикатора при возгонке хлорида аммония?

Карбонат аммония. Поместите 0,2 – 0,3 г карбоната аммония в фарфоровый тигель с установленной над ним перевернутой химической воронкой и нагрейте (см. рисунок 21). Что наблюдаете?

Напишите уравнения реакций.

Рисунок 21. Возгонка хлорида аммония:

1 - тигель фарфоровый; 2 - воронка

Чем объясняется разный характер разложения аммонийных солей при нагревании? Какие соли аммония возгоняются?

Как доказать экспериментально, что использованные соли являются солями аммония?

#### Опыт № 3. Свойства гидразина и гидроксиламина

1. В две пробирки налейте по 5 мл воды и внесите в них по две-три капли гидразина, гидразингидрата или несколько кристаллов хлорида гидразиния. В одну пробирку прибавьте несколько капель йодной воды. Что наблюдаете? В другую пробирку добавьте растворы хлорида меди (II) и 20%-ной щелочи. Осторожно нагрейте содержимое пробирки. Что происходит?

2. Растворите несколько кристаллов хлорида гидроксиламина в 4 – 5 мл воды и разлейте в две пробирки. Испытайте раствор индикаторной бумагой. В одну пробирку прилейте несколько капель йодной воды, а в другую несколько капель подкисленного раствора перманганата или дихромата калия. Что происходит?

3. Налейте в пробирку 3 мл фиолетового солянокислого раствора хлорида титана (III) и внесите в нее несколько кристаллов сульфата или хлорида гидроксиламина. Как изменяется окраска раствора? Напишите уравнения реакций.

Какое строение имеют гидразин, гидразингидрат, сульфат гидразина и гидроксиламин? Какими свойствами обладают эти соединения?

### Опыт № 4. Оксиды азота

(Опыты проводите в вытяжном шкафу!)

Оксид азота(I) Поместите в пробирку 1 – 2 г нитрата аммония и осторожно нагрейте. Внесите в пробирку тлеющую лучинку. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Как отличить оксид азота (I) от кислорода? Какими свойствами обладает этот оксид?

Оксид азота (II)

Получение оксида азота (II) действием разбавленной азотной кислоты на медь. Соберите прибор (рисунок 22 а). В промывалку 3 налейте 10%-ный раствор щелочи. Поместите в колбу Вюрца 1 емкостью 250 мл 5 г медных стружек, а в капельную воронку 2 налейте 20 – 30 мл 33%-ного раствора азотной кислоты, не более 2/3 её объема. Медленно приоткройте кран капельной воронки и постепенно приливайте в колбу азотную кислоту для получения ровного тока оксида азота (II).

Рисунок 22. Прибор для получения оксида азота (II):

a) действием разбавленной азотной кислоты на медь; б) восстановлением нитрита йодидом в вислой среде; в) пропусканием оксида азота (II) через раствор концентрированной азотной кислоты; 1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – промывалка; 4, 7 – газоотводные трубки; 5, 8 – пробирки; 6 – кристаллизатор.

Получение оксида азота (II) восстановлением нитрита калия (натрия). Соберите прибор, изображенный на рисунке 22 б. Растворите 15 г нитрита калия (натрия) и 7,5 г йодида калия в 75 мл воды, раствор перелейте в колбу Вюрца 1. В капельную воронку 2 налейте 50%-ный раствор серной кислоты.

Чем объясняется появление окраски газов в колбе? Растворяется ли оксид азота (II) в воде и щелочи? Что образуется в промывалке в проведенных опытах?

Свойства оксида азота (II)

1. Соберите оксид азота (II) в пробирку под водой. Откройте пробирку. Что наблюдаете?

2. Замените газоотводную трубку 4 на трубку 7 и пропустите ток оксида азота (II) через пробирку с 2 – 3 мл слегка нагретого раствора концентрированной азотной кислоты (рисунок 22 в). Что наблюдаете?

3. Налейте в пробирку 8 3 – 5 мл свежеприготовленного насыщенного раствора соли Мора (раствор должен быть бесцветным). Пропустите через раствор ток оксида азота (II). Как изменяется окраска раствора? Раствор подогрейте. Что наблюдаете?

Напишите уравнения реакций.

Сделайте вывод о том, какими свойствами обладает оксид азота (II). Какой состав имеет соль Мора?

Оксид азота (III)

Соберите прибор (рисунок 23). Заполните U-образную трубку 3 оксидом фосфоpa (V), нанесенным на стеклянную вату, вторую пустую U-образную трубку-приемник 4 погрузите в охлаждающую смесь (лед и хлорид натрия). На дно колбы Вюрца 1 положите 1 – 2 г крахмала, в капельную воронку 2 налейте 5 – 10 мл 50%-ного раствора азотной кислоты. Выдержите предварительно приемник 4 в бане 6 10 – 15 мин.

Приливая по каплям азотную кислоту к крахмалу, наблюдайте за конденсацией жидкости в U-образной трубке-приемнике 4. Если реакция не происходит, осторожно подогрейте колбу с реакционной смесью. Какой цвет имеет жидкость в приемнике?

Вылейте жидкость из приемника в пробирку с кусочками льда. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Рисунок 23. Прибор для получения оксида азота (III):

1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – U-образная трубка с оксидом фосфора (V) на стекловате; 4 – U-образная трубка-приемник; 5 – хлоркальциевая трубка; 6 – баня со льдом и NaCI

Оксид aзота (IV)

- Соберите прибор (рисунок 24). Положите в колбу Вюрца 1 1 – 2 г медных стружек и закройте ее пробкой с капельной воронкой 2. В капельную воронку налейте 10 – 20 мл концентрированной азотной кислоты.

Осторожно приливайте из капельной воронки азотную кислоту в колбу 7. Что наблюдаете? Заполните оксидом азота (IV) склянку 6, прикрытую стеклом 5.

Внесите в баночку тлеющую лучинку. Что наблюдаете?

Какие оксиды азота образуются в процессе реакции с медью по мере расходования и уменьшения концентрации азотной кислоты?

Рисунок 24. Прибор для получения оксида азота (IV):

1 – колба Вюрца; 2 – капельная воронка; 3 – промывалка с азотной кислотой; 4 – газоподводящая трубка; 5 – стекло; 6 – склянка.

Соберите прибор (рисунок 25). Заполните U-образную трубку (или колонку) 2 фосфорным ангидридом, нанесенным на стеклянную вату. В пробирку 7 поместите смесь, состоящую из 5 – 7 г нитрата свинца и 1 – 2 г сухого песка.

Рисунок 25. Прибор для получения оксида азота (IV):

1 – пробирка из тугоплавкого стекла; 2 – U-образная трубка с оксидом фосфора (V) на стекловате; 3 – U-образная трубка-приемник; 4 – хлоркальциевая трубка; 5 – баня с охлаждающей смесью.

Погрузите пустую U-образную трубку-приемник 3 в баню 5 с охлаждающей смесью (лед и хлорид натрия).

Нагрейте пробирку 1 с нитратом свинца. Что наблюдаете? Какого цвета конденсируется жидкость в приемнике 3? Отсоедините приемник 3 от прибора и быстро вылейте полученную жидкость в пробирку с кусочками льда. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.

Как можно объяснить легкость димеризации оксида азота (IV)?

2.2 Перечень лабораторных работ по аналитической химии

Лабораторная работа 1

Реакции и процессы, используемые в аналитической химии

Анализ катионов первой аналитической группы

(К+, Na+, NH4+)

Общая характеристика группы  Большинство солей,  образованных  катионами К+,  Na+,  NH4+, растворимы в воде.  Растворимы также и гидроксиды этих  катионов. Гидроксиды калия и натрия являются сильными основаниями,  гидроксид аммония относят к слабым основаниям.  Соли натрия и  калия (сульфаты, нитраты,  хлориды) гидролизу не подвергаются,  соли же аммония и сильных кислот  гидролизуются   (в  результате гидролиза растворов этих содей создается кислая среда). Водные растворы солей катионов I группы бесцветны. Группового реактива I группа катионов не имеет.

#### Реакции обнаружения катионов I группы

###### Реакции катиона калия

Натрия  гексанитрокобальтат (III)  - Nа3[Со(NO2)6] дает с растворами солей калия желтый осадок К2Na[Со(No2)6]:

2КС1 + К2Na[Со(No2)6] = K2Na[Co(NO2)6] + 2NaCl,

2К+ + Na+ + [Co(NO2)6]3- = K2Na[Co(NO2)6].

Выполнение опыта: к 1-2 каплям соли калия добавляют  2-3 капли предварительно приготовленного раствора натрия гексанитрокобальтата  (III),  раствор перемешивают.  Реакцию нужно  вести  в  слабо-кислой  (уксусной)  или нейтральной среде. Сильные кислоты разрушают реактив с выделением азотистой кислоты. Щелочная  среда также недопустима,  так как при действии щелочей реактив разрушается с образованием бурого осадка кобальта  (III) гидроксида. Эта реакция очень  чувствительна -  предельное  разбавление 1:13000.

Нужно иметь ввиду,  что ион аммония с  натрия  гексанитроко-бальтатом (III) также дает желтый осадок и, следовательно, в присутствии иона аммония эту реакцию использовать для открытия  иона калия нельзя.

###### Реакции катиона натрия

Калия гексагидроксостибиат (V) K[Sb(OH)6] с катионом натрия в нейтральных и слабощелочных растворах образует  белый кристаллический осадок Nа[Sb(OH)6]:

# K[Sb(OH)6]+ NaCL  Na[Sb(OH)6] + КС1

С повышением температуры растворимость Na[Sb(OH)6] значительно увеличивается. В разбавленных щелочах этот осадок не растворяется,  а с минеральными кислотами вступает в химическое взаимодействие реагент с образованием ортосурьмяной кислоты, которая тотчас же  разлагается с выделением метасурьмяной кислоты в виде аморфного осадка:

К[Sb(OH)6] + HC1 = НsbO3 + КС1 + 3H2O

Следовательно, в кислой среде открывать катионы натрия калия гексагидроксостибиатом (V) нельзя, так как в этой среде образуется осадок, даже и в отсутствии ионов натрия:

[Sb(OH)6]-   +  Н+  НsbO3 + 3H2O

Образующийся  при этом  осадок аморфный,  но по внешнему виду отличить его от  кристаллического осадка довольно трудно.  Таким образом,  кислая среда всегда вызывает "переоткрытие" катионов натрия (калия гексагидроксостибиатом (V)),  так как всякий кислый раствор,  если он и не содержит эти катионы,  будет давать осадок.

Катионы всех  остальных  аналитических групп (за исключением Ag+,  Ni2+, и Со2+) в той или иной степени с калия гексагидроксостибиатом  (V)  также образуют осадок:  или в виде соответствующей соли ортосурьмяной кислоты, иди же в виде НsbO3 за счет гидролиза их солей и создания тем самым кислой среды раствора.

Таким образом,  при открытии катионов натрия калия гексагидроксостибиатом (V) должны соблюдаться следующие условия:

а) концентрация ионов натрия должна быть достаточно велика;

б) производить эту реакцию следует на холоду;

в) анализируемый раствор должен быть нейтральным или слабощелочным, но ни в коем случае не кислым;

г) в нем должны отсутствовать почти все остальные катионы (за исключением NH4+, Ag+, Ni2+, Co2+);

д) следует перемешать содержимое пробирки стеклянной палочкой и слегка потереть ею о стенки пробирки (для создания центров кристаллизации).

Реакции катиона NН4+

1. Едкие  щелочи  - NaOH или КОН выделяют из растворов солей аммония при нагревании газообразный аммиак:

NH4C1 + NaOH = NaCI + NH3 + H2O

Эта реакция очень специфична. Выделение аммиака узнается по запаху или  посинению  красной смоченной водой лакмусовой бумаги, которую следует держать над пробиркой, не касаясь ее стенок.

2. Реактив  Несслера  (K2[HgI4] + КОН) образует с ионами аммония характерный красно-бурый осадок:

NH4C1 + 2K2[HgI4] + 4KOH = [ Hg2ONH2]I + КС1 + 7KI + 3Н2О

Реакцию следует  проводить  с  некоторым  избытком  реактива Несслера, так как при избытке солей аммония осадок растворяется. Реакция чувствительна и специфична. Однако, нужно иметь ввиду,  что  реактив Несслера в своем составе содержит щелочь (КОН), большинство же катионов со щелочами дают нерастворимые в воде основания и многие из них окрашены (например,  железа (III) гидроксид - красно-бурого цвета).

3. Катион NH4+ с натрия  гексанитрокобальтатом  (III) дает желтый осадок (как и ион калия). Из этого следует, что открывая ион калия, нужно быть уверенным в отсутствии иона аммония. Если же ион аммония присутствует в задаче, то его нужно удалить. Для этого пользуются летучестью солей аммония при нагревании.

Выполнение опыта: 10-15 капель раствора соли аммония помещают в фарфоровую чашку или тигель,  выпаривают досуха  и сухой остаток прокаливают до прекращения выделения белого дыма (операцию повторяют 5-7 раз,  добавляя порции дист. воды, до полного удаления аммиака). Если соль - хлорид аммония - то реакция идет по следующей схеме:

NH4C1  ↔   NH3 + HC1

Анализ катионов второй аналитической группы

(Ag+,  Pb2+,  Hg22+)

Материалы и оборудование: методические  указания; таблица  растворимости; химическая посуда:  стаканы,  пипетки, спиртовки, пробирки, водяные бани, электроплитки; реактивы,  необходимые для проведения лабораторной работы.

Цель: Подготовить студентов к изучению основ качественного анализа, к самостоятельному выполнению систематического анализа смеси  катионов второй  аналитической группы, а также анализу смеси катионов I  и II групп.

Задачи:

1. Приобретение умений и навыков по выполнению характерных аналитических реакций на катионы второй  аналитической группы

2. Проведение систематического анализа смеси катионов второй аналитической группы.

3. Проведение систематического анализа с целью обнаружения катионов в смеси I  и II аналитических групп.

Вторую аналитическую группу составляют ионы Ag+,  Pb2+,  Hg22+.

## Общая характеристика группы   Из солей этих катионов хорошо растворимыми в  воде  являются лишь нитраты.  Оксиды и гидроксиды трудно растворимы. Серебра (I) гидроксид неустойчив:  в момент образования большая часть молекул разлагается по схеме:

2AgOH   ↔  Ag2O + Н2О

Серебра (I) гидроксид - сильное основание и поэтому  растворимые  его соли, образованные сильной кислотой, например,  нитраты, гидролизу практически не подвергается.

Свинца (II) гидроксид - слабое основание, проявляющее амфотерные свойства. Отсюда следует, что свинца (II) нитрат гидролизу подвергается, и раствор этой соли имеет кислую реакцию.

Соляная кислота с ионами серебра, свинца, ртути (I) образует трудно растворимые  осадки  хлоридов.  Так как остальные катионы, изучаемые нами,  не дают нерастворимых хлоридов,  соляная кислота может быть использована в качестве группового реактива на катионы II группы.

Химический анализ  катионов II группы имеет большое значение в определении качества изделий из  стекла,  пищевых  продуктов  и т.д. Поэтому  при изучении  индивидуальных реакций катионов и при проведении анализа смеси катионов этой группы,  следует  быть  очень внимательными и вдумчиво относиться к условиям проведения тех или иных   реакций.

### Реакции катионов II аналитической группы

## Действие группового реактива - НС1

Разбавленная соляная кислота дает с катионами II группы белые осадки хлоридов. Свинца (II) хлорид - осадок кристаллический, серебра хлорид, ртути (I) – аморфный:

AgNO3 + НС1 = AgCl + ННО3

Рb(NО3)2 + 2НС1 = РbCl2 + 2НNО3

Hg2(NO3)2 + 2HCl = Hg2Cl2 + 2НNО3

Для выполнения опыта берут три пробирки, в одну из них вносят 2-3 капли соли серебра, а в другую такое же количество соли свинца,  в третью - соли ртути (I) и прибавляют в каждую из пробирок 2-3 капли 2 н. раствора соляной кислоты.  Необходимо внимательно изучить внешний вид осадков, а так же свойства этих осадков:

а) осадок свинца (II) хлорида растворим в горячей воде. Чтобы проверить это свойство,  добавляют к осадку PbCl2 10-15 капель дистиллированной воды и нагревают до полного растворения.  По охлаждении кристаллы свинца (II) хлорида снова выпадают.

Растворимостью свинца (II) хлорида в горячей воде пользуются для  отделения  катиона свинца от катиона серебра (серебра хлорид не растворяется в горячей воде). Нужно иметь  в  виду,  что свинца (II) хлорид в значительной мере растворим и в холодной воде и поэтому групповой реактив  НС1 не полностью осаждает ионы свинца.

б) осадок серебра хлорида нерастворим в разбавленных кислотах (НNО3,  H2SO4)  но растворим в растворе NH4OH с образованием комплексной соли:

AgCl + 2NH4OH = [Ag(NH3)2]Cl + 2Н2O

Комплексную соль серебра (аммиакат серебра) можно разрушить:

1) действием азотной кислоты:

[Аg(NН3)2]С1 + 2HNO3 = AgCl + 2NH4OH

2) действием калия иодида

[Аg(NН3)2]С1 + KI + 2Н2O = AgI + КС1 + 2NH4OH

В первом случае выпадает осадок белого  цвета, во втором случае- осадок бледно-желтого цвета. Реакцию растворения хлорида в избытке аммония гидроксида с последующим разрушением  комплексного  аммиаката серебра одним из указанных способов используют в качестве реакции обнаружения иона серебра.

Выполнение опыта:  к  полученному  осадку серебра хлорида прибавляют  2  н.  раствор NH4OH  до растворения осадка, затем делят раствор на 2 порции.  К одной части  раствора прибавляют 5-6 н. азотную кислоту до кислой реакции, а к другой - калия иодид. Наблюдает выпадение осадков.

в) осадок ртути (I) хлорида  Hg2Cl2  растворяется  только  в концентрированной  азотной  кислоте и "царской водке",  окисляясь при этом в ртути (II) нитрат или,  соответственно,  в ртути  (II) хлорид Hg(NO3)2 или HgCl2.

C раствором аммиака ртути (I) хлорид взаимодействует с образованием хлорида димеркураммония, который в следствие чрезвычайной неустойчивости немедленно разлагается на трудно растворимый меркураммоний и металлическую ртуть, последняя при этом выделяется в мелко раздробленном состоянии, придавая осадку черную окраску:

Hg2Cl2 + 2NH4OH = [NH2Hg2]Cl + NH4C1 + 2Н2O

[NH2Hg2]Cl = [NH2Hg]Cl + Hg

Следовательно, если обработать осадок Hg2Cl2 (белого  цвета) раствором аммиака,  то, вследствие указанной реакции, осадок приобретает черную окраску.  Эта реакция характерна на ионы  одновалентной ртути и служит для их обнаружения.

Едкие щелочи (NaOH или КОН)  образуют с катионами II группы осадки. Ионы серебра образуют со щелочью бурый осадок оксида серебра, нерастворимый в избытке щелочи:

2АgNО3 + 2NaOH = Ag2O + 2NаNО3 + Н2O

Ионы ртути (I) со щелочью образуют черный осадок оксида ртути(I):

Hg2(NO3)2 + 2KOH = 2HgOH + 2KNO3

2HgOH     →         Hg2O  + Н2O

Ионы свинца со  щелочью  образуют  белый осадок свинца (II) гидроксида:

Рb(NО3)2 + 2NaOH = Рb(ОН)2 + 2NaNO3

Свинца (II) гидроксид обладает амфотерными свойствами и поэтому в избытке щелочи растворяется с  образованием  гидроксокомплекса свинца:

Рb(ОН)2 + 2NaOH = Na2[Pb(OH)4]

Проведение опыта:  в одну пробирку добавляют 1-2 капли соли серебра,  в другую - 1-2 капли соли свинца, в третью - соли ртути (I) и в каждую из пробирок добавляют 1-2 капли едкого натра. К выпавшим осадкам добавляют избыток щелочи и убеждаются в нерастворимости оксида серебра и ртути (I), и в растворимости свинца (II) гидроксида в избытке щелочи.

###### Реакции обнаружения катионов свинца

1. Калия иодид  KI - дает с ионами свинца осадок желтого цвета:

Рb(NО3)2 +  2KI = РbI2 + 2КNO3

Осадок растворим в горячей воде в уксусной среде.  После охлаждения выпадают красивые золотистые кристаллы свинца (II) иодида.

Выполнение опыта: к 2-3 каплям соли свинца прибавляют  1-2  капли калия иодида.  Наблюдают выпадение желтого осадка.  Добавляют 20 капель дистиллированной воды и 8-10  капель уксусной  кислоты,  кипятят  содержимое  пробирки до растворения осадка. Дают раствору охладиться. Наблюдает образование блестящих золотистых  кристаллов.  Образование таких кристаллов свойственно только свинца (II) иодиду. Поэтому эту реакцию можно использовать для обнаружения ионов свинца в присутствии других катионов.

2. Серная кислота и растворимые сульфаты образуют  с  ионами свинца белый кристаллический осадок свинца (II) сульфата.  Осадок растворим при нагревании в едких щелочах  с  образованием  натрия тетрагидроксоплюмбата (II):

Рb(NО3)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2HNO3

PbSO4 + 4NaOH = Na2[Pb(OH)4] + Na2SO4

Осадок растворим также в растворе аммония ацетата при нагревании.

Реакции обнаружения катионов ртути (I)

1. Наиболее характерной,  достаточно чувствительной и специфической реакцией на катионы одновалентной ртути является рассмотренное выше  взаимодействие  ртути  (I) хлорида с раствором аммиака (образование черного осадка,  состоящего из смеси хлорида меркураммония и методической ртути).  Этой реакцией,  как правило, и пользуются в аналитических лабораториях для открытия катионов Hg22+.

2. Характерной реакцией  для катиона Hg22+ является также взаимодействие их с калия иодидом, при которой образуется темно-зеленый осадок Hg2I2. Однако в присутствии катионов Ag+ и Рb2+ открывать ионы Hg22+ этой реакцией нельзя, так как они с калия иодидом образуют осадки AgI и PbI2, желтый цвет которых будет маскировать окраску осадка ртути (I) иодида.  Из катионов других групп открытию Hg22+ этой реакцией мешают Сu2+ и при значительных концентрациях - Bi3+ и Fe3+.

Таким образом,  если  в  растворе  отсутствуют  катионы Ag+, Pb2+,  Cu2+ и в значительных концентрациях Bi3+ и Fе3+,  то калия иодид будет специфическим реактивом на катионы одновалентной ртути,  так как все остальные катионы не будут мешать открытию Hg22+ этим реактивом.

3. Из общеизвестных и наиболее распространенных реакций  открытия Hg22+  есть еще характерная реакция:  восстановление катионов ртути из ее солей металлической медью в виде металлической ртути (осадок черного цвета).  Эту реакцию рекомендуют проводить капельным методом, используя следующий прием: капля раствора,  содержащего ионы одновалентной ртути, помещается на хорошо очищенную медную пластинку; при этом через несколько минут на поверхности пластинки (под каплей) образуется темно-серое пятно металлической ртути:

Cu + Hg2(NO3)2 = 2Нg + Сu(NО3)2

При очень  малых  концентрациях Hg22+ пятно получается светло-серого цвета,  так как на поверхности медной пластинки образуется амальгама меди. Если полученное при этом пятно протереть тканью или бумагой, то оно обретает вид зеркала.

Открытию ртути этой реакцией мешают только  катионы  двухвалентной ртути,  дающие аналогичный эффект,  и в значительных концентрациях ионы серебра,  которые медью также  восстанавливаются, образуя под каплей серое пятно металлического серебра.  В отсутствии же Hg2+ и больших концентрациях  Ag+  эта реакция  является специфической на катионы одновалентной ртути.

Анализ катионов III  аналитической группы

(Ca2+, Sr2+, Ва2+)

Материалы и оборудование: методические  указания для студентов; учебные таблицы: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица  растворимости; химическая посуда:  стаканы,  пипетки, спиртовки, пробирки, водяные бани, электроплитки; реактивы,  необходимые для проведения лабораторной работы.

Цель: Ознакомить студентов с характерными реакциями катионов III аналитической группы,  с проведением систематического анализа смеси катионов III группы, с правилами работы в химической лаборатории и техникой безопасности.

Задачи:

1. Приобретение студентами умений и навыков по  выполнению  характерных аналитических реакций на катионы III аналитической группы.

2. Систематический  анализ  смеси катионов III аналитической группы.

К третьей аналитической группе  катионов  относятся  катионы кальция,  стронция  и  бария.

Общая характеристика группы. Гидроксиды бария,  кальция, стронция являются сильными основаниями, и растворимые соли их,  образованные сильными кислотами, гидролизу не подвергаются.  Хорошо растворимыми солями этих катионов  являются  хлориды, нитраты, ацетаты. Карбонаты, сульфаты,  хроматы,  оксалаты и фосфаты - трудно растворимые.

Групповым реактивом на катионы III группы является  разбавленная серная кислота.

Действие группового реактива – Н2SO4

Разбавленная серная  кислота с  катионами  кальция,  бария, стронция образует  белые  кристаллические  осадки сульфатов.  Эти осадки практически нерастворимы в воде,  в щелочах и кислотах. Но растворимость их  в  воде  очень  различна.  Так,  КS (BaSO4)  = 1·10-10; KS (CaSO4) = 2,5·10-5; KS (SrSO4) = 2,8·10-7.

Из этого следует, что при действии серной кислоты на разбавленные растворы солей бария, стронция, кальция, бария сульфат выпадает мгновенно, стронция сульфат постепенно, сульфат же кальция практически не образуется,  так как произведение концентраций ионов кальция и сульфат-ионов не достигает величины константы растворимости кальция сульфата (для понижения растворимости CaSО4 необходимо добавить ацетон или спирт).

Для проведения опыта берут три пробирки; в одну из них  добавляют соль  бария,  в  другую - соль кальция,  в третью - соль стронция. В каждую пробирку добавляют серную кислоту:

BaCl2 + H2SO4 =  BaSO4 + 2НС1

SrCl2 + H2SO4 = SrSO4 + 2НС1

CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HC1

Осадок кальция сульфата выпадает только в присутствии спирта или ацетона.

В отличие от BaSO4 и SrSO4 растворимость кальция сульфата в значительной  степени  повышается в присутствии аммония сульфата. При этом образуется очень неустойчивая комплексная  соль  состава (NH4)2[Ca(SO4)2]:

CaSO4 + (NH4)2SO4 = (NH4)2[Ca(SO4)2]

Отсюда следует, что если осаждение смеси катионов Ca2+, Sr2+, Ва2+  производить  не  серной  кислотой,  а избытком  раствора (NH4)2SO4,  то  осаждение ионов кальция не происходит.

Так как сульфаты бария, стронция не растворяются ни в кислотах,  ни в щелочах,  а между тем открытие (обнаружение) их  ионов нужно проводить из раствора, необходимо уметь переводить сульфаты бария,  стронция в такие состояния, которые могут быть в дальнейшем растворимы в кислоте.  Этого можно достигнуть, переводя сульфаты в карбонаты.

Перевод сульфатов в карбонаты проводят следующим образом:  к осадку,  например,  бария сульфата прибавляют насыщенный раствор натрия  карбоната и кипятят,  затем центрифугируют и центрифугат отбрасывают. Такую обработку проводят 5-8 раз. После этого осадок растворяют в уксусной кислоте.  Если осадок растворяется  почти полностью,  это говорит о том,  что бария сульфат переведен в карбонат.

Реакции обнаружения катионов Ва2+

Кадия дихромат  К2Сr2O7  образует  с ионами бария и стронция осадки - хроматы бария ВаCrO4,  стронция  SrCrO4 желтого  цвета. Причиной того,  что выпадает не бихромат,  а бария хромат, например,  является следующее:  в растворе  К2Сr2O7 наряду  с  ионами Cr2O72- образуются и ионы CrO42-:

Cr2O72-  + Н2O  ↔    2HCrO4-   ↔   2H+ + CrO42-

Концентрация ионов CrO42- достаточна для того, чтобы KS(ВаCrO4) оказывалось превышенным раньше, чем достигается Ks(BaCr2O7). Уравнение данной реакции приведено в общем виде:

2BaCl2 + К2Cr2O7 + H2O = 2BaCrO4 + 2KC1 + 2HCl

Желтый осадок бария хромата растворим в минеральных кислотах (кислотах НСI, НNО3), но нерастворим в уксусной кислоте.

Выполнение опыта:  к 2-3 каплям  раствора соли бария  добавляют 3-5 капли натрия ацетата и 1-2 капли калия дихромата.  Так как осадок ВаCгO4 растворим в сильных  кислотах, а при образовании осадка образуется сильная кислота (см.  уравнение реакции), то для полного осаждения нужно заменить сильную соляную кислоту уксусной. Для этого добавляют в раствор 3-5 капель ацетата натрия:

НС1 + CH3COONa = СН3СООН + NaCI

Уравнение реакции  осаждения  калия дихроматом в этом случае будет следующим:

2BaCl2 +К2Сr2O7 +Н2O+2CH3COONa = 2BaCrO4 +2KC1+CH3СООН + 2NaCI

Второй катион  III  группы - ион Са2+ осадка с дихроматом не дает (в чем необходимо убедиться на опыте  и  поэтому  реакция  с калия дихроматом является не только реакцией обнаружения иона бария, но применяется для отделения ионов бария от ионов кальция).

Реакции обнаружения катионов  Ca2+

1. Аммония оксалат  -  (NH4)2C2O4 с ионами кальция образует белый кристаллический осадок кальция оксалата:

CaCl2 + (NH4)2C2O4 = CaC2O4 + 2NH4C1

Осадок не растворяется в уксусной кислоте, но растворяется в минеральных кислотах (НСI, НNО3).

Ионы бария,  стронция  дают  с  аммония оксалатом тоже белый кристаллический осадок,  растворимый не только в минеральных кислотах, но и в уксусной кислоте.  Ив этого следует, что обнаружить ион кальция с помощью оксалат-иона можно лишь в отсутствии  ионов бария.

Выполнение опыта: к 2-3 каплям солей кальция,  бария,  стронция  добавляют  по 1-2 капли аммония оксалата. Убеждаются в нерастворимости кальция оксалата в уксусной  кислоте и  в  растворимости  оксалата бария и стронция в ней.  Проверяют растворимость оксалатов кальция,  бария и стронция в  минеральных кислотах.

2. Калия  гексацианоферрат  (II) - К4[Fе(СN)6] в присутствии катионов аммония образует при  нагревании  белый  кристаллический осадок двойной соли кальцияаммония гексацианоферрата (II):

CaCl2 + К4[Fe(СN)6] + 2NH4C1 = Са(NН4)2[Fе(СN)6] + 4КС1

Выполнение опыта: к раствору, содержащему катионы  кальция,  приливают   небольшое   количество   растворов К4[Fe(СN)6] и NH4C1, затем нагревают до кипения.

Однако указанная реакция недостаточно  чувствительна;  кроме того, катионы бария при высокой их концентрации с калия гексацианоферратом (II) также образуют аналогичный осадок.  Все  катионы остальных аналитических групп (за исключением первой) также образуют осадки с этим реактивом. Поэтому указанная реакция для обнаружения Са2+ широкого применения в химическом анализе не имеет.

Реакции обнаружения катионов  Sr2+

1. Карбонат аммония (NН4)2СО3 при взаимодействии с растворами солей стронция осаждает карбонат стронция, осадок белого цвета,  растворимый в уксусной, соляной и азотной кислотах с выделением диоксида углерода:

Sr2+ + (NH4)2СО3  SrCO3 + 2NH4

SrCO3 + 2Н+  Sr2+ + CO2 + Н2O

Выполнение опыта:  2 капли раствора соли стронция помещают  в  пробирку  и  прибавляют  2  капли  раствора (NН4)2СО3.  Испытывают растворимость образовавшегося осадка в соляной и уксусной кислотах.

2. Насыщенный раствор гипса CaSO4·2H2O (гипсовая вода) образует с ионами Sr2+ белый осадок стронция сульфата:

r2+ + SO42+    SrSO4

Однако при действии  гипсовой  воды  ион  стронция дает не обильный осадок,  а только небольшую муть,  появляющуюся не сразу из-за образования  перенасыщенного  раствора.  Появление осадка ускоряют нагреванием.

Реакция служит  для  обнаружения Sr2+ только в отсутствии Ва2+, который с гипсовой водой дает муть сульфата бария, появляющуюся сразу, т.к. растворимость BaSO4 меньше растворимости SrSO4(Ks(SrSO4) = 2,8·10-7; Ks(BaSO4) = 1,1·10-7).

Гипсовая вода не образует осадков с растворами содей кальция ни на холоду,  ни при нагревании. Этим ион Са2+ отличается от ионов Ва2+ и Sr2+.

Выполнение опыта: в первую пробирку 2  капли  раствора соли Sr2+.  во вторую - 2 капли раствора соли Ва2+.  Прибавляют в каждую пробирку по 2 капли раствора гипсовой воды. Содержимое первой пробирки подогревают на водяной бане.

Анализ катионов четвертой аналитической группы   (Al3+, Cr3+, Zn2+,  Sn2+, Sn4+, As3+, Аs5+)

Материалы и оборудование: методические  указания; таблица  растворимости; химическая посуда:  стаканы,  пипетки, спиртовки, пробирки, водяные бани, электроплитки; реактивы,  необходимые для проведения лабораторной работы.

Цель: Ознакомить студентов с характерными реакциями катионов IV аналитической группы. Подготовить студентов к самостоятельному выполнению систематического анализа смеси катионов четвертой аналитической труппа.

Задачи: Приобретение студентами умений и навыков по выполнению характерных  аналитических реакций на катионы IY аналитической группы, а также по проведению систематического анализа катионов данной группы.

К четвертой аналитической группе катионов относятся катионы Al3+, Cr3+, Zn2+,  Sn2+, Sn4+, As3+, Аs5+.

Для катионов этой группы характерным является то, что в щелочной среде они переходят в форму соответствующего  кислотного остатка, например: Al3+ + 4ОН- = [А1(ОН)4]- и т.п.

Кислотные и основные свойства этих  остатков  у элементов, составляющих группу амфотерных гидроксидов,  изменяются в следующем порядке:

увеличение кислотных свойств

Сr(ОH)63-  А1(ОН)4-  Zn(OH)42-  Sn(OH) 42-  AsО43-

увеличение основных свойств

Таким образом,  при действии любых щелочей на растворы солей металлов, составляющих катионы этой группы, образующиеся осадки в избытке едкой щелочи легко растворяются. Подобным свойством обладают только указанные катионы (а также катионы свинца и, в значительной степени,  сурьмы).  Поэтому избыток едкой щелочи,  дающий возможность отделить катионы алюминия,  хрома,  цинка,  олова и мышьяка от  катионов остальных аналитических групп (кроме первой и, частично,  третьей),  является типичным групповым реактивом на эти катионы.

Второй характерной особенностью катионов этой группы является то,  что почти все их соли в той или иной степени подвергаются гидролизу. Наиболее полному гидролизу подвергаются соли мышьяка и олова.  Поэтому  олово и мышьяк в форме катионов могут находиться только в кислых  растворах  (главным образом,  солянокислых).  В нейтральных же растворах олово переходит в осадок соответствующих гидроксидов,  а мышьяк - в форму кислотного остатка АsО33-  или, соответственно, AsО43-:

Sn2+ + H2O  ↔  Sn(OH)2 + 2H+

As5+  + 4 H2O ↔  AsО43- + 8H+

Все соли хрома, алюминия и цинка также, в известной степени подвергаются гидролизу:  водные растворы их хлоридов  в  той или иной мере являются кислыми, а их карбонаты под действием воды образуют соответствующие гидроксиды или (в случае цинка)  переходят в основные соли:

А12(СО3)3 + 3Н2О = 2А1(ОН)3 + 3СO2

2ZnCO3 + 2Н2О = [ZnOH]2CO3 + Н2СО3

На каждый  из катионов четвертой группы имеются или специфические реакции,  или довольно характерные реакции из общеаналитических.  Из  всех этих катионов практически наиболее трудными для обнаружения представляются катионы алюминия.

Общеаналитические реакции катионов группы амфотерных гидроксидов

Едкие щелочи со всеми катионами IV группы (за исключением мышьяка) образуют аморфные осадки гидроксидов,  которые в избытке щелочи легко растворяются с  образованием соответствующих  комплексных солей:

Al2(SO4)3 + 6 КОН =  2А1(ОН)3 + 3K2SO4

СrСl3 + 3NaOH =  Сr(ОН)3 + 3NaCI

и далее (в избытке едкой щелочи):

А1(ОН)3 +  КОН = К[Аl(ОН)4];

Сr(ОН)3 + 3NaOH = Nа3[Сr(ОН)6];

Sn(OH)2 + 2КОН = К2[Sn(ОН)4].

Гидроксиды алюминия, цинка и олова белого цвета, а гидроксид хрома имеет серо-зеленую окраску.

Под действием кислот происходит разрушение щелочных растворов указанных гидроксидов.  При этом образующийся вначале  осадок соответствующего гидроксида в избытке кислоты растворяется:

K2[Zn(OH)4] + 2НС1 =  Zn(OH)2 + 2КС1 + 2 H2O

Zn(OH)2 + 2 НС1 = ZnCl2 + 2H2O и т.д.

Под действием раствора аммиака катионы алюминия, хрома, цинка и олова также образуют осадки соответствующих гидроксидов,  из которых цинка гидроксид,  в отличие от остальных гидроксидов этой группы, в избытке аммиака легко растворяется с образованием комплексной соли аммиаката цинка:

Zn(OH)2 + 4NH4OH = [Zn(NH3)4](OH)2 + 4H2O

Как уже было отмечено выше, из этой группы гидроксидных соединений хромиты обладают наиболее слабым, а арсениты и арсенаты -наиболее сильными кислотными свойствами.  Следовательно,  хромиты являются довольно неустойчивыми:  при кипячении они легко подвергаются гидролизу с образованием хрома  (III)  гидроксида даже  в слабощелочной среде:

при нагревании

К3[Сr(ОН)6]        ↔               Сr(ОН)3 + 3КОН

на холоду

Кислотные свойства  А1(ОН)4-   несколько   сильнее,    чем Сr(OH)63-. Поэтому алюминаты устойчивее хромитов и при нагревании полностью гидролизуются только в присутствии аммонийных солей:

А1(ОН)4- + NH4+     =  А1(ОН)3 + NH4OH (при нагревании)

Цинкаты и, в особенности, станниты, станнаты, арсенаты и арсениты более  устойчивы,  чем  хромиты и алюминаты и из щелочных растворов осадков не образуют ни  при каких  условиях;  цинкаты, станниты  и станнаты  гидролизуются,  образуя осадки гидроксидов лишь из нейтральных растворов,  а арсенаты и арсениты осадка не дают, даже при нейтрализации раствора.

Отличительной особенностью хрома (III) гидроксида является   его способность соосаждать и соосаждаться вместе с гидроксидами других  металлов  и,  в  связи с этим,  в присутствии некоторых катионов (главным образом,  цинка, кобальта,  никеля) почти полная нерастворимость его в избытке едких щелочей. Например:

1) Хрома (III) гидроксид Сr(ОН)3 и цинка гидроксид  Zn(OH)2 порознь очень легко растворяются в разбавленной едкой щелочи; если же катионы хрома и цинка присутствуют совместно, то полученный при действии  на них едкой щелочи осадок гидроксидов нерастворим даже в большом избытке осадителя.

2) Ни катионы хрома, ни катионы цинка не образуют осадка при действии на них натрия ацетата.  Однако, если катионы Сr3+ и Zn2+ присутствуют  в  растворе  совместно,  то при взаимодействии их с натрия ацетатом из раствора немедленно выпадает осадок, почти нерастворимый в едких щелочах;  аналогичное явление наблюдается при сочетаниях Сr3+/Ni2+ и Сr3+/Cо2+.

3) Осадки  гидроксидов  и основных ацетатных солей железа и алюминия ( А1(ОН)3,  FеОН(СН3СОО)2) и т.п.  настолько соосаждают хрома (III) гидроксид, что последний в их присутствии также очень трудно переходит в раствор при действии избытка разбавленной  едкой щелочи.

Подобное явление объясняется тем, что во всех указанных случаях хром осаждается не в форме хрома (III) гидроксида,  а в виде соответствующих ему солей (кобальта хромиты Со(СrО2)2, хрома цинката Сr2(ZnO2)3 и т.п.),  которые в избытке щелочей растворяются довольно трудно:

1) Сr2(SO4)3 + 3ZnSO4 + 12 КОН = Сr(ZnO2)3 + 6К2SO4 + 6H2O

2) 2СrС13 + CoCl2 + 8 КОН = Co(СrO2)2 + 8KC1 + 4H2O

3) 2 А1(ОН)3 + 2 Сr(ОН)3 =  A12O3  + Сr2O3 + 6 H2O

4) СН3СООNа + H2O ↔    СН3СООН + NaOH

ZnCl2 + СrCl2

Сr2(ZnO2)3 + NaCI + Н2О

Отмеченные выше (характерные) свойства некоторых  амфотерных гидроксидов  и их щелочных растворов нередко используются в химическом анализе для выделения и обнаружения из растворов катионов, соответствующих этим гидроксидам. Так, например:

1) если при действии на раствор,  содержащий смесь  катионов IV группы,  разбавленной едкой щелочью,  окажется, что полученный вначале осадок в избытке щелочи  не  растворяется,  это  является признаком  того,  что в растворе присутствуют и катионы хрома,  и катионы цинка; если же осадок в избытке разбавленной щелочи растворяется - один из этих катионов в растворе отсутствует.

2) если на смесь катионов IV группы действовать избытком аммиака,  то  катионы хрома,  алюминия и олова при этом перейдут в осадок,  а мышьяк и значительная часть цинка останутся в растворе в виде AsO43- или АзО33- и, соответственно, [Zn(NH3)4]2+.

3) если при действии на раствор, содержащий катионы IV группы, избытком едкой щелочи образовавшийся вначале осадок полностью переходит в раствор, а при добавлении к этому раствору небольшого количества солей хрома осадок в избытке щелочи не растворяется - это является одним из признаков наличия в растворе катионов цинка; если же к исследуемому раствору добавить небольшое количество какой-либо соли цинка,  то в этом случае нерастворимость осадка в избытке едкой щелочи будет указывать на наличие в ней хрома.

4) если из раствора требуется удалить катионы цинка,  то для этого следует добавить,  примерно,  эквивалентное количество какой-либо соли хрома и подействовать на этот раствор избытком разбавленной едкой щелочи: при этом весь цинк практически будет соосажден с гидроксидом хрома и т.д.

2. Натрия и калия карбонаты  осаждают катионы алюминия, хрома и  олова в виде соответствующих гидроксидов,  а катионы цинка - в виде основных солей переменного состава;  мышьяк при этом осадка не образует:

2 А1С13 + 3Nа2СО3 + 3 H2O = 2 А1(ОН)3 + 6 NaCI + 3 CO2

Сr2(SO4)3 + 3Nа2СО3 + 3 H2O = 2 Сr(ОН)3 + 3 Na2SO4 + 3 CO2

2 ZnCl2 + 3Nа2СО3 + H2O = Zn2(OH)2CO3 + 4 NaCI + CO2

3 ZnCl2 + 3Nа2СО3 + H2O = Zn3(OH)2(CO3)3 + 6NaCI + CO2

SnCl2 + Nа2СО3 + H2O = Sn(OH)2 + 2 NaCI + CO2    и т.д.

Все эти осадки растворимы в избытке едкой щелочи, а основные ацетатные соли цинка, кроме того, и в растворе аммиака (особенно легко - в присутствии NH4CI).

Реакции обнаружения катионов  алюминия (Al3+)

Ализарин в  аммиачной среде образует с катионом алюминия нерастворимое в воде и уксусной  кислоте  соединение  "алюминиевый лак", обладающее характерной оранжево-красной, а при значительных концентрациях алюминия - яркой малиновой окраской. Предельная минимальная концентрация алюминия 10 мг/л.

Реакция алюминия с ализарином хотя и очень характерна, но не специфична, т.к. катионы хрома, цинка, олова, железа, бария, меди и др.  также образуют с ализарином нерастворимые окрашенные лаки. Однако маскирующее действие других катионов можно устранить,  выполняя реакцию капельным способом.

Выполнение опыта:  на полоску фильтровальной бумаги помещают каплю раствора K4[Fe(CN)6], а затем в  центр полученного пятна наносят каплю исследуемого раствора. Полученное новое пятно состоит из окрашенного осадка в центре и водянистого бесцветного периферийного кольца. В этом кольце содержится основная часть алюминия. Полученное пятно обрабатывают парами аммиака, при  этом  алюминий переходит в осадок А1(ОН)3.  Затем водянистое пятно (периферию пятна) смачивают раствором ализарина  (прочеркивают капилляром) и снова подвергают обработке аммиаком,  при этом на фиолетовом фоне вокруг центрального пятна образуется  оранжево-красная зона,  указывающая на наличие в ней алюминия. Особенно отчетливый оранжево-красный цвет эта зона приобретает, если бумагу высушить,  т.к. при высушивании фиолетовый фон ее, обусловленный ализаринатом аммония,  исчезает, разлагаясь на ализарин и аммиак.

Реакции обнаружения катионов хрома  (Сr3+)

Окисление катионов  хрома Сr3+ до хромат- и бихромат-ионов (СrO42- и Сr2O72-) и далее, до пероксида хрома СrO5 (или, что тоже,  до соответствующих ей надхромовых кислот:  H2СrO6, H2Сr2O12, Н6СrО10 и т.п.) является наиболее характерной и в тоже время специфической реакцией на катионы хрома,  дающей возможность открывать их в присутствии всех других катионов.  Первые из этих ионов (СrO42-) обладают желтой окраской,  вторые (Сr2O72-) - оранжевой, а пероксид хрома OrO5 и соответствующие  ей надхромовые  кислоты имеют интенсивно-синюю окраску.

Окисление хрома можно вести как в кислой,  так и в щелочной среде. Окислительный потенциал   хрома  в   щелочной  среде                     (φ°СrO42-/ Сr(OH)4-) равен  0,12 в,  а в кислой среде (φ° Сr2O72- / 2Сr3+) -   +1,36 в.

Следовательно, в качестве окислителя для катионов хрома в щелочной среде могут служить хлорная и бромная вода, аммония персульфат,  калия перманганат, водорода пероксид и другие вещества, окислительный потенциал которых в этой среде больше 0,12 в.  Наиболее же употребительных в лабораторной практике веществ, обладающих окислительным потенциалом выше +1,36  в  (в  кислой среде), немного - это калия перманганат и аммония персульфат.

Процесс образования хрома пероксида СrO5 или соответствующих  ей надхромовых кислот (СrО62-,  (СrO6)22-   и т.п.) протекает только через  бихромат-ионы  и  с  участием активного (двухзарядного) кислорода:

Сr2O42- + 3 О2- = 2 СrO5

или

Сr2O72- + 5 О2- = 2 СrО62-   и т.д.

Следовательно, этот процесс протекает только в кислой среде, так как лишь кислая среда обеспечивает сдвиг равновесия в сторону образования бихромат-ионов:

2 Сr2O42-  + 4 Н+     ↔   Н2СrO4     ↔   Сr2O72- + Н2O + 2 Н+

или     К2СrO4 + 2 H2SO4 = 2 К2SO4 + 2 H2СrO4

H2Сr2O7 + H2O

В качестве общеупотребительного окислителя при этом применяется водорода пероксид,  который при восстановлении обеспечивает выделение  активного  кислорода и создает соответствующие условия для процесса образования надхромовых кислот.

Открытие катионов  хрома из смеси катионов группы амфотерных гидроксидов окислением их до надхромовых кислот производится следующим образом:

Выполнение опыта: к 1-2 мл анализируемого раствора приливают небольшой избыток едкой щелочи, 3-5 капель водорода пероксида и,  не отфильтровывая осадка,  раствор в течение 1-2 мин.  нагревают до кипения, после чего фильтруют. При наличии в растворе катионов хрома фильтрат приобретает желтый  цвет  (окраска аниона СrO42-):

СrС13 + 6 КОН = К3[Сr(ОН)6] + 3 КC1

и далее                 2 Сr(ОН)63- + 3 H2O2   = 2 СrO42- + 8 H2O + 2 ОН-

Сr(ОН)63- + 2 ОН- - 3e  СrO42- + 4H2O    2

H2O2 + 2e  2 ОН-                                       3

2 К3[Сr(ОН)6] + 3 H2O2 = 2 К2СrO4 + 8 H2O + 2 КОН

После этого к охлажденному фильтрату добавляют 2-3 капли водорода пероксида,  около 0,5 мл серного эфира и раствор энергично встряхивают.  Не давая ему отстояться, приливают избыток соляной или азотной кислоты до перехода желтого цвета раствора в синий (окисление бихромата: 2 СrO42- + 2 Н+ ↔ Сr2O72- + H2O в пероксид хрома СrО5 или соответствующие  ей  надхромовые  кислоты). После  отстаивания на поверхность раствора всплывает эфирный слой (кольцо),  окрашенный растворившимся в нем хрома пероксидом (или, соответственно, надхромовыми кислотами) в интенсивно-синий цвет.

Возможно окисление Сr3+ до СrO5 проводить и без добавления эфира к раствору.  При этом после реакции окисления раствор приобретает синюю окраску, которая быстро исчезает, так как хрома пероксид  СrO5 в кислых растворах чрезвычайно неустойчив и вновь                       восстанавливается до трехвалентного хрома (Сr3+) с выделением  кислорода.

Реакции обнаружения катионов цинка  (zn2+)

специфические реакции:

Аммония тетрароданомеркуриат (II) (NH4)2[Hg(SNC)4] в присутствии ионов меди с катионами цинка в кислой среде образует фиолетово-голубой осадок тетрароданомеркуриатов кобальта и цинка:

2 (NH4)2[Hg(SNC)4]+ZnSO4+CuSO4 =  Cu[Hg(SNC)4] + 2 (NH4)SO4

В присутствии же ионов кобальта этот  реактив с  катионами цинка образует  фиолетово-голубой осадок тетрароданомеркуриатов кобальта и цинка:

2 (NH4)2[Hg(SNC)4]  + ZnCl2 + CoCl2 =  Co[Hg(SNC)4] + 4 (NH4)Cl

Выполнение опыта: к 0,5-1,0 мл исследуемого раствора приливают несколько капель серной кислоты, затем равный объем 0,1%  раствора CuSO4 или 0,02%-го раствора CoCl2 и несколько капель аммония тетрароданомеркуриата. При наличии в растворе ионов цинка из него выпадают кристаллические осадки: оливково-зеленый Cu[Hg(SNC)4]* Zn[Hg(SNC)4], если реакция проводилась с добавлением к раствору CuSO4, и фиолетово-голубой Co[Hg(SNC)4]* Zn[Hg(SNC)4] при добавлении к раствору CoCl2.

Эти реакции при открытии катионов цинка рекомендуется так же проводить  капельным  методом.  Для этого на фарфоровую пластинку наносят каплю исследуемого раствора (подкисленного серной  кислотой),  затем  каплю 0,1%-го раствора CuSO4 или 0,02%-го раствора CoCl2 и каплю реактива. На пластинке образуются соответствующие осадки  тетрароданомеркуриатов цинка и меди или, соответственно, цинка и кобальта.

Ни один  из катионов группы амфотерных гидроксидов при любой их концентрации не мешает открытию цинка этой реакцией.  Предельная  открываемая  концентрация цинка для этой реакции равна около 100 мг/л. Из катионов других групп открытию этой реакцией мешают только Сo2+,  Сu2+,  Аg+,  Рb2+ , Мn2+ и то лишь в том случае, если их концентрация в растворе значительно превышает концентрацию открываемых катионов Zn2+.

2. Открытие цинка в виде «римановой зелени».  Полоску фильтровальной бумаги смачивают  исследуемым раствором  и  раствором Со(NО3)2, затем сжигают.  При наличии в растворе катионов цинка, образующийся после сжигания бумаги пепел приобретает  темно-зеленую окраску ("ринмановая зелень"),  которая обусловливается образованием кобальта цинката CoZnO2.  обладающего зеленой окраской. Этой реакции мешают катионы алюминия,  которые при подобной реакции образуют пепел темно-синего  цвета,  и катионы Сr3+,  Сu2+, Ni2+,  маскирующие  своей окраской цвет пепла.  Чувствительность данной реакции сравнительно невысокая - не менее 100 мг/л цинка.

Реакции обнаружения катионов олова (Sn2+)

Из общеаналитических реакций практически ни одна не  используется  при открытии катионов олова из его раствора.  Открытие их производится специфическими реакциями,  используя при этом, главным образом,  восстановительные свойства двухвалентного олова (φ° (Sn2+/Sn4+) = + 0,20 в),  а также высокую  гидролизуемость  солей четырехвалентного олова.  При этом естественно,  что при открытии катионов олова,  основанном на их  восстановительных  свойствах, олово в растворе должно быть двухвалентным.  Поэтому прежде,  чем проводить ту или иную  окислительно-восстановительную  реакцию с этими  катионами раствор должен быть предварительно обработан при нагревании в солянокислой среде железными опилками  (или стружкой),  которые  восстанавливают четырехвалентное олово до двухвалентного:

SnCl4 + Fe = Sn Cl4 + FeCl2

Наоборот, если  требуется окислить двухвалентное олово в четырехвалентное,  то достаточно для этого к раствору прилить  несколько капель водород пероксида или хлорной воды и подогреть. При этом Sn2+ немедленно окислятся в Sn4+.

Восстановление двухвалентным  оловом  рекомендуется  всегда проводить в щелочной среде,  т.е.  переведя его предварительно  в Sn(OH)42- - ионы:

SnCl2 + 4 КОН = K2[Sn(OH)4] + 2 KC1

так как восстановительный потенциал системы Sn(OH)42-/Sn4+ значительно выше, чем потенциал системы Sn2+/Sn4+.

Восстановление двухвалентным оловом солей висмута и ртути.

Если к щелочному раствору содей двухвалентного олова прилить небольшое  количество какой-либо соли висмута или ртути (ВiС13, Вi(NО3)3,  HgCl2,  Нg(NО3)2 и т.п.),  то из  раствора немедленно (лучше при нагревании) выпадут осадки: бархатисто-черный - металлического висмута или темно-серый - металлической ртути:

Sn Cl2 + 4 КОН = K2[Sn(OH)4] + 2 KC1

2Вi(NО3)3 + 3K2[Sn(OH)4] + 6КОН = 2Bi + 3 K2[Sn(OH)6] + 6KNO3

HgCl2 + K2[Sn(OH)4]  + 2 КОН = Hg + K2[Sn(OH)6] + 2 KC1  и т.д.

Выполнение опыта: к 0,5-1,0 мл исследуемого раствора,  содержащего катионы четвертой группы, приливают несколько капель концентрированной НС1,  затем помещают в этот раствор чистое металлическое железо или алюминий, или магний (в виде опилок,  стружек,  проволоки и т.п.) и нагревают. При этом,  если в растворе содержится четырехвалентное олово,  то оно восстанавливается до двухвалентного.  Затем к этому раствору приливают 1-2-кратный избыток едкой щелочи  и фильтруют  в  раствор ВiС13,  Вi(NО3)3  или Нg(NО3)2.  При наличии в фильтрате катионов олова из раствора солей висмута и ртути выпадают осадки:  бархатно-черный  - металлического висмута или темно-серый - металлической ртути.

Ни один из катионов четвертой группы не мешает открытию этим способом.  Из катионов других групп открытию этим способом мешают только  ионы трехвалентной сурьмы Sb3+,  так как они тоже восстанавливают висмут и ртуть из их солей.

Однако, если  производить эту реакцию капельным способом,  в присутствии анилина, то открытие олова при этом можно производить и при наличии в растворе ионов сурьмы. Для этого полоску фильтровальной бумаги пропитывают  раствором Вi(NО3)3,  HgCl2 или Нg(NО3)2 и т.п., высушивают, помещают на нее каплю исследуемого раствора (не слишком кислого) и затем каплю анилина. При наличии в растворе Sn2+ через некоторое время под каплей раствора появляется темное пятно (выделение металлического висмута или, соответственно, ртути).

Открытие Sn2+ при помощи Bi3+ или Нg2+ с анилином  капельным методом можно производить в присутствии катионов всех аналитических групп.

Гидролиз солей олова.  Наиболее полно протекает гидролиз четырехвалентного олова при нагревании  в  присутствии  нитратных или сульфатных солей:

SnCI4 + 4 NaNO3 + 4 Н2O ↔  Sn(OH)4 + 4 НNО3 + 4 NaCI

Выполнение опыта: к анализируемому раствору приливают небольшое количество  раствора натрия  нитрата или натрия  сульфата и водород пероксида (для окисления Sn2+ до Sn4+)  и слегка нагревают.  При наличии в растворе катионов олова, они выпадают в виде белого аморфного осадка.

Анализ катионов пятой аналитической группы

(Fe2+, Fe3+, Mn2+, Bi3+, Mg2+)

Материалы и оборудование: методические  указания; таблица  растворимости; химическая посуда:  стаканы,  пипетки, спиртовки, пробирки, водяные бани, электроплитки; реактивы,  необходимые для проведения лабораторной работы.

Цель: Ознакомить студентов с характерными и специфическими реакциями катионов V аналитической группы.  Подготовить  студентов  к самостоятельному  выполнению систематического анализа смеси катионов пятой аналитической группы.

Задачи: Приобретение  студентами умений и навыков по выполнению характерных и специфических реакций на катионы V аналитической  группы,  а также по проведению систематического анализа катионов данной группы.

К пятой аналитической  группе  катионов  относятся  катионы Fe2+, Fe3+, Mn2+, Bi3+, Mg2+.

Действие общих групповых реагентов

Едкие щелочи и раствор аммиака  осаждают из растворов солей железа, марганца, магния и висмута соответствующие им гидроксиды:

FeСl2 + 2 КОН      Fe(OH)2 + 2 КС1

Fe2 + 2 OH-         Fe(OH)2

FeCl2 + 2 NH4OH   Fe(OH)2  +2 NH4C1

Fe2+ + 2 NH4OH   Fe(OH)2  +2 NH4+

Гидроокись железа (II) зеленоватого цвета,  на воздухе очень быстро окисляется до железа (III) гидроксида, вследствие чего его окраска постепенно переходит в бурую:

4 Fe(OH)2 + O2 + 2 Н2O  4 Fe(OH)3

FeCL3 + 3 КОН  Fe(OH)3   + 3 КС1

Fe3+ + 3 ОН-    Fe(OH)3

Железа гидроксид (III) темно-бурого цвета,  на воздухе и при нагревании в водной среде устойчив.

MnCl2 + 2 КОН    Мn(ОН)2  + 2 КС1

Mn2+ + 2 ОН-  Мn(ОН)2

MnCl2 + 2 NH4OH  Мn(ОН)2  + 2 NH4C1

Mn2+ + 2 NH4OH  Мn(ОН)2  + 2 NH4+

Марганца (II) гидроксид белого цвета,  на воздухе окисляется до марганца (III) гидроксида Мn(ОН)3:

4 Мn(ОН)2 + O2 + 2 Н2O  4 Мn(ОН)3

При действии на марганца (II) гидроксид водорода пероксидом и другими  окислителями  образуется  марганца (IV) гидроксид темно-бурого цвета:

Мn(ОН)2 + Н2O2  MnO(OH)2 + H2O

Висмута (III) гидроксид белого цвета,  на воздухе и при нагревании в водной среде не изменяется:

BiCl3 + 3 КОН  В1(ОН)3  + 3 КС1

Bi3+ + 3 OH-   В1(ОН)3

BiCl3 + 3 NH4OH  В1(ОН)3  + 3 NH4C1

Bi3+ + 3 NH4OH  В1(ОН)3  + 3 NH4+

Магния гидроксид белого цвета на воздухе и при нагревании в водной среде не изменяется. Его особенностью является способность растворяться в солях аммония,  вследствие чего Mg(OH)2  не  может быть осажден полностью водным раствором аммиака:

MgCl2 + 2 KOH   Mg(OH)2  + 2 КС1

Mg2+ + 2 OH-   Mg(OH)2

Mg(OH)2 + 2 NH4C1   MgCl2 + 2 NH4OH

Mg(OH)2 + 2 NH4+    Mg2+  + 2 NH4OH

Выполнение опыта: в пробирки с растворами солей железа (II),  железа (III),  марганца (II), висмута (III) и магния добавляют раствор щелочи. Отмечают цвет выпавших осадков и изучают их растворимость в минеральных кислотах и аммония хлориде. К осадку Мn(ОН)2 добавляют водорода пероксид. Что наблюдается?

Реакции обнаружения катионов железа (III)

Аммония роданид NH4CNS или калия KCNS  с  катионами  Fе3+ образует железа  (III) роданид,  обладающий  интенсивной  кроваво-красной окраской:

FeCI3 + 3 NH4CNS  ↔ Fe(CNS)3 + 3 NH4C1

Fe3+ + 3 CNS- ↔ Fe(CNS)3

Этой реакцией Fe3+ может быть обнаружен в присутствии любых катионов.

Реакции обнаружения катионов железа (II)

Калия гексацианоферрат железа (III) K3[Fe(CN)6] (красная кровяная соль) образует с катионами Fe2+ осадок турнбулевой сини:

3 FeCl2 + 2 K3[Fe(CN)6]      Fe3[Fe(CN)6]2   + 6 КС1

3Fe2+ + 2 [Fe(CN)6]3-      Fe3[Fe(CN)6]2

Обнаружению катионов Fe2+ и Fe3+ двумя последними  реакциями мешают Mn2+, Bi3+, Hg2+, Cu2+, Co2+, Ni2+. Предельная открываемая концентрация катионов железа этими реактивами равна 30 мг/л.

Реакции обнаружения катионов марганца (Мn2+)

Наиболее характерной реакцией на Мn2+,  дающей  возможность обнаруживать его  следы  даже  в  присутствии смеси катионов всех аналитических групп,  является  реакция  окисления  до  перманганат-иона МnO4-,  обладающего интенсивной малиновой окраской.  Для этого применяются различные окислители (PbO2,  NаВiO3, (NH4)2S2O8 и другие), окислительный потенциал которых выше 1,52 В.

Окисление Мn2+ натрия висмутатом протекает по уравнению:

2MnSO4+5NaBiO3+16HNO3 2НМnO4+5Вi(NО3)3+NaNO3+ 2Na2SO4 +  7H2O

Mn2+ + 4 H2O - 5 e  MnO4- + 8 H+        2

2 ВiO3 + 6 Н+ + 2 е  Bi3+ + 3 H2O         5

2 Mn2+ + 5 ВiO3- + 16 Н+     2 МnO4- + 5 Bi3+ + 7 H2O + 2 Н+

Выполнение опыта: в пробирку кладут небольшое количество  (взятое  на кончике шпателя) порошка NaBiO3,  приливают 5-6 мл 2 н  HNO3 и 1-2 капли исследуемого раствора.  При наличии в растворе катионов Mn2+ жидкость окрашивается в малиновый цвет.

Реакции обнаружения катионов висмута (Bi3+)

1. Реакция Bi3+ с калия иодидом:

Вi(NО3)3 + 3 KI   ВiI3 + 3 KNO3

Bi3+ + 3 I-  ВiI3

ВiI3 + KI   K[BiI4] или ВiI3 + I-   [BiI4]-

При взаимодействии солей висмута (III) с небольшим количеством раствора KI выпадает черный осадок,  растворяющийся в избытке реагента. Образующаяся  комплексная  соль  окрашивает  раствор  в красновато-желтый цвет.  Предельная открываемая концентрация Bi3+ этой реакцией равна 50 мг/л. Обнаружению висмута (III) мешают катионы Fe3+, Ag+, Рb2+, Сu2+ и др.

2. Восстановление катионов Bi3+ до металлического висмута.

Выполнение опыта: к свежеприготовленному раствору SnCl2 приливают КОН или NaOH до растворения образующегося вначале осадка Sn(ОН)2.  Затем к полученному раствору K2[Sn(OH)4] приливают исследуемый раствор. Образование черного осадка (металлический висмут) указывает на наличие в растворе Bi3+:

Вi(ОН)3 + Nа2[Sn(OH)4]     Bi  + Nа2[Sn(OH)6]

Вi(ОН)3 + 3е  Bi + 3 ОН-                                   2

[Sn(OH)4]2-    + 2 ОН- - 2е  [Sn(OH)6]2-              3

2 Вi(ОН)3 + 3 [Sn(OH)4]2-  2 Bi + 3 [Sn(OH)6]2-

Обнаружению мешают катионы железа (III) при их высокой  концентрации в растворе.

3. Гидролиз  солей  висмута  протекает  сравнительно легко и сопровождается образованием белого осадка висмутила:

ВiС13 + Н2О↔ BiOCI + 2 HC1

Выполнение опыта: исследуемый раствор в 3-4 раза разбавляется водой. При образовании белого осадка можно сделать вывод о наличии Bi3+.  Предельная открываемая концентрация висмута реакцией  гидролиза его солей зависит от кислотности среды.  В нейтральной среде она составляет 100-150 мг/л. Мешают катионы Sn2+ Fe3+.

Реакции обнаружения катионов магния     (Mg2+)

1. Образование магния-аммония-фосфата Mg NH4PO4. К раствору  соли магния приливают NH4OH до прекращения образования осадка магния гидроксида:

MgCl2 + 2 NH4OH  Mg(OH)2  + 2 NH4C1

Mg2+ + 2 NH4OH  Mg(OH)2  + 2 NH4

Затем сюда же приливают раствор NH4C1 до полного растворения полученного магния гидроксида:

Mg(OH)2 + 2 NH4C1  MgCl2 + 2 NH4OH

Mg(OH)2 + 2 NH4+   Mg2+ + 2 NH4OH

К полученному  аммонийному раствору магниевой соли по каплям приливают разбавленный раствор Na2HPO4.  При этом из раствора выпадают мелкие белые кристаллы MgNH4PO4:

MgCl2 + Na2HPO4 + NH4OH  MgNH4PO4  + 2 NaCI + Н2O

Mg2+ + НРO42- + NH4OH  MgNH4PO4  + Н2O

Предельная отбываемая  концентрация  катионов этой реакцией равна 1,2 мг/л.

Анализ катионов шестой аналитической группы

(Сu2+, Нg2+, Cd2+, Cо2+ и Ni2+)

Цель: Ознакомить студентов с характерными и специфическими реакциями катионов VI аналитической группы,  а также с проведением систематического анализа смеси катионов VI  группы.  Подготовить  студентов  к самостоятельному  выполнению систематического анализа смеси катионов VI аналитической группы.

Задачи:  Приобретение  студентами умений и навыков по выполнению характерных и специфических реакций на катионы VI  аналитической  группы,  а также по проведению систематического анализа катионов данной группы.

К шестой  аналитической  группе  катионов  относятся катионы Сu2+, Нg2+, Cd2+, Cо2+ и Ni2+.  Из характеристики катионов данной группы известно,  что  все они со щелочами  образуют осадки,  растворимые в избытке водного раствора аммиака с образованием соответствующих комплексных солей - аммиакатов.

1. Едкие щелочи (NaOH, КОН) со всеми катионами шестой группы образуют аморфные  осадки  или  оксидов  (Нg2+),  или гидроксидов (Сu2+, Cd2+, Ni2+), или гидроксосолей (Со2+):

СuSO4 + 2 КОН    Сu(ОН)2 + K2SO4

голубой

HgCl2 + 2 КОН     HgO + 2 KC1 + H2O

желтый

CdCl2 + 2 КОН     Cd(OH)2 + 2 KC1

белый

NiCl2 + 2 КОН    Ni(OH)2 + 2 KC1

зеленый

CoCl2 + КОН    CoOHCl + KC1

синий

Эти осадки растворяются  в  минеральных  кислотах  и  водном растворе аммиака (кроме HgO, который в NH4OH нерастворим).

2. Раствор  аммиака  NH4OH  (не  в избытке) осаждает катионы шестой группы в виде трудно растворимых соединений:

2CuSO4 + 2NH4OH    (CuOH)2SO4 + (NH4) 2SO4

голубой

HgCl2 + 2 NH4OH    [NH2Hg]Cl + NH4C1 + 2 H2O

белый

CdCl2 + 2 NH4OH    Cd(OH)2 + 2 NH4C1

NiCl2 + NH4 OH    NiOHCl + NH4C1

зеленый

CoCl2 + NH4 OH    CoOHCl + NH4C1

синий

Все осадки растворимы в минеральных кислотах,  аммиаке и солях аммония:

(CuOH)2SO4 + 6 NH4OH + (NH4)2SO4  2[Cu(NH3)4]SO4 + 8Н2О

лазурно-синий

[NH2Hg]Cl + 2 NH4OH + NH4C1    [Hg(NH3)4]Cl2 + 2 H2O

бесцветный

Cd(OH)2 + 2 NH4OH + 2NH4C1   [Cd(NH3)4]Cl2 + 4 H2O

бесцветный

NiOHCl + 5 NH4OH + 2NH4C1   [Ni(NH3)6]Cl2 + 6 H2O

синий

CoOHCl + 5 NH4OH + 2NH4C1    [Co(NH3)6]Cl2 + 6 H2O

грязно-желтый

Образование аммиакатов кадмия,  никеля и меди протекает легко: при  добавлении  небольшого избытка NH4OH.  В отличие от них, меркураммония хлорид [NH2Hg]Cl превращается в растворимый аммиакат только  под воздействием концентрированного NH4OH,  а кобальтата (II) гидроксохлорид - под воздействием избытка концентрированного NH4OH.

Реакции обнаружения катионов меди  (Сu2+)

1. Взаимодействие катионов меди с аммиаком.

Как уже отмечалось выше, катионы Сu2+ в избытке раствора аммиака переходят в комплексный ион [Cu(NH3)4]2+  который  обладает характерным лазурно-синим цветом. Предельная открываемая концентрация катионов Сu2+ этой реакцией равна 10 мг/л.

Если в  растворе имеется Ni2+ в значительной концентрации по сравнению с Сu2+, то окраска аммиаката никеля будет  маскировать окраску медно-аммиачной комплексной соли.  В таком случае катионы меди следует предварительно выделить из раствора.

2. При взаимодействии с аммония роданидом NH4CNS катионы меди (II) образуют черный осадок, который постепенно бледнеет вследствие его разложения:

CuSO4 + 2 NH4CNS  Cu(CNS)2 + (NH4)2SO4

Сu2+ + 2CNS-    Cu(CNS)2

2 Cu(CNS)2   2 CuCNS  + (CNS)2

родан

Предельная открываемая концентрация катионов меди этой реакцией меньше 1 мг/л.  Другие катионы VI группы не мешают  открытию Сu2+ этой реакцией.

3. При взаимодействии с натрия тиосульфатом выпадает  бурый осадок Cu2S. Реакция протекает в кислой среде при нагревании.

2 CuSO4 + 2Na2S2O3 + 2H2O   Cu2S + S + 2 H2SO4 + 2Na2SO4

2 Cu2+ + 2 S2O32- + 2 H2O  Cu2S  + S  + 4 H+ + 2 SO42-

Реакции обнаружения катионов  ртути (II)  (Hg2+)

Реагентом на Hg2+ является KI,  образующий ярко-красный осадок HgI2, растворимый в избытке реагента:

Hg(NO3)2 + 2 KI  HgI2 + 2 KNO3

Hg2+ +2I-  HgI2

HgI2 + 2 KI  K2[HgI4]

HgI2 + 2I-  [HgI4]2-

бесцветный раствор

Применяя микроспособы,  можно использовать эту  реакцию  для открытия Hg2+  в  присутствии  всех  катионов любых аналитических групп.  Один из  таких способов заключается в том, что в раствор осторожно погружают кончик стеклянной  палочки,  смоченной  раствором KI, при  этом  вокруг  палочки  образуется яркое оранжево-красное кольцо HgI2, которое очень быстро исчезает.

Реакции обнаружения катионов кадмия  (Cd2+)

Катионы кадмия c избытком KI и NH4OH образуют  белый осадок комплексной соли [Сd(NН3)4]I2:

Сd(NO3)2 + 4 NH4OH + 2 KI    [Сd(NН3)4]I2 + 2 КNO3 + 4 H2O

Cd2+ + 4 NH4OH + 2 I-   [Сd(NН3)4]I2 +  4 H2O

Открытию Cd2+ этой реакцией не мешают ни один из других  катионов. Открываемая концентрация составляет не менее 50-100 мг/л.

Реакции обнаружения катионов кобальта (Со2+)

К раствору, содержащему ионы Со2+, приливают избыток концентрированного раствора NH4CNS и около 0,5 мл амилового спирта и этилового эфира:

CoCl2 + 4 NH4CNS   (NH4)2[Co(CNS)4] + 2 NH4Cl

Co2+ + 4 CNS-  [Co(CNS)4]2-

После отстаивания раствора на его поверхность всплывает темно-синий спирто-эфирный слой, окраска которого обусловлена наличием недиссоциированных молекул (NH4)2[Co(CNS)4].

Обнаружению катионов Со2+ этой реакцией мешают  катионы  Fe3+,  Bi3+. Однако этого можно избежать, если выполнить реакцию капельным методом.

Выполнение опыта: на фильтровальную бумагу наносят 1 каплю раствора NH4CNS,  1 каплю исследуемого раствора и снова 1 каплю NH4CNS.  Обрабатывают смесь парами аммиака и высушивают. При наличии в растворе кобальта, высушенное пятно приобретает интенсивно-синюю окраску по  периферии.

Реакции обнаружения катионов никеля  (Ni2+)

Специфическим реактивом  на катион Ni2+ является диметилглиоксим (реактив Л. А. Чутаева).

В результате  этой реакции образуется внутрикомплексная соль диметилглиоксимина никеля, обладающая характерной ало-красной окраской:

CН3  C = NOH            CH3  C = NO              ON =   C  СН3

Ni2+ +2                |                                     |               Ni                  |               + 2H+

CН3  C = NOH            CН3  C = NOH          HON = C  СН3

Эта реакция  легко протекает в аммиачной среде, когда никель предварительно переведен в комплексный аммиакат.

При добавлении  диметилглиоксима  к аммиачному раствору соли никеля выпадает ало-красный осадок комплексной соли.

Обнаружению катиона Ni2+ этой реакцией мешают только катионы Fe2+, которые легко перевести в Fe3+  окислением водорода перокcидом.  Предельная  открываемая концентрация Ni2+ диметилглиоксимом равна 4 мг/л.

Лабораторная работа 2

Методы количественного анализа

Сущность гравиметрического анализа и границы его применения.

Цель: Сформировать умения и навыки по выполнению гравиметрического анализа  и проведению расчетов в весовом методе.

Задачи: Приобрести навыки работы с аналитическими весами, овладеть техникой декантации и фильтрования, познакомиться с техникой проведения озоления,  научиться проводить расчеты в гравиметрическом анализе.

Теоретические основы метода:  Сущность гравиметрического весового анализа заключается в том, что анализируемое вещество переводят в раствор, после чего определяемый элемент осаждают в виде какого-либо трудно растворимого соединения (или выделяют в свободном состоянии). Выпавший осадок отделяют фильтрованием, тщательно промывают, прокаливают (или высушивают) и точно взвешивают на аналитических весах. По весу осадка и его формуле рассчитывают содержание в нем определяемого элемента в процентах от навески. Весовым Методом определяют кристаллизационную воду в солях, гигроскопическую воду в почве, многие элементы в минералах и т.д.

В ходе анализа различают следующие операции:

1. Отбор средней пробы вещества и подготовка ее к анализу;

2. Взятие навески;

3. Растворение;

4. Осаждение определяемого элемента (с пробой на полноту осаждения);

5. Фильтрование;

6. Промывание осадка (с пробой на полноту промывания).

7. Высушивание и прокаливание осадка;

8. Взвешивание;

9. Вычисление результатов анализа.

###### Лабораторная работа

“Определение содержания бария в хлориде бария”

Навеску образца, содержащего некоторое количество BaCl2 2H2O, растворяют в воде, осаждают ион бария в виде сульфата BaSO4 и по массе последнего вычисляют результат. Реакция осаждения протекает по уравнению:

Ba2+ + SO42-    BaSO4

Сульфат бария удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к осадкам; он малорастворим  (ПРBaSO4 = 1,110-10), устойчив на воздухе, его состав строго соответствует формуле.

В качестве осадителя используют серную кислоту. Сульфат бария образует очень мелкие кристаллы, проходящие через порода фильтра. Поэтому в ходе анализа создают условия, обеспечивающие получение крупных кристаллов.

Перед началом определения тщательно моют посуду, прокаливают тигель до постоянной массы.

Взятие навески и ее растворение  Получите у лаборанта задачу для определения  содержания ионов Ba2+.

Осаждение К полученному раствору хлорида бария прибавьте        5 мл 0,2н раствора  HCl, нагревайте на плитке (на асбестовой сетке) почти до кипения (кипение недопустимо, так как возможно разбрызгивание и будут потери  Ba2+). Параллельно в другом стакане (или колбе) нагревайте до кипения 15 мл 0,2 н. н2SO4. Затем горячий раствор серной кислоты очень медленно, по каплям, при непрерывном перемешивании палочкой приливайте к горячему раствору BaCl2. Старайтесь не касаться палочкой дна и стенок стакана при перемешивании, так как осадок плотно прилипнет к стеклу, Поэтому, не вынимая палочку из стакана, поставьте стакан с жидкостью и осадком на горячую водяную баню, дайте им отстояться.

Когда раствор над осадком станет прозрачным, сделайте пробу на полноту осаждения: по стенке стакана прибавьте к раствору 2-3 капли н2SO4. Если не появится муть, то сульфат бария больше не образуется и полнота осаждения ионов Ba2+ достигнута. В обратном случае еще добавьте в стакан горячего раствора н2SO4, хорошо перемешайте и дайте отстояться.

Когда полнота осаждения  ионов Ba2+ будет достигнута, не вынимая палочку, накройте стакан листом бумаги и оставьте на один час для созревания осадка при температуре 60 - 70° С.

Фильтрование и промывание осадка  Возьмите беззольный фильтр "синяя лента", подгоните его к воронке, поместите воронку в кольцо штатива, поставьте под воронку чистый стакан, чтобы конец воронки касался стенки стакана. Затем осторожно по стеклянной палочке декантируйте (сливайте) прозрачную жидкость с осадка на фильтр. (Следует помнить, что прежде чем вливать новую порцию жидкости на фильтр, надо дать стечь до конца предыдущей). Одновременно приготовьте промывную жидкость. В промывалке в 200-300 мл дистиллированной воды прибавьте 8-10 капель 0,2н н2SO4.

Декантировав всю жидкость с осадка, приступайте к его промыванию. Для этого налейте в стакан 15-20 мл промывной жидкости, перемешайте палочкой содержимое стакана, дайте осадку отстояться и декантируйте жидкость на фильтр. Промывание повторите несколько раз до полного удаления ионов Сl-, т.е. пока собранная в пробирку порция фильтрата не будет давать осадка AgCl (в присутствии AgNO3). Отмыв осадок от примесей Сl-, количественно (без потерь) перенесете его на фильтр. (Это самый ответственный момент в работе). Для этого осадок размешайте в небольшом количестве промывной жидкости. Полученную суспензии осторожно по палочке слейте на фильтр. Обмывая стакан из промывалки маленькими порциями промывной жидкости и сливая ее вместе с частицами осадка на фильтр, старайтесь осадок полней перенести на фильтр. В конце все приставшие к стенке стакана частицы осадка снимайте сложенным кусочком беззольного фильтра, передвигая последний внутрь стакана стеклянной палочкой. Другим кусочком фильтра оботрите палочку и поместите оба кусочка на фильтр. Убедившись, что частиц осадка ни в стакане, ни на палочке не осталось, приступайте к промыванию осадка на фильтре. Последнее удобнее всего делать с помощью промывалки. Струю жидкости из промывалки во избежание разбрызгивания нужно направлять не на центр осадка, а на боковую его поверхность, смывая частицы осадка в самый низ фильтра. Как и в случае декантации, новую порцию жидкости можно вливать тогда, когда предыдущая жидкость стекла полностью. На фильтре осадок промойте дистиллированной водой несколько раз до полного удаления ионов  SO42-. Промывание прекращайте, когда собранная в пробирку порция фильтрата перестанет давать осадок сульфата бария при добавлении хлорида бария.

Высушивание и прокаливание осадка     Воронку с осадком накройте листом фильтровальной бумаги и поместите в сушильный шкаф (t° = 100-150°). Подсохший фильтр сверните, положите в прокаленный до постоянной массы тигель и поставьте в муфельную печь, прокаливая в ней 30-35 минут. Затем тиглю с осадком дайте остыть в эксикаторе, взвесьте его на аналитических весах. Прокаливание (по 10-15 минут) и взвешивание повторите несколько раз до получения постоянной массы.

При прокаливании с фильтром сульфат бария частично восстанавливается углем до сульфида:

BaSO4 + 2C = BaS + 2CO2

Однако BaS снова окисляется кислородом воздуха:

BaS + 2O2 = BaSO4

Вычисления  Результаты всех взвешиваний записывают в лабораторный журнал. Форма записи:

- Постоянная масса тигля

- Масса тигля с BaSO4 после первого взвешивания

- Масса тигля с BaSO4 после второго взвешивания

- Постоянная масса тигля с BaSO4

- Масса BaSO4

Для определения бария путем взвешивания BaSO4 фактор пересчета равен:

Лабораторная работа 3

Титриметрические методы анализа

Метод кислотно-основного титрования

(метод нейтрализации)

Цель: Приобрести навыки работы с мерной посудой; научиться проводить расчеты в титриметрическом анализе; готовить и стандартизировать растворы соляной кислоты и гидроксида натрия определенной концентрации,  выполнять аналитические задачи; уметь выбрать метод титриметрического анализа при исследованиях.

Задачи: Сформировать умения и навыки по выполнению анализа растворов кислот, щелочей и гидролизующихся солей методом кислотно-щелочного титрования.

# Лабораторная работа  №  1

"Установление титра и нормальности рабочего раствора соляной кислоты по стандартному раствору натрия тетрабората''

Оборудование: бюретка,  пипетки  на  10 мл,  мерный цилиндр, градуированные пипетки,  колбы для титрования, воронки.

Реактивы: стандартные  растворы Na2B4O7, рабочий раствор НС1, NaOH,  исследуемые растворы НС1, уксусной кислоты,  индикаторы.

При растворении в воде бура сильно гидролизуется по аниону с образованием слабой борной кислоты:

Na2B4O7 + 7 H2O  ↔  2 NaOH + Н3ВО3.

При титровании соляной кислотой равновесие гидролиза смещается  практически нацело вправо,  т.к.  щелочь,  выделяющаяся при гидролизе, нейтрализуется кислотой:

NaOH + HCl = NaOH + H2O.

Суммируя эти два уравнения, получаем:

Na2B4O7 + 2 HCl + 5H2O =  2 NaCI  +  4 Н3ВО3.

2) Выбор индикатора:  раствор в точке эквивалентности содержит NaСl и свободную Н3ВО3,  которая обуславливает слабокислотную реакцию среды. Поэтому титрование необходимо выполнять в присутствии метилоранжа (см. таблицу).

3) Порядок титрования:

а) выливают  из бюретки дистиллированную воду,  ополаскивают ее изнутри приготовленным раствором НС1 и  заполняют  до  нулевой отметки.  Следят за тем, чтобы в носике бюретки не было пузырьков воздуха. Бюретку устанавливают в штативе строго вертикально;

б) готовят пробы раствора натрия тетрабората для титрования. Из общей лабораторной склянки в чистую сухую колбу переносят около 50 мл раствора. Для ополаскивания аналитической пипетки ее заполняют раствором,  который затем сливают.  Подготовленной  таким образом пипеткой переносят по 10 мл раствора в каждую из трех конических колб для титрования.  В каждую колбу  добавляют  по  1-2 капли метилоранжа;

в) титруют раствор натрия тетрабората раствором НС1  из  бюретки. Первое титрование носит ориентировочный характер. Добавляя небольшими порциями  из  бюретки титрант,  постоянно перемешивают содержимое колбы.  Титрование заканчивают,  когда от 1 капли титранта произойдет изменение окраски из желтой в оранжевую. Второе и последующие титрования проводят более точно. Сначала в колбу для титрования быстро добавляют титрант в объеме,  меньшем на 0,5 мл объема, определенного при ориентировочном  титровании.  Затем  титрант добавляют по каплям, внимательно следя  за изменением  окраски  раствора.  Титрование прекращают,  когда  заметное изменение окраски происходит при добавлении всего одной капли.

Титрование повторяют до тех пор,  пока не будет получено три сходящихся,  т.е.  отличающихся друг от друга не более чем на 0,1 мл, результата. Все результаты заносят в таблицу.

| Объем раствора Na2B4О7, мл | Объем раствора HCl, мл | Сн HC1, моль/л | Т (HCl), г/мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |

г) Объем раствора НС1,  пошедший на титрование,  находят как среднее арифметическое из 3-х результатов:

V(1)+V(2)+V(3)

V (HCl)=   --------------------------

3

Вычисления нормальности и титра производят с использованием закона эквивалентов:

Cн(HCl)xV(HCl)=Cн(Na2B4O7)xV(Na2B4O7);

Cн(Na2B4O7)xV(Na2B4O7)

Cн(HCl)= ------------------------------------;

V(HCl)

Cн(HCl)xМэ(HCl)

T(HCl)= -------------------------------------.

1000

# Лабораторная работа  №  2

"Установление титра и нормальности раствора натрия гидроксида путем титрования рабочим раствором

соляной кислоты"

В основе определения лежит реакция:

НС1 + NaOH = NaCI + H2O.

Заполняем бюретки 0,1  н.  рабочим раствором НС1. Отмеряем в колбы для титрования пипеткой по 10 мл раствора NaOH, нормальная концентрация которого составляет приблизительно 0,1н., и добавляем по 1-2 капли фенолфталеина.  Титрование ведется до того момента,  пока раствор в колбе не обесцветится от одной капли титранта и бледно-розовая окраска не появится снова в течение 30 секунд.

Результаты титрования заносятся в таблицу.

| Объем раствора NaOH, мл | Объем раствора НС1, мл | Сн(NаОН), моль/л | T(NaOH), г/мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |

# Лабораторная работа  №  3

"Определение массы КОН в исследуемом растворе"

Получите у лаборанта исследуемый раствор КОН в мерной  колбе на 50 мл.  Доведите объем в колбе до метки,  приливая дистиллированную воду; перемешайте раствор, закрыв колбу пробкой. Используя аналитическую  пипетку,  перенесите в каждую колбу для титрования по 10 мл исследуемого раствора и добавьте по 1-2 капли  фенолфталеина. Титрование исследуемого раствора выполняется рабочим раствором соляной кислоты. Результаты титрования занесите в таблицу.

| Объем раствора КOH, мл | Объем раствора НС1, мл | Сн(КОН), моль/л | T(NaOH), г/мл | m(КОН), г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

Массу КОН в исследуемом растворе рассчитывают по формуле:

m(КОН) = Т(КОН)∙V(KOH), где V = 50 мл

# Лабораторная работа  №  4

### "Определение массы уксусной кислоты в растворе"

Получите у  лаборанта исследуемый  раствор СН3СООН в мерной колбе на 50 мл и доведите объем до метки дистиллированной  водой. При  помощи аналитической пипетки перенесите в три колбы для титрования по 10 мл исследуемого раствора и добавьте 1-2  капли фенолфталеина.  Титруйте раствор уксусной кислоты рабочим раствором гидроксида натрия.  Титрование выполняется до того момента, когда от одной капли титранта раствор в колбе окрашивается в бледно-розовый цвет и окраска не исчезает в течение 30 секунд.  Результаты титрования заносятся в таблицу.

| Объем раствора СН3СООН, мл | Объем раствора NaOH, мл | Сн(СН3СООН) Моль/л | Т(СН3СООН) г/мл | m(СН3СООН) г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

Массу уксусной кислоты в исследуемом растворе рассчитывают по формуле:

m(СН3СООН)  = Т(СН3СООН) · V (СН3СООН),

где V (СН3СООН) = 50 мл.

# Лабораторная работа  №  5

"Определение соляной и уксусной кислот при их совместном присутствии в растворе"

Предлагаемый для анализа раствор является моделью желудочного  сока.  Желудочный сок также является смесью сильной соляной и слабых органических кислот. Соляная и уксусная кислоты могут быть определены  раздельно  в  одном растворе титрованием его щелочью. При титровании будут протекать следующие реакции:

HCl + NaOH  =  NaCl + Н2O

СН3СООН + NaOH  =  СН3СООNа + H2O

Пока в  растворе  будет  присутствовать соляная кислота,  рН раствора будет намного меньше 7  (до  3).  Точке  эквивалентности первой  реакции будет соответствовать значение рН около 3.  После нейтрализации соляной кислоты произойдет некоторое скачкообразное увеличение рН,  а при дальнейшей нейтрализации щелочью будет наблюдаться второй скачок титрования,  отвечающий нейтрализации  уксусной кислоты.  Точке эквивалентности второй реакции будет соответствовать значение рН около 9.  Для определения первой и второй точки эквивалентности можно использовать два индикатора,  один из которых должен изменять окраску в сильнокислой среде (тимоловый синий,  метиловый желтый), а второй- в щелочной (фенолфталеин). Очень удобен в этом случае для использования в качестве индикатора тимоловый синий,  имеющий две области перехода. В сильнокислой среде (рН 1,2) окраска его красная;  при повышении рН до 2,8  она переходит в желтую и остается желтой до рН 8. При дальнейшем увеличении рН окраска раствора переходит в голубую.

Получите у  лаборанта исследуемый раствор в мерной колбе на 50 мл и доведите объем раствора до метки дистиллированной  водой. При помощи аналитической пипетки отберите в каждую колбу для титрования по 10 мл исследуемого раствора и добавьте  по  2-3  капли тимолового синего.  В качестве титранта используйте рабочий раствор натрия гидроксида.  Титруйте исследуемый раствор до того момента, когда от одной капли титранта произойдет изменение окраски индикатора из красной в желтую. Обозначьте этот объем V1 (NaOH) и запишите его значение в таблицу.  После этого продолжайте титровать раствор до перехода окраски индикатора из желтой  в  голубую. Запишите показания бюретки, обозначив объем щелочи, пошедший на титрование смеси соляной и уксусной кислот Vg(NaOH). Таким образом выполняются три параллельных титрования.

Расчёты выполняют при помощи следующих формул:

C(NaOH)xVg (NaOH)

C(HCl)=---------------------------------;

10

C(HCl)xМэ(HCl)

T(HCl)= -------------------------;

1000

m(HCl)= T(HCl)x50;

Сн(NaOH)x(V2(NaOH)-V1(NaOH))

Сн(CH3COOH)=-----------------------------------------------;

10

Сн(CH3COOH)xМэ(CH3COOH)

T(CH3COOH)= ---------------------------------------------;

1000

m(CH3COOH)= T(CH3COOH)x50.

| V исслед р-ра, мл | V1(NaOH), мл | V2(NaOH), мл | m(HCL), г | m (CH3COOH), г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

# Лабораторная работа  №  6

#### "Определение массы натрия гидроксида и натрия карбоната

при их совместном  присутствии в растворе"

Растворы щелочей почти всегда содержат карбонаты в виде примесей. Эти вещества могут быть определены раздельно в одном растворе титрованием кислотой. Карбонат-ион представляет собой слабое двухкислотное основание и  поэтому  последовательно  присоединяет два иона водорода:

СО32-   +  H+ = НСО3-

НСО3-  +  Н+ =  Н2СО3

Точке эквивалентности первой реакции соответствует рН  8,34. При  этом получается раствор гидрокарбоната.  Если в растворе одновременно присутствовала щелочь,  то при данном значении рН  она также почти полностью вступает в реакцию.  Таким образом,  титруя исходный раствор кислотой до рН 8,34,  одновременно  нейтрализуют щелочь и карбонат превращают в гидрокарбонат.  Индикатором в этом титровании может служить фенолфталеин. Дальнейшее добавление кислоты  приводит  к превращению гидрокарбоната в угольную кислоту. Точке эквивалентности соответствует рН 4. При этом титрование следует вести с индикатором метиловым оранжевым.  На основании изложенного можно заключить, что анализ смеси щелочи и карбоната сводится к последовательному титрованию исследуемого раствора кислотой до обесцвечивания фенолфталеина,  а затем до перехода желтой окраски метилового оранжевого в розовую.

Получите у лаборанта исследуемый раствор в мерной  колбе  на 50 мл и доведите объем до метки дистиллированной водой- При помощи аналитической пипетки отберите по 10 мл раствора в  колбы для титрования.  Добавьте в каждую колбу по 1-2 капли фенолфталеина и титруйте исследуемый раствор рабочим раствором соляной кислоты до исчезновения  окраски  (розовое  окрашивание не должно появляться вновь в течение 30 секунд).  Запишите первое показание бюретки V1 в таблицу 8.  Добавьте в колбу по 1-2 капли метилового оранжевого и продолжайте титрование до перехода желтой окраски  раствора в розовую.  Запишите второе показание бюретки V2. После этого вновь заполните бюретку кислотой и титруйте следующие пробы до  получения воспроизводимых результатов. Результаты всех титрований запишите в таблицу.

| Объем исследуе-мого р-ра, мл | Объем титранта HCL, мл |  | Масса NaOH, г | Масса Na2CO3, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с фенолфталеином | с метиловым оранжевым |  |  |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

Объем раствора кислоты, затраченный на первое титрование (V1), эквивалентен содержащейся и в растворе щелочи и половине всего количества карбоната, т. к. ион СО32- при этом присоединяет лишь один ион водорода. Объем кислоты, затраченный на второе титрование (V2 – V1), эквивалентен половине имеющегося количества карбоната, т.к. на этой стадии  ион НСО3- присоединяет второй протон. На реакцию с карбонатом на каждой стадии затрачиваются равные объемы кислоты. Поэтому всего на титрование карбоната идет объем кислоты V3 = 2(V2 – V1) мл. На нейтрализацию щелочи затрагивается объем кислоты V4 = V2 – V3. Рассчитайте V3 и V4 по найденным объемам затраченной кислоты, рассчитайте концентрацию анализируемого раствора по каждому веществу.

Вопросы для самоподготовки:

1 Какие факторы определяют выбор индикатора при кислотно-основном титровании?

2   Кривые кислотно-основного титрования.

3 Какие стандартные растворы применяются при кислотно-основном титровании?

Расчетные задачи:

1. Какую массу дигидрата щавелевой кислоты H2С2О2 нужно ваять, чтобы на ее титрование расходовалось 20 мл 0,1 М раствора NaOH? (M(H2C2O4  2H2O) = 126 г/моль).                            Ответ: 0,1260 г

2. 9,7770 г концентрированного раствора НNO3 разбавили водой до 1 л в мерной колбе. На титрование 25,00 мл полученного раствора израсходовано 3,40 мл 0,1040 М раствора NaOH. Определите массовую долю азотной кислоты в ее концентрированном растворе.  Ответ: 62,73 г

3. На титрование 20,00 мл раствора НС1 с титром, равным 0,001825 г/мл, израсходовано 23,04 мл раствора NaOH. Вычислите молярную концентрацию эквивалента и титр раствора NaOH.

## Ответ: 0,04 моль/л;  0,001600 г/мл

4. На титрование 0,2860 г Na2CO3 ∙l0H2O в присутствии метилового-оранжевого израсходовано 24,10 мл раствора НС1. Рассчитайте молярную концентрацию и титр раствора НС1.

Ответ: 0,08299 моль/л , 0,003029 г/мл.

Комплексонометрический метод анализа

Цель: Изучить теоретические основы метода комплексонометрии, широко применяемого в аналитических исследованиях.

Задачи: Приобретение навыков по комплексонометрическому титрованию и выполнению количественных расчетов. Сформировать умения и навыки по составлению уравнений реакций комплексообразования.

Основные вопросы темы:

- Теоретические основы комплексонометрии.

2.  Классификация методов комплексонометрии.

3. Стандартизация титрантов в комплексонометрии.

4. Индикаторы комплексонометрии, принцип их действия.

5. Расчеты в комплексонометрии.

Задача 1. Навеску металлического магния растворили в  хлороводородной кислоте и полученный раствор оттитровали 15,00 мл раствора ЭДТА с молярной концентрацией 0,1500 моль/л.  Рассчитайте массу  навески магния.                                                         Ответ: 0,05468 г

Задача 2.  Образец магния гидрокарбоната массой 3,500  г  растворили в воде и оттитровали 12,05 мл раствора ЭДТА с  молярной концентрацией 0,05000 моль/л.  Вычислите массовую долю магния гидрокарбоната в образце в процентах.                                Ответ: 2,518 %

Задача 3. Образец ртути  (II) нитрата моногидрата массой 2,900 г растворили в воде и получили 50,00 мл раствора.  Аликвотную долю 5,00 мл оттитровали  11,06  мл раствора ЭДТА с молярной концентрацией 0,07500 моль/л.  Вычислите массовую долю ртути (II) нитрата в образце в процентах.                                              Ответ: 93,33 %

Задача 4. Образец марганца  (II)  нитрата гексагидрата массой 4,500 г растворили в воде и подучили 200,0  мл  раствора.  На титрование 10,00 мл  полученного  раствора израсходовали 13,50 мл раствора ЭДТА с молярной концентрацией 0,05000 моль/л.  Рассчитайте массовую долю марганца в образце в процентах.               Ответ: 16,48 %

# Теоретические основы метода. В аналитических лабораториях широко применяют  методы анализа,  основанные на использовании реакций, сопровождающихся образованием комплексных соединений катионов с органическими реактивами - комплексонами. Образующиеся соединения называют  внутрикомплексными  (клешневидными,  хелатными) солями.

Комплексонами обычно   называют   органические   соединения, представляющие   собой  производные  аминополикарбоновых  кислот.

Простейший комплексон - нитрилотриуксусная кислота (НТА, комплексон I, сокращено Н2У):

CH2COOH

N       CH2COOH

CH2COOH

Наибольшее значение имеет четырехосновная этидендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ, комплексен II, сокращенно Н4У):

HOOCCH2                                                                        CH2COOH

N-CH2-CH2-N

HOOCCH2                                                                          CH2COOH

Комплексоны наряду  с карбоксильными группами (-СООН) содержат аминный азот (- N). Благодаря такому строению эти соединения отличаются мульти(поли)дентантностью, т.е. способностью образовывать сразу несколько координационных связей с ионами металлов-комплексообразователей.

На практике обычно применяют двунатриевую соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты (ЭДТА,  Na-ЭДТА,  комплексон III или трилон Б, сокращенно Na2H2У):

HOOOCH2                                                       CH2OOOH

│

N – CH2- CH2- N

│

NaOOOCH2                                                     CH2COONa

Ион этилендиаминтетрауксусной кислоты с ионом металла образует  до шести связей через атомы кислорода карбоксильных групп и атомы азота. Один ион  комплексона заменяет несколько монодентантных лигандов. При титровании ЭДТА солей металлов-комплексообравоватедей протекают следующие реакции:

Nа2Н2У  →   2 Na+  +  Н2У2-

Ме2+ +  Н2У2-    ↔    МеУ2- +  2 Н+

Ме3+ +  Н2У2-  ↔    МеУ- +  2 Н+

Me4+ +  Н2У2-  ↔   МеУ   +  2 Н+

Согласно приведенным уравнениям, 1 моль реагирующих с NаЭДТА катионов,  независимо от их степени окисления,  связывает 1  моль Na-ЭДТА. Равновесия данных превращений смещены вправо, т.к. получаемые комплексные соединения являются очень прочными.  Кроме того, в соответствии с принципом Ле Шателье-Брауна полнота протекания этих реакций увеличивается при повышении  рН  раствора,  т.е. при связывании ионов водорода щелочью. Однако следует иметь в виду, что при повышении рН раствора в осадок может выпадать гидроксид металла. Поэтому при использовании комплексонов в аналитических целях требуется создание оптимального значения  рН  раствора, зависящего от прочности комплекса и растворимости соответствующего гидроксида.  Например,  ион железа (III) образует  как прочный комплекс с Na-ЭДТА, так и очень малорастворимый гидроксид. Поэтому реакция комплексообразования может протекать при рН не выше 3.

Катион  Са2+ образует менее прочный комплекс и сравнительно хорошо растворимый гидроксид.  Он наиболее полно реагирует с Na-ЭДТА при рН 9-10. Определенное значение рН раствора достигается при помощи буферных растворов.

Точку эквивалентности в комплексонометрии устанавливают  с помощью индикаторов,  представляющих собой органические красители,  образующие с катионами окрашенные  комплексные соединения  (металл-индикаторы).  Получаемые при этом комплексные соединения менее устойчивы,  чем внутрикомплексные соли, образуемые  определяемыми катионами с комплексонами.  Поэтому в процессе титрования комплексоном раствора,  содержащего окрашенное  комплексное соединение,  образуемое катионами с индикатором,  в точке эквивалентности наблюдается изменение окраски раствора.  Это объясняется тем, что комплексное соединение индикатора разрушается и индикатор выделяется в свободном виде.  Так как окраска комплексного соединения индикатора отличается от окраски свободного индикатора, то происходит изменение окраски титруемого раствора. Схематично это можно представить следующим образом:

Ме2+   +    Hind-       ↔      Meind- + Н+

бесцветный       окрашен           окрашен  в  другой цвет

Meind- + H2E2-  ↔  VtE2-   +  Hind-    +   H+

окрашен                         бесцветен         окрашен

Таким образом,  металл-индикатор реагирует на изменение концентрации катиона аналогично тому,  как кислотно-основной индикатор ведет себя при изменении рН титруемого раствора.

Индикатором на ионы магния,  меди,  цинка, марганца, алюминия др. является эриохром черный Т.  Сам индикатор окрашен в синий цвет,  а его комплексы с металлами имеют красное окрашивание.  Уравнение реакции можно представить в следующем виде:

Ме2+  + Hind2-   ↔   Meind- +  Н+

синий                               красный

Meind- + Na2H2Y + ОН-  ↔  Na2MeY + Hind2- + H2O

Другим широко распространенным металл-индикатором  является мурексид  (пурпурат  аммония),  образующий устойчивые комплексные соединения с катионами кальция,  никеля,  кобальта,  меди и др.

Мурексид представляет собой  темно-красный порошок,  водный раствор которого окрашен в фиолетовый цвет,  изменяющийся в зависимости от среды: рН < 9 - красно-фиолетовый, рН > 11 - сине-фиолетовый.  В  процессе  титрования солей кальция и других металлов в присутствии мурексида в точке эквивалентности наблюдается изменение красного цвета раствора в сине-фиолетовый цвет.

В настоящее время разработаны комплексонометрические  методы определения более 80 химических элементов.

## Лабораторная работа № 1

"Комплексонометрическое определение кальция"

Оборудование: бюретки, аналитические пипетки, мерные колбы, колбы для титрования, стеклянные воронки, мерные цилиндры, конические колбы.

Реактивы: растворы аммиачно-аммонийного буфера, аммиака, аммония хлорида, стандартного раствора трилона Б, металл-индикаторы - мурексид, эриохром черный, исследуемые растворы.

Получите у лаборанта исследуемый раствор соли кальция в мерной колбе на 50 мл и доведите объем до метки дистиллированной водой. Приготовьте аммиачно-аммонийный буферный раствор, для чего в коническую колбу вместимостью 100 мл отберите мерным цилиндром по 20 мл 20%-ных растворов аммиака и аммония хлорида.

В каждую колбу для титрования внесите по 10 мл  исследуемого раствора при помощи аналитической пипетки; затем мерным цилиндром добавьте по 2 мл аммиачно-аммонийного буфера и по 3 капли раствора мурексида. Заполните бюретку стандартным раствором трилона Б с молярной концентрацией 0,025 моль/л и титруйте до перехода вишнево-красной окраски в синюю.

По результатам анализа рассчитайте молярную концентрацию эквивалента и титр кальция в исследуемом растворе, а также его массу в 50 мл раствора. Полученные данные занесите в таблицу.

| V (Ca2+) мл | V (ЭДТА) мл | Сн(Ca2+) Моль/л | Т(Ca2+) г/мл | m(Ca2+) г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |

## Лабораторная работа № 2

### "Определение общей жесткости воды"

Жесткость воды зависит от содержания в ней солей многозарядных катионов,  чаще всего Са2+ и Mg2+ , и ее выражают суммарным количеством вещества эквивалента этих и других многозарядных катионов в 1 л воды.  Все катионы образуют прочные комплексы с трилоном Б. Поэтому  комплексонометрическое титрование образцов воды оказывается прекрасным методом определения общей (суммарной)  жесткости.  Индикатор эриохром черный Т образует окрашенный комплекс с ионом магния,  который характеризуется наибольшей константой устойчивости среди комплексонов многозарядных ионов. Поэтому в ходе анализа комплексон реагирует с ионами магния в последнюю очередь, что и обеспечивает определение суммарной жесткости.

Приготовьте аммиачно-аммонийный буфер, как описано в лабораторной работе № 1. Мерной пипеткой отберите в колбы для титрования 10 мл анализируемой воды,  добавьте 2 мл буферного раствора  и добавьте по 10 мг (на кончике стеклянного шпателя) эриохрома черного Т.  Заполните бюретку стандартным раствором Na-ЭДТА и титруйте исследуемый раствор до перехода окраски из красной в синюю с зеленоватым оттенком. В конце титрования  титрант  добавляйте медленно (с промежутком 8-5 секунд между каплями),  следя за постепенным изменением окраски. Сделав отсчет показания бюретки,  следует добавить еще 1 каплю титранта,  чтобы убедиться, что окраска больше не изменяется. Титрование повторите до получения трех сходящихся результатов.

Из совокупности результатов титрования найдите среднее арифметическое  значение объема титранта и рассчитайте жесткость воды (Ж) по формуле:

Сн(ЭДТА)Хv(ЭДТА)

Ж= ------------------------------ x1000(ммоль/л)

V(H2O)

Результаты опыта занесите в таблицу:

| V(H2O), мл | V(ЭДТА), мл | ж, ммоль/л |
| --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |

Лабораторная работа № 4

Электрохимические методы

Если составить элемент из электрода с постоянным потенциалом (например, нормального водородного или каломельного электрода) и электрода, опущенного в раствор, где меняется концентрация ионов, то по изменению электродвижущей силы этого элемента можно следить за изменением концентрации ионов  в растворе. На этом основан метод потенциометрического титрования, применяющийся в химических количественных исследованиях реакций нейтрализации, осаждения и окисления-восстановления.

Потенциометрическое титрование имеет преимущество по сравнению с титрованием в присутствии индикаторов в том случае, когда растворы интенсивно окрашены или в растворе имеются ионы, образующие осадки с вводимыми реактивами или легко меняющие свою валентность (окисляемые). Кроме того, этот метод допускает титрование до любого желаемого значения рН.

Определение концентрации раствора слабой кислоты и ее константы диссоциации.

Для того чтобы определить концентрацию уксусной кислоты к ее раствору приливают малыми порциями раствор гидроксида натрия с известной концентрацией и после каждого приливания титранта измеряют значение рН. При титровании раствора уксусной кислоты щелочью протекает реакция:

CH3COOH + OH- = H2O + CH3COO-

Окончанию реакции соответствует появление резкого изменения рН раствора (скачка титрования), что проявляется в виде почти вертикальной линии при построении кривой потенциометрического титрования. Кривая потенциометрического титрования выражает графическую зависимость рН раствора от объема приливаемой щелочи. Из середины скачка титрования

(эквивалентная точка) опускают перпендикуляр на ось абсцисс и получают эквивалентный объем титранта.

Из соотношения  V(NaOH) * C(NaOH) = V(CH3COOH) * C(CH3COOH) определяют концентрацию уксусной кислоты в растворе.

Для определения Кдис. по кривой потенциометрического титрования находят рН раствора, соответствующий добавлению к раствору уксусной кислоты половины эквивалентного объема гидроксида натрия. Для более точного определения Кдис. к раствору уксусной кислоты добавляют половину эквивалентного объема титранта и измеряют значение рН. Поскольку в этом случае кислота нейтрализована на 50%, то концентрация кислоты  равна концентрации соли, т.е.

С(СH3COOH) = C (CH3COO-)

Кдис.= [CH3COO-] [H+]  ,

[CH3COOH]

Тогда из уравнения следует, что  Кдис.= [H+], а рН = рК                  (рК = -1gK)

Задание 1.      Определить концентрацию уксусной кислоты в растворе.

В стакан для титрования  с помощью мерного цилиндра на 25 мл отмеряют 20 мл раствора уксусной кислоты. Опускают в раствор стеклянный и хлорсеребряный электроды и измеряют исходное значение рН.

Измерив исходное значение рН раствора уксусной кислоты, титруют раствор кислоты, добавляя щелочь из бюретки порциями, объем которых указан в таблице. После добавления каждой порции титранта, раствор тщательно перемешивают круговыми движениями (или с помощью мешалки) и измеряют величину рН. Результаты измерений записывают в таблицу. По данным таблицы строят кривую потенциометрического титрования (рис.) По кривой потенциометрического титрования определяют эквивалентный объем щелочи, пошедшей на титрование кислоты, опуская из середины скачка титрования перпендикуляр на ось абсцисс. Концентрацию кислоты рассчитывают по формуле:

С (СH3COOH) = C (NaOH) * V (NaOH)   ,

V (CH3COOH)

где  C (NaOH) – концентрация щелочи, моль/л

V (NaOH) -  эквивалентный объем щелочи

V (CH3COOH) – объем взятой кислоты

Таблица

| № п/п | Общий объем титранта, мл | Объем добавляемого титранта, мл | рН раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 |  |
| 2. | 1 | 1 |  |
| 3. | 2 | 1 |  |
| 4. | 3 | 1 |  |
| 5. | 4 | 1 |  |
| 6. | 5 | 1 |  |
| 7. | 6 | 1 |  |
| 8. | 7 | 1 |  |
| 9. | 8 | 1 |  |

Рис. Кривая потенциометрического титрования уксусной кислоты гидроксидом натрия

Задание 2.    Определить константу диссоциации уксусной кислоты

В стакан с помощью мерного цилиндра на 25 мл отмеряют 20 мл раствора уксусной кислоты и приливают из бюретки половину объема титранта гидроксида натрия, пошедшего на титрование в первом задании для достижения эквивалентной точки. Опускают электроды в раствор и измеряют рК рассчитывают константу диссоциации, пользуясь таблицей  антилогарифмов или по пересчетной таблице показателя рН на [H+].

Лабораторная работа 5

Оптические методы анализа

Определение меди в природных объектах фотометрическим методом

Метод основан на образовании комплексного соединения ионов меди с аммиаком, обладающим интенсивной сине-фиолетовой окраской. Процесс взаимодействия ионов меди с аммиаком носит ступенчатый характер:

Сu2+ +NH3 ↔     [СuNH3]2+

Cu2+ + 2NH3   ↔      [Сu(NH3)2]2+; Cu2+ + 3NH3 ↔    [Сu(NH3)3]2+;

Cu2+ + 4NH3    ↔     [Сu(NH3)4]2+.

Так как устойчивость образующихся комплексов различается мало, то в растворе будет находиться смесь нескольких аммиакатов меди, количественное соотношение которых зависит от концентрации аммиака, присутствующего в растворе.

Окраска аммиаката меди обусловлена d  →   d* переходами вследствие  расщепления основного электронного состояния  ионов меди в поле лигандов.

МОЛЯРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ тетрааммиаката меди при λ = 640 нм равен 1х102. Низкое значение Еλ  позволяет  определить достаточно высокие концентрации ионов меди.

ПРИБОРЫ И РЕАКТИВЫ

- Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М

- Рабочий раствор соли меди, содержащий 1 мг меди в 1 мл. Для приготовления этого раствора навеску 3,931 г сульфата меди СuSO4ּ 5 Н2О растворяют в 25 мл 2М растворе серной кислоты, доводят объем раствора до 1 л дист. водой. (Раствор готовит лаборант).

- 5%-ный раствор аммиака. (Раствор готовит лаборант).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ

Готовят 6 стандартных растворов, содержащих 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5 мг меди в 50 мл. Для этого в мерные колбы на 50 мл переносят соответственно 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5 исходного раствора, добавляют в каждую колбу 10 мл 5%-го раствора аммиака мерным цилиндром и доводят объем до 50 мл (до метки) дист. водой. Через 10 минут приступают к измерениям.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Работу проводят со светофильтром №8. Используют кюветы размером 20 мл. С данным светофильтром поочерёдно фотометрируют стандартные растворы. Каждое измерение обязательно повторяют 3 раза. По средним значениям в координатах поглощения строят градуировочный график. Затем получают раствор сульфата меди (II), прибавляют 10 мл 5%-го раствора аммиака и доводят объем до 50 мл дист. водой. Приготовленный раствор через 10 мин фотометрируют. Измерения повторяют 5 раз. Пользуясь графиком находят содержание меди в анализируемом растворе.

Таблица №1

ЗАВИСИМОСТЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ РАСТВОРОВ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ МЕДИ

| Концентрация меди мг/мл | А1 | А2 | А3 | Аср. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФОРМА ОТЧЕТА

- Указать цель работы.

- Изложить теоретические основы фотометрического метода количественного анализа вещества.

- Привести аналитическое выражение закона Бугера-Ламберта-Бера и охарактеризовать все величины, входящие в выражение этого закона.

- Объяснить принцип работы фотоэлектроколориметра.

- Записать уравнения реакций, протекающих в аммиачном растворе сульфата меди. Какими электронными переходами обусловлена окраска аммиакатов? От чего зависит интенсивность окраски аммиакатов?

- Заполнить таблицу №1.

- По данным таблицы №1 построить градуировочный график.

- Измерив оптическую плотность исследуемого раствора, определить по калибровочной кривой его концентрацию (задача).

2.3 Задания к лабораторным работам

2.3.1 Задания к лабораторным работам по общей химии

2.3.2 Задания к лабораторным работам по аналитической химии

Задания к лабораторной работе № 1  «Реакции и процессы, используемые в аналитической химии»

- Почему NH4+ рассматривают с группой s-элементов?

- Какое применение находят в медицине и биологической практике соли К+, Na+, NH4+?

- Какими реакциями обнаруживают К+, Na+, NH4+?

- Как можно обнаружить при совместном присутствии К+ и NH4+, К+ и Na+,  К+, Na+ и NH4+?

- Какие специфические ре¬акции используют для обнаружения  катионов Ag+, Pb2+, Hg22+?

- Какой метод лежит в основе систематического анализа смеси  катионов  второй аналитической группы?

- Как используется в аналитической химии комплексообразование катионов d-элементов с аммиаком?

- Как можно обнаружить при совместном присутствии катионы I, II аналитических групп?

- Какими реакциями обнаруживают Са2+, Sr2+, Ba2+?

- Как обнаружить при совместном присутствии Са2+, Sr2+, Ba2+?

- Можно ли обнаружить  Ba2+ в присутствии Са2+ Sr2+ реакцией        с серной кислотой, с K2Cr2O7?

- Выпадет ли осадок бария сульфата при сливании равных               объемов миллимолярных растворов бария хлорида и серной  кислоты? Ks(BaSO4) = 1,1·10-10.

- Какими реакциями обнаруживают А13+, Сr3+, Zn2+, Sn2+, Sn4+, As3+, As5+?

- Почему при действии аммония сульфида на растворы солей алюминия и хрома (III) образуются осадки А1(ОН)3 и Сr(ОН)3?

- Предложите схему систематического анализа смеси катионов: А13+, Сr3+, Zn2+, Sn2+.

- Как отделить a) Mg2+ от Мn2+, б)Fе3+ от Bi3?

- Как обнаружить a) Mg2+ в присутствии Fе3+, б) Мn2+ в присутствии Fe2+?

- Предложите схему систематического анализа смеси катионов: Fe2+, Fe3+, Mn2+.

- Рассчитайте  константу и степень гидролиза в 0,01 М растворе железа (II) хлорида; К(II)Fе(ОН)2 = 1,3·10-4.

- На чем основана аналитическая классификация анионов?

- Какие  анионы проявляют свойства окислителей?  Составьте соответствующие уравнения реакций.

- Какие анионы образуют с катионом серебра осадки,  нерастворимые в кислоте?

- Что  происходит  при действии НС1 на осадки солей бария с анионами первой группы?

- Какими реакциями  можно обнаружить SO42-,   SО32-,  S2O32- при их совместном присутствии?

- Как можно обнаружить С1-,  Вr-, I- при их совместном присутствии?

- Как можно обнаружить анионы NO3-, NO2-, СН3СОО-?

Задания к лабораторной работе № 2  «Методы количественного анализа»

1.В чем заключается сущность гравиметрических определении по методу осаждения? По методу отгонки?

2.Когда потеря одного и того же количества осадка скажется на результатах анализа сильнее: при определении фосфора в виде Mg2P2O7 или в виде (NH4)PO4∙12MoO3? Сделайте расчет для случая, когда указанная потеря составляет 1 мг весовой формы.

3.Почему кальций осаждают в гравиметрическом анализе действием (NH4)2C2O4, а не Na2C2O4? Чем лучше осаждать Ag+, раствором NaCl или HCl?

4.Сформулируйте правило произведения растворимости в точной и приближенной форме. Иллюстрируйте его соответствующими формулами для CaCO3.

5.Что такое активность? Коэффициент активности? В каких случаях коэффициент активности можно считать равным единице?

6.Чему равна aFe3+ и aCl- в 0,0083 М растворе FeCl3, если fFe3+=0,20 fCl- =0,80?

Ответ: aFe3+=0,0017 г-ион/л; aCl- =0,020 г-ион/л.

6.Что такое ионная сила раствора? Чему равна ионная сила растворов, содержащих в 1 л: а) 0,1 M KCl; б) 0,1 М K2SO4; в) 0,1 М MgSO4; г) 0,1 М AlCl3; д) 0,01 М K2SO4+0,001 M Al2(SO4)3?

7.Что такое маскировка? Какое значение она имеет при анализе? От каких факторов зависит возможность маскировки того или иного иона каким-либо маскирующим средством? Какое значение имеет употребление избытка маскирующего средства? В каких случаях величина pH влияет на процессы маскировки? Приведите примеры.

8.Как в большинстве случаев изменяется растворимость осадка с возрастанием избытка осадителя? Всегда ли применимо правило, по которому при осаждении малорастворимых электролитов требуется прибавление полуторного избытка осадителя?

9.Какие цели преследуют созданием определенных условий при осаждении кристаллических осадков? Каковы эти условия? Какую роль при осаждении играет в данном случае степень пересыщения раствора относительно осаждаемого соединения?

10.Какие процессы происходят с кристаллическими осадками при их старении? Почему старение осадка выгодно для анализа?

11.Что представляют собой коллоидные растворы и почему приходится предупреждать их образование при анализе? Что такое коагуляция? Чем она вызывается?

12.В каких условиях ведут осаждение аморфных осадков?

13.Что такое соосаждение? Чем оно отличается от обычного(химического)осаждения вместе с данным соединением каких=либо посторонних веществ из раствора? Почему при гравиметрическом анализе приходится предупреждать соосаждение?

14.Какое значение имеет соосаждение для определения очень малых количеств (“следов”) различных примесей? В чем заключается сущность осаждения с коллектором?

15.При очень малой концентрации Cu2+-ионов они не осаждаются из раствора при действии H2S , но если прибавить к раствору какую-либо соль ртути(2) и после этого подействовать сероводородом, то вместе с HgS осаждается и CuS. Какую роль в этом случае играет HgS?

16.Что такое адсорбция? В чем причина адсорбции? Какие осадки – кристаллические или аморфные – больше адсорбируют на своей поверхности растворенные вещества? Чем это объясняется?

17.Как влияют на адсорбцию: а) температура, б) концентрация адсорбируемых веществ в растворе? В чем проявляется избирательный характер адсорбции? Какие ионы адсорбируются данной кристаллической решеткой лучше других?

18.Зная, что ацетат серебра менее растворим, чем нитрат серебра, укажите, при осаждении какой из этих солей Cl- - ионом получится более чистый осадок AgCl.

19.В каких случаях приходится прибегать к отделению ионов друг от друга? Почему проведение этой операции при количественном анализе является более трудоемким и сложным, чем при качественном анализе?

20.Укажите важнейшие неорганические осадители, употребляемые при отделении ионов, и приведите примеры их применения. В чем заключаются преимущества органических реагентов перед неорганическими?

21.Что такое внутрикомплексные соли? Приведите примеры. Какие свойства внутрикомплексных солей редставляют ценность для анализа? Изменение каких факторов можно влиять на течение процессов разделения ионов путем осаждения их в виде внутрикомплексных солей?

22.Что такое экстрагирование? Как оно применяется для разделения ионов?

23.Как проводится разделение ионов методами адсорбционной и осадочной хроматографии? В чем сущность ионообменной хроматографии? Как она применяется в количественном анализе?

24.Какие другие методы разделения вам известны?

Задания к лабораторной работе № 3  «Титриметрические методы анализа»

Задача 1. Вычислите молярную  концентрацию,  молярную  концентрацию эквивалента, (для  условия  полной  нейтрализации)  и моляльность раствора серной кислоты, где w (H2SO4) = 20% и р 1,14 г/мл.  Ответ: cm(H2SO4) =  2,33 моль/л,  Сн(H2SO4) = 4,6 моль/л, См(H2SO4) = 2,55 моль/л

Задача 2.  Какой объем раствора серной кислоты с массовой долей H2SO4 30% (р = 1219 кг/м'3) можно приготовить из 12 кг раствора серной кислоты с массовой долей H2SO4 60 % (2 способа).             Ответ: 19,7 л.

Задача 3.  Какой объем соляной кислоты с массовой долей НСl 38 % (р = 1,19 г/мл) нужно взять для приготовления 1л 2н раствора? Определите титр раствора.                              Ответ: 161,5 мл; 7,3 ∙10-2 г/мл

Задача 4. Для определения содержаний бария гидроксида анализируемый раствор перенесли в мерную колбу вместимостью 100 см3 и довели дистиллированной водой до метки. На титрование 5 см3 полученного раствора было затрачено 14,33 см3 раствора НС1 с молярной концентрацией 0,105 моль/л. Вычислите массу бария гидроксида в анализируемом растворе.                                Ответ: 2,574 г.

Задача 5. Сколько граммов Н3РО4 содержится в растворе, если на титрование его с фенолфталеином затрачено 25,50 мл 0,2000 н раствора NaOH?                                                                                       Ответ: 0,166 г.

Задача 6. Для определений общей кислотности желудочного сока 5 мл сока оттитровали раствором NaOH с концентрацией 0,095 моль/л в присутствии фенолфталеина. На титрование израсходовано 2,8 мл раствора щелочи. Рассчитайте кислотность анализируемого сока, ммоль/л.

Ответ: 53,2 ммоль/л.

Задача 7. Сколько графов КОH и К2СO3 содержит навеска препарата технического едкого кали, если на титрование ее раствора в произвольном объеме воды с фенолфталеином израсходовано 22,40 мл, а с метиловым оранжевым 25,80 мл 0,09500 н раствора НС1?

Ответ: 0,0446 г К2СO3,  0,1013 г КОН.

Задача 8. При титровании 25,00 мл раствора, содержащего смесь Nа2СO3 и NаНСО3 с фенолфталетном израсходовано 9,46мл, а с метиловым оранжевым 24,86 мл 0,1200 н. раствора H2SO4. Сколько граммов Nа2СO3 и NаНСО3 содержится в 250 мл раствора?

Ответ: 1,203 г Nа2СO3,   0,5989 г NаНСО3.

1 Какие факторы определяют выбор индикатора при кислотно-основном титровании?

2   Кривые кислотно-основного титрования.

3 Какие стандартные растворы применяются при кислотно-основном титровании?

4. Какую массу дигидрата щавелевой кислоты H2С2О2 нужно ваять, чтобы на ее титрование расходовалось 20 мл 0,1 М раствора NaOH? (M(H2C2O4  2H2O) = 126 г/моль).                            Ответ: 0,1260 г

5. 9,7770 г концентрированного раствора НNO3 разбавили водой до 1 л в мерной колбе. На титрование 25,00 мл полученного раствора израсходовано 3,40 мл 0,1040 М раствора NaOH. Определите массовую долю азотной кислоты в ее концентрированном растворе.  Ответ: 62,73 г

6. На титрование 20,00 мл раствора НС1 с титром, равным 0,001825 г/мл, израсходовано 23,04 мл раствора NaOH. Вычислите молярную концентрацию эквивалента и титр раствора NaOH.

## Ответ: 0,04 моль/л;  0,001600 г/мл

7. На титрование 0,2860 г Na2CO3 ∙l0H2O в присутствии метилового-оранжевого израсходовано 24,10 мл раствора НС1. Рассчитайте молярную концентрацию и титр раствора НС1.

Ответ: 0,08299 моль/л , 0,003029 г/мл.

Задания к лабораторной работе № 4  «Электрохимические методы»

- В чем сущность кондуктометрического метода анализа?

- Какие вещества в растворе можно определить методом кондуктометрии: а) NaCl; б) С6Н6; в) H2SO4; г) СН3СООН;                д) С6Н12О6; е) NH4OH?

- Какие величины называются удельной и эквивалентной электропроводностями?

- Какова зависимость электропроводности от: а) природы электролита и растворителя; б) концентрации электролита (сильного, слабого); в) температуры?

- Какова схема установки для измерения электропроводности (сопротивления) растворов?

- Какой источник тока применяется в кондуктометрии почему?

- Что представляет собой ячейка для кондуктометрического титрования?

- Как и какой целью устанавливают константу ячейки?

- В чем сущность прямой кондуктометрии?

- В чем преимущества и недостатки прямой кондуктометрии?

- Какова особенность кондуктометрического титрования?

- В чем сущность хронокондуктометрического титрования?

- Как кондуктометрически оттитровать смесь веществ?

- В чем сущность высокочастотного титрования и каковы особенности этого метода анализа?

- Чем обусловлен вид кондуктометрических кривых титрования?

- Каковы преимущества кондуктометрического титрования перед другими титриметрическими методами?

Задания к лабораторной работе № 5  «Оптические методы анализа»

- На изучении каких спектров основаны методы молекулярного абсорбционного спектрального анализа?

- Чем обусловлено возникновение спектров поглощения?

- Какие факторы влияют на характер и величину поглощения?

- Какова формулировка основного закона светопоглощения?

- Как формулируются законы: а) Бера; б) Бугера-Ламберта?

- Каковы основные характеристики светопоглощения?

- Что называется оптической плотностью и светопропусканием?

- Каковы минимальные и максимальные значения оптической плотности и светопропускания растворов?

- Когда коэффициент светопоглощения называется молярным коэффициентом светопоглощения?

- В чем физический смысл молярного коэффициента светопоглощения?

- Какова зависимость оптической плотности от концентрации, если основной закон светопоглощения: а) соблюдается; б) не соблюдается?

- Какое взаимное расположение должны иметь спектр поглощения анализируемого раствора и спектр пропускания светофильтра?

- Чем обусловлено несоблюдение основного закона светопоглощения?

- Какие условия необходимо соблюдать при выполнении определений методами молекулярной абсорбционной спектроскопии?

- Какой закон находится в основе анализа смеси веществ?

- В чем сущность методов градуировочного графика, уравнивания, добавок, стандартных серий?

- В чем состоит принцип дифференциальной спектрофотометрии?

- Как рассчитать минимальную определяемую концентрацию?

- В каких интервалах оптической плотности погрешность измерений на фотоколориметрах КФК-2, КФК-2МП, КФК-3 минимальна?

- В чем принципиальные отличия методов фотоэлектроколориметрии и спектрофотометрии?

- Как осуществляется монохроматизация света в приборах: а) фотоколориметрах; б) спектрофотометрах?

- Каково устройство спектрофотометров?

- Какова оптическая схема одно- и двулучевых фотоколориметров?

- Какие приемники излучения применяются в приборах для молекулярного абсорбционного спектрального анализа?

- Почему при спектрофотометрическом анализе в ультрафиолетовой области спектра в качестве растворителей применяются вода, этанол, гексан и не применяются бензол, ацетон?

- В чем сущность фотометрического титрования? Как выбрать условия титрования?

- Чем обусловлен вид кривых фотометрического титрования?

- Как устанавливают точку стехиометричности по кривой фотометрического тирования?

- Как экспериментально устанавливают молярный коэффициент светопоглощения?

- Как выбирают светофильтр в фотоэлектроколориметрии?

- Как зависит оптическая плотность растворов веществ различной природы от pH?

3 Контроль знаний

3.1 Вопросы к зачету по общей и аналитической химии для студентов I  курса специальности «Лесное хозяйство»

- Аналитические реакции, их чувствительность, специфичность.

- Дробный и систематический анализ.

- Кислотные и основные свойства растворителей.

- Влияние природы растворителя на силу кислот и оснований.

- Вычисление рН в водных растворах кислот, оснований, солей.

- Константа равновесия, её связь со значениями окислительно-восстановительных потенциалов.

- Направление реакций окисления-восстановления.

- Каталитические реакции. Автокатализ

- Комплексные соединения и их характеристики.

- Ступенчатые (последовательные) и общие константы устойчивости.

- Использование комплексных соединений для обнаружения, маскирования, разделения и концентрирования.

- Сущность гравиметрического анализа и границы его применения.

- Прямые и косвенные методы определения.

- Важнейшие неорганические и органические осадители.

- Условия образования и растворения осадков.

- Факторы, определяющие растворимость неорганических и органических веществ.

- Влияние природы растворителя и температуры на растворимость.

- Разделение и концентрирование осаждением и соосаждением.

- Реагенты: групповые, избирательные, специфичные.

- Осаждение как метод концентрирования.

- Сущность титриметрического анализа, классификация методов.

- Кислотно – основное титрование.

- Окислительно – восстановительное титрование. Перманганатометрия. Основные реакции метода. Рабочие и вспомогательные растворы метода.

- Классификация инструментальных методов анализа.

- Классификация электрохимических методов анализа. Значение электрохимических методов в отраслевом анализе.

- Классификация спектроскопических и других оптических методов анализа.

- Сущность и классификация кондуктометрических и потенциометрических методов анализа: прямая кондуктометрия и кондуктометрическое титрование.

- Сущность и классификация вольтамперометрических методов анализа.

- Атомная спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой областях. Теоретические основы метода. Законы испускания и поглощения электромагнитного излучения атомами.

- Основные величины, характеризующие светопоглощение. Закон Бугера-Ламберта-Бера, условия его применимости, причины отклонений от него.

- Хроматографические методы анализа, их сущность, особенности и нналитические возможности. Основы процесса хроматографического разделения. Классификация хроматографических методов.

3.2 Вопросы к экзамену  по курсу «Общая химия и аналитическая химия» для студентов  специальности «Лесное хозяйство»

- Основные понятия и стехиометрические законы химии.

- Основные классы неорганических соединений, их строение и номенклатура.

- Строение атома. Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-излучения. Постулаты Бора. Двойственность природы электрона.

- Квантовые числа. Атомные электронные орбитали и их форма.

- Особенности застройки многоэлектронных атомов. Принцип Паули. Правило Хунда. Правила Клечковского.

- Периодический закон Д.И. Менделеева, и его развитие. Современное состояние периодической системы.

- Закономерное изменение свойств элементов в периодической системе по периодам и группам. Изменения атомных радиусов, энергии ионизации и сродства к электрону. Электроотрицательность.

- Химическая связь с позиций теории Бутлерова. Классификация видов химической связи.

- Ковалентная химическая связь. Метод валентных связей. Кратность, полярность и направленность ковалентной связи.

- Гибридизация атомных  электронных  орбиталей и ее виды

- Учение о скорости химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Константа скорости.

- Состояние химического равновесия. Константа  равновесия.

- Факторы, приводящие к смещению химического равновесия. Принцип Ле – Шателье.

- Катализ и его сущность. Гомогенные и гетерогенный каталитические реакции.

- Энергетика химических реакций. Понятие об энтальпии и энтропии.

- Термохимические уравнения. Закон Гесса и его следствие.

- Энергия Гиббса и ее связь с константой равновесия. Направленность химических реакций.

- Растворы и их свойства. Способы выражения концентрации растворов.

- Свойства растворов неэлектролитов.  Явление осмоса. Законы Вант – Гоффа и Рауля.

- Отклонения  растворов электролитов от законов Вант – Гоффа и Рауля. Кислоты, основания и соли с позиции теории  электролитической диссоциации Аррениуса. Представления о механизме диссоциации.

- Слабые электролиты. Константа и степень диссоциации. Закон разбавления Освальда.

- Сильные электролиты. Реакции ионного обмена в растворах электролитов, их направленность. Ионно-молекулярные уравнения.

- Гидролиз солей. Типичные случаи гидролиза. Способы усиления и подавления гидролиза.

- Ионное произведение воды. Водородный показатель. Нейтральная, кислая и щелочная среда.

- Окислительно – восстановительные реакции, их классификация. Важнейшие окислители и восстановители. Окислительно – восстановительная двойственность.

- Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. (Метод полуреакций). Направление протекания окислительно-восстановительных реакций.

- Принцип действия медно – цинкового гальванического элемента. Уравнение Нернста. Нормальный водородный электрод. Ряд напряжения металлов.

- Сущность электролиза. Катодные процессы при электролизе расплавов и растворов.

- Анодные  процессы при электролизе расплавов и растворов. Инертные и растворимые аноды. Электролиз в промышленности.

- Комплексные соединения. Структура, основные типы и номенклатура.

- Строение комплексных соединений с позиции метода валентных связей. Устойчивость комплексных соединений в растворах. Константа нестойкости.

- Азот. Нахождение в природе, методы получения. Водородные и кислородные соединения азота, методы получения, химические свойства. Получение азотной кислоты в промышленности..

- Фосфор. Нахождение в природе, методы получения. Водородные и кислородные соединения фосфора, методы получения, химические свойства. Минеральные удобрения.

- Щелочные металлы. Нахождение в природе, методы получения. Химические свойства и применение соединений щелочных металлов. Металлическая связь.

- Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе, методы получения. Химические свойства и применение соединений щелочноземельных металлов.

- Написание химической формулы вещества по его названию и наоборот, включая комплексные соединения. (Строение и номенклатура).

- Написание реакций ионного обмена в водных растворах с выделением слабых электролитов, осадков или газов.

- Отображение электронной структуры атомов по квантовым ячейкам или по электронной формуле. Задача с использованием правил Клечковского.

- Смещение равновесия химической реакции при изменении объема, температуры или давления. (Принцип Ле – Шателье). Написание выражения для константы равновесия.

- Отображение уравнений электролитической диссоциации химических соединений. Написание выражения константы диссоциации.

- Написание схемы гидролиза солей в молекулярной и ионно-молекулярной форме

- Написание схем анодных и катодных процессов при электролизе солей из их растворов и расплавов.

- Задача на закон эквивалентов.

- Определение количества продукта реакции на основании масс исходных веществ. Расчеты по химическим формулам и уравнениям.

- Расчет простейшей и истинной формулы химического соединения.

- Расчет теплоты образования веществ на основе термохимических уравнений. (следствие из закона  Гесса).

- Расчет равновесных и исходных концентраций реагирующих веществ.

- Задача на приготовление растворов заданной концентрации. (Массовая доля, молярная, нормальная ,моляльная концентрации, мольная доля.).

- Задача на законы  Вант – Гоффа и Рауля.

- Расчет степени и константы диссоциации слабых электролитов в растворах.

- Расчет рН растворов слабых и сильных кислот и оснований.

- Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно – восстановительных реакций с использованием метода полуреакций.

- Критерии оценок по дисциплине 3.2 Критерии оценок по дисциплине 10 баллов - десять: - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; - точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; - безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; - выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; - полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; - умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; - творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 9 баллов - девять: - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; - точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; -владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; - способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; -полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 8 баллов - восемь: - систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; - использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; - владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; - способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цикла); - активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 7 баллов - семь: - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; - использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 6 баллов - шесть: - достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; - использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; - способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; - умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; - активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 5 баллов - пять: - достаточные знания в объеме учебной программы; - использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; - способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; - умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; - использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; - умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи в рамках учебной программы; - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; - работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО: - недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; - знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; - использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и логическими ошибками; - слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; - неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплины; - пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 2 балла - два, НЕЗАЧТЕНО: - фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; - знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; - неумение использовать научною терминологию, наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; - слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; - пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО: - отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ от ответа.

3.4 Образец тестовых заданий по дисциплин

Категория Аналитическая химическая реакция (выбор)

::001:: Аналитическая химическая реакция - это реакция, сопровождающаяся

изменением окраски раствора

определенным аналитическим эффектом за счет образования продукта

реакции, обладающего специфическими свойствами

растворением осадка

образованием осадка

::002:: Микрокристаллоскопическая реакция сопровождается образованием

кристаллов характерной формы

кристаллического осадка

мелкокристаллического осадка

окрашенных кристаллов

::003::  Селективность аналитической реакции можно повысить

добавлением щелочи

применяя химически чистые реактивы

варьируя pH раствора

маскируя мешающие ионы

::004::  Специфические аналитические реакции - это реакции

идущие до конца

с помощью которых в данных условиях можно обнаружить только одно вещество

с помощью которых можно обнаружить все вещества в данных условиях

комплексообразования

осаждения

::005:: Аналитическими сигналами в качественном анализе являются

изменение окраски раствора

образование осадка

точка эквивалентности

исчезновение окраски раствора

::006:: При работе с пробой объемом 0,01 - 0,1 см3 и массой 0,001 - 0,01 г используют

макрометод

ультрамикрометод

микрометод

полумикрометод

::007:: Требования к качественной аналитической химической реакции

наличие аналитического эффекта

полнота протекания

чувствительность

избирательность

::008:: Повысить чувствительность аналитической химической реакции можно

уменьшив концентрацию реагентов

увеличив концентрации реагентов

применяя аналитическое концентрирование

маскированием посторонних ионов

::009:: Для понижения предела обнаружения используют

разбавление растворов

каталитические реакции

реакции на носителях

абсолютное концентрирование

::010:: Аналитическую химическую реакцию можно сделать избирательной путем

уменьшения концентрации реагентов

применения маскирующих агентов

относительного концентрирования

экстракции

Категория «Гравиметрия. Весовой анализ»

::001:: При добавлении в раствор одноименных ионов растворимость малорастворимого соединения:

а) увеличивается

б) практически не изменяется

в) изменяется различным образом в зависимости от природы малорастворимого осадка

г) изменяется различным образом в зависимости количества добавляемых ионов

::002:: При увеличении рН раствора растворимость малорастворимых гидроксидов металлов:

а) увеличивается

б) уменьшается

в) не изменяется

г) изменяется различным образом в зависимости от природы металла

::003:: При введении в раствор веществ, образующих устойчивые комплексные соединения с одним из ионов осадка, растворимость осадка:

а) увеличивается

б) уменьшается

в) не изменяется

г) изменяется различным образом в зависимости от природы вводимого вещества

::004:: Критерии выбора осадителя для гравиметрического анализа:

а) растворимость осадка должна быть наименьшей

б) растворимость осадка должна быть наибольшей

в) реакция осаждения должна быть селективной

г) в результате осаждения должен образовываться окрашенный осадок

::005:: Кристаллические осадки получают, если осаждение вести из:

а) концентрированного раствора анализируемого вещества разбавленным раствором осадителя

б) разбавленного раствора анализируемого вещества концентрированным раствором осадителя

в) горячего разбавленного раствора анализируемого вещества горячим разбавленным раствором осадителя

г) концентрированного раствора анализируемого вещества концентрированным растворам осадителя

::006:: Наименьшая растворимость веществ (КS- произведение растворимости):

а) AgCl                КS = 1,8 ∙10-10

б) СаС2O4            КS = 1,9 ∙10-9

в) BaSO4             КS = 1,1 ∙ 10-10

г) CaСO3             КS = 4,8 ∙10-9

::007:: При промывании осадков одинаковыми объемами дистиллированной воды наибольшие потери за счет его растворимости будут в случае

(К произведение растворимости)

а) PbSO4; КS = 1,6 ∙10-8

б) PbCl2; КS = 1,6 ∙10-5

в) PbCrO4; КS = 1,8 ∙10-14

г) PbS; КS = 2,5 ∙10-27

::008:: При промывании осадков одинаковыми объемами дистиллированной воды наименьшие потери за счет его растворимости будут в случае

(КS- произведение растворимости)

# а) AgCl; КS = 1,8 ∙10-10

б) CaC2O4; КS = 2,3 ∙10-9

в) BaSO4; КS = 1,1 ∙10-10

г) Fe(OH)3; КS = 6,3 ∙10-38

::009:: Соответствие между видом формы осаждения вещества и условиями получения осадка:

| Форма осаждения | Условия осаждения |
| --- | --- |
| 1. Кристаллический осадок | а) Действие разбавленным горячим раствором осадителя на концентрированный горячий раствор анализируемого вещества |
|  | б) Действие горячим концентрированным раствором осадителя на горячий разбавленный раствор анализируемого вещества |
| 2. Аморфный осадок | в) Действие горячим разбавленным раствором осадителя на горячий разбавленный раствор анализируемого вещества г) Действие горячим концентрированным раствором осадителя на горячий концентрированный раствор анализируемого вещества |

::010:: Гравиметрическая форма должна удовлетворять следующим требованиям:

а) иметь точный постоянный стехиометрический состав

б) иметь интенсивную окраску

в) иметь возможно большую молекулярную массу

г) иметь возможно меньшую молекулярную массу