Лабораторная работа 10

Цель работы: определение пористости  почвы.

Материалы и оборудование: фарфоровая ступка; сито с диаметром отверстия 1 мм; электронные весы; алюминиевые бюксы; пикнометр или мерные колбы на 100 мл; стеклянная воронка; часовое стекло; электрическая плитка; стальные цилиндры (кольца); нож; сушильный шкаф; металлический цилиндр с сетчатым дном; фильтровальная бумага; линейка.

Реактивы: Н2О дист..

Ход работы

1 определение пористости почвы

Объем пор, или порозность, определяют различными методами, а наиболее часто по объемному и удельному весу почвы.

Вычисление порозности производится по формуле:

где Робщ – порозность почвы, %;

dv – плотность сложения почвы, г/см3;

d – плотность твердой фазы почвы, г/см3.

2 Определение порозности аэрации

Вычисление порозности аэрации производится по формуле:

где Pw- объем пор, занятых водой, %;

объем пор, занятых водой вычислить по формуле:

где dv – плотность сложения, г/см3;

Wг – гигроскопическая влажность почвы, %.

Занести результаты вычислений в таблицу 15.

Таблица 15 – результаты вычислений

| № образ-ца | Плотность твердой фазы почвы, г/см3 | Плотность почвы, г/см3 | Общ. порозность (воздухо- емкость), % | Влажность почвы, % | Порозность аэрации (воздухообеспеченость), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |