Лабораторная работа № 5

Цель работы: разделение почвы на группы (фракции) механических элементов.

Материалы и оборудование: (метод А.Н. Сабанина) фарфоровая ложка; электронные весы; фарфоровая ступка; пестик с мягким резиновым наконечником; набор сит с размером ячеек 1, 0,5, 0,25 мм; сушильный шкаф; электрическая плитка; стеклянные палочки; 250 мл колба; стеклянная воронка; большой стакан или стеклянную банку, у которой имеются отметки на высоте 2 и 8 см от дна  с присоединенным сифоном.

метод пипетки: фарфоровая ложка; электронные весы; набор сит с размером ячеек в 1,10, 7, 5, 3 мм.; стекло (глянцевая бумага); алюминиевый бюкс; термостат; часовое стекло; аналитические весы; стеклянные стаканчики; стеклянные палочки; стеклянные колбы; электрическая плитка; фарфоровые чашки диаметром 10 см;  плотный фильтр; промывалка; пробирки; эксикатор; водяная или песчаная баня; термометр; прибор Качинского.

Реактивы: 10% HCl; 0,2н НСl; 0,05н НС1; Н2О дист; 10% р-р NH4OH; 10% р-р СН3СООН; 4%  р-р (NH4)2C204; 1н NаОН.

Ход работы

Задание 1Провести анализ механического состава  почвы методом  А.Н. Сабанина

1 Подготовка пробы для анализа

Отвесить 100 г непросеянной почвы. Взятую пробу перенести в ступку для раздробления комков. При этом большие комки разбиваются головкой пестика, а заканчивается операция растиранием почвы другим концом пестика с мягким резиновым наконечником.

2 Отделение крупнозема

Растертую пробу просеять через сито 1 мм. Этой операцией почва разделяется на крупнозем (>1мм) и мелкозем (<1мм).

Частицы больше 1 мм (крупнозем) поместить в фарфоровую чашку и промыть в водопроводной струе до чистоты воды. При этом частички крупнозема протирать пальцами, а мутную воду сливать из чашки через край.

Очищенные частички высушить при 1050 С. Затем, крупнозем просеять через набор сит с размером ячеек в 10, 7, 5, 3 мм и полученные фракции взвесить. Полученный вес в граммах будет одновременно выражать и проценты полученных фракций в общей навеске почвы.

3 Подготовка пробы для анализа содержания мелкозема

Так как элементарные частички почвы в большинстве своем склеены в отдельные агрегаты, то для дальнейшего механического анализа их необходимо разрушить.

Разрушение агрегатов производится размешиванием и растиранием почвы в воде, или взбалтыванием и кипячением ее с водой, или химической обработкой разбавленными растворами кислот и диспергированием едким натрием или аммиаком.

Навеску (для суглинков – 5 г, для песков и супесей – 10 г) следует разминать в фарфоровой чашке с приливанием аммиачной воды (10 мл 10% р-ра NH4OHна 1 л), сливать мутную суспензию в 250 мл колбу.

По окончании отделения мути надо перенести в колбу всю навеску, закрыть колбу воронкой, играющей роль холодильника, и кипятить 1 час. Кипячение и приливание аммиачной воды способствует лучшей диспергации почвенных частиц.

4 Определение содержания мелкозема

После кипячения и отстаивания влить суспензию в большой стакан или стеклянную банку, у которой имеются отметки на высоте 2 и 8 см от дна (могут быть отметки и 4, 6, 10, 12 см) с присоединенным сифоном.

Сифон представляет собой изогнутую стеклянную трубку с резиновой пробкой (для удлинения) и зажимом на одном конце. Сифон заполнить водой, резиновую часть его зажать зажимом (следят, чтобы в сифоне не было воздушных пробок) и установить стеклянным концом в стакан на – 1–2 мм выше нижней (2 см от дна) его отметки.

Прилить воду до отметки 8 см. энергично взболтать содержимое стакана стеклянной палочкой в течение 1 мин (не следует допускать круговых движений в конце взбалтывания). оставить суспензию в покое на 5 мин. За это время частицы крупнее 0,01 см упадут ниже черты 2 см, а выше останутся лишь частицы физической глины. Открыть сифон, спустить жидкость примерно до метки 2 см, следя при этом, чтобы сифон не разрядился. Вновь долить водой до верхней отметки, взболтать, оставить в покое на 5 мин, сифонировать.

так делать до тех пор, пока вода на всем 6–сантиметровом участке пути (от 8 до 2 см от дна) станет через  5 минут совершенно прозрачной.

5 Вычисление процентного содержания полученных фракций

На дне стакана остался физический песок. Его перенести в чашечку или бюкс, высушить, взвесить и вычислить процент его содержания в навеске. Отнимая этот процент от 100, определить процент содержания физической глины. Руководствуясь данными таблицы 6, определить название  почвы по механическому составу.

Задание 2  Провести анализ механического состава  почвы методом пипетки (модификация Н.А. Качинского)

1 Отбор проб для анализа

Из средней пробы весом 300–500 г вначале выделить скелет, или крупнозем почвы. Определив его, как изложено при описании метода Сабанина, приступают к анализу мелкозема. Для этого почву, просеянную через сито с диаметром ячеек 1 мм, расстелить тонким слоем на стекле или глянцевой бумаге, разделить на 10 квадратов и ложечкой равномерно из каждого квадрата выбирать средние пробы:

1) для определения гигроскопической воды – 4–5 г;

2) для определения потери растворимых веществ от обработки НСl – 10–15 г;

3) для приготовления анализируемой суспензии – 10–30 г.

Чем легче по механическому составу почва, тем большую нужно брать навеску: для глин и тяжелых суглинков –10, легких суглинков –20, супесей –25, песков –30 г.

Вторую и третью навески отвесить на часовом стекле. Взвешивание при точности анализа до 0,1% производят до 0,001 г.

2определения гигроскопической воды

В первой навеске, взятой во взвешенный алюминиевый бюкс, влажность определить высушиванием в термостате. Для вычисления влажности  (wг) массу испарившейся влаги разделить на массу абсолютно сухой почвы (после просушивания) и умножить на 100%.

3 Испытание на карбонатность

Предварительно в отдельной пробе провести испытание почвы на карбонатность, для чего на комочек почвы капнуть 10% HCl. Выделение пузырьков СО2 указывает на ее карбонатность. Карбонаты необходимо разрушить, так как они способствуют сохранению почвенных агрегатов.

4 Разрушение агрегатов

При анализе карбонатной «вскипающей» почвы навески ее поместить в фарфоровые чашки диаметром 10 см, смочить для разрушения карбонатов 0,2н НС1 до прекращения выделения пузырьков СО2.

Все операции с обеими навесками произвести совершенно одинаково.

При сильной карбонатности, чтобы устранить возможную нейтрализацию кислоты, первые порции раствора из чашек перенести на плотный фильтр (диаметр 9 – 11 см) воронки (причем проба для определения потери от обработки помещается на заранее высушенный и взвешенный фильтр), оставшуюся в чашках почву снова обработать 0,2н НС1.

После разрушения карбонатов и прекращения выделения СО2, на что идет около 200 мл 0,2н HCI, почву при помощи 0,05н НС1 перенести из чашек на соответствующее фильтры. На фильтрах почву промыть 0,05н НС1 до исчезновения в последних каплях фильтрата реакции на Са. Для этого носик воронки обмыть из промывалки дистиллированной водой. Под воронку подставить пробирку, куда собрать около 5 – 10 мл фильтрата.  Фильтрат в пробирке нейтрализовать 10% раствором аммиака NH4OH, добавляя последний до ясного запаха. Затем фильтрат подкислить несколькими каплями 10% уксусной кислоты, добавить в избытке 4% раствор щавелевокислого аммония (NH4)2C204 и подогреть содержимое до кипения. Отсутствие осадка и мути указывает на полноту вытеснения. Когда весь кальций вытеснен, обе навески на фильтрах отмыть от избытка НС1 дистиллированной Н2О (около 100 мл) до исчезновения реакции на С1. Отсутствие белой мути укажет на конец промывания. В случае появления в носике воронки мути промывание прекратить даже при наличии реакции на С1.При анализе бескарбонатных («невскипающих») почв обе навески сразу перенести на отдельные плотные фильтры воронок при помощи 0,05н НС1 и промыть на последних, как было описано выше, до исчезновения реакции на Са, а потом на С1.

5 Определение количества растворимых потерь

По окончании промывания, чтобы определить количество растворимых веществ, потерянных при обработке навесок соляной кислотой, одну из навесок почвы на взвешенном фильтре перенести во взвешенный бюкс, высушить при 105 С° в течение 4–5 ч, охладить в эксикаторе и взвесить. Разность весов до и после обработки, отнесенная к первоначальному весу сухой навески, выраженная в процентах, дает потерю от обработки – X. Величину потери при обработке вычисляют по формуле:

где α- потеря от обработки, г;

m- навеска, учитывающая потери и перечисленная на абсолютно сухую почву по формуле:

m= M×100100+Wг

где  М – вес воздушно сухой средней пробы;

Wг– гигроскопическая влага в процентах к весу сухой почвы. .

6 Выделение отдельных фракций

Другая обработанная навеска с невзвешенного фильтра поступает в анализ для определения механического состава. Для этого фильтр с почвой перенести в фарфоровую чашку емкостью 300 – 400 мл и с фильтра струей дистиллированной воды из промывалки тщательно смыть всю почву, а приставшие к фильтру частицы аккуратно счистить стеклянной палочкой, сам же фильтр во второй чистой чашке несколько раз смочить водой и выжать.

Прозрачная вода, выжимаемая из фильтра, указывает на отсутствие в нем илистых частиц. Из обеих фарфоровых чашек дисперсию почвы перенести в коническую колбу емкостью 750 мл с меткой на 250 мл. Колбу долить водой до 250 мл, прибавить 1н раствор NaOH, исходя из емкости поглощения (в дисперсию для тучных черноземов приливают 6 мл NaOH, обыкновенных черноземов – 5, каштановых почв – 3,5; серых лесных и бурых почв –3, сероземов –2, подзолистых почв тяжелого механического состава для горизонтов A1и A2–1, для горизонтов В –2, подзолистых почв легкого механического состава – 0,5; солонцов и солонцеватых почв –2-5, красноземов –2 мл NaOH).

Колбу оставить стоять 2 ч, встряхивая через каждые 15 мин. Затем ее закрыть пробкой с обратным холодильником и дисперсию кипятить на электрической плитке 1 ч, не доводя до бурного кипения: вспенивание не должно доходить до основания трубки холодильника. При кипячении дисперсии с едким натром происходит полное разрушение агрегатов почвы. По охлаждении содержимое колбы пропустить через 0,5- и 0,25-мм сита, вложенные в стеклянную воронку, помещенную в литровый цилиндр (диаметр цилиндра 6-8 см). Задержавшуюся на сите почву слегка протереть рукой и тщательно промыть струей дистиллированной воды из промывалки до тех пор, пока через сито не пойдет совершенно чистая вода.

Оставшиеся на ситах частицы почвы 1–0,5 мм и 0,5–0,25 мм при помощи промывалки перенести в чашки, а потом в предварительно взвешенные стаканчики, воду выпарить на водяной или песчаной бане, содержимое стаканчиков высушить в термостате при 105 °С до постоянного веса (около 3 ч), охладить в эксикаторе, взвесить на аналитических весах и вычислить содержание частиц от 1 до 0,5 мм и от 0,5 до 0,25 мм в процентах к взятой сухой навеске.

Затем приступить к определению веса частиц меньше 0,05 мм. Для этого, сняв сито с цилиндра и установив его строго вертикально, дисперсию в цилиндре долить точно до 1 л и анализировать методом пипетки с учетом скорости падения частиц в воде по Стоксу. Пробы брать пипеткой (рис. 2) из цилиндра в такой последовательности: первая проба – на глубине 25 см, в нее входят все частицы, равные и меньше 0,05 мм, т. е. все последующие пробы; вторая проба – на глубине 10 см, она содержит все частицы, равные и меньше 0,01 мм в диаметре, т. е. в нее входят вторая, третья и четвертая пробы; третья проба – также на глубине 10 см, она содержит частицы, равные и меньше 0,005 мм, т. е. в нее входят третья и четвертая пробы; наконец, четвертая проба – на глубине 7 см, она состоит из одной фракции и содержит частицы меньше 0,001 мм. Цилиндры накрыть картонными колпаками. Для измерения температуры взять такой же цилиндр с дистиллированной водой, в который и погрузить термометр. Для частиц меньше 0,05, 0,01 и 0,005 мм температуру измерить один раз, а для частиц меньше 0,001 мм – трижды: после взбалтывания дисперсии, в середине интервала отстаивания и перед пипетированием.

На основании этих измерений вычислить среднюю температуру для взятия пробы.

Рисунок 2 – Схема прибора для определения механического состава

почвы методом пипетки:

а –пипетка; б – аспиратор для засасывания дисперсии; в – колба с дистиллированной водой для промывания пипетки а; г – штатив для

крепления

Пробу суспензии из цилиндров взять следующим образом.

Содержимое цилиндра взболтать при помощи мешалки быстро повторяющимися (вверх и вниз) движениями – 60 ударов в одну сторону – в течение 1 мин и оставить в покое. Время взятия проб  устанавливают, учитывая удельный вес почвы, глубину погружения пипетки, замеренную температуру и скорость падения частиц определенных диаметров по таблице 8.

Таблица 8 – Время отстаивания проб дисперсии и глубина погружения пипетки в зависимости от температуры и удельного веса твердой фазы почвы

| Диаметр частиц, мм, < | Удельный вес твердой фазы | Глубина взятия пробы, см | Интервалы для взятия проб дисперсии, час, мин, сек, при температуре, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,05 0,01 0,005 0,001 | 2,40 | 25 10 10 7 | 171 28.25 1.53.41 33.09.12 | 159 26.31 1.46.05 30.56.16 | 149 24.51 1.39.27 29.00.00 | 140 23.20 1.33.19 27.12.51 | 132 21.59 1.27.54 25.28.20 | 124 20.41 1.22.45 24.08.23 | 117 19.33 1.18.13 22.48.31 | 111 18.27 1.13.49 21.31.48 | 105 17.28 1.09.55 20.03.11 |
| 0,05 0,01 0,005 0,001 | 2,45 | 25 10 10 7 | 165 27.26 1.49.43 32.00.45 | 154 25.36 1.42.23 29.52.23 | 144 24.00 1.36.00 28.00.06 | 135 22.31 1.30.05 26.16.35 | 127 21.13 1.24.53 24.45.15 | 120 19.59 1.19.54 23.18.23 | 113 18.53 1.15.31 22.01.15 | 107 17.49 1.11.15 20.47.14 | 101 16.52 1.07.29 19.41.05 |
| 0,05 0,01 0,005 0,001 | 2.50 | 25 10 10 7 | 159 26.31 1.46.05 30.56.34 | 148 24.45 1.38.58 28.55.30 | 139 23.12 1.32.48 27.03.59 | 131 21.46 1.27.05 25.26.04 | 123 20.31 1.22.01 23.55.43 | 116 19.19 1.17.14 22.31.52 | 109 18.15 1.12.58 21.17.17 | 103 17.13 1.08.52 20.05.36 | 98 16.19 1.05.14 19.01.40 |
| 0,05 0,01 0,005 0,001 | 2.55 | 25 10 10 7 | 154 25.40 1.42.41 29.56.48 | 144 23.57 1.35.47 27.56.44 | 135 22.27 1.29.48 26.11.41 | 127 21.04 1.24.16 24.36.36 | 119 19.51 1.19.23 23.09.24 | 111 18.41 1.14.44 21.48.13 | 106 17.39 1.10.37 20.36.00 | 100 16.40 1.06.40 19.26.47 | 95 15.47 1.03.08 18.24.54 |

Окончание таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 0,01 0,005 0,001 | 2,60 | 25 10 10 7 | 149 24.52 1.39.27 29.00.31 | 139 23.12 1.32.48 27.04.12 | 130 21.45 1.26.59 25.22.28 | 122 20.25 1.21.37 23.48.41 | 115 19.14 1.16.55 22.25.57 | 109 18.06 1.12.24 21.07.17 | 103 17.06 1.08.25 19.57.26 | 97 16.09 1.04.34 18.50.16 | 92 15.17 1.01.10 17.50.20 |
| 0,05 0,01 0,005 0,001 | 2,65 | 25 10 10 7 | 145 24.07 1.36.27 28.07.53 | 135 22.30 1.30.00 26.15.05 | 127 21.06 1.24.21 24.36.35 | 119 19.48 1.19.08 23.05.26 | 112 18.39 1.14.34 21.45.09 | 105 17.33 1.10.12 20.28.59 | 100 16.35 1.06.21 19.21.13 | 94 15.39 1.02.38 18.16.05 | 89 14.50 59.19 17.17.52 |
| 0,05 0,01 0,005 0,001 | 2,70 | 25 10 10 7 | 140 23.24 1.33.38 27.18.21 | 131 21.50 1.27.21 25.28.51 | 123 20.28 1.21.54 23.53.05 | 115 19.13 1.16.50 22.24.42 | 109 18.06 1.12.24 21.06.44 | 102 17.02 1.08.10 19.52.47 | 97 16.06 1.04.24 18.48.40 | 91 15.12 1.00.47 17.43.48 | 86 14.23 57.34 16.47.24 |
| 0,05 0,01 0,005 0,001 | 2,75 | 25 10 10 7 | 136 22.44 1.30.56 26.31.25 | 127 21.13 1.24.52 24.45.04 | 119 19.53 1.19.33 23.12.02 | 112 18.40 1.14.38 21.46.19 | 105 17.35 1.10.19 20.30.32 | 99 16.33 1.06.13 19.18.40 | 94 15.38 1.02.34 18.14.51 | 89 14.46 59.04 17.13.27 | 84 13.59 55.56 16.18.35 |
| 0,05 0,01 0,005 0,001 | 2,80 | 25 10 10 7 | 133 22.06 1.28.25 25.47.18 | 124 20.39 1.22.30 24.03.54 | 116 19.20 1.17.20 22.33.26 | 109 18.09 1.12.34 21.07.03 | 103 17.06 1.08.22 19.56.28 | 97 16.06 1.04.22 18.40.34 | 91 15.12 1.00.50 17.44.23 | 86 14.21 57.25 16.44.42 | 82 13.35 54.22 15.51.22 |

Удельный вес твердой фазы найти предварительно или с помощью таблицы 9 удельных весов, полученных Н.А. Качинским.

Таблица 9 – Удельный вес твердой фазы различных почв

по Н.А. Качинскому [15]

| Глубина, см | Легкие кварцевые почвы всех типов | Суглинистые и глинистые почвы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подзолистые и серые лесные | черноземы обыкновенные и тучные | черноземы южные | каштановые | бурые и сероземы | красноземы первичные несмытые | солонцы |
| 0–20 | 2,00–2,65 | 2,60 | 2,40 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,60 | Величины брать по той почве, в зоне, которой они залегают |
| 20–40 | 2,65 | 2,65 | 2,50 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,65 |  |
| 40–100 | 2,65 | 2,70 | 2,65 | 2,65 | 2,70 | 2,70 | 2,75 |  |
| >100 | 2,65 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,75 | 2,75 | 2,80 |  |

Отбор проб из цилиндра производить пипеткой (Робинзона и др.) Желательно, чтобы нижний конец ее был запаян и вместо одного большого торцового было несколько маленьких боковых отверстий, чтобы не втягивались частицы из более глубоких слоев. Так как взять точно 25 мл дисперсии при помощи пипетки трудно, целесообразно пипетку предварительно проградуировать на 24; 24,5; 25; 25,5 мл. На трубке пипетки тонкими резиновыми кольцами отметит границы для погружения пипетки на глубину 7, 10 и 25 см. Верхний конец пипетки имеет стеклянный кран, во время работы его присоединить к аспиратору, при помощи которого дисперсия засасывается в пипетку. Аспиратором служит бутыль объемом 4–5 л, заполненная водой. Бутыль, имеющую у основания кран для стекания воды, закрыть резиновой пробкой с продетой через нее стеклянной трубкой, диаметр которой равен наружному диаметру пипетки. Эту трубку посредством резинового шланга соединить с пипеткой. Когда кран открыт, вода вытекает из бутыли, что создает вакуум, при помощи которого дисперсия из цилиндра втягивается в пипетку.

За 1 – 2 мин до истечения срока, необходимого для взятия частиц заданной крупности, пипетку осторожно ввести внутрь цилиндра в середину центральной части на заданную глубину, соединяют ее с аспиратором, который включить в назначенное время, и взять пробы.

Втягивание проб в пипетку необходимо производить медленно: при фракциях <0,005 мм – 30 с, при <0,01 мм – 25 с, при <0,05 мм – 20 с. При взятии фракции меньше 0,05 мм, которая за 20 с сможет выпасть из слоя, намеченного для взятия проб, втягивание начинают на пол-интервала раньше и заканчивают на пол-интервала позже намеченного срока. По окончании втягивания аспиратор выключить, пипетку вынуть из цилиндраи дисперсию слить во взвешенную занумерованную фарфоровую чашечку. Пипетку ополоснуть дистиллированной водой, которую собрать в ту же чашечку. Воду выпарить из чашечки на водяной (или песчаной) бане, содержимое чашечки высушить в термостате до постоянного веса при температуре 105 С°, охладить в эксикаторе и взвесить. Зная вес пустой чашечки и вес чашечки с почвой, найти вес частиц во взятом объеме. Всего берут четыре пробы: с глубины 25, 10 (берут дважды) и 7 см. Перед каждым взятием содержимое цилиндра взбалтывать и через промежуток времени, определенный по табл. 8, брать в пипетку пробу с частицами диаметра <0,05 мм, <0,01 мм, <0,005 мм и <0,001 мм; воду в цилиндр не доливать.

Процентное содержание фракции найти по формуле:

где Х – процентное содержание фракции;

α– вес фракции меньше искомого размера, найденный при

анализе, г;

1000 – коэффициент перевода на 1 мл;

d– процентное содержание частиц меньше 1 мм;

b– объем пипетки, мл;

m– навеска мелкозема,   пересчитанная   на   абсолютно сухую почву.

Результаты занести в таблицу 10.

Таблица 10 – данные проб

| Глубина взятия проб, см | Время отстаивания, час., мин, с | Диаметр частиц, мм | Объем суспензии в пипетке b, мл | № стаканчика | Вес чашки |  | Вес фракции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пустой | с почвой | высушенной α, г | в литре, 1000 ∙α / b | В процентах от веса сухой почвы, 1000 · α · d / b · m |