Лабораторная работа 7

Цель работы: определение абсолютной влажности почвы.

Материалы и оборудование: образцы почвы, алюминиевые бюксы, фарфоровые ложки, аналитические весы, сушильный шкаф, тигельные щипцы с каучуковым наконечником, эксикатор.

Реактивы: Н2SO4 конц., (CaCI2).

Ход работы

1 Отбор пробы для анализа

Образцы почвы в закрытом предварительно взвешенном алюминиевом стаканчике взвешивают (10г для песков, 5г для суглинков и глин).

2 Определение абсолютной (полевой) влажности почв

Затем сушат до постоянного веса при 1050C. После просушки бюксы закрыть крышкой и перенести тигельными щипцами с каучуковыми наконечниками в эксикатор, на дно которого налита крепкая серная кислота или насыпан хлористый кальций. Крышка эксикатора должна быть смазана вазелином с парафином.

3 Математическая обработка данных

Влажность вычисляют по формуле:

,

где Wаб – абсолютная влажность почвы, %;

mВ– масса воды, г;

mc– масса абсолютно сухой почвы, г.