Лабораторная работа 8

Цель работы: определение  плотности твердой фазы почвы.

Материалы и оборудование: фарфоровая ступка; сито с диаметром отверстия 1 мм; электронные весы; алюминиевые бюксы; сушильный шкаф; пикнометр или мерные колбы на 100 мл; стеклянная воронка; часовое стекло; электрическая плитка.

Реактивы: Н2О дист..

Ход работы

1 Подготовка пробы для анализов

Образец воздушно-сухой почвы растереть в ступке, пропустить через сито с диаметром отверстия 1 мм. Оставшиеся на сите корешки растений, крупный песок, новообразования карбонатов и железа не отбрасывать, а

размельчить и добавить в пробу. Из пробы взять четыре навески примерно по 10 – 15 г и взвесить. Две из них взять в бюксы (чтобы определить гигроскопическую влагу), а две другие – для определения плотности твердой фазы.

2 определение  плотности твердой фазы почвы

В пикнометр (или мерную колбу на 100 мл) налить до метки прокипяченную и охлажденную дистиллированную воду, измерить температуру и взвесить. Затем вылить немного более 1/2 объема воды и всыпать через сухую воронку в него навеску почвы. Чтобы смыть с воронки пылеватую часть навески, ее ополаскивают в тот же пикнометр. Чтобы удалить воздух из почвы, пикнометр с водой и почвой – пески и супеси – кипятить в течение получаса, а суглинки и глины – час, доливая дистиллированной водой по мере выкипания до половины его объема.

После кипячения пикнометр охладить, долить водой до первоначального объема и взвесить (Рв.п.). Зная гигроскопическую влагу  определить сухую навеску m, помещенную в пикнометр.

,

где  М – вес воздушно сухой средней пробы;

Wг – гигроскопическая влага в процентах к весу сухой почвы. .

Вычислить плотность твердой фазы почвы по формуле:

где d – плотность твердой фазы, г/см3;

m – масса абсолютно сухой почвы, г;

P0 – масса пикнометра с водой, г;

Pв.п. – масса пикнометра с водой и почвой.

Результаты взвешиваний  занести в таблицу 12. Определение следует признать удовлетворительным, если расхождение  двух анализов не превышает 0,02 г/см3 .

Таблица 12 – Результаты взвешиваний

| № пикно-метра | Масcа пикно-метра с водой, г | Навеска воздушно-сухой почвы, г | Гигроско-пическая влажность, % | Навеска абсолютно сухой почвы, г | Масса пикнометра с водой и почвой, г | Плотность твердой фазы почвы, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |