Раздел 1 Физические основы радиоэкологических исследований

Тема 1 Введение. Цели и задачи радиоэкологического мониторинга

1 История радиоэкологических исследований

2 Организация научных исследований по проблемам преодоления последствий. Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь

3 Цели и задачи радиоэкологического мониторинга

1 В 1908 г. начали проводиться Радиевые экспедиции под руководством Владимира Ивановича Вернадского. Начиная с 1908 г., В.И. Вернадский постоянно проводил огромную работу по организации экспедиций и созданию лабораторной базы по поискам и изучению радиоактивных минералов. Он был одним из первых, кто понял огромную важность изучения радиоактивных процессов для всех сторон жизни общества. Практически все разделы радиогеологии и радиоэкологии, работы над которыми у нас были начаты по инициативе В.И.Вернадского, остаются актуальными и в наше время.

Из постоянной Радиевой экспедиции Академии наук в 1922 г. образовался Государственный Радиевый институт. Первые радиоэкологические исследования у нас были начаты под руководством и по инициативе В.И.Вернадского в 30-е гг. в Биогеохимической лаборатории (БИОГЕЛ), которая в дальнейшем была преобразована А.П.Виноградовым в Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского.

В 1955–1964 гг. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский заведовал лабораторией радиационной биогеоценологии и биофизики Института биологии УФАНа. Он исследовал биологическое действие ионизирующих излучений на живые организмы, проблемы радиационной цитогенетики, поведение радионуклидов в лабораторных условиях, а также на небольших лесных участках и на опытном поле. Опираясь на результаты этих исследований и учение В.Н. Сукачева о биогеоценозах, он основал новое научное направление, названное им радиационной биогеоценологией, а ныне известное как радиоэкология.

Из заложенных Тимофеевым-Ресовским основ сформировались современные научные направления. В рамках первого радиэкологи изучают отдаленные соматические и генетические последствия действия радиации на растения, изменчивость жизнеспособности семенного потомства растений в зонах радионуклидного и химического загрязнения. Второе направление – исследование распределения, накопления, миграции радионуклидов в наземных и водных экосистемах.

Во 2-й половине 20 века Ю. А. Израэлем впервые была предложена и внедрена концепция комплексного мониторинга окружающей среды, в состав которого входил радиационный мониторинг (термин «мониторинг» был введен им в 1974 г.). На основании этой концепции в СССР была создана Сеть наблюдения и контроля загрязнения природных сред и Сеть комплексного фонового мониторинга окружающей среды. Основные результаты, полученные в тот период, были представлены Ю. А. Израэлем в его монографии «Экология и контроль состояния природной среды».

Наибольшее развитие методов радиационного мониторинга происходило в 1954–1963 гг. на Семипалатинском и Новоземельском атомных полигонах. Во время аварии на Чернобыльской АЭС широко использовался накопленный в это время опыт, но сам метод существенно совершенствовался.

После аварии на Чернобыльской АЭС была проведена обширная работа по мониторингу и исследованиям радиоактивного загрязнения атмосферы, земной поверхности, почв, воды в реках, водохранилищах, морях.

В процессе проведения работ готовились карты и схемы мощностей доз и плотностей загрязнения радионуклидами пострадавших после катастрофы территорий, списки населенных пунктов с различными уровнями загрязнения долгоживущими радионуклидами, рекомендации и заключения о возможности проживания людей в этих зонах, осуществления дезактивации, ведения сельскохозяйственных и иных работ. Проводились обобщения выработки рекомендаций по допустимым нагрузкам – уровням радиации и концентрациям радионуклидов, вырабатывались соответствующие критерии для проживания или эвакуации населения.

Мониторинг и исследования проводились в следующих аспектах:

1 Разведка радиоактивного загрязнения (этот термин в настоящее время почти не спользуется; практически речь идет о мониторинге радиоактивного загрязнения в самом широком смысле), которая включала:

наземный отбор проб и дальнейший химический и радиационный (включая гамма-спектрометрический) анализ;

отбор проб из атмосферного воздуха с последующим анализом;

отбор проб воды из рек, озер, водохранилищ, морей с их последующим анализом;

аэрогамма-съемка радиоактивных следов облака и струи;

аэрогамма-съемка радиоактивного облака и струи;

исследование зоны разрушенного реактора.

2 Исследования радиоактивного загрязнения природных сред. Мониторинг включает в себя наблюдения, анализ и прогноз состояния среды и исследования по следующим направлениям:

исследования состава (и фракционирования) радионуклидов после аварии;

исследование распределения радионуклидов в атмосфере и на местности после чернобыльской аварии;

исследование связи распределения радионуклидов с метеорологическими условиями;

специфика загрязнений при ядерных взрывах и авариях;

исследование аэрозольных частиц-носителей радиоактивности;

растворимость и биологическая доступность радионуклидов при ядерных взрывах и авариях, их сравнение;

миграция радионуклидов;

поведение радиоактивных следов в различных ландшафтных зонах;

обобщение данных, создание картографических материало;

изучение особенностей загрязнения после аварии (роль радиоактивного йода, плутония, стронция, цезия, америция).

3 Меры, принимаемые по снижению опасности воздействия радиоактивных излучений после аварии.

2. Чернобыльская катастрофа, приведшая к значительному выбросу радиоактивных осадков, негативно изменила состояние природной среды. В результате аварии оказалось загрязнено более 20 % территории Беларуси. Данные события обострили проблему оценки влияния экологической ситуации на состояние здоровья человека и состояние всех компонентов экосистем. Для анализа экологической ситуации на территории Беларуси одной из необходимых составляющих является оценка радиационной обстановки.

На момент аварии в Беларуси практически не было научных коллективов, работающих в области радиоэкологии, радиобиологии, радиационной медицины, сельскохозяйственной радиологии.

После аварии в республике были созданы Институт радиобиологии и Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси (г. Минск), Научно-исследовательский институт радиационной медицины (г. Минск), Витебский, Гомельский и Могилевский филиалы НИИ радиационной медицины Министерства здравоохранения республики, Белорусский научно исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии Минсельхозпрода (г. Гомель).

Полученные на начальном этапе результаты исследований послужили основой для проведения первоочередных защитных мер, разработки концепции проживания населения на радиоактивно загрязненных территориях, утверждение норм содержания радионуклидов в продуктах питания и питьевой воде, запрещения или ограничения некоторых видов хозяйственной деятельности на пострадавших территориях. В дальнейшем работы были продолжены в рамках государственных программ по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы (Чернобыльские госпрограммы) на 1993–1995, 1996–2000 и последующие годы.

Исследования по Чернобыльской тематике ведутся с участием научных учреждений НАН Беларуси, Министерства здравоохранения, Госкомчернобыля, Белгидромета, Минсельхозпрода, Минобразования и др. органов государственного управления.

Организациями Белгидромета было выполнено:

радиационное обследование приграничных территорий Беларуси и России (отбор проб почвы).

радиационное обследование территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника – ПГРЭЗ (отбор проб почвы и гамма-съемка).

определение содержания радионуклидов в пробах почвы, отобранных на приграничных территориях (137Cs и 90Sr) и на территории ПГРЭЗ (137Cs, 90Sr, 241Am, изотопы Pu).

формирование баз данных радиоактивного загрязнения приграничных территорий России и Беларуси и ПГРЭЗ по результатам обследования всех организаций, участвующих в выполнении заданий по уточнению радиационной обстановки для построения карт.

проведен анализ данных, полученных в результате обследования и их статистическая обработка.

Был подготовлен комплект карт радиационной обстановки на территории Республики Беларусь, включающий следующие карты  загрязнения территории Республики Беларуси в целом и всех областей Республики Беларусь 137Cs по состоянию на 1986, 1996, 2006, 2016, 2026, 2036, 2046, 2056 гг. а также карты загрязнения территории Республики Беларуси 90Sr по состоянию на 2006 г. и карты загрязнения территории ПГРЭЗ 137Cs, 90Sr, 241Am, изотопами плутония по состоянию на 2008 г.

3. Система радиационного мониторинга на территории Республики Беларусь основана на теории и практике мониторинга, созданного в СССР и имеющего полувековую историю.

Начиная с 1963 г., в Беларуси на сети гидрометеорологических станций начали проводить измерения мощности дозы гамма-излучения (МД), а затем были введены пункты контроля радиоактивных выпадений из атмосферы (горизонтальные планшеты). Ответственность за проведение радиационного мониторинга в Беларуси была возложена на Белгидромет, входивший в состав Государственного комитета по гидрометеорологии СССР.

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь и в соответствии со статьей 23 Закона Республики Беларусь «О гидрометеорологический деятельности» мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, атмосферных осадков и снежного покрова осуществляет департамент по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Головной организацией по мониторингу компонентов окружающей среды, осуществляющей методическое руководство производственными подразделениями радиационно-экологического мониторинга, является государственное учреждение «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» (РЦРКМ).

Результаты наблюдений на стационарной сети мониторинга используются в целях информационного обеспечения органов государственного управления в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, информирования общественности о состоянии окружающей среды.

С 1989 г. при Госкомгидромете работает межведомственная комиссия по радиационному контролю, созданная Совмином РБ. Информация считается официальной только после рассмотрения на комиссии. В Госкомгидромете существует система мониторинга радиоактивного загрязнения поверхностных вод, почв и воздуха.

До катастрофы на ЧАЭС контроль радиоактивных выпадений из атмосферы с использованием горизонтальных планшетов проводился в 8 пунктах наблюдений в городах Барановичи, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Могилев, Пинск.

Мониторинг окружающей среды проводится в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) в Республике Беларусь в соответствии с законами Республики Беларусь и другими нормативно-правовыми актами:

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»;

Закон «О гидрометеорологической деятельности»;

Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, повергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС»;

Положение о Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.07.2003 № 949.

Порядок проведения отдельных видов мониторинга определяется Положениями о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, радиационного мониторинга и использования их данных, утвержденными постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

В соответствии с Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь радиационного мониторинга и использования его данных радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за:

естественным радиационным фоном;

радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных веществ;

радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, целями радиоэкологического мониторинга являются:

определение динамики и прогнозирования радиационной обстановки;

выяснение поведения радионуклидов в объектах природной среды;

оценка радиационного состояния растительного и животного мира, в том числе лесных ресурсов Беларуси;

получение данных и построение карт радиационной обстановки различного назначения;

определение критериев зонирования загрязненных территорий;

выработка практических рекомендаций по рациональному и безопасному природопользованию;

оценка влияния радиационной обстановки на жизнедеятельность организмов;

разработка способов коррекции возникающих повреждений.

Для реализации этих целей Институт леса, экспериментальной ботаники, геологических наук, зоологии, генетики и цитологии НАН РБ, БГУ, Госкомгидромет и другие организации имеют свои реперные сети натурных радиоэкологических наблюдений, которые, в совокупности с реперной сетью Института радиобиологии НАН РБ, позволяют вести регулярные мониторинговые исследования, получать всесторонние данные о радиационном состоянии экосистем РБ и др. актуальные научно-практические результаты.

Задачи радиоэкологического мониторинга:

определение радиационного фона;

наблюдение за радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха;

определение содержания радионуклидов в воздухе, поверхностных водах, почвах.

Тема 2 Физические закономерности радиоактивного распада

1 Общая характеристика радиоактивного распада

2 Виды радиоактивного распада

3 Виды ионизирующих излучений

4 Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом

1 В настоящее время общеприняты следующие представления о строении вещества, которые лежат в основе знаний о радиоактивности:

1 Атом наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств. Каждому химическому элементу соответствует определенный состав атома. Атомы могут существовать как в свободном состоянии, так и в связанном – в составе молекул. Все химические и физические свойства атома определяются особенностями его строения. Атомы имеют размеры порядка 10–10 м и массу 10–27 кг.

2 Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов. Модель строения атома была предложена в 1913 г. датским физиком Н.Бором, за основу которой была принята планетарная модель Э.Резерфорда. Атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся по строго определенным орбитам отрицательно заряженные электроны. Величина заряда электрона составляет 1,610–19 Кл, масса меньше ядра атома водорода в 1840 раз и составляет 9,110–31 кг и имеет отрицательный заряд. Основная масса атома сосредоточена в ядре, на долю электронов приходится менее 0,05 % массы атома. Располагаясь на определенных расстояниях от атомного ядра, электроны образуют электронные слои (электронные оболочки). На каждой оболочке К (номер оболочки) может быть не более 2К2 электронов. Каждая оболочка характеризуется своим энергетическим уровнем. Если все электроны заполняют свои орбиты, то атом находится в устойчивом состоянии.

Если орбитальный электрон получает дополнительную энергию извне, то он переходит на более удаленную орбиту (атом становится возбужденным). Стремясь к равновесию, через некоторое время (примерно через 10-8 с) электрон вернется на свою орбиту, при этом будет выделена энергия в виде фотона.

3 Плотность ядерного вещества очень велика и составляет 1,8·1017 кг/м3. Это свидетельствует об огромной внутриядерной энергии. Наибольшая плотность ядерного вещества у элементов расположенных в средней части периодической таблицы Д.И.Менделеева. Ядро имеет сложную структуру и состоят из нуклонов.

4 Нуклоны (от лат. nucleus – ядро) – общее наименование для протонов и нейтронов, из которых построены все атомные ядра.

Нуклиды, общее название атомных ядер, отличающихся числом протонов нейтронов. Нуклиды с одинаковым числом в ядре химического элемента протонов и разным количеством нейтронов называются изотопами.

5 Протон (от греч. protos – ядро) – относительно стабильная элементарная частица с положительным зарядом и массой ≈ 1836 mе (mе – масса электрона). Вместе с нейтронами протоны образуют атомные ядра всех химических элементов, при этом число протонов в ядре равно атомному номеру данного элемента и, следовательно, определяет место элемента в периодической системе Д.И.Менделеева.

При определенных условиях (слабом взаимодействии) протон при внутренних ядерных превращениях может перейти в нейтрон через бета-распад ядер или в результате электронного захвата с выбросом позитрона и нейтрино.

6 Позитрон – элементарная частица, которая по массе равна массе электрона, но имеет положительный заряд равный по величине заряду электрона.

7 Нейтрон – электрически нейтральная элементарная частица с массой ≈ 1840 mе, незначительно превышающей массу протона. В свободном состоянии, вне ядра, нейтрон неустойчив и превращается в протон.

8 Прочность ядра зависит от соотношения полей в ядре: электрического, гравитационного, ядерного, электромагнитного, слабого. Радиус действия ядерных сил равен радиусу нуклона (порядка 1,5·10–13 м). Ядерное поле самое сильное.

9 Количество электронов (отрицательный заряд) на орбитах атома равно числу протонов (положительный заряд) в ядре. В этом состоянии атом относительно устойчив и электрически нейтрален.

10 Экспериментально показано, что масса ядра меньше суммы масс входящих нуклонов. Это явление называют дефектом массы.

Впервые способность ядер тяжелых элементов самопроизвольно распадаться была обнаружена Беккерелем в 1896 г. Позднее Резерфорд и супруги Кюри показали, что ядра некоторых веществ испытывают последовательные превращения, образуя радиоактивные ряды, где каждый член ряда возникает из предыдущего, причем никакими внешними физическими воздействиями (температура, электрические и магнитные поля, давление) нельзя повлиять на характеристики распада.

Способность некоторых неустойчивых атомных ядер самопроизвольно превращаться в ядра других элементов с испусканием различных видов радиационных излучений называют радиоактивностью, а изотопы, ядра которых способны самопроизвольно распадаться – радионуклидами.

Имеются радионуклиды средней части таблицы Д.И.Менделеева и три радиоактивных семейства тяжелых радионуклидов.

Количество ядерных превращений тяжелых радионуклидов может быть различным, но последним элементом, ядра которого не распадаются, является свинец. Радиоактивный распад описывается при помощи уравнений на основе равенства сумм зарядов и массовых чисел:

(1)

Здесь М – массовое число, равное сумме протонов и нейтронов в ядре:

M = Z+n,					(2)

где:	Z – число протонов в ядре; n – количество нейтронов в ядре.

Выполнение закона сохранения массового числа:

М1 = М2 + М3				(3)

Выполнение закона сохранения электрического заряда:

Z1 = Z2 + Z3				(4)

2 Известны 2 типа радиоактивного распада: альфа-распад, бета-распад, а также спонтанное деление атомных ядер (нейтронный распад), протонная радиоактивность (протонный синтез).

В более тяжелых элементах больше нейтронов. Начиная с номера 82 таблицы Д.И.Менделеева, ядра изотопов химических элементов нестабильны и распадаются, несмотря на избыток нейтронов.

Альфа-распад – характерен для ядер тяжелых элементов:

(5)

При альфа-распаде ядро атома испускает два протона и два нейтрона, связанные в ядро атома гелия 42Н, т.е. альфа-частица по массе и заряду аналогична ядру атома гелия. Энергия альфа-частиц может быть в пределах 1–10 МэВ.

Бета-распад (β-распад) – это процесс превращения в ядре атома протона в нейтрон или нейтрона в протон с выбросом бета-частиц (соответственно позитрона или электрона). Бета-распад объединяет три самостоятельных вида радиоактивных превращений:

выбрасывание электрона и антинейтрино – –β-распад (электронный распад);

выбрасывание позитрона и нейтрино – +β-распад (позитронный распад);

поглощение одним из протонов ядра атома электрона с ближайшей орбиты. При этом заряд ядра уменьшится на единицу.

Для равновесия в ядре должно быть определенное сочетание количества протонов и нейтронов. Если имеет место чрезмерный избыток нейтронов, то ядро становится неустойчивым, что вызывает превращение нейтрона в протон. При этом образуется химический элемент с порядковым номером на единицу больше, а материнское ядро испускает электрон и антинейтрино. Если в ядре избыток протонов по сравнению с нейтронами, то протон превращается в нейтрон с испусканием позитрона и нейтрино. При этом образуется химический элемент с порядковым номером на единицу меньше материнского.

Электронный распад:

(электрон) + 1(антинейтрино)		(6)

Позитронный распад:

(позитрон) + υ (нейтрино)		(7)

Энергия бета-частиц изменяется в больших пределах и может достигать 13,5 МэВ. Бета-частицы распространяются в среде со скоростью 0,29–0,99 скорости света.

Иногда радиоактивный распад сопровождается выбросом не только бета- или альфа-частиц, но и гамма-квантов. Гамма-кванты – это электромагнитное излучение с частотой до1020 с–1, с энергией до 10 МэВ. Это происходит в том случае, если при распаде не вся энергия передается выбрасываемому электрону, позитрону или альфа-частице. Например:

(8)

Радиоактивные превращения ядер могут происходить и при захвате ядром орбитального электрона (К-захват):

(9)

Спонтанное деление атомных ядер (нейтронный распад) – это самопроизвольное деление некоторых тяжелых ядер (238, 235U, 240, 248, 249, 250Cf; 244, 248Сm и др.). Вероятность самопроизвольного деления ядер незначительна по сравнению с альфа-распадом. Процесс самопроизвольного деления ядер происходит из-за того, что ядра сами по себе нестабильны. При этом происходит расщепление ядра на два осколка (ядра), близких по массе. При самопроизвольном делении имеет место неравенство mЯД  m1 + m2.

Здесь mяд – масса ядра, m1 и m2 – массы ядер-осколков, образующиеся в результате – распада ядра. Кинетическая энергия ядер-осколков во много раз больше энергии альфа частиц. Кроме того, выбрасывается некоторое количество нейтронов, обычно 2–3 на акт деления. Другой отличительной особенностью деления является огромное энерговыделение (в миллионы раз больше, чем при сжигании органического топлива). И, наконец, продукты деления являются радиоактивными. Ядра-осколки перегружены нейтронами и поэтому испускают нейтроны, бета-частицы и гамма-кванты. То есть, при делении тяжелых ядер появляются различного рода ионизирующие излучения

Основной закон радиоактивного распада радионуклида. В результате всех видов радиоактивных превращений количество ядер данного изотопа постепенно уменьшается. Убывание количества распадающихся ядер происходит по экспоненте и записывается в следующем виде:

N=N0е–t,				(10)

где N0 – количество ядер радионуклида в момент начала отсчета времени (t =0);  - постоянная распада, которая для различных радионуклидов разная; N – количество ядер радионуклида спустя время t; е – основание натурального логарифма (е = 2,713….). Это и есть основной закон радиоактивного распада.

Естественный радиоактивный распад ядер протекает самопроизвольно, без всякого воздействия извне. Этот процесс статистический, и для отдельно взятого ядра можно лишь указать вероятность распада за определенное время. Поэтому скорость распада можно характеризовать временем t. Пусть имеется число N атомов радионуклида. Тогда, число распадающихся атомов dN за время dt пропорционально числу атомов N и промежутку времени dt:

(11)

Знак минус показывает, что число N исходных атомов уменьшается во времени. Экспериментально показано, что свойства ядер со временем не меняются. Отсюда следует, что l есть величина постоянная и носит название – постоянная распада. Из (11) следует, что l = – dN/N = const, при dt = 1, т.е. постоянная l равна вероятности распада одного радионуклида за единицу времени.

3 Ионизирующее излучение (ИИ) – это излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию в этой среде ионов разных знаков. Излучение считается ионизирующим, если оно способно разрывать химические связи молекул. Ионизирующее излучение делят на корпускулярное и фотонное.

Радиоволны, световые волны, тепловая энергия Солнца не относятся к ионизирующим излучениям, так как они не вызывают повреждения организма путем ионизации.

Корпускулярное – это поток частиц с массой отличной от нуля (электроны, протоны, нейтроны, альфа-частицы).

Фотонное – это электромагнитное излучение, косвенно ионизирующее излучение (гамма излучение, характеристическое излучение, тормозное излучение, рентгеновское излучение, аннигиляционное излучение).

Альфа-излучение – это поток альфа-частиц (ядер атомов гелия), испускаемых при радиоактивном распаде, а также при ядерных реакциях и превращениях. Альфа-частицы обладают сильной ионизирующей способностью и незначительной проникающей способностью. В воздухе они проникают на глубину несколько сантиметров, в биологической ткани – на глубину доли миллиметра, задерживается листом бумаги, тканью одежды. Альфа-излучение особо опасно при попадании его источника внутрь организма с пищей или с вдыхаемым воздухом.

Бета-излучение – это поток электронов или позитронов, испускаемых ядрами радиоактивных элементов при бета-распаде. Их ионизирующая способность меньше, чем у альфа-частиц, но проникающая способность во много раз больше, и составляет десятки сантиметров. В биологической ткани они проникают на глубину до 2 см, одеждой задерживается только частично. Бета-излучение опасно для здоровья человека, как при внешнем, так и при внутреннем облучении.

Протонное излучение – это поток протонов, составляющих основу космического излучения, а также наблюдаемых при ядерных взрывах. Их пробег в воздухе и проникающая способность занимают промежуточное положение между альфа и бета-излучением.

Нейтронное излучение – поток нейтронов, наблюдаемых при ядерных взрывах, особенно нейтронных боеприпасов и работе ядерного реактора. Последствия его воздействия на окружающую среду зависят от начальной энергии нейтрона, которая может меняться в пределах 0,025 –300 МэВ.

Гамма-излучение – электромагнитное излучение (длина волны 10–10–10–14 м), возникающее в некоторых случаях при альфа и бета-распаде, аннигиляции частиц и при возбуждении атомов и их ядер, торможении частиц в электрическом поле. Проникающая способность гамма-излучения значительно больше, чем у вышеперечисленных видов излучений. Глубина распространения гамма-квантов в воздухе может достигать сотен и тысяч метров. Ионизирующая способность (косвенная) значительно меньше, чем у вышеперечисленных видов излучений. Большинство гамма-квантов проходит через биологическую ткань, и только незначительное количество поглощается телом человека.

Тормозное излучение – фотонное излучение с непрерывным энергетическим спектром, испускаемое при уменьшении кинетической энергии заряженных частиц. Воздействие на окружающую среду такое, как и гамма-излучения.

Характеристическое излучение – фотонное излучение с дискретным энергетическим спектром, возникающее при изменении энергетического состояния электронов атома. Воздействие на биологическую ткань аналогично гамма-излучению.

Аннигиляционное излучение – фотонное излучение, возникающее в результате аннигиляции частицы и античастицы (например, позитрона и электрона). Воздействие на биологическую ткань аналогично гамма-излучению.

Рентгеновское излучение – фотонное излучение (длина волны 10–9–10–12 м), состоящее из тормозного и (или) характеристического излучения, генерируемого рентгеновскими аппаратами, и возникающее при некоторых ядерных реакциях. В отличие от гамма-излучения оно обладает такими свойствами как отражение и преломление.

4 Альфа-частицы, бета-частицы, выброшенные из ядра, обладают значительной кинетической энергией и, воздействуя на вещество, с одной стороны производят его ионизацию, а с другой проникают на определенную глубину. Взаимодействуя с веществом, они теряют эту энергию, в основном, в результате упругих взаимодействий с ядрами атомов или электронами, отдавая им всю или часть своей энергии, вызывая ионизацию или возбуждение атомов (т.е. перевод электрона с более близкой на более удаленную от ядра орбиту). Ионизация и проникновение на определенную глубину имеют принципиальное значение для оценки воздействия ионизирующего излучения на биологическую ткань различных видов излучений. Зная свойства различных видов излучений проникать через разные материалы, последние можно использовать как для защиты человека, так и некоторых объектов, приборов и т.д.

Результаты взаимодействия ионизирующего излучения с веществом зависят: от массы, заряда потока частиц и их энергий; от вида фотонов и их энергий; от типа и плотности вещества; от значения энергий внутримолекулярных сил облучаемого вещества.

Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом зависит от соотношения масс и энергий частиц и может носить упругий или неупругий характер.

С учетом выше сказанного можно сделать некоторые выводы:

заряженные частицы, проходящие через вещество, взаимодействуют как с орбитальными электронами атома, так и с его ядром;

при взаимодействии с орбитальными электронами, энергия частиц растрачивается на ионизацию атомов, если она не менее 35 эВ и на возбуждение атомов (перевод электрона с ближней орбиты на более удаленную), если она менее 35 эВ;

в процессе ионизации атома образуются заряженные частицы (свободные электроны), а атомы, потерявшие один или несколько электронов, превращаются в положительно заряженные ионы;

при взаимодействии с ядром заряженная частица может или тормозиться электрическим полем ядра и менять свое направление движения или поглощаться ядром. В первом случае происходит испускание тормозного излучения, во втором случае заряженная частица (при достаточно большой энергии) поглощается ядром, при этом выбрасываются элементарные частицы и фотоны. Поглощение частицы ядром обычно происходит, если энергия частицы превышает 1,02 МэВ.

Процесс взаимодействия, при котором исчезают первоначальные и появляются новые частицы, называют ядерной реакцией. Рассмотрим взаимодействие различных видов излучений с веществом.

Гамма-излучение. Взаимодействие гамма-квантов с веществом может сопровождаться фотоэффектом, комптоновским рассеянием и образованием электрон-позитронных пар. Вид эффекта зависит от энергии гамма-кванта:

Фотоэффект возникает при Е = 10 эВ–1 МэВ, то есть при относительно малых значениях энергий. В этом случае вся энергия гамма-кванта передается орбитальному электрону, и он выбивается из орбиты.

Выбитый электрон называется фотоэлектроном. В результате его отрыва в атоме появляется свободный уровень, который заполняется одним из наружных электронов. При этом, либо испускается вторичное мягкое характеристическое излучение (процесс флюоресценции), либо энергия передается одному из электронов, который покидает атом (электрон Оже). Флюоресцентное излучение наблюдают в материалах с большим атомным номером. В материалах с низким атомным номером преобладает образование электронов Оже. Вероятность фотоэффекта увеличивается с ростом атомного номера материала и уменьшается с ростом энергии фотона.

С ростом энергии гамма-квантов явление фотоэффекта становится все меньше, а при энергии 100–200 кэВ начинает преобладать Комптон-эффект.

Комптоновским рассеиванием называется процесс взаимодействия фотонного излучения с веществом, в котором фотон в результате упругого столкновения с орбитальным электроном теряет часть своей энергии и изменяет направление своего первоначального движения, а из атома выбивается электрон отдачи (комптоновский электрон).

Образование электронно-позитронных пар. Если энергия гамма кванта превышает 1,02 эВ, то он поглощается ядром, а из последнего одновременно вылетают электрон и позитрон. Таким образом, гамма кванты способны косвенно ионизировать вещество. Возникшей паре передается вся энергия гамма кванта за вычетом энергии покоя пары, равной 1,022 МэВ.

Позитрон быстро исчезает за счет аннигиляции с одним из электронов среды. В этом случае испускается 2 фотона с энергией по 0,511 МэВ.

Гамма-квант образуется при переходе ядра в более низкие энергетические состояния. Не имея массы, они не могут замедляться в среде, а лишь поглощаются или рассеиваются. При прохождении через вещество их энергия не меняется, но уменьшается интенсивность.

В практических расчетах удобно пользоваться такой величиной, как «толщина слоя половинного ослабления» – это такая толщина слоя материала, проходя которую интенсивность излучения гамма-квантов уменьшается в 2 раза. Проникающая способность гамма-излучения в воздухе – десятки и сотни метров, в твердых телах – многие сантиметры, в биологической ткани человека часть гамма-квантов проходят через человека насквозь, другие поглощаются.

Бета-излучение. В отличие от фотонов заряженные частицы теряют свою энергию в конденсированной фазе сравнительно небольшими порциями в результате многократных столкновений с электронами среды.

Прохождение бета-частиц через вещество сопровождается упругими и неупругими соударениями с ядрами и электронами тормозящей среды.

Упругое рассеяние бета-частиц на ядрах более вероятно и осуществляется при относительно низких энергиях электронов Еβ < 0,5 МэВ. Упругое рассеяние бета-частиц на электронах в Z раз (Z – величина заряда ядра) менее вероятно, чем на ядрах. Возможен в редких случаях и сдвиг ядер атомов кристаллической решетки.

При энергии бета-частиц выше энергии связи электрона c ядром (до ≈ 1 МэВ) основным механизмом потерь энергии является неупругое рассеяние на связанных электронах, приводящее к ионизации и возбуждению атомов.

При больших энергиях электронов главным механизмом потерь энергии является радиационное торможение, при котором возникает тормозное излучение.

Одним из вариантов неупругого взаимодействия является К-захват.

Таким образом, процессы взаимодействия бета-частиц со средой характеризуются радиационным торможением и относительно большой потерей энергии или значительным изменением направления их движения в элементарном акте.

Путь бета-частиц в веществе представляет ломаную линию, а пробег бета-частиц одинаковых энергий имеет значительный разброс. Это связано с тем, что масса бета-частиц крайне мала, поэтому вероятность упругого рассеяния на ядрах больше, чем у тяжелых частиц. В таблице 1 показана средняя глубина пробега бета-частиц в воздухе, биологической ткани и для примера в алюминии.

Альфа-излучение. Энергия альфа-частиц находится в пределах 4–10 МэВ, скорость примерно 20000 км/с. Имея большую массу и значительную энергию, они ее расходуют в основном на неупругое рассеяние на электронах атомов. Таким образом, альфа-частицы обладают большой ионизирующей способностью. В редких случаях альфа-частица может проникнуть в ядро и вызвать ядерную реакцию. Полная ионизация, создаваемая альфа-частицами на всем пути в среде, составляет примерно 120–150 тысяч пар ионов.

Таблица 1 – Пробег бета-частиц

| Максимальная энергия бета-частиц, Е, МэВ | Воздух, см | Биологическая ткань, мм | Алюминий, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,13 | 0,002 | 0,0006 |
| 0,02 | 0,52 | 0,008 | 0,0026 |
| 0,03 | 1,12 | 0,018 | 0,0056 |
| 0.04 | 1,94 | 0,030 | 0,0096 |
| 0,05 | 2,91 | 0,046 | 0,0144 |
| 0,06 | 4,03 | 0,063 | 0.0200 |
| 0.07 | 5,29 | 0,083 | 0,0263 |
| 0,08 | 6,93 | 0,109 | 0,0344 |
| 0,09 | 8,20 | 0,129 | 0,0407 |
| 0,1 | 10,1 | 0,158 | 0,050 |
| 0,5 | 119 | 1,87 | 0,593 |
| 1,0 | 306 | 4,80 | 1,52 |
| 1,5 | 494 | 7,80 | 2,47 |
| 2,0 | 710 | 11,1 | 3,51 |
| 2,5 | 910 | 14,3 | 4,52 |
| 3,0 | 1100 | 17,4 | 5,50 |
| 5,0 | 1900 | 29,8 | 9,42 |
| 10 | 3900 | 60,8 | 19,2 |

Удельная ионизация изменяется от 25 до 60 тысяч пар ионов на 1 см пути в воздухе. Удельная ионизация увеличивается к концу пробега альфа-частиц. Это связано с тем, что при прохождении через вещество энергия альфа-частицы, а значит, и ее скорость уменьшается. В результате увеличивается вероятность ее взаимодействия с электронами атома. Это приводит к увеличению ионизации вещества, достигая максимума в конце пробега.

Альфа-частицы, имея двойной электрический заряд и большую массу буквально «продираются» через атомы вещества. Вследствие сильных потерь энергии альфа-частицы проникают на незначительную глубину.

Пробег альфа-частиц в воздухе не превышает 10 см, а в биологической ткани 120 мкм, т.е. реальную опасность альфа частицы представляют при попадании их во внутрь организма.

Таблица 2 – Пробег альфа-частиц в воздухе, биологической ткани

и алюминии

| Энергия альфа частиц Еα, МэВ | Воздух, см | Биологическая ткань, мкм | Алюминий, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 2,5 | 31 | 16 |
| 4,5 | 3,0 | 37 | 20 |
| 5,0 | 3,5 | 43 | 23 |
| 6,0 | 4,6 | 56 | 30 |
| 7,0 | 5,9 | 72 | 38 |
| 8,0 | 7,4 | 91 | 48 |
| 9,0 | 8,9 | 110 | 58 |
| 10 | 10,6 | 130 | 69 |

В таблице 2 показана длина пробега альфа-частиц в воздухе, биологической ткани и алюминии. Алюминий взят в качестве примера, так как именно металлы чаще всего применяются для защиты человека и электронных схем от ионизирующих излучений.

Тема 3 Дозиметрия ионизирующих излучений

1 Общее понятие о дозиметрии и радиометрии

2 Активность радионуклидов

3 Основные дозиметрические единицы

1. Дозиметрия представляет собой самостоятельный раздел прикладной ядерной физики, который рассматривает свойства ионизирующих излучений, физические величины, характеризующие взаимодействие их со средой, а также расчетные и экспериментальные методы и средства для измерения этих величин.

Ведущую задачу дозиметрии составляет определение дозы излучения в различных средах и особенно в тканях живого организма. Дозиметрические данные очень важны для количественной и качественной оценки эффектов ионизирующих излучений при внешнем и внутреннем облучении организма, для выявления и предупреждения возможной лучевой опасности для человека. Без знания дозиметрических параметров нельзя обеспечить безопасность работы при контакте с источниками ионизирующих излучений.

Радиометрия – раздел прикладной ядерной физики, предметом которого является теория и практика измерения активности радиоактивных источников и идентификация изотопов по испускаемому излучению.

Иногда радиометрию рассматривают, как составную часть дозиметрии, поскольку последняя использует методы радиометрии для определения доз излучения.

2. Каждый радиоактивный распад сопровождается выделением энергии, которая передается в виде излучения. Очевидно, что можно определить количество распадов за определенный промежуток времени. Это есть не что иное, как скорость распада радионуклида, которую можно назвать активностью: чем больше распадается за одно и тоже время ядер, тем больше активность.

Итак, активность – это физическая величина, характеризующая число радиоактивных распадов в единицу времени:

А = dN/dt					(1)

Исходя из определения активности, следует, что она характеризует скорость ядерных переходов в единицу времени. С другой стороны, количество ядерных переходов зависит от постоянной распада l. Можно показать, что:

A = A0е–0,693t/T				(2)

Активность радионуклида характеризует число распадов в единицу времени (в секунду) и равна производной по времени от уравнения:

А = dN/dt = lN0е–-t = lN		(3)

Соответственно начальная активность в момент времени t = 0 равна:

Аo = lNo					(4)

Исходя из уравнения (3) и с учетом (4), получим:

А = Аoе–t	или	А = А0е– 0,693t/T	(5)

Единицей активности в системе СИ принят 1 распад/с=1 Бк (назван Беккерелем в честь французского ученого (1852–1908 гг.), открывшего в 1896 г. естественную радиоактивность солей урана). Используют также кратные единицы: 1 ГБк=109 Бк – гигабеккерель, 1 МБк=106 Бк – мегабеккерель, 1 кБк=103 Бк – килобеккерель и др.

Существует и внесистемная единица Кюри, которая изымается из употребления согласно ГОСТ 8.417-81 и РД 50-454-84. Однако на практике и в литературе она используется. За 1 Ки принята активность 1г радия.

1 Ки = 3,71010 Бк; 1 Бк = 2,710–11 Ки		(6)

Используют также кратную единицу мегакюри 1 Мки=1106 Ки и дольные – милликюри, 1 мКи=10–3 Ки; микрокюри, 1 мкКи=10–6 Ки.

Радиоактивные вещества могут находиться в различном агрегатном состоянии, в том числе аэрозольном, взвешенном состоянии в жидкости или в воздухе. Поэтому в дозиметрической практике часто используют величину удельной, поверхностной или объемной активности или концентрации радиоактивных веществ в воздухе, жидкости и в почве.

Удельную, объемную и поверхностную активность можно записать соответственно в виде:

Аm = А/m; Аv = А/v; Аs = A/s		(7)

где: m – масса вещества; v – объем вещества; s – площадь поверхности вещества.

Очевидно, что:

Аm = A/m = A/srh = Аs/rh = Av/r	(8)

где: r – плотность почвы, принимается в Республике Беларусь равной 1000 кг/м3; h – корнеобитаемый слой почвы, принимается равным 0,2 м; s – площадь радиоактивного заражения, м2. Тогда:

Аm = 510–3 Аs ; Аm = 10–3 Av 			(9)

Аm может быть выражена в Бк/кг или Ки/кг; As может быть выражена в Бк/м2 ,Ки/ м2, Ки/км2; Av может быть выражена в Бк/м3 или Ки/м3.

На практике могут быть использованы как укрупненные, так и дробные единицы измерения. Например: Ки/ км2 , Бк/см2, Бк/г и др.

В нормах радиационной безопасности НРБ-2000 дополнительно введены еще несколько единиц активности, которыми удобно пользоваться при решении задач радиационной безопасности.

Активность минимально значимая (МЗА) – активность открытого источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении которой требуется разрешение органов санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения на использование этих источников, если при этом также превышено значение минимально значимой удельной активности.

Активность минимально значимая удельная (МЗУА) – удельная активность открытого источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении которой требуется разрешение органов санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения на использование этого источника, если при этом также превышено значение минимально значимой активности.

Активность эквивалентная равновесная (ЭРОА) дочерних продуктов изотопов радона 222Rn и 220Rn – взвешенная сумма объемных активностей короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона – 218Ро (RaA); 214Pb (RaB); 212Pb (ThB); 212Вi (ThC) соответственно:

(ЭРОА)Rn = 0,10 АRaA + 0,52 АRaB + 0,38 АRaC ;

(ЭРОА)Th = 0,91 АThB + 0,09 АThC ,

где А – объемные активности дочерних продуктов изотопов радона и тория.

3. Для установления закономерностей распространения и поглощения ионизирующих излучений в среде, в том числе и в биологической ткани, введены следующие основные характеристики: энергия частиц и гамма-квантов, плотность потока частиц (фотонов), флюенс-частиц (фотонов), поглощенная доза, мощность поглощенной дозы, керма, экспозиционная доза фотонного излучения, мощность экспозиционной дозы, эквивалентная доза, мощность эквивалентной дозы, эффективная доза, полувековая эквивалентная доза, коллективная эквивалентная доза и др.

Энергия частиц или гамма-квантов – Е выражается в Джоулях или электрон-вольтах (эВ). Величина Джоуль используется в системе СИ, электрон вольт (эВ) – внесистемная единица.

1эВ = 1,6.10–19Дж

где: 1эВ – это энергия, которую приобретает электрон, ускоренный разностью потенциалов в 1В.

Плотность потока частиц (гамма-квантов) j – выражается числом частиц (гамма-квантов), падающих на единицу поверхности в единицу времени. Поверхность расположена нормально к направлению движения частиц. Единица измерения – частица/м2 с.

Флюенс частиц (фотонов) характеризует полное число частиц, прошедших через единичную поверхность за все время облучения:

Ф = jt				(10)

Единица измерения флюенса – частица/м2.

Исторически получилось так, что сначала были открыты гамма-лучи. Было замечено, что они имеют свойство ионизировать воздух. Поэтому для характеристики поля было введено понятие экспозиционная доза.

Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения характеризует их способность создавать в веществе заряженные частицы. Выражается отношением суммарного электрического заряда ионов одного знака Q, образованного излучением в некотором объеме воздуха к массе dm в этом объеме:

Х = dQ/dm			(11)

Единица измерения в системе СИ – Кл/кг, внесистемная единица – Рентген.

1 Рентген – это доза фотонного излучения, при прохождении которого через 1см3 сухого воздуха при температуре 0° С, давлении 1013гПа (760 мм рт. ст.), образуется 2.109 пар ионов, несущих электрический заряд в одну электростатическую единицу количества электричества данного знака.

Доза в 1Р накапливается за 1 час на расстоянии 1м от источника радия массой в 1г, т.е. активностью в 1Ки.

Между единицами существует следующая зависимость:

1Р = 2,58·10–4 Кл/кг; 1Кл/кг = 3,876.103 Р.

Учитывая, что экспозиционная доза накапливается во времени, на практике используется и понятие мощность экспозиционной дозы или уровень радиации.

Мощность экспозиционной дозы – отношение приращения экспозиционной дозы dХ за интервал времени dt к этому интервалу:

= dх/dt				(12)

Единицы измерения: в системе СИ – А/кг; внесистемная единица – Р/с, Р/ч, мР/ч, мкР/ч и т.д.

После того, как были открыты бета-излучение и альфа-излучение, стал вопрос оценки этих излучений при взаимодействии с окружающей средой. Экспозиционная доза для оценки оказалась непригодной. Поэтому была предложена, казалось бы, универсальная характеристика – поглощенная доза.

Поглощенная доза – количество энергии Е, переданное веществу излучением любого вида пересчете на единицу массы m любого вещества:

D = dE/dm, (Дж/кг).			(13)

1Дж/кг = 1Грей. Внесистемная единица – рад (радиационная адсорбционная доза). 1Грей = 100 рад. Можно использовать и дробные значения единиц, например: мГр, мкГр, мрад, мкрад и др.

Доза в органе или биологической ткани (DT) – средняя поглощенная доза в определенном органе или ткани человеческого тела:

DT = WТ/mT				(14)

где WТ – полная энергия, переданная ионизирующим излучением ткани или органу; mT – масса органа или ткани; DT – средняя поглощенная доза в массе ткани dm.

Вредное воздействие ионизирующих излучений на человека зависит не только от полученной дозы, но и от времени, за которое она получена, поэтому введено понятие мощность поглощенной дозы.

Мощность поглощенной дозы – отношение приращения поглощенной дозы dD за время dt:

= Р = dD/dt				(15)

Единицы измерения мощности дозы: рад/с, Гр/с, рад/ч, Гр/ч и т.д.

Замечено, что при облучении одной и той же энергией биологической ткани человека, (т.е. при получении одной и той же дозы), но различными видами лучей последствия для здоровья будут разными. Например, если при облучении альфа частицами вероятность заболеть раком очень высокая, то при облучении бета- частицами значительно меньше, а при облучении гамма-лучами еще меньше. Поэтому для биологической ткани была введена характеристика – эквивалентная доза.

Эквивалентная доза (НТ.R) – поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий коэффициент качества излучения К данного вида излучения R. Введена для оценки последствий облучения биологической ткани малыми дозами (дозами, не превышающими 5 предельно-допустимых доз при облучении всего тела человека), т.е. 250 мЗв/год. Ее нельзя использовать для оценки последствий облучения большими дозами. Доза эквивалентная равна:

НT.R = DT.R • WR,			(16)

где: DT.R – поглощенная доза биологической тканью излучением R; WR – коэффициент качества для отдельных видов излучений R (альфа-частиц, бета-частиц, гамма-квантов и др.), учитывающий относительную эффективность различных видов излучения в индуцирования биологических эффектов (таблица 3).

Таблица 3 – Коэффициенты качества излучения

| Вид излучения и диапазон энергии | Коэффициенты качества WR |
| --- | --- |
| Фотоны всех энергий | 1 |
| Электроны всех энергий | 1 |
| Альфа-частицы | 20 |
| Нейтроны с энергией: |  |
| < 10 кэВ | 5 |
| от 10 кэВ до 100 кэВ | 10 |
| > 100 кэВ до 2 Мэв | 20 |
| > 2 МэВ до 20 МэВ | 10 |
| > 20 МэВ | 5 |
| Протоны с энергией более 2МэВ, кроме протонов отдачи | 5 |
| Альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ядра | 20 |
| Примечание. Все значения относятся к излучению, падающему на тело, а в случае внутреннего облучения – испускаемому при ядерном превращении. |  |

Формула (16) справедлива для оценки как внешнего, так и внутреннего облучения только отдельных органов и тканей или равномерного облучения всего тела человека. При воздействии различных видов излучений одновременно с различными взвешивающими коэффициентами эквивалентная доза определяется как сумма эквивалентных доз для всех этих видов излучения R:

НТ = Σ НТ.R			(17)

Установлено, что при одной и той же поглощенной дозе биологический эффект зависит от вида ионизирующих излучений и плотности по тока излучения.

Единица измерения эквивалентной дозы в системе СИ: Зиверт (Зв).

Зиверт – единица эквивалентной дозы излучения любой природы в биологической ткани, которая создает такой же биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 Гр образцового рентгеновского и гамма-излучения.

Существует и внесистемная единица – бэр (биологический эквивалент рада), которая постепенно изымается из пользования. 1 Зв = 100 бэр.

Мощность эквивалентной дозы – отношение приращения эквивалентной дозы dH за время dt:

= dH/dt				(18)

Единицы измерения мощности эквивалентной дозы м Зв/с, мкЗв/с, бэр/с, мбэр/с и т.д.

В случае неравномерного облучения тела человека формула (16) не может быть использована, так как биологический эффект может оказаться другим. Поэтому введена «эффективная доза».

Эффективная доза (Е) – это такая доза при неравномерном облучении тела человека, которая равна эквивалентной дозе при равномерном облучении всего организма, при которой риск неблагоприятных последствий будет таким же, как и при неравномерном облучении тела человека.

Учет неравномерного облучения производится с помощью коэффициента радиационного риска (взвешивающий коэффициент), который учитывает радио чувствительность различных органов человека:

Е = SHiWTi,				(19)

где Нi - эквивалентная доза в данном i-том органе, биологической ткани; WTi - взвешивающий коэффициент для тканей и органов, учитывающий чувствительность разных органов и тканей при возникновении стохастических эффектов радиации в i-м органе; сумма рассматривается по всем тканям т.

Взвешивающий коэффициент характеризует отношение стохастического риска поражения какого-либо органа или ткани к риску поражения всего организма при равномерном облучении всего тела. Риск поражения всего организма принимают равным 1, т.е. сумма i-х коэффициентов риска равна 1. Рекомендуемые МКРЗ значения WTi приведены в таблице 4. Единицы измерения те же, что и эквивалентной дозы.

И эквивалентная и эффективная доза являются величинами, которые предназначены для применения в радиационной безопасности для оценки вероятности стохастических эффектов.

Отметим, что 1Р соответствует 0,873 рада в воздухе и 1Р соответствует 0,95 рада в биологической ткани.

Таблица 4 – Взвешивающие коэффициенты WTi*

| Ткань или орган | Коэффициент WTi |
| --- | --- |
| Половые железы | 0,20 |
| Красный костный мозг | 0,12 |
| Толстый кишечник | 0,12 |
| Легкие | 0,12 |
| Желудок | 0,12 |
| Мочевой пузырь | 0,05 |
| Молочные железы | 0,05 |
| Печень | 0,05 |
| Пищевод | 0,05 |
| Щитовидная железа | 0,05 |
| Кожа, клетки костных поверхностей | 0,01 |
| Остальные органы | 0,05 |

Полувековая эквивалентная доза. Поглощенная доза при внешнем облучении формируется в то самое время, когда ткань или орган находятся в поле излучения. Однако при внутреннем облучении формирование суммарной поглощенной дозы растягивается во времени, и она накапливается постепенно по мере радиоактивного распада радионуклида и его выведения из организма. Распределение во времени поглощенной дозы зависит от типа радионуклида, его физико-химической формы, характера поступления и ткани, в которой он откладывается. Для учета этого распределения и введено понятие полувековая эквивалентная доза. Она представляет собой временной интеграл мощности эквивалентной дозы в определенной ткани (органе). В качестве предела интегрирования МКРЗ установила 50 лет для взрослых и 70 лет для детей.

Полувековая эффективная доза может быть получена, если умножить полувековые эквивалентные дозы в отдельных органах на соответствующие весовые множители WT и затем их просуммировать.

Коллективная эквивалентная доза (Sт) в ткани Т применяется для выражения общего облучения конкретной ткани у группы лиц на основе таблицы 5.

Коллективная эффективная доза (S) относится, в целом, к облученной популяции. Она равна произведению средней эффективной дозы на число лиц в облученной группе. В определении коллективной эквивалентной и коллективной эффективной доз не указано время, за которое она получена. Поэтому обычно указывается и время, за которое получена доза для группы лиц. Единицы коллективных доз – чел•Зв и чел•бэр.

Раздел 2 Проведение радиоэкологических исследований

Тема 4 Организация реперной сети радиоэкологического мониторинга

1 Организация радиоэкологического контроля и мониторинга

2 Организация реперной сети радиоэкологического мониторинга

3 Цели и задачи радиационного мониторинга реперной сети

1 Радиационный контроль на территории Республики Беларусь осуществляется в целях ограничения и минимизации последствий облучения населения республики от загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами в результате аварии на Чернобыльской АЭС и выбросов АЭС сопредельных государств. Под радиационным контролем понимается комплекс административных, организационно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий и правовых мер, направленных на снижение воздействия на население и другие категории облучаемых лиц радиационного фактора. Министерства и ведомства разрабатывают свои положения о радиационном контроле, которые пересматриваются не реже одного раза в пять лет с учетом изменений радиационной обстановки в республике. Координацию работ по контролю за радиоактивным загрязнением природной среды осуществляет Государственный комитет Республики Беларусь по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Общая оценка радиационной обстановки на территории республики (радиационный мониторинг), методическое руководство возлагается на Белорусское республиканское управление по гидрометеорологии. Ответственность за радиационный контроль в зависимости от объектов радиационного  контроля возлагается на соответствующие министерства и ведомства.

Основной задачей радиационного контроля является получение объективных данных по радиационной обстановке. Задача решается путем наблюдения и оценки уровня радиоактивного загрязнения компонентов природы и биологических объектов с целью предупреждения возможных последствий для здоровья человека, а также путем выявления закономерностей пространственно-временной миграции радионуклидов в биологических звеньях и составления прогноза возможных уровней радиоактивного загрязнения.

Контроль за дозами облучения человека (внешними и внутренними) является неотъемлемой частью системы радиационного контроля.

Измеряемыми параметрами объектов радиационного контроля  являются следующие:

1) мощность экспозиционной дозы и плотность потока частиц для внешнего облучения;

2) концентрация радионуклидов в объектах контроля (вода, воздух, почва, продукты питания, организм человека и др.) для внутреннего облучения.

Оценка радиационной обстановки производится путем сравнения результатов измерений и расчетов с системой республиканских нормативов:

1) республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде; республиканские допустимые уровни содержания 137Cs и 90Sr в сельскохозяйственном сырье и кормах; нормативы на содержание 137Cs в продукции лесного хозяйства; временные допустимые уровни содержания радионуклидов цезия в лекарственно-техническом сырье и другие. Прогноз возможного изменения радиационной обстановки осуществляется на основании первичных данных радиационного мониторинга, тенденций и закономерностей миграции радионуклидов, результатов лабораторных и естественных экспериментов.

Радиационный контроль проводится на следующих территориях (зонах):

1 Зона А – территория, относящаяся к зонам радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС согласно Закону Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».

2 Зона Б – территория вероятного радиационного воздействия выбросов АЭС сопредельных государств (30-ти километровые зоны вокруг Игналинской, Смоленской и Чернобыльской АЭС).

3 Зона В – остальная территория республики.

В зоне А все населенные пункты, хозяйства и предприятия, производящие сырье и продукцию, подразделяются на две группы. В первую группу входят населенные пункты и хозяйства, в которых за последние 2 года не было зарегистрировано превышение допустимых уровней (РДУ) загрязнения радионуклидами заготавливаемой, перерабатываемой и реализуемой продукции. Ко второй группе относятся населенные пункты и хозяйства, в которых отмечаются факты превышения РДУ производимой продукции за последние 2 года.

Частота и объем радиационного контроля определяется ведомственной схемой радиационного контроля, согласованной с Минздравом и Госкомчернобылем (группа А 1) и с соответствующими министерствами и ведомствами (группа А 2). На всей территории зоны А организуется сеть постоянных пунктов радиационного мониторинга объектов окружающей среды по специальным программам. Радиационный контроль осуществляется в три этапа:

при производстве продукции;

при переработке продукции;

при реализации продукции.

На основании данных радиационного контроля и результатов измерения радионуклидов в организме человека осуществляется оценка и прогноз доз облучения для жителей населенных пунктов группы 1 один раз в три года, для группы 2 – ежегодно.

Радиационный контроль в зоне Б осуществляется в определенных пунктах контроля, где измеряется мощность экспозиционной дозы и определяется концентрация радионуклидов в воздухе, воде, и атмосферных выпадениях.

В зоне В радиационный мониторинг осуществляется в постоянных пунктах наблюдения. В Республике Беларусь создана и функционирует система радиационного мониторинга, вошедшая в национальную систему мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. В ее состав входит широкая сеть пунктов наблюдений и аккредитованных лабораторий. Основные объекты мониторинга: атмосферный воздух, почва, поверхностные и подземные воды.

Радиационный мониторинг обеспечивается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством лесного хозяйства, Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Сеть пунктов наблюдений радиационного мониторинга и контроля включает:

55 дозиметрических постов, на которых производится измерение мощности дозы гамма-излучения (МД);

27 пунктов наблюдений, на которых производится отбор проб радиоактивных выпадений из приземного слоя атмосферы (с помощью горизонтальных планшетов);

7 пунктов наблюдений (Браслав, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь, Мстиславль, Пинск), где осуществляется отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы (с использованием фильтровентиляционных установок);

4 АСРК в зоне наблюдений АЭС, расположенных на территориях сопредельных государств (Игналинская, Чернобыльская, Смоленская, Ровенская АЭС);

7 пунктов наблюдений за радиоактивным загрязнением поверхностных вод;

142 пункта наблюдений за радиоактивным загрязнением земель.

Автоматизированная система радиационного контроля. В настоящее время в состав АСРК входят:

27 АПИ, функционирующих в непрерывном режиме;

4 локальных центра реагирования (сбора-обработки информации): в городах Мозырь, Мстиславль, Пинск, Браслав;

3 региональных центра реагирования в городах Гомель, Могилев, Брест;

1 национальный центр реагирования в г. Минске на базе ГУ «РЦРКМ».

АСРК в зоне наблюдения АЭС предназначена для оперативного сбора информации о радиационной обстановке и раннего предупреждения об аварии на объекте.

АСРК функционирует в двух основных режимах: нормальном и, при возникновении чрезвычайной ситуации,  в аварийном. Система обеспечивает регулярный опрос датчиков измерения МД на автоматических пунктах измерения (АПИ), сравнение измеренных величин с заданными пороговыми значениями и перевод системы в аварийный режим работы при их превышениях, передачу данных измерений в центры реагирования, отображение данных на электронных табло для информирования населения, проживающего в зоне наблюдения АЭС. АСРК переходит в аварийный режим работы при превышении уровня МД над фоновыми значениями, характерными для данной местности, на 0,20 мкЗв/ч.

Основные задачи организации радиационно-экологического мониторинга и контроля в зоне влияния АЭС:

систематические наблюдения за уровнем радиоактивного и химического загрязнения объектов природной среды, причем чувствительность приборов должна позволять уверенно регистрировать как фоновое, так и экстремально высокое загрязнение;

обнаружение и оценка уровней и масштабов радиоактивного загрязнения объектов наблюдения;

контроль уровней радиоактивного загрязнения объектов природной среды от АЭС, оценка радиационной опасности, возникшей в результате радиоактивного загрязнения;

прогноз изменений радиационного состояния окружающей среды;

сбор, обобщение и передача заинтересованным органам и ведомствам информации о радиационной обстановке и состоянии окружающей среды в районе расположения АЭС и о прогнозе ее изменения.

Виды наблюдений в зоне влияния АЭС:

измерения мощности дозы гамма-излучения (МД) посредством автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК);

определение содержания радионуклидов в объектах окружающей среды: в атмосферном воздухе, поверхностных водах (вода, донные отложения, гидробионты), подземных водах, почве, растительности;

определение содержания радионуклидов в почвах сельскохозяйственных угодий и лесных массивов, в сельскохозяйственной продукции и компонентах лесных биогеоценозов;

наблюдения за химическим загрязнением атмосферного воздуха (воздух, атмосферные осадки, снегомерная съемка), поверхностных вод (вода, донные отложения), подземных вод, почвы;

наблюдения за состоянием наземных и водных экосистем разного уровня организации: популяций отдельных видов-индикаторов, биоценозов (по динамике структурных и функциональных показателей);

наблюдения за метеорологическими, аэрологическими и гидрологическими параметрами, уровенным и температурным режимами поверхностных и подземных вод.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением воздуха проводится с 1963 г. На 55 станциях измеряется мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 1–6 раз в сутки. Измерение гамма-излучающих радионуклидов и суммарной бета-активности атмосферных выпадений проводится на 25 метеостанциях, аэрозолей – на 6 метеостанциях (Могилев, Минск, Брест, Гомель, Мозырь, Пинск).

Система радиационного контроля в Республике Беларусь представляет собой трехуровневую структуру, состоящую из:

государственного контроля и надзора;

ведомственного  контроля;

общественного контроля.

Государственный контроль и надзор осуществляют:

1 Госкомчернобыль (контроль за соблюдением правового режима на территориях радиоактивного загрязнения; общий контроль и координация деятельности министерств и ведомств по осуществлению радиационного контроля; организация подготовки кадров, обеспечивающих деятельность системы радиационного контроля).

2 Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава (государственный надзор за соблюдением всеми структурами Норм радиационной  безопасности; Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками радиоактивных излучений; нормативных документов, регламентирующих радиационную безопасность; а так же индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения критических групп населения и контроль радиоактивного загрязнения сельхозпродукции и продуктов питания, производимых в личных подсобных хозяйствах).

3 Белстандарт (государственный надзор за изменениями радиоактивного загрязнения природной среды, всех видов сырья и продукции, включающий проверку соблюдения метрологических правил и норм, состояния и правильности применения средств и методик выполнения измерения, метрологическую аттестацию методик измерений радионуклидного загрязнения объектов контроля, аккредитацию подразделений контроля и ведение их реестра).

4 Минздрав (оценка и прогноз доз облучения населения для всех зон контроля).

5 Главгидромет (методическое обеспечение и руководство работами по оценке радиационной обстановки; общая оценка радиационной обстановки (радиационный мониторинг) на территории республики).

Ведомственный контроль (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Белкоопсоюз, другие министерства и ведомства, осуществляющие заготовку, переработку и реализацию продукции) осуществляют:

1 Минсельхозпрод (радиационный контроль каждой партии сельскохозяйственного сырья и готовой продукции общественного сектора, фермерских хозяйств в группе 2 зоны А и выборочный контроль в группе 1; контроль сырья и продукции общественного сектора зоны В – выборочно – один раз в год; контроль продукции, реализуемой на рынках, радиоактивное загрязнение почвы  сельскохозяйственных угодий колхозов, совхозов и фермерских хозяйств, торфа, применяемого в качестве удобрений).

2 Белкоопсоюз (контроль продукции, поступающей на заготовительные пункты из зоны А группы 2; выборочный контроль продукции, заготавливаемой в других зонах и выдача сертификатов качества на партии готовой продукции).

3 Минлесхоз (контроль лесного фонда, направляемого в разработку в зоне А; выдача сертификатов на партии готовой продукции и сырья, заготавливаемых в зоне А; контроль даров леса в зоне А; контроль на рабочих местах в зоне А; оповещение населения о радиационной обстановке в лесах и возможности использования лесной продукции и оформление информации с ней в лесных массивах).

4 Минжилкомхоз (контроль питьевой воды, контроль радиоактивных отходов и отходов дезактивации перед захоронением, контроль объектов жилищно-коммунального хозяйства  и  их  территорий,  сточных вод и их осадков на очистных сооружениях, твердых бытовых и зольных отходов).

Общественный контроль (общественные и независимые организации) в дополнение к государственному и ведомственному радиационному контролю в порядке, определенном Госкомчернобылем, может в интересах населения осуществлять независимой контроль продукции и объектов окружающей среды.

На предприятиях организуются подразделения радиационного контроля 3-го и 4-го классов. Руководство подразделением осуществляет начальник подразделения (радиометрист), который прошел специальное обучение по радиометрии и дозиметрии. Подразделения выполняют: отбор проб, первичную обработку, подготовку к измерению; определение объемной (удельной) активности радионуклидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственной продукции, воде, почве и объектах внешней среды; отбор проб продукции для проведения анализа по определению содержания стронция.

В республике изданы карты радиационного загрязнения территории и 29 наиболее загрязненных районов Гомельской, Могилевской и Брестской областей. Администрация хозяйств имеет карты радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий, в соответствии с которыми планируется ведение сельскохозяйственного производства. Радиационный контроль осуществляется инженером или техником по охране труда. Текущему контролю подвергаются корма, сельхозпродукция местного производства, спецодежда. Периодическому контролю подвергается территория хозяйства, сельскохозяйственная техника, наружные и внутренние поверхности зданий и сооружений, вентиляционные установки, рабочие места, бытовые помещения, места приема пищи и отдыха.

В системе Минсельхозпрода функционирует 1330 радиологических лабораторий и постов. При Минздраве работает 151 санэпидемстанция, Госкомчернобыле – 267 лабораторий,  расположенных в Гомельской (122), Могилевской (68), Брестской (40), Минской (17) областях и г. Минске (20).

В соответствии с требованиями действующего законодательства в Республике Беларусь запрещаются производство и реализация продукции, содержание радионуклидов в которой превышает допустимые уровни. С целью обеспечения выполнения этого требования в республике создана и эффективно действует система радиационного контроля пищевых продуктов, продовольственного и сельскохозяйственного сырья, пищевой и другой продукции леса, производимых на загрязненной радионуклидами территории. Ее основу составляют ведомственные системы контроля.

В республике функционируют около 1000 подразделений радиационного контроля организаций и предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства лесного хозяйства, Министерства здравоохранения, Белорусского республиканского общества потребительских союзов, других министерств, субъектов хозяйствования. Подразделения радиационного контроля Министерства здравоохранения, Госстандарта осуществляют соответствующие надзорные функции.

Наиболее многочисленна сеть подразделений радиационного контроля Минсельхозпрода, включающая 517 лабораторий и постов. Для обеспечения контроля содержания радионуклидов в продуктах питания, сельскохозяйственной и другой продукции используется более 2 тыс. единиц радиометрического и спектрометрического оборудования. Ежегодно анализируется более 11 млн проб на содержание 137Cs и около 18 тыс. – 90Sr.

Согласно требованиям нормативных документов, радиационному контролю подлежит вся продукция, производимая на территории радиоактивного загрязнения. На каждую партию продукции в обязательном порядке оформляется документ, удостоверяющий соответствие содержания радионуклидов установленным уровням.

На перерабатывающих предприятиях все сырье и готовая продукция, произведенные на загрязненных радионуклидами территориях, подвергаются тройному радиационному контролю – входному, в процессе переработки сырья, контролю готовой продукции.

В Министерстве лесного хозяйства функционируют 52 подразделения радиационного контроля. Ежегодно ими обследуются 140 цехов предприятий лесного хозяйства, измеряются около 65 тыс. проб древесины и продукции побочного лесопользования.

2 Одной из составных частей радиационного мониторинга природной среды на территории Республики Беларусь является радиационный мониторинг реперной сети, который осуществляется с 1992 г. Объектами радиационного мониторинга реперной сети являются населенные пункты, расположенные в различных зонах загрязнения почвы 137Cs.

На реперной сети проводятся наблюдения по следующим показателям:

мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в воздухе на высоте 1,0 м и 3–4 см от поверхности почвы;

уровни радиоактивных выпадений (горизонтальные планшеты) и аэрозолей (ФВУ);

запас активности радионуклидов в почве и донных отложениях;

удельная радиоактивность в пробах объектов мониторинга (вода, донные отложения).

В пробах почвы определяются, 137Cs, 90Sr, 238, 239, 240Pu и 241Am. В пробах воды и донных отложений определяются 137Cs и 90Sr .

Реперная сеть включает в себя 18 ландшафтно-геохимических полигона и 181 реперную площадку, на которых изучается радиоэкологическая обстановка, накопление и систематизация информации по динамике пространственного распределения радионуклидов и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. Таким образом, мониторинг проводится на стационарных метеостанциях, реперных площадках (РП) и ландшафтно-геохимических полигонах (ЛГП).

Реперная сеть расположена на всей территории Беларуси. Количество реперных точек, расположенных в различиях областях республики, зависит от степени загрязнения территории, и наиболее загрязненных районах (плотность загрязнения почвы 137Cs от 5,0 Ки/км2 (от 185 кБк/м2) и выше) находится по 3 реперные площадки. На территории более «чистых» областей с плотностью загрязнения почвы 137Cs от 1,0 до 5,0 Ки / км2 (37–185 кБк/м2)расположено, в основном, по 2 реперные площадки. В районах, где содержание 137Cs в почве до 1,0 Ки/км2 (до 37 кБк/м2) расположено по 1 площадке.

С целью изучения процессов миграции радионуклидов в почве создаются ландшафтно-геохимические полигоны, которые расположены на местностях с различными типами почв. ЛГП находятся в основном в зонах загрязнения почвы 137Cs от 5,0 Ки/км2 и выше (по 3–4 полигона на область), а остальных областях – по 1–2 полигона.

Изучение и прогноз (18 полигонов) горизонтальной и вертикальной миграции радионуклидов проводится на ландшафтно-геохимических полигонах с различными типами и разновидностями почв в различных радиоэкологических и физико-географических условиях. Изучаются процессы миграции 137Cs, 90Sr, изотопов плутония и америция, тесно связанные с генетическими особенностями почвы.

Миграцию радионуклидов при плотности загрязнения почвы 137Cs более 1 Ки/км2 определяют ежегодно, 90Sr, 241Аm и изотопов плутония – 1 раз в два года. Если плотность загрязнения почвы менее 1Ки/км2, то миграцию 137Сs определяют 1 раз в два года, другие радионуклиды 1 раз в три года.

Контроль за радиоактивным загрязнением поверхностных вод и данных отложений ведется на 5 основных реках: Днепр, Сож, Ипуть, Беседь, Припять. С 1986 г. проводится ежемесячный радиационный контроль по определению суммарной  бета-активности, 137Cs и 90Sr.

Радиационный мониторинг леса проводится на 92 постоянных пунктах наблюдения, представляющих собой стационарные площади размером 50x50 м, которые были заложены в 1993–1995 гг. в различных типах леса и зонах радиоактивного загрязнения. Объектами мониторинга являются лесная подстилка, почва, древесные и кустарниковые породы, живой напочвенный покров, дикорастущие ягоды, грибы. Контролируемые параметры – мощность дозы гамма-излучения, запас радионуклидов в почве, удельная активность объектов мониторинга.

Ситуация по загрязнению сельскохозяйственных угодий уточняется раз в четыре года в ходе радиационного мониторинга почв.

3 Все работы по проведению мониторинга реперной сети проводятся квалифицированными специалистами ЦРКМ и областных ЦМ Главгидромета Республики Беларусь.|

Целью изучения радиационной обстановки на реперной сети является детальное исследование и оценка полученных данных; накопление информации, позволяющей изучать, миграционные процессы радионуклидов в почве, на ее поверхности, а также в поверхностных водах рек и донных отложениях. На базе полученных данных будут разрабатываться краткосрочные и долгосрочные прогнозы радиоактивного загрязнения территории Республики Беларусь.

Задачей радиационного мониторинга реперной сети является:

изучение запаса и накопления радионуклидов в различных объектах исследования (почва, донные отложения);

изучение вертикальной миграции радионуклидов в почве и факторов, влияющих на данный процесс;

определение путей распространения радионуклидов в объектах исследования;

изучение динамики радиационного загрязнения почвы, поверхностных вод рек и донных отложений.

Тема 5 Проведение радиоэкологических исследований природных сред

1 Проведение радиационного мониторинга атмосферного воздуха

2 Проведение радиационного мониторинга поверхностных вод

3 Проведение радиационного мониторинга подземных вод

4 Проведение радиационного мониторинга почвы

1 Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных наблюдений с целью оценки состояния радиационной обстановки, а также прогноза ее изменения в будущем. Радиационный мониторинг является составной частью Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь.

Измерение МД на дозиметрических постах проводятся на реперных точках ежедневно, включая выходные и праздничные дни, один раз в сутки (сеть наблюдений).

В Республике Беларусь функционируют автоматизированные системы радиационного контроля в зонах наблюдения Игналинской АЭС, Смоленской АЭС, Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС.

Радиационный мониторинг в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь осуществляется с целью наблюдений за естественным радиационным фоном; радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения; радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на чернобыльской АЭС.

Радиационный мониторинг проводится организациями, подчиненными Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, имеющими лицензию на осуществление деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения. Методическое руководство в области проведения наблюдений осуществляет Департамент по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь через государственное учреждение «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды», подчиненное Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, за деятельность которого уполномочен отвечать Департамент по гидрометеорологии.

Наблюдения проводятся организациями Минприроды в пунктах наблюдения радиационного мониторинга. На каждый пункт наблюдений радиационного мониторинга организации Минприроды составляют и ведут паспорт пункта наблюдений радиационного мониторинга. Испытания проб осуществляются аккредитованными испытательными лабораториями организаций Минприроды.

Сбор, обработку, анализ и хранение первичных данных о радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха, ненарушенных участков почвы, поверхностных и подземных вод осуществляет информационно-аналитический центр радиационного мониторинга Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, функционирующей на правах структурного подразделения Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды. Перечень пунктов наблюдений радиационного мониторинга и параметры наблюдений определяются Минприроды по согласованию с Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Программа наблюдений разрабатывается Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга окружающей среды и согласовывается:

в части наблюдений в пунктах радиационного мониторинга подземных вод с Департаментом по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

в части наблюдений в пунктах наблюдений радиационного мониторинга, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС – с Департаментом по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Согласованная программа наблюдений утверждается директором Департамента по гидрометеорологии.

Наблюдения, проводимые для целей радиационного мониторинга атмосферного воздуха, осуществляются в пунктах наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха, которые представляют собой места на земельном участке, специально оборудованные для измерения уровней мощности дозы (МД) или отбора проб аэрозолей и естественных выпадений из приземного слоя атмосферы. Результаты измерения уровней МД заносятся в журнал регистрации радиационного и химического загрязнения атмосферного воздуха, который заполняется в соответствии с формой.

Отбор проб аэрозолей осуществляется ежедневно на высоте 1 м от подстилающей поверхности посредством фильтровентиляционных установок (ФВУ) путем аспирации атмосферного воздуха через фильтры:

угольный (для сорбции газообразного 131I);

аэрозольный (задерживающий содержащиеся в атмосферном воздухе радиоактивные аэрозоли) с производительностью от 1000 м3/час и выше в течение 12 часов (с 7 часов 30 минут до 13 часов 30 минут и с 18 часов 30 минут до 00 часов 30 минут по местному времени), с производительностью ниже 1000 м3/час – в течение 24 часов.

Отбор проб естественных выпадений из приземного слоя атмосферы осуществляется ежедневно посредством сборника атмосферных выпадений – марлевого планшета, который представляет собой плоский горизонтальный столик, укрепленный на штанге на высоте 1 м от подстилающей поверхности. На столик накладывается отбеленная медицинская марля и прижимается металлической рамкой. Приемная площадь планшета составляет 0,3 м2. Время экспозиции – 24 часа. Смена планшетов производится в 7 часов 30 минут по местному времени.

2 Наблюдения для целей мониторинга поверхностных вод осуществляются в пунктах наблюдений радиационного мониторинга поверхностных вод, которые представляют собой специально оборудованные для отбора проб поверхностных вод места на водном объекте (гидрологический пост). Пункты наблюдений радиационного мониторинга поверхностных вод совмещаются с гидрологическими постами государственной сети гидрометеорологических наблюдений.

Наблюдения, проводимые для целей радиационного мониторинга поверхностных вод, включают определение содержания 137Cs, 90Sr в пробах поверхностных вод и донных отложений.

Отбор проб поверхностных вод производится в емкости из химически стойких полимерных материалов. Объем отбираемой пробы должен быть не менее 40 л. Одновременно с отбором проб поверхностных вод производится измерение расходов воды. Емкость с пробой поверхностных вод сопровождается сопроводительным паспортом на пробу, заполненным по форме.

| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ на пробу поверхностных вод |  |
| --- | --- |
| Вид пробы |  |
| Дата отбора |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Водный объект |  |
| Место отбора |  |
| Условный номер пробы на схеме |  |
| Глубина, м |  |
| Объем отобранной пробы, дм3 |  |
| Объем обработанной пробы, дм3 |  |
| Количество внесенного носителя Sr, см3 |  |
| Организация, проводившая отбор |  |
| Отбор пробы произвел________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) |  |
| Подготовку пробы произвел________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) |  |

Рисунок 1 – Форма сопроводительного паспорта на пробу поверхностных вод

Первичная обработка воды должна осуществляться в срок, не превышающий 10 дней с момента отбора пробы. При превышении 10-дневного срока пробу консервируют концентрированной азотной кислотой из расчета 1 см3 HNO3 на каждый 1 дм3 воды.

Периодичность отбора проб поверхностных вод на больших и средних реках составляет один раз в месяц, на малых реках и озерах – один раз в квартал. В период паводков проводится дополнительный отбор проб поверхностных вод (на подъеме, пике и на спаде).

Места отбора проб донных отложений выбираются в соответствии с целями исследования и на основании результатов обследования местности. В водоемах и водотоках места отбора проб выбирают с учетом распределения донных отложений и закономерностей их перемещения. Отбор проб обязателен в местах, в которых донные отложения достигают максимального развития (зоны подпора боковых притоков, приплотинная часть в водохранилищах). Отбор проб донных отложений производится трубчатым штанговым дночерпателем.

Отобранная проба помещается в полиэтиленовую емкость. Сопроводительный паспорт на пробу донных отложений, заполненный по форме, помещается в полиэтиленовый пакет и крепится к полиэтиленовой емкости.

| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ на пробу донных отложений |  |
| --- | --- |
| Вид пробы |  |
| Дата отбора |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Водный объект |  |
| Место отбора |  |
| Условный номер пробы на схеме |  |
| Глубина, м |  |
| Тип грунта |  |
| Организация, проводившая отбор |  |
| Отбор пробы произвел________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) |  |

Рисунок 2 – Фома сопроводительного паспорта на пробу донных отложений

Периодичность отбора проб донных отложений – один раз в год.

3 Наблюдения для целей радиационного мониторинга подземных вод проводятся в пунктах наблюдений радиационного мониторинга подземных вод, которые представляют собой наблюдательные скважины, оборудованные на один из водоносных горизонтов для отбора проб грунтовых и артезианских вод. Пункты наблюдения радиационного мониторинга подземных вод выбираются из числа пунктов наблюдений мониторинга подземных вод, расположенных в крупных населенных пунктах, с учетом уровня радиоактивного загрязнения территории.

Наблюдения, проводимые для целей радиационного мониторинга подземных вод, включают определение содержания 137Cs и 90Sr в пробах подземных вод.

Перед отбором проб подземных вод из скважины откачивается вода в течение 2–3 часов для смены 4–5 объемов столба воды. Откачка воды из скважины осуществляется ручными поверхностными и погружными электрическими насосами. Отбор проб воды производится пробоотборником в емкости из химически стойких полимерных материалов.

Объем пробы для определения содержания 137Cs должен быть не менее 80 л, для определения содержания 90Sr – также не менее 80 л. Емкость с пробой подземных вод снабжается сопроводительным паспортом на пробу, заполненным по форме.

| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ на пробу подземных вод |  |
| --- | --- |
| Вид пробы |  |
| Дата отбора |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населенный пункт |  |
| Номер скважины |  |
| Глубина, м |  |
| Объем отобранной пробы, дм3 |  |
| Консервант |  |
| Организация, проводившая отбор |  |
| Отбор пробы произвел________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) |  |
| Консервацию пробы произвел________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) |  |

Рисунок 3 – Форма сопроводительного паспорта на пробу подземных вод

Периодичность отбора проб воды из наблюдательных скважин составляет один раз в три года в летний период.

4 Наблюдения для целей радиационного мониторинга почвы проводятся в пунктах наблюдений радиационного мониторинга почвы, которые представляют собой участки земли, предназначенные для отбора проб почвы (реперная площадка или ландшафтно-геохимический полигон). Местонахождение реперных площадок определяется Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга окружающей среды.

Измерение уровней мощности дозы (МД) на реперной площадке производится дозиметрами с погрешностью измерений не более 20 %, имеющими шкалу измерения в единицах зиверт в час (Зв/ч и производные) по сетке шагом 100 м в 36 точках на высоте 1 м от подстилающей поверхности.

точка измерения МД на высоте 1 м (в узле сетки)

точка отбора пробы почвы

Рисунок 4 – Схематический чертеж реперной площадки

Результаты измерений уровней МД заносятся в таблицу результатов измерений МД на реперной площадке в соответствии с установленной формой:

Таблица результатов измерений МД на реперной площадке

1. Реперная площадка №________________________________________

2. Область__________4. Сельский совет_________________________

3. Район____________5. Населенный пункт_______________________

6. Дата проведения обследования________________________________

7. Тип прибора______________________________________________

8. МД измерил___________   _____________   ____________________

(должность)         (подпись)     (инициалы, фамилия)

9. Таблица значений МД

| Номер точки по схеме | Значение МД, мкЗв/ч | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рисунок 5 – Форма оформления результатов измерений уровней МД на реперной площадке

Отбор проб почв на реперной площадке производится пробоотборником со следующими параметрами: высота 200 мм, диаметр 40 мм или высота 200 мм, диаметр 70 мм. Периодичность отбора проб почвы на реперной площадке зависит от уровня радиоактивного загрязнения местности.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ на пробу почвы, отобранную на реперной площадке

Дата отбора: число, месяц, год___________________________________________________ Область, район, населенный пункт________________________________________________ № точки на схеме реперной площадки_____________________________________________ МД на высоте 1 м (мкЗв/ч)_______________________________________________________ МД на высоте 3–4 см (мкЗ/ч)_____________________________________________________ Место отбора пробы/№ реперной площадки________________________________________ Диаметр пробоотборника/количество уколов_______________________________________ Условный № пробы, нанесенный на схему населенного пункта/репрной площадки_______ Организация, проводившая отбор_________________________________________________ Отбор пробы произвел_______________________ ___________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)

Рисунок 6 – Форма сопроводительного паспорта на пробу почвы, отобранную на реперной площадке

При отборе проб почвы на ландшафтно-геохимическом полигоне в точке отбора измеряется уровень МД на высотах 1 м и 3–4 см от подстилающей поверхности. Измеренные значения МД заносятся в заполненный по форме сопроводительный паспорт на пробу почвы, отобранную на ландшафтно-геохимическом полигоне.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ на пробу почвы, отобранную на ландшафтно-геохимическом полигоне

Дата отбора: число, месяц, год___________________________________________________ Область, район, населенный пункт________________________________________________ № ЛГХП______________________________________________________________________ Глубина отбора пробы, см_______________________________________________________ МД на высоте 1 м (мкЗв/ч)_______________________________________________________ МД на высоте 3–4 см (мкЗ/ч)_____________________________________________________ Организация, проводившая отбор_________________________________________________ Отбор пробы произвел_______________________ ___________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)

Рисунок 6 – Форма сопроводительного паспорта на пробу почвы, отобранную на ландшафтно-геохимическом полигоне

Послойный отбор проб почвы на ландшафтно-геохимическом полигоне производится специальным пробоотборником или стальными кольцами диаметром 140 мм и высотой 50 мм на глубину 30 см. каждая проба почвы помещается в полиэтиленовый пакет и снабжается сопроводительным паспортом на пробу почвы, отобранную на ландшафтно-геохимическом полигоне.

Периодичность отбора проб почвы на ландшафтно-геохимическом полигоне зависит от уровня радиоактивного загрязнения местности. Ландшафтно-геохимические полигоны, расположенные в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, обследуются один раз в год. Ландшафтно-геохимические полигоны, расположенные в Брестской, Гомельской, Могилевской областях, обследуются один раз в три года. Ландшафтно-геохимические полигоны, расположенные в Витебской, Гродненской и Минской областях, обследуются один раз в пять лет.

Тема 6 Методика измерения мощности дозы γ-излучения

1 Измерение мощности дозы γ-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами

2 Подготовка к выполнению измерений

3 Выполнение измерений

4 Обработка результатов измерений

1 При выполнении измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) применяют дозиметры ДБГ-06Т, EL-1101, РКС-107, ДКГ-АТ3509, дозиметры-радиометры МКС-01Р-01, МКС-1117(EL1117), МКС-АТ 1125, МКС-АТ 6130, ДКС-АТ1103М и аналогичные по ГОСТ 27451-87 или МЭКи60846 (2002-06). Приборы должны быть поверены в соответствии с СТБ 80003-93.

При выполнении измерений МЭД допускается применять удлинительную штангу, универсальный штатив или другие механические приспособления для фиксации дозиметра-радиометра в рабочем положении, контрольные источники для контроля стабильности и другие вспомогательные устройства в соответствии с комплектацией прибора.

Измерение уровней МЭД осуществляется путем регистрации гамма-квантов газоразрядным счетчиком (при работе с дозиметрами) или сцинциляционным счетчиком (при проведении измерений дозиметром-радиометром) с последующей обработкой данных скорости счета импульсов прибором.

Диапазон измерения МЭД составляет: нижний предел – не более 0,10 мкЗв/ч, верхний предел – не менее 999,9 мкЗв/ч. Предел допускаемой основной относительной погрешности зависит от технических возможностей используемого для измерения дозиметра или дозиметра-радиометра и в режиме «измерение» не должен превышать 30 %. Дополнительная погрешность возникает от измерений температуры, влажности и т.д.

Перед началом работы с дозиметром, дозиметром-радиометром необходимо изучить руководство по эксплуатации данного прибора. При подготовке приборов к работе и проведении измерений необходимо соблюдать требования нормативов по радиационной безопасности, изложенные в ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-2000) и СанПиН 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСП-2002), а также требования безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации или паспорте прибора.

2 К выполнению измерений и обработке результатов допускают лиц с квалификацией не ниже техника-дозиметриста после изучения методики выполнения измерений и руководства по эксплуатации (паспорта) на используемые приборы. При выполнении измерений должны соблюдаться условия, изложенные в руководстве по эксплуатации (паспорте) на применяемый дозиметр или дозиметр-радиометр.

1 При подготовке к выполнению измерений необходимо произвести внешний осмотр прибора в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом): проверить отсутствие видимых механических повреждений, четкость маркировочных надписей, состояние и правильность подключения соединительных кабелей, наличие источника питания и правильность соблюдения полярности «+» и «-» его подключения в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

2 Включить прибор в соответствии с руководством по эксплуатации.

3 При наличии в комплекте контрольного источника (КИ) перед началом работы проводят измерение скорости счета импульсов от контрольного источника в соответствии с руководством по эксплуатации. Данные записывают в рабочий журнал и сверяют с данными, указанными в свидетельстве (паспорте) об измерении активности контрольного источника. Значение МЭД должно находиться в пределах ± 30 % от активности контрольного источника, пересчитанной на дату проведения измерения.

4 При отсутствии в комплектации контрольного источника проводят контроль работоспособности прибора в соответствии с руководством по эксплуатации.

5 При проведении измерений в условиях возможного загрязнения прибора или выносных детекторов, необходимо использовать дополнительную защиту (полиэтиленовый пакет или другие подручные материалы).

3 При выполнении измерений работы производятся в следующем порядке:

1 Необходимо установить режим проведения измерения в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

2 Дозиметры с газоразрядными счетчиками располагают горизонтально, при этом центр детектора, который обозначен специальной меткой, должен быть направлен вниз. Для дозиметров и дозиметров-радиометров со сцинциляционными детекторами основную ось детектора располагают вертикально, при этом открытый торец детектора должен быть направлен вниз.

3 В зависимости от целей и задач радиационного контроля с использованием дозиметра или дозиметра-радиометра при обследовании объектов, измерения МЭД проводят в режимах «поиск» (при наличии такого режима) и «измерение». Режим «поиск» является индикаторным режимом и предназначен для быстрого обнаружения и локализации источников гамма-излучения.

При использовании приборов в режиме «поиск» измеряется скорость счета импульсов без усреднения. В случае превышения текущей скорости счета над установленным порогом срабатывания происходит включение сигнализации. Порог срабатывания устанавливают в зависимости от измерительной задачи. При приближении к радиоактивному источнику растет частота звуковых сигналов.

Для работы с дозиметром в данном режиме необходимо установить переключатель режимов работы в положение «поиск». Определить направление излучения по максимальным показаниям на цифровом табло. В режиме работы «поиск» смена информации на цифровом табло осуществляется автоматически.

При обнаружении повышений показаний прибора производят поиск максимума и фиксируют его положение в рабочем журнале. Детальное обследование в этой области проводят в режиме «измерение».

4 Режим «измерение» является режимом измерения МЭД в контрольных точках, выбираемых в соответствии со схемой радиационного контроля или нормативной документацией на проведение измерений.

При использовании дозиметра в режиме «измерение» отсчет показаний производят в конце измерения, при достижении необходимого значения статистической погрешности. Показания на цифровом табло сохраняются до момента нажатия соответствующей кнопки и запуска дозиметра на новый цикл измерения.

В режиме «измерение» на табло дозиметра-радиометра выводится текущее среднее значение измеряемой МЭД и соответствующее ему значение статистической погрешности.

При определении МЭД измерение в каждой контрольной точке выполняют не менее трех раз при основной относительной погрешности прибора, указанной в свидетельстве о поверке, не более 15 % и не менее пяти раз при основной статистической погрешности прибора более 15 %.

При определении МЭД с помощью приборов, в которых существует индикация статистической погрешности, выполняется не менее пяти измерений в каждой контрольной точке до достижения статистической погрешности каждого измерения не более 15 %.

5 Порядок проведения измерений МЭД при обследовании различных объектов:

при обследовании территории измерение МЭД проводят на высоте 1 м от поверхности. При проведении преддезактивационного обследования для участков с повышенным радиационным фоном дополнительно проводят измерения МЭД на высоте 2–3 см от поверхности. При обследовании зданий особое внимание следует обратить на крыши, водостоки, входы и выходы вентиляционных систем, щели, выбоины и т.д., где возможно скопление радиоактивных веществ. При радиационном обследовании земель лесного фонда дополнительно проводят измерения МЭД на высоте 3–4 см от поверхности в точках отбора проб;

при обследовании зданий и сооружений измеряют МЭД в каждом помещении (комнате) в пяти точках на высоте 1 м над уровнем пола (четыре измерения по углам помещения и одно в центре);

обследование оборудования, техники, транспортных средств включает измерение МЭД в характерных точках (кабина водителя, салон автомобиля, рабочее место обслуживающего персонала);

обследование металлолома и твердых отходов производят вблизи поверхности (на расстоянии не более 0,1 м) партии (фрагмента) металлолома (за вычетом величины природного фона);

обследование транспортных контейнеров осуществляется на поверхности и на расстоянии 2 м от контейнера;

измерение МЭД от поверхности защитного блока с источником ионизирующего излучения производится на расстоянии 1 м;

при аттестации рабочих мест специалистов, работающих с источниками ионизирующих излучений, измерения производятся на высотах 0,1; 0,9 и 1,5 м от поверхности пола;

измерение МЭД на реперной площадке дозиметрических постов сети наблюдения производится на расстоянии 1 м от поверхности земли;

при определении однородности партии пищевых продуктов и продовольственного сырья измерение МЭД производится в соответствии с методическими указаниями.

Результаты всех измерений заносятся в рабочий журнал.

4 Результатом измерения является МЭД, выраженная в мкЗв/ч, находящаяся в интервале с доверительной вероятностью Р=0,95:

МЭДизм-Δ≤МЭД≤МЭДизм+Δ

Результат измерения должен быть представлен в следующем виде:

МЭД=МЭДизм+Δ

где МЭДизм – измеренное значение мощности эквивалентной дозы, или среднее по нескольким измерениям, в соответствии с применяемой методикой радиационного контроля, мкЗв/ч;

Δ – границы погрешности результатов измерений, мкЗв/ч.

Если измеренное значение МЭДизм меньше минимально измеряемой для используемого прибора (в соответствии с нормативной документацией на прибор) (МЭД min), то результат измерений должен быть представлен в следующем виде:

МЭД< МЭДmin

Расчет границ погрешности рекомендуется представлять в абсолютных единицах, рассчитанных по формуле:

Δ= МЭДизм×U/100 %

где U – основная относительная погрешность, указанная в свидетельстве о поверке (или рассчитанная по СТБ ИСО/МЭК 17025 расширенная неопределенность измерений), %.

Контроль стабильности результатов измерения МЭД с применением дозиметров-радиометров, в комплект которых входит контрольный источник, проводят путем учета воспроизводимости результатов измерений с учетом следующих пунктов:

проведение измерений на одном и том же средстве измерения;

проведение измерений одним и тем же оператором;

количество параллельных измерений должно быть не менее трех.

Все результаты измерений регистрируют в рабочем журнале. При необходимости выдают протокол измерения МЭД по установленной форме или в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аккредитованным лабораториям.

Тема 7 Определение содержания и плотности загрязнения почв 137Cs при ведении радиационного мониторинга в лесах

1 Отбор проб

2 Первичная обработка и подготовка образцов и проб

3 Определение запаса 137Cs и измерение активности

4 Анализ процессов миграции 137Cs

1 Отбор и первичную подготовку образцов и проб осуществляют работники подразделений радиационного контроля лесхозов, на территории которых заложены ППН.

Подготовку проб к измерениям активности 137Cs в пробах осуществляют работники Центральной лаборатории радиометрии и спектрометрии (далее – лаборатория) Учреждения «Беллесрад», за исключением проб свежих грибов и ягод.

Периодичность и сроки отбора образцов и проб на ППН следующие:

образцы почвы и лесной подстилки для определения механического и химического состава отбираются 1 раз в 10 лет при проведении уточнения таксационных характеристик насаждения;

пробы почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом для определения плотности загрязнения 137Cs отбираются ежегодно с июля по сентябрь; при этом производится измерение мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках отбора мгновенных проб почвы (4 контрольные точки) на высоте 3–4 см и 1м; значения мощности дозы записывают в ведомость;

пробы лесной подстилки с живым напочвенным покровом и почвы для изучения миграции 137Cs отбираются 1 раз в 5 лет с июля по сентябрь по ежегодно утверждаемому графику.

Отбор образцов и проб осуществляют, как правило, специалисты подразделений радиационного контроля лесхозов, на территории которых заложены ППН.

Отбор образцов почвы и лесной подстилки для определения механического и химического состава осуществляют при закладке ППН из каждого генетического горизонта после зарисовки и описания почвенного разреза. Объем образцов для лесной подстилки и гумусового горизонта должен составлять не менее 200 см3, для почвы – не менее 500 см3.

Каждый образец помещают в пакет, завязывают и укладывают во второй пакет, между пакетами помещают паспорт.

Для определения плотности загрязнения 137Cs на ППН отбирают мгновенные пробы почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом в 4 контрольных точках в радиусе 2 м от пикетных кольев, расположенных в центрах угловых секций ППН (рисунок 7). Мгновенные пробы отбирают стандартным пробоотборником (рисунок 8) на глубину 200 мм.

После отбора каждой мгновенной пробы пробоотборник очищают, протирают ветошью, затем ватой, смоченной спиртом.

Суммарную пробу, отобранную в 4 контрольных точках, помещают в мешок, завязывают и укладывают во второй мешок, между ними помещают паспорт пробы.

Для изучения миграции 137Cs на ППН отбирают мгновенные пробы почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом в 16 контрольных точках в радиусе 2 м вокруг отграничительных столбов и пикетных кольев (рисунок 9). Контрольные точки должны располагаться в пределах ППН, на ровном месте и отстоять от стволов деревьев на расстоянии не менее 1 м.

В контрольной точке перед отбором пробы проводят измерения мощности дозы гамма-излучения на высоте 3–4 см и 1 м от поверхности почвы. При проведении измерений дозиметрами с газоразрядными счетчиками плоскость задней стенки, а дозиметрами со сцинтилляционными детекторами торцевую поверхность детектора располагают  параллельно поверхности почвы.

В каждой контрольной точке проводят 3–5 измерений мощности дозы. За результат измерения принимают среднее арифметическое значение этих измерений. При наличии в приборе индикации погрешности в каждой контрольной точке проводят одно измерение до достижения статистической погрешности не более 15 %. Измерения мощности дозы на высоте 3–4 см от поверхности почвы проводят с целью отбраковки мест отбора мгновенных проб почвы с нехарактерным локальным загрязнением. Если в месте отбора мгновенной пробы мощность дозы, измеренная на высоте 3–4 см, отличается от мощности дозы, измеренной на высоте 1 м, более чем в два раза, то такое место отбора считается нехарактерным, и отбор проводят в другом месте (в радиусе 2 м вокруг отграничительных столбов и пикетных кольев). Значения мощности дозы записывают в ведомость.

После этого проводят отбор проб почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом на глубину 25–30 см специальным пробоотборником (рисунок 10). В пробоотборник должна помещаться вся лесная подстилка с живым напочвенным покровом и двадцатисантиметровый слой почвы. Пробоотборник должен быть хорошо заточенным, не иметь повреждений режущей кромки (загибов, трещин и т.п.).

После отбора пробу осматривают: она не должна иметь повреждений (отклонений от цилиндрической формы). В противном случае отбор пробы в контрольной точке повторяют.

Каждую мгновенную пробу делят на части: сначала ножом (рисунок 11) от почвы отделяют лесную подстилку с живым напочвенным покровом, а почву подвигают до отметки 0 см, затем удаляют часть почвы, выходящую за пределы отметки 20 см. Оставшуюся часть почвы делят через 1 см на слои, соответствующие глубине отбора: 19–20 см, 18–19 см, 17–18 см, 17–16 см, 16–15 см, 15–14 см, 14–13 см, 13–12 см, 12–11 см, 11–10 см, 10–9 см, 9–8 см, 8–7 см, 7–6 см, 6–5 см, 5–4 см, 4–3 см, 3–2 см, 2–1 см, 1–0 см.

Каждый односантиметровый слой почвы помещают в отдельный мешок, на котором указывают глубину (градацию) отбора в см. В отдельный мешок помещают лесную подстилку с живым напочвенным покровом.

После отбора каждой мгновенной пробы пробоотборник очищают, протирают ветошью, затем ватой, смоченной спиртом.

Аналогично отбор мгновенных проб проводят в каждой из 16 контрольных точек, при этом все пробы одного слоя почвы и лесной подстилки с живым напочвенным покровом помещают в один и тот же соответствующий глубине отбора мешок.

2 Образцы почвы для определения механического и химического состава освобождают от включений (камней,  корней и т.д.) и высушивают до воздушно-сухого состояния.

Образцы лесной подстилки освобождают от включений (камней, корней и т.д.) и высушивают до воздушно-сухого состояния.

При подготовке проб лесной подстилки с живым напочвенным покровом, почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, почвы по односантимеровым слоям необходима особая аккуратность: работы по измельчению, сушке, перемешиванию необходимо проводить на полиэтиленовой пленке, исключая потери частиц почвы и подстилки с живым напочвенным покровом.

Пробы почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом высыпают на поддон, разравнивают тонким слоем, разминают, перемешивают, удаляя включения (камни, шишки, корни, ветви и т.п.). Растения живого напочвенного покрова и лесную подстилку измельчают ножницами до частиц размером 2–3 см, после чего ее перемешивают с почвой для получения однородной массы и высушивают до воздушно-сухого состояния.

Пробы почвы по односантиметровым слоям тщательно разминают, высушивают до воздушно-сухого состояния и перемешивают до получения однородной массы.

Пробы лесной подстилки с живым напочвенным покровом высушивают до воздушно-сухого состояния, тщательно измельчают и перемешивают до  получения однородной массы.

Образцы почвы для определения механического и химического состава доставляют в лабораторию Учреждения «Беллесрад».

Механический и химический анализ образцов почвы, отобранных по генетическим горизонтам, проводят в аккредитованных специализированных лабораториях.

3 Лесхозы по утвержденному графику доставляют подготовленные в соответствии с требованиями пробы, за исключением проб свежих грибов и ягод, в лабораторию Учреждения «Беллесрад».

Пробы в лабораторию передают по акту. Вместе с пробами передают заполненную ведомость «Результаты измерений мощности дозы гамма-излучения на ППН» и протоколы испытаний проб свежих грибов и ягод.

В лаборатории доставленные пробы регистрируют в соответствии с процедурой, установленной системой качества, а также проверяют выполнение заданий по отбору проб.

При приемке отмечают любые отклонения от установленных требований (несоответствие представленному описанию, отсутствие паспорта, повреждение упаковки, недостаточный объем, повреждение или ухудшение свойств пробы и т.п.). Приемку проб, признанных непригодными, не проводят.

Пробы объектов РМЛ подлежат списанию и утилизации по истечению двух суток после проведения измерений всех проб с данного ППН и заполнения ведомости. Порядок и форму списания проб  устанавливает организация, проводящая измерения.

Измерение активности цезия-137 в пробах (далее – измерение активности) проводят в аккредитованных подразделениях радиационного контроля.

Погрешность измерений активности должна составлять не более:

50 % – при измерении удельной активности 137Cs от 3,7 до 20 Бк/кг;

30 % – при измерении удельной активности 137Cs от 20 до 100 Бк/кг;

20 % – при измерении удельной активности 137Cs 100 Бк/кг и более.

Для определения запаса 137Cs в лесной подстилке с живым напочвенным покровом лабораторные пробы формируют следующим образом: всю подстилку с живым напочвенным покровом, отобранную с одного ППН, взвешивают. После тщательного перемешивания подстилку с живым напочвенным покровом помещают, равномерно уплотняя, в измерительные контейнеры до заполнения номинального объема (контроль геометрии измерений). Лабораторные пробы взвешивают, разность в весе проб не должна превышать ± 2 %. Затем производят измерения активности на гамма-спектрометре. Полученные значения сравнивают: разница между результатами измерений активности не должна превышать погрешности измерений. Если значения активностей лабораторных проб отличаются на большую величину, то всю подстилку с живым напочвенным покровом повторно перемешивают и измерения повторяют.

Если при заполнении контейнеров получается  остаток,  то после проведения измерений активности  все пробы высыпают на полиэтиленовую пленку, перемешивают,  формируют еще одну пробу, проводят измерение активности. Разница между результатами измерений активности не должна превышать погрешности измерений.

Удельную активность подстилки с живым напочвенным покровом  рассчитывают  по формуле:

,			(4)

где А1 , A2, Аi – активность лабораторных проб, Бк;

м1 , м2, мi – вес проб подстилки с живым напочвенным покровом, кг.

Запас 137Cs в подстилке с живым напочвенным покровом – «ЗЛП» рассчитывают по формуле:

, ,				(5)

где S – площадь  пробоотбора (πr2 16 = 3,14 (0,02)216 = 2,01 10-2 м2);

М – вес всей отобранной подстилки с живым напочвенным покровом, кг.

Для измерения активности в односантиметровых слоях почвы лабораторные пробы формируют следующим образом: суммарную пробу почвы каждого односантиметрового слоя взвешивают и помещают, равномерно уплотняя, в измерительные контейнеры до заполнения номинального объема (контроль геометрии измерений). Лабораторные пробы взвешивают, разница в весе проб не должна превышать ± 2 % (контроль однородности уплотнения). Затем проводят измерения активности на гамма-спектрометре. Если после заполнения контейнеров получается остаток, то после проведения измерений активности всю почву высыпают на полиэтиленовую пленку, перемешивают и измерения повторяют. Разница между результатами измерений активности не должна превышать погрешности измерений.

Запас 137Cs в односантиметровых слоях почвы рассчитывают  по формулам (4–5).

Суммарный запас 137Cs в почве с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом 3* рассчитывают  по формуле:

3* = 3ЛП + З0-1 +…..+ 319-20 , Бк/м2 ,                     (6)

где ЗЛП – запас 137Cs в лесной подстилке с живым напочвенным покровом, Бк/м2;

З0-1,… 319-20 – запасы 137Cs в односантиметровых слоях почвы, Бк/м2.

Суммарный запас 137Cs в почве с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом в Ки/км2 рассчитывают по формуле:

,						(7)

Для определения плотности загрязнения 137Cs почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом пробу помещают в измерительный контейнер соответствующего объема (в зависимости от объема пробы после высушивания), взвешивают и измеряют на гамма-спектрометре. Затем пробу высыпают на полиэтиленовую пленку, перемешивают и измеряют повторно (контроль однородности перемешивания). Разница между результатами измерений активности не должна превышать погрешности измерений.

Если после заполнения контейнера получается остаток, то после проведения измерений активности всю почву высыпают на полиэтиленовую пленку, перемешивают, формируют еще одну пробу, измеряют ее активность. Разница между результатами измерений активности не должна превышать погрешности измерений.

Удельную активность 137Cs рассчитывают по формуле (4).

Плотность загрязнения 137Cs Пз* рассчитывают по формуле:

,  ,					(8)

где  – удельная активность цезия-137, Бк/кг;

S – площадь пробоотбора (πr2  4 = 3,14  (0,02)2  4 = 5,024  10-3) , м2.

М – вес пробы, кг.

Плотность загрязнения 137Cs в Ки/км2 рассчитывают по формуле (7).

Плотность загрязнения 137Cs почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом сравнивают с суммарным запасом 137Cs в почве с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом. Разница между результатами измерений активности не должна превышать погрешности измерений. Если разница превышает погрешность измерений, проводятся необходимые корректирующие действия: полученные значения сравнивают с результатами предыдущего года, проводят дополнительные измерения или повторный отбор проб.

4 Долю запаса 137Cs в лесной подстилке с живым напочвенным покровом и каждом односантиметровом слое почвы определяют  по формуле:

,					(10)

где С~ – запас 137Cs в лесной подстилке с живым напочвенным покровом или односантиметровом слое почвы, Бк/м2;

С* – суммарный запас 137Cs в почве с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, Бк/м2.

Полученные результаты заносят в ведомость.

Осуществляют построение графиков:

распределения запасов 137Cs в лесной подстилке с живым напочвенным покровом и почве (по односантиметровым и пятисантиметровым слоям) на каждом ППН;

динамики распределения запасов 137Cs в лесной подстилке с живым напочвенным покровом и почве (по пятисантиметровым слоям) по типам леса, используя результаты измерений предыдущих лет.

Проводят анализ процессов миграции 137Cs в лесной подстилке с живым напочвенным покровом и почве по типам леса.

Тема 8 Радиометрия газов

1 Определение концентрации радиоактивных газов в воздухе

2 Радиометрия радона, торона и продуктов их распада

3 Определение концентрации продуктов распада радона

4 Методики определения интегральной объемной активности радона в воздухе

1 Радиометрию газов можно осуществлять ионизационными камерами, газоразрядными и сцинтилляционными счетчиками.

При использовании газоразрядных счетчиков радиационный газ можно вводить непосредственно в счетчик, а можно и счетчик погружать в исследуемый газ.

В счетчиках внутреннего наполнения регистрируется каждый акт распада, который сопровождается испусканием заряженной частицы. Эти счетчики имеют высокую чувствительность и постоянную эффективность регистрации в широком интервале β-излучений.

Для счетчиков внутреннего накопления, работающих в пропорциональном режиме (или гейгеровском), необходимо иметь специальные наполнители, вакуумную установку с оборудованием и другие приспособления. Этот способ очень сложен и громоздок.

Поэтому на практике широкое распространение получил метод измерения активности газов тонкостенными газоразрядными счетчиками. Эти счетчики помещаются в центр цилиндрических камер, которые наполняют радиоактивным газом.

Концентрацию газа А в камере вычисляют по формуле:

А = (К×nβ) / (η×S×ν9);

где К – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц; nβ – скорость счета β-частиц; η – градуированный коэффициент (зависит от толщины входного окна торцового счетчика и граничной энергии β-частиц Εβ); S – рабочая площадь входного окна счетчика; ν – объем камеры.

Концентрацию радиоактивных газов можно определить ионизационными камерами методами забора проб газа, прокачки газа через ионизационную камеру и открытой камеры с воздушными стенками.

Для контроля газов с низкоэнергетическим β-излучением (3Η, 14C, 35S) применяют ионизационные камеры с газовой стенкой, измерительный объем которых должен быть окружен слоем воздуха с радиоактивным газом толщиной, равной максимальному пробегу β-частиц в воздухе. При этом должно соблюдаться равновесие между энергией β-частиц, выходящих из 1 см³ воздуха и энергией, поглощенной 1 см³ воздуха (за одинаковый промежуток времени).

Камера состоит из 2-х цилиндров. Внутренний цилиндр является собирающим электродом, а внешний ограничивает измерительный объем. Его изготавливают в виде сетки из металла с низким атомным номером (для уменьшения действия внешнего γ-излучения).

Через сетку проходит обмен воздуха без прокачных устройств.

Ионизационный ток насыщения в камере с газовой стенкой вычисляют по формуле:

Інас. = 1,7×10–19×η×A×vĒβ/ε;

где Інас насыщения – ионизационный ток насыщения; η – градировочный коэффициент; А – концентрация Бк/л; v – измерительный объем камеры; Ēβ – средняя энергия β-спектра; ε – средняя энергия ионообразования 33,8×10–6 МэВ.

Концентрацию радиоактивных газов с граничной энергией 1 МэВ и больее измеряют ионизационными камерами. Чувствительность таких камер в зависимости от объема (от 20 до 70 л) составляет для:

3Н – 2,2×103 – 6,6×103 Бк/л;

14С – 5,5×102 – 1,2×103;

133Хе – 2,6×102 – 1×103;

85Kr – 2,6×103 – 9,6×102;

41Ar – 2,6×102 – 9,6×102.

При измерении низких концентраций 3Н на уровне 20–2×103 Бк/м3 используют жидкие сцинтилляторы, в которых вводят отобранные различными способами пробы трития.

Способы отбора проб из воздуха:

вымораживание влаги (до 18 Бк/м3);

улавливание оксида трития пропусканием воздуха через воду (до 1,8×103 Бк/м3);

- поглощение трития гигроскопичными солями хлорида кальция и лития (до 40 Бк/м3)

2 Естественные радиоактивные аэрозоли образуются в результате распада эманации в атмосфере. Эманация – газообразные радиоактивные продукты распада естественных изотопов радия. В результате распада 226Ra образуется радон (222Rn), из 224Ra (ThX) – торон (Tn) – (220Rn); продуктом распада 223Ra (AcX) является актион (An) – (219Rn). Таким образом, 222Rn; 220Tn; 219An являются изотопами одного и того же химического элемента радона с атомным номером 86. Период полураспада 222Rn – 3,825 дня; 220Tn – 54,5 с; 219An – 3,92 с.

Эманация поступает в атмосферу из почвы, горных пород и природных вод. Она распространяется в атмосфере благодаря воздушным течениям, турбулентному перемешиванию воздушных слоёв и диффузии. Концентрация эманации в атмосферном воздухе убывает с высотой из-за её распада. Продолжительность жизни атомов торона и актиона мала, поэтому их обнаруживают лишь в приземном слое атмосферы. Концентрация радона обычно на несколько порядков выше концентрации торона. С точки зрения радиационной опасности наиболее значим радон, в меньшей степени – торон (если нет каких-либо особых условий для его накопления) и ничтожную роль играет актион.

Радиоактивные аэрозоли образуются в результате присоединения к ядрам конденсации продуктов распада эманации, состоящих из изотопов полония, висмута и свинца.

Цепочка распада радона:

222Rn(α)→RaА(α)→RaB(β)→RaC(β)→RaC′→RaD→RaE→RaF→206Pb(ст)

RaC(α)→RaC″→RaD→RaE→RaF→206Pb(ст)

Изотопный состав продуктов распада следующий:

RaА→218Po; RaB→214Pb; RaC→214Bi; RaC′→214Po; RaC″→210Tl; RaD→210Pb; RaE→210Bi; RaF→210Po.

Все продукты по RaD короткоживущие. Долгоживущий RaD (период полураспада 22 года) не успевает накопиться в воздухе в заметном количестве, поэтому его и следующие за ним продукты можно не принимать во внимание.

Малый выход RaC″ при распаде RaC (0,04%) позволяет пренебречь RaC″ по сравнению с RaC′. Вследствие очень короткого времени жизни атомов RaC′ (около 10–4 с), он всегда находится в радиоактивном равновесии с RaC . Таким образом, взаимопревращение продуктов распада радона упрощенно можно представить так:

RaА(α)→RaB(β)→RaC(β, α)→RaD

Пусть nA, nB, nC  - концентрация в воздухе атомов RaA, RaB, RaC соответственно.

Концентрации активности продуктов радона будут

АА = λА × nА;  АВ = λВ × nВ; АС = λС × nС,

где  λА, λВ, λС – постоянные радиационного распада RaA, RaB, RaC.

При радиоактивном равновесии между радоном и продуктами его распада

АА = АВ = АС;

следовательно для равновесного состояния:

nА: nВ: nС = 1 : λА /λв : λА  /λс

АА : АВ : АС =  1 : 1 : 1

Подставив значения постоянных получим:

nА: nВ: nС = 1 : 8,8 : 6,45

В замкнутом сосуде равновесие наступает практически через 3 часа. В реальных условиях обычно наблюдается сдвиг равновесия в сторону преобладания атомов RaВ, RaC из-за вентиляции и других причин, вызывающих движение воздуха.

Цепочка распада торона выглядит следующим образом:

222Tn(α)→ThA(α)→ThB(β)→ThC(β)→ThC′(α)→ThD

ThC(α)→ThC″(β)→ThD

Изотопный состав продуктов распада следующий:

ThA→216Po; ThB→212Pb; ThC→212Bi; ThC′→Po212; ThC″→208Tl; ThD→208Pb.

Можно предположить, что ThC′ и ThC′′ всегда находятся в равновесии с ThC. В замкнутом сосуде равновесие между тороном и продуктами его распада наступает через несколько десятков часов. В реальных условиях равновесие для продуктов распада торона (80 ч) нарушено в большей степени, чем для радона.

3 На практике для оценки содержания радона и продуктов распада применяют следующие методы измерения:

измерение мгновенных значений эквивалентной равновесной объемной активности;

измерение интегральной эквивалентной объемной активности содержания радона с дальнейшим пересчетом на ЭРОА.

Мгновенную эквивалентную объемную активность измеряют различными радонометрами или отбором проб воздуха с последующим пересчетом активности на радонометрических установках, а интегральную объемную активность – интегральными детекторами.

Для определения продуктов распада радона применяют следующие методы:

троекратное измерение фильтра (метод трех точек);

двукратное измерение;

«полный обсчёт» и определение «скрытой энергии».

Метод определения продуктов распада по двум измерениям состоит в исследовании кривой спада активности продуктов распада радона измерением в двух различных моментах времени после окончания фильтрации.

Для этого воздух в течении 5 минут прокачивают со скоростью 10 – 15 л / мин через фильтр типа АФА, а затем дважды – с 1-й по 4-ю минуту и с 7-й по 10-ю минуту после окончания отбора проб измеряют α-активность.

По формулам определяют концентрацию продуктов распада радона:

А1 = (4,4 (n1-n2)) / (k×v);

A2 = (1,1×n2) / (k×v);

A3 = (2,2×n2-9n1) / (k×v),

где А1, А2, А3 – концентрация RaA, RaB, RaC в исследуемой пробе, Бк / м3; n1 и n2- количество импульсов, зарегистрированных на счётной установке с 1-й по 4-ю минуты, и 7-й по 10-ю минуту после окончания фильтрации; v – объемная скорость прокачки, k – эффективность регистрации счётной установки.

В данном случае не учитывается коэффициент проскока аэрозолей.

Метод трех точек заключается в следующем: через фильтр типа АФА в течение короткого времени (5 минут) прокачивают воздух, содержащий радон и продукты его распада. Затем проводят измерения α-активности фильтра через 5, 15 и 30 минут после окончания отбора проб и определяют по формулам концентрации RaA (A1), RaB (A2); RaC(A2):

A1 = (1/v×k)×[5,8n1–13,3n2+8,5n3]×103

A2 = (1/v×k)×[31,2n3–3,7n1–13,1n2]×103

A3 = (1/v×k)×[27,7n2–2n1–21n3]×103,

где v – объемная скорость прокачки, л / мин; k – эффективность регистрации; n1, n2, n3 – скорость счёта имп / мин(без фона) на 5-й, 15-й и 30-й минуте после прекращения прокачки.

Метод «полного обсчёта». Его суть состоит в оценке усредненного значения содержания дочерних продуктов распада радона в воздухе за любое по длительности время. Иными словами, «метод полного обсчета» дает возможность получить информацию об усредненной поглощенной дозе в легких за весь рабочий период времени.

Для оценки продуктов распада радона предлагается измерять полное число α-распадов в 1 м3 воздуха.

Исследуемый воздух протягивают в течении всего времени проведения радиационно опасных процедур и одновременно измеряют скорость счета от фильтров.

После окончания фильтрации через 60 минут проводят второе измерение скорости счета.

Пробы воздуха отбирают радиометром (РАН-АГ-1) или специальной насадкой к сцинтилляционной приставке.

Полное число (N) α-частиц рассчитывают по формуле:

N = (2,2(n–nф)+150(n1–nф)) / (v×t),

где n – число α-частиц, зарегистрированных от фильтра за время протягивания воздуха и через 60 мин после окончания фильтрации; nф – фоновое число α-частиц, зарегистрированных за то же время; n1 – число α-частиц, зарегистрированных на 60-й минуте после окончания фильтрации; nф – фоновое число α-частиц, зарегистрированных за 1 мин; v – скорость фильтрации, л / мин; t – полное время фильтрации, мин.

«Полное число» (Nα частиц, выделяемых из 1 л исследуемого воздуха) не должно превышать 5040. Это количество образуется, если в 1 литре воздуха содержится 3×10–11 Ки RaA и по 3∙10–11 Kи RaA и RaC.

Метод определения «скрытой энергии» заключается в оценке выделившейся в органах дыхания суммарной энергии α-излучателей короткоживущих продуктов распада радона из 1 литра воздуха.

Время отбора проб на фильтры АФА и ФПП составляет 5 минут, скорость фильтрации – 10 – 15 л / мин.

После пробы оценивают скорость α-счёта с 7-й по 10-ю минуту после окончания фильтрации. «Скрытую энергию» рассчитывают по формуле:

Еα = 40(n1–nф) / (k×v),

где n1 – число импульсов, зарегистрированных с 7-й по 10-ю минуту после окончания фильтрации; nф – фоновое число импульсов, зарегистрированных счетчиком за 3 мин; k – эффективность счета, имп / расп.; v – скорость фильтрации, л / мин.

Величина Еα, допустимая для дочерних продуктов распада радона, принимается равной 0,38×105 МэВ / л, при этом погрешность определения скрытой энергии не превышает ± 15 %.

4 В настоящее время используют 3 типа интегральных детекторов:

электретные;

угольные;

трековые.

Применение электретных детекторов ИАР -01Э. Принцип действия ИАР основан на определении объемной активности радона по разности поверхностных электрических потенциалов, которые возникают из-за экранирования зарядов электрета ионами воздуха, образующимся под действием α-частиц радона, диффузно проникающего в ионизационную камеру благодаря разности парциального давления радона в помещении и камере.

Комплект средств измерения включает:

измеритель поверхностного потенциала;

источник питания;

6 ионизационных камер с внутренним объемом 150 мл;

12 электретных детекторов.

Интегральную объемную активность радона измеряют по следующей схеме:

определение первоначальной величины поверхностного электрического потенциала (U нач.);

экспонирование электретных детекторов в течении 2 суток в часах (Т). высота размещения детекторов 1,5 м, на расстоянии 0,5 м от отопительных и нагревательных приборов;

определение среднеарифметического поверхностного потенциала после окончания экспозиции (U кон.);

оценка интегральной объемной активности радона (А, Бк/м3):

А = ((U кон. – U нач.) / Е×Т) – (Кr×Рg),

где Е – чувствительность электретного детектора, В×м3/Бк×ч (определяют по сертификату); Кr – γ-эквивалент активности радона, Бк×ч / мкР×м3; Рg – мощность экспозиционной дозы в месте установки детектора, мкР/ч.

Применение угольных детекторов. Комплекс средств измерения включает:

спектрометр γ-излучения;

кристалл NaI (Tl) колодезного типа;

набор угольных детекторов;

образцовую объёмную меру активности радона.

Интегральную объемную активность измеряют по следующей схеме:

экспонирование угольных детекторов в течении 2-х суток (Т) в контролируемом помещении. Высота размещения детекторов 1 –1,5 м, на расстоянии не ближе 0,5 м от отопительных и нагревательных риборов. Следует оберегать угольные детекторы от конденсации влаги на поверхности корпуса и высокой запыленности (С>3 мг / м3);

измерение скорости счета угольного детектора на γ-спектрометре с колодезным кристаллом.

регистрация показаний γ-спектрометра от образцовой меры (эталона) и расчет эффективности регистрации Ку по формуле:

Ку  = (nэ–nф) / Аэт, имп / Бк×с,

где nэ и nф – интегральная скорость счета от эталона и фона, имп / с; Аэт – активность эталона, Бк.

Интегральную активность радона в воздухе рассчитывают по формуле:

А = [((n–nф) / Ку) – Аф] / ехр(λt) / W,

где n – интегральная скорость счета в диапазоне энергий от 150 – 2500 КэВ от угольного детектора; nф – скорость счета фона спектрометра в указанном диапазоне энергии; Аф – уровень собственного фона угольного детектора, Бк (указано в сертификате); W – объем воздуха, прошедшего через детектор, в зависимости от длительности экспонирования, м3; λ – постоянная распада радона (0,00755 1/ч); t – время после окончания экспонирования до начала измерения, ч.

Применение трековых детекторов. Комплект средств измерения включает:

корпус с отверстиями для доступа воздуха в рабочий объем радиометра;

трековый детектор, в котором при попадании α-частиц образуются латентные треки.

Эквивалентную объемную активность радона измеряют по следующей схеме:

экспонирование трековых детекторов;

обработка трековых детекторов согласно общепринятым методикам;

измерение плотности треков детектора (тр / см2).

Измеренную объемную активность в воздухе рассчитывают по формуле:

А = (n / КТ×f)×(1–(n0 / n)×е–ft)×(1–е–ft),

где КТ – чувствительность трекового детектора, см–2×сут–1, Бк–1×м3; n0 – уровень собственного фона, тр / см2; f – фединг трекового детектора, 1 / сут; ); t – время экспонирования, сут.

Значения КТ, n0, и f указаны в сертификате комплекта.

При экспонировании трековых детекторов в течение 50 суток объемную активность определяют по формуле:

А = (n×f) / К×(1–е–ft)

Если измеренная объемная активность радона (мгновенные методы) в воздухе помещений не превышает 50% нормативного уровня, то делается вывод, что среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности радона не будет превышать нормативных величин.

Если по результатам измерения значения ЭРОА радона в воздухе помещений превышают 70% нормативного уровня, то здания детально обследуются интегральными методами исследования.

В качестве среднегодового значения ЭРОА радона принимают среднее арифметическое значение по данным интегральных измерений, выполненных в различные сезоны года (весна, осень, зима). Общая продолжительность измерения не должна быть менее 3 месяцев.

Тема 9 Определение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе

1 Естественная радиоактивность воздуха

2 Виды радиоактивных аэрозолей

3 Методы отбора проб аэрозолей

4 Характеристика фильтрующих материалов

1. Естественная радиоактивность воздуха обусловлена следующими факторами:

наличием радионуклидов, появляющихся в атмосфере;

наличием радионуклидов, поступающих в результате жизнедеятельности человека;

наличием радиационных газов из верхних слоев земной коры и их дочерних продуктов и т. д.

Радионуклиды, возникающие под воздействием космического излучения связаны с вторичным космическим излучением. Вторичное космическое излучение имеет в своём составе нейтроны различных энергий. Большая часть нейтронов взаимодействует с ядрами азота воздуха и образует радиоактивный углерод (14С). Эти процессы наблюдаются только на высоте свыше 9000 м над уровнем моря. В результате воздействия космических излучений на азот атмосферы ежегодно образуется примерно 10 кг 14С. Общее количество 14С в атмосфере Земли составляет около 80 т. Радиоактивный углерод соединяется с кислородом и образует диоксид углерода. Он включается в обычный для углерода цикл обмена между атмосферой, гидросферой, почвой и органическим миром. За многовековой период радиоактивный углерод равномерно распределился в стабильных изотопах, и равновесная концентрация в смеси изотопов составляет примерно 0,3 Бк/г, что соответствует концентрации радиоактивного углерода в атмосферном воздухе 4,8×10–5 Бк/л (1,3×10–15 Ки/л).

Другим радиоактивным изотопом, возникающим под воздействием космического излучения является тритий (3Н).Он образуется главным образом в реакциях 14N (n, 3H) 12C и 16О (p, 3H) 14O. Содержание трития в окружающей среде в целом постоянно и очень мало и достигает отношения к стабильному водороду 1014.

Под воздействием космического излучения также возникают 7Ве, 10Ве, 32Р, 35S и другие радионуклиды (таблица 5). Они вносят в дозу фонового облучения человека еще меньший вклад по сравнению с тритием, поэтому гигиенического значения не имеют.

К радиационным газам, которые поступают из верхних слоев земной поверхности, относятся эманации при распаде дочерних продуктов урана (222Rn – радон), тория (220Tn – торон) и актиния (219Аn – актион).

Таблица 5 – Характеристики радионуклидов, индуцированных космическим излучением

| Радионуклид | Символ радионуклида | Период полураспада | Вид распада |
| --- | --- | --- | --- |
| Водород-3 | 3H | 12,26 лет | β– |
| Бериллий-7 | 7Be | 53,01 сут | К-захват |
| Бериллий-10 | 10Be | 2,5×105 лет | β– |
| Углерод-14 | 14C | 5700 лет | β– |
| Натрий-22 | 22Na | 2,6 года | β+; γ |
| Натрий-24 | 24Na | 15 ч | β–; γ |
| Магний-28 | 28Mg | 21,2 ч | β–; γ |
| Алюминий-26 | 26Al | 6,7 с | β+ |
| Кремний-31 | 31Si | 2,6 ч | β–; γ |
| Кремний-32 | 32Si | 700 лет | β– |
| Фосфор-32 | 32P | 14,3 сут | β– |
| Фосфор-33 | 33P | 24,4 сут | β– |
| Сера-35 | 35S | 87 сут | β– |
| Сера-38 | 38S | 2,9 ч | β– |
| Хлор-34 | 34Cl | 32 мин | β– |
| Хлор-36 | 36Cl | 3,1×105 лет | β– |
| Хлор-38 | 38Cl | 37,3 мин | β–; γ |
| Хлор-39 | 39Cl | 35,5 мин | β–; γ |
| Аргон-39 | 39Ar | 265 лет | β– |
| Криптон-81 | 81Kr | 2,1×105 лет | К-захват |

Скорость образования эманаций в породах зависит от содержания в них родоначальников радиоактивных рядов. Каждый из образующихся газообразных изотопов в той или иной степени диффундирует в атмосферный воздух. При всех прочих равных условиях большую возможность выхода в атмосферу имеет радон, чем торон и актион (так как период полураспада 222Rn составляет 3,825 суток, а торона и актиона – 54 с и 3,9 с соответственно). Скорость поступления радиоактивных эманаций в атмосферный воздух зависит от следующих причин:

диффузия почвенных газов в сторону убывающей концентрации;

конвективные потоки воздушных масс, которые возникают в результате нагревания земной поверхности за счет солнечной радиации;

изменение барометрического давления;

глубина промерзания почвы;

толщина снежного покрова и т.д.

Эксхаляция эманаций (скорость переноса активности через единичную площадку на границе раздела почва-воздух) возрастает при падении атмосферного давления и во время таяния снегов и образования льда падает почти до нуля. Отмечаются сезонные колебания в ходе эксхаляции радона с минимумом зимой и максимумом летом.

В результате непрерывного поступления радиоактивных газов из грунта в атмосферу, их наибольшие концентрации обнаруживают в приземном слое, а с высотой они уменьшаются.

В воздухе районов, горные породы которых содержат повышенное количество радионуклидов, концентрации эманации увеличены (и наоборот они уменьшаются над поверхностями, которые сложены из обедненных радионуклидами материалов). Так, удельная активность атмосферного воздуха над сушей по радону в среднем составляет 4,8×10–3 Бк/л (1,3×10–13 Ки/л), над океаном вблизи берегов – 3,7×10–4 Бк/л (1×10–14 Ки/л), над океаном вдали берегов -3,5×10–5 Бк/л (1×10–15 Ки/л). Торона в атмосферном воздухе в 10–100 меньше чем радона. Еще меньший вклад в суммарную активность воздуха имеет актион вследствие короткой продолжительности жизни и сравнительно малой распространенности материнского элемента – актиноурана 235U.

Радиационные эманации при своем распаде дают начало коротко- и долгоживущим радиоактивным аэрозолям. Удельная α-активность короткоживущих продуктов эманаций в воздухе в среднем составляет 1,8-2,5×10–3 Бк/л (0,5-0,7×10–13 Ки/л), а β-активность – 22,2×10–3 Бк/л (6×10–13 Ки/л). Удельная активность долгоживущих продуктов распада радона меньше. Над сушей по 210Bi она составляет от 1,1×10–7 Бк/л (0,3×10–17 Ки/л) до 14,8×10–7 Бк/л (4×10–7 Ки/л), а 210Ро – 2,5 – 5,5×10–18 Бк/л (0,7 – 1,5×10–18 Ки/л).

2 Аэрозоли – это системы, представляющие собой твердые или жидкие частицы, взвешенные в газообразной среде. По механизму возникновения различают

аэрозоли диспергации;

аэрозоли конденсации.

Диспергационные аэрозоли появляются при разбрызгивании жидкостей, измельчении твердых тел, взмучивании порошков и т.д.

Конденсационные аэрозоли возникают при конденсации паров воды, металлов и их окислов и др. Механизмы возникновения радиоактивных аэрозолей могут быть такими же, как и у стабильных аэрозолей. Но они могут возникать и в результате особых явлений. Так, возможна активация первоначально неактивных частиц под действием нейтронного облучения; при распаде некоторых радиоактивных газов ( торона, радона) появляются коротко живущие радиоактивные изотопы висмута и полония, которые представляют собой твердые частицы; процесс образования радиоактивных аэрозолей наблюдается у поверхности с α-активными веществами, когда в результате обратной отдачи из препарата в воздух могут вылетать атомы и увлекаемые ими агрегаты, состоящие из нескольких активных атомов.

Свойства аэрозолей зависят от природного вещества, из которого состоят частицы, и состава газовой среды, концентрации аэрозолей по массе и числу частиц в единице объема, от размера, формы и заряда частиц.

По дисперсности аэрозоли делят на три группы:

крупнодисперсные – частицы диаметром 10 мкм и больше, быстро оседающие, поэтому находящиеся в воздухе непродолжительное время;

средней дисперсности (относительно устойчивые) – частицы от 1 до 10 мкм, медленно оседающие в неподвижном воздухе, поэтому находящиеся во взвешенном состоянии различное время в зависимости от размера частиц и их концепции;

мелкодисперсные (устойчивые) – частицы диаметром менее 1 мкм. Они движутся, подобно молекулам воздуха, т.е. подчиняются законам броуновского движения. (При столкновении между собой мелкодисперсные аэрозоли укрупняются и оседают, как и аэрозоли средней дисперсности. Коагуляция мелкодисперсных аэрозолей происходит тем быстрее, чем меньше размеры частиц и чем больше их концентрация).

Основные процессы, которые наблюдаются в аэрозолях:

седиментация;

броуновское движение и диффузия;

коагуляция.

Аэрозольные частицы, находящиеся о взвешенной среде, подвергаются влиянию ряда факторов (гравитация, сопротивление среды, электрические и магнитные поля и т.д.)

В вакууме аэрозольные частицы движутся в гравитационном поле, подчиняясь закону свободного падения. В газовой среде действуют силы выталкивания и сопротивления среды, поэтому движение частиц в этом случае становится равномерным, т.к. сила гравитации и сопротивления становится равной, то скорость седиментации частиц с размерами до 1 мкм в газовой среде подчиняются следующие закономерности:

V=2/9×(r²g(S1-S2))/η;

где V – скорость седиментации; r – радиус частиц; g – ускорение силы тяжести; S1 – плотность частицы, S2 – плотность газовой среды; η – вязкость газовой среды.

Скорость седиментации частиц меньшего размера незначительна. В таблице 6 представлена скорость седиментации частиц кремния в воздухе в зависимости от их размера.

Причиной броуновского движения является динамическое воздействие на частицу давления, вызываемого молекулами газообразной среды, которые совершают хаотическое тепловое движение и ударяются о поверхность частицы.

Для относительно крупных частиц число этих ударов в единицу времени настолько значительно, что движение частицы отсутствует. Для мелких частиц число молекул, ударяющихся о поверхность частицы невелико, поэтому становятся незаметными колебания в числе ударов в единицу времени. В результате этого величина давления, действующего с разных сторон частицы, не будет постоянной, поэтому она в этом случае совершает беспорядочное движение.

Таблица 6 – Скорость седиментации частиц кремния в зависимости от их размера

| Радиус частиц, мкм | Скорость седиментации, см/с | Радиус частиц, мкм | Скорость седиментации, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 47 | 5 | 0,7 |
| 25 | 15 | 2,5 | 0,18 |
| 20 | 10 | 1 | 0,03 |
| 10 | 3 | 0,5 | 0,01 |

Перемещение частиц в произвольном направлении х за время t может быть найдено по формуле:

Δx = D×t

где D – коэффициент диффузии частиц аэрозоля.

В таблице 7 представлены величина D и скорость седиментации (v) для частиц разного размера (частиц шарообразной формы с плотностью, равной единице).

Таблица 7 – Величины D, Δx, v в зависимости от размера аэрозольных частиц

| Радиус частицы, см | D, см2/с | Δx, см/с | V, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-7 | 1,28×10–2 | 1,6×10–1 | 1,31×10–6 |
| 10-6 | 1,35×10–4 | 1,64×10–2 | 1,37×10–5 |
| 10-5 | 2,21×10–6 | 2,1×10–3 | 2,24×10–4 |
| 10-4 | 1,27×10–7 | 5,03×10–4 | 1,28×10–2 |
| 10-3 | 1,38×10–8 | 1,66×10–5 | 1,21 |

Коагуляция аэрозоля – это процесс слипания или слияния частиц при соприкосновении друг с другом. Слипание частиц происходит под влиянием молекулярных сил приближение и электрического притяжения. Как правило, в аэрозолях можно обнаружить скрытую и явную коагуляцию. При скрытой коагуляции частицы размером 0,1 мкм образуют небольшие по размеру агрегаты, которые оседают с малой скоростью. В дальнейшем эти агрегаты образуют крупные частицы (явная коагуляция), выпадающие быстро.

Устойчивость аэродисперсной системы можно охарактеризовать таким показателем, как период полукоагуляции (Тк) – время в течение которого начальная кониметрическая концентрация аэрозоля уменьшается наполовину.

Для частиц размером больше 0,5 мкм:

Тк = 3,3×109×1/n,

где n – исходная концентрация, количество частиц в 1 см3.

Для частиц, размер которых меньше 0,5 мкм:

Тк = 2,2×1014×r2/n,

где r – радиус частиц, мкм.

Таким образом, для частиц размером менее 0,5 мкм период полукоагуляции пропорционален радиусу частиц и обратно пропорционален концентрации аэрозолей, а для частиц размером более 0,5 мкм этот период не зависит от их радиуса.

3 В основе методов количественного определения аэрозолей в воздухе, в том числе и радионуклидов, лежит или косвенный способ, когда предварительно извлекают частицы из газовой среды с их последующим излучением, или прямой метод излучения радиоактивности и радионуклида в определенном объеме газовой среды. Методы, при которых твердая или жидкая фаза определяется от газовой среды, чаще всего основаны на седиментации, фильтрации, инерционном и электрическом осаждении. Прямой метод предполагает использование проточных ионизационных камер, в которые отбирают для исследования определенный объем воздуха.

Седиментационные методы определения содержания в воздухе аэрозолей условно можно разделить на 2 группы.

Методы 1 группы позволяют оценить содержание аэрозолей в ограниченном объеме. В таком случае имеется возможность количественного определение аэрозолей в единице объема газовой среды. В другом случае седиментация происходит из неограниченного объема, поэтому результаты исследования выражаются в числе или массе частиц, осевших на единице площади за определенное время. Седиментационные методы позволяют определить частицы размером от 1 до 30 мкм. Первая группа седиментационных методов не нашла широкого применения на практике.

Методы 2 группы контролируют уровень радиационных выпадений из атмосферного воздуха.

Для сбора атмосферных осадков, как правило, используются кюветы с предварительно нанесенным на их дно тонким слоем глицерина. Сроки экспозиции при отборе проб осадков зависят в первую очередь от уровня радиоактивности атмосферы и количества осадков. Обычно кюветы выставляют на срок, превышающий 1 месяц.

При контроле за содержанием радиоактивных веществ в воздухе широкое применение нашли аспирационные методы отбора проб.

Все возложенные условия отбора проб при помощи этого метода условно можно разделить на 5 групп:

открытые участки (атмосферный воздух);

помещения производственного, вспомогательного и другого назначения;

замкнутые объемы в условиях нормального барометрического давления (или приближающегося к нему): камеры, боксы и т.п.;

закрытые замкнутые объемы, находящиеся под разряжением (вакуумные линии и установки);

замкнутые объемы под избыточным давлением (компрессионные коммуникации и установки).

4 В качестве материалов, используемых для накопления радиоактивных аэрозолей, применяют фильтры различного типа, поглотители, сорбенты и др.

Наиболее широко распространены волокнистые фильтры типа АФА (аналитические фильтры аэрозолей), в которых используют фильтрующий материал АФ (фильтр Петрянова), а также мембранные фильтры, электрофильтры, импакторы и т.д.

Волокнистые фильтры представляют собой равномерный слой ультратонких волокон из различных полимеров. Механизм задержки аэрозолей на этих фильтрах основан на следующих эффектах:

осаждение вследствие инерции (для частиц больших размеров);

осаждение вследствие диффузии (мелкодисперсные частицы);

осаждение за счет электростатического заряда;

осаждение за счет касания;

седиментация;

осаждение за счет ситового эффекта.

Инерционный эффект (Qин)пропорционален квадрату радиуса частицы и скорости фильтрации: Qин = r2v

Диффузный эффект (Qдиф)обратно пропорционален скорости фильтрации и размеру частиц: Qдиф = (1/rv)1/2

Электростатический эффект (Qэ)зависит от величины электростатического заряда волокон, размера частиц и скорости фильтрации:Qэ = r2/v

Эффект касания (акас)в первую очередь зависит от размера частиц.

Эффект седиментации (Qсед.)необходимо учитывать при фильтрации аэрозолей с частицами размером более 1 мкм. Зависимость седиментации от размера частиц и скорости фильтрации можно выразить следующим образом: Qсед = r/v

Ситовый эффект имеет место в том случае, если размеры частиц больше размера пор фильтров:Qсит = r

В санитарной практике нашли широкое применение фильтрующие материалы на основе различных волокон. В таблице 8 представлена характеристика некоторых типов фильтров АФА.

Таблица 8 – Волокнистые фильтры типа АФА

| Фильтр | Исследования | Материал волокон | Рабочая поверхность, см2 | Максимально допустимая нагрузка, л/мин | Масса единицы поверхности фильтра, мг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АФА-РПГ | Радиографические | Перхлорвинил | 1, 3, 10, 20 | 3, 9, 30, 60 | 0,3+0,1 |
| АФА-РМА | Радиометрические | Ацетилцеллюлоза | 1, 3, 10, 20, 40, 100, 150, 160 | 20, 60, 200, 400, 800, 2000, 3000, 3200 | 3,0+0,5 |
| АФА-РМП | Радиометрические | Перхлорвинил | 1, 3, 10, 20, 40, 100, 150, 160 | 20, 60, 200, 400, 800, 2000, 3000, 3200 | 3,5+1,0 |
| АФА-РСП | Радиоспектрометрические | Перхлорвинил | 1, 3, 10, 20, 40, 100, 150, 160 | 20, 60, 200, 400, 800, 2000, 3000, 3200 | 3,0+0,5 |

В соответствии с назначением фильтров они имеют специальную маркировку. Вначале ставятся буквы АФА, затем одна, две или три буквы, которые обозначают условное сокращение вида анализа аэрозолей и материал. Например, АФА-РМП – радиометрический из перхлорвинила, АФА-РМА – радиометрический из ацетилцеллюлозы.

Кроме того, в отдельных случаях после буквенного сокращения ставят цифры, которые обозначают площадь фильтра в квадратных сантиметрах: например, АФА-РМП-20.

Для аналитических фильтров АФА характерно:

высокая эффективность улавливания аэрозолей любой дисперсности;

обеспечение значительной пропускной способности;

малое сопротивление потоку воздуха;

необходимая механическая прочность;

удобные в эксплуатации габариты и формы.

В таблице 9 приведены основные параметры фильтров АФА, используемых при работе с радиоактивными аэрозолями.

При исследовании концентрации радиоактивных веществ в воздухе фильтрами АФА следует обращать внимание на коэффициент проскока аэрозолей, который зависит от размера частиц, скорости прокачки и типа фильтра.

Таблица 9 – Параметры некоторых волокнистых фильтров типа АФА

| Тип фильтра | Масса, мг/см2 | Толщина, мм | Сопротивление при v=1 см/с мм вод. ст. | Термостойкость, ◦С | Стойкость к воздействию химических веществ | Отношение к влаге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АФА-РПГ | 0,3 | 0,5 | 3,0 – 6,0 | До +60 | Стойки к кислотам и щелочам | Гидрофобен |
| АФАРМА | 3,0 | 0,5 | 3,0 – 6,0 | До +150 | Неустойчивы | Гидрофилен |
| АФАРМП | 3,5 | 0,5 | 3,0 – 6,0 | До +60 | Стойки к кислотам и щелочам | Гидрофобен |
| АФА-РСП | 3,5 | 0,5 | 1,6 – 1,8 | До +60 | Стойки к кислотам и щелочам | Гидрофобен |

Наибольший проскок аэрозолей наблюдается при размере частиц 0,1 – 0,2 мкм, которые называют наиболее проникающими (НПЧ). размеры НПЧ с увеличением скорости фильтрации сдвигаются в сторону уменьшения. В таблице 10 представлена эффективность улавливания фильтров в зависимости от скорости фильтрации.

В практических условиях отбора проб эффективность улавливания выше значений, приведенных в таблице, так как аэрозоли полидисперсны, и поэтому НПЧ составляет лишь часть широкого спектра размеров частиц.

Таблица 10 – Эффективность улавливания аэрозолей (в %) для некоторых фильтров типа АФА

| Тип фильтра | Скорость фильтрации, см/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 |
| АФА-РСП | 98 – 99 | 95 | 90 | 85 – 90 | 80 – 95 |
| АФА-РМП | 99 – 99,9 | 98 | 96 | 94 | 90 – 93 |
| Радиус НПЧ, мкм | 0,15 – 0,18 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |

Для улавливания аэрозолей и определения содержания радиоактивности йода и ртути в газовых средах в последнее время широко используют сорбционно-фильтрующие ленты типа СФА и аналитические фильтры типа АФАС (аналитический фильтр аэрозольно-сорбционный).

В соответствии с назначением их маркируют следующим образом: лента СФЛ-24-50-И и фильтры АФАС-И для определения йода и лента СФЛ-Р-50 и фильтры АФАС-Р для определения ртути. Цифры обозначают ширину ленты. Сорбционно-фильтрующие ленты и фильтры разработаны на основе фильтрующего материала (ФП) и мелкоизмельченного сорбента (уголь СУ-А с добавкой соли нитрата серебра – для улавливания газообразного йода и уголь СУ-А с добавкой йода – для улавливания паров ртути).

Благодаря тонковолокнистой структуре ФП и наличию мелкоизмельченных частичек сорбента, свободно расположенных между волокнами, лента и фильтры обеспечивают одновременное эффективное улавливание аэрозолей и высокую кинетику сорбции газообразных продуктов при сравнительно невысоком аэродинамическом сопротивлении проходящему через них потоку газа.

Ленту СФЛ изготавливают в виде полосы материала шириной 25 и 50 мм и длиной 20 м. аналитические фильты АФАС выпускаются в виде кружков, наклеенных на опорные бумажные кольца и вложенных между защитными кольцами, рабочая поверхность 3 и 10 см2. Фильтрующие и сорбционные характеристики лент и фильтров следующие:

аэродинамическое сопротивление 2,5 – 8 мм вод. ст. при скорости потока 1 см3/с×см2. сопротивление линейно возрастает при увеличении скорости;

эффективность улавливания аэрозолей по стандартному масляному туману с радиусом частиц 0,17 мкм при скорости 10 см3/с×см2 составляет 99 %. Эффективность к улавливанию молекулярного радиоактивного 131I в сухой газовой среде в течение 2 ч при скорости потока до 30 см3/с×см2 и начальной концентрации 10–7 – 10–8 Ки/л равна 99 %.

во влажной газовой среде эффективность улавливания лент и фильтров снижается до 90 %.

Ленты СФЛ-Р и фильтры АФАС-Р имеют следующие характеристики. Область применения – определение содержания ртути в газовых средах при температуре от –15 до +40° С и относительной влажности до 98 %. Эффективность ленты не менее 99 % в течение 240 ч при начальной концентрации паров ртути 0,5 мг/м3 и скорости потока до 30 см3/с×см2.

Радиоактивность отбираемых проб измеряют непосредственно с поверхности лент и фильтров радиометрическими или спектрометрическими установками.

Мембранные фильтры изготавливают на основе динитроцеллюлозы, объем пор составляет 70–80 % от объема всего фильтра. Их толщина 0,1 мм, средний размер составляет 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,2; 3–5 мкм. Перепад давления для указанных 6 фильтров варьирует соответственно 2; 5; 5–10; 10–20; 20–40; 120–150 мм вод. ст.

Преимущества мембранных фильтров:

возможность просветления и оценки дисперсности частиц;

малая масса;

негигроскопичность;

прочность и высокая эффективность улавливания аэрозолей.

Мембранные фильтры удобны при отборе проб аэрозолей для электронно-микроскопических исследований. Их недостаток – большое сопротивление при фильтрации воздуха и, следовательно, ограниченные возможности по отбору значительных объемов.

Импакторы разной конструкции служат для оценки концентрации радиоактивных аэрозолей и их аэродинамических диаметров, чего нельзя достигнуть при использовании фильтров. Метод основан на эффекте инерционного осаждения аэрозолей на различных каскадах импактора. Эффективность инерционного осаждения пропорциональна скорости движения частиц и квадрату их диаметра. Недостатком является зависимость коэффициента осаждения от влажности и температуры воздушной среды. При отборе аэрозольной пробы импакторами происходит ее разложение на отдельные фракции в зависимости от размера частиц. Далее путем авторадиографии или измерения скорости счета отдельных осадительных мишеней находят распределение числа радиоактивных частиц и их активности по отдельным фракциям. Это дает возможность анализировать дисперсный состав непосредственно в воздушном потоке, без предварительного осаждения частиц из газообразной среды.

К недостаткам каскадных импакторов следует отнести малую объемную скорость отбора проб, поэтому их используют для измерения лишь достаточно высоких концентраций радиоактивных аэрозолей.

При эксплуатации импактора, состоящего из 6 каскадов, выполненных из нержавеющей стали, после шестого каскада применяют фильтр, на котором осаждаются частицы, прошедшие через все его ступени, за фильтром помещается расходная диафрагма, служащая для измерения скорости прокачки воздуха через импактор. Импактор соединяется с форвакуумным насосом РВН-20 вакуумной резиновой трубкой. Скорость прокачки замеряют объемным дифференциальным манометром, подключенным к расходной диафрагме.

В каждом каскаде имеются сопло, через которое поступают аэрозоли, и плоская коллекторная пластинка, на которой осаждаются аэрозольные частицы. Диаметр у каждого последующего сопла меньше, чем у предыдущего, т. е. скорость прохождения аэрозолей ступенчато возрастает. Тяжелые частицы улавливаются первыми каскадами, а более легкие – последующими. Для увеличения эффективности прилипания аэрозольных частиц на коллекторные пластинки наклеивают прозрачную тереленовую пленку, смазанную вазелиновым маслом.

Данные, характеризующие импактор, приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Основные показатели шестикаскадного импактора

| Сопло |  | Расстояние между соплами и коллекторами пластинки, см | Линейная скорость воздушной струи, см / с |
| --- | --- | --- | --- |
| номер | диаметр, см |  |  |
| 1 | 1,36 | 0,8 | 494 |
| 2 | 0,86 | 0,6 | 1090 |
| 3 | 0,54 | 0,5 | 2760 |
| 4 | 0,34 | 0,43 | 6940 |
| 5 | 0,22 | 0,38 | 17200 |
| 6 | 0,14 | 0,35 | 40600 |

Электрофильтры. Механизм осаждения аэрозолей в электрофильтрах состоит в том, что частицы в поле коронного разряда получают отрицательный заряд и оседают на мишени с положительным зарядом.

Достоинство электрофильтров – незначительное динамическое сопротивление, соответственно большая объемная скорость отбора проб. Недостаток – непостоянство коэффициента проскока, который зависит от физико-химических свойств аэрозоля, влажности и температуры воздуха.

Таким образом, в наибольшей степени удовлетворяют требованиям радиационного контроля за содержанием аэрозолей в воздухе волокнистые фильтры типа АФА. Эти фильтры используют в основном для отбора аэрозольных проб, а для определения концентрации радиоактивных газов используют поглотители различного типа (древесный и активированный уголь + посеребренная медь, растворы щелочей и т.д.), а также специальные камеры (для отбора проб воздуха) к стационарным или переносным радиометрам.

Оборудование для отбора проб воздуха аспирационным методом. При контроле за содержанием радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе в связи с низкой удельной активностью радионуклидов искусственного происхождения применяют мощные аспирационные установки производительностью до нескольких сотен кубических метров в час.

Вся система для отбора проб из воздуха состоит из:

электровентилятора с электродвигателем;

фильтродержателя;

опоры для мотора и воздуховода;

устройства для определения расхода воздуха.

Объем воздуха, просасываемого через фильтр, определяют специальной измерительной насадкой, состоящей из кожуха и измерительного сопла. Насадка позволяет измерять расход воздуха с точностью до 5 %.

При оценке концентрации радионуклидов в воздухе производственных помещений, где их концентрация на несколько порядков выше, чем в атмосферном воздухе, объем отбираемых проб может быть значительно уменьшен.

Суммарную концентрацию радиоактивных аэрозолей А (Ки/л) в воздухе, прокачиваемом через фильтр, можно найти на радиометрической установке и рассчитать по формуле:

А = (n×Cэт) / (2,2×1012×nэт×η×v),

где n и nэт – число импульсов в 1 мин за вычетом фона соответственно при измерении активности фильтра и эталонного источника известной активности; Cэт – активность эталонного источника, Бк/мин; η - эффективность фильтра; v – объем прокачиваемого воздуха, л.

Концентрацию аэрозолей можно оценить и сцинтилляционным спектрометром.

Тема 10 Оценка содержания радионуклидов в природных водах

1 Отбор проб и измерение суммарной β-активности

2 Первичная обработка проб для определения содержания радиостронция

3 Первичная обработка проб для определения содержания радиоцезия

1 Отбор проб воды осуществляется на гидропостах, измерение суммарной β-активности и первичная обработка – на гидрологических постах, радиохимический и гамма-спектрометрический анализ в специальной лаборатории.

Пробы воды из водоема отбираются из поверхностного слоя на рейдовой вертикали, как правило, на стрежне реки с гидрометрической переправы, лодки или катера специально предназначенным для этого полиэтиленовым ведром. Перед отбором пробы ведро и полиэтиленовая канистра, в которую отбирается проба, тщательно споласкивается водой на месте отбора. Объем отбираемой пробы составляет 13 л.

Отобранная проба из ведра переливается в канистру, маркируется и доставляется на гидрологическую станцию. Данные о каждой пробе (водоем, место и дата отбора, характеристика гидрологического или уровненного режима) записываются в журнал.

В день отбора после доставки пробы на гидрологическую станцию проводится измерение суммарной β-активности на β-радиометре РКБ4-1еМ в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. Для этого после перемешивания всей пробы отбирается 1 л. После измерения эта часть пробы отбрасывается.

Оставшаяся часть пробы (12 л) фильтруется через фильтр «синяя лента» на обычной конусообразной воронке (стеклянной или полиэтиленовой) или под вакуумом на воронке Бюхнера в колбу Бунзена, или на специальной односекционной фильтровальной установке, используя для создания вакуума микропроцессор ВК-1, водоструйный насос или насос Камовского.

Фильтр с осадком подсушивается на воздухе, маркируется (на краю фильтра указывается название водоема, место и дата отбора, объем отфильтрованной воды), складывается осадком вовнутрь и упаковывается в маркированный полиэтиленовый пакет для пересылки в спецлабораторию.

Если суммарная β-активность измеренной неотфильтрованной пробы равна или превышает величину 4×10–10 Ки/л (для 90Sr) , то проводится повторное измерение суммарной β-активности уже отфильтрованной пробы. Если при повторном измерении регистрируется превышение указанной величины, определение содержания 90Sr проводится в двух литровых пробах. В этом случае 2 л отфильтрованной воды, в том числе и воды из прибора, в двух литровых полиэтиленовых бутылках вместе с сопроводительной запиской, в которой указаны данные о пробе, отсылаются в спецлабораторию.

Если суммарная β-активность пробы ниже указанной величины, то определение 90Sr проводится из объединенной пробы за 15–20-ти дневный период наблюдений. В каждый срок наблюдений в полиэтиленовую канистру или стеклянную бутыль (емкостью 20 л) сливается по одному литру фильтрованной воды. Вода из прибора после измерения отбрасывается.

Оставшуюся часть отфильтрованной воды (10 л) подвергают первичной обработке для определения содержания 137Cs.

Из объединенной пробы, предназначенной для определения 90Sr, отбирается 0,5 л воды в чистую полиэтиленовую бутылочку для определения исходного содержания кальция, которое выполняется обычно в соответствующей территориальной гидрохимической лаборатории. В дальнейшем в ходе радиохимического анализа полученные данные о содержании кальция используются для расчета выхода стронция.

Устанавливается точный объем оставшейся объединенной пробы.

Если на гидрологической станции представляется возможным в объединенную пробу внести в виде титрированного раствора точное количество носителя стабильного стронция (50 мг в расчете на металл), то после добавления носителя стронция проба тщательно перемешивается, отбирается 0,2 л воды в чистую полиэтиленовую бутылочку для определения исходного содержания стронция и проводится предварительная обработка пробы. В этом случае выход 90Sr в ходе радиохимического анализа определяется по стабильному стронцию плазменнофотометрическим методом. Сведения о добавлении носителя стронция в пробу указываются в сопроводительной записке.

2 В зависимости от степени минерализации воды, в частности, от содержания кальция, применяется одна из двух методик первичной обработки воды. Одна из них основана на том, что бикарбонаты кальция и магния, находящиеся в воде в растворенном состоянии (их присутствием обусловлена временная жесткость воды), при добавлении углекислого аммония и раствора аммиака переходят в малорастворимые соединения – карбонаты кальция и магния. Радиоактивный стронций вместе со своим стабильным изотопом соосаждается с карбонатами указанных щелочноземельных металлов.

Другая методика основана на том, что всем катионы, в том числе и стронций, находящийся в растворенном состоянии в воде, сорбируются на ионообменной смоле.

Многочисленные одновременные определения выходов кальция и стронция в ходе указанных методов первичной обработки и последующего радиохимического анализа показали, что выходы этих элементов практически совпадают (расхождение не превышает 10–15 %).

Для рек и водоемов с большой минерализацией воды (содержание кальция более 20 мг/л) работы производятся следующим образом. В пробу воды объемом 15–20 л вносится 12 г соли углекислого аммония (NH4)2CO3, после чего проба перемешивается до полного растворения соли и в нее добавляется 80 мл концентрированного 25 %-го раствора аммиака, после чего выпадает белый осадок карбонатов кальция и частично магния. Проба тщательно перемешивается стеклянной палочкой в течение 10 минут и оставляется на 24–48 часов для отстаивания осадка.

После отстаивания осветленная часть воды аккуратно сливается с помощью резиновой трубки. Один конец трубки, срезанный под углом 45 °, опускается в бутыль на 2–3 см ниже поверхности воды. С другого конца трубки, который опускается в ведро или раковину, вода засасывается грушей, и таким образом декантируется осветленная часть пробы. В процессе декантации необходимо следить за тем, чтобы конец трубки в бутылке все время находился на 2–3 см ниже поверхности воды. Декантацию следует прекратить, когда над осадком слой осветленной воды составит 1–2 см. если произойдет случайное взмучивание осадка, декантацию следует прекратить. Оставшаяся часть пробы отстаивается в течение 12–24 часов, после чего продолжается декантация при соблюдении указанных условий.

Оставшийся после декантации осадок взмучивается и через воронку аккуратно переливается в чистую полиэтиленовую бутылку емкостью 1 л. Стенки бутылки, в которой производилось осаждение, смываются небольшим количеством декантированного раствора, и этот смыв переливается в ту же бутыль, что и основная часть осадка. Общий объем раствора с осадком после декантации и смывного раствора не должен превышать емкости полиэтиленовой бутылки. Если остаток после 24–48 часового отстаивания будет больше 1 л, его следует поместить в две полиэтиленовые бутылки. Емкость, в которой производилось осаждение карбонатов, моется один раз водопроводной водой, затем раствором азотной кислоты (0,5 л, концентрация 1:5) и 3 раза ополаскивается водопроводной водой. Кислота сохраняется и используется для мытья 5 раз.

Для рек и водоемов с малой минерализацией воды работы ведутся по следующей схеме. Как показывают результаты анализа, в пробах воды с содержанием кальция 20 мг/л и менее при обработке по вышеописанной методике осадок карбонатов не выпадает или выпадает в небольшом количестве. Поэтому радиоактивный стронций, находящийся в пробе, не концентрируется полностью, или почти полностью, и сбрасывается при декантации. Для таких проб применяется метод концентрирования радиоактивного стронция, находящегося в воде, путем сорбции на ионообменной смоле (катионит марки КУ-2-8ЧС и Н-форме ГОСТ 20-298-74).

Для проб воды объемом 15-20 л используется 10 г катионита в стеклянной колонке диаметром 20 мм и высотой 150-200 мм. Колонки со смолой поставляются спецлабораторией.

При этом методе производятся следующие операции:

1 Колонка закрепляется вертикально на штативе или другим способом.

2 На нижний конец колонки, в которую помещена ионообменная смола, надевается резиновая трубка диаметром 10 мм, длиной 50–70 см и опускается в ведро или раковину. Резиновая трубка зажимается винтовым зажимом, чтобы через нее не проходила вода.

3 С верхнего конца колонки вынимается вата и колонка заполняется водой, взятой из пробы (для набухания смолы). При набухании смола в колонке перемешивается стеклянной палочкой или проволочкой, чтобы не было воздушных пузырьков. Колонка с водой выдерживается в течение 1–1,5 часов, после чего вынутая вата снова помещается в нее.

4 Колонка располагается на 1–1,5 м ниже канистры или бутыли.

5 Двухметровая резиновая трубка диаметром 10 мм опускается в бутыль с пробой, резиновой грушей вода засасывается в трубку, и трубка надевается на верхний конец колонки.

6 Зажим на нижней трубке ослабляется и начинается пропускание воды через ионообменную колонку.

Скорость пропускания воды через колонку регулируется винтовым зажимом и составляет не более 2 л в час. После пропускания всей пробы колонка снимается и с верхнего конца закрывается кусочком ваты.

Бутылка с осадком карбонатов или ионообменная колонка с сопроводительной запиской направляется в спецлабораторию. В сопроводительной записке указываются водоем, место и дата отбора пробы, объем отработанной пробы, сведения о гидрологическом или уровненном режиме водоема, отклонения от нормы, возникшие в ходе отбора пробы и ее первичной обработки.

Проба воды для определения содержания кальция (0,5 л) с сопроводительной запиской, в которой указаны водоем, место и дата отбора, отсылается в соответствующую территориальную гидрохимическую лабораторию, где анализируется. Результаты анализа отсылаются в спецлабораторию.

3 Для первичной обработки используется оставшаяся отфильтрованная часть пробы (10 л). Обработка состоит в концентрировании радиоцезия и других радионуклидов на смеси ионообменных смол. Одна из которых – катионит марки КУ-2-8ЧС и Н-форме ГОСТ 20-298-74, другая – тот же катионит, импрегнированный ферроцианидом кобальта (гранулы темного цвета). Мерным цилиндром отмеряется70–75 мл влажного катионита КУ-2-8ЧС, затем добавляется 30–35 мл импрегнированного катионита, смолы перемешиваются и помещаются в ионообменную колонку диаметром 30–50 мм. Пробу пропускают через ионообменную колонку со скоростью не более 10 л/час. Объем воды, пропущенный через колонку, измеряют, после чего вода отбрасывается.

Смола из колонки извлекается, тщательно перемешивается и упаковывается в полиэтиленовый пакет, который затем запаивается. На пакете липкой лентой наклеивается бумажная этикетка, в которой указывается водоем, место и дата отбора, объем пробы, пропущенной через колонку. Смола вместе с фильтром направляется в лабораторию для гамма-спектрометрического анализа.

Подготовка смолы.

1 Смола КУ-2-8ЧС заливается дистиллированной водой и выдерживается в течение суток для набухания, затем вода удаляется. Набухшая смола промывается соляной кислотой (концентрация 5 моль/дм3). Продолжительность промывки – 20 минут при непрерывном помешивании. Соотношение объемов смолы и кислоты 1:1. Затем кислота сливается и промывается дистиллированной водой до рН=6–7. В процессе промывки удаляется самая мелкая фракция смолы (пыль). Промытая смола хранится в закрытой посуде во влажном состоянии.

2 Для импрегнирования ферроцианидом кобальта берется 1,5 л ионообменной смолы, обработанной соляной кислотой и отмытой дистиллированной водой (как указано выше), и заливается 1 л раствора железосинеродистого калия (K4Fe(CN)6·3H2O), концентрация которого 0,5 моль/дм3. Смола непрерывно перемешивается в этом растворе в течение 10–15 минут, раствор сливается и смола промывается 2 л дистиллированной воды 10 минут при помешивании, затем вода сливается. Промывка водой повторяется 3 раза. Далее смола обрабатывается раствором азотнокислого кобальта Co(NO3)2·6H2O с концентрацией 1 моль/дм3, объем раствора 1 л. Обработка ведется 10–15 минут при непрерывном помешивании. Затем следует троекратная промывка, которая завершает цикл импрегнирования.

Для надежности проводятся 2 цикла импрегнирования. В процессе последней промывки важно удалить любые крупинки ферроцианида кобальта, не связанные с гранулами ионита, поэтому промывка ведется до тех пор, пока промывная вода не станет прозрачной. Приготовленные гранулы смолы (темного цвета) хранятся в закрытой посуде во влажном состоянии.

Тема 11 Радиационный контроль и мониторинг лесных массивов

1 Состав работ по обследованию древесины и недревесных ресурсов

2 Допустимые уровни содержания Sr-90 и Cs-137 в продукции лесного хозяйства.

3 Организация радиационного мониторинга леса

http://www.chernobyl.info/Portals/0/Docs/ru/pdf_ru/IAEA_document_on_food_products_2016.pdf

http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org343/basic/text0126.htm

1 Радиационное обследование древесины, отпускаемой на корню, производится с целью получения объективной информации об уровнях загрязнения древесины контролируемыми радионуклидами и обеспечения соответствия ее требованиям действующих нормативных документов (ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания 137Cs в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)). Обследование проводится при всех способах рубок леса на всей территории лесного фонда, загрязненной радионуклидами.

Определение удельной активности 137Cs и 90Sr в элементах ценоза на лесном участке включает последовательное выполнение следующих этапов:

- разделение лесосеки на группы однородных выделов и установление однородных групп древесины;

- отбор проб;

- измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на лесосеке;

- приготовление из вещества проб счетных образцов для измерения активности радионуклидов в них;

- измерение активности радионуклидов в счетных образцах и определение удельной активности радионуклидов в веществе проб;

- обработка результатов измерений;

- оценка удельной активности радионуклидов в древесине, отпускаемой на корню, и определение ее соответствия допустимым уровням (ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания 137Cs в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)).

Исходными данными о преобладающих породах, недревесных лесных ресурсах и типах условий местопроизрастания на лесном участке в пределах зоны радиоактивного загрязнения служат материалы лесоустройства: таксационные описания и ведомости распределения насаждений основных лесообразующих пород по группам типов леса или типов условий местопроизрастания и наземного поквартального радиационного обследования почв лесного фонда.

Разделение лесосеки на группы однородных выделов и установление однородных групп древесины. Выделы одной лесосеки независимо от их расположения объединяют по типу лесорастительных условий (ТЛУ) в однородные группы. Тип лесорастительных условий устанавливают по таксационным описаниям. Каждую лесообразующую породу, составляющую в однородной группе выделов не менее 10% по запасу, выделяют в однородную группу древесины.

Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. На лесосеке проводят не менее 25 измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения или плотности потока бета-частиц. Мощность дозы гамма-излучения определяют приборами ДКГ-РМ-1203(М), ДКГ-01 «Сталкер» (или их аналогами). Замеры ее выполняют на высоте 1 м от поверхности почвы. Плотность потока бета-частиц измеряют на высоте 1-2 см от поверхности почвы прибором МКС-15 (или аналогичным ему). По результатам измерений рассчитывают среднеарифметические значения мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц, что имеет значение при расчете времени возможного пребывания людей на данной лесосеке при производстве работ.

Отбор проб почвы с целью определения фактической плотности радиоактивного загрязнения. На лесосеке площадью до 25 га и имеющей прямоугольную форму отбор проб почвы проводят методом конвертирования. Пробы берут в углах лесосеки, отступив на 1–3 м (в зависимости от её ширины и однородности микрорельефа) и в центре.

При делении лесосек большей площади на лесосечные делянки, пробы берут также методом конвертирования на каждой делянке. Если на лесосеке несколько однородных групп древесины, отбор проб проводится в каждой группе.

В каждой точке пробоотборником с внутренним диаметром 40 мм на глубину 200 мм отбираются 4–5 кернов (подстилка + минеральный слой почвы), из которых приготавливается по стандартной методике усредненная проба объемом 1 л. Пробу упаковывают в двухслойные пакеты, между пакетами вкладывают этикетки пробы по форме.

С учетом специфики конкретного радиационного инцидента возможно изменение количества отбираемых кернов или глубины пробоотбора, но общим остается следующий принцип – отобранная проба должна составлять объем не менее 1 л. Например, при глубине пробоотбора 150 мм отбираются 5 почвенных кернов, а при глубине пробоотбора 200 мм – 4 керна.

На основании полученных данных о содержании (удельной активности) радионуклидов в пробах почвы рассчитывают величины плотности загрязнения по соотношению:

П=(Асух×М)/(n× S), где

П – плотность радиоактивного загрязнения почвы, Ки/км2;

Асух – удельная активность пробы почвы по результатам измерений сухим методом, Ки/кг сухого веса;

М – воздушно-сухая масса пробы, кг;

n – число кернов в пробе;

S – площадь керна, км2.

Отбор проб древесины, древесины в коре и коры для последующих измерений производится следующим образом. Одновременно с отводом лесосек проводят отбор проб для определения содержания 137Cs и 90Sr в лесных ресурсах. Отбор проб проводят специалисты лаборатории (отдела) радиационного контроля.

Для каждой группы однородной древесины рубят от одного до шести модельных деревьев максимальной ступени толщины и наибольшего разряда высоты (I-II классов роста деревьев по Крафту). Число модельных деревьев обусловливается особенностями рельефа и равномерностью радиоактивного загрязнения. При неровном рельефе местности модели отбирают из микропонижений. В случае неравномерного по площади радиоактивного загрязнения модели выбирают в местах с наибольшей мощностью дозы гамма-излучения.

От каждого модельного дерева отбирают по две точечные пробы древесины и коры: от нижней (1,3 м) и верхней (3/4 высоты) части ствола. Объем точечных проб (V, дм3) зависит от числа модельных деревьев (n). Его величину для уплотненных проб определяют по таблице 12.

Таблица 12 – Объемы точечных проб в зависимости от числа модельных деревьев

| Число модельных деревьев (n) | Объем точечной пробы (V, дм3) | Число модельных деревьев (n) | Объем точечной пробы (V, дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | 4 | 0,3 |
| 2 | 0,6 | 5 | 0,3 |
| 3 | 0,4 | 6 | 0,2 |

Точечные пробы древесины, древесины с корой и коры от верхних и нижних частей всех модельных деревьев группы однородной древесины объединяют в представительные пробы древесины и коры отдельно и упаковывают каждую в двухслойные пакеты. Между стенками пакетов вкладывают этикетки пробы, составленные по форме.

Представительность пробы в группе однородной древесины учитывают коэффициентом Кп, значение которого зависит от количества модельных деревьев (n) в представительной пробе (таблица 13).

После завершения работ по отбору проб составляют протокол отбора проб в двух экземплярах по соответствующей форме. Один экземпляр его хранится в лаборатории (отделе) радиационного контроля, второй остается в лесничестве.

Таблица 13 – Значения коэффициентов представительности проб древесины (Кп)

| Число модельных деревьев (n) | Коэффициент Кп | Число модельных деревьев (n) | Коэффициент Кп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,7 | 4 | 0,6 |
| 2 | 1,1 | 5 | 0,5 |
| 3 | 0,8 | 6 | 0,4 |

Подготовку счетных образцов проводят в лаборатории радиационного контроля в соответствии с принятыми методиками.

На территориях, загрязненных одним дозообразующим радионуклидом, из пробы готовят один счетный образец для измерения активности соответствующего радионуклида: 137Cs или 90Sr. На территориях, загрязненных двумя радионуклидами, из пробы готовят два счетных образца для измерения активности каждого радионуклида.

Счетные образцы для измерения активности 137Cs готовят из высушенных проб отбором количества вещества, равного объему измерительной кюветы радиометрической установки. Остывшую высушенную пробу измельчают и гомогенизируют. При необходимости подготовленную таким образом массу пробы путем квартования уменьшают до размера, пригодного для радиометрических измерений. Сущность этой операции сводится к следующему. На противне формируют кучу в виде усеченного конуса. Последнюю делят на четыре равные части. Две противоположные части убирают и используют как дубликаты проб. Оставшиеся две части объединяют и операцию повторяют вновь, пока не будет получено подходящее по массе количество материала. Оставшуюся часть представительной пробы хранят в течение одного года в качестве контроля.

После измерения активности 137Cs из материала счетных образцов готовят счетные образцы для измерения активности 90Sr по соответствующей методике. Счетный образец может быть приготовлен как из нативного материала, так и с применением методов физического концентрирования (озоление, выпаривание, высушивание и т.п.). Минерализацию (озоление) материала пробы осуществляют методом сухого озоления в муфельной печи. Первоначально проводят обугливание вещества при температуре 150 –300 °С в закрытом сосуде. После обугливания сосуд открывают и проводят озоление при температуре 450–500 °С. О правильном озолении свидетельствует цвет золы: белый, охристый, розоватый или кремовый. Полученную золу взвешивают гравиметрическим методом и определяют насыпную массу.

В счетных образцах измеряется активность радионуклида, выпадениями которого загрязнена данная территория. Если территория загрязнена радионуклидами 137Cs и 90Sr, то в протокол измерений вносят результаты измерений активности обоих радионуклидов.

Измерение активности радионуклидов проводят на радиометрических установках по Методикам выполнения измерений (МВИ), аттестованным в соответствии с ГОСТ.

Результатом измерений активности радионуклидов в пробах должны быть:

измеренные значения удельной активности 137Cs и 90Sr в пробах древесины и коры;

абсолютные доверительные погрешности (Р=0.95) определения соответствующих величин.

Результаты измерений удельной активности радионуклидов заносят в протокол измерений, заполненный по форме.

На основании данных об удельной активности 137Cs и 90Sr в структурных частях дерева каждой породы и фактической плотности загрязнения почвы на участке определяется коэффициент перехода указанных радионуклидов в структурные части дерева. Полученный коэффициент перехода позволяет определять уровни их загрязнения в соответствующих древесных породах, произрастающих в аналогичных лесорастительных условиях на территории лесничества.

Обработка результатов измерений проводится в соответствии с утвержденными методиками. Для определения соответствия древесины на корню допустимым уровням и требованиям норм радиационной безопасности используют параметр соответствия В и погрешность его определения ΔВ, значение которых рассчитывают по результатам измерений активности радионуклидов в пробах.

Древесина на корню признается безусловно соответствующей санитарным нормативам, если: В +ΔВ ≤ 1 (1).

Древесина на корню признается безусловно не соответствующей санитарным нормативам, если: В - ΔВ > 1 (2).

Древесину на корню нельзя признать соответствующей санитарным нормативам при: В+ΔВ > 1 (3). Однако, если при этом: В - ΔВ ≤ 1 (4), то, следует иметь в виду, что при проведении более точных измерений (т.е. при уменьшении значения ДВ), существует вероятность вместо соотношения (3) получить соотношение (1).

Поэтому при одновременном выполнении условий (3) и (4) заключение о несоответствии древесины санитарным нормативам следует делать только в том случае, если результат измерений удовлетворяет требованию точности

измерений: ΔВ < 0.4 (5).

На основе полученных материалов составляются акты радиационного

обследования лесосек по установленной форме.

В особых условиях измеренные радиационные характеристики не сохраняются. Они могут сохраняться при стабильных погодных и других условиях в течение одного года. Однако, под влиянием резких колебаний внешних условий может произойти их значительное изменение. Такие условия могут быть созданы в следующих случаях:

после таяния снегового покрова до просыхания почвы;

в автоморфных условиях (индексы влажности почвы от 0 до 2) в период интенсивных или затяжных дождей и в течение 10 дней после их прекращения;

в гидроморфных условиях (индексы влажности почвы от 3 до 5) в сухую жаркую погоду при среднесуточных температурах воздуха свыше 16 °С до установления среднесуточной температуры воздуха ниже 16 °С и т. д.

В таких и подобных им случаях необходима контрольная проверка содержания 137Cs и 90Sr в отпускаемой на корню древесине. При контрольной проверке коэффициент Кп принимают равным 0.

Проведение радиационного обследования недревесных лесных ресурсов. К недревесным лесным ресурсам, подлежащим обязательному обследованию при их заготовке на территориях, загрязнённых радионуклидами, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные им лесные ресурсы.

Радиационное обследование недревесных лесных ресурсов производится с целью получения объективной информации об уровнях их загрязнения контролируемыми радионуклидами, обеспечения соответствия их требованиям действующих нормативных документов по радиационной безопасности и обеспечения органов управления и населения информацией о возможности их безопасного использования.

При организованной заготовке проводится радиационное обследование заготавливаемого ресурса на всей территории планируемой заготовки. Ежегодно, в начале периодов заготовки, проводится выборочное обследование наиболее используемых населением недревесных лесных ресурсов, с целью информирования органов власти и населения для создания условий снижения доз облучения населения.

При радиационном обследовании недревесных лесных ресурсов проводят:

определение основных видов недревесных лесных ресурсов и оценку объемов их заготовки;

выбор участков для проведения обследований;

определение типа лесорастительных условий, типа леса, состава, возраста и происхождения древостоя в месте отбора проб;

выбор контрольных точек и определение в каждой из них мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц;

отбор проб почвы;

отбор проб, назначенных к заготовке видов недревесных лесных ресурсов;

измерение удельной активности 137Cs и 90Sr в пробах;

Границы квартала или участков, назначаемых для заготовки недревесных лесных ресурсов определяют при отводе участков и лесосек. Выделы одного квартала или участка независимо от их расположения объединяют по типу лесорастительных условий (ТЛУ) в однородные группы.

Тип лесорастительных условий устанавливают по таксационным описаниям. Каждую лесообразующую породу, составляющую в однородной группе выделов не менее 10 % по запасу, выделяют в однородную группу одного вида недревесных лесных ресурсов. На определенной территории выделяются близкие по типу лесорастительных условий и составу насаждений участки, на каждом из которых должны быть отобраны пробы для определения содержания 137Cs и 90Sr в различных видах заготавливаемых объектов.

В обследуемом квартале (лесосеке, вырубке) проводят радиационное обследование, включающее:

измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения и, при необходимости, плотности потока бета-частиц;

отбор проб почвы для определения средней фактической плотности загрязнения.

Отбор проб недревесных лесных ресурсов проводится специалистами, прошедшими специальное обучение по радиационному контролю. Отбор проб для определения содержания 137Cs и 90Sr проводят одновременно с отводом лесосек и участков для заготовки недревесных лесных ресурсов.

Для каждой группы одного вида однородных недревесных лесных ресурсов (береста, кора, лапка и т.д.) отбирают от одного до шести модельных деревьев максимальной ступени толщины и наибольшего разряда

высоты (I–II классов роста деревьев по Крафту). Для пней выбирают от 1 до 6 моделей наибольшего диаметра.

В случае неравномерного по площади радиоактивного загрязнения модели выбирают в местах с наибольшей мощностью дозы гамма-излучения. При неровном рельефе местности модели отбирают из микропонижений. От каждого модельного дерева отбирают по две точечные пробы коры или бересты: от нижней (1,3 м) и верхней (3/4 высоты) части ствола путем окольцовывания. Ширина кольца зависит от толщины коры и объема точечной пробы.

От каждого модельного пня отбирают по две равноценные точечные пробы: одну от надземной части пня, другую – от толстых корней. Точечные пробы сосновых пней отбирают на пленку путем полных пропилов надземной части пня на 1/2 его высоты и – толстых корней на расстоянии 50 см от корневой шейки.

Точечные пробы лапки хвойных пород отбирают с верхней и средней частей кроны на пленку. Объем точечных проб (V, дм3) определяется в том же порядке, как при отборе проб древесины на корню.

Точечные пробы одного вида однородной группы недревесных лесных ресурсов объединяют в представительные пробы и упаковывают каждую в двухслойные пакеты. Между стенками пакетов вкладывают этикетки пробы, оформленные по форме.

Представительность пробы в группе одного вида однородных недревесных лесных ресурсов учитывают коэффициентом Кп, значение которого зависит от количества модельных деревьев (n) в представительной пробе (таблица 13).

После завершения работ по отбору проб составляют протокол отбора проб в двух экземплярах по установленной. Один экземпляр его хранится в лаборатории (отделе) радиационного контроля, второй остается в лесничестве.

Приготовление из вещества проб счетных образцов и измерение в них активности радионуклидов проводится также, как и при радиационном обследовании древесины, отпускаемой на корню.

Обработка результатов измерений, радиационная безопасность недревесных лесных ресурсов по 137Cs и 90Sr, определение соответствия удельной активности контролируемых радионуклидов в пробах недревесных лесных ресурсов требованиям радиационной безопасности проводится в соответствии с перечисленными выше рекомендациями.

По результатам анализа проб принимается решение о допустимости проведения заготовки данного ресурса на данной территории. Рассчитанные по результатам измерений активности параметр соответствия В и погрешность его определения ΔВ используют для определения соответствия недревесных лесных ресурсов гигиеническим нормативам и требованиям радиационной безопасности. Они служат критериями безопасного использования отпускаемых недревесных лесных ресурсов для различных целей в соответствии с гигиеническими нормативами. На основе полученных материалов составляются акты радиационного обследования лесосек и участков, отведенных для заготовки недревесных лесных ресурсов, по установленной форме.

2 Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания 137Cs в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) были разработаны на основании следующих критериев:

дополнительная доза облучения населения при контакте с древесиной и другой непищевой продукцией лесного хозяйства не должна превышать 100 мкЗв в год;

учёт фактического соотношения между радиоактивным загрязнением древесины (неокоренных лесоматериалов) и готовых пиломатериалов;

при переработке древесины не должны образовываться отходы (горбыль, кора) с уровнями загрязнения более 10 000 Бк × кг-1 ;

в древесине и изделиях из неё нормируется только содержание 137Cs как основного дозообразующего радионуклида по внешнему облучению.

Определение допустимого уровня содержания 137Cs в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции леса основано на оценке доз облучения населения при контакте с деревянным жильем, обшивкой и мебелью для сельского населения; топливной древесиной и золой после ее сжигания; мебелью в жилых и производственных помещениях для городского населения; предметами хозяйственного и культурно-бытового назначения; продукцией лесного хозяйства, древесиной и продукцией при проведении лесохозяйственных работ, заготовки и переработки древесины на предприятиях лесного хозяйства и лесной промышленности.

Расчетная средневзвешенная доза дополнительного облучения населения республики составляет 95 мкЗв в год. При этом доза для сельских жителей – 176 мкЗв в год, в том числе: от жилья, обшивки, мебели – 150 мкЗв в год, от контакта с топливной древесиной 18 мкЗв в год, от контакта с продукцией культурно-бытового и хозяйственного назначения – 8 мкЗв/год; для городских жителей – 58 мкЗв в год, в том числе, от мебели в жилище – 46 мкЗв в год, от мебели на производстве – 7 мкЗв в год от контакта с продукцией культурно- бытового и хозяйственного назначения - 5 мкЗв в год;  работников лесного хозяйства от контакта с древесиной, продукцией из древесины и древесных материалов, прочей непищевой продукцией лесного хозяйства – 0,8 мкЗв в год.

Номенклатура продукции лесного хозяйства и ее переработки, подлежащая нормированию, включает 5 групп продукции. При разработке допустимых уровней проведены исследования по определению содержания радионуклида в зольных отходах после сжигания дров в бытовых печах, анализ фактических уровней загрязнения древесины 137Cs. Результаты учитывались при установлении допустимого уровня в топливе древесном. Сжигание древесины (дров) с удельной активностью до 200 Бк/кг обеспечивает получение золы, не превышающей 10 кБк × кг-1 по 137Cs. Но доля древесины с активностью менее 200 Бк/кг в наиболее загрязненных районах Гомельской и Могилевской областей составляла менее 30% и введение такого норматива было признано экономически не оправданным. Рекомендовано для населения при содержании 137Cs в дровах более 200 Бк × кг-1 золу собирать и захоранивать на глубину не менее 0,5 м. Для захоронения золы рекомендуется выбирать сухое и возвышенное место вне населенного пункта.

В 2009 г. в связи с расширением использования древесного топлива в котельных установках введены требования к содержанию 137Cs в щепе топливной – 300 Бк × кг-1 , в древесном топливе для энергоисточников мощностью более 0,1 МВт – 200 Бк × кг-1. Решением Комиссии Таможенного Союза утверждены Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), в 38 которых содержатся «Допустимые уровни радионуклидов цезия-137 и стронция-90».

3 Обследование участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья и отбор проб для контроля радиоактивного загрязнения проводятся:

при плотности загрязнения почв 137Cs 1 Ки/км2 и более;

при плотности загрязнения почв 137Cs до 1 Ки/км2, если загрязнение данной продукции превышает допустимые уровни;

до начала работ или отвода участка для лесопользования.

Объектом радиационного обследования является участок леса, на котором планируется проведение лесопользования и продукция, предполагаемая к заготовке на нем.

Целью радиационного обследования является определение:

возможности проведения планируемых работ на данном участке;

возможности получения на данном участке продукции, соответствующей допустимым уровням;

направления использования продукции или сырья;

технологии проведения работ;

способов утилизации отходов, которые будут получены в результате проведения работ;

мер радиационной безопасности при проведении работ.

Радиационное обследование включает:

обследование участков, предполагаемой заготовки продукции;

отбор проб продукции или сырья.

Персонал, осуществляющий радиационное обследование, должен пройти специальное обучение и инструктаж по охране труда и радиационной безопасности.

До начала поведения работ составляются:

таксационные характеристики участков предполагаемых рубок;

абрисы выделов спелого леса в зоне с  плотностью  загрязнения почв 15-40 Ки/км2;

рациональные маршруты движения.

Для проведения работ необходимы следующие приборы и оборудование:

автомобиль повышенной проходимости, топор, бензопила, пробоотборники почвы, профессиональный дозиметр типа ДКГ-01А, EL-1101, EL-1117, ДРГ-01Т, ДБГ-06Т, полиэтиленовые пакеты, бумажные или полиэтиленовые мешки, полиэтиленовая пленка, шпагат, краска, кисти, секатор, струг, паспорта проб, план лесонасаждений, мерная вилка, рулетка, буссоль;

работающие должны быть обеспечены: спецодеждой, средствами защиты от кровососущих насекомых, медицинскими аптечками. При работе в зонах с плотностью загрязнения 15 Ки/км2 и более – дополнительно индивидуальными дозиметрами-накопителями и респираторами.

Выделение элементарных участков включает:

1 Камеральное и натурное определение однородности участка по таксационным признакам: составу, возрасту, бонитету, полноте, среднему диаметру, средней высоте, запасу, классу товарности, типу леса.

2 Определение однородности по радиоактивному загрязнению однородного по таксационным признакам участка, которое проводится:

в зонах до 15 Ки/км2 путем измерения  мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на высоте 1 метр от поверхности почвы в 10 точках, равномерно расположенных по территории участка, профессиональными дозиметрами типа ДРГ-01Т, ДБГ-06Т или сканирования участка гамма-радиометрами ДКГ-01А, EL-1101,  EL-1117 с периодической (не менее 10 раз) записью результатов;

в зонах 15 Ки/км2 и более измерение МЭД проводится не только на территории участка, но и в 50-метровой зоне безопасности вокруг него по углам сетки 50х50 м способами и приборами, описанными выше. Результаты измерений наносятся на схему участка.

Однородным по радиоактивному загрязнению считается участок, на котором минимальное и максимальное значения МЭД не отличаются от среднего более, чем на 50 %, в противном случае участок разделяется на более мелкие участки однородные по радиоактивному загрязнению.

Элементарные участки отмечаются в натуре (границы участка отмечаются масляной краской на стволах деревьев в виде полосы с указанием номера участка) и картографических материалах, и на них, в дальнейшем, проводится весь комплекс необходимых работ.

Отбор проб почвы производится в следующих случаях:

в зонах с плотностью загрязнения почв 15 Ки/км2 и более;

если в квартале леса, в котором расположена лесосека, радиационное обследование лесосек не проводилось или проводилось более 3 лет назад.

Во всех других случаях отбор проб почвы не проводится, а показатели плотности загрязнения на лесосеке принимаются по материалам обследования лесов.

Отбор проб почвы проводится с живым напочвенным покровом и лесной подстилкой стандартным пробоотборником почвы на глубину 200 мм по углам площадки размером 30–50 м×30–50 м, закладываемой в наиболее характерном для данного участка месте. В местах отбора проб производится измерение МЭД на высоте 1 м и 3–4 см от поверхности почвы.

Объединенная проба почвы, отобранная в 4 точках, помещается в полиэтиленовый пакет, который укладывается во второй пакет. Между пакетами помещается  паспорт установленного образца надписью наружу.

На предварительно выделенном элементарном участке подбираются модельные деревья, на которых будут отбираться пробы деловой и дровяной древесины.

Модельные деревья подбираются по каждой породе, входящей в состав насаждения (составляющие не менее 10 % от запаса насаждения), и должны соответствовать следующим критериям:

характеризовать вырубаемую часть древостоя;

охватывать все качественные категории деревьев (деловые, полуделовые, дровяные);

равномерно располагаться по территории участка.

При наличии в насаждении второго яруса и проведении сплошнолесосечных рубок отбор деревьев и проб осуществляется по ярусам.

В зонах до 15 Ки/км2 для отбора проб древесины на элементарном участке производится валка 3 деревьев деловой или полуделовой качественной категории I класса роста по Крафту, равномерно расположенных по территории участка, отдельно по каждой породе, входящей в состав насаждения.

Пробы деловой древесины отбираются с корой или без коры (в зависимости от того, в каком виде они вывозятся за пределы лесосеки или реализуются). Пробы дровяной древесины отбираются с корой. Пробы древесины отбираются в виде опилок.

Полученные объединенные от 3 модельных деревьев пробы в виде опилок (отдельно деловой древесины, дровяной древесины от деловых деревьев и дровяной древесины от дровяных деревьев) тщательно перемешиваются, и из них методом квартования отбирается проба объемом не менее 1,5 дм3 (литра).

Отобранные пробы помещаются в полиэтиленовый пакет, который завязывается и помещается во второй пакет. Между пакетами помещается паспорт установленного образца надписью наружу. В паспортах проб в строке «Вид пробы» делается запись: «дровяная древесина от дровяной части деловых деревьев» или «дровяная древесина от дровяных деревьев».

Отбор проб  древесины на участках планируемых рубок ухода и санитарных рубок проводится теми же способами, что и на участках рубок главного пользования с учетом следующих особенностей:

отбор модельных деревьев производится из вырубаемой на данном элементарном участке части древостоя;

из вырубаемой части древостоя выбираются деревья с максимальными диаметрами и высотами;

при заготовке ликвидной древесины на рубках ухода в молодняках производится валка шести модельных деревьев каждой породы.

Упаковка проб и оформление паспортов проб и другой документации производятся также, как и при отборе проб на рубках главного пользования.

Отбор проб древесины на участках планируемых рубок в зонах с плотностью загрязнения почв 15 Ки/км2 и более проводится теми же способами, что и на участках рубок главного пользования с учетом следующих особенностей:

пробы деловой и дровяной древесины отбираются без коры, для чего в местах отбора проб производится окорка ствола при помощи топора или струга с удалением коры и луба;

смешанные пробы коры с лубом, взятые из различных частей всех модельных деревьев, объемом не менее 2,0 дм3 (литров) отбираются для анализа;

отбираются пробы ветвей и сучьев, в которых также, как и в пробах коры с лубом контролируется содержание радиоцезия, для определения уровня радиоактивного загрязнения отходов лесозаготовок.

Радиационное обследование участков заготовки лекарственного и технического сырья, грибов и ягод проводится при плотности загрязнения почв от 1 до 2 Ки/км2, а также в местах с меньшей плотностью загрязнения, где по данным контроля была выявлена продукция с уровнями загрязнения, превышающими нормативы. При большей плотности радиоактивного загрязнения заготовка вышеуказанной продукции не проводится.

Отбор проб лекарственного и технического сырья проводится на элементарных участках путем сбора растений или их частей в 5–10 местах участка (с 10 кустов, деревьев в различных частях участка). Объем проб в воздушно-сухом состоянии должен соответствовать калиброванным сосудам имеющегося радиометрического оборудования.

Пробы грибов и ягод отбираются в пределах квартала леса (урочища), при этом собирается объединенная из разных его частей. Грибы и ягоды сортируются по видам. Объем проб должен соответствовать калиброванным сосудам имеющегося радиометрического оборудования.

Радиационное обследование участков заготовки березового сока проводится при плотности загрязнения почв до 15 Ки/км2, а также в местах с меньшей плотностью загрязнения, где по данным контроля была выявлена продукция с уровнями загрязнения, превышающими нормативы. При большей плотности радиоактивного загрязнения заготовка березового сока не проводится.

При проведении обследования осуществляется:

выделение элементарных участков;

отбор проб почвы;

отбор проб березового сока.

На участке подбирается 10 деревьев, назначенных в подсочку, равномерно расположенных по территории участка. Подобранные деревья подсачиваются по установленной технологии. С каждого дерева отбирается одинаковое количество (0,3–0,5 литра) сока, процеживается и сливается в общую тару, которой после перемешивания отбирается проба объемом 1 литр. Отобранная проба помещается в литровую банку, на которую наклеивается паспорт пробы.

Радиационное обследование лесных сенокосов и пастбищ проводится при плотности загрязнения почв от 1 до 2 Ки/км2 (на лесных  сенокосах и пастбищах для молочного и откормочного скота) и от 1 до 5 Ки/км2 (на лесных пастбищах для рабочего скота), а также в местах с меньшей плотностью загрязнения, где по данным контроля была выявлена продукция с уровнями  загрязнения, превышающими нормативы. При большей плотности радиоактивного загрязнения сенокошение и выпас скота не проводятся.

При проведении обследования осуществляется:

выделение элементарных участков;

отбор проб почвы;

отбор проб травы.

Пробы травы отбираются непосредственно перед скашиванием на корм или выпасом животных.

На элементарном участке сенокоса или пастбища закладывают 8–10 учетных площадок размером 1х1 м, располагая их по диагонали участка. Травостой на площадках  скашивают (срезают) на высоте 3–5 см от поверхности почвы.

Полученную со всех учетных площадок зеленую массу собирают на полиэтиленовую пленку, тщательно перемешивают и расстилают ровным слоем, получая таким образом объединенную пробу. Из объединенной пробы зеленой массы отбирают представительную пробу для анализа, для чего из 10 различных мест берут массу порциями по 150–200 грамм. Объем пробы – 1,5 дм3 (литра).

Отобранная проба помещается в полиэтиленовый пакет, который укладывается во второй пакет. Между пакетами помещается паспорт пробы установленного образца надписью наружу.

Контролю радиоактивного загрязнения в местах производства и реализации подлежит продукция лесного хозяйства, заготовленная:

в лесных угодьях с плотностью загрязнения почв радиоцезием 1 Ки/км2 и более;

в лесных  угодьях с меньшей плотностью загрязнения, если загрязнение данной продукции превышает допустимые уровни.

Отбор проб проводится после определения однородности исследуемой партии продукции по радиоактивному загрязнению, которое проводится путем измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения профессиональными дозиметрами типа ДРГ-01Т, ДБГ-06Т, ДКГ-01A, EL-1101, EL-1117. При проведении измерений необходимо следить, чтобы расстояние между детектором и исследуемой продукцией оставалось постоянным (не более 100 мм). Для этого можно использовать фиксатор расстояния (стержень заданной длины).

Однородной считается партия продукции, если разница между замерами МЭД в различных точках исследуемой партии составляет не более 50 %. В противном случае партия разделяется на части однородные по радиоактивному загрязнению, из которых и проводится отбор проб.

Отбор проб включает в себя следующие операции: отбор точечных проб, формирование объединенной пробы, отбор представительной пробы.

Перечень нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, применяемых при ведении лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения (01.07.2017 г.):

1 Правила ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 86. Настоящие правила определяют порядок ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее территории радиоактивного загрязнения). Требования настоящих Правил являются обязательными для юридических лиц, ведущих лесное хозяйство на территориях радиоактивного загрязнения.

2 Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 20, 8/4937), 3 стр.

3 Методика радиационного контроля пищевой продукции леса (Реестр нормативных документов Минлесхоза, 23.08.2005 г., № 000057), 16 стр.

4 ТКП 498-2013 (02080) Технический кодекс установившейся практики. «Радиационный мониторинг лесного фонда. Закладка постоянного пункта наблюдения. Порядок проведения», утверждённый и введённый в действие постановлением Минлесхоза от 03.10.2013г., № 12, 28 стр.

5 ТКП 499-2013 (02080) Технический кодекс установившейся практики. «Радиационный мониторинг лесного фонда. Обследование постоянного пункта наблюдения. Порядок проведения», утверждённый и введённый в действие постановлением Минлесхоза от 03.10.2013г., № 12, 28 стр.

6 Правила контроля радиоактивного загрязнения в системе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. Утверждены приказом МЛХ РБ от 3 февраля 2017г. № 36. Правила контроля радиоактивного загрязнения в системе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь определяют объекты, объемы, периодичность и порядок проведения контроля радиоактивного загрязнения на подведомственной территории и объектах, производимой и реализуемой продукции.

7 ТКП 239-2010 (02080) Технический кодекс установившейся практики «Радиационный контроль. Обследование лесосек. Порядок проведения», утвержденный постановлением Минлесхоза от 22.02.2010 г., № 4, 22 стр. Настоящий технический кодекс установившейся практики устанавливает требования к порядку проведения радиационного обследования лесосек, а также методы отбора проб лесной продукции с целью подтверждения соответствия допустимым уровням содержания радионуклида цезий-137

7.1 Изменение № 1 к ТКП 239-2010 (02080) Технический кодекс установившейся практики «Радиационный контроль. Обследование лесосек. Порядок проведения», введено в действие постановлением Минлесхоза от 10.06.2014 г., № 8. Внесено в реестр государственной регистрации от 08.07.2014г. Дата введения с 01.01.2015 года.

7.2 Изменение № 2 к ТКП 239-2010 (02080) Технический кодекс установившейся практики «Радиационный контроль. Обследование лесосек. Порядок проведения», введено в действие постановлением Минлесхоза от 04.11.2016 г., № 29. Дата введения с 01.04.2017 года.

8 ТКП 240-2010 (02080) Технический кодекс установившейся практики «Радиационный контроль. Обследование земель лесного фонда. Порядок проведения», утвержденный постановлением Минлесхоза от 22.02.2010 г., №5, 18 стр. Настоящий технический кодекс установившейся практики устанавливает требования к порядку радиационного обследования земель лесного фонда, проводимого с целью установления уровня радиоактивного загрязнения почв для последующего отнесения лесных кварталов к зонам радиоактивного загрязнения.

8.1. Изменение № 1 к ТКП 240-2010 (02080) Технический кодекс установившейся практики «Радиационный контроль. Обследование земель лесного фонда. Порядок проведения», введено в действие постановлением Минлесхоза от 24.11.2016 г., № 24.

9 ТКП 251-2010 (02080) Технический кодекс установившейся практики «Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения», утвержденный постановлением Минлесхоза от 28.06.2010 г., № 14, 29 стр.;

10. Положение о порядке проведения ветеринарного и радиационного контроля продукции охоты, а также транспортировки, использования, обезвреживания и (или) утилизации продукции охоты, в том числе зараженной возбудителями болезней либо с превышением допустимых уровней радиоактивного загрязнения, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.2010 № 1673 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 18 ноября 2010 г., N 5/32868).

11 Инструкция о порядке ведения охотничьего хозяйства и охоты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, утвержденная  постановлением Минлесхоза от 13 октября 2010 г. № 29 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения охотничьего хозяйства и охоты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

12 ТКП 250-2010 (02080) Технический кодекс установившейся практики «Радиационный контроль. Объекты лесного хозяйства, рабочие места. Порядок проведения», утвержденный постановлением Минлесхоза от 28.06.2010 г., № 14, 35 стр.

13 ТКП 251-2010 (02080) Технический кодекс установившейся практики «Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения», утвержденный постановлением Минлесхоза от 28.06.2010 г., № 14, 29 стр.

14 Правила радиационной безопасности в системе Минлесхоза базируются на требованиях Закона Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», гигиенических нормативов ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)»; санитарных правил и норм 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)».

15 Правила контроля доз облучения в системе Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь устанавливают порядок контроля доз облучения работников лесного хозяйства. Контроль доз облучения проводится в организациях Минлесхоза, осуществляющих профессиональную деятельность на территории лесного фонда, загрязненной радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Тема 12 Отбор и обработка проб при осуществлении радиационного мониторинга в лесах

1 Отбор и подготовка образцов проб к измерениям

2 Маркировка и транспортирование образцов и проб

3. Подготовка к измерениям и измерение активности 137Cs в пробах

4 Анализ результатов радиационного мониторинга в лесах

1 Отбор образцов и проб осуществляют, как правило, специалисты подразделений радиационного контроля лесхозов, на территории которых заложены ППН.

Отбор образцов почвы и лесной подстилки для определения механического и химического состава осуществляют при закладке ППН из каждого генетического горизонта после зарисовки и описания почвенного разреза. Объем образцов для лесной подстилки и гумусового горизонта должен составлять не менее 200 см3, для почвы – не менее 500 см3.

Каждый образец помещают в пакет, завязывают и укладывают во второй пакет, между пакетами помещают паспорт.

В контрольной точке перед отбором пробы проводят измерения мощности дозы гамма-излучения на высоте 3–4 см и 1 м от поверхности почвы. При проведении измерений дозиметрами с газоразрядными счетчиками плоскость задней стенки, а дозиметрами со сцинтилляционными детекторами торцевую поверхность детектора располагают параллельно поверхности почвы.

После этого проводят отбор проб почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом на глубину 25–30 см специальным пробоотборником

Отбор мгновенных проб проводят в каждой из 16 контрольных точек, при этом все пробы одного слоя почвы и лесной подстилки с живым напочвенным покровом помещают в один и тот же соответствующий глубине отбора мешок.

Отбор проб коры с лубом проводят на модельных деревьях каждой породы при помощи пробоотборника коры. Мгновенную пробу коры с лубом отбирают на высоте 1,3 м. После отбора каждой мгновенной пробы пробоотборник очищают и протирают ватой, смоченной спиртом.

После отбора пробы коры с лубом в этой же точке проводят отбор проб древесины при помощи возрастного бурава. Для взятия мгновенной пробы древесины на модельных деревьях каждой породы высверливают образец (керн). Сверление проводят до центра ствола. Если сверление проведено глубже центра ствола, то лишнюю часть керна удаляют. После отбора каждой мгновенной пробы пробоотборник (бурав) очищают и протирают ватой, смоченной спиртом.

В целях предупреждения заболевания модельных деревьев места отбора мгновенных проб должны быть закрыты сухими деревянными пробками на глубину сверления.

Отбор проб ветвей деревьев основного яруса леса проводят секатором с шестом, а при значительной высоте деревьев – путем отстрела ружьем сучьев (ветвей) с боковой поверхности крон модельных деревьев. Для мгновенной пробы отбирают ветви диаметром не более 0,8 см. Объем суммарной пробы ветвей одного вида должен быть не менее 300  см3.

Для проведения более детальных исследований пробы хвои (листьев) и ветвей могут отбираться отдельно. Для этого от ветвей деревьев отделяют хвою (листья), а оставшиеся ветви измельчают. Объем суммарной пробы хвои (листьев) и ветвей одного вида должен быть не менее 300 см3.

Отбор проб ветвей подроста и подлеска мгновенные пробы отбирают  секатором по видам растений с 5–10 деревьев (кустов), расположенных равномерно по ППН. Для пробы отбирают ветви диаметром не более 0,8 см. Для проведения более детальных исследований пробы хвои (листьев) и ветвей могут отбираться отдельно. Объем суммарной пробы хвои (листьев) и ветвей одного вида должен быть не менее 300 см3.

Мгновенные пробы растений живого напочвенного покрова отбирают из 5–10 мест по основным видам растений, произрастающих на ППН. Объем суммарной пробы одного вида должен быть не менее 300 см3.

Таблица 14 – Сроки отбора проб лекарственных растений и технического сырья

| Род или вид растения | Заготавливаемая часть | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Багульник болотный | трава |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Береза бородавчатая | почки |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брусника | лист |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб черешчатый | кора |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Зверобой | трава |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Клюква | ягоды |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| Крапива двудомная | лист |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Крушина ломкая | кора |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Можжевельник обыкновенный | шишкоягоды |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| Ландыш майский |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Ольха | соплодия | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плаун | лист |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Рябина обыкновенная | ягоды |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| Сосна обыкновенная | почки |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смородина черная | ягоды |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Черника | ягоды |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Черника | лист |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |

Мгновенные пробы лекарственных растений и технического сырья отбирают с 5–10 деревьев или кустов, расположенных равномерно по ППН, из 5–10 мест по основным видам лекарственных растений, произрастающих на ППН. Объем суммарной пробы одного вида должен быть не менее 300 см3. Сроки отбора проб в соответствии с таблицей 14.

Отбор проб ягод и грибов. Мгновенные пробы ягод отбирают с 5–10 деревьев или кустов, расположенных равномерно по ППН, или из 5–10 мест по основным видам ягод, произрастающих на ППН. Объем суммарной пробы одного вида должен быть не менее 100 см3.

Мгновенные пробы грибов отбирают равномерно по ППН по основным видам грибов, произрастающих на ППН. Объем суммарной пробы одного вида должен быть не менее 100 см3, а количество плодовых тел – не менее трех.

2 Каждый образец или суммарную пробу помещают в чистый полиэтиленовый мешок, завязывают и укладывают во второй мешок. Между мешками помещают паспорт надписью наружу, оформленный в соответствии с установленными требованиями. Упакованные пробы помещают в транспортную тару – мешки бумажные или полиэтиленовые. Транспортируют образцы и пробы всеми видами транспорта в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.

Первичная обработка и подготовка образцов и проб. Пробы коры и древесины высушивают до воздушно-сухого состояния, измельчают и перемешивают, не допуская потерь частиц коры и древесины.

Пробы хвои (листьев) и ветвей деревьев основного яруса, подроста и подлеска очищают от посторонних примесей, высушивают до воздушно-сухого состояния, дополнительно измельчают и перемешивают.

Пробы растений живого напочвенного покрова тщательно перебирают,  освобождают от корневищ, растительного опада, частиц почвы, растений других видов, высушивают до воздушно-сухого состояния, измельчают и перемешивают.

Пробы лекарственных растений или их частей тщательно перебирают, освобождают от растительного опада, частиц почвы, растений других видов, высушивают до воздушно-сухого состояния, измельчают и перемешивают.

При температуре воздуха в помещении ниже 15 оС допускается сушка проб в сушильных шкафах при температуре 30 оС. Готовность пробы к измерениям определяют не ранее, чем через 72 часа с начала сушки. Для этого пробу взвешивают с погрешностью не более ± 2 %. Процедуру взвешивания проводят  не менее 3 раз через 2 часа. Проба готова, если разница в весе пробы составляет не более 4 %.

К подготовке проб свежих грибов, ягод, плодов приступают в  день отбора. При отсутствии такой возможности пробы помещают в холодильник, но не более чем на 3 суток с момента  отбора пробы, или высушивают.

Пробы свежих грибов, ягод, плодов очищают от примесей, грибы чистят, плоды очищают от кожуры, скорлупы и т.п. и измельчают.

Пробы сушеных грибов и ягод очищают от примесей, грибы измельчают. Высушенные пробы грибов и ягод передают для измерения активности в Учреждение «Беллесрад». Упаковку, маркировку и транспортирование подготовленных проб осуществляют в соответствии с требованиями.

3 Измерения активности растений или их частей, грибов. Измерения активности коры, древесины, ветвей, (хвои) листьев, основного яруса, подроста и подлеска, растений живого напочвенного покрова, лекарственных растений проводят на гамма-спектрометре. В зависимости от объема отобранных суммарных проб для формирования лабораторных проб используют измерительные контейнеры соответствующего объема. Перед измерением лабораторные пробы взвешивают.

Измерения активности проб свежих грибов и ягод проводят в  подразделении радиационного контроля лесхоза, на территории которого расположен ППН, на имеющемся радиометрическом оборудовании.  В зависимости от объема отобранных проб для формирования лабораторных проб используют  измерительные контейнеры соответствующего объема. Перед измерением лабораторные пробы взвешивают, затем моют, дают воде стечь, подсушивают до первоначального веса. Удельную активность проб рассчитывают  по формуле:

А уд = А/М                      (1),

где А – активность пробы, Бк;

М – вес пробы, кг.

Результаты измерений активности вносят в ведомость. Протоколы испытаний проб свежих грибов и ягод подразделения радиационного контроля лесхоза передают в лабораторию Учреждения «Беллесрад».

Оценку погрешности и неопределенности измерений проводят для результатов измерений удельной активности проб.

Методическую погрешность измерений рассчитывают в соответствии с МВИ на средство измерения.

Неопределенность измерений рассчитывают по утвержденной методике, разработанной подразделением радиационного контроля в соответствии с методическими указаниями. В отчет о неопределенности необходимо включать всю информацию, необходимую для того, чтобы, если потребуется, можно было повторно оценить качество измерений в будущем или его можно было бы улучшить, если появится новая информация или новые данные.

Результаты измерений активности из ведомости вносят в базу данных «Радиационный мониторинг в лесах RadMon».

Анализ процессов миграции 137Cs. Для оценки интенсивности перехода 137Cs из почвы в растение или его часть, грибы применяют показатель – коэффициент перехода Кп:

Кп = А УД / Пз                  (2)

где А УД – удельная активность растений или их частей, грибов, Бк/кг;

Пз – плотность загрязнения 137Cs почвы с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, Бк/м2.

Для представления коэффициентов перехода в виде целых чисел Кп, как правило, умножают на 1000 и записывают в единицах м2/кг×10-3.

Полученные коэффициенты перехода вносят в ведомость. Осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs в части деревьев основного яруса: кору, древесину, ветви, (хвою, листья):

основных лесообразующих пород;

каждой лесообразующей породы в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs частей деревьев основных лесообразующих пород, используя результаты измерений предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs частей деревьев основных лесообразующих пород.

Осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs:

в ветви (хвою, листья) подроста основных лесообразующих пород;

в ветви (хвою, листья) подроста каждой лесообразующей породы в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs ветвей (хвои, листьев) подроста, используя результаты измерений предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs ветвей (хвои, листьев) подроста основных лесообразующих пород.

Осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs:

в ветви (хвою, листья) основных видов подлеска;

в ветви (хвою, листья) каждого вида подлеска в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs ветвей (хвои, листьев) подлеска, используя результаты измерений предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs ветвей (хвои, листьев) основных видов подлеска.

Осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs в растения живого напочвенного покрова:

основных видов растений;

каждого вида в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs растений живого напочвенного покрова, используя результаты измерений предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs основных видов растений живого напочвенного покрова.

Для основных видов грибов, ягод, плодов, лекарственных растений (или их частей) и технического сырья осуществляют построение диаграмм коэффициентов перехода 137Cs:

в основные виды грибов, ягод, плодов, лекарственных растений (или их частей) и технического сырья;

каждого вида в различных типах лесорастительных условий;

динамики загрязнения 137Cs каждого вида, используя результаты мониторинга предыдущих лет.

Проводят анализ загрязнения 137Cs основных видов грибов, ягод, плодов, лекарственных растений (или их частей) и технического сырья.

По результатам радиационного мониторинга в лесах составляется отчет.

Тема 13 Радиационный контроль пищевой продукции леса

1 Объект радиационного контроля

2 Виды радиационного контроля пищевой продукции леса

3 Порядок проведения радиационного контроля

4 Требования к подготовке и измерениям проб

1 Радиационный контроль пищевой продукции леса (далее – радиационный контроль) проводят в соответствии с требованиями в кварталах леса с плотностью загрязнения почв 137Cs от 37 кБк/м2 до 185 кБк/м2 (от 1 Ки/км2 до 5 Ки/км2).

Объектом радиационного контроля являются  съедобные виды грибов и ягод . Основные виды съедобных грибов и ягод приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Основные виды съедобных грибов и ягод, отнесенных к пищевой продукции леса

| Название основных видов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Русское | Латинское | Белорусское |
| Белый гриб | Boletus edulis Fr. | Баравік, Белы грыб |
| Гриб польский | Xerocomus badius (Fr.) GiIb. | Польскі грыб, Казляк, Чашчавік |
| Груздь черный | Lactarius necator (Fr.) Karst. | Грузд чорны, Чарнуха |
| Зеленка | Tricholoma flvovirens (Fr.) Lund | Зялёнка |
| Колпак кольчатый | Rozites caperata (Fr.) Karst. | Турак, Курачка, Плюхи |
| Лисичка обыкновенная | Cantharellus cibarius (Fr.) | Лісічка сапраўдная, Лісічка |
| Маслята: Масленок зернистый Масленок поздний | Suillus granttlatus (Fr.) О. Kuntze Suillus luteus (Fr.) S.T.Gray | Масляк зярністы, Масляк Масляк познi, Масляк, Казляк |
| Моховик желто-бурый | Suillus variegates (Fr.) Kuntze | Махавик |
| Опенок осенний | Armillaria mellea Fr. Karst. | Апенька восеньская |
| Подберезовик | Leccinum scabrum (Fr.) S.T.Gray | Падбярозавiк, бабка |
| Подосиновик | Leccinum aurantiacum (Fr.) S.T.Gray | Падасiнавiк |
| Рядовка серая | Tricholoma portentosum (Fr.) Quel | Радоука шэрая, Плюсы, Сiвуха, Падзялёнка |
| Сыроежка пищевая | Russula vesca Fr. | Сыраежка страуная |
|  | Ягод: |  |
| Брусника | Vaccinus vitis idaea Д. | Бруснiцы |
| Голубика | Vaccinшuь uliginosum L. | Буякi |
| Земляника лесная | Fragaria vesca L. | Сунiцы лясныя |
| Ежевика сизая | Rubus caesius L. | Ажына |
| Клюква | Oxycoccus guadripetalus Gilib. | Журавiны |
| Малина | Rubus idaeus | Малiна звычайная) |
| Черника | Vaccinium myrtillus L. | Чарнiцы |
| Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia L. | Рабiна звычайная |

Контролируемым параметром является удельная активность 137Cs. Радиационный контроль проводят с целью определения соответствия уровней загрязнения 137Cs съедобных видов грибов и ягод требованиям.

Радиационный контроль проводят в кварталах леса наиболее посещаемых населением.

Проведение радиационного контроля должно осуществляться в соответствии с требованиями гигиенических норм и правил. Работающие на территории радиоактивного загрязнения должны пройти инструктаж по охране труда и радиационной безопасности,  а также уметь оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.

- По охвату территории радиационный контроль может быть:

локальным;

территориальным.

Локальный радиационный контроль проводят на ограниченной территории: лесной массив, урочище, группа кварталов вокруг населенных пунктов, мест отдыха, мест наиболее посещаемых населением, вдоль дорог и т.п..

При проведении локального радиационного контроля вокруг населенных пунктов, мест отдыха и других объектов контроль проводят в кварталах леса на расстоянии 3 км от границ объекта, вдоль дорог – на расстоянии 3 км от оси дороги с обеих сторон.

Территориальный радиационный контроль проводят на территории лесничества, административный района, лесхоза.

По жесткости радиационный контроль может быть нормальным, ослабленным и усиленным в соответствии с СТБ ГОСТ Р 50779.71.

Нормальный и ослабленный радиационный контроль заключается в определении соответствия уровней загрязнения 137Cs пищевой продукции леса допустимым уровням.

Усиленный радиационный контроль предполагает проведение исследований уровней загрязнения 137Cs пищевой продукции леса на территории контролируемого объекта и мониторинга на полигонах постоянного наблюдения. Усиленный контроль проводят в рамках выполнения специальных программ или заданий.

Радиационный контроль проводят специалисты службы радиационного контроля или другие специалисты лесного хозяйства, имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

3 Контроль уровней загрязнения 137Cs пищевой продукции леса проводят ежегодно по мере созревания ягод и появления грибов (для грибов – по периодам роста).

До проведения локального радиационного контроля:

определяют перечень кварталов леса, подлежащих радиационному контролю в соответствии с требованиями;

в кварталах леса подлежащих радиационному контролю определяют участки, в которых произрастают основные виды грибов и ягод.

До проведения территориального радиационного контроля:

в каждом лесном обходе определяют перечень кварталов леса, подлежащих радиационному контролю в соответствии с требованиями;

в кварталах леса подлежащих радиационному контролю определяют участки, в которых произрастают основные виды грибов и ягод.

Плотность загрязнения почв 137Cs определяют по утвержденным результатам контроля радиоактивного загрязнения земель лесного фонда.

Первоочередному обследованию подлежат участки леса с наиболее интенсивным лесопользованием, прилегающие к населённым пунктам, крупным автомагистралям, дорогам местного значения и зонам отдыха.

Особое внимание уделяют участкам, в которых ранее были выявлены случаи превышения допустимых уровней загрязнения 137Cs основных видов грибов и ягод.

На каждом отдельном объекте (лесной массив, урочище, группа кварталов, лесничество) должно быть отобрано не менее 5 проб каждого вида грибов и ягод.

Порядок проведения радиационного контроля. На начальном этапе проводят нормальный радиационный контроль. Проведение нормального контроля осуществляют в следующем порядке:

отбор проб пищевой продукции леса; отбор проб проводят работники лесничеств в начале сезона сбора ягод и грибов (по периодам роста) из кварталов леса, подлежащих радиационному контролю;

отобранные пробы передают в подразделения радиационного контроля лесхоза, в котором проводят: измерение удельной активности 137Cs в пробах; обработку и анализ полученных результатов.

4 Для проведения отбора проб необходимы: план лесонасаждений; ножи; тара для сбора пищевой продукции леса; для формирования суммарной пробы грибов - пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354,  размером 1x1 м; тара для упаковки проб (для грибов – мешки бумажные по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые из пленки по ГОСТ 10354, для ягод – стеклянные или полиэтиленовые банки вместимостью 1,0 дм3 (л)); бланки паспортов проб продукции лесного хозяйства.

Пробы ягод на участках в квартале леса собирают отдельно по видам. При этом пробы каждого вида ягод отбирают по возможности равномерно по площади участка (за исключением локального произрастания), формируя суммарную пробу из ягод, собранных в разных  частях участка.

С крупных кустарников и деревьев (калина, рябина и др.) отбор проб проводят не менее чем с 5 растений, при этом от каждого отбирают примерно одинаковое количество ягод.

Объем суммарной пробы ягод должен быть не менее 0,5 л. В случае низкой урожайности ягод допускается отбор пробы меньшего объема, но не менее 0,1 л.

Суммарную пробу, в зависимости от вида, упаковывают в полиэтиленовые пакеты или стеклянные банки с крышками и снабжаются паспортами проб в соответствии с установленной формой.

Пробы грибов в квартале или его части собирают в общую тару. При этом пробы каждого вида грибов отбирают по возможности равномерно по площади участка (за исключением локального произрастания). После этого на полиэтиленовой пленке проводят сортировку грибов по видам, формируя таким образом  суммарную пробу по каждому виду. Количество плодовых тел грибов каждого вида должно составлять не менее трех штук, а их общий объем (в измельчённом состоянии) должен обеспечить заполнение измерительных контейнеров радиометрической установки (1,0; 0,5; 0,1 л).

Суммарные пробы по видам упаковывают в полиэтиленовые пакеты, каждый из которых завязывают и укладывают во второй пакет, между пакетами помещают паспорт пробы, заполненный по форме, надписью наружу.

Для проведения подготовки и измерений проб необходимы:

радиометрическая установка с нижним пределом измерений не более 20 Бк/кг;

весы среднего класса точности по ГОСТ 29329 с наибольшим пределом взвешивания 10 кг;

оснащение для подготовки проб пищевых продуктов.

Средства измерений должны быть поверены в соответствии с СТБ 8003.

Пробы грибов, ягод доставляют в подразделение радиационного контроля в день отбора. При отсутствии такой возможности пробы помещают в холодильник, но не более чем на 3 суток с момента отбора пробы.

В подразделении радиационного контроля грибы тщательно очищают от прилипших частиц, у подберёзовиков и подосиновиков чистят ножки, у сыроежек, волнушек и маслят снимают пленку на шляпках. Затем при необходимости крупные грибы измельчают, помещают в измерительный контейнер (в зависимости от количества грибов объёмом 1,0; 0,5; 0,1 л) и взвешивают. После этого грибы промывают в проточной воде, дают воде стечь и, не допуская потерь, повторно помещают в предварительно дезактивированный измерительный контейнер.

Ягоды очищают от примесей, помещают в измерительный контейнер (в  зависимости от количества ягод объемом 1,0; 0,5; 0,1 л) и взвешивают на весах. После этого ягоды промывают в проточной воде, дают воде стечь и, не допуская потерь, повторно помещают в предварительно дезактивированный измерительный контейнер.

Измерение активности 137Cs в пробах грибов и ягод проводят по аттестованным методикам на имеющееся радиометрическое оборудование.

При расчете удельной активности грибов и ягод вес проб принимают измеренным до их промывки, в связи с тем, что разные виды грибов и ягод впитывают различное количество воды, а доведение их до первоначального веса длительный процесс.

По результатам измерений удельной активности 137Cs в пробах грибов и ягод заполняют формы.

Коэффициенты перехода 137Cs из почвы в пищевую продукцию леса Кп,  м2/кг , рассчитывают по формуле:

Кп = Ауд/Апов ,			(1)

где:  Ауд – удельная активность грибов, Бк/кг;

Aпов – плотность загрязнения почвы 137Cs, кБк/м2.

Для того, чтобы пищевая продукция леса удовлетворяла требованиям установленных нормативов, на территории радиоактивного загрязнения (кварталы леса с плотностью загрязнения почв 137Cs 37 кБк/м2 и более) можно осуществлять сбор грибов с Кп  менее 10 м2/кг3, ягод – с Кп  менее 5 м2/кг.

Результаты радиационного контроля предоставляют по установленным формам.

По результатам радиационного контроля ведут базы данных, оформляют аналитические записки, графические и картографические материалы, рекомендации, памятки, буклеты и т.п. для органов власти и населения.

Органы власти и население информируют:

об уровнях загрязнения цезием–137 грибов и ягод;

о местах, где грибы и ягоды наиболее загрязнены.

По результатам радиационного контроля пищевой продукции леса может быть принято решение о переключении на ослабленный или усиленный контроль всего контролируемого объекта или его части.

Решение о переключении на ослабленный контроль принимают, если максимальные уровни загрязнения 137Cs основных видов грибов или ягод за последние 3 года не превышают допустимых уровней.

Решение о переключении с ослабленного на нормальный контроль принимают, если максимальные уровни загрязнения 137Cs основных видов грибов или ягод за последний год превышали допустимые уровни.

При проведении ослабленного радиационного контроля проводят отбор отдельных видов грибов или ягод в кварталах леса, где уровни загрязнения 137Cs этих видов достигают максимальных величин.

Решение о переключении на усиленный контроль принимают, как правило, если уровни загрязнения 137Cs пищевой продукции леса имеют аномально высокие значения и для снижения доз внутреннего облучения населения необходимы разработка и введение специальных защитных мер.

По результатам проведения усиленного контроля вышестоящее подразделение радиационного контроля может принять решение о переключении на нормальный контроль.

Тема 14 Радиационный мониторинг продуктов питания

1 Дозы облучения населения

2 Организация радиационного мониторинга продуктов питания

3 Результаты радиационного мониторинга продуктов питания у населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС

Для оценки последствий Чернобыльской катастрофы и принятия адекватных мер радиационной защиты населения необходимо знание полных доз облучения, полученных с апреля 1986 г., и правильный прогноз ожидаемых доз облучения, так как полная доза облучения характеризует тяжесть воздействия радиации на организм человека. Коллективная доза облучения через коэффициенты риска прямо характеризуют меру радиационной опасности населения.

Доза внешнего облучения определяется через среднегодовую мощность дозы. Она в свою очередь рассчитывается на основе средней плотности загрязнения территории населенного пункта 137Сs.

Доза внутреннего населения определяется исходя из среднесуточного поступления 137Сs и 90Sr с продуктами питания. Это поступление вычисляется по эффективному рациону, состоящего из молока, отражающего мясомолочную компоненту фактического рациона, и картофеля, характеризующею остальную часть рациона.

Добл. = Двнеш. + Двнутр

Двнеш = 0,13 х σСs,

где σСs – плотность загрязнения, Ки / км2.

Годовая доза внутреннего облучения от радионуклидов 137Сs рассчитывается по модели их равномерного поступления в течении года в организм взрослого человека с эффективным периодом полувыведения 110 дней и годовым коэффициентом (на 1991–1992 гг.) 1,3 мЗв/год на мкКи/организм. Годовая доза внутреннего облучения (мЗв) от радиоизотопов цезия может быть выражена через величину их суточного поступления драц (мКи) следующим образом:

ДСs=0,2драц

Общее суточное поступление радиоизотопов с продуктами питания может быть представлена двумя компонентами: продуктами животного происхождения, эквивалентными ежесуточному потреблению одного литра молока, и остальными компонентами рациона и питьевой водой, эквивалентными ежесуточному потреблению 1,5 кг картофеля.

Для всех населенных пунктов, кроме поселков городского типа и городов, содержание радиоизотопов определяется по молоку и картофелю, производимых в личных подсобных хозяйствах населенного пункта:

драц =0,2СмолСs +0,3СкартСs

Доза внутреннего облучения от радиостронция:

Д Sr =0,7 СмолSr

где СмолSr -  среднеарифметическое значение содержания 90Sr в молоке в личных подсобных хозяйствах, мКи/л.

Анализ Каталога дозовых нагрузок населения пострадавшего от Чернобыльской катастрофы показал, что почти в 800, общая доза превышает 1 мЗв/год, а в 1100 населенных пунктах дозовые нагрузки ≥ 0,3 мЗв/год.

Поскольку в исследуемых районах существовала высокая неравномерность, пятнистость радиационного загрязнения, то средние дозы,  как правило, значительно занижали дозовые нагрузки критической группы населения.

Кроме того, фактические дозовые нагрузки должны учитывать и среднеквадратичную погрешность наблюдений:

Д =Дср ±,

где Дср-среднее значение дозовой нагрузки,

n – число измерений.

Величина этой погрешности может превышать 30%.

2 В соответствии с требованиями действующего законодательства в Республике Беларусь запрещаются производство и реализация продукции, содержание радионуклидов в которой превышает допустимые уровни. С целью обеспечения выполнения этого требования в республике создана и эффективно действует система радиационного контроля пищевых продуктов, продовольственного и сельскохозяйственного сырья, пищевой и другой продукции леса, производимых на загрязненной радионуклидами территории. Ее основу составляют ведомственные системы контроля.

В республике функционируют около 1000 подразделений радиационного контроля организаций и предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства лесного хозяйства, Министерства здравоохранения, Белорусского республиканского общества потребительских союзов, других министерств, субъектов хозяйствования. Подразделения радиационного контроля Министерства здравоохранения, Госстандарта осуществляют соответствующие надзорные функции.

В Законе РБ «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиационным загрязнениям  в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (ст.40) было предусмотрено создание Госкомчернобылем в населенных пунктах, расположенных в зонах радиационного загрязнения, местных центров радиационного контроля (МЦРК). Они предназначены для выполнения заявок граждан по обследованию продуктов питания и предметов домашнего обихода.

Основной целью работы местных центров радиационного является предоставление населению Чернобыльской зоны информации о загрязненности  137Сs продуктов питания из их личных хозяйств, продуктов леса, установление путей их радиационного загрязнения и предложений по мерам радиационной защиты населения.

В соответствии с этим главными задачами МЦРК являются:

проведение по заявкам граждан радиометрических измерений на содержание  137Сs в продуктах питания и кормах, производимых и потребляемых в личных хозяйствах;

проведения среди населения разъяснительной работы по основам радиационной защиты;

участие в радиационном мониторинге жителей на спектрометре излучения человека (СИЧ), выявление продуктов, дающих основное накопление радионуклидов в организме жителей;

использование возможностей МЦРК для обучения школьников и молодых семей основан радиационной безопасности.

Наиболее многочисленна сеть подразделений радиационного контроля Минсельхозпрода, включающая 517 лабораторий и постов. Для обеспечения контроля содержания радионуклидов в продуктах питания, сельскохозяйственной и другой продукции используется более 2 тыс. единиц радиометрического и спектрометрического оборудования. Ежегодно анализируется более 11 млн. проб на содержание 137Сs и около 18 тыс. – 90Sr.

Согласно требованиям нормативных документов, радиационному контролю подлежит вся продукция, производимая на территории радиоактивного загрязнения. На каждую партию продукции в обязательном порядке оформляется документ, удостоверяющий соответствие содержания радионуклидов установленным уровням.

На перерабатывающих предприятиях все сырье и готовая продукция, произведенные на загрязненных радионуклидами территориях, подвергаются тройному радиационному контролю – входному, в процессе переработки сырья, контролю готовой продукции.

На мясокомбинатах республики весь крупный рогатый скот, поступающий из загрязненных хозяйств, подвергается прижизненному радиационному контролю с помощью специальных приборов. Скот с содержанием в мышечной ткани радионуклидов выше установленных нормативов возвращается хозяйствам на доочистку с помощью специально рассчитанных на содержание радионуклидов рационов кормления.

Результатом принимаемых государством защитных мер является ежегодное сокращение производства сельскохозяйственной продукции ограниченного использования.

Следует отметить, что допустимые уровни содержания 137Сs в цельномолочной продукции в Беларуси и России одинаковы (100 Бк/л), тогда как для 90Sr белорусский допустимый уровень в 6,8 раза жестче. Обсуждается вопрос об ужесточении нормативов содержания радионуклидов в говядине и приближении их к нормативам Российской Федерации (160 Бк/кг).

Система радиационного контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь разработана в соответствии со следующими положениями и законами Республики Беларусь:

«О правовом режиме территорий, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

«Положении о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь» с целью организации надежного радиационного контроля на предприятиях и организациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Радиационный контроль Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – это система мероприятий по контролю радиоактивного загрязнения продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и других объектов внешней среды.

Система радиационного контроля призвана закрепить за соответствующими службами Министерства те или иные объекты контроля, определить порядок его осуществления. Выполнение требований настоящего документа обязательно для служб радиационного контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь независимо от форм собственности.

Предприятия и организации, осуществляющие радиационный контроль, разрабатывают собственные положения или схемы контроля, которые должны соответствовать требованиям действующего законодательства, «Положения...» и настоящей системы.

Ответственность за состояние радиационного контроля несут руководители предприятий и организаций, осуществляющих радиационный контроль.

С учетом сложившейся радиационной обстановки, анализа данных об уровнях загрязнения продукции на территории республики вводятся три зоны радиационного контроля.

1 Территория радиоактивного загрязнения – территория, где возникало долговременное загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами с плотностью загрязнения почвы радионуклидами 137Сs более 1 Ки/км2, 90Sr более 0,15 Ки/ км2 – зона А.

2 Территория вероятного радиационного воздействия выбросов АЭС сопредельных государств (Игналинская АЭС) – зона Б.

3 «Чистая» территория – территория, где плотность загрязнения почвы по 137Сs менее 1 Ки/км2, 90Sr менее 0,15 Ки/ км2, и на этой территории за последние 3 года не установлено ни одного случая содержания радионуклидов в продуктах питания, сельскохозяйственной продукции вышедействующих нормативных уровней – зона В.

Радиационный контроль осуществляют:

Государственная ветеринарная служба – продукция животноводства, производимая в общественном секторе и фермерских хозяйствах, в т.ч. реализуемая на экспорт; рационы кормления животных; продукция, реализуемая на рынках.

Агрохимическая служба  почва сельскохозяйственных и лесных угодий колхозов, совхозов и фермерских хозяйств; продукция растениеводства, в т.ч. корма; торф, применяемый в качестве удобрений.

Радиологические посты и лаборатории перерабатывающих предприятий  сырье, поступающее на переработку, готовая продукция.

Радиологи хозяйств  прижизненный контроль сельскохозяйственных животных; отбор и доставка проб продукции животноводства и растениеводства в соответствующие радиологические лаборатории.

Государственная ветеринарная служба  «территория радиоактивного загрязнения»  зона А.

1 Определение радионуклидов цезия в продукции животноводства, общественного сектора, рационах кормления животных в контрольных хозяйствах (КП) проводят республиканская и областные ветеринарные лаборатории 1 раз в квартал, райветлаборатории  1 раз в месяц. В остальных хозяйствах райветлабораториями проводится контроль молока 13 раза в квартал. В случаях превышения действующих нормативных уровней по содержанию радионуклидов цезия в продукции животноводства исследуется рацион кормления сельскохозяйственных животных.

2 Определение 90Sr в продукции животноводства, рационах кормления животных в контрольных хозяйствах проводят республиканская и областные ветеринарные лаборатории 1 раз в квартал. В остальных хозяйствах на загрязненной территории (зона А) один раз в течение 2 лет проводится исследование молока по каждой ферме. В случае обнаружения молока с содержанием 90Sr выше установленных нормативных уровней с этих ферм молоко подлежит ежегодному контролю.

3 Зона Б. В хозяйствах, непосредственно прилегающих к Игналинской АЭС, райветлабораториями ежемесячно исследуются молоко и корма на содержание радиоактивного цезия. Областная ветлаборатория исследует 1 раз в квартал молоко, сено, траву из этих хозяйств на содержание 131I, 90Sr и 134Сs , 137Сs.

4 «Чистая территория»  зона В. Определение радионуклидов цезия и 90Sr в продукции животноводства, рационах кормления животных в контрольных хозяйствах проводят республиканская и областные ветеринарные лаборатории 1 раз в квартал. В остальных хозяйствах на «чистой» территории проводится выборочный контроль продукции животноводства райветлабораториями 1 раз в год  40-50 проб молока и кормов.

Агрохимическая служба. «Территория радиоактивного загрязнения»  зона А.

1 Определение загрязнения почвы сельскохозяйственных угодий колхозов, госхозов и фермерских хозяйств радионуклидами цезия и 90Sr проводится ОПИСХ один раз в четыре года, прочих угодий  не менее 1 раза в 8 лет.

2 Определение радиоактивного цезия в каждой партии растениеводческой продукции проводится районными агрохимлабораториями. Торф, применяемый в качестве удобрений, контролируется ОПИСХ путем аттестации каждой торфоплощадки.

3 Контроль продукции растениеводства на содержание 90Sr (зерно, картофель, корма) общественного сектора проводится ОПИСХ. На землях с плотностью загрязнения 90Sr более 0,15 Ки/км2 контроль зерна и картофеля на содержание 90Sr проводится 1 раз в 23 года по каждому хозяйству. При выявлении хозяйств, где содержание 90Sr выше РДУ, контроль проводится ежегодно.

Контроль основных видов кормов, нормируемых РДУ по 90Sr, осуществляется ОПИСХ в тех хозяйствах, где его содержание в молоке превышает 3,7 Бк/л.

Отбор и доставка проб зерна, картофеля и кормов в ОПИСХ возлагаются на районные агрохимические лаборатории.

«Чистая территория»  зона В и Б. Определение коэффициентов перехода радионуклидов цезия и 90Sr на контрольных площадках проводится ОПИСХ ежегодно.

На территориях радиоактивного загрязнения (зона А) и предприятиях «чистых» (зона В) территорий, на которых перерабатывается сырье, поступающее из зон радиоактивного загрязнения, проводят контроль по содержанию радионуклидов цезия в каждой партии сырья и готовой продукции.

Определение содержания 90Sr в молоке и молочных продуктах проводится по договоренности в лабораториях ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб. Перечень контролируемых молочных продуктов и периодичность контроля устанавливаются в ежегодно разрабатываемых схемах радиологического контроля перерабатывающих предприятий, согласованных с областной санитарно-эпидемиологической службой.

На «чистых» территориях контроль не предусматривается.

Лаборатории ветсанэкспертизы (рынки):

1 На территориях радиоактивного загрязнения (зона А) проводят контроль по содержанию радионуклидов цезия во всех видах реализуемой продукции, кроме овощей и фруктов, орехов, цитрусовых и бахчевых культур.

2 На чистых территориях (зона В) проводят контроль по содержанию радионуклидов цезия в продукции, поступающей из зоны А, и обязательно в лесной продукции (ягоды, грибы).

Радиационный контроль источников питьевого водоснабжения. Радиационно-гигиеническая оценка питьевой воды включает следующие основные этапы:

определение удельной суммарной альфа- и бета-активности радионуклидов в питьевой воде, а для подземных и, в необходимых случаях, и для приповерхностных источников  содержания радона;

определение удельной активности радионуклидов в питьевой воде;

- гигиеническая оценка питьевой воды по критериям радиационной безопасности, включая и оценку доз облучения населения и/или критических групп населения.

Если содержание природных радионуклидов в питьевой воде превышает УВ более чем в 10 раз (уровней оперативного вмешательства (далее  УОВ), то поиск и переход на альтернативный источник водоснабжения населения осуществляется в безотлагательном порядке.

В исключительных случаях при отсутствии альтернативных источников питьевого водоснабжения решение вопроса о возможности использования таких источников водоснабжения принимается по согласованию с органами и учреждениями государственного санитарного надзора с учетом результатов оценки эффективной дозы облучения населения за счет всех природных источников ионизирующего излучения.

Производственный радиационный контроль питьевой воды обеспечивается организацией, осуществляющей водоснабжение населения, по программе, согласованной с органами и учреждениями государственного санитарного надзора. При этом перечень радионуклидов, определяемых в питьевой воде, а также порядок контроля устанавливаются с учетом типа источника водоснабжения, возможных источников загрязнения воды, реального содержания радионуклидов в воде и его сезонных изменений. Объем производственного радиационного контроля устанавливается тем выше, чем выше содержание природных радионуклидов.

При проведении производственного радиационного контроля допускается определять только те радионуклиды, суммарный вклад которых в облучение населения за счет потребления питьевой воды составляет 80 % или более.

На станциях водоснабжения, осуществляющих отбор воды из артезианских источников, проводится радиационный контроль в местах размещения фильтров-очистителей, отстойников, аэраторов и пр. по мощности дозы гамма-излучения, а также рабочих мест по содержанию изотопов радона и их дочерних продуктов в воздухе.

Содержание радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде регулируется Гигиеническим нормативом 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99). РДУ-99 регламентируют содержание радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах, включая импортные. Действие РДУ-99 распространяется на всю территорию Республики Беларусь. Превышение регламентируемых уровней содержания радионуклидов в продуктах питания дает основание для уполномоченных на то органов запретить реализацию населению данных продуктов через торговую сеть в сеть общественного питания. Поставка продуктов питания за пределы Республики Беларусь осуществляется по нормативам страны-импортера.

3 В период с 1991 по 1993 гг. в Гомельской области было создано 199 МЦРК, Брестской – 53, в Могилевской – 83.

Наиболшее количество измерений в МЦРК загрязнения продуктов питания жителей  произошло в 1993 году. Исходная база данных содержит 53207 измерений, наибольшее число данных по молоку и картофелю.

Самый большой процент превышения допустимого уровня содержания 137 Сs наблюдался в продуктах леса: ягодах, грибах и мясе диких животных.

Исходя из данных в средней активности молока и картофеля населенных пунктах Чернобыльской зоны были рассчитаны дозовые нагрузки для детей и подростков 1217 лет. Дети большинства районов Чернобыльской зоны получают дозовую нагрузку выше 0,3 мЗв/год. Это означает, что принятые дозовые пределы высоки и меры предосторожности защиты недостаточны.

Только за 11 лет после Чернобыльской катастрофы жители пострадавших районов Беларуси уже получили более 70 % прижизненной дозы облучения. В настоящее время доля внешнего облучения невелика, а 7090 % дозированной нагрузки населения получило за счет потребления продуктов питания местного производства.

С учетом того, что на территории Беларуси выпало более 50 млн Ки радионуклидов, что завершился распад короткоживущих изотопов, а скорость вертикальной миграции радионуклидов мала (1–2 см в год), в ближайшее время радикального улучшения радиационной обстановки в южных районах Беларуси не ожидается.

Систематические измерения в МЦРК радиационного загрязнения продуктов питания в этих регионах показывают, что до 10–25 % проб продуктов питания местного производства превышали допустимый уровень содержания 137Сs. При этом за последние годы доля загрязненных 137Сs продуктов не снижена.

Превышение РДУ по данным МЦРК в загрязненных районах отмечались в следующей продукции: молоко, черника, сушеные грибы, говядина, свинина, мясо диких животных, речная рыба, зеленная масса, сено. В большинстве населенных пунктах прослеживалась связь загрязнения молока выше РДУ с превышением допустимых уровней загрязнения кормов.

Тема 15 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий

1 Правила измерения МЭД γ-излучения на открытой местности вблизи зданий

2 Критерии выбора объема контроля МЭД γ-излучения

3 Правила измерения МЭД внешнего γ-излучения в помещениях

4 Оценка результатов измерения МЭД в помещениях

1 Измерения МЭД гамма-излучения на открытой местности Н мкЗв/ч) производятся вблизи обследуемого здания не менее чем в 5 точках, расположенных на расстоянии от 30 до 100 м от существующих зданий и сооружений и не ближе 20 м друг от друга.

Точки измерений следует выбирать на участках местности с естественным грунтом, не имеющим локальных техногенных изменений (щебень, песок, асфальт) и радиоактивного загрязнения. При измерениях блок детектирования располагают на высоте 1 м над поверхностью земли. В каждой точке число измерений при использовании дозиметров типа ДРГ-01Т (ДБГ-06Т) должно быть не менее десяти. За результаты измерений в каждой i-той точке на открытой местности Ноi принимается среднее арифметическое полученных в ней измерений, а случайную составляющую погрешности результата измерения Δоi для доверительной вероятности Р=0.95 рассчитывают по формуле:

Δоi = t0,95×Si                  (1)

где t0,95 – значение коэффициента Стьюдента для доверительной вероятности Р=0.95

Si – среднеквадратичное отклонение результата измерения от среднего, которое рассчитывается по результатам всех N повторных измерений в i-той точке по формуле:

N

(Si)2 = 1/(N×(N-1))×Σ (Ноi- Ноi, n)2      (2)

N=1

где Ноi, n – n-ое измерение МЭД гамма-излучения в i-той точке.

При использовании дозиметров интегрального типа EL-1101 (EL-1119) время измерения должно выбираться таким, чтобы случайная составляющая погрешности оценки значения результата измерения не превышала 20%. В этом случае значение Ноi считывается со шкалы приборов, а Δоi определяется как произведение Ноi на статистическую погрешность измерений, считываемую со шкалы прибора.

В качестве оценки измеренного значения МЭД гамма-излучения на открытой местности за Но принимают наименьшее из полученных результатов измерений Ноi в i-ой точке, а за случайную составляющую погрешности этого результата Δо – соответствующую величину для результата измерений в этой точке.

Результат измерения МЭД гамма-излучения на открытой местности вблизи обследуемого здания представляют в форме:

Но + Δо, мкЗв/ч                         (3)

Значение Но может различаться для разных типов и экземпляров приборов, поэтому эти значения должны быть получены для всех экземпляров приборов, используемых при обследовании здания.

2 Объем контроля МЭД гамма-излучения должен быть достаточным для выявления всех помещений, где значения Н могут превышать установленный предел, а также для оценки максимальных значений МЭД в типичных помещениях (по функциональному назначению, занимаемой площади, на этаже, в подъезде, а также по типу использованных стройматериалов).

Измерения МЭД гамма-излучения в помещениях сдаваемого в эксплуатацию здания проводятся, как правило, выборочно. Для проведения измерений выбирают типичные помещения, ограждающие конструкции которых изготовлены из различных строительных материалов. При этом в многоэтажных зданиях выбирают помещения, подлежащие обследованию, на каждом этаже.

Число обследуемых помещений выбирается в зависимости от этажности здания, числа помещений (квартир) и других характеристик здания.

При этом:

в односемейных домах, коттеджах (в том числе многоэтажных), школьных и дошкольных учреждениях измерения должны проводиться в каждом помещении;

в многоквартирных домах при числе квартир до 10 и зданиях социально-бытового назначения при числе помещений до 30 измерения проводятся в каждой квартире для жилых зданий и в каждом помещении для других зданий;

в многоквартирных домах при числе квартир до 100 и в зданиях социально-бытового назначения при числе помещений до 300 измерения проводятся не менее чем в 50 % квартир (помещений) в каждом подъезде;

при числе квартир в жилом здании свыше 100 и числе помещений в здании социально-бытового назначения свыше 300 число обследуемых квартир (помещений) должно быть не менее 25 % от их общего числа в каждом из подъездов здания.

3 В соответствии с требованием НРБ-2000 в помещениях зданий (далее помещениях) регламентируется мощность эффективной дозы гамма-излучения, обусловленного природными радионуклидами и среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона. Измерения этих радиационных факторов в помещениях проводятся подразделениями радиационного контроля (далее ПРК), аккредитованными в установленном порядке в данной области измерений.

Средства измерений, предназначенные для контроля радиационной обстановки в жилых и других помещениях, должны иметь действующие свидетельства о государственной метрологической поверке. Результаты проведенных измерений оформляются организацией, проводившей эти измерения в виде протокола установленной формы в двух экземплярах. Протоколы радиационного обследования передаются территориальному органу санитарно-эпидемиологической службы для получения гигиенического заключения. Второй экземпляр протокола прилагается к документам по приемке здания в эксплуатацию, либо при обследовании эксплуатируемых зданий передается Заказчику.

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава осуществляет методическое руководство по проведению радиационного контроля в жилых и общественных зданиях, проводит анализ поступивших замечаний и предложений, на основании которых делает обзор с выводами и рекомендациями.

Контролируемой величиной в зданиях и сооружениях является мощность эффективной дозы Н (мкЗв/ч) (далее МЭД) гамма-излучения. Допускается измерять и представлять результаты в единицах мощности экспозиционной дозы гамма-излучения X (мкР/ч), связанной с Н (мкЗв/ч) приближенным соотношением:

Н = 0.089×Х              (4)

Согласно пунктам 40 и 41 НРБ-2000 значение МЭД гамма-излучения в проектируемых новых зданиях жилищного и общественного назначения не должно превышать среднее значение мощности дозы на открытой местности (в районе расположения здания) более чем на 0,2 мкЗв/ч.

При обследовании многоквартирных жилых домов измерения в каждой обследуемой квартире следует проводить не менее чем в двух помещениях, которые должны быть различными по функциональному назначению.

Для предварительной оценки радиационной обстановки в помещениях с целью выявления возможных локальных источников гамма-излучения проводят предварительное обследование, для проведения которого следует использовать поисковые высокочувствительные гамма-радиометры (индикаторы) типа СРП-68 или СРП-88 или высокочувствительные гамма-дозиметры, имеющие поисковый режим работы, типа EL-1101.

С поисковым радиометром (дозиметром) производят обход всех помещений обследуемого здания по периметру каждой комнаты, производя замеры на высоте 1 м от пола на расстоянии 5–10 см от стен, и по оси каждой комнаты, производя замеры на высоте 5–10 см над полом. При обнаружении локальных повышений показаний используемого прибора, производят поиск максимума и фиксируют в журнале его положение и показания прибора в точке максимума. Кроме того, в журнал заносят максимальные показания прибора в каждом помещении.

Конкретные помещения (квартиры), подлежащие обследованию, выбираются с учетом результатов предварительного обследования. При этом обязательно должны обследоваться те из них, в которых зафиксированы максимальные показания поисковых радиометров (дозиметров), а также обнаружены точки локальных максимумов.

Измерения МЭД внешнего гамма-излучения в каждом обследуемом помещении выполняют в точке, расположенной в его центре на высоте 1 м от пола, а также в выявленных участках с максимальным значением МЭД гамма-излучения.

Число повторных измерений N выбирают из условия, чтобы случайная составляющая относительной погрешности оценки среднего значения результата измерения не превышала 20 %:

100×Δ/Н ≤ 20 %               (5)

где, Н –  оценка среднего значения результата измерения в помещении, а случайную составляющую погрешности результата измерения Δ для доверительной вероятности Р=0.95 рассчитывают по формуле:

Δ = t0,95×S, мкЗв/ч             (6)

в которой приняты такие же обозначения, как и в выражении (1).

Результат измерения МЭД гамма-излучения в данном помещении представляют в форме:

Н±Δ, мкЗв/ч.             (7)

Результаты всех измерений заносятся в рабочий журнал.

4 В зависимости от результатов оценки максимального значения измеренной мощности дозы в помещении принимаются следующие варианты решений:

Помещение считается удовлетворяющим нормативу, приведенному в НРБ-2000, если измеренное значение МЭД в этом помещении (Н, мкЗв/ч) с

учетом погрешности (ΔΣ, мкЗв/ч) удовлетворяет условию:

H-H0 + ΔΣ;≤0,2 мкЗв/ч,         (8)

где Н0 – измеренное значение МЭД гамма-излучения на открытой местности, мкЗв/ч;

ΔΣ – суммарная погрешность оценки разности двух величин – Н и Н0 (мкЗв/ч), определяемая из выражения

ΔΣ = δ×( Н + H0)+t0,95(ν)+√S02 + S2      (9)

где δ – предел основной относительной погрешности дозиметра, значение которого принимают по паспорту или свидетельству о поверке;

t0,95(ν) – значение коэффициента Стьюдента для доверительной вероятности Р=0,95 при числе наблюдений ν;

ν – число степеней свободы, рассчитываемое по формуле:

v = [(S0)2 + (S)2]2/[(S0)4/(n+l) + (S)4/(m+l)] - 2,    (10)

в которой n  – число повторных наблюдений при измерении Н0 и S0, a m – то же для Н и S, соответственно.

При использовании дозиметров типа EL-1101 суммарная погрешность ΔΣ определяется по формуле:

ΔΣ = δ×( Н + H0)+√s02 + s2      (11)

где s0 и s – случайные составляющие погрешности результатов измерения Н0 и Н соответственно для доверительной вероятности Р=0,95, определяемые дозиметрами EL-1101 и EL-1119

Если условие (8) не выполняется из-за большой погрешности оценки значения МЭД, то проводят дополнительные измерения с целью снижения суммарной погрешности измерения ΔΣ делая большее количество повторных измерений или используя дозиметры, имеющие меньшее значение основной погрешности.

Если по результатам измерений условие (8) не выполняется, то принимаются меры по выявлению причин повышенного значения мощности дозы гамма-излучения и их устранению, после чего измерения в данном помещении повторяют. Если проведенные мероприятия не дали необходимого результата, то решается вопрос о перепрофилировании сдаваемых в эксплуатацию зданий (или их отдельных помещений).

В случае реконструкции или капитального ремонта существующих зданий перед началом необходимо провести в них радиационное обследование с целью выяснения необходимости проведения защитных мероприятий и внесения их в план работ.

При проведении обследования в эксплуатируемых зданиях выбор помещений для обследования зависит от конкретной ситуации и должен согласовываться с территориальным органом государственного санитарного надзора. Для эксплуатируемого здания защитные мероприятия должны проводиться, если мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях превышает мощность на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.

Тема 16 Контроль эквивалентной равновесной объемной активности радона

1 Оценка эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА) в помещениях

2 Измерение ЭРОА торона

3 Критерии выбора объема радиационного контроля

4 Оценка потенциальной радоноопасности

1 Контролируемой величиной в зданиях и сооружениях, согласно НРБ-2000, является среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности (далее ЭРОА) изотопов радона (222Rn – радона и 220Rn – торона) в воздухе помещений, равное:

Сer = ЭРОARn + 4.6 x ЭРОАТп,           (1)

где: ЭPOARn =0,104 x ARaA+0,514 x ARaB+0,382 x ARaC           (2)

ЭРОАTh= 0,913 x AThB + 0,087 x AThC                           (3)

ARaA, ARaB, ARаC, AThB, AThС – объемная активность в воздухе RaA (218Po), RaB (2,4Pb), RaC (214Bi), ThB (212Pb) и ThC (212Bi), соответственно, Бк/м3.

Допускается проводить оценку ЭPOARn по результатам измерений объемной активности радона (ARn). В этом случае для пересчета измеренных значений ARn в значение ЭРОАRn используется коэффициент FRn, характеризующий сдвиг радиоактивного равновесия между радоном и его дочерними продуктами в воздухе:

ЭPOARn = FRn x ARn           (4)

Значения FRn определяют экспериментальным путем по результатам одновременных измерений ARn и ЭPOARn. В расчетах по формуле (4) используют средние значения FRn, характерные для данного региона, периода года и типа здания. При отсутствии экспериментальных данных о значении FRn, его принимают равным 0,5.

В соответствии с пунктами 40 и 41 НРБ-2000, среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений проектируемых и сдаваемых в эксплуатацию зданий жилищного и общественного назначения не должно превышать 100 Бк/м3:

ЭРОАRn + 4.6 x ЭРОАTh ≤ 100 Бк/м3           (5)

В эксплуатируемых зданиях критерием необходимости проведения защитных мероприятий является невыполнение условия:

ЭРОАRn + 4.6 x ЭРОАTh ≤ 200 Бк/м3           (6)

При приемке в эксплуатацию зданий, как правило, не имеется возможности проводить измерения среднегодового значения ЭРОА изотопов радона, поэтому проводят оценку его верхней границы по результатам измерений за период до 1–2 недель с учетом коэффициента вариации во времени значения ЭРОА радона, VRn(t) и основных погрешностей применяемых средств измерений:

(ЭРОАRn + ΔRn) x VRn(t) + 4,6 x (ЭРОАTh + ΔTh) ≤ 100 Бк/м3      (7)

где ΔRn и ΔTh – погрешности определения ЭРОА радона и торона в воздухе соответственно, значения которых рассчитываются по формуле:

Δi = δ0 x ЭРОАi / 100, Бк/м3             (8)

где ЭРОАi – измеренное значение ЭРОА радона (торона) в воздухе;

δ0 – основная погрешность измерения, принимаемая по свидетельству о поверке (метрологической аттестации) средства измерения.

Значение коэффициента вариации зависит от геолого-геофизических характеристик грунта под зданием, климатических особенностей региона, типа здания, сезона года, в течение которого проводились измерения, а также от продолжительности измерения (продолжительности пробоотбора) в используемой методике контроля.

В качестве расчетных значений коэффициента вариации при проверке выполнения соотношения (7) принимают среднее значение VRn(t), определенное в процессе специальных исследований в данном регионе в зданиях различного типа, выполненных в разные сезоны года.

При отсутствии данных о фактических значениях VRn(t)  их принимают по таблице 16 в зависимости от продолжительности измерения.

Таблица 16 – Значения VRn(t) в зависимости от продолжительности измерения

| Продолжительность измерения |  | ≤ 1 час | 1–3 суток | 1–2 недели | 1–3 месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение VRn(t) | Теплый сезон Холодный сезон | 3,0 1,5 | 2,3 1,1 | 1,8 0,95 | 1,5 0,75 |

2 Измерения ЭРОА торона проводятся не менее чем в 30 % обследуемых помещений. Если по результатам этих измерений выполняется условие:

ЭРОАTh / ЭРОАRn ≤ 0,02             (9)

то в остальных выбранных для обследования помещениях измерения ЭРОАTh не проводятся, а проверка выполнения условия (7) осуществляется с использованием среднего значения ЭРОА торона, вычисленного из сделанных измерений.

Если условие (9) не выполняется, то во всех выбранных для обследования помещениях следует проводить измерения ЭРОА торона, а результаты этих измерений использовать при проверке выполнения условия (7).

В качестве средств конгроля ЭРОА радона и торона применяются инспекционные альфа-активных аэрозолей. Для контроля ЭРОА радона по величине объемной активности радона используются интегральные радиометры радона или мониторы объемной активности радона. При этом следует применять методы и средства измерений, позволяющие определять средние значения объемной активности радона за периоды времени не менее 3 суток.

3 Общий объем контроля ЭРОА радона и торона должен быть достаточным. Число и расположение подлежащих обследованию помещений выбирают с учетом категории потенциальной радоноопасности территории застройки вблизи обследуемого здания, удельной активности 226Ra в использованных строительных материалах и засыпки под зданием, конструкции и назначения здания.

Число и расположение подлежащих обследованию помещений выбирают исходя из того, что обследоваться должны, во-первых, все типы помещений, имеющие различное функциональное назначение, и, во-вторых, помещения, расположенные на каждом этаже многоэтажного здания, включая подвал, а при двух и более подъездах - и в каждом подъезде. При этом наибольшую долю от всех выбранных для обследования помещений должны составлять те, в которых люди проводят наибольшее количество времени. В жилых помещениях, если нет на то особых оснований, не обследуются ванные и туалетные комнаты, кухни, кладовые. Объем контроля должен быть согласован с территориальным органом государственного санитарного надзора.

Измерения в выбранных для обследования помещениях вновь строящихся и реконструируемых зданий проводятся после их предварительной выдержки (не менее 12–24 часов) при закрытых окнах и дверях (как в помещениях, так и в подъездах) и штатном режиме принудительной вентиляции (при ее наличии). Измерения рекомендуется проводить при наиболее высоком для данной местности барометрическом давлении и слабом ветре.

Измерения с использованием интегральных средств измерений и мониторов радона допускается начинать одновременно с закрытием окон и дверей и запуском вентиляции в штатном режиме.

Установку пассивных интегральных средств измерений ОА радона, мониторов радона и отбор проб воздуха при инспекционных измерениях следует производить в местах с минимальной скоростью воздухообмена, чтобы полученные результаты по возможности характеризовали максимальные значения ОА или ЭРОА радона и торона в данном помещении. При измерениях приборы следует располагать: не ниже 50 см от пола, не ближе 25 см от стен и 50 см от нагревательных элементов, кондиционеров, окон и дверей.

В каждом обследуемом помещении (квартире) проводится, как правило, одно измерение ЭРОА изотопов радона. При больших размерах обследуемого помещения количество измерений увеличивается из расчета: одно измерение на каждые 50 квадратных метров.

В зависимости от результатов измерений и основанной на них оценки

верхней границы среднегодового значения ЭРОА изотопов радона принимаются следующие решения:

помещения отвечают требованиям НРБ-2000;

необходимо провести дополнительные исследования (при этом указывается, какие и в каком количестве);

необходимо проведение защитных мероприятий (по снижению гамма-фона, по снижению ЭРОА радона или оба мероприятия одновременно);

здание (часть помещений здания) следует перепрофилировать или снести.

Если во всех обследованных помещениях (не считая подвальных помещений) выполняется условие (7), то здание можно считать радонобезопасным и удовлетворяющим нормативу, приведенному в НРБ-2000.

Если в некоторых обследованных помещениях (исключая подвальные) не выполняется условие (7), но при этом во всех них выполняется соотношение:

ЭРОАTh + 4,6 x ЭРОАRn ≤ 100 Бк/м3           (10)

то в этих помещениях проводят повторные измерения ОА радона с использованием интегральных средств при большем времени экспозиции (не менее 2 недель) для уменьшения коэффициента VRn(t) и ЭРОА торона (при заметном его вкладе) с использованием приборов, имеющих меньшее значение основной погрешности, или многократно повторяя измерения (желательно в разное время суток) с последующим усреднением результатов измерений. При этом объем измерений для каждого помещения, как минимум, утраивается.

Если в результате повторного обследования оказалось, что в данных помещениях выполнено условие (7), то здание считается радонобезопасным.

В тех помещениях, в которых нарушается условие (7), проводят дополнительные исследования по поиску источников поступления в них радона, разработку и осуществление мер по снижению ЭРОА радона и торона, а во всех необследованных помещениях осуществляют измерения ОА радона с использованием интегральных средств при времени экспозиции не менее двух недель и при необходимости – измерения ЭРОА торона с последующей проверкой выполнения для них условия (7).

Если в результате первичного обследования выбранных помещений оказалось, что в ряде из них (исключая подвальные помещения) не выполняются одновременно условия (7) и (10), то проводятся мероприятия, описанные выше.

После реализации защитных мероприятий в помещениях, где они проводились, осуществляется повторная серия измерений, оценивается верхняя граница среднегодового значения ЭРОА изотопов радона в данных помещениях (квартирах) и проверяется выполнение для них условия (7).

Если в качестве одной из защитных мер принято дополнительное оборудование здания специальными вентиляторами или другими устройствами, то повторная серия измерений проводится при включенных дополнительных устройствах, работающих в штатном режиме.

Если после реализации защитных мероприятий в сдаваемом в эксплуатацию здании условие (7) не выполняется в ряде помещений (квартир), то решается вопрос о перепрофилировании или реконструкции в целом здания или отдельных его помещений (квартир).

При проведении обследования в эксплуатируемых зданиях выбор помещений (квартир) для проведения измерений зависит от конкретной ситуации, и должен согласовываться с территориальным органом государственного санитарного надзора. При отсутствии каких-либо чрезвычайных ситуаций (наличие информации о локальных источниках радона, прогнозируемом превышении норматива и т.п.) выбор (в случае обследования здания) подлежащих обследованию помещений (квартир) проводится также, как и при приемке их в эксплуатацию.

В эксплуатируемых зданиях, как правило, определение среднегодового значения ЭРОА изотопов радона в выбранных помещениях (квартирах) производится на основе двукратных измерений ОА радона в холодный и теплый сезоны года общей продолжительностью 4–6 месяцев с использованием интегральных (трековых или электретных) средств. Учет дочерних продуктов торона производится согласно методическим указаниям. В том случае, если не выполняется условие (9), в данных помещениях проводятся многократные измерения ЭРОА торона в разное время суток и время года и оценивают среднее арифметическое значение, которое в дальнейшем используют в качестве оценки среднегодового значения. При этом измерения проводятся при обычном режиме функционирования обследуемых помещений, а при наличии принудительной вентиляции – при штатном режиме ее работы.

При двукратных измерениях ОА радона среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона вычисляется как среднее арифметическое. При этом должно соблюдаться условие:

ЭРОАRn + ΔRn+ 4,6 x (ЭРОАTh + ΔTh) ≤ 200 Бк/м3      (11)

где ΔRn и ΔTh – погрешности определения среднегодовых значений ЭРОА радона и торона соответственно, учитывающие основную погрешность использованных средств измерений.

В случае однократных измерений ОА (ЭРОА) радона и ЭРОА торона оценку верхней границы среднегодового значения ЭРОА изотопов радона производят, как и при приемке зданий в эксплуатацию, используя соотношение (7), правая часть которого заменена на 200 Бк/м3, и таблицу 16.

4 Оценка потенциальной радоноопасности территории застройки вблизи обследуемого здания определяется следующими факторами:

ЭРОА или ОА изотопов радона в принимаемых в эксплуатацию или эксплуатируемых зданиях, расположенных на данной территории застройки вблизи обследуемого здания;

плотностью потока (интенсивностью эксхаляции) j (мБк/с x м2) радона с поверхности земли;

ОА радона CRn в почвенном воздухе на глубине 1 метра от поверхности земли;

удельной активностью 226Ra CRа в слоях пород геологических разрезов.

В таблице 17 дана приближенная оценка потенциальной радоноопасности территорий, разбитой на 3 категории.

Таблица 17 – Категории потенциальной радоноопасности территорий

| Категория потенциальной радоноопасности | ЭРОА изотопов радона, Бк/м3 | Плотность потока радона j, мБк/с x м2 | ОА радона CRn, кБк/м3 | CRа, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | <25 | <20 | <10 | <100 |
| II | 25–100 | 20–80 | 10–40 | 100–400 |
| III | >100 | 80> | >40 | >400 |

Допускается производить оценку потенциальной радоноопасности территории застройки на основе известного значения одного из четырех факторов, приведенных в таблице 71. Если известны значения двух и более факторов, приведенных в таблице 17, то потенциальную радоноопасность территории вблизи обследуемого здания оценивают по значению, соответствующему наибольшей степени потенциальной радоноопасности.

В таблице 18 приведен минимальный объем радиационного контроля в зависимости от степени потенциальной радоноопасности территории вблизи обследуемого здания, содержания 226Ra в стройматериалах и засыпке, конструкции фундамента, наличия вентиляции в подвальном пространстве, назначения здания.

Таблица 18 – Число помещений на различных этажах (в процентах от их общего числа на каждом этаже), подлежащих обследованию

| Факторы, определяющие объем контроля | Подвал | Первый этаж | Верхний этаж | Другие этажи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I категория потенциальной радоноопасности территории содержание 226Ra в стройматериалах и засыпке менее 100 Бк/кг; столбчатый фундамент без ограждающих подполье конструкций; принудительная вентиляция подполья и помещений | 1–3 | 50 | 50 | 25 |
| II категория потенциальной радоноопасности территории содержание 226Ra в стройматериалах и засыпке от 100 до 400 Бк/кг; сплошная монолитная фундаментная железобетонная плита; отсутствие вентиляции подполья | 3–5 | 100 | 50 | 25 |
| III категория потенциальной радоноопасности территории содержание 226Ra в стройматериалах и засыпке более 400 Бк/кг; отсутствие подпольного пространства; обследуются школьные и дошкольные учреждения, односемейные дома и коттеджи | 5–10 | 100 | 100 | 50 |

Для подвального помещения приведено количество точек измерений, котоое также зависит и от общей площади помещения.

Тема 17 Методы и приборы регистрации ионизирующих излучений

1 Общие методы регистрации ионизирующих излучений

2 Методы регистрации и измерения ионизирующих излучений, основанные на первичных и вторичных эффектах взаимодействия с веществом

3 Оборудование для радиоэкологических исследований

1 Наличие радиоактивных осадков на местности, а также ФОВ (фосфорорганическое отравляющее вещество), нельзя обнаружить визуально или органолептически,  и заражение (поражение) может произойти незаметно для человека. Для своевременного и быстрого их обнаружения в воздухе, на местности, различных предметах и  в различных средах созданы специальные приборы радиационной и химической разведки, контроля полученных доз облучения и степени заражения.

Для правильного использования приборов радиационной разведки и контроля облучения людей, а также получения необходимой точности измерения нужно знать характеристики ионизирующих излучений, которые они регистрируют, а также принципы, на основе которых работают эти приборы.

Работа дозиметрических приборов основана на способности излучений ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. Ионизация в свою очередь является причиной некоторых физических и химических изменении в веществе, которые могут быть обнаружены и измерены. К таким изменениям относятся: увеличение электропроводности (газов, жидкостей, твердых материалов); люминесценция (свечение); засвечивание светочувствительных материалов (фотопленок); изменение цвета, окраски, прозрачности некоторых химических растворов.

В зависимости от природы регистрируемого физико-химического явления, происходящего в среде под воздействием ионизирующего излучения, различают ионизационный, химический, сцинтилляционный, фотографический и другие методы обнаружения измерения ионизирующих излучений.

Ионизационный метод основан на явлении ионизации молекул, которая происходит под воздействием ионизирующих излучений в среде (газовом объеме), в результате чего электропроводность среды увеличивается, что может быть зафиксировано соответствующими электронно-техническими устройствами. Ионизационный метод положен в основу принципа работы таких приборов, как ДП-5А (ДП-5Б), ДП-ЗБ, ДП-22В и ИД-1.

Приборы, работающие на основе ионизационного метода, имеют принципиально одинаковое устройство и включают: воспринимающее устройство (ионизационная камера), электрическую схему (усилитель ионизационного тока), регистрирующее устройство (микроамперметр), источник питания (сухие элементы).

Химический метод основан на способности молекул некоторых веществ в результате воздействия ионизирующих излучении распадаться, образуя новые химические соединения. Так, хлороформ в воде при облучении разлагается с образованием хлороводородной кислоты, которая дает цветную реакцию с красителем, добавленным к хлороформу. По плотности окраски судят о дозе излучения (поглощенной энергии). На этом принципе основано устройство химических дозиметров ДП-70 и ДП-70М.

Сцинтилляционный метод измерения ионизирующих излучений основан на том, что некоторые вещества (сульфит цинка, иодид натрия) светятся при воздействии на них ионизирующих излучений. Количество световых вспышек пропорционально мощности дозы излучения и регистрируется с помощью специальных приборов – фотоэлектронных умножителей. На этом принципе основано действие индивидуального измерителя дозы ИД-11.

Фотографический метод основан на способности молекул бромида серебра, содержащегося в фотоэмульсии, распадаться на серебро и бром под воздействием ионизирующих излучений. При этом образуются мельчайшие кристаллики серебра, которые вызывают почернение фотопленки при ее проявлении. Плотность почернения пропорциональна поглощенной энергии излучения. Сравнивая плотность почернения с эталоном, определяют дозу излучения (экспозиционную или поглощенную), полученную пленкой.

2 Ионизирующие излучения в объектах вызывают эффекты первичные или вторичные. Обнаружение ИИ происходит по следующим процессам:

ионизация;

возбуждение атомов;

образований вторичных излучений.

Все методы регистрации ионизирующих излучений можно разделить на следующие группы:

1 Ионизационный – при этом регистрируются все эффекты ионизации.

2 Методы, основанные на регистрации вторичных эффектов:

фотографический;

химический;

экзоэмиссионный (сцинтиляционный);

биологический.

При этом под биологическим методом понимают определение реакции живого организма на действие ионизирующих излучении – выживаемость, морфологические и функциональные изменения, время их развития, интенсивность выраженности первичной реакции на облучение.

На основе ионизационного метода выполнена значительная часть дозиметрических приборов:

для ведения радиационной разведки – ДП-64, ДП-5 в модификациях А, Б, В;

индивидуальные дозиметры ДКП-50А, ИД-1;

радиометрическая лаборатория ДП-100 АДМ.

Воспринимающая часть устройства представляет собой разновидность газового конденсатора и состоит из двух изолированных пластин, на которые подается напряжение от батареи. При отсутствии источника излучения воздух между пластинами конденсатора является изолятором, так как через конденсатор ток не проходит. Если на воздух подействует ионизирующее излучение, то происходит образование ионов, которые под влиянием электрического поля перемещаются к обкладкам конденсатора и в цепи возникает ионизационный ток. Сила тока, обусловленная ионизацией, зависит от напряжения на обкладках конденсатора. Эта зависимость достаточно сложна и может быть отражена в виде вольтамперной характеристики газового конденсатора.

Если на обкладки конденсатора подано небольшое напряжение, то за время перемещения ионов к пластинам часть ионов успевает рекомбинировать. С увеличением напряжения вероятность рекомбинации уменьшается, следовательно, возрастает сила ионизационного тока. Существуют следующие разновидности газового конденсатора:

ионизационные камеры (ДКП-50А),

газоразрядные счетчики (ДП-б4).

В ионизационных камерах газовой средой является воздух при нормальном давлении. Это достаточно грубый прибор, и он не позволяет регистрировать ионизирующие излучения небольшой интенсивности за счет низкого напряжения на обкладках конденсатора.

При увеличении напряжения на обкладках конденсатора возникающие в результате действия ионизирующего излучения ионы под действием электрического поля разгоняются до такой скорости, что могут вызвать вторичную ионизацию. В этом случае все образующиеся ионы не успевают рекомбинировать и достигают обкладок конденсатора. Возникший ионизационный ток может быть зарегистрирован.

При возникновении напряжения насыщения прекращается рекомбинация ионов. В режиме насыщения ионизационный ток пропорционален мощности дозы излучения, поэтому с помощью ионизационной камеры с постоянным объемом по измеренному току можно определить мощность дозы излучения.

При очень больших напряжениях на обкладках газового конденсатора достаточно образования нескольких ионов под действием ионизирующего излучения для того, чтобы в объеме камеры возникло нарастание вторичных ионов и произошел газовый разряд. В этом случае сила тока не зависит от первоначальной ионизации. По такому принципу работают счетчики Гейгера. Для регистрации ионизирующих излучении небольшой интенсивности используют газоразрядные счетчики – разновидность газового конденсатора.

Газоразрядные счетчики могут быть выполнены из стекла или металла и имеют напряжение подачи около 400 В. Объем газоразрядного счетчика может быть заполнен инертным газом – аргоном, гелием, неоном или их смесью.

Давление внутри счетчика меньше атмосферного. В объеме газоразрядного счетчика возможно возникновение вторичных ионов и, следовательно, мощности регистрируемых излучений могут быть малы.

В связи с высоким напряжением на обкладках каждый акт ионизации вызывает импульс тока, который может быть зарегистрирован. Для того чтобы возникающий лавинообразный разряд не носил непрерывный характер, в состав газовой смеси вводят высокомолекулярные соединения, прекращающие газовый разряд после каждого акта ионизации.

Для измерения альфа- и бета-излучений используются торцевые счетчики, имеющие на торце прибора входное отверстие, закрытое тонкой слюдяной пленкой, не являющейся препятствием для альфа- и бета-частиц.

Методы, основанные на регистрации вторичных эффектов.

Фотографический метод. Для измерения ионизирующих излучений с помощью этого метода используют различные фотоматериалы с фоточувствительными слоями. Под воздействием ионизирующих излучений в фотоэмульсионном слое, содержащем галогениды серебра, образуются центры скрытого почернения. При их обработке проявителями происходит восстановление металлического серебра, воспринимающегося как черные точки. Не подвергшиеся воздействию ионизирующих излучений молекулы галогенул серебра растворяются в фиксаже и имеющиеся почернения фотоэмульсионного слоя могут быть измерены с помощью приборов. Плотность почернения пропорциональна действовавшим на фотоматериалы дозам облучения.

Недостаток метода – сложность создания строго определенных фотоматериалов и реактивов.

Преимущества метода:

метод позволяет определить дозы гамма-излучения в различных диапазонах – от 0 до 2 Гр;

метод позволяет определить энергию излучения;

метод документален.

Нa основе этого метода работает прибор ИФКУ-1 (индивидуальный фотометрический контроль), который регистрирует поглощенные дозы и используется на практике в рентгеновских кабинетах для контроля набранных персоналом доз рентгеновского излучения.

Химический метод. Метод основан на том явлении, что возникающие под воздействием ионизирующих излучении ионы, атомы и молекулы могут образовывать свободные радикалы, которые вступают в химические реакции между собой и другими атомами и молекулами, образуя новые вещества, появление и количество которых позволяет судить о качественной и количественной характеристике ионизирующих излучений.

Данный метод имеет две разновидности:

собственно химический метод;

фотографический метод.

Собственно химический метод. Химический гамма-нейтронный дозиметр типа ДП-70М – типичный представитель приборов, работающих на основе этого метода.

В ДП-70М для регистрации гамма-нейтронного излучения используется раствор азотнокислого серебра с добавкой солей борной кислоты. Под воздействием ионизирующих излучений ион NO3 переходит в ион NO2, который вступает во взаимодействие с реактивом Грисcа, входящим в состав жидкости, и придает раствору характерную малиновую окраску. Степень окраски зависит от количества образовавшихся ионов NO2 и, следовательно, от дозы излучения. Степень изменения окраски может быть определена колориметрическим методом.

Однако данный метод измерения ионизирующих излучений, особенно, если он используется в полевых условиях, достаточно груб, что и является его недостатком.

Экзоэмиссионный (сцинтилляционный) метод. Метод используется в работе приборов ДРГ-01, 02, 03, 04 (цифра обозначает диапазонную разницу измерений). В основе метода лежит явление люминесценции – свечение вещества, вызванное возбуждением атомов и молекул под воздействием ионизирующих излучений, проявляющееся кратковременными вспышками на каждое воздействие ионизирующего излучения.

В приборе используют вещества, называемые люминофорами. Люминофоры делятся на две группы:

1 Неорганические вещества:

йодистый цезий;

йодистый литий;

йодистый натрий;

сернистый цинк и другие вещества.

2 Органические вещества:

нафталин;

антроцен;

дифенил.

Применяемые вещества должны обладать определенными свойствами:

вспышки должны быть достаточно интенсивными;

коэффициент поглощения ионизирующего излучения должен быть достаточно велик;

время высвечивания должно быть малым.

Приемной частью устройства является кристалл-люминофор. Энергия ионизирующего излучения преобразуется в энергию сцинтилляции.

К сцинтиллятору подключен фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). В ФЭУ при попадании на катод фотонов света, возникающего в люминофоре, выбиваются первичные электроны, которые разгоняются и выбивают вторичные электроны. Их увеличение происходит от каскада к каскаду. Затем электроны попадают на измерительный блок прибора. Таким образом, использование сцинтиллятора совместно с ФЭУ позволяет регистрировать низкие интенсивности ионизирующих излучении и, кроме того, частицы, следующие друг за другом через ничтожно малые интервалы времени.

Разновидностями сцинтилляционного метода являются термо- и фотолюминесцентный.

Реализация фотолюминесцентного метода регистрации ионизирующих излучений получила применение в измерителе дозы ИД-11. Суть его работы состоит в том, что некоторые сорта стекол с различными добавками меняют свои свойства под воздействием ионизирующих излучений.

Эффект термолюминесценции заключается в том, что в некоторых солях, в том числа солях лития, под воздействием ионизирующих излучений возникают центры возбуждения, которые в дальнейшем при нагревании начинают испускать видимый свет. Интенсивность свечения пропорциональна накопленной дозе. В дальнейшем интенсивность свечения может быть измерена с помощью измерительного устройства. Для измерения ионизирующих излучений созданы приборы, называемые дозиметрическими.

3 Устройства, предназначенные для преобразования энергии ионизирующих излучений в другие виды энергии, удобные для индикации, последующей регистрации и измерения, называются детекторами ионизирующего излучения (от латинского слова «detector» – тот, кто раскрывает, обнаруживает), но детекторы, как правило, это лишь часть комплекса аппаратуры, предназначенной для регистрации излучений. Эффект, создаваемый излучением в детекторе, должен быть преобразован в электрический ток, который может привести в действие электрическое регистрирующее измерительное устройство.

Устройства, предназначенные для регистрации действия ионизирующего излучения на детектор, называются регистраторами. Комплекты устройств – детектор и регистратор – называются радиометрами. Радиометры – приборы, предназначенные для получения информации об активности нуклидов, плотности потока и потоке ионизирующих частиц или фотонов. Разновидность радиометров представляют собой дозиметры, отградуированные в единицах дозы или мощности излучения. Дозиметры – приборы, предназначенные для получения информации об экспозиционной дозе и мощности экспозиционной дозы или (и) об энергии, переносимой ионизирующим излучением или переданной им объекту, находящемуся в поле его действия.

Существует электрофизическая аппаратура, которая позволяет расшифровать в деталях свойства излучения, проходящего через детектор. Приборы, предназначенные для анализа свойств ионизирующих излучений (радионуклидный состав, энергия, вид излучения, др.), называются анализаторами. В настоящее время различные типы анализаторов принято называть спектрометрами. Спектрометры – приборы, предназначенные для получения информации о спектре распределения ионизирующего излучения по одному или более параметрам, например, по энергии квантов или частиц в потоке излучения.

Иногда регистрация излучения сводится к регистрации следов прохождения отдельных ионизирующих частиц через вещество. По длине следа обычно определяют энергию зарегистрированных частиц, а по виду следа – вид частиц. Такие детекторы принято называть следовыми камерами, а также это могут быть толстослойные фотоэмульсии.

Быстрые заряженные частицы, проходя через вещество, оставляют за собой след ионизированных и возбужденных атомов. Нейтроны и γ-кванты, взаимодействуя с ядрами и атомами, создают вторичные быстрые заряженные частицы. По ионизационным следам вторичных частиц могут быть обнаружены первичные частицы – нейтроны и γ-кванты.

Приборы, регистрирующие ионизирующее излучение, делятся на две группы. Приборы первой группы регистрируют факт пролета частицы и в некоторых случаях позволяют судить о ее энергии. Ко второй группе относятся трековые приборы, позволяющие наблюдать траектории частицы – треки.

К первой группе относятся: сцинтиляционные счетчики, черенковские счетчики, ионизационные камеры и газоразрядные счетчики, полупроводниковые счетчики.

Ко второй группе относятся: камера Вильсона и ее разновидность – диффузионная камера, пузырьковая камера, искровая камера, эмульсионная камера.

Сцинтиляционный счетчик регистрирует частицу по световым вспышкам, которые возникают при ее пролете. Вспышки света возникают, когда возбужденные быстрой частицей атомы возвращаются в нормальное состояние. Эти вспышки преобразуются фотоэлектронным умножителем в электрический сигнал, который регистрируется электронной аппаратурой. Так как интенсивность световой вспышки пропорциональна энергии первичной частицы, то с помощью сцинтиляционного счетчика можно измерять энергию регистрируемой частицы.

Черенковский счетчик регистрирует частицу по излучению Вавилова-Черенкова, которое она создает, проходя через вещество. Это излучение возникает, если скорость частицы больше фазовой скорости света в среде. Одной из особенностей этого излучения является то, что оно распространяется лишь вдоль образующих конуса, ось которого совпадает с направлением скорости частицы.

Ионизационная камера используется для измерения доз ионизирующих излучений. Она представляет собой цилиндрический конденсатор, между электродами которого находится воздух или другой газ. Регистрируемая частица ионизирует этот газ. Напряжение на электродах подбирают так, чтобы на них попадали все образовавшиеся ионы. Сила ионизационного тока пропорциональна мощности дозы излучения.

Газоразрядный счетчик конструктивно похож на ионизационную камеру, но в нем напряжение на электродах достаточно высокое для вторичной ионизации газа, вызываемой столкновениями первичных ионов с атомами или молекулами газа.

Полупроводниковый счетчик – это детектор частиц, основным элементом которого является полупроводниковый диод. На него подается запирающее напряжение, при отсутствии излучения ток через диод не течет. Быстрая заряженная частица, проходя через область p-n перехода, порождает электроны и дырки. В результате возникает импульс тока, пропорциональный количеству порожденных носителей тока.

Камера Вильсона является самым первым трековым прибором. Она была создана в 1912 г. англичанином Ч. Вильсоном. След ионов, оставляемых заряженной частицей, становится видимым, благодаря конденсации пересыщенных паров какой-либо жидкости. По характеру и форме этих треков из тумана можно судить о типах частиц, прошедших через камеру. В 1927 г. советский ученый Д.В. Скобельцын поместил камеру Вильсона в магнитное поле. Это значительно расширило возможности прибора: по искривлению траектории можно определить знак заряда. Если известны заряд и масса частицы, то по радиусу кривизны трека можно определить энергию частицы.

Пузырьковая камера была изобретена в 1952 г. американцем  Глезером. Она похожа на камеру Вильсона, но рабочим веществом в ней является перегретая жидкость. При прохождении быстрой заряженной частицы вдоль ее траектории образуются пузырьки пара. Преимуществом пузырьковой камеры перед камерой Вильсона является значительно большая плотность рабочего вещества, в результате чего эффективность взаимодействия с ним регистрируемых частиц значительно возрастает.

Раздел 3 Законодательно-правовая база радиоэкологического мониторинга

Тема 18 Основные законодательные и регламентирующие документы в области радиоэкологического мониторинга

1 Законодательство Республики Беларусь в области радиационной безопасности и защиты населения

2 Порядок отнесения земель к категории радиационно опасных

3 Нормы радиационной безопасности (НРБ-200)

4. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)

1 Основными документами, регламентирующими воздействие ионизирующих излучений на население являются: Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000), Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-2002), а также следующие Законы Республики Беларусь: «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (1991), «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (1991), «О радиационной безопасности населения» (1998), а также ряд концепций: Концепция проживания населения в загрязненных радионуклидами районах и развития находящихся в них населенных пунктов (1998), Концепция проживания на загрязненных радионуклидами территориях в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (1990), Концепция защитных мер в восстановительный период для населения, проживающего на территории Республики Беларусь, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской аварии (1995), Концепция защиты населения Республики Беларусь при радиационных авариях на АЭС (1993) и др.

Согласно этим документам для населения средняя эффективная доза дополнительного внешнего и внутреннего облучения за календарный год не должна превышать 1 мЗв (0,1 бэр) или эффективная доза за период жизни (70 лет) – 70 мЗв (7 бэр). Эта доза не включает в себя дозы, создаваемые естественным радиационным фоном, а также дозы, получаемые гражданами при медицинских процедурах.

Концепция защиты населения Республики Беларусь при радиационных авариях на АЭС содержит основные принципы защиты населения. Она разработана с учетом рекомендаций международных организаций, опыта ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и сложившейся в республике послеаварийной радиоэкологической ситуации. Ее положения основаны на современных представлениях о действии ионизирующего излучения на организм человека и на международных стандартах в области радиационной защиты.

Цель концепции – обоснование мероприятий, предотвращающих возникновение детерминистских (нестохастических) и ограничение риска стохастических эффектов у населения.

Концепция предусматривает защитные мероприятия на период первых 10 дней от аварии. Последующие мероприятия по защите населения регламентируются законами РБ «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС», «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС», а также другими нормативными документами.

Все официальные документы, касающиеся мероприятий по защите населения и планов их реализации, не должны противоречить настоящей концепции.

Основным критерием для принятия решения о мерах защиты является индивидуальная доза облучения, прогнозируемая от начала аварии до момента завершения формирования радиоактивного следа, составляющего в среднем 10 суток.

При мощности экспозиционной дозы (МЭД), превышающей ее значение для данной местности на 20 мкР/час, ограничивается пребывание людей на открытой местности, осуществляется герметизация жилых и служебных помещений (уплотнение дверей и окон, отключение вентсистем при отсутствии фильтров), начинается йодная профилактика и вводится запрет на употребление молока и листовых овощей.

При мощности экспозиционной дозы равной 2,5 мР/час мероприятия по защите населения заключаются в исключении пребывания на открытой местности, прекращении работы ДДУ, школ и учебных заведений, прекращении всех видов деятельности, кроме необходимой для жизнеобеспечения населения. При необходимости пребывания вне помещения – защита кожных покровов и органов дыхания.

Эвакуация детей и беременных женщин осуществляется при ожидаемой дозе 10 мЗв за 10 суток после аварии. Решение об эвакуации принимается, если мощность экспозиционной дозы составляет 5 мР/час.

Эвакуация остального населения осуществляется при ожидаемой дозе 50 мЗв за 10 суток после аварии. Решение об эвакуации принимается, если МЭД составляет 25 мР/час.

Эвакуация детей и беременных женщин осуществляется при ожидаемой дозе на щитовидную железу равной 200 мЗв.

Эвакуация остального населения осуществляется при ожидаемой дозе на щитовидную железу равной 500 мЗв.

На территории Беларуси устанавливаются две зоны первоочередных защитных мероприятий. Первая в радиусе 30 км от Игналинской и Чернобыльской АЭС – зона возможной эвакуации. В случае аварии на этих АЭС в 30-ти км зонах незамедлительно вводится режим чрезвычайного положения.

Вторая – в радиусе 100 км от АЭС – зона профилактических мероприятий. По опыту аварии на ЧАЭС, на границах этой зоны дозу облучения щитовидной железы, превышающую 200 мЗв, получили более 50 % детей. Эвакуация населения должна проводиться за пределы 100 км зоны.

Радиационный контроль и мониторинг законодательно закреплены следующими нормативными документами:

Закон Республики Беларусь от 5 января 1998 г. № 122-З «О радиационной безопасности населения»;

Закон Республики Беларусь от 12 ноября 1991 г. № 1227-XII «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2010 г. № 405 «Об утверждении Положения о порядке отнесения земель к категории радиационно опасных и перевода их в разряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования, исключения земель из категории радиационно опасных и перевода их в хозяйственное использование с основным целевым назначением, исключения земель из разряда земель отчуждения и перевода их в разряд земель ограниченного хозяйственного использования»;

2 К радиационно опасным относятся земли с плотностью загрязнения 137Сs от 40 Ки/км2 и более, или 90Sr от 3 Ки/км2 и более, или 238, 239, 240Pu от 0,1 Ки/км2 и более, а также земельные участки с меньшей плотностью загрязнения, на которых невозможно обеспечить получение продукции, соответствующей республиканским допустимым уровням содержания радионуклидов.

Земли, отнесенные к радиационно опасным, переводятся в разряд земель отчуждения и могут быть изъяты у землепользователей в установленном законодательством порядке либо переводятся в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования.

Подготовка предложений об отнесении земель к категории радиационно опасных и перевод их в разряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям на основании предложений облисполкомов, данных о плотности загрязнения почв радионуклидами, результатов радиационного контроля получаемой на них продукции и сведений об эффективных дозах облучения.

Плотность загрязнения почв радионуклидами определяется областными проектно-изыскательскими станциями химизации сельского хозяйства.

Данные об эффективных дозах облучения представляются Министерством здравоохранения.

Заключения об уровнях радиоактивного загрязнения продукции и возможности дальнейшего использования земельных участков, на которых эта продукция произведена, подготавливают районные агрохимические или ветеринарные лаборатории по результатам радиационного контроля. При необходимости к заключениям указанных лабораторий прилагается экономическое обоснование целесообразности проведения на этих земельных участках специальных агротехнических и агромелиоративных мероприятий в целях получения нормативно чистой продукции, подготовленное райисполкомом.

Наличие у землепользователя земель с плотностью загрязнения 137Сs от 40 Ки/км2 и более, или 90Sr от 3 Ки/км2 и более, или 238, 239, 240Pu от 0,1 Ки/км2 и более является основанием для подачи им в райисполком по месту нахождения этих земель заявления об отнесении их к радиационно опасным с указанием площади земельных участков. К заявлению прилагается обоснование необходимости отнесения земельных участков к радиационно опасным.

Райисполком рассматривает заявление и в месячный срок обеспечивает в установленном законодательством порядке оформление землеустроительного дела по отнесению земель к радиационно опасным.

В землеустроительном деле должны содержаться:

заявление землепользователя с обосновывающими материалами;

заключение областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства о плотности радиоактивного загрязнения почв;

заключение районной агрохимической или ветеринарной лаборатории об уровнях радиоактивного загрязнения продукции;

копия плана землепользования масштаба 1:10 000 с указанием границ и площадей земельных участков, предлагаемых к отнесению к радиационно опасным, гранулометрического состава почв;

ведомость земельных участков, предлагаемых к отнесению к радиационно опасным, с указанием площадей земельных участков, плотности радиоактивного загрязнения почв и уровней радиоактивного загрязнения продукции растениеводства с привязкой точек отбора проб, согласованной с землепользователем, специалистом-радиологом, начальником землеустроительной службы райисполкома;

пояснительная записка с указанием землепользователя и обоснованием необходимости отнесения земель к радиационно опасным.

После оформления землеустроительного дела райисполком в двухнедельный срок рассматривает материалы и принимает решение об отнесении земель к радиационно опасным с указанием условий дальнейшего использования таких земель.

Рассмотренные райисполкомом материалы по отнесению земель к радиационно опасным направляются в облисполком.

Облисполком в месячный срок рассматривает материалы по отнесению земель к радиационно опасным и с учетом заключения областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства принимает решение об отнесении земель к радиационно опасным с указанием площадей радиационно опасных земельных участков и условий их дальнейшего использования (перевод в разряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования).

Рассмотренные облисполкомом материалы с соответствующим решением направляются в Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое с учетом экспертных заключений Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по имуществу в месячный срок готовит предложения об отнесении земель к радиационно опасным, условиях их дальнейшего использования и с необходимыми материалами вносит эти предложения в Совет Министров Республики Беларусь.

Райисполком в месячный срок после принятия Советом Министров Республики Беларусь решения об отнесении земель к радиационно опасным устанавливает границы этих земель на местности и осуществляет передачу их для использования в соответствии с принятым решением.

Землепользователь, заинтересованный в исключении земель из категории радиационно опасных и переводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением или в исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования, подает соответствующее заявление в райисполком по месту расположения этих земель.

Райисполком в 20-дневный срок обеспечивает оформление землеустроительного дела в установленном законодательством порядке, принимает решение об исключении земель из категории радиационно опасных и переводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением или об исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования и направляет эти материалы в облисполком.

В землеустроительном деле должны содержаться:

заявление (ходатайство) землепользователя с обосновывающими материалами;

заключение областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства о плотности радиоактивного загрязнения почв на момент их отнесения к радиационно опасным;

заключение территориального органа государственного санитарного надзора о возможности организации на этих землях работ в соответствии с требованиями санитарных правил при выполнении работ на загрязненных территориях;

копия плана землепользования масштаба 1:10 000 с указанием границ и площадей земельных участков, предлагаемых к исключению из радиационно опасных, и гранулометрического состава почв;

пояснительная записка с указанием землепользователя и с кратким изложением причин отнесения земель к радиационно опасным, обоснованием их исключения из радиационно опасных и перевода в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением или исключения из разряда земель отчуждения и перевода в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования.

Облисполком в месячный срок рассматривает содержащиеся в землеустроительном деле документы, принимает решение об исключении земель и направляет его вместе с землеустроительным делом в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Министерство по чрезвычайным ситуациям рассматривает представленные ему материалы и организует агрохимическое и радиологическое обследование исключаемых земель, определение прогнозных доз облучения.

Областные проектно-изыскательские станции химизации сельского хозяйства по результатам агрохимического и радиологического обследования составляют инвентаризационные паспорта земельных участков и направляют их в Министерство по чрезвычайным ситуациям с приложением следующих материалов:

агрохимических и радиологических характеристик по элементарным участкам;

данных о мелиоративном состоянии земельных участков;

копии плана землепользования масштаба 1:10 000 с указанием границ и площадей земельных участков, предлагаемых к исключению из радиационно опасных земель и переводу их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением, исключению земельных участков из разряда земель отчуждения и переводу их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования, гранулометрического состава почв.

Инвентаризационные паспорта земельных участков с приложением материалов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, направляются:

Министерством по чрезвычайным ситуациям в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды для получения экспертного заключения;

Министерством по чрезвычайным ситуациям с экспертным заключением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в последовательном порядке:

в Министерство сельского хозяйства и продовольствия – для подготовки прогноза радиоактивного загрязнения получаемой на соответствующих земельных участках сельскохозяйственной продукции и экспертного заключения о возможности их перевода в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением и об условиях использования этих земельных участков при переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования;

в Министерство лесного хозяйства – для подготовки экспертного заключения о возможности перевода земельных участков в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением либо в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования, если они находятся в ведении этого Министерства;

в Министерство здравоохранения – для подготовки экспертного заключения о возможности перевода земельных участков в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением либо в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования;

в Государственный комитет по имуществу – для подготовки экспертного заключения о целесообразности дальнейшего целевого использования земельных участков.

Указанные республиканские органы государственного управления представляют свои экспертные заключения в Министерство по чрезвычайным ситуациям в 15-дневный срок со дня получения соответствующих материалов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям с учетом всех экспертных заключений подготавливает и вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения об исключении земель из радиационно опасных и переводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением, исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования.

После принятия Советом Министров Республики Беларусь решения об исключении земель из радиационно опасных и переводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением, исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования райисполком в месячный срок обеспечивает внесение изменений в земельно-кадастровую документацию, доводит эти изменения до заинтересованных, устанавливает границы данных земель и осуществляет передачу для дальнейшего использования, контролирует условия их использования согласно заключению Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

3 Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 5 от 25.01.2000 года утверждены Нормы радиационной безопасности НРБ-2000. Документ включает:

Раздел 1. Общие положения.

Раздел 2. Требования к ограничению техногенного облучения в контролируемых условиях.

Требования к защите от природного облучения в производственных условиях.

Требования к ограничению облучения населения.

Требования к ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии.

Требования к контролю за выполнением норм.

Значения допустимых уровней радиационного воздействия.

Общие положения. В НРБ-2000 уточнены или включены некоторые новые понятия и определения.

Предел дозы (ПД) – величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность стохастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом уровне.

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью, повреждением оборудования, неправильными действиями обслуживающего персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды сверх установленных норм.

Радиационная безопасность населения – состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного воздействия ионизирующего излучения.

Риск радиационный – вероятность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате облучения.

Санитарно-защитная зона – территория вокруг источника ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль.

Уровень вмешательства – уровень радиационного фактора, при превышении которого следует проводить определенные защитные мероприятия.

НРБ-2000 применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения. Требования и нормативы, установленные Нормами являются обязательными для всех юридических лиц на всей территории Республики Беларусь.

Нормы являются документом, регламентирующим требования Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» в форме основных пределов доз, допустимых уровней воздействия и других требований по ограничению облучения человека.

Нормы распространяются на следующие виды воздействия ионизирующего излучения на человека:

в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;

в результате радиационной аварии;

от природных источников излучения;

при медицинском облучении.

Требования Норм не распространяются на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними:

индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв;

индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв;

коллективную годовую эффективную дозу не более 1 чел.-Зв.

Перечень и порядок освобождения источников ионизирующего излучения от радиационного контроля устанавливаются Санитарными правилами.

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и медицине.

Основу системы радиационной безопасности составляют международные научные рекомендации, опыт стран и отечественный опыт. Учтены Международные нормы радиационной безопасности, принятые в них принципы радиационной защиты. Учитываются как детерминированные, так и стохастические эффекты.

Предел индивидуального пожизненного риска в условиях нормальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года персонала принимается округленно 1·10–3 , а для населения – 5 10–5.

Уровень пренебрежимого риска разделяет область оптимизации риска и область безусловно приемлемого риска и составляет 10–6.

НРБ-200 устанавливаются две категории облучаемых лиц: работающий персонал и население. Для них устанавливаются следующие классы нормативов:

основные пределы доз (ПД);

пределы годового поступления;

допустимые среднегодовые объемные активности (ДОА);

среднегодовые удельные активности (ДУА);

контрольные уровни радиационной безопасности.

Основные пределы доз соответствуют Международным нормам. Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв.

Для персонала значения ПГП и ДОА дочерних продуктов изотопов 222Rn и 220Rn – 218Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bi (RaC); 212Pb (ThB); 212Bi (ThC) в единицах эквивалентной равновесной активности составляют:

ПГП: 0,10 ПRaA + 0,52 ПRaB + 0,38 ПRaC = 3МБк;

0,91 ПThB + 0,09 ПТhC = 0,66 МБк;

ДОА: 0,10 АRaA + 0,52 АТhB + 0,38 АRaC = 1200 Бк/м3;

0,91 АThB + 0,09 АТhC = 270 Бк/м3,

где Пi и Аi – годовые поступления и среднегодовые объемные активности в зоне дыхания соответствующих дочерних изотопов радона.

Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв в месяц, а поступление радионуклидов в организм не должно быть более 1/20 предела годового поступления для персонала.

Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы не должны превышать 1/4 значений, установленных для персонала.

Повышенное облучение не допускается:

для работников, ранее уже облученных в результате аварии или запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв или с эквивалентной дозой, превышающей в 4 раза пределы доз;

для лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы с источниками излучения.

Лица, подвергшиеся облучению в дозах более 100 мЗв в течение года, в дальнейшем не должны получать дозы свыше 20 мЗв за год.

Облучение свыше 200 мЗв/год следует рассматривать как потенциально опасное.

Требования к ограничению облучения населения.

Ограничение техногенного облучения в нормальных условиях. Годовая доза облучения населения не должна превышать основных пределов доз. Для ограничения облучения населения техногенными источниками излучения принимаются меры по сохранности источников излучения и контролю за их применением.

Ограничение природного облучения. Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается. Снижение облучения населения достигается путем установления системы ограничений на облучение населения отдельными природными источниками излучения.

При проектировании новых жилых зданий предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность не превышала 100 Бк/м3, а мощность эффективной дозы не превышала мощности на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.

В эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м3. При более высоких значениях объемной активности должны проводиться защитные мероприятия по снижению радона в помещения (проветривание, вентиляция). Защитные мероприятия должны проводиться также, если мощность дозы гамма-излучения в помещениях превышает мощность дозы на открытой местности более, чем на 0,2 мкЗв/ч.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах не должна превышать 370 Бк/кг.

Удельная радиоактивность природных радионуклидов в фосфорных удобрениях и мелиорантах не должна превышать 4 кБк/кг.

Удельная альфа-активность в питьевой воде не должна превышать 0,1 Бк/кг, удельная бета-активность – 1,0 Бк/кг.

Ограничение медицинского облучения. При проведении профилактических медицинских рентгенологических исследований и научных исследований практически здоровых лиц годовая эффективная доза облучения этих лиц не должна превышать 1 мЗв.

Лица, оказывающие помощь больным детям, тяжелобольным при выполнении рентгенорадиологических процедур, не должны получать дозу более 5 мЗв/год.

При использовании источников излучения в медицинских целях контроль доз облучения пациентов является обязательным.

Требования к контролю за выполнением норм. Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности.

Радиационному контролю подлежат:

радиационные характеристики источников излучения, выбросов в атмосферу, жидких и твердых радиоактивных отходов;

радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом и в окружающей среде;

радиационные факторы на загрязненных территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного облучения;

уровни облучения персонала и населения от всех источников излучения, на которых распространяется действие Норм.

Основными контролируемыми параметрами являются:

годовая эффективная и эквивалентная дозы;

поступление радионуклидов в организм и их содержание в организме для оценки годового поступления;

объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде, продуктах питания, строительных материалах и др.;

радиоактивное загрязнение кожных покровов, одежды, обуви, рабочих поверхностей;

доза и мощность дозы внешнего излучения;

плотность потока частиц и фотонов.

Для оперативного контроля всех параметров устанавливаются контрольные уровни. При возникновении радиационной аварии:

контроль за ее развитием, защитой персонала осуществляется администрацией данной организации;

контроль за облучением населения осуществляется местными органами власти и государственным надзором за радиационной безопасностью.

4 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-8-2002 зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов РБ 14 марта 2002 г. №8/7859. Введены в действие Постановлением Главного Государственного санитарного врача Республики Беларусь.

Основные принципы обеспечения радиационной безопасности:

1 На рабочем месте: удельная активность открытых источников меньше минимально значимой удельной активности (МЗУА), или активность в открытом радионуклидном источнике излучения меньше минимально значимой активности и др.

2 Мощность эквивалентной дозы в любой точке, находящейся на расстоянии 0,1 м от поверхности закрытого радионуклидного источника излучения, не превышает 1,0 мкЗв/ч над фоном. При этом должна быть обеспечена надежная герметизация находящихся внутри устройства радиоактивных веществ.

3 Радиационная безопасность персонала и населения считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты, установленные Законом РБ.

4 Контроль за реализацией основных принципов должен осуществляться путем проверки выполнения следующих требований:

Принцип обоснования должен применяться на стадии принятия решения уполномоченными органами при проектировании новых источников излучения и радиационных объектов, утверждении (согласовании) нормативно-технической документации на использование источников излучения, а также при изменении условий их эксплуатации;

В условиях радиационной аварии принцип обоснования относится не к источникам излучения и условиям облучения, а к защитному мероприятию. В качестве критерия оценки следует использовать предотвращенную данным мероприятием дозу. При этом следует учитывать дозу, полученную при проведении защитных мероприятий. Мероприятия, направленные на восстановление контроля за источником излучения, должны проводиться в обязательном порядке;

Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно низком достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных НРБ-2000), так и коллективных доз облучения с учетом социальных и экономических факторов.

В условиях радиационной аварии, когда вместо пределов доз действуют уровни вмешательства, принцип оптимизации должен применяться к защитному мероприятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, связанного с вмешательством.

Принцип нормирования требует не превышения установленных Законом и НРБ-2000 основных пределов доз облучения.

Для контроля за эффективными и эквивалентными дозами облучения, регламентированными НРБ-2000, вводится система дополнительных производных нормативов от пределов доз в виде допустимых значений: мощности дозы, годового поступления радионуклидов в организм и других показателей.

Радиационная безопасность на объекте и вокруг него обеспечивается за счет:

качества проекта радиационного объекта;

обоснованного выбора района и площадки для размещения радиационного объекта;

физической защиты источников излучения;

зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;

условий эксплуатации технологических систем;

разрешений уполномоченных государственных органов на практическую деятельность в сфере обращения с источниками ионизирующего излучения;

государственной санитарно-гигиенической экспертизы изделий и технологий по радиационному фактору;

наличия системы радиационного контроля;

планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации;

радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения.

Радиационная безопасность персонала обеспечивается:

ограничением допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения;

знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения;

достаточностью коллективных средств защиты, экранов и расстояния от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения;

созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-2000 и настоящих Правил;

применением индивидуальных средств защиты;

соблюдением установленных контрольных уровней;

организацией радиационного контроля;

информированием о радиационной обстановке;

проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае угрозы и возникновения аварии.

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям НРБ-2000 и настоящих Правил;

установлением квот на облучение от разных источников излучения;

организацией радиационного контроля;

эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в случаях радиационной аварии;

организацией системы информации о радиационной обстановке.

При разработке мероприятий по снижению доз облучения персонала и населения следует исходить из следующих основных положений:

индивидуальные дозы должны в первую очередь снижаться там, где они превышают допустимый уровень облучения;

мероприятия по коллективной защите людей в первую очередь должны осуществляться в отношении тех источников излучения, где возможно достичь наибольшего снижения коллективной дозы облучения при минимальных затратах;

снижение доз от каждого источника излучения должно, прежде всего, достигаться за счет уменьшения критических групп для этого источника излучения.

Потенциальная опасность радиационного объекта определяется его возможным радиационным воздействием на население при радиационной аварии. Потенциально более опасными являются радиационные объекты, в результате деятельности которых при аварии возможно облучение не только работников объекта, но и населения. Наименее опасными радиационными объектами являются те, где исключена возможность облучения лиц, не относящихся к персоналу.

По потенциальной радиационной опасности устанавливается четыре категории объектов:

к первой категории относятся радиационные объекты, при аварии на которых возможно радиационное воздействие на население и введение мероприятий по его радиационной защите;

во второй категории объектов радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны;

к третьей категории относятся объекты, радиационное воздействие которых ограничивается территорией объекта;

к четвертой категории относятся объекты, радиационное воздействие от которых ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения.

Методы и средства индивидуальной защиты и личной гигиены. Все работы с использованием открытых источников излучения разделяются на 1, 2 и 3 классы (таблица 19).

Таблица 19 – Классы работ с использованием открытых источников излучения

| Класс работ | Суммарная активность на рабочем месте, приведенная к группе А, Бк |
| --- | --- |
| 1 класс | Более 108 |
| 2 класс | От 105 до 108 |
| 3 класс | От 103 до 105 |

Все работающие с источниками излучения или посещающие участки, где производятся такие работы, должны обеспечиваться СИЗ в соответствии с видом и классом работ.

При работе с радиоактивными веществами в открытом виде 1 класса и при отдельных работах 2 класса персонал должен иметь СИЗ.

Основной комплект СИЗ включает: спецбелье, носки, комбинезон или костюм (куртка, брюки), спецобувь, шапочку или шлем, перчатки, полотенца и носовые платки одноразовые, средства защиты органов дыхания (в зависимости от загрязнения воздуха).

При работах 2 класса и при отдельных работах 3 класса персонал должен быть обеспечен халатами, шапочками, перчатками, легкой обувью и при необходимости средствами защиты органов дыхания.

Персонал, работающий с радиоактивными растворами и порошками, а также персонал, проводящий уборку помещений кроме этого должен иметь дополнительную спецодежду с полимерным покрытием: фартуки, нарукавники, полухалаты, резиновую и пластиковую обувь.

Радиационная безопасность пациентов и населения при медицинском облучении. Медицинское облучение пациента с целью получения диагностической информации или терапевтического эффекта проводится только по назначению врача и с согласия пациента.

Если облучение производится с целью получения научной информации, то должно быть письменное согласие пациента.

Доза, полученная пациентом, подлежит регистрации. Должен быть персональный лист учета доз в амбулаторной карте.

По требованию пациента ему предоставляется информация об ожидаемой или полученной дозе облучения и об возможных последствиях от проведения процедур с облучением.

Радиационная безопасность населения при воздействии природных источников изучения. Требования по обеспечению радиационной безопасности населения распространяется на регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и продукты их распада в воздухе помещений, гамма-излучений природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных ископаемых.

Относительную степень радиационной безопасности населения характеризуют следующие значения эффективных доз от природных источников излучения:

менее 2 мЗв/год – облучение не превышает средних значений доз для населения страны от природных источников излучения;

от 2 до 5 мЗв/год – повышенное облучение;

более 5 мЗв/год – высокое облучение.

Мероприятия по снижению высоких уровней облучения должны осуществляться в первоочередном порядке.

При выборе участков территорий под строительство жилых домов предпочтительны участки с уровнем мощности гамма-излучения, не превышающим 0,3 мкГр/ч и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м2 х с).

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/(м2 х с) в проекте здания должна быть предусмотрена система защиты от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения и др.).

Радиационная безопасность при радиационной аварии. Система радиационной безопасности персонала и населения при радиационной аварии должна обеспечивать сведение к минимуму негативных последствий аварии, предотвращение возникновения детерминированных эффектов и минимизацию вероятности стохастических эффектов.

При обнаружении радиационной аварии должны быть предприняты срочные меры по прекращению ее развития, восстановлению контроля над источником излучения и сведению к минимуму доз облучения и количества облученных лиц из персонала и населения, радиоактивного загрязнения производственных помещений и окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных аварией.

На радиационном объекте должен быть план мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии. Он должен содержать следующие основные разделы:

прогноз возможных аварий на радиационном объекте с учетом вероятных причин, типов и сценариев развития аварии, а также прогнозируемой радиационной обстановки при авариях разного типа;

критерии для принятия решений о проведении защитных мероприятий;

перечень организаций, с которыми осуществляется взаимодействие при ликвидации аварии и ее последствий;

организация аварийного радиационного контроля;

оценка характера и размеров радиационной аварии;

порядок введения аварийного плана в действие;

порядок оповещения и информирования;

поведение персонала при аварии;

обязанности должностных лиц при проведении аварийных работ;

противопожарные мероприятия;

мероприятия по защите населения и окружающей среды;

оказание медицинской помощи пострадавшим;

меры по локализации и ликвидации очагов (участков) радиоактивного загрязнения;

подготовка и тренировка персонала к действиям в случае аварии.

На радиационном объекте должна быть инструкция по действиям персонала в аварийных случаях. В медпункте должны быть аптечки с набором необходимых средств первой помощи.

Медицинское обследование лиц из населения, подвергшихся за год облучению в эффективной дозе более 200 мЗв, или с накопленной дозой более 500 мВз от одного из основных источников облучения, или 1000 мЗв от всех источников облучения, организуется территориальным органом здравоохранения.

Для населения, проживающего за пределами санитарно-защитных зон при нормальной работе объекта, если за год доза превышает 10 мкЗв.

Тема 19 Лицензирование деятельности, связанной с радиоэкологическими исследованиями

1 Определение лицензируемой деятельности

2 Требования к документам, предоставляемым для получения лицензии

3 Порядок получения лицензий

1 Выдача специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения, их дубликатов, внесение изменений и (или) дополнений в лицензии, приостановление, возобновление, продление срока действия лицензий, прекращение их действия, контроль за осуществлением лицензиатами деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения, осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Под лицензируемой деятельностью понимается радиационное обследование территорий, лесных и водных массивов, зданий и сооружений, оборудования, транспорта, промышленных, сельскохозяйственных, гражданских и других объектов, определение содержания радионуклидов в сельскохозяйственной и промышленной продукции, продукции лесного хозяйства, строительных материалах, пищевых продуктах, питьевой воде, лекарственно-техническом сырье, коммунальных отходах, определение поверхностного загрязнения, мощности дозы гамма-излучения.

Лицензируемая деятельность осуществляется юридическими лицами Республики Беларусь, индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь, иностранными юридическими лицами и иностранными организациями, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств, при наличии открытого в установленном порядке представительства на территории Республики Беларусь.

Лицензии, выданные Министерством по чрезвычайным ситуациям, действуют на всей территории Республики Беларусь.

Лицензия выдается сроком на 5 лет. Срок действия лицензии по его окончании может быть продлен по заявлению лицензиата неоднократно.

2 Перечень документов, необходимых для получения лицензии:

заявление рекомендуемой формы;

документ об уплате госпошлины;

перечень имеющихся средств измерений с указанием основных технических характеристик, даты их последней поверки, оборудования, необходимого для осуществления лицензируемой деятельности;

сведения о наличии и квалификации работников, непосредственно осуществляющих лицензируемую деятельность, с приложением копий удостоверений об их обучении (повышении квалификации);

копия схемы (правил) радиационного контроля;

копия аттестата аккредитации на соответствие требованиям Системы поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь или удостоверения оценки качества выполнения измерений с приложением области аккредитации или области технической компетентности;

доверенность на сдачу документов (для уполномоченного представителя).

Нотариальное засвидетельствование представляемых копий документов не требуется при предъявлении их оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий.

Перечень документов, необходимых для внесения изменений и (или) дополнений в лицензию:

заявление рекомендуемой формы с указанием причины внесения изменений;

копия свидетельства о государственной регистрации;

копия документа, подтверждающего необходимость внесения изменений (при изменении законодательства);

документ об уплате госпошлины;

копия действующей лицензии;

доверенность на сдачу документов (для уполномоченного представителя).

Для внесения дополнений в лицензию в связи с изменением перечня объектов контроля, измеряемых радионуклидов предоставляются:

заявление рекомендуемой формы с указанием вносимых дополнений;

документ об уплате госпошлины;

копия аттестата аккредитации или удостоверения оценки качества выполнения измерений;

копия области аккредитации или области технической компетентности.

3 Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю лицензии при ее выдаче, лицензиату при осуществлении им лицензируемой деятельности:

наличие у каждого структурного подразделения, осуществляющего контроль радиоактивного загрязнения, необходимых поверенных средств измерений, персонала, прошедшего обучение на курсах повышения квалификации специалистов подразделений радиационного контроля, аттестата аккредитации на соответствие требованиям Системы поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь или удостоверения оценки качества выполнения измерений;

иностранные юридические лица и иностранные организации для получения лицензии и при осуществлении лицензируемой деятельности должны иметь (применять) приборы, внесенные в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, методическую документацию, принятую в Республике Беларусь, а также должны быть аккредитованы в установленном порядке.

Особым требованием и условием при осуществлении лицензируемой деятельности является ее выполнение на объектах, определенных Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Министерство по чрезвычайным ситуациям до принятия решения о выдаче лицензии вправе провести проверку и (или) назначить проведение экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

Решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, внесении в нее изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, продлении срока действия лицензии, прекращении ее действия принимается коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям и оформляется в установленном порядке приказом.

Лицензия подписывается Министром по чрезвычайным ситуациям или уполномоченным им должностным лицом, заверяется гербовой печатью и действует на всей территории Республики Беларусь.

Министерство по чрезвычайным ситуациям формирует и ведет учет выданных лицензий в реестре лицензий. Помимо сведений,

определенных  пунктом 42 Положения о лицензировани отдельных видов деятельности, утвержденного Декретом, в нем указываются объекты контроля для каждого обособленного подразделения (филиала) лицензиата.

Контроль за соблюдением лицензиатами законодательства, регулирующего осуществление лицензируемой деятельности, лицензионных требований и условий осуществляется в пределах компетенции Министерством по чрезвычайным ситуациям, другими государственными органами.

При осуществлении контрольных функций Министерство по чрезвычайным ситуациям вправе:

проверять обеспеченность лицензиата средствами измерений, подготовленным персоналом, нормативной документацией, соблюдение лицензиатом норм радиационной безопасности;

требовать от лицензиата представления документов, информации, относящихся к лицензируемой деятельности, письменных объяснений.

Грубыми нарушениями лицензиатом, его обособленным подразделением (филиалом) законодательства о лицензировании или установленных требований и условий осуществления деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения, являются:

осуществление деятельности при отсутствии аттестата аккредитации на соответствие требованиям Системы поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь или удостоверения оценки качества выполнения измерений;

умышленное искажение результатов радиометрических испытаний, установленное уполномоченными органами;

нарушения, предусмотренные в законодательных актах.

результаты измерений проб данных видов грибов объединяют