Лекционное занятие №2

Методы функциональной диагностики в кардиологии

Электрокардиография

Электрокардиография – это регистрация электрической активности сердца.

Электрокардиограмма – это графическая запись электрической активности сердца.

Впервые ЭКГ в широкую врачебную практику введено голландским физиологом Виллемом Эйнтховеном. В первых электрокардиографах использовались три стандартных отведения от конечностей.

Первый электрокардиограф весил 270 килограммов.

В 20-х гг. XX века Эммануэлем Гольдбергером были введены еще три отведения (названные усиленными). В дальнейшем Вильсоном были предложены грудные отведения. Показания к проведению ЭКГ:

- подозрение на заболевание сердца.

- ухудшение состояния больного с существующим заболеванием сердца.

- любое предстоящее оперативное вмешательство.

- наличие любой тяжелой сопутствующей патологии.

- экспертная оценка состояния здоровья работников.

- противопоказаний к ЭКГ нет.

Запись ЭКГ проводится в положении пациента лежа на спине.

Измерение артериального давления

1 – фонендоскоп; 2 – манжета; 3 – манометр; 4 – груша

Условия измерения: измерение АД проводится в условиях физического и эмоционального покоя после 5-10 минут отдыха. Положение больного: измерение АД производится в положении пациента сидя или лежа. Рука должна удобно лежать, быть расслабленной.

Положение манжеты: середина манжеты, наложенной на плечо пациента, должна находиться на уровне сердца. Нижний край манжеты должен находиться на 2,5 см выше локтевого сгиба. Манжета накладывается на обнаженную руку.

Положение фонендоскопа: фонендоскоп должен плотно прилегать (но

не сдавливать) к поверхности плеча у внутреннего края локтевого сгиба.

Определение систолического АД и диастолического АД: момент появления первого из по крайней мере двух последовательных тонов определяется как САД. Уровень давления на шкале манометра, при котором исчезает последний отчетливый тон, соответствует ДАД.

Измерять АД следует 2-3 раза с интервалом 2 минуты.

Фонокардиография – это метод исследования и диагностики нарушений деятельности сердца и его клапанного аппарата, основанный на регистрации и анализе звуков, возникающих при сокращении и расслаблении сердца.

Фонокардиография объективизирует данные аускультации сердца, уточняет их результатами амплитудного и частотного анализа звуков, измерением их длительности и интервалов между ними.

Нормальная фонокардиограмма у взрослых в подавляющем большинстве случаев представлена только двумя основными тонами:

1) систолическим I тоном (им начинается акустическая систола сердца);

2) диастолическим II тоном (начало его соответствует окончанию си-

столы и началу диастолы).

Кроме того, регистрируются непостоянные диастолические (между II и I тонами) III и IV тоны.

Сердечные шумы у взрослых в норме не выслушиваются и не регистрируются на ФКГ.

Существует несколько типов шумов:

1) Систолический – выслушивается между I и II тонами сердца во время систолической паузы.

2) диастолический – выслушивается между II тоном и I тоном следующего сердечного цикла во время диастолической паузы.

3) систоло-диастолический – выслушивается во время систолической и диастолической пауз.

Реография.

Реография – это метод исследования кровообращения в различных органах и тканях. Реография основана на принципе записи изменения проводимости электротока тканями в зависимости от наполнения кровью артерий и вен в поле переменного тока. С ее помощью можно изучать кровенаполнение того или иного органа в течение сердечного цикла и иногда проследить скорость движения крови в сосудах. Изменения электрического сопротивления органов и тканей регистрируются специальными приборами –реографами в виде кривых – реограмм.

Оксигемометрия.

Оксигемометрия – это определение степени насыщения гемоглобина крови кислородом. У здоровых людей артериальная кровь насыщена кислородом на 94-100 %. Определение степени насыщения гемоглобина крови кислородом имеет значение для оценки нарушений функции кровообращения и дыхания.

Этот метод позволяет на протяжении длительного времени без всяких неприятных ощущений для больного проводить длительные повторные определения степени насыщения крови кислородом. Его действие основано на выявлении изменений спектра гемоглобина в зависимости от насыщения кислородом. На указательный палец больного надевают датчик оксигемометра, фотоэлемент которого фиксирует изменения цвета крови в зависимости от ее насыщения кислородом.

Коронарография.

Коронарография – рентгеноконтрастный метод исследования сосудов, с помощью которого выявляются места и степень поражения сосудов. Данная процедура является инвазивной, так как подразумевает введение специального катетера и может выполняться как для диагностических, так и для оперативных целей.

В ходе коронарографии устанавливают степень и размер поражения коронарных сосудов, что и определяет дальнейшую тактику лечения. Данная процедура является малотравматичной, что избавляет от необходимости применения общего наркоза, поэтому ее выполнение происходит под местной анестезией.

Холтеровское мониторирование.

Холтеровское мониторирование – это метод, с помощью которого осуществляется суточное наблюдение за работой сердца. Для этого используется носимый портативный регистратор, который производит круглосуточную запись электрокардиограммы и передачу информации о работе сердца за сутки в компьютер.

Ортостатическая проба.

Проба основана на том, что у здоровых людей перемена положения тела из лежачего в положение стоя ничем не проявляется, тогда как у лиц с недостаточностью кровообращения пульс и дыхание учащаются.

Пробы с дозированной физической нагрузкой.

Пробы с дозированной физической нагрузкой проводят, используя ряд методик, которые неравнозначны как в отношении результатов тестирования, так и по переносимости больными.

1) Велоэргометрия – метод с постоянно возрастающей ступенчатой функциональной нагрузкой, которая задается больному, находящемуся в сидячем или лежачем положении на специально оборудованном велосипеде.

2) Тредмил – беговая дорожка с меняющимся углом подъема.

Показания к проведению пробы с физической нагрузкой:

- выявление скрытой коронарной недостаточности.

- выявление скрытых нарушений сердечного ритма и проводимости.

- атипичный болевой синдром, локализующийся в области грудной клетки.

- неспецифические изменения ЭКГ, записанные в покое при отсутствии болевого синдрома.

- атерогенные нарушения липидного состава крови при отсутствии клинических признаков коронарной недостаточности.

- определение толерантности к физической нагрузке у людей с ИБС и без нее.

- проведение контроля за эффективностью лечебных и реабилитационных мероприятий.

- для систематических тренировок с лечебной целью, оценки функционального состояния сердца у лиц, занимающихся физкультурой и спортом.

Противопоказания для проведения проб с физической нагрузкой.

- острый инфаркт миокарда (менее трех недель);

- быстро прогрессирующая или нестабильная стенокардия;

- предынсультное состояние;

- острый тромбофлебит;

- недостаточность кровообращения IIБ-III стадии;

- выраженная дыхательная недостаточность;

- выраженный стеноз и недостаточность клапана аорты.

Эхокардиография (ЭхоКГ) – это ультразвуковое исследование сердца (определение гипертрофии, сократительной способности), размеров полостей, клапанов, крупных сосудов, систолической и диастолический дисфункции желудочков. При помощи ЭхоКГ можно определить размеры сердца, измерить толщину желудочков и предсердий, определить величину давления в сердечных камерах, оценить внутрисердечный кровоток, определить структуру крупных сосудов, работу клапанного аппарата сердца и всего сердца + определить сократительную способность миокарда.

ЭхоКГ не имеет противопоказаний, безболезненна, не требует специальной подготовки, не связана с облучением организма пациента.

Показания:

- ИБС, в том числе и при инфаркте миокарда;

- подозрении на инфекционный эндокардит;

- артериальной гипертензии;

- пороках сердца (врожденных и приобретенных);

- ВСД (вегетососудистой дистонии);

- нарушениях сердечной проводимости и сердечного ритма;

- наличии шума и болей в сердце невыясненного генеза;

- диагностике опухолей;

- хронической сердечной недостаточности;

- кардиомиопатиях;

- миокардитах;

- перикардитах.