Практическое занятие №11-12

Функциональные исследования дыхательной системы при физических нагрузках

Теоретические сведения. В процессе исследования системы внешне- го дыхания измеряют некоторые легочные объемы и проводят несколько функциональных проб.

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) определяется путем максимально- го выдоха в спирометр после максимального вдоха. Величину ЖЕЛ выражают в единицах объема (обычно в л или мл). Диапазон нормы для ЖЕЛ от 3500 мл до 8000 мл.

Для правильной оценки величины фактической ЖЕЛ необходимо ее сравнить с должной величиной. Должная величина может быть рассчитана по формуле Болдуина, Курнана, Ричардса:

для мужчин ДЖЕЛ = (27,63 – 0,122 В) L, для женщин ДЖЕЛ = (21,78 – 0,101 В) L,

где В – возраст в годах; L – длина тела в см.

Оценка: в нормальных условиях отношение

ЖЕЛ

К =	100%

ДЖЕЛ

находится в пределах 90–100%. Для спортсменов величина обычно более 100%.

Проба Розенталя, или спирометрическая кривая, представляет со- бой пятикратное измерение ЖЕЛ, проводимое через 15-секундные проме- жутки времени. Такое многократное определение составляет нагрузку, с помощью которой ЖЕЛ может изменяться.

Оценка: увеличение ЖЕЛ – хорошая оценка пробы; отсутствие изме- нений – удовлетворительная; уменьшение – неудовлетворительная.

Динамическая спирометрия – измерение величины ЖЕЛ в состоянии покоя и после физической нагрузки. В качестве нагрузки принимают 2-минутный бег на месте в темпе 180 шагов/мин.

Оценка: аналогична оценке пробы Розенталя.

Форсированная ЖЕЛ (проба Тиффно-Вотчала) определяется как обычная ЖЕЛ, но при максимально быстром (форсированном) выдохе. Фор- сированная ЖЕЛ характеризует состояние бронхиальной проходимости.

Оценка: В норме ФЖЕЛ должна быть на 200–300 мл меньше ЖЕЛ.

Мощность вдоха и выдоха (пневмотахометрия) представляет собой максимальную объемную скорость потока воздуха при вдохе и выдохе. Ее измеряют специальным прибором – пневмотахометром – и выражают в л/с. Оценка: средние значения у мужчин 5–8 л/с; у женщин – 4–6 л/с.

Обычно мощность вдоха равна или несколько выше мощности выдоха.

Максимальная вентиляция легких (МВЛ) – объем дыхания, который может быть достигнут при его максимальном усилении в результате как углубления каждого вдоха, так и увеличения частоты дыхания. На МВЛ влияет величина ЖЕЛ, состояние бронхиальной проходимости и сила ды- хательной мускулатуры. По величине МВЛ можно судить о функциональ- ных способностях системы внешнего дыхания, тогда как перечисленные выше величины дают представление лишь о ее функциональных возможностях.

МВЛ обычно определяется путем глубокого и частого дыхания через мундштук спирометра в течение 15 или 20 с с пересчетом на 1 минуту.

Фактическую МВЛ сравнивают с должной:

ФЖЕЛ

ДМВЛ =	∙ 35.

2

Оценка: Соотношение ФМВЛ

К =	∙ 100% в норме находится в пределах от 85% до 115%.

ДМВЛ

Оборудование:	сухой	спирометр,	пневмотахометр,	секундомер, спирт, вата.

Ход работы

Измерение различных легочных объемов производится каждым сту- дентом. Необходимо произвести измерения:

- ЖЕЛ;

- пробы Розенталя;

- динамической спирометрии;

- форсированной ЖЕЛ;

- мощности вдоха и выдоха;

- МВЛ.

Задание. По каждой пробе или при измерении любого объема произ- вести оценку полученного результата. По результатам полученных оценок сделать вывод о функциональном состоянии системы внешнего дыхания.

Занятие 5.

Инструментальные методы исследования

функции внешнего дыхания

Теоретические сведения. Для исследования функции внешнего ды- хания наряду с общераспространенными простыми методами применяют инструментальные – спирографию, оксигемометрию и др.

Спирография – это метод графической регистрации основных легоч- ных объемов и проб при исследовании функции внешнего дыхания.

Прибор спирограф (рисунок 15) представляет собой замкнутую систе- му, обычно с воздуходувной (облегчающей дыхание) подвижной частью – спирометром, который заполнен воздухом или кислородом, и связанным с ним устройством для записи спирограммы. К этой системе подключается исследуемое лицо.

С помощью спирографа можно определить большое количество ос- новных показателей функции внешнего дыхания: дыхательный объем, ре- зервный объем вдоха, резервный объем выдоха, жизненную емкость лег- ких, форсированную ЖЕЛ, максимальную вентиляцию легких.

| Рисунок 15 Спирограф: 1 – панель управления; - – спирометр; - – записывающее устройство; 4 – соединительные трубки; 5 – загубник; 6 – эл. Провод | Рисунок 16 Спирограмма: ДО – дыхательный объем; РОВд – резервный объем вдоха; РОВыд – резервный объем выдоха; ЖЕЛ – жизненная емкость легких; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; МВЛ – максимальная вентиляция легких |
| --- | --- |

Величину полученных на спирограмме (рисунок 16) отрезков перево- дят в легочные объемы в соответствии с масштабом записи.

В настоящее время в практике спортивной медицины применяют как легко переносимые портативные приборы-спирометры (рисунок 17), так и компьютеризированные спирографы, в которых используются программы обработки результатов и сбора данных (рисунки 18, 19).

Рисунок 17	Современные спирометры:

1	спирометр SPIROVIT SP1; 2	SPIROVIT SP2 (оба	Германия); 3 – спирометр MICRO и MICRO PLUS (Великобритания)

| Рисунок 18 Автоматизированный спирометр «МАС-1» | Рисунок 19 Компьютеризиро- ванный спирометр SPIRO USB |
| --- | --- |

Оксигемометрия – метод исследования насыщения артериальной крови кислородом. В спортивной медицине он получил распространение с тех пор, когда появилась возможность бескровно определять этот показа- тель с помощью оксигемометра (рисунок 20), или, если он снабжен устройством для непрерывной записи показаний, – оксигемографом. Кри- вая, отражающая изменение насыщения, называется оксигемограммой. Все измерения проводят, основываясь на принципе колориметрии (определе- ния по цвету). В оксигемометрах используют два способа определения:

- бескровный – с помощью ушного датчика; 2) по капле крови – с помо- щью специальной кюветы. Датчик укрепляют на ушной раковине. Луч све- та с одной стороны датчика, проходя через ушную раковину, падает на фо- тоэлементы, находящиеся на другой части датчика. Фотоэлементы, в зави- симости от оксигенации крови, воспринимают тонкие изменения спектров.

Оксигемоглобин (96–98%) имеет один состав спектра, а ненасыщенный – восстановленный гемоглобин (2–4%) – другой состав. Фотоэлементы дат- чика полученный результат преобразуют в электрический ток, изменения которого отражают изменения насыщения артериальной крови кислородом.

Подобным образом происходит измерение и с помощью специальной кюветы. В этом случае применяют светофильтры, соответствующие 98% и 60% насыщения крови кислородом. Измерения проводят в отраженном свете.

Рисунок 20	Внешний вид оксигемометра:

1 – шкала прибора; 2 – тумблер включения; 3 – переключатель диапазонов; 4 – передняя панель; 5 – переключатель датчиков; 6 – ручка настройки нуля; 7 – ручки настройки датчиков; 8 – кювета; 9 – ушной датчик;

10 – вилка включения (220 В)

1	2	3

Рисунок 21	Пульсоксиметры:

1	пульсоксиметр 9840; 2	пульсоксиметр ONYX 9500;

3	пульсоксиметр AVANT 9700

Оборудование: спирограф, оксигемометр, спирт, вата.

Ход работы

  - Спирография.

Вначале изучают схему и принцип действия спирографа. Затем произ- водят измерение основных дыхательных объемов по спирограмме.

Задание. 1. Зарисовать схему прибора, спирограмму с обозначением основных измеряемых объемов. Определить по спирограмме основные ле- гочные объемы.

  - С использованием спирометра МАС-1 произвести запись основных легочных объемов и дыхательных проб на испытуемом с последующим анализом полученных результатов.

2. Оксигемометрия.

Задание. Изучить принцип работы оксигемометра. Зарисовать основ- ные части прибора. Произвести определение насыщения артериальной крови кислородом с помощью ушного датчика в покое, при задержке ды- хания, при произвольной гипервентиляции легких, после физической нагрузки. Зарисовать полученные оксигемограммы с обозначением полу- ченных результатов.

ВОПРОСЫ

для подготовки к контрольному занятию

- Перечислите общепринятые клинические методы изучения систе- мы внешнего дыхания.

- Назовите этапы процесса дыхания в организме.

- За счет чего происходит обмен газов в легких и тканях?

- Что такое ЖЕЛ? Какие легочные объемы включает ЖЕЛ?

- Какие вы знаете типы дыхания?

- Что определяют с помощью метода пневмотахометрии? Как оцени- вают этот показатель?

- Что такое проба Розенталя? Какова ее оценка?

- Опишите способ определения максимальной вентиляции легких с помощью спирометра.

- Что такое минутный объем дыхания?

- При обследовании спортсмена были получены следующие показа- тели системы дыхания: ЖЕЛ = 3,2 л, форсированная ЖЕЛ = 2,2 л. Что можно заключить, оценивая эти цифры?

- Что такое оксигемометрия?

- На чем основан принцип работы оксигемометра?

- Что такое спирография?

- Схематично нарисуйте спирограмму и обозначьте показатели, ко- торые можно определить с ее помощью.

- Опишите порядок выполнения проб Штанге и Генчи. Как оценивают их результаты?