Практическое занятие №6

Технологии и методы определения состава тела человека

Теоретические сведения. В последние годы исследованиями показа- на важность изучения не только внешних параметров тела, но и компози- ционный или компонентный состав тела процентное содержание в орга- низме жировой ткани, воды, мышечного и костного компонентов и др. С этой целью применяют специальные устройства, использующие разные принципы работы для получения конечных результатов (рисунки 4, 5).

Важным для поддержания здоровья является распределение поверх- ностного жира (подкожной жировой клетчатки) в организме. Для этого выполняют определение толщины кожно-жировых складок в различных локальных участках на поверхности тела по определенным правилам (ис- пользуют специальные приборы калиперы).

Рисунок 4	Анализатор оценки баланса водных секторов организма

Рисунок 5	Биоимпедансометрические весы

Оборудование: биоимпедансометрические весы, калипер, спиртовой рас- твор, вата.

Ход работы

Определение компонентного состава тела

- Биоимпедансометрическое измерение.

Ознакомьтесь с правилами работы с оборудованием. В соответствии с правилами выполните измерение основных показателей биоимпедансо- метрического измерения. Полученные результаты занесите в таблицу 3.

Таблица 3 Результаты измерения показателей компонентного состава тела

| № | Возраст, лет | Длина тела, см | Масса тела, кг | ИМТ, кг/м2 | Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Содержание, % |  |  | Масса, кг |  | Уровень обмена, кДж |  | Биологический Возраст, лет |
|  |  |  |  |  | жир | вода | висцераль- ный жир | мышечная | костная | основной | метаболи- ческий |  |
|  | Девушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.зна- чения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юноши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.зна- чения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 1. Рассчитайте средние значения по всем измеренным показа- телям компонентного состава тела и произведите сравнение полученных средних значений у девушек и юношей. Вывод запишите в тетрадь.

- Измерение толщины кожно-жировых складок.

Ознакомьтесь с правилами определения толщины кожно-жировых складок на поверхности тела. Произведите необходимые измерения и зане- сите в таблицу результаты всех измерений в группе.

Таблица 4	Результаты определения тотальных размеров тела и толщины кожно-жировых складок

| № | Возраст | Длина тела, см | Масса тела, кг | ИМТ, кг/м2 | Толщина кожно-жировой складки, мм |  |  |  |  | Сумма КЖС, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m.triceps | m.biceps | subscap. | abdomin | suprail. |  |
|  | Девушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.зна- чения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юноши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.зна- чения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 2. Рассчитайте средние значения по всем измеренным показа- телям и произведите сравнение полученных средних значений у девушек и юношей. Вывод запишите в тетрадь.

Определение соматотипа по методике Хит	Картера

Задание 1. Определить первый компонент – степень эндоморфии.

- Перенесите величины кожно-жировых складок из протокола № 1: а – под лопаткой	 	мм,

б – на плече сзади	 	мм, в – над подвздошной костью			мм.

)

Для определения первого компонента (эндоморфии) вычислите

сумму (	значений трех кожно-жировых складок (в мм): под нижним

углом лопатки (а), на плече сзади (б), над подвздошной костью (в).

= а + б + в =	мм.

- По величине	найдите величину эндоморфии, выраженную в бал- лах (таблица 5).

Первый компонент	.

Таблица 5 – Определение первого компонента (эндоморфии)

| № п/п | (мм) | Балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7,0 10,9 | 0,5 |
| 2 | 11,0 14,9 | 1 |
| 3 | 15,0 18,9 | 1,5 |
| 4 | 19,0 22,9 | 2 |
| 5 | 23,0 26,9 | 2,5 |
| 6 | 27,0 31,2 | 3 |
| 7 | 32,3 35,8 | 3,5 |
| 8 | 35,9 40,7 | 4 |
| 9 | 40,8 46,2 | 4,5 |
| 10 | 46,3 52,2 | 5 |
| 11 | 52,3 58,7 | 5,5 |
| 12 | 58,8 65,7 | 6 |
| 13 | 65,8 73,2 | 6,5 |
| 14 | 73,3 81,2 | 7 |
| 15 | 81,3 89,7 | 7,5 |
| 16 | 89,8 98,9 | 8 |
| 17 | 99,0 108,9 | 8,5 |
| 18 | 109,0 119,7 | 9 |
| 19 | 119,8 131,2 | 9,5 |
| 20 | 131,3 143,7 | 10 |
| 21 | 143,8 157,2 | 10,5 |
| 22 | 157,3 171,9 | 11 |
| 23 | 172,0 187,9 | 11,5 |
| 24 | 188,0 204,0 | 12 |

Задание 2. Определить второй компонент – степень мезоморфии.

- Для определения второго компонента (мезоморфии) перенесите величины следующих параметров (в см) из протокола № 1:

а – диаметр дистальной части плеча	 	 см, б – диаметр дистальной части бедра	  	  см, в – обхват плеча в напряженном состоянии				см, г – обхват голени максимальный		 		 см, д – кожно-жировая складка на плече сзади				см, е – кожно-жировая складка на голени		  		  см, ж – длина тела		  		  см.

- В таблице 6 найдите исходную строку (столбец 1, длина тела) с величиной наиболее близкой к длине тела обследуемого (ж). Эта строка является исходной.

- В столбцах 2, 3, 4, 5 таблицы 6 найдите величины близкие к дан- ным обследуемого:

столбец 2 (диаметр дистальной части плеча), столбец 3 (диаметр дистальной части бедра),

столбец 4 (обхват плеча в напряженном состоянии минус жировая

складка на плече сзади (  		 	=	см)		см,

столбец 5 (обхват голени максимальный минус жировая складка голени (  		 	=	см)	 	см.

Таблица 6 – Определение второго компонента (мезоморфии)

|  | Длина тела, см | Диаметр дистальной части плеча, см | Диаметр дистальной части бедра, см | Обхват плеча в напряжении минус жиро- вая складка плеча сзади, см | Обхват голени максимальный минус жиро- вая складка голени, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (+) | 231,4 | 8,69 | 12,40 | 39,6 | 46,4 |
|  | 227,3 | 8,55 | 12,19 | 39,0 | 45,6 |
|  | 223,5 | 8,40 | 11,99 | 38,3 | 44,9 |
|  | 219,7 | 8,26 | 11,78 | 37,6 | 44,1 |
|  | 215,9 | 8,11 | 11,57 | 37,0 | 43,3 |
|  | 212,1 | 7,97 | 11,36 | 36,3 | 42,5 |
|  | 208,3 | 7,82 | 11,15 | 35,6 | 41,7 |
|  | 204,5 | 7,67 | 10,93 | 35,0 | 41,0 |
|  | 200,7 | 7,53 | 10,74 | 34,3 | 40,2 |
|  | 196,8 | 7,38 | 10,53 | 33,7 | 39,4 |
|  | 193,0 | 7,24 | 10,31 | 33,0 | 38,6 |
|  | 189,2 | 7,09 | 10,12 | 23,3 | 37,9 |
|  | 185,4 | 6,96 | 9,91 | 31,7 | 37,2 |
|  | 181,6 | 6,80 | 9,70 | 31,0 | 36,3 |
|  | 177,8 | 6,65 | 9,40 | 30,3 | 35,6 |
|  | 174,0 | 6,51 | 9,20 | 29,7 | 34,7 |
|  | 170,2 | 6,36 | 9,08 | 29,0 | 34,0 |
|  | 166,4 | 6,22 | 8,97 | 28,3 | 33,2 |
|  | 162,6 | 6,07 | 8,64 | 27,7 | 32,4 |
|  | 158,7 | 5,98 | 8,45 | 27,0 | 31,6 |
|  | 154,9 | 5,78 | 8,24 | 26,3 | 30,9 |
|  | 151,7 | 5,63 | 8,04 | 25,7 | 30,1 |
|  | 147,3 | 5,40 | 7,83 | 25,0 | 29,3 |
|  | 143,5 | 5,34 | 7,62 | 24,4 | 28,5 |
|  | 139,7 | 5,20 | 7,41 | 23,2 | 27,7 |
|  | 135,9 | 5,05 | 7,21 | 23,0 | 27,0 |
|  | 132,1 | 4,91 | 7,00 | 22,4 | 26,2 |
|  | 128,3 | 4,76 | 6,79 | 21,7 | 25,4 |
|  | 124,5 | 4,61 | 6,58 | 21,0 | 24,6 |
| ( ) | 120,6 | 4,47 | 6,37 | 20,4 | 23,9 |

- Определите отклонение по каждому указанному параметру.

Отклонение равно количеству строк от исходной строки, не считая ее, до найденной величины.

Отклонение будет: положительным (+), если найденная величина находится выше исходной строки; отрицательным ( )     ниже исходной; и, равно нулю (0) на исходной строке.

Определите отклонения:

отклонение диаметра дистальной части плеча	 	,

отклонение диаметра дистальной части бедра	 	,

отклонение обхвата плеча в напряженном состоянии минус жировая

складка на плече сзади	 	,

голени

отклонение обхвата голени максимального минус жировая складка

.

- Вычислите арифметическую сумму отклонений (X) и определите степень мезоморфии по формуле;

| М = 4 + | Х | , где 4 и 8 константы. |
| --- | --- | --- |
|  | 8 |  |

| М = 4 + | Х | = . |
| --- | --- | --- |
|  | 8 |  |

Сумма отклонений	X =	. Степень мезоморфии

Второй компонент	.

Задание 3. Определить третий компонент – степень эктоморфии.

Для	определения	третьего	компонента	(эктоморфии)	вычислите величину Z по формуле:

Z = 4 +	Н	,

где H – длина тела в см, W – масса тела в кг.

Для извлечения   пользуйтесь таблицей 7, в которой по вертикали обозначены целые цифры, по горизонтали   десятичные. Искомая величи- на находится на пересечении этих показателей.

=	.

- Определите величину Z:

Z =	.

- Степень эктоморфии определите по величине Z в таблице 8.

Третий компонент	.

Таблица 7 – Кубические корни ()

| № | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 3,41885 | 42280 | 42564 | 42564 | 42848 | 43131 | 43697 | 43979 | 44260 | 44541 |
| 41 | 3,44822 | 45102 | 45382 | 45661 | 45939 | 46218 | 46496 | 46773 | 47050 | 47327 |
| 42 | 3,47608 | 47878 | 48154 | 48428 | 48703 | 48977 | 49250 | 49523 | 49796 | 50068 |
| 43 | 3,50340 | 50611 | 50882 | 51153 | 51423 | 51692 | 51962 | 52231 | 52499 | 52767 |
| 44 | 3,53035 | 53302 | 53569 | 53835 | 54101 | 54367 | 54632 | 54897 | 55162 | 55426 |
| 45 | 3,55680 | 55953 | 56215 | 56478 | 56740 | 57002 | 57263 | 57524 | 57785 | 58045 |
| 46 | 3,58303 | 58364 | 58823 | 59082 | 59340 | 59598 | 59856 | 60113 | 60370 | 60626 |
| 47 | 3,60883 | 61138 | 61394 | 61649 | 61903 | 62158 | 62412 | 62665 | 62919 | 63172 |
| 48 | 3,63424 | 63676 | 63928 | 64180 | 64431 | 64682 | 64932 | 65182 | 65432 | 65681 |
| 49 | 3,65931 | 66179 | 66428 | 66676 | 66924 | 67171 | 67418 | 67665 | 67911 | 68157 |
| 50 | 3,68403 | 68649 | 68894 | 69138 | 69383 | 69627 | 69871 | 70114 | 70357 | 70600 |
| 51 | 3,70843 | 71085 | 71327 | 71569 | 71810 | 72051 | 72292 | 72532 | 72772 | 73012 |
| 52 | 3,73251 | 73490 | 73729 | 73968 | 74206 | 74443 | 74681 | 74918 | 75155 | 75392 |
| 53 | 3,75629 | 75865 | 76101 | 76336 | 76571 | 76806 | 77041 | 77275 | 77509 | 77743 |
| 54 | 3,77976 | 78209 | 78442 | 78675 | 78907 | 79139 | 79371 | 79603 | 79834 | 80065 |
| 55 | 3,80295 | 80526 | 80756 | 80985 | 81212 | 81444 | 81673 | 81902 | 82130 | 82358 |
| 56 | 3,82586 | 82814 | 83041 | 83268 | 83495 | 83722 | 83948 | 84174 | 84399 | 84628 |
| 57 | 3,84850 | 85075 | 85300 | 85524 | 85748 | 85972 | 86196 | 86419 | 86642 | 86865 |
| 58 | 3,87088 | 87310 | 87523 | 87754 | 87975 | 88197 | 88418 | 88639 | 88859 | 89080 |
| 59 | 3,89300 | 89519 | 89739 | 89958 | 90177 | 90396 | 90615 | 90833 | 91051 | 91269 |
| 60 | 3,91487 | 91704 | 91921 | 92138 | 92355 | 92571 | 92787 | 93003 | 93219 | 93434 |
| 61 | 3,93650 | 93865 | 94079 | 94294 | 94508 | 94722 | 94936 | 95150 | 95363 | 95576 |
| 62 | 3,95789 | 96002 | 96214 | 96427 | 96638 | 96850 | 97062 | 97273 | 97484 | 97695 |
| 63 | 3,97906 | 98116 | 98326 | 98536 | 98746 | 98956 | 99165 | 99374 | 99583 | 99792 |
| 64 | 4,0000 | 00208 | 00416 | 00624 | 00832 | 01039 | 01246 | 01453 | 01660 | 01865 |
| 65 | 4,02073 | 02279 | 02485 | 02690 | 02896 | 03101 | 03306 | 03511 | 03715 | 03920 |
| 66 | 4,04124 | 04328 | 04532 | 04735 | 04939 | 05142 | 05345 | 05548 | 05750 | 05953 |
| 67 | 4,06155 | 06357 | 06359 | 06760 | 06961 | 07163 | 07364 | 07564 | 07765 | 07965 |
| 68 | 4,08166 | 08365 | 08565 | 08765 | 08964 | 09163 | 09362 | 09561 | 09760 | 09988 |
| 69 | 4,15157 | 10355 | 10552 | 10750 | 10948 | 11145 | 11342 | 11539 | 11736 | 11932 |
| 70 | 4,12129 | 12325 | 12521 | 12716 | 12912 | 13107 | 13303 | 13498 | 13693 | 13887 |
| 71 | 4,14082 | 14276 | 14470 | 14664 | 14858 | 15052 | 15245 | 15438 | 15631 | 15824 |
| 72 | 4,16017 | 16209 | 16402 | 16594 | 16786 | 16978 | 17169 | 17361 | 17552 | 17743 |
| 73 | 4,17934 | 18125 | 18315 | 18506 | 18696 | 18886 | 19076 | 19266 | 19455 | 19644 |
| 74 | 4,19834 | 20023 | 20212 | 20400 | 20589 | 20777 | 20965 | 21153 | 21341 | 21529 |
| 75 | 4,21716 | 21904 | 22091 | 22278 | 22465 | 22651 | 22838 | 23024 | 23210 | 23396 |
| 76 | 4,23582 | 23768 | 23954 | 24139 | 24324 | 24509 | 24694 | 24879 | 25063 | 25248 |
| 77 | 4,25432 | 25616 | 25800 | 25984 | 26167 | 26351 | 26534 | 26717 | 26900 | 27083 |
| 78 | 4,27266 | 27448 | 27631 | 27813 | 27995 | 28177 | 28539 | 28540 | 28772 | 28903 |
| 79 | 4,29084 | 29265 | 29446 | 29627 | 29807 | 29987 | 30168 | 30348 | 30528 | 30707 |
| 80 | 4,30887 | 31066 | 31246 | 31425 | 31604 | 31783 | 31961 | 32140 | 32318 | 32497 |
| 81 | 4,32675 | 32853 | 33031 | 33208 | 33386 | 33563 | 33741 | 33918 | 34095 | 34271 |
| 82 | 4,34448 | 34625 | 34801 | 34977 | 35153 | 35329 | 35505 | 35681 | 35856 | 36032 |

| 83 | 4,36207 | 36382 | 36557 | 36732 | 36907 | 37081 | 37256 | 37430 | 37694 | 37778 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 4,37952 | 38126 | 38299 | 38473 | 38646 | 38819 | 38992 | 39165 | 39338 | 39510 |
| 85 | 4,39683 | 39855 | 40028 | 40200 | 40372 | 40543 | 40715 | 40887 | 41058 | 41229 |
| 86 | 4,41400 | 41571 | 41742 | 41913 | 42084 | 42254 | 42425 | 42595 | 42765 | 42935 |
| 87 | 4,43105 | 43274 | 43444 | 43613 | 43783 | 43952 | 44121 | 44290 | 44459 | 44627 |
| 88 | 4,44796 | 44964 | 45133 | 45301 | 45469 | 45637 | 45805 | 45972 | 46140 | 46307 |
| 89 | 4,46475 | 46642 | 46809 | 46976 | 47142 | 47309 | 47476 | 47642 | 47808 | 47974 |
| 90 | 4,48140 | 48306 | 48472 | 48638 | 48803 | 48969 | 49134 | 49299 | 49464 | 49629 |
| 91 | 4,49794 | 49959 | 50123 | 50288 | 50452 | 50616 | 50781 | 50945 | 51198 | 51272 |
| 92 | 4,51436 | 51599 | 51763 | 51926 | 52089 | 52252 | 52415 | 52578 | 52740 | 52903 |
| 93 | 4,53065 | 53228 | 53390 | 53552 | 53714 | 53876 | 54038 | 54199 | 54361 | 54522 |
| 94 | 4,54684 | 54845 | 55006 | 55107 | 55328 | 55488 | 55649 | 55809 | 55970 | 56130 |
| 95 | 4,56290 | 56450 | 56610 | 56770 | 56930 | 57089 | 57249 | 57408 | 57567 | 57727 |
| 96 | 4,57886 | 58045 | 58204 | 58362 | 58521 | 58679 | 58838 | 58996 | 59154 | 59312 |
| 97 | 4,59470 | 59628 | 59786 | 59943 | 60101 | 60258 | 60416 | 60573 | 60730 | 60887 |
| 98 | 4,61044 | 61200 | 61357 | 61514 | 61670 | 61826 | 61983 | 62139 | 62295 | 62451 |
| 99 | 4,62607 | 62762 | 62918 | 63073 | 63229 | 63384 | 63539 | 63694 | 63849 | 64004 |

Таблица 8 – Определение третьего компонента (эктоморфии)

| № п/п | (мм) | Балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 39,65 | 0,5 |
| 2 | 39,66 40,74 | 1 |
| 3 | 40,75 41,43 | 1,5 |
| 4 | 41,44 41,13 | 2 |
| 5 | 41,14 42,82 | 2,5 |
| 6 | 42,83 43,48 | 3 |
| 7 | 43,49 44,18 | 3,5 |
| 8 | 44,19 44,84 | 4 |
| 9 | 44,85 45,53 | 4,5 |
| 10 | 45,54 46,23 | 5 |
| 11 | 46,24 46,92 | 5,5 |
| 12 | 46,93 47,58 | 6 |
| 13 | 47,59 48,25 | 6,5 |
| 14 | 48,26 48,94 | 7 |
| 15 | 48,95 49,63 | 7,5 |
| 16 | 49,64 50,33 | 8 |
| 17 | 50,34 50,99 | 8,5 |
| 18 | 51,0 61,68 | 9 |

Задание 4. Обозначить соматотип на соматокарте (рисунок 6).

- Для определения соматотипа по соматокарте необходимо вычис- лить величины Х (точка на шкале абсцисс) и Y (точка на шкале ординат).

Х = 3-й компонент – 1-й компонент;

Y = 2,0	2-й компонент – (3-й компонент + 1-й компонент).

Х =	.

Y =	.

- Значения Х (точка на шкале абсцисс) и Y (точка на шкале ординат) нанесите на шкалу координат соматокарты. Место пересечения Х и Y со- ответствует данному соматотипу.

При словесной характеристике соматотипа преобладающий компо- нент ставят на 2-е место, а второй больший – на 1-е место.

Рисунок 6 – Соматокарта для определения соматотипа по Хит Картеру Если точка ХY находится в секторе, то соматотип:

АОВ – экто-мезоморфный, ВОС – мезо-эктоморфный, СОD – эндо-эктоморфный, DOE – экто-эндоморфный, EOF мезо-эндоморфный,

FOA – эндо-мезоморфный.

Если точка ХY находится на оси, то соматотип следует называть сба- лансированным (чистым):

AD мезоморфный сбалансированный (чистый), BE эндоморфный сбалансированный (чистый), CF эктоморфный сбалансированный (чистый).

Задание. Сделать вывод о разновидности соматотипа обследуемого по классификации Хит	Картера.